## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WL-00 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | stáv.rozv. | RA1 | Napájení rozv.MaR
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT01 | Teplota přívod HV do VS
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT11 | Teplota vratná HV z VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT21 | Teplota HV výměník 1
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT22 | Teplota HV výměník 2
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT23 | Teplota HV výměník 3
WS-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT31 | Teplota náběh HV
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | TT41 | Teplota vratná HV
WS-09 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | PT01 | Tlak přívod HV HVS
WS-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | PT11 | Tlak vratná HV HVS
WS-13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | PT31 | Tlak výstupu HV
WS-14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | PT41 | Tlak zpátečky HV
WS-17 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Ra1 | HAVTL | Havarijní tlačítko OS
WS-18 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Ra1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-19 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Ra1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Ra1 | PAL41 | Tlak systému ÚT
WS-23 | JYTY-J 4x1 | 20 | Ra1 | Y01 | Řízení ventilu HV
WS-24 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Y01 | Ra1 | Poloha ventilu ventilu HV
WS-27 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 20 | R-KGJ | Ra1 | Provozní stavy KGJ
WS-28 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | R-KGJ | Prov.a hav.porucha OS
WL-01 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | UQ1 | RA1 | Napájení MT HVS
WS-D-01 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | UQ1 | Ra1 | Měřič tepla z HVS
WL-02 | CYKY-J 3x1,5 | Ra1 | UQ2 | RA1 | Napájení MT VS Meziboří
WS-D-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | UQ2 | Ra1 | M tepla do VS Meziboří
WS-D-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | UQ2 | Ra1 | M tepla do VS Meziboří
WS-29 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | M31 | Ra1 | Porucha čerp.HV M31
WS-30 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | M32 | Ra1 | Porucha čerp.HV M32
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | Rm1 | Ra1 | Porucha čerp.HV M33
WS-33 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | UQ1 | Ra1 | Měřič tepla z HVS
WS-34 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | UQ2 | Ra1 | M tepla do VS Meziboří
WS-36 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 15 | Ra1 | M31 | Ovl.čerpadla M31
WS-37 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 15 | Ra1 | M32 | Ovl.čerpadla M32
WS-38 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 15 | Ra1 | M33 | Ovl.čerpadla M33
Note on A1: Peky: