## ZTI
výpis materiálu ZTI_vodovod, kanalizace
stavební úpravy objektu č.p.5; parc.č.142/1, 142/3, k.ú.Nový Vestec
Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných. Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč.všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou. Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
položka | kod | číslo | položka/popis | MJ | výměra | cena/ MJ | cen/ pol | poznámka pro rozpočet (netisk)
D1.4.1. ZTI
vodovod
ZTI_zařizovací předměty
| D |  | dřez kuchyňský nerezový | ks | 3 |  | 0
| MN |  | myčka nádobí- pouze příprava | ks | 1 |  | 0
| U |  | umyvadlo keramické závěsné | ks | 10 |  | 0
| Pi |  | pisoár vč.konstrukce pro předtěnovou instalaci | ks | 5 |  | 0
| Um |  | umývátko | ks |  |  | 0
| AP |  | automatická pračka- příprava | ks |  |  | 0
| WC |  | keramická závěsná mísa + montážní set předstěnový pro zazdění/SDK | ks | 6 |  | 0
| V |  | vana | ks |  |  | 0
| S |  | sprchová vanička / nerezový sprch.žlab dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
| zv |  | zahradní ventil DN20 nezámrzný + prodloužení na tl.stěny 1m | ks | 1 |  | 0
| v |  | výlevka DN100 + set pro předstěnovou montáž | kmpl | 1 |  | 0
| pK+B |  | kondenzát- plynový kotel kondenzační | ks | 2 | dodávka UT
| (H) |  | hydrant D komplet vč.skříně | ks | 0 | dodávka stavby
vodovodní baterie
|  |  | baterie umyvadlová stojánková | ks | 10 |  | 0
|  |  | baterie dřezová stojánková | ks | 3 |  | 0
|  |  | sprchový set/ panel | ks | 1 |  | 0
|  |  | baterie nástěnná pro výlevku | ks | 1 |  | 0
připojovací prvky vodovod
|  |  | nástěnka PPR 20x1/2"MZD | ks | 45 |  | 0
|  |  | připojovací flexihadička nerez oplétaná (součástí baterií) | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | rohový ventil umyvadlo, umývátko, dřez. mosaz pochromovaný RV1/2*3/8" | ks | 28 |  | 0
|  |  | rohový ventil pračkový RV1/2*3/4" | ks | 1 |  | 0
potrubí, tvarovky PPR ; tepelné izolace
SV | PPR S3.2 (PN16) |  | DN20; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 72 |  | 0
|  |  | DN25; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 52 |  | 0
|  |  | DN32; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 42 |  | 0
TV+C | PPR S2.5 (PN20) |  | DN20; TR vč.celoplast.tvarovek | mb | 36 |  | 0
|  |  | DN25; TR vč.celoplast.tvarovek | mb | 12 |  | 0
|  |  | PE izolace 20/13; 2m | m | 72 |  | 0
|  |  | PE izolace 20/20; 2m | m | 36 |  | 0
|  |  | PE izolace 25/13; 2m | m | 52 |  | 0
|  |  | PE izolace 25/20; 2m | m | 12 |  | 0
|  |  | PE izolace 35/20; 2m | m | 42 |  | 0
|  |  | zátka s gumičkou (pro tlak.zkoušku) 1/2" | ks | 45 |  | 0
vodoměry
|  |  | vodoměr podružný SV Q1,5 pro měření spotřeby vody pro provoz výdejny pochutin; včetně šroubení a uzávěrů před a za vodoměrem | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | kotevní prvky | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | prostupy/ průrazy pro rozvody SV, TV, PV | kmpl | 1 | dodávka stavby
ohřev TV
| EPO1 |  | elektrický průtokový ohřívač; tlakový; 4,5kW vč.přechodového šroubení a propojení na SV M1. 12 1ks M1.09 1ks M2.14 1ks | ks | 3 |  | 0
| EPO2 |  | elektrický průtokový ohřívač; tlakový; 4,5kW vč.přechodového šroubení a propojení na SV M0.03 2ks M2.11 1ks | ks | 3 |  | 0
| B1 |  | bojler elektrický ležatý 100l, 1f, 230V, 2,2kW | ks | 1 |  | 0
| B2 |  | bojler elektrický závěsný; 100l, 1f, 230V, 2,2kW | ks | 1 |  | 0
| pK+B |  | připojení SV, TV na zásobník TV (součástí sestavy pK+B); 2x uzávěr + šroubení | ks | 1 |  | 0
|  |  | pojistný ventil pro SV 10bar- součástí pK | ks | 2 |  | 0
přípojka vodovodní, vodoměrná sestava
SO01 |  |  | vodovodní přípojka stávající
vodoměrná sestava v 1PP objektu (M0.05) stávající
kanalizace
KG PVC potrubí, tvarovky_svodné potrubí ležaté
venkovní a vnitřní svodné potrubí stávající připojovací místo 1PP na stávající odpadní potrubí v M0.08
|  |  | TR KG 160, 3m | ks |  | 916
|  |  | TR KG 160, 2m | ks |  | 625
|  |  | TR KG 160, 1m | ks |  | 339
|  |  | TR KG 160, 0,5m | ks |  | 217
|  |  | TR KG 125; 2m | ks |  | 387
|  |  | TR KG 125; 1,5m | ks
|  |  | TR KG 125; 1m | ks |  | 224
|  |  | TR KG 125; 0,5m | ks |  | 143
|  |  | TR KG 125; 0,25m | ks
|  |  | TR KG 110, 2m | ks |  | 337
|  |  | TR KG 110, 1,5m | ks
|  |  | TR KG 110, 1m | ks |  | 191
|  |  | TR KG 110, 0,5m | ks |  | 119
|  |  | TR KG 110, 0,25m | ks
|  |  | KGB 110/45° ; oblouk | ks |  | 76
|  |  | KGB 125/45° ; oblouk | ks |  | 106
|  |  | KGB 160/45° ; oblouk | ks
|  |  | KGR 125/110; redukce | ks
|  |  | KGR 110/160; redukce | ks
|  |  | KGB 160/45° ; oblouk | ks |  | 155
|  |  | KGR 125/160; redukce | ks |  | 122
|  |  | KGR 110/125; redukce | ks |  | 74
|  |  | KGEA 125/110/45° odbočka jednoduchá | ks |  | 170
|  |  | KGEA 125/125/45° odbočka jednoduchá | ks |  | 213
|  |  | KGEA 160/160/45° odbočka jednoduchá | ks
|  |  | KGEA 160/125/45° odbočka jednoduchá | ks |  | 314
|  |  | KGEA 160/125/45° odbočka jednoduchá | ks
|  |  | KGEA 160/160/45° odbočka jednoduchá | ks |  | 376
|  |  | KGEA 160/110/45° odbočka jednoduchá | ks |  | 248
HT PPR potrubí, tvarovky odpadní vnitřní_připojovací
|  |  | TR HT 032 1m | ks
|  |  | TR HT 032 včetně tvarovek | m | 0 |  | 0
|  |  | TR HT 040 včetně tvarovek | m | 9 |  | 0
|  |  | TR HT 050 včetně tvarovek | m | 46 |  | 0
|  |  | TR HT 110 včetně tvarovek | m | 11 |  | 0
HT PPR potrubí, tvarovky odpadní vnitřní_svislé odpady
|  |  | TR HT075 0,5m | ks | 6 |  | 0
|  |  | TR HT075 1m | ks | 6 |  | 0
|  |  | TR HT075 2m | ks |  |  | 0
|  |  | TR HT075 3m | ks | 0 |  | 0
|  |  | TR HT110 0,25m | ks | 6 |  | 0
|  |  | TR HT110 0,5m | ks | 6 |  | 0
|  |  | TR HT110 1m | ks | 3 |  | 0
|  |  | TR HT110 1,5m | ks | 3 |  | 0
|  |  | TR HT110 2m | ks | 3 |  | 0
|  |  | TR HT110 3m | ks | 3 |  | 0
|  |  | HTHL 110 větrací hlavice nad střechu | ks | 3 |  | 0
|  |  | HTRE 110 čistící kus | ks | 3 |  | 0
|  |  | HTRE 75 čistící kus | ks | 3 |  | 0
|  |  | HTRE 50 čistící kus | ks |  |  | 0
|  |  | HTR 50/75; redukce | ks |  |  | 0
|  |  | HTR 75/110; redukce | ks | 1 |  | 0
|  |  | HTR 75/125; redukce | ks |  |  | 0
|  |  | HTR 50/75; redukce | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 032/87° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 032/30° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 032/45° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 050/67° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 075/30° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 075/45° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 075/87° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 110/45° | ks |  |  | 0
|  |  | HTB 110/30° | ks | 12 |  | 0
|  |  | HTB 110/45° | ks | 12 |  | 0
|  |  | HTB 110/67° | ks | 12 |  | 0
|  |  | HTEA 032/032/45° | ks |  |  | 0
|  |  | HTEA 075/050/67° | ks | 0 |  | 0
|  |  | HTEA 075/050/67° | ks |  |  | 0
|  |  | HTEA 110/110/45° | ks | 6 |  | 0
|  |  | HTEA 110/110/67° | ks | 2 |  | 0
|  |  | HTEA 110/110/87° | ks |  |  | 0
|  |  | HTEA 110/050/67° | ks | 4 |  | 0
|  |  | HTEA 110/050/45° | ks | 3 |  | 0
|  |  | HTEA 110/040/45° | ks | 1 |  | 0
|  |  | HTDA 110/110/110/45° | ks | 0 |  | 0
|  |  | HTSW40 5/4 + 6/4 | ks
|  |  | HTSW50 5/4 + 6/4 | ks
|  |  | HTS40 5/4 + 6/4 | ks
|  |  | HTM zátka DN50 | ks
|  |  | přivzdušňovací ventil předomítkový DN75 | ks | 1 |  | 0
|  |  | přivzdušňovací ventil předomítkový DN50 | ks | 1 |  | 0
|  |  | mazadlo orig. na HT a KG potrubí | tuba | 3 |  | 0
|  |  | sifon umyvadlový plast/ chrom | ks | 10 |  | 0
|  |  | sifon vanový | ks |  |  | 0
|  |  | sifon dřezový | ks | 3 |  | 0
|  |  | sprchová podlahová vpusť (započítána v setu sprcha) | ks | 1 |  | 0
|  |  | předomítkový sifon DN50 | ks | 1 |  | 0
|  |  | kotevní materiál, objímky na HT potrubí vč. kotvení do podkladních kcí | kpl | 1 |  | 0
tlaková kanalizace
|  |  | přečerpávací jednotka splaškové kanalizace_dřezy 1PP | ks | 1 |  | 0
|  |  | přečerpávací jednotka splaškové kanalizace_umyvadla M1.05 | ks | 1 |  | 0
|  |  | přečerpávací stanice splaškové kanalizace typu Sanicubic | ks | 1 |  | 0
|  |  | PPR DN32 výtlačné potrubí od čerpadlové jednotky | bm | 38 |  | 0
SO01 |  |  | kanalizační přípojka
kanalizační přípojka stávající
[6 empty] | materiál bez DPH celkem | 0
dodávka a montáž ZTI
|  |  | rozvody SV, TV ležaté, stopuací | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | tepelné izolace instalovaných rozvodů | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | kanalizační a odpadní rozvody- ležaté a stoupací, připojovací | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | montáže zařizovacích předmětů | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | provozní a tlakové zkoušky, revize, atesty vodovod | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | provozní zkoušky kanalizace | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | zaškolení obsluhy | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | popisky potrubí a zařízení | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | dodávka a přesun hmot | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | koordinace a režie montážní firmy | kmpl | 1 |  | 0
[6 empty] | montáž bez DPH celkem | 0
[6 empty] | dodávka ZTI bez DPH celkem | 0