Příloha č. 4

Specifikace stavebních prací, vč. dodání a montáže oken a parapetů, dle jednotlivých typů.

„Výměna oken Obchodní centrum Štětí“

Stavební práce spočívají v demontáži stávajících oken, dodání a montáži nových plastových oken, včetně zednického začištění, případně dozdění vybouraných otvorů. Součástí stavebních prací je také demontáž, dodání a montáž vnitřních a vnějších parapetů. Součástí zakázky je i odvoz a likvidace starých oken, včetně dalšího vzniklého odpadu.

Veškeré stavební práce a dodávka oken budou provedeny v rozsahu dle této specifikace.

Zhotovitel si musí před zahájením vlastních prací provést přesné přeměření výplní stavebních otvorů a oken, včetně kontroly otevírání – L/P a parapetů!

Typ oken:

- plastová okna s izolačním dvojsklem

- min. 5 komorový systém s celoobvodovým kováním

- stavební hloubka min. 70 mm

- křídlo plošně odsazené

- barva bílá

- Uw max.1,00 W/m2K

- teplý rámeček skla Swisspacer

- ručně vkládané, vyměnitelné šedé EPDM těsnění

- mikroventilace

- pojistka proti chybné manipulaci

- bezpečnostní bod proti vypáčení křídla

- hliníkové čtyřpolohové kliky

Typ okna č. 1: 20 ks

745

715

730

730

30

1430

1460

1460

1

2

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

otvíravé štulp – levé

otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé

příčky: sloupek křídlový

dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (20 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka cca 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 20 ks vnitřních parapetů.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 20 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 2: 1 ks

30

530

560

580

1

1 dílné okno, křídlo klasik

kování:

otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé

dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 0,6 bm x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 1 ks okna.

Vnější pozinkovaný parapet bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 1 ks venkovního parapetu.

Typ okna č. 3: 5 ks

1505.2

1494.8

730.1

730.1

30

720

1510.5

739.5

730.1

730.1

30

2230

740

0.1

1460

0.1

3000

1460.1

1

2

3

4

4 dílné okno, křídlo klasik

kování:

pevné zasklení do rámu – 1,4

otvíravě sklopné, mikroventilace – levé

otvíravé štulp – pravé

příčky: v nadsvětlíku, sloupek křídlový

příčky meziskelní 18 mm, bílé

dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (5 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 5 ks vnitřních parapetů.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 5 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 4: 2 ks

1455.2

744.8

730

730

30

703.3

1466.7

730

730

30

2170

2200

1460

1

2

3

3 dílné okno, křídlo klasik

kování:

otvíravé štulp – levé

otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé

pevné zasklení do rámu – pozice 3

příčky: sloupek křídlový, u pevného

zasklení do rámu,

dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 bm x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka cca 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 2 ks vnitřních parapetů.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 5: 1 ks

600

600

600

600

1200

1200

1

2

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

sklopné, klika nahoře – pozice 1

pevné zasklení do rámu – pozice 2

příčky: sloupek křídlový

Parapety

Bez parapetů, pouze zednicky začistit a vybílit.

Typ okna č. 6: 2 ks

730

730

250

300

550

1460

1

2

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

pevné zasklení do rámu – pozice 1

sklopné, klika nahoře – pozice 2

příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou zachovány. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 7: 2 ks

730

730

220

600

820

1460

1

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

pevné zasklení do rámu – pozice 1

sklopné, klika nahoře – pozice vpravo,

příčky: meziskelní 18 mm, bílé.

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou zachovány. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 8: 1 ks

730

730

220

590

810

1440

1

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

pevné zasklení do rámu – pozice vpravo

sklopné, klika nahoře – pozice 1

příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 1,5 m x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkovaný parapety bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 
1 ks venkovního parapetu.

Typ okna č. 9: 1 ks

730

730

220

300

520

1460

1

2

2 dílné okno, křídlo klasik

kování:

pevné zasklení do rámu – pozice 2

sklopné, klika nahoře – pozice 1

příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 1,5 m x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 1 ks oken.

Vnější pozinkovaný parapet bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 1 ks venkovního parapetu.

K typu oken č. 6,7,8,9 – možná varianta sklopného okna i okno otvíravé od fixní strany okna.

Nabídková cena:

Demontáž stávajících oken a parapetů bez DPH		Kč

Dodávka oken a parapetů bez DPH		Kč

Montáž nových oken a parapetů vč. zednického začištění bez DPH		Kč

Odvoz a likvidace starých oken a parapetů, vč. vzniklých odpadů bez DPH		Kč

Celková cena bez DPH		Kč

DPH 21 %		Kč

Cena celkem vč. DPH		Kč

Dne:

Za zhotovitele:

-----------------------------------------------------