## List1
S. & W. Automobily s.r.o. – úsporné opatření II.
Slepý rozpočet k nacenění (dodávka vč. instalace/montáže a zprovoznění)
Zadavatel:
Název: | S. & W. Automobily s.r.o.
Sídlo: | Daimlerova 202, 360 01 Jenišov
IČO: | 64833780
Dodavatel:
Název:
Sídlo / místo podnikání:
IČO:
1. FVE (dodávka a instalace) - S. & W. Automobily s.r.o. |  | MJ | počet MJ | cena za MJ | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
Střídač dle zadání - minimální technické parametry |  | ks | 2 |  | 0 | 0
Řídící systém pro hybridní FVE a baterie dle zadání - minimální technické parametry |  | ks | 1 |  | 0 | 0
Bateriová skříň pro systém řízení a baterie dle zadání - minimální technické parametry |  | ks | 1 |  | 0 | 0
Smartmeter - chytré měření dle zadání - minimální technické parametry |  | ks | 1 |  | 0 | 0
Bateriové moduly - sestava dle zadání - minimální technické parametry |  | ks |  |  | 0 | 0
Instalace sestavy - střídače, bateriové skříně, řízení, moduly | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Nosná konstrukce pro FV panely dle zadání a dokumentace | Nosná konstrukce pro FV panely - šikmá střecha, taška | kpl | 1 |  | 0 | 0
Konstrukční část střešní krytiny - hliníkové systémové výztuhy profilu 25x20mm, délka 3m | Nosná konstrukce pro FV panely - šikmá střecha, taška | kpl | 1 |  | 0 | 0
Konstrukční část střešní krytiny - PVC manžety profilu 30x33mm, tl.3mm, délka 3m | Nosná konstrukce pro FV panely - šikmá střecha, taška | kpl | 1 |  | 0 | 0
Instalační práce konstrukce a konstrukčních částí střešní krytiny | Nosná konstrukce pro FV panely - šikmá střecha, taška | kpl | 1 |  | 0 | 0
Podružný R-FVE-AC rozvaděč pro vyvedení výkonu | Podružný FVE rozvaděč 3f, baterie | ks | 1 |  | 0 | 0
Rozvaděče R-FVE-DC / dle počtu stringů | Podružný FVE rozvaděč 3f, baterie | ks |  |  | 0 | 0
Instalace rozvaděčů - AC, DC, OPTI | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kabelizace panely - RFVE-DC - střídač | Propojení střecha - střídač, 1. string | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kabelizace střídač - podružný rozvaděč - hlavní rozvaděč | Propojení střecha - střídač, 1. string | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kabelizace pospojení MET - kompletní | Propojení střecha - střídač, 1. string | kpl | 1 |  | 0 | 0
Materiál pro trasy, uložení kabelizace | Propojení střecha - střídač, 1. string | kpl | 1 |  | 0 | 0
Požární zabezpečení dle PBŘ - požární ucpávky, utěsnění prostupů, štítky, samozhášecí prvky na konektorech | Propojení střecha - střídač, 1. string | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kompletní úpravy elektroinstalace nutné pro připojení FVE v objektu, úpravy RH a související |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Ostatní rozvody a blíže nespecifikovaný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Fotovoltaické moduly-panely - sestava dle zadání - minimální technické parametry | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | ks |  |  | 0 | 0
Optimizér panelů pro monitoring a řízené odpínání | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | ks |  |  | 0 | 0
Sada pro vypínání a optimalizaci - kit | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Instalace panelů na připravenou konstrukci | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Instalace sestavy optimizéru a souvisejícího systému | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Vytvoření samostatné místnosti jako samostatného požárního úseku pro technologie FVE včetně stav. úprav |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Zřízení klimatizační jednotky včetně stavebních úprav |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2. Ostatní | Ostatní | MJ | počet MJ | cena za MJ | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
Integrace systému FVE do stávajícího systému automatizace Loxone včetně vizualizace | Chytré měření | kpl | 1 |  | 0 | 0
Úprava elektroměrného rozvaděče | Úprava elektroměrného rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0
Vyhotovení projektové dokumentace pro připojení k distribuční soustavě | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště - viz. Plán organizace výstavby | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Zajištění zdroje EE a ostatní média - viz. Plán organizace výstavby | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Likvidace a uložení odpadů | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Vyhotovení, podání a administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie | Žádost o první paralelní připojení | kpl | 1 |  | 0 | 0
Drobný montážní a propojovací materiál | Chytré měření | kpl | 1 |  | 0 | 0
Průrazy, pomocné st.práce, výkopové práce, související práce | Úprava elektroměrného rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0
Jeřábnické práce - instalace a transport, GEDA, logistika | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oživení systému, výchozí zkoušky, testovací provoz | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dopravné na místo instalace, koordinace | Žádost o první paralelní připojení | kpl | 1 |  | 0 | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení - v listinné podobě + v DWG | Chytré měření | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kompletní činnosti související s přípravou podkladů pro zadavatele | Úprava elektroměrného rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0
Zajištění a vyřízení licence u ERU | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Revize systému FVE a související elektroinstalace | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Servisní pohotovost dle ZD po dobu záruky za dílo | Žádost o první paralelní připojení | kpl | 1 |  | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | Žádost o první paralelní připojení | kpl | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
CENA CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0