## Přehled nákladů
Položkový rozpočet fotovoltaické elektrárny (FVE) Kabel 1 infomační technologie s.r.o.
| Množství | Popis | Cena za ks | Celkem bez DPH
| 1 | Invertor pro FVE systém s výkonem 60kWp |  | 0 | 1
| 2 | Nabíječ baterií pro FVE systém |  | 0 | 1
| 1 | Sestava baterií pro FVE systém s kapacitou 132kWh |  | 0 | 1
| 24 | Fotovoltaický panel 400Wpk pro umístění na zastřešení terasy |  |  | 1
| 85 | Fotovoltaický panel 450Wpk pro plochou střechu |  |  | 1
| 1 | měření výrobené a odebrané elektrické energie
| 1 | řídící jednotka pro střídače a bateriové nabíječe |  |  | 1
| 1 | Rozvaděč pro připojení DC části ke střídači včetně všech potřebných jistících a ochranných prvků |  |  | 1
| 1 | Rozvaděč pro připojení střídačů do AC rozvodů včetně všech potřebných jistících a ochranných prvků |  |  | 1
| 85 | Konstrukce panely plochá střecha |  |  | 1
| 24 | Konstrukce panely šikmá střecha (železná konstrukceú |  |  | 1
| 1200 | kabel KV Solar 1x6mm černá + červená |  |  | 1
| 127 | Vodič CYA H07V-K 10 žluto/zelená |  |  | 1
| 18 | kabeláž pro připojení střídačů a nabíječů do AC sítě |  |  | 1
| 120 | MEtrubka Energy S-130 - 25 520N samozhášecí UV odolná |  |  | 1
| 2 | Eaton relé instalační Z-R230 |  |  | 1
| 40 | PPF lišta vkládací 25x25 2M EIP 25025 |  |  | 1
| 1 | systém dálkového odpínání dle požadavků distributora a centrální stop tlačítko |  |  | 1
| 40 | konektory MC4 |  |  | 1
| 1 | další potřebný instalační materiál |  |  | 1
| 1 | Instalace FVE |  |  | 1
1 | 1 | konstrukce pro umístění FVE na terasu |  |  | 1
2 | 1 | Zpracování dokumentace skutečného provedení |  |  | 1
3 |  |  |  |  | 1
4 |  |  | Mezisoučet | 0 | 23
5 |  |  | Sazba daně | 0%
|  |  | Daň | 0
|  |  | Celkový součet | 0
PŘEHLED MATERIÁLU A NÁKLADŮ
|  | CELKEM | POZNÁMKY
| Invertor pro FVE systém s výkonem 60kWp | 0
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
INFORMACE: Podle potřeby upravte daňovou sazbu. Pokud ji nechcete přičíst k nabídce, zadejte do buňky Daňová sazba nulu.