## Soupis dodávek a služeb
Soupis položek k nacenění na zakázku
Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Duchcova – 2. etapa
Zadavatel: | Město Duchcov, IČ: 00266299
Účastník:
Položka č. | Předmět plnění dle kapitoly 7. Popis požadavků zadavatele dokumentu Technická specifikace - požadavky na předmět dodávek a služeb | množství | cena za jednotku | cena celkem
1 | Firewally | 2 |  | 0
2 | centrální přepínač - 24x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, 2x 40GE QSFP porty , propustnost min. 285 Gbps | 2 |  | 0
3 | přístupový přepínač - 24x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, porty PoE/PoE+ (802.3af/at), propustnost min. 125 Gbps | 1 |  | 0
4 | přístupový přepínač - 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, porty PoE/PoE+ (802.3af/at), propustnost min. 175 Gbps | 1 |  | 0
5 | přístupový přepínač - 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, propustnost min. 175 Gbps | 1 |  | 0
6 | přístupový přepínač - 8x 1 Gb RJ-45 + 2x 1 Gb SFP, propustnost min. 20 Gbps | 1 |  | 0
7 | WiFi AP | 6 |  | 0
8 | Bezdrátový propoj | 2 |  | 0
9 | UPS a PDU | 1 |  | 0
10 | Bezpečné uložiště | 1 |  | 0
11 | Logování | 1 |  | 0
12 | Zálohování - Licence typu předplatné, pro Veeam Backup&Replication pro min. 15ks virtuálních serverů a Veeam ONE na 1 rok | 1 |  | 0
13 | OS Windows - Licence OS Windows Server v nejnovější verzi pro min. 2 virtuální servery | 1 |  | 0
14 | SQL - Licence SQL v nejnovější verzi pro min. 25 současně pracujících uživatelů | 1 |  | 0
15 | RDS CAL - soubor 10 licencí typu USER | 1 |  | 0
16 | Stavební práce a materiál - dle soupisu | kpl | 0 | 0
| Celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Celkem v Kč včetně DPH |  |  | 0
V
dne
osoba oprávněná jednat za účastníka
podpis

## Stavební práce a materiál
Stavební práce a materiál
Výkaz výměr – kabeláž - optický propoj, Wifi AP, archiv
P.č. | Název položky | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem
Díl: | Zednické práce
1 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 9 |  | 0
2 | Vybourání otv. zeď/strop železobeton | kus | 3 |  | 0
3 | Zednické přípomoce a začištění - kabelová trasa | kpl | 1 |  | 0
Díl: | Komponenty
4 | Police 19" 500mm 40kg | ks | 1 |  | 0
5 | 19" osazený panel 24portů pro CAT6 | ks | 1 |  | 0
6 | 19” Vyvazovací panel s oky 1-U | ks | 1 |  | 0
7 | 19” rozvaděč 6U, hloubka 600mm | ks | 1 |  | 0
8 | Patch kabel CAT6a PVC 1m do racku | ks | 6 |  | 0
Díl: | Elektroinstalace
9 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm, vč. montáže | m | 70 |  | 0
10 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 240 mm (optický kabel), vč. rohů a montáže | m | 20 |  | 0
Díl: | Montáž sdělovací a zabezp.tech
11 | Zakončení v optické vaně | kus | 24 |  | 0
12 | Propojovací pole optických systému, 24 portů | kus | 4 |  | 0
13 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar | kus | 16 |  | 0
14 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar | kus | 16 |  | 0
15 | Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů | hod | 2 |  | 0
16 | Měření optic.kabelů reflektometr.metoda, 1. měř. | kus | 16 |  | 0
17 | Měření optic.kabel.reflektometr.metoda další měř. | kus | 16 |  | 0
18 | Kabel optický 16 vláken, vč. uložení | m | 60 |  | 0
19 | Demontáž a zpětná montáž zařízení v racku | kpl | 1 |  | 0
20 | Datová dvojzásuvka, vč. keystonu a montáže | kus | 1 |  | 0
21 | Uložení kabelu Cat6 U-FTP, včetně dodávky kabelu a keystonů | m | 90 |  | 0
22 | Příslušenství ke strukturované kabeláži, měření | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VRN
23 | Ostatní práce spojené se zprovozněním sítě | kus | 1 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0