## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.01.2023 00-01 | 0.14 | 0.09 | 16.78 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 01-02 | 0.16 | 0.12 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 02-03 | 0.15 | 0.11 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 03-04 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 04-05 | 0.13 | 0.1 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 05-06 | 0.13 | 0.09 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 06-07 | 0.13 | 0.09 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 07-08 | 0.13 | 0.08 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
01.01.2023 08-09 | 0.12 | 0.07 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 09-10 | 0.12 | 0.07 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 10-11 | 0.12 | 0.09 | 48.16 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 11-12 | 0.13 | 0.1 | 87.97 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 12-13 | 0.13 | 0.12 | 61.85 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 13-14 | 0.12 | 0.11 | 84.35 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
01.01.2023 14-15 | 0.12 | 0.11 | 81.85 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
01.01.2023 15-16 | 0.12 | 0.11 | 28.99 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 16-17 | 0.12 | 0.1 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 17-18 | 0.12 | 0.1 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 18-19 | 0.13 | 0.09 | 8.39 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
01.01.2023 19-20 | 0.15 | 0.14 | 55.17 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 20-21 | 0.14 | 0.14 | 87.13 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 21-22 | 0.14 | 0.13 | 92.34 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 22-23 | 0.14 | 0.13 | 51.47 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
01.01.2023 23-24 | 0.14 | 0.14 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.35
02.01.2023 00-01 | 0.15 | 0.15 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
02.01.2023 01-02 | 0.19 | 0.19 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 69.35
02.01.2023 02-03 | 0.16 | 0.15 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.35
02.01.2023 03-04 | 0.15 | 0.13 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.35
02.01.2023 04-05 | 0.14 | 0.11 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.35
02.01.2023 05-06 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.36
02.01.2023 06-07 | 0.17 | 0.16 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.36
02.01.2023 07-08 | 0.19 | 0.18 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.36
02.01.2023 08-09 | 0.25 | 1.29 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 69.36
02.01.2023 09-10 | 1.14 | 1.28 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.31 | 0 | 69.33
02.01.2023 10-11 | 2.64 | 2.2 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.9 | 0 | 69.23
02.01.2023 11-12 | 3.36 | 2.82 | 84.34 | 7.16 | -0.01 | 1.5 | 0 | 69.3
02.01.2023 12-13 | 3.51 | 3.04 | 109.3 | 7.16 | -0.01 | 0.67 | 0 | 70.69
02.01.2023 13-14 | 3.81 | 3.33 | 64.65 | 7.17 | -0.01 | 0.68 | 0 | 71.04
02.01.2023 14-15 | 3.99 | 3.33 | 79.85 | 7.17 | -0.01 | 0.85 | 0 | 71.04
02.01.2023 15-16 | 4 | 3.5 | 88.06 | 7.17 | -0.02 | 0.94 | 0 | 70.27
02.01.2023 16-17 | 4.12 | 3.64 | 0 | 7.17 | -0.02 | 1.18 | 0 | 69.67
02.01.2023 17-18 | 4.14 | 3.65 | 0 | 7.17 | -0.02 | 1.31 | 0 | 68.95
02.01.2023 18-19 | 4.39 | 3.86 | 3 | 7.17 | -0.02 | 1.38 | 0 | 68.13
02.01.2023 19-20 | 4.65 | 4.13 | 65.87 | 7.16 | -0.02 | 1.56 | 0 | 66.67
02.01.2023 20-21 | 4.39 | 3.83 | 66.06 | 7.16 | -0.01 | 1.16 | 0 | 66.32
02.01.2023 21-22 | 3.89 | 3.18 | 68.45 | 7.16 | -0.02 | 1.42 | 0 | 68.05
02.01.2023 22-23 | 4.44 | 3.57 | 13.59 | 7.16 | -0.01 | 1.04 | 0 | 68.15
02.01.2023 23-24 | 4.76 | 4.12 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.8 | 0 | 67.55
03.01.2023 00-01 | 4.73 | 4.05 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.93 | 0 | 67.28
03.01.2023 01-02 | 4.69 | 4.01 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.08 | 0 | 65.24
03.01.2023 02-03 | 4.63 | 4.03 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.96 | 0 | 64.72
03.01.2023 03-04 | 4.6 | 3.87 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.68 | 0 | 64.65
03.01.2023 04-05 | 4.57 | 3.61 | 0 | 8.01 | 7.16 | 0.35 | 0 | 64.13
03.01.2023 05-06 | 4.67 | 4.06 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.9 | 0 | 63.35
03.01.2023 06-07 | 4.73 | 4.13 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.93 | 0 | 66.62
03.01.2023 07-08 | 4.79 | 4.06 | 0 | 7.14 | -0.02 | 1.11 | 0 | 69.32
03.01.2023 08-09 | 4.8 | 4 | 0 | 7.14 | -0.02 | 1.21 | 0 | 68.48
03.01.2023 09-10 | 4.78 | 3.95 | 0 | 7.15 | -0.02 | 1.31 | 0 | 67.8
03.01.2023 10-11 | 4.75 | 4.04 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.94 | 0 | 67.6
03.01.2023 11-12 | 4.64 | 3.93 | 76.05 | 7.15 | -0.01 | 0.89 | 0 | 66.64
03.01.2023 12-13 | 4.57 | 4 | 77.85 | 7.16 | -0.01 | 0.74 | 0 | 65.49
03.01.2023 13-14 | 4.52 | 3.93 | 68.66 | 7.17 | -0.02 | 0.13 | 0 | 64.44
03.01.2023 14-15 | 3.44 | 3.02 | 71.66 | 7.17 | -0.02 | 0.56 | 0 | 64.39
03.01.2023 15-16 | 3.56 | 3.02 | 0.1 | 7.17 | -0.01 | 0.99 | 0 | 63.32
03.01.2023 16-17 | 3.63 | 3.07 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.09 | 0 | 62.13
03.01.2023 17-18 | 3.61 | 3.25 | 0 | 7.16 | -0.02 | 1.57 | 0 | 63.26
03.01.2023 18-19 | 3.74 | 3.4 | 0 | 7.15 | -0.01 | 1.67 | 0 | 63.16
03.01.2023 19-20 | 3.77 | 3.44 | 24.59 | 7.15 | -0.02 | 1.85 | 0 | 62.43
03.01.2023 20-21 | 2.6 | 2.38 | 68.55 | 7.15 | -0.02 | 0.97 | 0 | 62.04
03.01.2023 21-22 | 2.86 | 2.53 | 76.97 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 61.99
03.01.2023 22-23 | 2.63 | 2.35 | 79.45 | 7.12 | -0.01 | 0.55 | 0 | 61.88
03.01.2023 23-24 | 2.44 | 2.1 | 46.48 | 7.12 | -0.01 | 1.36 | 0 | 63.64
04.01.2023 00-01 | 2.29 | 1.9 | 0 | 7.11 | -0.01 | 1.11 | 0 | 63.78
04.01.2023 01-02 | 1.47 | 1.93 | 0 | 7.11 | -0.02 | 1.03 | 0 | 63.35
04.01.2023 02-03 | 0.13 | 1.97 | 0 | 10.18 | 8.25 | 0.69 | 0 | 63.92
04.01.2023 03-04 | 0.1 | 1.58 | 0 | 11.35 | 13.3 | 0 | 0 | 64.56
04.01.2023 04-05 | 0.09 | 0.16 | 0 | 11.35 | 5.96 | 0.16 | 0 | 64.58
04.01.2023 05-06 | 0.09 | 0.15 | 0 | 11.39 | 2.03 | 0.68 | 0 | 64.07
04.01.2023 06-07 | 0.48 | 0.16 | 0 | 11.35 | 4.75 | 0.68 | 0 | 64.39
04.01.2023 07-08 | 2.36 | 0.97 | 0 | 11.24 | 6.54 | 0.67 | 0 | 64.52
04.01.2023 08-09 | 2.34 | 2.2 | 0 | 11.11 | 3.52 | 0.67 | 0 | 64.52
04.01.2023 09-10 | 2.67 | 2.52 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.67 | 0 | 64.51
04.01.2023 10-11 | 4.23 | 3.88 | 12.08 | 7.07 | -0.02 | 0.7 | 0 | 65.75
04.01.2023 11-12 | 4.21 | 3.86 | 49.56 | 7.08 | -0.02 | 0.77 | 0 | 65.33
04.01.2023 12-13 | 4.22 | 3.82 | 76.75 | 7.1 | -0.01 | 0.72 | 0 | 65.48
04.01.2023 13-14 | 4.22 | 3.81 | 60.54 | 7.11 | -0.02 | 0.82 | 0 | 65.71
04.01.2023 14-15 | 4.23 | 3.8 | 84.93 | 7.11 | -0.02 | 0.29 | 0 | 64.95
04.01.2023 15-16 | 4.22 | 3.85 | 48.63 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 62.67
04.01.2023 16-17 | 4.2 | 3.91 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 60.06
04.01.2023 17-18 | 4.14 | 3.81 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 60.06
04.01.2023 18-19 | 4.62 | 4.23 | 1.29 | 7.11 | -0.01 | 0.69 | 0 | 60
04.01.2023 19-20 | 4.76 | 4.28 | 84.34 | 7.12 | -0.02 | 0.86 | 0 | 60.34
04.01.2023 20-21 | 4.71 | 4.25 | 60.03 | 7.13 | -0.01 | 0.69 | 0 | 59.87
04.01.2023 21-22 | 4.61 | 4.09 | 59.88 | 7.13 | -0.01 | 0.15 | 0 | 60.68
04.01.2023 22-23 | 4.61 | 4.21 | 62.77 | 7.13 | -0.02 | 0.45 | 0 | 61.05
04.01.2023 23-24 | 3.42 | 3.12 | 1.7 | 7.14 | -0.02 | 0.71 | 0 | 61.45
05.01.2023 00-01 | 2.45 | 2.22 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.69 | 0 | 61.37
05.01.2023 01-02 | 2.43 | 2.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.73 | 0 | 60.98
05.01.2023 02-03 | 2.49 | 2.13 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.61 | 0 | 60.9
05.01.2023 03-04 | 2.58 | 2.12 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 60.77
05.01.2023 04-05 | 2.56 | 2.14 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.6 | 0 | 60.98
05.01.2023 05-06 | 2.56 | 2.15 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.67 | 0 | 60.03
05.01.2023 06-07 | 2.67 | 2.18 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.67 | 0 | 59.35
05.01.2023 07-08 | 3.1 | 2.57 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.69 | 0 | 59.28
05.01.2023 08-09 | 3.68 | 3.13 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.79 | 0 | 58.55
05.01.2023 09-10 | 4.77 | 4.19 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.81 | 0 | 58.42
05.01.2023 10-11 | 4.67 | 4.04 | 44.74 | 7.15 | -0.01 | 0.76 | 0 | 58.41
05.01.2023 11-12 | 4.61 | 4.08 | 58.72 | 7.14 | -0.01 | 0.81 | 0 | 59.49
05.01.2023 12-13 | 4.66 | 4.11 | 68.99 | 7.14 | -0.01 | 0.69 | 0 | 59.95
05.01.2023 13-14 | 4.63 | 4.13 | 79.35 | 7.14 | -0.02 | 0.43 | 0 | 59.69
05.01.2023 14-15 | 4.72 | 4.22 | 83.96 | 7.14 | -0.01 | 0.68 | 0 | 59.61
05.01.2023 15-16 | 4.63 | 4.2 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.7 | 0 | 57.94
05.01.2023 16-17 | 4.05 | 3.56 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.36 | 0 | 57.9
05.01.2023 17-18 | 3.76 | 3.29 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.59 | 0 | 57.84
05.01.2023 18-19 | 3.79 | 3.29 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.7 | 0 | 57.91
05.01.2023 19-20 | 3.71 | 3.36 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.8 | 0 | 57.88
05.01.2023 20-21 | 3.85 | 3.31 | 67.65 | 7.13 | -0.02 | 0.95 | 0 | 57.95
05.01.2023 21-22 | 3.84 | 3.29 | 63.96 | 7.14 | -0.01 | 0.07 | 0 | 58.27
05.01.2023 22-23 | 3.82 | 3.31 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 58.31
05.01.2023 23-24 | 3.74 | 3.22 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.63 | 0 | 57.96
06.01.2023 00-01 | 3.85 | 3.24 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.82 | 0 | 59.47
06.01.2023 01-02 | 3.84 | 3.29 | 26.39 | 7.16 | -0.02 | 1.45 | 0 | 59.3
06.01.2023 02-03 | 3.65 | 3.27 | 84.68 | 7.16 | -0.02 | 0.77 | 0 | 59.7
06.01.2023 03-04 | 4.19 | 3.67 | 18.4 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 59.69
06.01.2023 04-05 | 4.81 | 4.28 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.56 | 0 | 59.74
06.01.2023 05-06 | 4.76 | 4.28 | 0 | 7.14 | -0.01 | 1.02 | 0 | 59.21
06.01.2023 06-07 | 3.84 | 3.42 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.62 | 0 | 58.37
06.01.2023 07-08 | 3.32 | 2.91 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.26 | 0 | 58.15
06.01.2023 08-09 | 4.02 | 3.42 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.28 | 0 | 58.05
06.01.2023 09-10 | 4.41 | 3.81 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.51 | 0 | 60.35
06.01.2023 10-11 | 4.31 | 3.75 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.65 | 0 | 60.29
06.01.2023 11-12 | 4.47 | 3.92 | 55.13 | 7.15 | -0.01 | 1.3 | 0 | 60.35
06.01.2023 12-13 | 4.85 | 4.24 | 82.06 | 7.15 | -0.02 | 0.86 | 0 | 60.42
06.01.2023 13-14 | 4.72 | 4.11 | 65.82 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 60.35
06.01.2023 14-15 | 4.95 | 4.38 | 85.86 | 7.15 | -0.01 | 0.73 | 0 | 62.46
06.01.2023 15-16 | 4.9 | 4.29 | 71.92 | 7.15 | -0.02 | 0.39 | 0 | 62.81
06.01.2023 16-17 | 5 | 4.34 | 8.89 | 7.16 | -0.02 | 0.82 | 0 | 62.78
06.01.2023 17-18 | 4.96 | 4.41 | 0 | 7.17 | -0.01 | 1.11 | 0 | 61.92
06.01.2023 18-19 | 4.84 | 4.29 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.86 | 0 | 61.17
06.01.2023 19-20 | 4.78 | 4.2 | 13.09 | 7.16 | -0.01 | 1.16 | 0 | 60.56
06.01.2023 20-21 | 4.91 | 4.27 | 13.58 | 7.16 | -0.02 | 0.57 | 0 | 59.29
06.01.2023 21-22 | 4.72 | 4.17 | 55.43 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 59.1
06.01.2023 22-23 | 4.66 | 4.22 | 59.03 | 7.17 | -0.01 | 0.41 | 0 | 59.15
06.01.2023 23-24 | 4.64 | 4.1 | 63 | 7.17 | -0.01 | 0.71 | 0 | 58.08
07.01.2023 00-01 | 4.61 | 4.04 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.79 | 0 | 57.48
07.01.2023 01-02 | 3.46 | 2.87 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.85 | 0 | 55.07
07.01.2023 02-03 | 2.41 | 2.02 | 0 | 7.33 | 0.11 | 0.5 | 0 | 56.6
07.01.2023 03-04 | 2.35 | 1.23 | 0 | 8.34 | 3.64 | 0 | 0 | 56.83
07.01.2023 04-05 | 2.36 | 1.3 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.21 | 0 | 56.59
07.01.2023 05-06 | 2.32 | 1.09 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.82 | 0 | 55.05
07.01.2023 06-07 | 2.25 | 0.71 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.75 | 0 | 54.27
07.01.2023 07-08 | 2.6 | 2.15 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.79 | 0 | 54.57
07.01.2023 08-09 | 3.39 | 3.02 | 2.79 | 7.12 | -0.01 | 1.04 | 0 | 55.01
07.01.2023 09-10 | 2.27 | 2.14 | 30.88 | 7.11 | -0.02 | 1.01 | 0 | 52.22
07.01.2023 10-11 | 2.63 | 2.43 | 69.08 | 7.13 | -0.02 | 1.09 | 0 | 57.98
07.01.2023 11-12 | 3.71 | 3.17 | 76.54 | 7.13 | -0.02 | 1.18 | 0 | 57.43
07.01.2023 12-13 | 3.81 | 3.29 | 75.65 | 7.15 | -0.02 | 0.71 | 0 | 57.33
07.01.2023 13-14 | 3.87 | 3.4 | 72.43 | 7.65 | 0.01 | 0.13 | 0 | 56.99
07.01.2023 14-15 | 3.88 | 3.38 | 86.67 | 7.16 | -0.02 | 0.61 | 0 | 56.58
07.01.2023 15-16 | 3.83 | 3.33 | 22.79 | 7.16 | -0.02 | 1.12 | 0 | 56.18
07.01.2023 16-17 | 3.87 | 3.35 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.19 | 0 | 55.92
07.01.2023 17-18 | 3.87 | 3.27 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.22 | 0 | 56.25
07.01.2023 18-19 | 3.93 | 3.36 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.42 | 0 | 56.08
07.01.2023 19-20 | 3.58 | 3.11 | 0 | 7.16 | -0.02 | 1.09 | 0 | 56.32
07.01.2023 20-21 | 3.23 | 2.83 | 62.34 | 11.05 | 7.53 | 0.72 | 0 | 55.39
07.01.2023 21-22 | 3.15 | 2.78 | 77.65 | 11.37 | 10.04 | 0 | 0 | 55.07
07.01.2023 22-23 | 3.13 | 2.79 | 62.38 | 7.13 | -0.02 | 0.72 | 0 | 55.61
07.01.2023 23-24 | 3.08 | 2.55 | 78.47 | 7.12 | -0.02 | 0.86 | 0 | 55.67
08.01.2023 00-01 | 2.01 | 0.45 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.77 | 0 | 56.46
08.01.2023 01-02 | 1.98 | 0.42 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.74 | 0 | 56.61
08.01.2023 02-03 | 1.99 | 0.31 | 0 | 9.71 | 2.88 | 0.26 | 0 | 55.92
08.01.2023 03-04 | 1.9 | 0.14 | 0 | 11.44 | 3.65 | 0 | 0 | 56.02
08.01.2023 04-05 | 0.69 | 0.12 | 0 | 9.27 | 0.55 | 0.34 | 0 | 56.19
08.01.2023 05-06 | 0.12 | 0.11 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.49 | 0 | 56.3
08.01.2023 06-07 | 0.24 | 0.11 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.37 | 0 | 56.32
08.01.2023 07-08 | 1.94 | 1.61 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.42 | 0 | 56.08
08.01.2023 08-09 | 1.91 | 1.63 | 0.1 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 55.74
08.01.2023 09-10 | 2.24 | 1.97 | 26.85 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 56.26
08.01.2023 10-11 | 3.64 | 3.27 | 75.13 | 7.13 | -0.02 | 0.78 | 0 | 55.66
08.01.2023 11-12 | 4.04 | 3.63 | 77.47 | 7.13 | -0.01 | 0.94 | 0 | 55.74
08.01.2023 12-13 | 4.75 | 4.31 | 76.77 | 7.14 | -0.02 | 0.99 | 0 | 54.48
08.01.2023 13-14 | 4.72 | 4.29 | 68.96 | 7.14 | -0.01 | 0.69 | 0 | 54.99
08.01.2023 14-15 | 4.65 | 4.25 | 77.26 | 7.14 | -0.02 | 0.74 | 0 | 55.32
08.01.2023 15-16 | 4 | 3.65 | 35.89 | 7.14 | -0.02 | 0.95 | 0 | 52.99
08.01.2023 16-17 | 2.82 | 2.56 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.98 | 0 | 52.04
08.01.2023 17-18 | 2.17 | 1.97 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.88 | 0 | 49.6
08.01.2023 18-19 | 4.18 | 3.6 | 0 | 7.13 | -0.02 | 1.02 | 0 | 53
08.01.2023 19-20 | 4.5 | 3.97 | 0 | 7.12 | -0.02 | 1.02 | 0 | 52.74
08.01.2023 20-21 | 4.46 | 4 | 67.63 | 7.12 | -0.02 | 0.73 | 0 | 51.46
08.01.2023 21-22 | 2.71 | 2.47 | 52.12 | 7.12 | -0.02 | 0.19 | 0 | 51.99
08.01.2023 22-23 | 2.52 | 2.35 | 58.34 | 7.13 | -0.02 | 0.35 | 0 | 51.62
08.01.2023 23-24 | 2.52 | 2.37 | 66.78 | 7.13 | -0.01 | 0.69 | 0 | 51.43
09.01.2023 00-01 | 2.41 | 1.96 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.73 | 0 | 51.76
09.01.2023 01-02 | 2.5 | 0.19 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 54.4
09.01.2023 02-03 | 0.39 | 0.18 | 0 | 9.28 | 5.12 | 0.39 | 0 | 55.1
09.01.2023 03-04 | 0.09 | 0.15 | 33.39 | 11.44 | 9.8 | 0 | 0 | 55.27
09.01.2023 04-05 | 0.11 | 0.91 | 30.89 | 11.45 | 2.25 | 0 | 0 | 55.33
09.01.2023 05-06 | 1.44 | 2.2 | 0 | 9.76 | 5.41 | 0.22 | 0 | 55.27
09.01.2023 06-07 | 2.56 | 2.31 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 55.1
09.01.2023 07-08 | 4 | 3.61 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 55.05
09.01.2023 08-09 | 4.13 | 3.63 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.71 | 0 | 55.39
09.01.2023 09-10 | 3.97 | 3.55 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.71 | 0 | 55.18
09.01.2023 10-11 | 3.95 | 3.46 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.79 | 0 | 53.74
09.01.2023 11-12 | 3.96 | 3.53 | 53.06 | 7.11 | -0.02 | 1.1 | 0 | 52.92
09.01.2023 12-13 | 4.05 | 3.53 | 81.56 | 7.12 | -0.02 | 0.9 | 0 | 54.74
09.01.2023 13-14 | 3.08 | 2.65 | 86.26 | 7.13 | -0.02 | 0.15 | 0 | 55.63
09.01.2023 14-15 | 3.33 | 2.92 | 80.96 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 55.69
09.01.2023 15-16 | 3.66 | 3.17 | 77.75 | 7.13 | -0.03 | 0.31 | 0 | 55.57
09.01.2023 16-17 | 4.01 | 3.47 | 40.18 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 50.17
09.01.2023 17-18 | 4.45 | 4.14 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.7 | 0 | 51.69
09.01.2023 18-19 | 4.74 | 4.21 | 17.98 | 7.12 | -0.01 | 0.68 | 0 | 52.18
09.01.2023 19-20 | 4.39 | 3.84 | 63.21 | 7.13 | -0.01 | 1.03 | 0 | 53.29
09.01.2023 20-21 | 4.12 | 3.75 | 53.53 | 7.12 | -0.01 | 0.97 | 0 | 53.54
09.01.2023 21-22 | 4.93 | 3.87 | 32.17 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 53.27
09.01.2023 22-23 | 2.96 | 2.54 | 10.69 | 7.13 | -0.01 | 0.06 | 0 | 53.24
09.01.2023 23-24 | 2.56 | 2.17 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.9 | 0 | 52.63
10.01.2023 00-01 | 2.19 | 1.88 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.84 | 0 | 52.34
10.01.2023 01-02 | 3.11 | 2.64 | 0 | 7.49 | -0.02 | 0.55 | 0 | 51.62
10.01.2023 02-03 | 2.8 | 2.39 | 35.29 | 7.13 | -0.01 | 0.28 | 0 | 51.47
10.01.2023 03-04 | 3.2 | 2.7 | 4.8 | 7.14 | -0.02 | 0.29 | 0 | 51.59
10.01.2023 04-05 | 4.44 | 3.86 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.45 | 0 | 52.06
10.01.2023 05-06 | 4.92 | 4.21 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.67 | 0 | 51.91
10.01.2023 06-07 | 5.06 | 4.29 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.74 | 0 | 52.95
10.01.2023 07-08 | 4.91 | 4.26 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.8 | 0 | 52.68
10.01.2023 08-09 | 5.01 | 4.28 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.71 | 0 | 52.49
10.01.2023 09-10 | 4.54 | 4.03 | 0.4 | 7.15 | -0.02 | 0.7 | 0 | 52.54
10.01.2023 10-11 | 3.03 | 2.64 | 93.94 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 52.64
10.01.2023 11-12 | 2.21 | 2.12 | 84.86 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 52.79
10.01.2023 12-13 | 2.54 | 2.26 | 77.46 | 7.15 | -0.01 | 0.39 | 0 | 52.6
10.01.2023 13-14 | 2.33 | 2.17 | 81.53 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 52.65
10.01.2023 14-15 | 2.39 | 2.12 | 90.36 | 7.15 | -0.02 | 0.03 | 0 | 52.75
10.01.2023 15-16 | 2.43 | 2.15 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.71 | 0 | 53.73
10.01.2023 16-17 | 2.95 | 2.6 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.69 | 0 | 53.52
10.01.2023 17-18 | 4.85 | 4.17 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.75 | 0 | 53.91
10.01.2023 18-19 | 4.96 | 4.3 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.71 | 0 | 53.15
10.01.2023 19-20 | 5 | 4.5 | 62.93 | 7.15 | -0.02 | 0.72 | 0 | 51.54
10.01.2023 20-21 | 4.96 | 4.36 | 90.57 | 7.66 | 0.31 | 0.68 | 0 | 51.24
10.01.2023 21-22 | 4.93 | 4.43 | 69.44 | 11.27 | 3.61 | 0.02 | 0 | 50.43
10.01.2023 22-23 | 4.7 | 4.29 | 75.97 | 7.14 | -0.02 | 0.47 | 0 | 50.68
10.01.2023 23-24 | 4.89 | 4.45 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.67 | 0 | 51.59
11.01.2023 00-01 | 4.82 | 4.37 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.68 | 0 | 52.19
11.01.2023 01-02 | 4.76 | 4.45 | 0 | 7.13 | -0.02 | 1.13 | 0 | 51.76
11.01.2023 02-03 | 4.59 | 4.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 1.39 | 0 | 52.36
11.01.2023 03-04 | 2.11 | 1.17 | 0 | 10.04 | 6.07 | 0.01 | 0 | 52.16
11.01.2023 04-05 | 1.54 | 0.52 | 0 | 11.41 | 7.82 | 0 | 0 | 52.13
11.01.2023 05-06 | 0.12 | 0.44 | 0 | 11.39 | 5.44 | 0.04 | 0 | 52.15
11.01.2023 06-07 | 0.16 | 0.69 | 0 | 7.82 | 1.1 | 0.68 | 0 | 52.54
11.01.2023 07-08 | 3.91 | 2.95 | 0 | 9.07 | 8.44 | 0.9 | 0 | 51.87
11.01.2023 08-09 | 5.38 | 3.87 | 0 | 7.61 | 0.14 | 1.01 | 0 | 50.66
11.01.2023 09-10 | 4.75 | 1.3 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.85 | 0 | 48.94
11.01.2023 10-11 | 4.15 | 0.04 | 0 | 7.2 | 0.16 | 0.69 | 0 | 49.29
11.01.2023 11-12 | 5.23 | 3.73 | 61.16 | 8.19 | 1.18 | 1.08 | 0 | 50.16
11.01.2023 12-13 | 5.38 | 3.86 | 88.75 | 7.12 | -0.02 | 0.51 | 0 | 50.36
11.01.2023 13-14 | 5.44 | 3.97 | 58.47 | 7.98 | 3.49 | 0.71 | 0 | 49.56
11.01.2023 14-15 | 5.32 | 4.02 | 42.16 | 7.11 | -0.02 | 0.8 | 0 | 49.39
11.01.2023 15-16 | 5.36 | 3.85 | 100.73 | 7.12 | -0.02 | 1 | 0 | 50.07
11.01.2023 16-17 | 5.39 | 3.84 | 48.47 | 7.12 | -0.02 | 1.32 | 0 | 50.09
11.01.2023 17-18 | 5.39 | 3.88 | 0 | 7.12 | -0.02 | 1.46 | 0 | 50.14
11.01.2023 18-19 | 3.6 | 2.37 | 4.39 | 7.12 | -0.03 | 1.32 | 0 | 50.2
11.01.2023 19-20 | 3.04 | 1.74 | 82.97 | 7.12 | -0.02 | 0.84 | 0 | 49.88
11.01.2023 20-21 | 3.06 | 1.63 | 55.88 | 9.83 | 2.05 | 0.58 | 0 | 51.11
11.01.2023 21-22 | 3.11 | 1.54 | 63.74 | 11.52 | 2.23 | 0 | 0 | 50.96
11.01.2023 22-23 | 3.41 | 1.74 | 29.98 | 7.93 | 0.33 | 0.3 | 0 | 50.47
11.01.2023 23-24 | 3.54 | 1.97 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0.76 | 0 | 49.6
12.01.2023 00-01 | 3.58 | 2.04 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.82 | 0 | 49.5
12.01.2023 01-02 | 3.78 | 2.21 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.72 | 0 | 48.87
12.01.2023 02-03 | 3.46 | 2.18 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.63 | 0 | 48.35
12.01.2023 03-04 | 3.1 | 1.89 | 0 | 11.28 | 6.32 | 0 | 0 | 47.98
12.01.2023 04-05 | 0.1 | 1.09 | 0 | 11.49 | 4.3 | 0.03 | 0 | 48.03
12.01.2023 05-06 | 0.15 | 1.06 | 0 | 8.55 | 0.46 | 0.68 | 0 | 48.48
12.01.2023 06-07 | 0.96 | 1.13 | 0 | 7.98 | 3.82 | 0.68 | 0 | 48.18
12.01.2023 07-08 | 2.33 | 1.08 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.69 | 0 | 51.24
12.01.2023 08-09 | 2.32 | 1.07 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.7 | 0 | 51.72
12.01.2023 09-10 | 2.86 | 1.5 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.7 | 0 | 52.12
12.01.2023 10-11 | 5.32 | 3.63 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.69 | 0 | 52.03
12.01.2023 11-12 | 5.21 | 3.64 | 66.47 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 52.22
12.01.2023 12-13 | 5.34 | 3.73 | 73.66 | 7.14 | -0.02 | 0.69 | 0 | 52.24
12.01.2023 13-14 | 5.18 | 3.84 | 81.35 | 7.16 | -0.02 | 0.13 | 0 | 52.26
12.01.2023 14-15 | 5.32 | 3.91 | 72.23 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 52.31
12.01.2023 15-16 | 5.37 | 3.92 | 87.78 | 7.17 | -0.02 | 0.64 | 0 | 52.77
12.01.2023 16-17 | 2.73 | 1.59 | 34.26 | 7.6 | 0.14 | 0.69 | 0 | 53.16
12.01.2023 17-18 | 2.69 | 1.65 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.7 | 0 | 52.71
12.01.2023 18-19 | 3.28 | 1.96 | 5.39 | 7.17 | -0.02 | 0.68 | 0 | 52.73
12.01.2023 19-20 | 3.65 | 2.15 | 95.48 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 52.75
12.01.2023 20-21 | 4.08 | 2.48 | 62.16 | 7.13 | -0.01 | 0.39 | 0 | 52.86
12.01.2023 21-22 | 3.92 | 2.44 | 36.76 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 52.79
12.01.2023 22-23 | 3.92 | 2.43 | 59.06 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 52.78
12.01.2023 23-24 | 3.51 | 2.18 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 52.78
13.01.2023 00-01 | 3.25 | 2.1 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.34 | 0 | 52.19
13.01.2023 01-02 | 3.68 | 2.4 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.65 | 0 | 51.12
13.01.2023 02-03 | 3.83 | 2.4 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 50.86
13.01.2023 03-04 | 4.43 | 2.97 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 50.87
13.01.2023 04-05 | 5.2 | 3.55 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 50.86
13.01.2023 05-06 | 5.14 | 3.63 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.48 | 0 | 51.67
13.01.2023 06-07 | 3.99 | 2.76 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.42 | 0 | 52.02
13.01.2023 07-08 | 2.83 | 1.74 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.69 | 0 | 50.57
13.01.2023 08-09 | 3.01 | 1.77 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 49.05
13.01.2023 09-10 | 3.82 | 2.31 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 51.56
13.01.2023 10-11 | 3.27 | 1.93 | 76.38 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 52.78
13.01.2023 11-12 | 2.66 | 1.51 | 61.25 | 7.14 | -0.01 | 0.67 | 0 | 51.31
13.01.2023 12-13 | 2.5 | 1.61 | 73.1 | 7.14 | -0.02 | 0.24 | 0 | 51.03
13.01.2023 13-14 | 2.76 | 1.55 | 76.58 | 7.15 | -0.01 | 0.43 | 0 | 49.64
13.01.2023 14-15 | 2.75 | 1.55 | 22.14 | 7.15 | -0.01 | 0.06 | 0 | 46.07
13.01.2023 15-16 | 3.4 | 2.17 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 46.07
13.01.2023 16-17 | 4.21 | 2.61 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.12 | 0 | 46.28
13.01.2023 17-18 | 4.16 | 2.68 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.53 | 0 | 48.05
13.01.2023 18-19 | 4.21 | 2.64 | 21.57 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 47.96
13.01.2023 19-20 | 4.16 | 2.51 | 56.44 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 48.02
13.01.2023 20-21 | 4.31 | 2.64 | 75.35 | 7.14 | -0.02 | 0.58 | 0 | 48.22
13.01.2023 21-22 | 4.29 | 2.65 | 10.39 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 48.32
13.01.2023 22-23 | 4.77 | 3.03 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.13 | 0 | 48.21
13.01.2023 23-24 | 5.51 | 3.71 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.38 | 0 | 47.9
14.01.2023 00-01 | 5.47 | 3.69 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 48
14.01.2023 01-02 | 5.38 | 3.58 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.17 | 0 | 47.94
14.01.2023 02-03 | 5.26 | 3.5 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 47.81
14.01.2023 03-04 | 4.93 | 3.27 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.02 | 0 | 48.61
14.01.2023 04-05 | 4.49 | 2.85 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.79 | 0 | 47.26
14.01.2023 05-06 | 4.37 | 2.77 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.83 | 0 | 48.22
14.01.2023 06-07 | 4.38 | 2.66 | 0 | 7.14 | -0.02 | 1.16 | 0 | 49.59
14.01.2023 07-08 | 4.48 | 2.53 | 0 | 7.13 | -0.01 | 1.46 | 0 | 49.46
14.01.2023 08-09 | 0.83 | 0.29 | 15.38 | 7.13 | -0.02 | 1.5 | 0 | 48.72
14.01.2023 09-10 | 0.08 | 0 | 20.67 | 7.13 | -0.02 | 0.84 | 0 | 49
14.01.2023 10-11 | 0.46 | 0.16 | 53.27 | 7.13 | -0.01 | 1.04 | 0 | 47.85
14.01.2023 11-12 | 1.48 | 0.83 | 75.46 | 7.14 | -0.02 | 1.46 | 0 | 48.46
14.01.2023 12-13 | 1.67 | 1.28 | 86.38 | 7.14 | -0.02 | 1.11 | 0 | 47.9
14.01.2023 13-14 | 2.12 | 1.62 | 71.94 | 7.17 | -0.02 | 1.23 | 0 | 48.68
14.01.2023 14-15 | 3.53 | 2.23 | 87.07 | 7.18 | -0.01 | 1.3 | 0 | 47.88
14.01.2023 15-16 | 3.82 | 2.43 | 71.86 | 7.17 | -0.01 | 1.43 | 0 | 48.36
14.01.2023 16-17 | 3.82 | 2.52 | 4.7 | 7.17 | -0.01 | 1.59 | 0 | 47.1
14.01.2023 17-18 | 3.94 | 2.6 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.68 | 0 | 46.51
14.01.2023 18-19 | 3.93 | 2.61 | 66.17 | 7.16 | -0.01 | 1.96 | 0 | 46.02
14.01.2023 19-20 | 4.38 | 2.93 | 69.94 | 7.15 | -0.01 | 2.02 | 0 | 46.92
14.01.2023 20-21 | 4.52 | 2.97 | 86.36 | 8.32 | 1.86 | 1.37 | 0 | 46.92
14.01.2023 21-22 | 4.35 | 3.09 | 22.68 | 11.45 | 7.92 | 0.38 | 0 | 46.76
14.01.2023 22-23 | 3.98 | 2.89 | 78.56 | 11.49 | 4.26 | 0.69 | 0 | 46.81
14.01.2023 23-24 | 2.76 | 2.04 | 72.97 | 11.46 | 11.98 | 0.68 | 0 | 47.84
15.01.2023 00-01 | 2.24 | 1.98 | 0 | 11.45 | 15.4 | 0.13 | 0 | 47.66
15.01.2023 01-02 | 2.2 | 2.13 | 0 | 11.45 | 13.25 | 0 | 0 | 47.84
15.01.2023 02-03 | 2.44 | 2.22 | 0 | 11.44 | 12.4 | 0 | 0 | 47.88
15.01.2023 03-04 | 2.79 | 2.52 | 0 | 11.48 | 8.72 | 0 | 0 | 47.87
15.01.2023 04-05 | 3.07 | 2.39 | 0 | 9.75 | 1.46 | 0.62 | 0 | 47.82
15.01.2023 05-06 | 3.36 | 2.42 | 0 | 7.16 | -0.02 | 1.21 | 0 | 47.7
15.01.2023 06-07 | 3.51 | 2.49 | 0 | 7.17 | -0.02 | 1.28 | 0 | 47.74
15.01.2023 07-08 | 4.14 | 3.01 | 0 | 7.17 | -0.01 | 1.37 | 0 | 47.36
15.01.2023 08-09 | 4.17 | 2.84 | 0 | 7.17 | -0.01 | 1.51 | 0 | 47.06
15.01.2023 09-10 | 4.31 | 2.83 | 0.3 | 7.19 | -0.02 | 1.9 | 0 | 47.24
15.01.2023 10-11 | 4.43 | 2.78 | 34.97 | 7.19 | -0.02 | 1.58 | 0 | 47.14
15.01.2023 11-12 | 4.57 | 2.94 | 0.6 | 7.19 | -0.01 | 1.6 | 0 | 46.8
15.01.2023 12-13 | 4.5 | 2.93 | 56.73 | 7.18 | -0.01 | 1.88 | 0 | 46.56
15.01.2023 13-14 | 4.49 | 2.94 | 0.5 | 7.16 | -0.01 | 1.1 | 0 | 47.23
15.01.2023 14-15 | 4.69 | 3.1 | 47.84 | 7.14 | -0.02 | 2.04 | 0 | 48.25
15.01.2023 15-16 | 3.5 | 2.2 | 65.5 | 7.14 | -0.02 | 0.97 | 0 | 48.61
15.01.2023 16-17 | 3.08 | 1.91 | 32.65 | 7.15 | -0.01 | 1.91 | 0 | 48.04
15.01.2023 17-18 | 3.07 | 1.96 | 0 | 7.14 | -0.02 | 1.88 | 0 | 46.98
15.01.2023 18-19 | 2.17 | 1.3 | 19.97 | 7.14 | -0.01 | 1.87 | 0 | 46.04
15.01.2023 19-20 | 2.05 | 0.89 | 76.68 | 7.13 | -0.01 | 2.09 | 0 | 45.85
15.01.2023 20-21 | 2.02 | 0.79 | 65.15 | 10.09 | 4.66 | 0.86 | 0 | 45.13
15.01.2023 21-22 | 1.96 | 0.69 | 76.86 | 10.46 | 5.3 | 0.12 | 0 | 44.95
15.01.2023 22-23 | 1.95 | 0 | 74.96 | 11.54 | 4.58 | 1.49 | 0 | 45.86
15.01.2023 23-24 | 1.83 | 0 | 88.27 | 7.27 | 0.04 | 0.07 | 1.03 | 46.25
16.01.2023 00-01 | 1.67 | 0 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.95 | 45.36
16.01.2023 01-02 | 0.14 | 0 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.71 | 44.84
16.01.2023 02-03 | 0.15 | 0 | 0 | 10.06 | 2.46 | 0 | 0.69 | 44.3
16.01.2023 03-04 | 0.15 | 0 | 0 | 9.12 | 2.04 | 0 | 0.34 | 44.24
16.01.2023 04-05 | 0.43 | 0.51 | 0 | 9.97 | 1.12 | 0 | 0.51 | 44.82
16.01.2023 05-06 | 2.99 | 1.5 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.75 | 44.21
16.01.2023 06-07 | 2.92 | 1.59 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.86 | 44.38
16.01.2023 07-08 | 3.47 | 2.12 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.77 | 43.52
16.01.2023 08-09 | 5.31 | 3.63 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.91 | 43.88
16.01.2023 09-10 | 5.28 | 3.7 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.71 | 44.13
16.01.2023 10-11 | 4.4 | 2.79 | 57.87 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.47 | 44.41
16.01.2023 11-12 | 4.11 | 2.55 | 87.27 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0.29 | 44.42
16.01.2023 12-13 | 4.12 | 2.5 | 66.06 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.81 | 44.55
16.01.2023 13-14 | 4.11 | 2.51 | 74.96 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.46 | 43.14
16.01.2023 14-15 | 4.15 | 2.58 | 81.55 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.79 | 44.75
16.01.2023 15-16 | 4.32 | 2.79 | 39.26 | 7.15 | -0.01 | 0 | 1.39 | 44.43
16.01.2023 16-17 | 4.41 | 2.9 | 26.09 | 7.14 | -0.01 | 0 | 1.49 | 43.94
16.01.2023 17-18 | 4.32 | 2.89 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.46 | 42.73
16.01.2023 18-19 | 4.29 | 2.86 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.4 | 41.23
16.01.2023 19-20 | 4.1 | 2.72 | 33.17 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.39 | 42.47
16.01.2023 20-21 | 4.04 | 2.48 | 34.78 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.32 | 42.82
16.01.2023 21-22 | 4.24 | 2.5 | 66.15 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.74 | 42.58
16.01.2023 22-23 | 4.43 | 2.62 | 23.19 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.14 | 41.97
16.01.2023 23-24 | 4.38 | 2.77 | 83.16 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.13 | 40.9
17.01.2023 00-01 | 4.32 | 2.78 | 45.98 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.28 | 41.41
17.01.2023 01-02 | 4.32 | 2.57 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.54 | 41.16
17.01.2023 02-03 | 2.43 | 1.02 | 0 | 8.85 | 2.85 | 0 | 0.63 | 41.81
17.01.2023 03-04 | 1.97 | 0.66 | 0 | 11.58 | 7.3 | 0 | 0 | 41.32
17.01.2023 04-05 | 2.29 | 0.3 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.54 | 40.98
17.01.2023 05-06 | 2.27 | 0 | 0 | 7.29 | 0.17 | 0 | 0.72 | 41.42
17.01.2023 06-07 | 0.1 | 0 | 0 | 8.72 | 1.82 | 0 | 0.67 | 41.32
17.01.2023 07-08 | 0.1 | 0 | 0 | 11.49 | 8.61 | 0 | 0.33 | 42.02
17.01.2023 08-09 | 0.11 | 0.04 | 0 | 11.49 | 8.36 | 0 | 0 | 42.06
17.01.2023 09-10 | 0.12 | 0.19 | 0 | 11.51 | 5.55 | 0 | 0 | 42.07
17.01.2023 10-11 | 0.17 | 0.38 | 0.2 | 11.54 | 3.47 | 0 | 0 | 42.05
17.01.2023 11-12 | 0.14 | 0.28 | 64.95 | 11.53 | 3.16 | 0 | 0 | 42.06
17.01.2023 12-13 | 0.47 | 0.75 | 81.52 | 11.51 | 5.4 | 0 | 0 | 42.05
17.01.2023 13-14 | 3.25 | 2.69 | 75.17 | 11.53 | 8.75 | 0 | 0 | 42.03
17.01.2023 14-15 | 4.13 | 3.58 | 67.56 | 11.53 | 10.99 | 0 | 0 | 42.03
17.01.2023 15-16 | 4.52 | 3.91 | 81.77 | 11.52 | 9.47 | 0 | 0.61 | 41.97
17.01.2023 16-17 | 4.76 | 4.08 | 18.48 | 11.54 | 4.55 | 0 | 0.7 | 41.98
17.01.2023 17-18 | 4.52 | 3.9 | 0.2 | 11.52 | 4.27 | 0 | 0.99 | 41.89
17.01.2023 18-19 | 4.45 | 3.82 | 0 | 11.5 | 4.6 | 0 | 1.22 | 41.47
17.01.2023 19-20 | 4.44 | 3.85 | 39.98 | 11.5 | 6.01 | 0 | 1.43 | 40.98
17.01.2023 20-21 | 4.37 | 3.84 | 46.67 | 11.48 | 6.78 | 0 | 0.75 | 41.05
17.01.2023 21-22 | 4.23 | 3.65 | 73.35 | 10.83 | 4.51 | 0 | 0.01 | 40.98
17.01.2023 22-23 | 3.39 | 2.88 | 77.64 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.29 | 40.7
17.01.2023 23-24 | 2.69 | 0.79 | 75.8 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.67 | 40.82
18.01.2023 00-01 | 2.73 | 1.86 | 77.94 | 8.5 | 1.95 | 0 | 0.71 | 41.79
18.01.2023 01-02 | 3.21 | 2.3 | 85.45 | 7.71 | 2 | 0 | 0.69 | 42.56
18.01.2023 02-03 | 5.05 | 4.21 | 3.2 | 11.59 | 33.26 | 0 | 0.72 | 42.1
18.01.2023 03-04 | 4.94 | 4.21 | 0 | 10.3 | 20.13 | 0 | 0.74 | 41.81
18.01.2023 04-05 | 3.46 | 2.9 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.75 | 42.13
18.01.2023 05-06 | 5.04 | 4.26 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.82 | 41.83
18.01.2023 06-07 | 4.88 | 4.18 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.73 | 41.61
18.01.2023 07-08 | 3.32 | 2.75 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.78 | 41.88
18.01.2023 08-09 | 2.24 | 1.79 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.72 | 42
18.01.2023 09-10 | 2 | 1.75 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.71 | 41.88
18.01.2023 10-11 | 2.45 | 2.1 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.86 | 41.98
18.01.2023 11-12 | 3.23 | 2.75 | 4.29 | 7.08 | -0.02 | 0 | 1.3 | 41.75
18.01.2023 12-13 | 3.49 | 2.91 | 31.66 | 11.41 | 5.56 | 0 | 0.73 | 41.56
18.01.2023 13-14 | 3.59 | 3.12 | 101.14 | 11.45 | 5.14 | 0 | 0.06 | 41.58
18.01.2023 14-15 | 3.95 | 3.45 | 77.05 | 9.49 | 2.89 | 0 | 0.66 | 41.24
18.01.2023 15-16 | 4.29 | 3.88 | 98.31 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.05
18.01.2023 16-17 | 4.98 | 4.25 | 14.29 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.42 | 41.15
18.01.2023 17-18 | 4.86 | 4.19 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.74 | 42.17
18.01.2023 18-19 | 4.86 | 4.23 | 9.28 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.77 | 41.89
18.01.2023 19-20 | 4.82 | 4.15 | 73.63 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.78 | 41.98
18.01.2023 20-21 | 4.99 | 4.19 | 81.95 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.79 | 41.75
18.01.2023 21-22 | 4.46 | 3.75 | 77.46 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.51 | 41.79
18.01.2023 22-23 | 2.45 | 1.86 | 30.36 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.22 | 41.82
18.01.2023 23-24 | 1.66 | 1.28 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.65 | 41.67
19.01.2023 00-01 | 1.53 | 1.11 | 0 | 8.88 | 1.56 | 0 | 0.34 | 41.67
19.01.2023 01-02 | 0.14 | 0.28 | 17.49 | 10.62 | 6.96 | 0 | 0 | 40.93
19.01.2023 02-03 | 0.1 | 0.12 | 3.8 | 11.47 | 10.88 | 0 | 0 | 40.87
19.01.2023 03-04 | 0.1 | 0.11 | 0 | 11.44 | 11.73 | 0 | 0 | 40.85
19.01.2023 04-05 | 1.14 | 0.82 | 0 | 11.45 | 6.76 | 0 | 0 | 40.82
19.01.2023 05-06 | 1.63 | 1.18 | 0 | 11.45 | 5 | 0 | 0 | 40.8
19.01.2023 06-07 | 2.67 | 2.18 | 0 | 11.45 | 1.86 | 0 | 0 | 40.77
19.01.2023 07-08 | 3.83 | 3.28 | 0.3 | 9.33 | 0.34 | 0 | 0 | 40.66
19.01.2023 08-09 | 3.86 | 3.31 | 0.5 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 40.66
19.01.2023 09-10 | 4.57 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.49 | 41.23
19.01.2023 10-11 | 5.23 | 4.23 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 41.38
19.01.2023 11-12 | 5.03 | 4.41 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.59 | 41.68
19.01.2023 12-13 | 4.96 | 4.49 | 45.97 | 7.09 | -0.03 | 0 | 0.67 | 41.61
19.01.2023 13-14 | 5.12 | 4.32 | 98.34 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.57
19.01.2023 14-15 | 5.04 | 4.25 | 76.83 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.22 | 41.53
19.01.2023 15-16 | 5.06 | 4.26 | 53.16 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
19.01.2023 16-17 | 4.96 | 4.35 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
19.01.2023 17-18 | 4.98 | 4.3 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 41.47
19.01.2023 18-19 | 4.96 | 4.31 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 41.47
19.01.2023 19-20 | 4.98 | 4.33 | 0.2 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.37 | 41.83
19.01.2023 20-21 | 5.01 | 4.34 | 76.16 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.82
19.01.2023 21-22 | 5 | 4.37 | 9.5 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.77
19.01.2023 22-23 | 4.88 | 4.39 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 41.71
19.01.2023 23-24 | 4.95 | 4.38 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 41.66
20.01.2023 00-01 | 4.8 | 4.38 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.19 | 41.75
20.01.2023 01-02 | 4.74 | 3.48 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.17 | 41.99
20.01.2023 02-03 | 4.62 | 3.58 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 42.07
20.01.2023 03-04 | 4.08 | 4.1 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 42.08
20.01.2023 04-05 | 3.99 | 4.17 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0.29 | 42.14
20.01.2023 05-06 | 4.05 | 4.13 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.27 | 42.16
20.01.2023 06-07 | 4.86 | 4.27 | 21.87 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.23
20.01.2023 07-08 | 4.92 | 4.49 | 71.94 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.25
20.01.2023 08-09 | 4.97 | 4.39 | 7.3 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 42.26
20.01.2023 09-10 | 4.91 | 4.48 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.24
20.01.2023 10-11 | 5.03 | 4.3 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.34 | 42.09
20.01.2023 11-12 | 5.06 | 4.24 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.35 | 41.2
20.01.2023 12-13 | 5.04 | 4.31 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41
20.01.2023 13-14 | 5 | 4.33 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
20.01.2023 14-15 | 4.96 | 4.36 | 42.34 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.08
20.01.2023 15-16 | 4.91 | 4.42 | 1.6 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.63 | 41.66
20.01.2023 16-17 | 5.01 | 4.31 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.35 | 41.59
20.01.2023 17-18 | 4.99 | 4.35 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.58
20.01.2023 18-19 | 4.93 | 4.39 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.58
20.01.2023 19-20 | 5.03 | 4.3 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.57 | 41.71
20.01.2023 20-21 | 5.09 | 4.32 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.23 | 42.12
20.01.2023 21-22 | 5.41 | 3.94 | 45.06 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.25
20.01.2023 22-23 | 5.34 | 4.02 | 60.4 | 7 | -0.03 | 0 | 0.01 | 42.18
20.01.2023 23-24 | 5.09 | 4.24 | 60.81 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.12
21.01.2023 00-01 | 4.94 | 4.39 | 26.76 | 7 | -0.02 | 0 | 0.49 | 41.35
21.01.2023 01-02 | 5.04 | 4.3 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.16 | 41.34
21.01.2023 02-03 | 5.05 | 4.35 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.38 | 40.27
21.01.2023 03-04 | 4.94 | 4.4 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.02
21.01.2023 04-05 | 4.9 | 4.42 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.21 | 40.18
21.01.2023 05-06 | 4.89 | 4.41 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.26 | 40.6
21.01.2023 06-07 | 5.08 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.64 | 41.07
21.01.2023 07-08 | 4.96 | 4.31 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.09 | 40.35
21.01.2023 08-09 | 2.72 | 2.54 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.57
21.01.2023 09-10 | 1.61 | 1.08 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 10-11 | 1.61 | 0.22 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 11-12 | 0.36 | 0.23 | 17.27 | 11.34 | 6.09 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 12-13 | 0.03 | 0.22 | 79.26 | 8.49 | 7.7 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 13-14 | 0 | 0.26 | 77.27 | 10.79 | 15.8 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 14-15 | 0 | 0.28 | 0 | 11.27 | 4.83 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 15-16 | 0 | 0.29 | 0 | 11.27 | 6.38 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 16-17 | 0.04 | 0.53 | 0 | 11.26 | 10.53 | 0 | 0 | 40.66
21.01.2023 17-18 | 0.95 | 1.25 | 0 | 9.74 | 15.21 | 0 | 0 | 40.66
21.01.2023 18-19 | 1.36 | 1.59 | 30.98 | 6.96 | -0.03 | 0 | 0 | 40.65
21.01.2023 19-20 | 1.88 | 2.01 | 71.58 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.11 | 40.75
21.01.2023 20-21 | 3.31 | 2.94 | 84.78 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.2 | 41
21.01.2023 21-22 | 3.56 | 3.09 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 41.14
21.01.2023 22-23 | 3.55 | 3.1 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.61 | 40.3
21.01.2023 23-24 | 3.55 | 3.1 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.6 | 40.16
22.01.2023 00-01 | 3.53 | 3.12 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.21 | 40.43
22.01.2023 01-02 | 3.54 | 3.11 | 0 | 6.96 | -0.01 | 0 | 0.6 | 41.21
22.01.2023 02-03 | 2.79 | 2.49 | 34.58 | 7.99 | 2.58 | 0 | 0 | 41.17
22.01.2023 03-04 | 1.56 | 1.47 | 0 | 11.26 | 22.48 | 0 | 0 | 41.14
22.01.2023 04-05 | 1.47 | 0.93 | 0 | 11.26 | 18.53 | 0 | 0 | 41.11
22.01.2023 05-06 | 1.47 | 0.42 | 0 | 11.27 | 14.62 | 0 | 0 | 41.09
22.01.2023 06-07 | 1.86 | 0.9 | 0 | 11.25 | 15.83 | 0 | 0 | 41.08
22.01.2023 07-08 | 2.45 | 2.19 | 0 | 7.17 | 2.85 | 0 | 0 | 41.09
22.01.2023 08-09 | 4.81 | 4.35 | 0 | 10.51 | 6.59 | 0 | 0 | 41.08
22.01.2023 09-10 | 4.91 | 4.48 | 0 | 11.22 | 7.3 | 0 | 0.29 | 40.97
22.01.2023 10-11 | 4.93 | 4.46 | 0 | 11.2 | 7.15 | 0 | 0.67 | 40.95
22.01.2023 11-12 | 4.96 | 4.42 | 22.96 | 11.22 | 7.84 | 0 | 0.81 | 41.19
22.01.2023 12-13 | 4.96 | 4.46 | 74.86 | 11.2 | 23.82 | 0 | 0.8 | 41.07
22.01.2023 13-14 | 4.93 | 4.48 | 83.46 | 11.22 | 20.89 | 0 | 0.69 | 40.96
22.01.2023 14-15 | 4.95 | 4.49 | 0 | 11.24 | 9.42 | 0 | 1.03 | 40.42
22.01.2023 15-16 | 5 | 4.47 | 0 | 11.27 | 1.61 | 0 | 2.26 | 40.1
22.01.2023 16-17 | 4.95 | 4.51 | 0 | 11.27 | 1.45 | 0 | 2.06 | 38.47
22.01.2023 17-18 | 4.97 | 4.45 | 0 | 11.31 | 1.62 | 0 | 2.27 | 38.59
22.01.2023 18-19 | 4.98 | 4.43 | 0 | 11.32 | 1.74 | 0 | 2.54 | 39.03
22.01.2023 19-20 | 4.96 | 4.41 | 0 | 11.32 | 1.54 | 0 | 3 | 38.23
22.01.2023 20-21 | 4.97 | 4.43 | 0 | 11.32 | 3.88 | 0 | 2.66 | 38.23
22.01.2023 21-22 | 4.96 | 4.4 | 0 | 11.31 | 17.16 | 0 | 1.31 | 39.32
22.01.2023 22-23 | 5.04 | 4.33 | 5 | 11.21 | 18.02 | 0 | 0.85 | 39.31
22.01.2023 23-24 | 4.99 | 4.38 | 86.55 | 11.23 | 4.79 | 0 | 1.07 | 39.19
23.01.2023 00-01 | 5.01 | 4.37 | 83.85 | 11.23 | 3.03 | 0 | 0.68 | 39.15
23.01.2023 01-02 | 5.02 | 4.34 | 18.89 | 11.23 | 2.05 | 0 | 0.29 | 39.16
23.01.2023 02-03 | 4.94 | 4.45 | 0 | 11.25 | 0.94 | 0 | 0.83 | 39.25
23.01.2023 03-04 | 5 | 4.4 | 0 | 11.24 | 2.1 | 0 | 0.86 | 39.22
23.01.2023 04-05 | 4.49 | 4.11 | 0 | 9.68 | 0.41 | 0 | 0.22 | 39.51
23.01.2023 05-06 | 1.96 | 1.82 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.68 | 38.95
23.01.2023 06-07 | 2.08 | 1.83 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.77 | 39
23.01.2023 07-08 | 2.8 | 2.67 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.72 | 38.81
23.01.2023 08-09 | 4.44 | 4.09 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.68 | 38.58
23.01.2023 09-10 | 4.93 | 4.54 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.87
23.01.2023 10-11 | 5 | 4.47 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.99
23.01.2023 11-12 | 4.97 | 4.49 | 44.96 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.29 | 38.87
23.01.2023 12-13 | 4.99 | 4.49 | 71.36 | 9.15 | 4.56 | 0 | 0.45 | 38.58
23.01.2023 13-14 | 4.99 | 4.43 | 8.79 | 11.18 | 7.92 | 0 | 0 | 38.63
23.01.2023 14-15 | 4.98 | 4.41 | 0 | 11.2 | 1.42 | 0 | 0 | 38.64
23.01.2023 15-16 | 4.93 | 4.42 | 0 | 11.23 | 1.36 | 0 | 0 | 38.64
23.01.2023 16-17 | 5.01 | 4.35 | 0 | 11.22 | 1.8 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 17-18 | 5.01 | 4.36 | 0 | 9.38 | 0.54 | 0 | 0 | 38.64
23.01.2023 18-19 | 5.04 | 4.34 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 19-20 | 5.05 | 4.33 | 65.65 | 6.99 | -0.03 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 20-21 | 4.98 | 4.41 | 69.4 | 6.99 | -0.03 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 21-22 | 4.99 | 4.34 | 2.6 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 22-23 | 4.6 | 3.7 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 38.65
23.01.2023 23-24 | 5.35 | 4.01 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.08
24.01.2023 00-01 | 5.29 | 4.13 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.12
24.01.2023 01-02 | 4.92 | 4.45 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.69 | 37.75
24.01.2023 02-03 | 5.03 | 4.36 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.72 | 37.79
24.01.2023 03-04 | 5.06 | 4.32 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.07 | 37.51
24.01.2023 04-05 | 5.09 | 4.28 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.31 | 37.9
24.01.2023 05-06 | 5.12 | 4.25 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.29
24.01.2023 06-07 | 4.39 | 4.62 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.67 | 38.63
24.01.2023 07-08 | 2.75 | 2.37 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.68 | 38.05
24.01.2023 08-09 | 1.78 | 1.6 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.67 | 37.23
24.01.2023 09-10 | 3.23 | 2.93 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.67 | 37.3
24.01.2023 10-11 | 5.01 | 4.33 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.67 | 37.53
24.01.2023 11-12 | 5.02 | 4.37 | 12.26 | 7.43 | 0.88 | 0 | 0.67 | 37.39
24.01.2023 12-13 | 4.97 | 4.45 | 62.32 | 11.25 | 16.54 | 0 | 0.67 | 37.42
24.01.2023 13-14 | 4.92 | 4.46 | 82.26 | 11.28 | 17.75 | 0 | 0.07 | 37.43
24.01.2023 14-15 | 4.96 | 4.38 | 6.99 | 11.31 | 1.61 | 0 | 0.69 | 37.52
24.01.2023 15-16 | 4.98 | 4.39 | 0 | 11.29 | 1.27 | 0 | 0.86 | 37.25
24.01.2023 16-17 | 4.86 | 4.29 | 0 | 11.31 | 0.84 | 0 | 0.98 | 37.07
24.01.2023 17-18 | 4.91 | 4.33 | 0 | 11.32 | 1 | 0 | 0.93 | 36.93
24.01.2023 18-19 | 5.02 | 4.38 | 0 | 11.32 | 1.74 | 0 | 0.91 | 36.77
24.01.2023 19-20 | 5.04 | 4.39 | 74.76 | 11.31 | 2.19 | 0 | 0.77 | 36.7
24.01.2023 20-21 | 5.05 | 4.44 | 85.65 | 11.32 | 8.69 | 0 | 0.72 | 36.6
24.01.2023 21-22 | 5 | 4.38 | 15.09 | 11.32 | 15.38 | 0 | 0.18 | 36.62
24.01.2023 22-23 | 4.99 | 4.37 | 0 | 11.32 | 4.3 | 0 | 0.75 | 36.44
24.01.2023 23-24 | 4.98 | 4.39 | 0 | 11.33 | 2.37 | 0 | 0.96 | 36.32
25.01.2023 00-01 | 5 | 4.38 | 0 | 11.3 | 6.11 | 0 | 0.93 | 35.89
25.01.2023 01-02 | 5 | 4.37 | 0 | 11.31 | 4.16 | 0 | 0.82 | 35.36
25.01.2023 02-03 | 5.08 | 4.32 | 0 | 11.33 | 1.06 | 0 | 0.84 | 35.29
25.01.2023 03-04 | 5.04 | 4.33 | 0 | 11.33 | 1.08 | 0 | 0.7 | 34.89
25.01.2023 04-05 | 4.63 | 4.06 | 0 | 7.27 | 0.01 | 0 | 0.68 | 35.17
25.01.2023 05-06 | 4.58 | 4.06 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.68 | 35.25
25.01.2023 06-07 | 4.69 | 4.21 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.67 | 35.59
25.01.2023 07-08 | 4.94 | 4.42 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.52 | 35.46
25.01.2023 08-09 | 5.09 | 4.45 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 35.54
25.01.2023 09-10 | 5.12 | 4.36 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 35.53
25.01.2023 10-11 | 5.02 | 4.41 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 35.52
25.01.2023 11-12 | 5.02 | 4.38 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.21 | 35.61
25.01.2023 12-13 | 5 | 4.39 | 81.44 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.26 | 35.24
25.01.2023 13-14 | 5.03 | 4.34 | 76.04 | 7 | -0.03 | 0 | 0.09 | 35.05
25.01.2023 14-15 | 4.94 | 4.45 | 40.49 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.37
25.01.2023 15-16 | 4.89 | 4.53 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.57 | 36.4
25.01.2023 16-17 | 5.03 | 4.33 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.53 | 36.1
25.01.2023 17-18 | 5.06 | 4.38 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.18 | 35.87
25.01.2023 18-19 | 5.07 | 4.38 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.11
25.01.2023 19-20 | 5.02 | 4.37 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.67 | 35.8
25.01.2023 20-21 | 5 | 4.44 | 13.38 | 7 | -0.02 | 0 | 0.65 | 35.09
25.01.2023 21-22 | 4.97 | 4.46 | 67.83 | 7 | -0.01 | 0 | 0.23 | 35.27
25.01.2023 22-23 | 5.09 | 4.3 | 19.67 | 7 | -0.02 | 0 | 0.83 | 35.49
25.01.2023 23-24 | 5.05 | 4.35 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 1.19 | 34.86
26.01.2023 00-01 | 5.04 | 4.34 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 1 | 34.28
26.01.2023 01-02 | 4.92 | 4.46 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0.99 | 33.19
26.01.2023 02-03 | 5.02 | 4.31 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0.64 | 32.98
26.01.2023 03-04 | 5.22 | 4.13 | 2.89 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 33.07
26.01.2023 04-05 | 5.17 | 4.2 | 34.14 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.6 | 33.19
26.01.2023 05-06 | 5.06 | 4.31 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.67 | 32.84
26.01.2023 06-07 | 5.47 | 3.99 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.3 | 31.75
26.01.2023 07-08 | 5.35 | 4.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.56 | 32.93
26.01.2023 08-09 | 4.96 | 4.41 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.67 | 33.17
26.01.2023 09-10 | 4.68 | 4.7 | 13.49 | 7 | -0.02 | 0 | 0.67 | 33.13
26.01.2023 10-11 | 4.34 | 4.48 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.47 | 33.19
26.01.2023 11-12 | 2.21 | 1.94 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 33.18
26.01.2023 12-13 | 2.52 | 2.29 | 0 | 10.31 | 5.35 | 0 | 0 | 33.18
26.01.2023 13-14 | 3.48 | 3.19 | 0 | 11.4 | 4.76 | 0 | 0 | 33.18
26.01.2023 14-15 | 3.87 | 3.48 | 0 | 9.48 | 1.3 | 0 | 0 | 33.18
26.01.2023 15-16 | 4.47 | 4.01 | 60.88 | 7 | -0.02 | 0 | 0.18 | 33.35
26.01.2023 16-17 | 4.98 | 4.41 | 31.48 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 33.79
26.01.2023 17-18 | 4.94 | 4.45 | 0 | 6.99 | -0.03 | 0 | 0.09 | 33.27
26.01.2023 18-19 | 4.99 | 4.41 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 33.17
26.01.2023 19-20 | 5.03 | 4.39 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 33.14
26.01.2023 20-21 | 5.01 | 4.4 | 60.11 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
26.01.2023 21-22 | 5.12 | 4.28 | 78.66 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 33.14
26.01.2023 22-23 | 5.03 | 4.35 | 47.57 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 33.13
26.01.2023 23-24 | 5.05 | 4.32 | 9.89 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
27.01.2023 00-01 | 5.07 | 4.32 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
27.01.2023 01-02 | 5.16 | 4.24 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.28 | 33.51
27.01.2023 02-03 | 4.91 | 4.49 | 22.09 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0.53 | 33.9
27.01.2023 03-04 | 5.02 | 4.38 | 7.5 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 33.94
27.01.2023 04-05 | 4.93 | 4.42 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 33.96
27.01.2023 05-06 | 4.99 | 4.41 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.07 | 33.99
27.01.2023 06-07 | 4.93 | 4.47 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.61
27.01.2023 07-08 | 4.9 | 4.49 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.21 | 34.32
27.01.2023 08-09 | 4.87 | 4.51 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.55 | 34.05
27.01.2023 09-10 | 5.01 | 4.39 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.13 | 34.09
27.01.2023 10-11 | 4.96 | 4.44 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 34.09
27.01.2023 11-12 | 5.07 | 4.37 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.1
27.01.2023 12-13 | 5.2 | 4.34 | 55.66 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.1
27.01.2023 13-14 | 4.65 | 4.09 | 97.53 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 34.11
27.01.2023 14-15 | 4.51 | 4.01 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.28 | 34.08
27.01.2023 15-16 | 4.53 | 4.01 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.08
27.01.2023 16-17 | 4.73 | 3.8 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.03 | 34.24
27.01.2023 17-18 | 4.39 | 3.74 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.34 | 34.86
27.01.2023 18-19 | 4.15 | 3.79 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.38
27.01.2023 19-20 | 4.24 | 3.88 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.33
27.01.2023 20-21 | 4.52 | 4.17 | 1 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.27 | 33.8
27.01.2023 21-22 | 4.62 | 4.1 | 83.56 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 33.72
27.01.2023 22-23 | 4.58 | 3.93 | 37.99 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 33.72
27.01.2023 23-24 | 4.51 | 3.74 | 0 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0 | 33.73
28.01.2023 00-01 | 4.55 | 3.82 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 33.74
28.01.2023 01-02 | 4.57 | 3.89 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 33.74
28.01.2023 02-03 | 4.64 | 3.94 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.6 | 34.33
28.01.2023 03-04 | 4.49 | 3.81 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.41 | 34.59
28.01.2023 04-05 | 3.12 | 2.78 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.84 | 34.22
28.01.2023 05-06 | 2.44 | 2.2 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.23 | 34.38
28.01.2023 06-07 | 2.28 | 2.32 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.34 | 34.15
28.01.2023 07-08 | 2.75 | 2.78 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.91 | 34.06
28.01.2023 08-09 | 3.67 | 3.4 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.07 | 33.56
28.01.2023 09-10 | 3.95 | 3.54 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.17 | 33.2
28.01.2023 10-11 | 3.73 | 3.64 | 79.94 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.91 | 32.75
28.01.2023 11-12 | 3.62 | 3.71 | 66.16 | 7.08 | -0.02 | 0 | 1.14 | 32.46
28.01.2023 12-13 | 3.99 | 4.05 | 0 | 9.85 | 8.14 | 0 | 0.74 | 33.04
28.01.2023 13-14 | 3.85 | 4.09 | 34.57 | 11.53 | 9.14 | 0 | 0.04 | 34.1
28.01.2023 14-15 | 4.55 | 4.5 | 0 | 9.83 | 6.5 | 0 | 0.06 | 34.04
28.01.2023 15-16 | 4.56 | 4.5 | 58.85 | 7.07 | -0.02 | 0 | 1.04 | 32.35
28.01.2023 16-17 | 4.57 | 4.57 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 1.03 | 32.1
28.01.2023 17-18 | 4.54 | 4.62 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.98 | 31.58
28.01.2023 18-19 | 4.66 | 4.49 | 1 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.89 | 31.41
28.01.2023 19-20 | 4.71 | 4.58 | 81.14 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.9 | 31.11
28.01.2023 20-21 | 4.72 | 4.66 | 25.19 | 9.9 | 3.05 | 0 | 0.74 | 31.29
28.01.2023 21-22 | 4.42 | 4.87 | 80.56 | 11.5 | 10.45 | 0 | 0.1 | 31.23
28.01.2023 22-23 | 4.36 | 4.93 | 87.55 | 10.24 | 1.84 | 0 | 0.44 | 31.03
28.01.2023 23-24 | 4.24 | 5.09 | 98.96 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.76 | 30.9
29.01.2023 00-01 | 4.27 | 4.8 | 32.38 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.77 | 30.87
29.01.2023 01-02 | 4.32 | 4.6 | 52.07 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.69 | 31.38
29.01.2023 02-03 | 4.3 | 4.75 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.7 | 31.45
29.01.2023 03-04 | 4.38 | 4.62 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.68 | 31.41
29.01.2023 04-05 | 4.33 | 4.68 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 31.32
29.01.2023 05-06 | 4.53 | 4.42 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.68 | 31.53
29.01.2023 06-07 | 4.67 | 4.4 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.69 | 31.58
29.01.2023 07-08 | 4.31 | 4.33 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.73 | 31.03
29.01.2023 08-09 | 3.68 | 4.17 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.72 | 30.59
29.01.2023 09-10 | 3.66 | 4.1 | 4.39 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.68 | 30.87
29.01.2023 10-11 | 3.61 | 4.16 | 61.05 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.69 | 30.91
29.01.2023 11-12 | 3.61 | 4.11 | 77.06 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.68 | 30.46
29.01.2023 12-13 | 3.46 | 4.22 | 0 | 10.05 | 3.97 | 0 | 0.48 | 30.42
29.01.2023 13-14 | 3.36 | 4.35 | 42.23 | 11.64 | 7.78 | 0 | 0 | 30.45
29.01.2023 14-15 | 4.12 | 4.73 | 96.74 | 11.13 | 2.7 | 0 | 0.17 | 30.43
29.01.2023 15-16 | 4.24 | 4.79 | 24.09 | 7.11 | -0.03 | 0 | 0.7 | 29.97
29.01.2023 16-17 | 4.22 | 4.87 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.75 | 30.45
29.01.2023 17-18 | 4.2 | 4.85 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.71 | 30.7
29.01.2023 18-19 | 4.19 | 4.93 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.71 | 30.46
29.01.2023 19-20 | 4.2 | 4.88 | 49.87 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.76 | 30.53
29.01.2023 20-21 | 4.38 | 4.92 | 88.37 | 9.71 | 3.63 | 0 | 0.69 | 30.72
29.01.2023 21-22 | 4.35 | 4.91 | 88.06 | 11.65 | 7.64 | 0 | 0.1 | 29.79
29.01.2023 22-23 | 4.47 | 4.93 | 80.17 | 11.64 | 7.47 | 0 | 0.3 | 29.76
29.01.2023 23-24 | 2.89 | 4.63 | 78.76 | 11.64 | 1.25 | 0 | 0.7 | 30.06
30.01.2023 00-01 | 3.14 | 4.22 | 25.29 | 9.22 | 1.26 | 0 | 0.71 | 29.61
30.01.2023 01-02 | 2.25 | 3.33 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 29.57
30.01.2023 02-03 | 2.1 | 3.02 | 0 | 11.57 | 4.8 | 0 | 0.23 | 29.55
30.01.2023 03-04 | 2.04 | 2.78 | 0 | 11.62 | 3.05 | 0 | 0 | 29.53
30.01.2023 04-05 | 2.05 | 2.33 | 0 | 7.93 | 0.32 | 0 | 0.25 | 29.77
30.01.2023 05-06 | 1.88 | 2.23 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.28 | 29.73
30.01.2023 06-07 | 1.57 | 1.78 | 0 | 8.09 | 0.55 | 0 | 0.28 | 30.06
30.01.2023 07-08 | 3.15 | 2.38 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.46 | 30.22
30.01.2023 08-09 | 3.02 | 2.52 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.2 | 30.21
30.01.2023 09-10 | 3 | 2.77 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 30.2
30.01.2023 10-11 | 3.38 | 3.21 | 19.59 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 30.2
30.01.2023 11-12 | 4.92 | 4.35 | 56.64 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.74 | 30.18
30.01.2023 12-13 | 5.02 | 4.36 | 84.9 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.6 | 30
30.01.2023 13-14 | 5.04 | 4.29 | 76.16 | 9.56 | 2.33 | 0 | 0 | 29.92
30.01.2023 14-15 | 5.26 | 4.45 | 75.77 | 8.48 | 2.3 | 0 | 0.21 | 30.12
30.01.2023 15-16 | 5.19 | 4.37 | 59.95 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0.67 | 30.77
30.01.2023 16-17 | 5.04 | 4.31 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.67 | 30.74
30.01.2023 17-18 | 4.98 | 4.1 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 30.03
30.01.2023 18-19 | 5.13 | 4.17 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.1 | 30.1
30.01.2023 19-20 | 5.11 | 4.23 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 30.06
30.01.2023 20-21 | 5.2 | 4.46 | 34.08 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 30.05
30.01.2023 21-22 | 4.81 | 4.36 | 91.77 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 30.08
30.01.2023 22-23 | 4.75 | 4.21 | 41.07 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.45 | 29.2
30.01.2023 23-24 | 4.71 | 3.99 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 28.7
31.01.2023 00-01 | 5.18 | 4.09 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 01-02 | 3.79 | 2.59 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 28.71
31.01.2023 02-03 | 2.11 | 1.83 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0 | 28.7
31.01.2023 03-04 | 2.17 | 1.97 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 04-05 | 0.12 | 1.79 | 30.48 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 05-06 | 0.19 | 1.04 | 15.7 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 28.68
31.01.2023 06-07 | 0.3 | 2.07 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 07-08 | 0.37 | 2.28 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 08-09 | 0.49 | 2.4 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 28.69
31.01.2023 09-10 | 3.42 | 2.93 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 28.68
31.01.2023 10-11 | 4.51 | 3.72 | 73.97 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 28.68
31.01.2023 11-12 | 4.93 | 3.97 | 63.76 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.48 | 29.46
31.01.2023 12-13 | 5.15 | 4.15 | 72.78 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.74 | 29.65
31.01.2023 13-14 | 5.03 | 4.23 | 64.44 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.03 | 29.49
31.01.2023 14-15 | 4.59 | 3.83 | 47.36 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 29.47
31.01.2023 15-16 | 2.12 | 0.78 | 0 | 8.71 | 1.42 | 0 | 0 | 29.47
31.01.2023 16-17 | 2.45 | 1.03 | 0 | 9.06 | 2.88 | 0 | 0 | 29.46
31.01.2023 17-18 | 2.52 | 1.63 | 0 | 10.07 | 3.2 | 0 | 0 | 29.47
31.01.2023 18-19 | 4.53 | 3.84 | 12.18 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.51 | 29.74
31.01.2023 19-20 | 5.05 | 4.21 | 77.94 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.18 | 29.73
31.01.2023 20-21 | 5.04 | 4.31 | 66.08 | 8.23 | 0.51 | 0 | 0.29 | 29.83
31.01.2023 21-22 | 4.95 | 4.21 | 59.56 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 29.76
31.01.2023 22-23 | 4.81 | 4.17 | 0 | 8.45 | 0.97 | 0 | 0 | 29.76
31.01.2023 23-24 | 4.72 | 4.17 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.69 | 30.15