## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 16.78 | 7.41 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 38.24
01.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.24
01.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 38.23
01.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 38.24
01.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.24
01.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 38.23
01.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 38.65
01.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 39.15
01.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.15
01.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 48.16 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.13
01.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 87.97 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 39.13
01.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 61.85 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 84.35 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 39.13
01.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 81.85 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 28.99 | 7.44 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 39.15
01.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 39.15
01.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 8.39 | 7.41 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 39.17
01.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 55.17 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 87.13 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 39.14
01.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 92.34 | 7.46 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 39.15
01.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 51.47 | 7.47 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 39.16
01.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 39.18
02.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 39.19
02.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 39.2
02.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 39.2
02.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 39.21
02.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 39.22
02.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 39.23
02.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 39.22
02.01.2023 07-08 | 0.02 | 0 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 39.22
02.01.2023 08-09 | 1.1 | 0 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 39.22
02.01.2023 09-10 | 1.3 | 0.5 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0.17 | 0 | 39.21
02.01.2023 10-11 | 2.64 | 1.28 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0.18 | 0 | 38.92
02.01.2023 11-12 | 2.62 | 1.98 | 84.34 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0.33 | 0 | 39.23
02.01.2023 12-13 | 2.43 | 2.01 | 109.3 | 7.44 | 0 | -0.34 | 0.25 | 0 | 39.6
02.01.2023 13-14 | 2.45 | 1.95 | 64.65 | 7.45 | 0 | -0.35 | 0.18 | 0 | 39.67
02.01.2023 14-15 | 2.58 | 2.19 | 79.85 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0.3 | 0 | 39.64
02.01.2023 15-16 | 3.03 | 2.54 | 88.06 | 7.46 | -0.01 | -0.26 | 0.47 | 0 | 39.62
02.01.2023 16-17 | 3.16 | 2.59 | 0 | 7.46 | 0 | -0.32 | 0.53 | 0 | 39.56
02.01.2023 17-18 | 3.28 | 2.7 | 0 | 7.45 | 0 | -0.32 | 0.67 | 0 | 37.65
02.01.2023 18-19 | 3.45 | 2.82 | 3 | 7.46 | -0.01 | -0.32 | 0.67 | 0 | 38.42
02.01.2023 19-20 | 4.64 | 3.71 | 65.87 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0 | 36.4
02.01.2023 20-21 | 4.31 | 3.55 | 66.06 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 0.67 | 0 | 34.44
02.01.2023 21-22 | 3.27 | 2.67 | 68.45 | 7.45 | 0 | -0.31 | 0.68 | 0 | 36.25
02.01.2023 22-23 | 4.28 | 3.05 | 13.59 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0.32 | 0 | 36.88
02.01.2023 23-24 | 4.66 | 3.71 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.2 | 0 | 37.08
03.01.2023 00-01 | 4.76 | 3.99 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.44 | 0 | 36.94
03.01.2023 01-02 | 4.7 | 3.96 | 0 | 7.44 | 0 | -0.35 | 0.54 | 0 | 39.41
03.01.2023 02-03 | 4.49 | 4.24 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0.46 | 0 | 37.53
03.01.2023 03-04 | 3.79 | 3.83 | 0 | 7.61 | 0.66 | 11.26 | 0 | 0 | 36.11
03.01.2023 04-05 | 0.29 | 0.1 | 0 | 7.51 | 0.64 | 5.88 | 0 | 0 | 36.15
03.01.2023 05-06 | 3.16 | 3.3 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 36.15
03.01.2023 06-07 | 3.69 | 3.47 | 0 | 7.42 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 36.16
03.01.2023 07-08 | 4.44 | 3.92 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0.27 | 0.07 | 36.08
03.01.2023 08-09 | 4.52 | 3.94 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.38 | 0 | 0 | 36.02
03.01.2023 09-10 | 4.69 | 3.94 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.35 | 0 | 35.86
03.01.2023 10-11 | 4.6 | 4.05 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 35.72
03.01.2023 11-12 | 4.72 | 3.83 | 76.05 | 7.43 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 35.7
03.01.2023 12-13 | 4.68 | 3.88 | 77.85 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.47 | 0 | 38.93
03.01.2023 13-14 | 4.71 | 3.96 | 68.66 | 7.44 | 0 | -0.32 | 0.28 | 0 | 39.61
03.01.2023 14-15 | 4.64 | 3.83 | 71.66 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 39.56
03.01.2023 15-16 | 4.53 | 3.77 | 0.1 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 39.55
03.01.2023 16-17 | 4.51 | 3.97 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 39.55
03.01.2023 17-18 | 4.95 | 4.14 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 39.56
03.01.2023 18-19 | 4.88 | 4.1 | 0 | 7.42 | 0 | -0.31 | 0.4 | 0 | 39.94
03.01.2023 19-20 | 4.82 | 4.13 | 24.59 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.48 | 0 | 39.29
03.01.2023 20-21 | 2.45 | 2.27 | 68.55 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.5 | 0 | 36.17
03.01.2023 21-22 | 2.29 | 2.03 | 76.97 | 7.87 | 0.45 | 28.28 | 0 | 0 | 35.88
03.01.2023 22-23 | 1.93 | 1.8 | 79.45 | 10.57 | 15.87 | 195.75 | 0 | 0 | 35.87
03.01.2023 23-24 | 1.82 | 1.51 | 46.48 | 10.55 | 14.74 | 197.1 | 0 | 0 | 35.87
04.01.2023 00-01 | 1.79 | 1.36 | 0 | 7.78 | 0.14 | 27.66 | 0 | 0.22 | 35.98
04.01.2023 01-02 | 1.8 | 0.75 | 0 | 8.5 | 6.16 | 68 | 0 | 0.26 | 36.09
04.01.2023 02-03 | 1.76 | 0 | 0 | 10.53 | 18.01 | 190.99 | 0 | 0 | 36.07
04.01.2023 03-04 | 1.39 | 0 | 0 | 10.53 | 10.37 | 197.82 | 0 | 0 | 36.06
04.01.2023 04-05 | 0.05 | 0 | 0 | 10.52 | 8.43 | 199.48 | 0 | 0 | 36.07
04.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 2.68 | 204.31 | 0 | 0.25 | 35.59
04.01.2023 06-07 | 0 | 0.49 | 0 | 10.51 | 10.19 | 198.16 | 0 | 0.12 | 36.87
04.01.2023 07-08 | 0.51 | 1.57 | 0 | 10.49 | 21.51 | 186.9 | 0 | 0 | 36.84
04.01.2023 08-09 | 2.18 | 1.8 | 0 | 10.51 | 14.09 | 192.8 | 0 | 0 | 36.82
04.01.2023 09-10 | 3.33 | 2.71 | 0 | 10.5 | 9.18 | 196.45 | 0 | 0 | 36.77
04.01.2023 10-11 | 4.14 | 3.48 | 12.08 | 10.5 | 9.76 | 195.6 | 0 | 0.15 | 37.18
04.01.2023 11-12 | 4.05 | 3.43 | 49.56 | 10.53 | 7.03 | 197.79 | 0 | 0.04 | 36.16
04.01.2023 12-13 | 4.15 | 3.23 | 76.75 | 10.56 | 3.79 | 201.42 | 0 | 0.16 | 36.53
04.01.2023 13-14 | 4.13 | 3.34 | 60.54 | 10.58 | 2.51 | 202.8 | 0 | 0.17 | 36.33
04.01.2023 14-15 | 4.04 | 3.38 | 84.93 | 10.26 | 2.51 | 181.86 | 0 | 0.22 | 36.02
04.01.2023 15-16 | 4.18 | 3.39 | 48.63 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.21 | 35.99
04.01.2023 16-17 | 4.11 | 3.46 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.1 | 37.07
04.01.2023 17-18 | 4.1 | 3.43 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.2 | 37.2
04.01.2023 18-19 | 4.8 | 4.01 | 1.29 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.17 | 36.94
04.01.2023 19-20 | 5.04 | 4.18 | 84.34 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.23 | 36.75
04.01.2023 20-21 | 5.05 | 4.16 | 60.03 | 7.37 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.26 | 37.97
04.01.2023 21-22 | 5.03 | 4.09 | 59.88 | 7.37 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.17 | 37.07
04.01.2023 22-23 | 5.14 | 4.03 | 62.77 | 7.38 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.34 | 37.6
04.01.2023 23-24 | 4.68 | 3.76 | 1.7 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.41 | 37.23
05.01.2023 00-01 | 4.18 | 3.46 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.33 | 38.4
05.01.2023 01-02 | 3.9 | 3.52 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.35 | 37.49
05.01.2023 02-03 | 4.05 | 3.44 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.53 | 37.73
05.01.2023 03-04 | 3.88 | 3.51 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 37.97
05.01.2023 04-05 | 3.74 | 3.51 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.31 | 38.5
05.01.2023 05-06 | 3.69 | 3.4 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.27 | 37.39
05.01.2023 06-07 | 3.85 | 3.4 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.21 | 37.76
05.01.2023 07-08 | 3.88 | 3.52 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.51
05.01.2023 08-09 | 3.95 | 3.45 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.19 | 37.93
05.01.2023 09-10 | 3.99 | 3.48 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.2 | 36.25
05.01.2023 10-11 | 3.87 | 3.4 | 44.74 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.15 | 34.51
05.01.2023 11-12 | 3.93 | 3.43 | 58.72 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.04 | 34.54
05.01.2023 12-13 | 3.96 | 3.43 | 68.99 | 7.4 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 34.58
05.01.2023 13-14 | 4.02 | 3.48 | 79.35 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 35.8
05.01.2023 14-15 | 4.01 | 3.37 | 83.96 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 36.14
05.01.2023 15-16 | 3.95 | 3.34 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 36.07
05.01.2023 16-17 | 3.65 | 3.05 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 35.94
05.01.2023 17-18 | 3.72 | 3.11 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 35.29
05.01.2023 18-19 | 3.73 | 3.11 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.34 | 35.66
05.01.2023 19-20 | 3.6 | 3.03 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.48 | 36.37
05.01.2023 20-21 | 3.69 | 3.11 | 67.65 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.52 | 36.53
05.01.2023 21-22 | 3.75 | 3.16 | 63.96 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.22 | 36.68
05.01.2023 22-23 | 3.69 | 3.15 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.13 | 36.53
05.01.2023 23-24 | 3.66 | 3.14 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.47 | 36.4
06.01.2023 00-01 | 3.7 | 3.32 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.66 | 37.04
06.01.2023 01-02 | 3.69 | 3.32 | 26.39 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.8 | 37.36
06.01.2023 02-03 | 3.52 | 3.19 | 84.68 | 7.43 | 0 | -0.33 | 0 | 0.74 | 37.28
06.01.2023 03-04 | 3.42 | 3.27 | 18.4 | 7.44 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.2 | 37.1
06.01.2023 04-05 | 4.32 | 3.98 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.36 | 37.31
06.01.2023 05-06 | 4.72 | 4.37 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.71 | 37.61
06.01.2023 06-07 | 3.44 | 3.56 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.41 | 37.44
06.01.2023 07-08 | 1.66 | 2.22 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.2 | 37.45
06.01.2023 08-09 | 2.91 | 2.95 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 37.61
06.01.2023 09-10 | 4.51 | 3.87 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.21 | 37.41
06.01.2023 10-11 | 4.34 | 3.85 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.66 | 37.58
06.01.2023 11-12 | 2.84 | 2.78 | 55.13 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.51 | 37.64
06.01.2023 12-13 | 3.24 | 2.86 | 82.06 | 8.71 | 2.61 | 85.65 | 0 | 0.24 | 37.53
06.01.2023 13-14 | 3.05 | 2.76 | 65.82 | 10.6 | 5.31 | 210.4 | 0 | 0 | 37.45
06.01.2023 14-15 | 3.07 | 2.74 | 85.86 | 10.59 | 8.31 | 207.01 | 0 | 0 | 37.48
06.01.2023 15-16 | 3.11 | 2.73 | 71.92 | 8.52 | 1.88 | 73.19 | 0 | 0 | 37.48
06.01.2023 16-17 | 3.45 | 3 | 8.89 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 37.48
06.01.2023 17-18 | 3.59 | 2.99 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.36 | 36.79
06.01.2023 18-19 | 3.53 | 2.94 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.19 | 36.55
06.01.2023 19-20 | 3.57 | 3.03 | 13.09 | 7.4 | 0 | -0.33 | 0 | 0.46 | 37.31
06.01.2023 20-21 | 3.64 | 3.15 | 13.58 | 7.41 | 0 | -0.31 | 0 | 0.02 | 37.95
06.01.2023 21-22 | 3.42 | 3.08 | 55.43 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 37.89
06.01.2023 22-23 | 3.37 | 2.99 | 59.03 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 37.9
06.01.2023 23-24 | 3.58 | 3.28 | 63 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.2 | 38.02
07.01.2023 00-01 | 4.17 | 3.9 | 0 | 7.43 | 0 | -0.31 | 0 | 0.17 | 38.02
07.01.2023 01-02 | 2.73 | 2.81 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.23 | 37.65
07.01.2023 02-03 | 1.66 | 1.85 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.03 | 37.17
07.01.2023 03-04 | 0 | 1.84 | 0 | 8.09 | 0.27 | 43.9 | 0 | 0 | 37.17
07.01.2023 04-05 | 0 | 1.73 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 37.15
07.01.2023 05-06 | 0 | 1.66 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.23 | 36.46
07.01.2023 06-07 | 0 | 1.63 | 0 | 7.42 | 0 | -0.34 | 0 | 0.21 | 36.55
07.01.2023 07-08 | 2.29 | 2.2 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 36.76
07.01.2023 08-09 | 3.29 | 2.75 | 2.79 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.37 | 36.28
07.01.2023 09-10 | 1.79 | 1.97 | 30.88 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.42 | 36.83
07.01.2023 10-11 | 2.62 | 2.4 | 69.08 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.52 | 36.55
07.01.2023 11-12 | 3.7 | 3.1 | 76.54 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.47 | 36.91
07.01.2023 12-13 | 3.82 | 3.2 | 75.65 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.31 | 37.22
07.01.2023 13-14 | 3.8 | 3.32 | 72.43 | 8.68 | 1.19 | 81.35 | 0 | 0 | 36.39
07.01.2023 14-15 | 3.94 | 3.39 | 86.67 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.19 | 36.63
07.01.2023 15-16 | 3.9 | 3.36 | 22.79 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0.17 | 0.19 | 37.24
07.01.2023 16-17 | 3.92 | 3.31 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0.44 | 0.07 | 37.74
07.01.2023 17-18 | 3.88 | 3.33 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0.69 | 0 | 38.27
07.01.2023 18-19 | 3.98 | 3.34 | 0 | 7.44 | 0 | -0.3 | 0.72 | 0 | 37.44
07.01.2023 19-20 | 3.38 | 2.94 | 0 | 7.59 | 0.09 | 10.33 | 0.69 | 0 | 37.65
07.01.2023 20-21 | 2.82 | 2.5 | 62.34 | 10.62 | 11.33 | 200.22 | 0.35 | 0 | 37.48
07.01.2023 21-22 | 2.83 | 2.37 | 77.65 | 10.61 | 10.24 | 201.96 | 0 | 0 | 37.4
07.01.2023 22-23 | 2.45 | 2.06 | 62.38 | 8.46 | 1.42 | 68.77 | 0.23 | 0 | 37.57
07.01.2023 23-24 | 1.81 | 1.53 | 78.47 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0.33 | 0 | 37.78
08.01.2023 00-01 | 1.64 | 1.27 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0.57 | 0 | 37.76
08.01.2023 01-02 | 1.62 | 1.26 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.62 | 0 | 37
08.01.2023 02-03 | 0.76 | 1.87 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 36.65
08.01.2023 03-04 | 0 | 2.47 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 36.63
08.01.2023 04-05 | 0 | 0.92 | 0 | 9.45 | 2.23 | 134.55 | 0 | 0 | 36.61
08.01.2023 05-06 | 0 | 0.09 | 0 | 7.66 | 0.26 | 17.5 | 0 | 0 | 36.6
08.01.2023 06-07 | 0 | 0.26 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 36.58
08.01.2023 07-08 | 1.46 | 1.18 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.3 | 0 | 36.92
08.01.2023 08-09 | 1.38 | 1.2 | 0.1 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0.41 | 0 | 36.84
08.01.2023 09-10 | 1.93 | 1.76 | 26.85 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.17 | 0 | 36.7
08.01.2023 10-11 | 3.69 | 3.2 | 75.13 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0.69 | 0 | 36.19
08.01.2023 11-12 | 4.04 | 3.57 | 77.47 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.69 | 0 | 36.69
08.01.2023 12-13 | 4.94 | 4.06 | 76.77 | 8.13 | 1.09 | 46.44 | 0.69 | 0 | 37.01
08.01.2023 13-14 | 4.81 | 4.08 | 68.96 | 8.74 | 0.79 | 87.1 | 0.05 | 0 | 37.52
08.01.2023 14-15 | 4.8 | 4.04 | 77.26 | 7.96 | 0.51 | 35 | 0.64 | 0 | 37.55
08.01.2023 15-16 | 4.19 | 3.5 | 35.89 | 8.21 | 0.34 | 52.28 | 0.25 | 0 | 37.24
08.01.2023 16-17 | 3.01 | 2.6 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.71 | 0 | 36.5
08.01.2023 17-18 | 2.08 | 2.04 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.68 | 0 | 36.44
08.01.2023 18-19 | 1.58 | 1.59 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0.73 | 0 | 36.94
08.01.2023 19-20 | 1.49 | 1.52 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.3 | 0.67 | 0 | 36.25
08.01.2023 20-21 | 1.48 | 1.5 | 67.63 | 10.5 | 3.19 | 201.44 | 0.3 | 0 | 36.72
08.01.2023 21-22 | 1.76 | 1.51 | 52.12 | 10.59 | 2.82 | 208.86 | 0.28 | 0 | 36.9
08.01.2023 22-23 | 2.15 | 1.62 | 58.34 | 10.04 | 5.14 | 171.35 | 0.03 | 0 | 36.82
08.01.2023 23-24 | 2.24 | 1.67 | 66.78 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0.24 | 0 | 35.18
09.01.2023 00-01 | 1.93 | 1.62 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.28 | 0.44 | 0 | 34.12
09.01.2023 01-02 | 0 | 1.46 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0.31 | 0 | 34.28
09.01.2023 02-03 | 0 | 0.43 | 0 | 8.95 | 3.13 | 102.45 | 0 | 0 | 34.45
09.01.2023 03-04 | 0 | 0.1 | 33.39 | 10.59 | 9.61 | 199.88 | 0 | 0 | 34.47
09.01.2023 04-05 | 1.11 | 0.01 | 30.89 | 10.59 | 8.01 | 199.89 | 0 | 0 | 34.48
09.01.2023 05-06 | 2.19 | 1.16 | 0 | 10.59 | 4.19 | 201.93 | 0.17 | 0 | 33.73
09.01.2023 06-07 | 2.04 | 1.88 | 0 | 7.62 | -0.02 | 16.78 | 0.2 | 0 | 33.72
09.01.2023 07-08 | 3.57 | 3.06 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 33.7
09.01.2023 08-09 | 4.13 | 3.61 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0.32 | 0 | 33.75
09.01.2023 09-10 | 4.13 | 3.48 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.5 | 0 | 33.91
09.01.2023 10-11 | 4.08 | 3.5 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.56 | 0 | 34.25
09.01.2023 11-12 | 4.07 | 3.56 | 53.06 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.56 | 0 | 34.45
09.01.2023 12-13 | 4.12 | 3.62 | 81.56 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.68 | 0 | 35.59
09.01.2023 13-14 | 3.91 | 3.52 | 86.26 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0.36 | 0 | 35.81
09.01.2023 14-15 | 3.75 | 3.45 | 80.96 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0.33 | 0 | 36.13
09.01.2023 15-16 | 3.76 | 3.48 | 77.75 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.47 | 0 | 35.79
09.01.2023 16-17 | 3.87 | 3.57 | 40.18 | 7.41 | -0.01 | -0.28 | 0.69 | 0 | 36.46
09.01.2023 17-18 | 4.58 | 3.94 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.34 | 0 | 36.18
09.01.2023 18-19 | 4.72 | 4 | 17.98 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.38 | 0 | 36.64
09.01.2023 19-20 | 4.16 | 3.67 | 63.21 | 7.4 | -0.01 | -0.29 | 0.36 | 0 | 36.49
09.01.2023 20-21 | 3.62 | 4.06 | 53.53 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.83 | 0 | 36.42
09.01.2023 21-22 | 4.79 | 4.2 | 32.17 | 7.41 | -0.01 | -0.28 | 0.1 | 0 | 36.49
09.01.2023 22-23 | 2.52 | 2.79 | 10.69 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 36.5
09.01.2023 23-24 | 2.16 | 2.8 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.15 | 0 | 36.58
10.01.2023 00-01 | 1.54 | 2.32 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.68 | 0 | 37.01
10.01.2023 01-02 | 1.87 | 2.48 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.3 | 0 | 37.17
10.01.2023 02-03 | 1.97 | 2.43 | 35.29 | 9.6 | 2.82 | 141.86 | 0 | 0 | 37.25
10.01.2023 03-04 | 3.01 | 3.1 | 4.8 | 8.08 | 1.06 | 44.83 | 0 | 0 | 37.24
10.01.2023 04-05 | 4.07 | 4.03 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0.27 | 0 | 37.19
10.01.2023 05-06 | 4.63 | 4.52 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.33 | 0 | 36.76
10.01.2023 06-07 | 4.75 | 4.48 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0.23 | 0 | 37.44
10.01.2023 07-08 | 4.92 | 4.52 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.43 | 0 | 36.88
10.01.2023 08-09 | 5 | 4.42 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.03 | 0 | 36.72
10.01.2023 09-10 | 4.82 | 4.27 | 0.4 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.53 | 0 | 36.69
10.01.2023 10-11 | 2.66 | 2.4 | 93.94 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 36.7
10.01.2023 11-12 | 1.82 | 1.88 | 84.86 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 36.69
10.01.2023 12-13 | 1.96 | 1.96 | 77.46 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.35 | 0 | 36.34
10.01.2023 13-14 | 1.85 | 1.92 | 81.53 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.34 | 0 | 36.79
10.01.2023 14-15 | 2.05 | 1.96 | 90.36 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.05 | 0 | 36.75
10.01.2023 15-16 | 2.01 | 1.93 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0.47 | 0 | 36.62
10.01.2023 16-17 | 2.23 | 2.33 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.29 | 0.38 | 0 | 36.53
10.01.2023 17-18 | 4.29 | 4.08 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0.48 | 0 | 36.88
10.01.2023 18-19 | 4.71 | 4.31 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.42 | 0 | 36.21
10.01.2023 19-20 | 5.05 | 4.44 | 62.93 | 7.39 | -0.01 | -0.29 | 0.64 | 0 | 36.61
10.01.2023 20-21 | 5.09 | 4.31 | 90.57 | 8.99 | 3.01 | 104.56 | 0.38 | 0 | 36.83
10.01.2023 21-22 | 5.16 | 4.39 | 69.44 | 10.58 | 6.25 | 206.81 | 0 | 0 | 36.98
10.01.2023 22-23 | 4.97 | 4.17 | 75.97 | 8.18 | 0.93 | 51.99 | 0.17 | 0 | 36.77
10.01.2023 23-24 | 4.97 | 4.29 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 36.54
11.01.2023 00-01 | 5.11 | 4.42 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.21 | 0 | 36.38
11.01.2023 01-02 | 5.02 | 4.36 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.3 | 0.41 | 0 | 36.64
11.01.2023 02-03 | 4.79 | 3.83 | 0 | 7.86 | 0.96 | 28.94 | 0.71 | 0 | 36.47
11.01.2023 03-04 | 0.36 | 1.77 | 0 | 10.58 | 5.82 | 205.36 | 0.03 | 0 | 35.82
11.01.2023 04-05 | 0 | 1.35 | 0 | 10.59 | 4.96 | 206.57 | 0 | 0 | 35.78
11.01.2023 05-06 | 0 | 0.46 | 0 | 10.58 | 3.29 | 207.43 | 0.15 | 0 | 35.83
11.01.2023 06-07 | 0 | 0.01 | 0 | 8.29 | 0.37 | 60.61 | 0.39 | 0 | 36.5
11.01.2023 07-08 | 2.9 | 1.39 | 0 | 9.2 | 2.66 | 119.52 | 0.45 | 0 | 36.34
11.01.2023 08-09 | 5.04 | 4.24 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0.67 | 0 | 36.07
11.01.2023 09-10 | 4.47 | 3.7 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0.68 | 0 | 36.06
11.01.2023 10-11 | 4.16 | 3.51 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.32 | 0.67 | 0 | 36.43
11.01.2023 11-12 | 4.15 | 3.6 | 61.16 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.67 | 0 | 36.4
11.01.2023 12-13 | 4.1 | 3.6 | 88.75 | 8.19 | 1.24 | 52.45 | 0.49 | 0 | 36.79
11.01.2023 13-14 | 4.18 | 3.65 | 58.47 | 9.02 | 4.73 | 105.7 | 0.4 | 0 | 36.15
11.01.2023 14-15 | 4.44 | 3.94 | 42.16 | 7.37 | -0.01 | -0.37 | 0.24 | 0 | 35.83
11.01.2023 15-16 | 4.89 | 4.25 | 100.73 | 7.37 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 35.5
11.01.2023 16-17 | 4.91 | 4.26 | 48.47 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.69 | 0 | 36.1
11.01.2023 17-18 | 4.83 | 4.21 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.71 | 0 | 36.17
11.01.2023 18-19 | 3.02 | 2.7 | 4.39 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0.69 | 0 | 36.32
11.01.2023 19-20 | 2.93 | 2.64 | 82.97 | 8.63 | 1.74 | 81.23 | 0.42 | 0 | 35.79
11.01.2023 20-21 | 3.44 | 3 | 55.88 | 10.59 | 5.83 | 206.15 | 0 | 0 | 35.57
11.01.2023 21-22 | 3.68 | 3.34 | 63.74 | 8.14 | 0.5 | 48.83 | 0 | 0 | 35.56
11.01.2023 22-23 | 3.58 | 3.39 | 29.98 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 35.58
11.01.2023 23-24 | 3.5 | 3.36 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 35.57
12.01.2023 00-01 | 3.59 | 3.46 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.3 | 0.23 | 0 | 36.09
12.01.2023 01-02 | 3.75 | 3.46 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0.67 | 0 | 35.61
12.01.2023 02-03 | 3.96 | 3.55 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.06 | 0 | 35.52
12.01.2023 03-04 | 3.29 | 2.98 | 0 | 8.74 | 2.74 | 86.62 | 0.2 | 0 | 36.07
12.01.2023 04-05 | 2.18 | 0.57 | 0 | 10.58 | 5.45 | 206.43 | 0 | 0 | 35.92
12.01.2023 05-06 | 2 | 0.35 | 0 | 7.43 | -0.02 | 3.21 | 0.27 | 0 | 35.94
12.01.2023 06-07 | 1.86 | 1.9 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0.59 | 0 | 36.03
12.01.2023 07-08 | 1.88 | 2 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0.44 | 0 | 35.93
12.01.2023 08-09 | 1.92 | 1.99 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0.52 | 0 | 36
12.01.2023 09-10 | 3.52 | 3.28 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.47 | 0 | 35.97
12.01.2023 10-11 | 4.75 | 4.12 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0.23 | 0 | 36.05
12.01.2023 11-12 | 4.76 | 4.15 | 66.47 | 7.42 | -0.01 | -0.37 | 0.32 | 0 | 36.09
12.01.2023 12-13 | 4.85 | 4.35 | 73.66 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.3 | 0 | 35.39
12.01.2023 13-14 | 3.85 | 3.52 | 81.35 | 9.64 | 3.84 | 142.5 | 0 | 0 | 35.34
12.01.2023 14-15 | 3.02 | 2.73 | 72.23 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 35.44
12.01.2023 15-16 | 3 | 2.78 | 87.78 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.22 | 0 | 35.97
12.01.2023 16-17 | 2.06 | 1.93 | 34.26 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.28 | 0 | 35.78
12.01.2023 17-18 | 2.24 | 2.36 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0.25 | 0 | 35.52
12.01.2023 18-19 | 3.09 | 2.92 | 5.39 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 35.38
12.01.2023 19-20 | 3.33 | 3.18 | 95.48 | 7.4 | -0.01 | -0.27 | 0.29 | 0 | 35.68
12.01.2023 20-21 | 3.9 | 3.66 | 62.16 | 7.38 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 35.79
12.01.2023 21-22 | 3.87 | 3.51 | 36.76 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 35.8
12.01.2023 22-23 | 3.88 | 3.41 | 59.06 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 35.81
12.01.2023 23-24 | 3.47 | 3.18 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 35.83
13.01.2023 00-01 | 2.78 | 2.69 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 35.87
13.01.2023 01-02 | 3.14 | 3.02 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 35.89
13.01.2023 02-03 | 3.23 | 3.18 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 35.87
13.01.2023 03-04 | 4.01 | 3.92 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 35.9
13.01.2023 04-05 | 4.7 | 4.18 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 35.96
13.01.2023 05-06 | 4.61 | 4.15 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.33 | 0.18 | 0 | 35.83
13.01.2023 06-07 | 3.9 | 3.45 | 0 | 7.35 | -0.01 | -0.33 | 0.29 | 0 | 35.56
13.01.2023 07-08 | 3.59 | 3.17 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0.2 | 0 | 35.49
13.01.2023 08-09 | 4.11 | 3.69 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.35 | 0.44 | 0 | 35.64
13.01.2023 09-10 | 4.3 | 3.89 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.21 | 0 | 35.64
13.01.2023 10-11 | 3.64 | 3.33 | 76.38 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0.01 | 0 | 35.28
13.01.2023 11-12 | 2.72 | 2.63 | 61.25 | 7.41 | -0.01 | -0.36 | 0.16 | 0 | 35.76
13.01.2023 12-13 | 2.6 | 2.68 | 73.1 | 7.41 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 35.76
13.01.2023 13-14 | 2.58 | 2.67 | 76.58 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.75
13.01.2023 14-15 | 2.55 | 2.63 | 22.14 | 7.43 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 35.75
13.01.2023 15-16 | 3.06 | 3.14 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 35.74
13.01.2023 16-17 | 3.49 | 3.28 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 35.73
13.01.2023 17-18 | 3.61 | 3.47 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 35.73
13.01.2023 18-19 | 3.56 | 3.4 | 21.57 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.73
13.01.2023 19-20 | 3.41 | 3.31 | 56.44 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 35.74
13.01.2023 20-21 | 3.48 | 3.47 | 75.35 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.32 | 0 | 35.86
13.01.2023 21-22 | 3.52 | 3.47 | 10.39 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.98
13.01.2023 22-23 | 3.69 | 3.68 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.97
13.01.2023 23-24 | 4.75 | 4.42 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 35.97
14.01.2023 00-01 | 4.76 | 4.49 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.97
14.01.2023 01-02 | 4.41 | 4.21 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0.21 | 0 | 34.97
14.01.2023 02-03 | 4.4 | 4.19 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 34.66
14.01.2023 03-04 | 4.64 | 4.32 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 34.61
14.01.2023 04-05 | 4.6 | 4.39 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 34.59
14.01.2023 05-06 | 4.68 | 4.45 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 34.61
14.01.2023 06-07 | 4.94 | 4.54 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 34.7
14.01.2023 07-08 | 4.51 | 4.05 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0.39 | 0 | 35.29
14.01.2023 08-09 | 3.06 | 2.79 | 15.38 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.57 | 0 | 35.44
14.01.2023 09-10 | 0.89 | 1.37 | 20.67 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.54 | 0 | 35.29
14.01.2023 10-11 | 0 | 0.58 | 53.27 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0.32 | 0 | 35.55
14.01.2023 11-12 | 0.28 | 1.27 | 75.46 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.7 | 0 | 35.06
14.01.2023 12-13 | 1.34 | 1.57 | 86.38 | 8.13 | 1.02 | 45.64 | 0.67 | 0 | 35.45
14.01.2023 13-14 | 1.41 | 1.72 | 71.94 | 7.99 | 0.98 | 36.42 | 0.33 | 0 | 35.59
14.01.2023 14-15 | 2.62 | 2.5 | 87.07 | 8.11 | 1.6 | 42.91 | 0.24 | 0 | 35.3
14.01.2023 15-16 | 3.07 | 2.77 | 71.86 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0.23 | 0 | 34.79
14.01.2023 16-17 | 3.26 | 3.12 | 4.7 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.25 | 0 | 34.67
14.01.2023 17-18 | 3.33 | 3.15 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.68 | 0 | 34.63
14.01.2023 18-19 | 3.33 | 3.16 | 66.17 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.77 | 0 | 34.71
14.01.2023 19-20 | 4.16 | 3.81 | 69.94 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.83 | 0 | 34.33
14.01.2023 20-21 | 4.57 | 4.05 | 86.36 | 7.4 | -0.01 | -0.3 | 0.76 | 0 | 34.08
14.01.2023 21-22 | 4.61 | 4.14 | 22.68 | 8.54 | 1.76 | 72.42 | 0.35 | 0 | 34.57
14.01.2023 22-23 | 4.26 | 3.83 | 78.56 | 7.62 | 0.05 | 13.6 | 0.47 | 0 | 34.37
14.01.2023 23-24 | 2.47 | 2.41 | 72.97 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.79 | 0 | 34.89
15.01.2023 00-01 | 2.03 | 2.07 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.28 | 0.78 | 0 | 34.35
15.01.2023 01-02 | 1.92 | 1.98 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.83 | 0 | 34.37
15.01.2023 02-03 | 1.92 | 1.95 | 0 | 8.15 | 0.62 | 46.75 | 0.53 | 0 | 33.95
15.01.2023 03-04 | 2.15 | 2.22 | 0 | 8.23 | 0.52 | 51.85 | 0.23 | 0 | 34.18
15.01.2023 04-05 | 3.64 | 3.39 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.37 | 0 | 34.33
15.01.2023 05-06 | 4.13 | 3.73 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.72 | 0 | 33.97
15.01.2023 06-07 | 3.6 | 3.31 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0.77 | 0 | 33.78
15.01.2023 07-08 | 3.89 | 3.56 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0.77 | 0 | 33.54
15.01.2023 08-09 | 3.82 | 3.58 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0.88 | 0 | 33.71
15.01.2023 09-10 | 3.78 | 3.62 | 0.3 | 7.46 | -0.01 | -0.26 | 0.92 | 0 | 33.87
15.01.2023 10-11 | 3.91 | 3.73 | 34.97 | 7.47 | -0.01 | -0.27 | 0.95 | 0 | 33.99
15.01.2023 11-12 | 3.96 | 3.76 | 0.6 | 7.47 | -0.01 | -0.28 | 0.86 | 0 | 33.71
15.01.2023 12-13 | 3.97 | 3.72 | 56.73 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0.76 | 0 | 34.11
15.01.2023 13-14 | 3.9 | 3.61 | 0.5 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0.47 | 0 | 34.22
15.01.2023 14-15 | 4.15 | 3.82 | 47.84 | 7.41 | -0.01 | -0.27 | 0.78 | 0 | 34.07
15.01.2023 15-16 | 2.74 | 2.74 | 65.5 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.51 | 0 | 33.5
15.01.2023 16-17 | 2.38 | 2.49 | 32.65 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 1.07 | 0 | 33.51
15.01.2023 17-18 | 2.4 | 2.54 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 1.03 | 0 | 33.26
15.01.2023 18-19 | 1.45 | 1.84 | 19.97 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 1.04 | 0 | 32.85
15.01.2023 19-20 | 1.45 | 1.56 | 76.68 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.98 | 0 | 32.7
15.01.2023 20-21 | 1.5 | 1.51 | 65.15 | 8.34 | 2.87 | 59.08 | 0.88 | 0 | 32.97
15.01.2023 21-22 | 1.5 | 1.5 | 76.86 | 10 | 7.36 | 162.52 | 0.49 | 0 | 32.83
15.01.2023 22-23 | 0 | 1.49 | 74.96 | 10.59 | 4.69 | 205.55 | 0.44 | 0 | 32.72
15.01.2023 23-24 | 0 | 1.43 | 88.27 | 7.51 | -0.03 | 6.63 | 0.7 | 0 | 32.76
16.01.2023 00-01 | 0 | 1.41 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.77 | 0 | 32.85
16.01.2023 01-02 | 0 | 0.45 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.62 | 0 | 32.86
16.01.2023 02-03 | 0 | 0.37 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.69 | 0 | 32.91
16.01.2023 03-04 | 0 | 0.33 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.54 | 0 | 32.87
16.01.2023 04-05 | 0.91 | 0.18 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.53 | 0 | 32.73
16.01.2023 05-06 | 2.54 | 2.44 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.69 | 0 | 32.14
16.01.2023 06-07 | 2.62 | 2.57 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.29 | 0.72 | 0 | 32.29
16.01.2023 07-08 | 2.9 | 2.92 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.29 | 0.69 | 0 | 32.14
16.01.2023 08-09 | 3.75 | 3.54 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.31 | 0.71 | 0 | 32.05
16.01.2023 09-10 | 4.39 | 3.82 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.32 | 0.67 | 0 | 32.24
16.01.2023 10-11 | 4.11 | 3.67 | 57.87 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.13 | 0 | 32.33
16.01.2023 11-12 | 3.62 | 3.32 | 87.27 | 7.4 | -0.02 | -0.3 | 0.55 | 0 | 31.6
16.01.2023 12-13 | 3.6 | 3.37 | 66.06 | 7.4 | -0.01 | -0.3 | 0.49 | 0 | 31.87
16.01.2023 13-14 | 3.56 | 3.42 | 74.96 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0.69 | 0 | 31.85
16.01.2023 14-15 | 3.52 | 3.43 | 81.55 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.55 | 0 | 31.81
16.01.2023 15-16 | 3.66 | 3.55 | 39.26 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.81 | 0 | 31.91
16.01.2023 16-17 | 3.93 | 3.6 | 26.09 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0.75 | 0 | 31.5
16.01.2023 17-18 | 3.86 | 3.57 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.3 | 0.75 | 0 | 31.54
16.01.2023 18-19 | 3.86 | 3.53 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0.74 | 0 | 31.92
16.01.2023 19-20 | 3.72 | 3.43 | 33.17 | 7.38 | -0.01 | -0.32 | 0.7 | 0 | 31.82
16.01.2023 20-21 | 3.64 | 3.44 | 34.78 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.71 | 0 | 31.6
16.01.2023 21-22 | 3.71 | 3.56 | 66.15 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0.5 | 0 | 31.41
16.01.2023 22-23 | 3.79 | 3.5 | 23.19 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.53 | 0 | 31.39
16.01.2023 23-24 | 3.91 | 3.47 | 83.16 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.68 | 0 | 32.22
17.01.2023 00-01 | 3.81 | 3.44 | 45.98 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0.58 | 0 | 31.48
17.01.2023 01-02 | 3.52 | 3.32 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0.71 | 0 | 31.48
17.01.2023 02-03 | 2.36 | 2.61 | 0 | 9.09 | 1.85 | 110.12 | 0.4 | 0 | 31.69
17.01.2023 03-04 | 1.61 | 2.04 | 0 | 10.6 | 4.54 | 207.62 | 0 | 0 | 31.67
17.01.2023 04-05 | 0.74 | 2.3 | 0 | 8.15 | 0.93 | 48.37 | 0.27 | 0 | 31.58
17.01.2023 05-06 | 0 | 2.19 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.36 | 0.33 | 0 | 31.28
17.01.2023 06-07 | 0 | 0.81 | 0 | 8.31 | 0.57 | 60.34 | 0.4 | 0 | 31.37
17.01.2023 07-08 | 0 | 0.7 | 0 | 10.58 | 3.88 | 204.87 | 0.36 | 0 | 31.01
17.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.91 | 202.35 | 0.42 | 0 | 31.33
17.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 6.38 | 201.48 | 0 | 0 | 31.33
17.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0.2 | 10.57 | 3.58 | 203.75 | 0 | 0 | 31.36
17.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 64.95 | 9.46 | 2.05 | 132.41 | 0 | 0 | 31.37
17.01.2023 12-13 | 0 | 0.3 | 81.52 | 8.7 | 2.87 | 84.75 | 0 | 0 | 31.37
17.01.2023 13-14 | 1.72 | 1.54 | 75.17 | 10.56 | 9.84 | 198.62 | 0 | 0 | 31.37
17.01.2023 14-15 | 3.21 | 2.43 | 67.56 | 10.34 | 13.14 | 185.52 | 0 | 0 | 31.37
17.01.2023 15-16 | 4.27 | 3.34 | 81.77 | 10.54 | 17.79 | 193.38 | 0.39 | 0 | 31.56
17.01.2023 16-17 | 4.91 | 3.62 | 18.48 | 10.57 | 8.53 | 200.36 | 0.4 | 0 | 31.31
17.01.2023 17-18 | 4.73 | 3.13 | 0.2 | 10.56 | 14.05 | 194.5 | 0.67 | 0 | 30.98
17.01.2023 18-19 | 3.26 | 2.2 | 0 | 10.58 | 6.16 | 202.1 | 0.68 | 0 | 30.52
17.01.2023 19-20 | 3.14 | 2.22 | 39.98 | 10.58 | 7.33 | 201.05 | 0.68 | 0 | 30.92
17.01.2023 20-21 | 3.05 | 2.29 | 46.67 | 10.56 | 8.75 | 199.69 | 0.47 | 0 | 30.17
17.01.2023 21-22 | 2.88 | 2.21 | 73.35 | 10.61 | 5.65 | 201.88 | 0 | 0 | 30.24
17.01.2023 22-23 | 2.79 | 1.65 | 77.64 | 7.46 | 0.05 | 3.05 | 0 | 0 | 30.24
17.01.2023 23-24 | 0.27 | 1.67 | 75.8 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.61 | 0 | 30.9
18.01.2023 00-01 | 1.73 | 1.85 | 77.94 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0.28 | 0 | 30.97
18.01.2023 01-02 | 2.75 | 2.18 | 85.45 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0.22 | 0 | 30.73
18.01.2023 02-03 | 2.84 | 2.37 | 3.2 | 10.42 | 7.95 | 200.77 | 0.65 | 0 | 30.42
18.01.2023 03-04 | 4.64 | 3.66 | 0 | 9.76 | 4.07 | 158.09 | 0.07 | 0 | 29.84
18.01.2023 04-05 | 2.82 | 2.38 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.4 | 0 | 30.17
18.01.2023 05-06 | 4.9 | 3.83 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 30.52
18.01.2023 06-07 | 5.01 | 3.99 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0.41 | 0 | 30.2
18.01.2023 07-08 | 3.19 | 2.65 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.31 | 0.44 | 0 | 29.89
18.01.2023 08-09 | 1.89 | 1.58 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0.43 | 0 | 30.18
18.01.2023 09-10 | 1.87 | 1.51 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0.67 | 0 | 29.67
18.01.2023 10-11 | 1.89 | 1.51 | 0 | 7.92 | 0.33 | 39.59 | 0.52 | 0 | 29.46
18.01.2023 11-12 | 3.34 | 2.64 | 4.29 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0.7 | 0 | 29.59
18.01.2023 12-13 | 3.79 | 2.87 | 31.66 | 9.7 | 6.75 | 157.79 | 0.67 | 0 | 29.41
18.01.2023 13-14 | 3.82 | 2.93 | 101.14 | 10.39 | 5.39 | 205.26 | 0.14 | 0 | 29.47
18.01.2023 14-15 | 4.04 | 3.12 | 77.05 | 8.04 | 1.66 | 44.95 | 0.06 | 0 | 29.46
18.01.2023 15-16 | 4.54 | 3.6 | 98.31 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.67 | 0 | 29.5
18.01.2023 16-17 | 5.1 | 3.93 | 14.29 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0.36 | 0 | 29.49
18.01.2023 17-18 | 5.29 | 3.96 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0.51 | 0 | 29
18.01.2023 18-19 | 5.38 | 3.97 | 9.28 | 7.38 | -0.01 | -0.3 | 0.5 | 0 | 29.5
18.01.2023 19-20 | 5.19 | 3.91 | 73.63 | 7.72 | 0.29 | 22.95 | 0.5 | 0 | 29.25
18.01.2023 20-21 | 5.31 | 3.86 | 81.95 | 8.06 | 4.78 | 45 | 0.42 | 0 | 28.96
18.01.2023 21-22 | 3.7 | 2.78 | 77.46 | 9.36 | 7.05 | 131.45 | 0.67 | 0 | 29.06
18.01.2023 22-23 | 3.57 | 2.53 | 30.36 | 7.86 | 0.13 | 33.06 | 0.36 | 0 | 29.03
18.01.2023 23-24 | 3.49 | 2.53 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0.35 | 0 | 28.86
19.01.2023 00-01 | 3.64 | 2.61 | 0 | 7.86 | 2.86 | 32.06 | 0.28 | 0 | 28.88
19.01.2023 01-02 | 0.71 | 0.54 | 17.49 | 8.69 | 14.89 | 75.4 | 0 | 0 | 28.87
19.01.2023 02-03 | 0.22 | 0.05 | 3.8 | 8.97 | 15.78 | 92.07 | 0 | 0 | 28.88
19.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.88
19.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.88
19.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.88
19.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.87
19.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0.3 | 7.32 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.85
19.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0.5 | 7.31 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 28.85
19.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.85
19.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.86
19.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.85
19.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 45.97 | 7.32 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 28.86
19.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 98.34 | 7.34 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 28.85
19.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 76.83 | 6.83 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.88
19.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 53.16 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.89
19.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.91
19.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.93
19.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.93
19.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 0.2 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.92
19.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 76.16 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.91
19.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 9.5 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.91
19.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.77
19.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.77
20.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.77
20.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.75
20.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.74
20.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.73
20.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.72
20.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.71
20.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 21.87 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.71
20.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 71.94 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.72
20.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 7.3 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.72
20.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.72
20.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.71
20.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.68
20.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.14
20.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.67
20.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 42.34 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.66
20.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 1.6 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.66
20.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.66
20.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.66
20.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.66
20.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.65
20.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.65
20.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 45.06 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.65
20.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 60.4 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.65
20.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 60.81 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 26.76 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.64
21.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.67
21.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 17.27 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 79.26 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 77.27 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 30.98 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.65
21.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 71.58 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.66
21.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 84.78 | -0.01 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.68
21.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.67
22.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 34.58 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 22.96 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 74.86 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 83.46 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.67
22.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.68
22.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.66
22.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 28.6
22.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.58
22.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 5 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.69
22.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 86.55 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.52
23.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 83.85 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.46
23.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 18.89 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 28.48
23.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.68
23.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.77
23.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.76
23.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.74
23.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.65
23.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 28.64
23.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.64
23.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.64
23.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 44.96 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.64
23.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 71.36 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.68
23.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 8.79 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 65.65 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 69.4 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 2.6 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.7
23.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 28.69
23.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 28.69
24.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.71
24.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.74
24.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.74
24.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.74
24.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.74
24.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.75
24.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.77
24.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.78
24.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.77
24.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.75
24.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.74
24.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 12.26 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.72
24.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 62.32 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.7
24.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 82.26 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.7
24.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 6.99 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.7
24.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 28.68
24.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.64
24.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.61
24.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.58
24.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 74.76 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.56
24.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 85.65 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.56
24.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 15.09 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.58
24.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.56
24.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.55
25.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.55
25.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.56
25.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.56
25.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.58
25.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 28.59
25.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.64
25.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.72
25.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.7
25.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.72
25.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.72
25.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.74
25.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.83
25.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 81.44 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.99
25.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 76.04 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.99
25.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 40.49 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
25.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.98
25.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 28.98
25.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
25.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.02
25.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.02
25.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 13.38 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 29.04
25.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 67.83 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 29.08
25.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 19.67 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.14
25.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.13
26.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.13
26.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.1
26.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 2.89 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 04-05 | 0 | 0 | 34.14 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 08-09 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 09-10 | 0.08 | 0.01 | 13.49 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 10-11 | 0.16 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 11-12 | 0.21 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 12-13 | 0.18 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 13-14 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 60.88 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.08
26.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 31.48 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.03
26.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.03
26.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.03
26.01.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.03
26.01.2023 20-21 | 0 | 0 | 60.11 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.03
26.01.2023 21-22 | 0 | 0 | 78.66 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.04
26.01.2023 22-23 | 0 | 0 | 47.57 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.04
26.01.2023 23-24 | 0 | 0 | 9.89 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.04
27.01.2023 02-03 | 0 | 0 | 22.09 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 03-04 | 0 | 0 | 7.5 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 04-05 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 29.04
27.01.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 29.02
27.01.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 29.02
27.01.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 29.02
27.01.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.03
27.01.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.01
27.01.2023 12-13 | 0 | 0 | 55.66 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.99
27.01.2023 13-14 | 0 | 0 | 97.53 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29
27.01.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
27.01.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 10.35 | 25.06 | 0 | 0 | 28.95
27.01.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 8.11 | 22.71 | 0.08 | 0 | 28.92
27.01.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 2.61 | 112.89 | 0.68 | 0 | 27.9
27.01.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 10.91 | 188.73 | 0.32 | 0 | 27.88
27.01.2023 19-20 | 1.54 | 1.42 | 0 | 10.34 | 10.91 | 174.1 | 0.38 | 0 | 28.45
27.01.2023 20-21 | 1.74 | 1.63 | 1 | 8.61 | 0.97 | 77.77 | 0.41 | 0 | 28.68
27.01.2023 21-22 | 1.83 | 1.77 | 83.56 | 10.38 | 25.87 | 163.53 | 0 | 0 | 28.9
27.01.2023 22-23 | 1.81 | 1.9 | 37.99 | 10.59 | 9.79 | 187.47 | 0.21 | 0 | 28.85
27.01.2023 23-24 | 1.95 | 1.89 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0.17 | 0 | 28.66
28.01.2023 00-01 | 1.82 | 1.73 | 0 | 8.86 | 6.69 | 84.87 | 0.42 | 0 | 28.65
28.01.2023 01-02 | 1.7 | 1.67 | 0 | 7.32 | -0.01 | -0.34 | 0.22 | 0 | 28.73
28.01.2023 02-03 | 1.45 | 1.53 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0.22 | 0 | 28.68
28.01.2023 03-04 | 1.67 | 1.79 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0.41 | 0 | 28.49
28.01.2023 04-05 | 2.35 | 2.19 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.34 | 0.04 | 0 | 28.42
28.01.2023 05-06 | 2.45 | 2.21 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0.24 | 0 | 28.17
28.01.2023 06-07 | 2.27 | 2.04 | 0 | 8.01 | 1.2 | 40.34 | 0.55 | 0 | 27.98
28.01.2023 07-08 | 2.31 | 2.1 | 0 | 10.59 | 6.55 | 191.73 | 0.2 | 0 | 27.97
28.01.2023 08-09 | 3.7 | 3.38 | 0 | 8.9 | 1.43 | 93.95 | 0.67 | 0 | 28.01
28.01.2023 09-10 | 3.96 | 3.61 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0.68 | 0 | 28.16
28.01.2023 10-11 | 3.98 | 3.57 | 79.94 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0.7 | 0 | 27.89
28.01.2023 11-12 | 3.87 | 3.52 | 66.16 | 7.56 | 0.24 | 13.6 | 0.79 | 0 | 27.93
28.01.2023 12-13 | 4.03 | 3.65 | 0 | 10.55 | 14.98 | 184.4 | 0.67 | 0 | 27.79
28.01.2023 13-14 | 3.85 | 3.56 | 34.57 | 10.54 | 24.58 | 176.57 | 0.04 | 0 | 28.11
28.01.2023 14-15 | 3.64 | 3.4 | 0 | 10.07 | 26.3 | 139 | 0.02 | 0 | 28.14
28.01.2023 15-16 | 3.59 | 3.43 | 58.85 | 10.6 | 4.97 | 189.92 | 0.87 | 0 | 28.05
28.01.2023 16-17 | 3.7 | 3.54 | 0 | 10.59 | 5.59 | 188.92 | 0.91 | 0 | 27.83
28.01.2023 17-18 | 3.72 | 3.51 | 0 | 10.57 | 7.58 | 186.91 | 0.69 | 0.29 | 27.87
28.01.2023 18-19 | 3.73 | 3.39 | 1 | 10.59 | 2.38 | 191.25 | 0 | 0.66 | 28.02
28.01.2023 19-20 | 3.79 | 3.51 | 81.14 | 10.57 | 4.31 | 189.55 | 0 | 0.65 | 28.06
28.01.2023 20-21 | 3.8 | 3.55 | 25.19 | 10.54 | 26.25 | 168.84 | 0 | 0.28 | 28.08
28.01.2023 21-22 | 3.76 | 3.55 | 80.56 | 10.53 | 35.43 | 159.1 | 0 | 0 | 28.08
28.01.2023 22-23 | 3.75 | 3.54 | 87.55 | 10.53 | 25.88 | 167.87 | 0 | 0.08 | 28.07
28.01.2023 23-24 | 3.71 | 3.55 | 98.96 | 9.58 | 1.37 | 133.2 | 0 | 0.63 | 27.68
29.01.2023 00-01 | 3.69 | 3.37 | 32.38 | 7.29 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.49 | 27.26
29.01.2023 01-02 | 3.73 | 3.26 | 52.07 | 7.29 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 26.32
29.01.2023 02-03 | 3.74 | 3.34 | 0 | 8.96 | 11.87 | 90.74 | 0 | 0.49 | 26.64
29.01.2023 03-04 | 3.79 | 3.36 | 0 | 10.56 | 21.78 | 173.19 | 0 | 0 | 26.6
29.01.2023 04-05 | 3.69 | 3.35 | 0 | 8.5 | 2.86 | 68.03 | 0 | 0.41 | 27.23
29.01.2023 05-06 | 3.75 | 3.2 | 0 | 7.31 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.33 | 27.51
29.01.2023 06-07 | 3.94 | 3.21 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.5 | 26.89
29.01.2023 07-08 | 3.97 | 3.36 | 0 | 7.31 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.66 | 26.37
29.01.2023 08-09 | 3.9 | 3.41 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 26.24
29.01.2023 09-10 | 3.84 | 3.38 | 4.39 | 7.31 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.66 | 26.87
29.01.2023 10-11 | 3.78 | 3.37 | 61.05 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 25.07
29.01.2023 11-12 | 3.84 | 3.39 | 77.06 | 7.33 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.23 | 24.56
29.01.2023 12-13 | 3.76 | 3.45 | 0 | 9.14 | 8.07 | 103 | 0 | 0.16 | 26.81
29.01.2023 13-14 | 3.73 | 3.46 | 42.23 | 10.64 | 11.01 | 184.97 | 0 | 0.22 | 26.35
29.01.2023 14-15 | 4.14 | 3.71 | 96.74 | 10.26 | 6.25 | 166.27 | 0 | 0 | 26.01
29.01.2023 15-16 | 4.17 | 3.73 | 24.09 | 8.94 | 1.72 | 95.87 | 0 | 0.21 | 24.84
29.01.2023 16-17 | 4.13 | 3.74 | 0 | 10.62 | 9.79 | 189.92 | 0 | 0.2 | 24.91
29.01.2023 17-18 | 4.15 | 3.77 | 0 | 10.19 | 6.91 | 164.71 | 0 | 0.18 | 25.05
29.01.2023 18-19 | 4.18 | 3.85 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.48 | 25.46
29.01.2023 19-20 | 4.1 | 3.8 | 49.87 | 8.35 | 2.85 | 58.5 | 0 | 0.65 | 25.21
29.01.2023 20-21 | 4.25 | 3.89 | 88.37 | 10.61 | 28.85 | 173.86 | 0 | 0.19 | 25.78
29.01.2023 21-22 | 4.32 | 3.95 | 88.06 | 10.6 | 40.06 | 162.24 | 0 | 0 | 26.36
29.01.2023 22-23 | 4.4 | 3.96 | 80.17 | 10.56 | 50.31 | 150.7 | 0 | 0 | 26.74
29.01.2023 23-24 | 3.52 | 3.33 | 78.76 | 10.59 | 18.36 | 181.71 | 0 | 0.26 | 26.66
30.01.2023 00-01 | 3.19 | 3.02 | 25.29 | 10.62 | 7.02 | 191.56 | 0 | 0.49 | 26.24
30.01.2023 01-02 | 2.22 | 2.19 | 0 | 10.62 | 4.75 | 192.48 | 0 | 0.46 | 26.81
30.01.2023 02-03 | 2.05 | 2.08 | 0 | 10.61 | 17.95 | 181.23 | 0 | 0.2 | 26.09
30.01.2023 03-04 | 2 | 2.03 | 0 | 10.6 | 19.14 | 180.22 | 0 | 0 | 26.06
30.01.2023 04-05 | 0.37 | 1.91 | 0 | 10.3 | 7.46 | 171.61 | 0 | 0.05 | 26.22
30.01.2023 05-06 | 0.15 | 1.84 | 0 | 10.64 | 2.84 | 193.96 | 0 | 0.32 | 25.36
30.01.2023 06-07 | 0.07 | 1.3 | 0 | 10.05 | 5.75 | 159.19 | 0 | 0.13 | 25.4
30.01.2023 07-08 | 0.59 | 2.84 | 0 | 9.47 | 5.89 | 123.77 | 0 | 0.23 | 25.22
30.01.2023 08-09 | 2.8 | 2.77 | 0 | 8.41 | 0.45 | 65.72 | 0.03 | 0.29 | 25.94
30.01.2023 09-10 | 2.63 | 2.73 | 0 | 10.59 | 3.38 | 196.04 | 0 | 0.21 | 25.95
30.01.2023 10-11 | 3.19 | 3.31 | 19.59 | 9.89 | 3.92 | 152.49 | 0 | 0 | 25.74
30.01.2023 11-12 | 4.79 | 4.52 | 56.64 | 7.61 | 0.23 | 16.46 | 0 | 0.44 | 25.42
30.01.2023 12-13 | 4.82 | 4.59 | 84.9 | 10.56 | 17.99 | 180.05 | 0 | 0 | 25.68
30.01.2023 13-14 | 4.79 | 4.5 | 76.16 | 10.56 | 18.69 | 179.22 | 0 | 0.17 | 24.86
30.01.2023 14-15 | 4.85 | 4.52 | 75.77 | 10.45 | 6.37 | 183.6 | 0 | 0.2 | 25.35
30.01.2023 15-16 | 4.83 | 4.46 | 59.95 | 7.41 | 0.07 | 8.65 | 0 | 0.32 | 25.25
30.01.2023 16-17 | 4.88 | 4.43 | 0 | 10.53 | 5.61 | 191.66 | 0 | 0.32 | 25.62
30.01.2023 17-18 | 4.76 | 4.31 | 0 | 10.54 | 2.8 | 194.32 | 0 | 0.37 | 25.99
30.01.2023 18-19 | 4.67 | 4.44 | 0 | 10.54 | 4.87 | 192.04 | 0 | 0 | 25.66
30.01.2023 19-20 | 4.66 | 4.53 | 0 | 8.16 | 0.99 | 51.49 | 0 | 0 | 25.66
30.01.2023 20-21 | 4.99 | 4.74 | 34.08 | 7.69 | 0.4 | 23.11 | 0 | 0.13 | 25.7
30.01.2023 21-22 | 4.71 | 4.91 | 91.77 | 9.62 | 2.68 | 137.52 | 0 | 0.03 | 26.26
30.01.2023 22-23 | 4.35 | 4.9 | 41.07 | 7.3 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 26.21
30.01.2023 23-24 | 3.86 | 4.95 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 26.2
31.01.2023 00-01 | 4.38 | 4.78 | 0 | 7.29 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 26.19
31.01.2023 01-02 | 2.77 | 3.67 | 0 | 7.28 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 26.19
31.01.2023 02-03 | 2.01 | 3.03 | 0 | 8.37 | 3.83 | 64.33 | 0 | 0 | 26.2
31.01.2023 03-04 | 2.35 | 2.74 | 0 | 10.56 | 10.6 | 188.88 | 0 | 0 | 26.19
31.01.2023 04-05 | 1.8 | 1.19 | 30.48 | 10.5 | 7.05 | 190.63 | 0 | 0 | 26.2
31.01.2023 05-06 | 0.13 | 0.63 | 15.7 | 10.55 | 4.93 | 194.14 | 0 | 0 | 26.2
31.01.2023 06-07 | 2.06 | 0.48 | 0 | 9.31 | 1.24 | 121.27 | 0 | 0 | 26.2
31.01.2023 07-08 | 2.2 | 0.4 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 26.19
31.01.2023 08-09 | 2.26 | 0.61 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 26.18
31.01.2023 09-10 | 3.74 | 3.73 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.29 | 26.1
31.01.2023 10-11 | 4.59 | 4.41 | 73.97 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.24 | 25.64
31.01.2023 11-12 | 4.73 | 4.48 | 63.76 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.35 | 25.15
31.01.2023 12-13 | 4.9 | 4.57 | 72.78 | 7.35 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.31 | 25.09
31.01.2023 13-14 | 4.81 | 4.52 | 64.44 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.05
31.01.2023 14-15 | 4.42 | 4.18 | 47.36 | 9.59 | 3.93 | 126.24 | 0 | 0 | 25.05
31.01.2023 15-16 | 0.15 | 2.43 | 0 | 10.72 | 8.33 | 188.75 | 0 | 0 | 25.05
31.01.2023 16-17 | 0.01 | 2.63 | 0 | 10.67 | 10.36 | 184.29 | 0 | 0 | 25.07
31.01.2023 17-18 | 0.42 | 2.64 | 0 | 10.67 | 6.91 | 187.16 | 0 | 0 | 25.06
31.01.2023 18-19 | 3.46 | 3.63 | 12.18 | 7.64 | 0.02 | 15.71 | 0 | 0.13 | 25.06
31.01.2023 19-20 | 4.53 | 4.5 | 77.94 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.05 | 25.09
31.01.2023 20-21 | 4.69 | 4.64 | 66.08 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.21 | 25.45
31.01.2023 21-22 | 4.67 | 4.55 | 59.56 | 9.09 | 3.25 | 99.06 | 0 | 0 | 25.63
31.01.2023 22-23 | 4.56 | 4.51 | 0 | 10.32 | 6.29 | 168.09 | 0 | 0 | 25.64
31.01.2023 23-24 | 4.46 | 4.57 | 0 | 7.34 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.51 | 25.4