## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.02.2023 00-01 | 4.81 | 4.26 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.77 | 29.93
01.02.2023 01-02 | 4.95 | 4.25 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.44 | 29.84
01.02.2023 02-03 | 5.05 | 4.29 | 3.5 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.77 | 29.84
01.02.2023 03-04 | 4.97 | 4.17 | 49.16 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.03 | 29.92
01.02.2023 04-05 | 4.8 | 4.13 | 23.28 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 29.91
01.02.2023 05-06 | 4.83 | 3.99 | 15.99 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 29.9
01.02.2023 06-07 | 5.08 | 4.18 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.24 | 29.62
01.02.2023 07-08 | 5.28 | 4.16 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.89 | 29.35
01.02.2023 08-09 | 5.15 | 4.36 | 24.68 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.18 | 29.02
01.02.2023 09-10 | 5.09 | 4.4 | 86.84 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.17 | 28.97
01.02.2023 10-11 | 4.87 | 4.09 | 80.27 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.77 | 28.9
01.02.2023 11-12 | 5.07 | 4.16 | 88.49 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.92 | 28.93
01.02.2023 12-13 | 5.13 | 4.44 | 68.11 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.72 | 28.63
01.02.2023 13-14 | 4.92 | 4.28 | 70.56 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.23 | 28.49
01.02.2023 14-15 | 4.79 | 4.25 | 42.88 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.2 | 28.62
01.02.2023 15-16 | 4.71 | 4.11 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.25 | 28.57
01.02.2023 16-17 | 4.75 | 4.08 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 1.15 | 28.75
01.02.2023 17-18 | 4.77 | 4.06 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.65 | 28.36
01.02.2023 18-19 | 4.93 | 4.12 | 49.97 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.76 | 27.98
01.02.2023 19-20 | 4.87 | 4.02 | 92.43 | 7.09 | -0.02 | 0 | 1.74 | 27.58
01.02.2023 20-21 | 5.15 | 4.22 | 102.03 | 7.54 | 0.1 | 0 | 1.03 | 28.22
01.02.2023 21-22 | 4.94 | 4.1 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.13 | 27.76
01.02.2023 22-23 | 4.87 | 4.11 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 27.74
01.02.2023 23-24 | 4.76 | 4.05 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 27.77
02.02.2023 00-01 | 4.25 | 3.51 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.37 | 27.55
02.02.2023 01-02 | 3.54 | 2.8 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.42 | 27.25
02.02.2023 02-03 | 3.49 | 2.84 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.1 | 26.63
02.02.2023 03-04 | 3.45 | 2.92 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.5 | 26.59
02.02.2023 04-05 | 3.08 | 2.52 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.88 | 27.07
02.02.2023 05-06 | 2.6 | 2.2 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.05 | 27.01
02.02.2023 06-07 | 2.46 | 2.15 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 1 | 26.18
02.02.2023 07-08 | 3.23 | 2.65 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.81 | 27.06
02.02.2023 08-09 | 3.65 | 2.94 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.71 | 27.09
02.02.2023 09-10 | 3.57 | 2.9 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.71 | 26.78
02.02.2023 10-11 | 4.07 | 3.25 | 55.85 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.21 | 26.7
02.02.2023 11-12 | 5.12 | 4.19 | 81.36 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0.72 | 26.44
02.02.2023 12-13 | 5.24 | 4.3 | 82.97 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.66 | 26.28
02.02.2023 13-14 | 4.85 | 3.94 | 34.78 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.11 | 26.39
02.02.2023 14-15 | 4.1 | 3.43 | 68.96 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.39 | 26.26
02.02.2023 15-16 | 4.01 | 3.28 | 65.17 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.71 | 26.45
02.02.2023 16-17 | 4.76 | 4.03 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 1.06 | 26.03
02.02.2023 17-18 | 4.62 | 4.04 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.76 | 25.53
02.02.2023 18-19 | 4.17 | 3.65 | 67.77 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.71 | 25.87
02.02.2023 19-20 | 3.37 | 2.94 | 48.26 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.93 | 26.09
02.02.2023 20-21 | 3.48 | 2.93 | 95.12 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.71 | 25.82
02.02.2023 21-22 | 2.75 | 2.34 | 28.99 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.33 | 25.63
02.02.2023 22-23 | 2.32 | 2.08 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.74 | 25.66
02.02.2023 23-24 | 2.31 | 2.02 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.61 | 26.4
03.02.2023 00-01 | 1.98 | 1.82 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.8 | 24.96
03.02.2023 01-02 | 1.84 | 1.83 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.62 | 25.52
03.02.2023 02-03 | 2.13 | 2.13 | 0 | 8.54 | 1.29 | 0 | 0.5 | 25.06
03.02.2023 03-04 | 2.21 | 2.04 | 0 | 11.47 | 4.83 | 0 | 0 | 25.05
03.02.2023 04-05 | 2.67 | 2.26 | 0 | 7.36 | 0.08 | 0 | 0.21 | 24.95
03.02.2023 05-06 | 2.83 | 2.38 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.67 | 24.46
03.02.2023 06-07 | 2.25 | 1.93 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.26 | 24.36
03.02.2023 07-08 | 1.87 | 1.56 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 24.38
03.02.2023 08-09 | 1.99 | 1.7 | 9.97 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.57 | 24.52
03.02.2023 09-10 | 2.21 | 1.89 | 7.69 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.23 | 24.6
03.02.2023 10-11 | 2.64 | 2.19 | 51.94 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.67 | 24.06
03.02.2023 11-12 | 2.64 | 2.14 | 57.33 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.3 | 24.49
03.02.2023 12-13 | 2.68 | 2.2 | 71.17 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.26 | 25.42
03.02.2023 13-14 | 2.67 | 2.23 | 54.36 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 25.52
03.02.2023 14-15 | 2.72 | 2.18 | 74.06 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 25.42
03.02.2023 15-16 | 2.72 | 2.29 | 65.24 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.32 | 25.04
03.02.2023 16-17 | 2.8 | 2.34 | 70.26 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 24.72
03.02.2023 17-18 | 2.78 | 2.37 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.67 | 24.88
03.02.2023 18-19 | 4.06 | 3.33 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.45 | 24.8
03.02.2023 19-20 | 4.61 | 3.87 | 67.98 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.7 | 24.86
03.02.2023 20-21 | 5.09 | 4.24 | 63.66 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.41 | 24.87
03.02.2023 21-22 | 5 | 4.15 | 49.37 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 24.88
03.02.2023 22-23 | 4.77 | 4.02 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.35 | 24.72
03.02.2023 23-24 | 4.68 | 4 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.68 | 25.35
04.02.2023 00-01 | 4.71 | 3.9 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.21 | 25.33
04.02.2023 01-02 | 4.9 | 3.99 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.67 | 24.86
04.02.2023 02-03 | 5.02 | 4.18 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.72 | 24.26
04.02.2023 03-04 | 4.98 | 4.21 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.06 | 24.29
04.02.2023 04-05 | 4.95 | 4.29 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.45 | 24.61
04.02.2023 05-06 | 5 | 4.23 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.61 | 24.95
04.02.2023 06-07 | 4.99 | 4.29 | 22.29 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.37 | 24.8
04.02.2023 07-08 | 4.94 | 4.39 | 22.19 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.87 | 24.27
04.02.2023 08-09 | 4.89 | 4.13 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.68 | 23.99
04.02.2023 09-10 | 2.55 | 2.85 | 0.1 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.29 | 23.68
04.02.2023 10-11 | 2.18 | 2.75 | 85.24 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.75 | 23.96
04.02.2023 11-12 | 3.67 | 3.65 | 57.28 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.95 | 24.01
04.02.2023 12-13 | 4.71 | 4.36 | 88.74 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.73 | 23.09
04.02.2023 13-14 | 4.65 | 4.37 | 72.74 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.07 | 23.69
04.02.2023 14-15 | 4.73 | 4.34 | 64.12 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.24 | 23.48
04.02.2023 15-16 | 4.76 | 4.49 | 16.18 | 7.11 | -0.02 | 0.5 | 0.81 | 22.97
04.02.2023 16-17 | 4.74 | 4.52 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.01 | 1.22 | 22.59
04.02.2023 17-18 | 4.74 | 4.56 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.41 | 23.64
04.02.2023 18-19 | 4.66 | 4.53 | 39.87 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.18 | 22.16
04.02.2023 19-20 | 4.73 | 4.36 | 79.54 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.17 | 22.47
04.02.2023 20-21 | 4.78 | 4.3 | 59.84 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.91 | 22.27
04.02.2023 21-22 | 4.64 | 4.47 | 0 | 7.45 | 0.04 | 0 | 0 | 22.15
04.02.2023 22-23 | 4.49 | 4.67 | 0 | 7.78 | 0.52 | 0 | 0.75 | 22.42
04.02.2023 23-24 | 4.38 | 4.66 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.05 | 22.3
05.02.2023 00-01 | 4.3 | 4.66 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.99 | 12.75
05.02.2023 01-02 | 4.35 | 4.66 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.89 | -3.13
05.02.2023 02-03 | 4.34 | 4.86 | 0 | 10.57 | 7.11 | 0 | 0.65 | -3.14
05.02.2023 03-04 | 4.34 | 4.79 | 68.68 | 11.41 | 9.02 | 0 | 0 | -3.14
05.02.2023 04-05 | 4.4 | 4.8 | 0 | 11.43 | 5.21 | 0 | 0 | -3.14
05.02.2023 05-06 | 4.56 | 4.78 | 0 | 9.38 | 1.91 | 0 | 0.34 | -3.14
05.02.2023 06-07 | 3.92 | 4.48 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.79 | -3.13
05.02.2023 07-08 | 2.92 | 4.38 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.73 | -3.14
05.02.2023 08-09 | 2.99 | 4.35 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.14
05.02.2023 09-10 | 3.95 | 4.86 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.68 | -3.13
05.02.2023 10-11 | 4.22 | 5.05 | 53.88 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.36 | -3.14
05.02.2023 11-12 | 4.2 | 5 | 64.15 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.57 | -3.14
05.02.2023 12-13 | 4.11 | 5.16 | 87.53 | 10 | 2.11 | 0 | 0.23 | -3.14
05.02.2023 13-14 | 4.09 | 5.02 | 65.46 | 8.46 | 1.18 | 0 | 0 | -3.13
05.02.2023 14-15 | 4.27 | 4.91 | 81.96 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.16 | -3.14
05.02.2023 15-16 | 4.38 | 5.11 | 74.66 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.14
05.02.2023 16-17 | 4.35 | 5.03 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.13
05.02.2023 17-18 | 4.33 | 4.97 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | -3.14
05.02.2023 18-19 | 4.37 | 4.95 | 0 | 8.1 | 0.61 | 0 | 0.67 | -3.13
05.02.2023 19-20 | 4.37 | 4.97 | 55.07 | 9 | 2.21 | 0 | 0.67 | -3.14
05.02.2023 20-21 | 4.44 | 4.98 | 76.18 | 11.54 | 6.05 | 0 | 0.59 | -3.14
05.02.2023 21-22 | 4.17 | 4.85 | 57.64 | 10.96 | 7.34 | 0 | 0 | -3.13
05.02.2023 22-23 | 4.18 | 4.87 | 0 | 11.56 | 6.14 | 0 | 0 | -3.14
05.02.2023 23-24 | 4.43 | 4.68 | 0 | 8.36 | 0.91 | 0 | 0 | -3.14
06.02.2023 00-01 | 4.74 | 4.66 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | -3.14
06.02.2023 01-02 | 4.53 | 4.55 | 26.38 | 8.36 | 2.56 | 0 | 0 | -3.13
06.02.2023 02-03 | 4.84 | 4.57 | 0 | 10.51 | 2.94 | 0 | 0 | -3.14
06.02.2023 03-04 | 2.97 | 3.21 | 0 | 10.91 | 4.68 | 0 | 0 | -3.14
06.02.2023 04-05 | 2.26 | 2.79 | 0 | 11.54 | 2.49 | 0 | 0 | -3.14
06.02.2023 05-06 | 2.33 | 2.62 | 0 | 11.56 | 1.91 | 0 | 0.31 | -3.15
06.02.2023 06-07 | 2.48 | 3.11 | 0 | 11.14 | 1.86 | 0 | 0.67 | -3.14
06.02.2023 07-08 | 2.92 | 3.4 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.14
06.02.2023 08-09 | 2.77 | 3.47 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.14
06.02.2023 09-10 | 2.73 | 3.59 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | -3.14
06.02.2023 10-11 | 4.31 | 4.37 | 25.15 | 8.14 | 0.6 | 0 | 0.45 | -3.14
06.02.2023 11-12 | 4.71 | 4.5 | 58.73 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.65 | -3.14
06.02.2023 12-13 | 4.85 | 4.45 | 51.82 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.89 | -3.13
06.02.2023 13-14 | 4.7 | 4.39 | 62.06 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.21 | -3.13
06.02.2023 14-15 | 4.87 | 4.46 | 78.77 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.22 | 14.52
06.02.2023 15-16 | 4.88 | 4.7 | 65.1 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.74 | 69.39
06.02.2023 16-17 | 2.89 | 3.77 | 32.95 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.72 | 67.41
06.02.2023 17-18 | 2.37 | 3.8 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.67 | 66.76
06.02.2023 18-19 | 2.23 | 3.81 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.64 | 66.92
06.02.2023 19-20 | 2.25 | 3.94 | 76.14 | 7.5 | 1.12 | 0 | 0 | 66.89
06.02.2023 20-21 | 2.28 | 4.18 | 79.64 | 11.52 | 9.74 | 0 | 0 | 66.88
06.02.2023 21-22 | 4.06 | 4.6 | 76.87 | 10.57 | 2.03 | 0 | 0 | 66.87
06.02.2023 22-23 | 4.47 | 4.43 | 76.66 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.36 | 65.94
06.02.2023 23-24 | 4.4 | 4.66 | 85.95 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 66.03
07.02.2023 00-01 | 4.62 | 4.72 | 0.3 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.46 | 65.61
07.02.2023 01-02 | 4.69 | 4.4 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.68 | 64.82
07.02.2023 02-03 | 4.84 | 4.26 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.36 | 64.76
07.02.2023 03-04 | 4.99 | 4.18 | 65.95 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 64.79
07.02.2023 04-05 | 3.74 | 3.36 | 61.87 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 64.73
07.02.2023 05-06 | 2.68 | 2.72 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.22 | 65.01
07.02.2023 06-07 | 2.54 | 3.44 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.23 | 65.46
07.02.2023 07-08 | 2.93 | 3.76 | 0 | 8.19 | 2.35 | 0 | 0 | 65.47
07.02.2023 08-09 | 3.97 | 4.43 | 8.38 | 8.25 | 4.73 | 0.16 | 0 | 65.48
07.02.2023 09-10 | 2.48 | 4.07 | 0 | 7.54 | 2.08 | 0.11 | 0 | 65.45
07.02.2023 10-11 | 3.61 | 4.18 | 13.49 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 65.45
07.02.2023 11-12 | 3.46 | 4.23 | 33.87 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.15 | 65.44
07.02.2023 12-13 | 3.18 | 4.41 | 82.66 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 65.44
07.02.2023 13-14 | 3.69 | 4.37 | 74.75 | 8.28 | 0.38 | 0 | 0 | 65.44
07.02.2023 14-15 | 4.61 | 4.62 | 60.11 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 65.44
07.02.2023 15-16 | 4.62 | 4.74 | 27.77 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.27 | 64.31
07.02.2023 16-17 | 4.53 | 4.92 | 0 | 7.09 | -0.03 | 0 | 0.01 | 62.13
07.02.2023 17-18 | 4.25 | 5.08 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.26 | 61.68
07.02.2023 18-19 | 4.11 | 5.21 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.65 | 61.22
07.02.2023 19-20 | 4.15 | 5.23 | 38.94 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.23 | 61.15
07.02.2023 20-21 | 4.13 | 5.21 | 75.94 | 11.02 | 4.52 | 0 | 0.26 | 60.77
07.02.2023 21-22 | 4.28 | 4.98 | 71.85 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.7 | 60.95
07.02.2023 22-23 | 4.47 | 4.76 | 50.77 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.43 | 60.59
07.02.2023 23-24 | 4.21 | 4.83 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.67 | 60.89
08.02.2023 00-01 | 4.19 | 5.22 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.68 | 60.91
08.02.2023 01-02 | 4.38 | 5.03 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.68 | 60.94
08.02.2023 02-03 | 4.35 | 4.8 | 0 | 11.36 | 7.47 | 0 | 0.52 | 61.07
08.02.2023 03-04 | 4.44 | 4.77 | 0 | 11.43 | 3.41 | 0 | 0 | 61.04
08.02.2023 04-05 | 4.46 | 4.72 | 0 | 8.49 | 0.5 | 0 | 0.34 | 60.82
08.02.2023 05-06 | 4.6 | 4.62 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.02 | 0.35 | 60.63
08.02.2023 06-07 | 3.91 | 4.17 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 60.95
08.02.2023 07-08 | 3.39 | 4.79 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.46 | 0 | 61.23
08.02.2023 08-09 | 3.13 | 4.78 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.47 | 0 | 61.36
08.02.2023 09-10 | 3.14 | 4.75 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 61.35
08.02.2023 10-11 | 3.46 | 4.83 | 60.37 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 61.36
08.02.2023 11-12 | 4.17 | 5.07 | 68.75 | 7.09 | -0.02 | 0.09 | 0 | 61.36
08.02.2023 12-13 | 4.11 | 5.27 | 80.58 | 9.66 | 3.28 | 0.67 | 0 | 61.34
08.02.2023 13-14 | 3.98 | 5.37 | 46.63 | 11.34 | 9.07 | 0.01 | 0 | 61.32
08.02.2023 14-15 | 3.92 | 5.45 | 49.73 | 11.34 | 7.03 | 0.39 | 0 | 61.37
08.02.2023 15-16 | 3.9 | 5.4 | 5.09 | 8.79 | 0.63 | 0.49 | 0 | 61.37
08.02.2023 16-17 | 3.98 | 5.48 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.94 | 0 | 61.36
08.02.2023 17-18 | 3.72 | 5.58 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.85 | 0 | 61.34
08.02.2023 18-19 | 3.49 | 5.72 | 0 | 7.73 | 0.13 | 0.68 | 0 | 61.27
08.02.2023 19-20 | 3.65 | 5.67 | 0 | 8.35 | 0.42 | 0.68 | 0 | 61.29
08.02.2023 20-21 | 3.9 | 5.3 | 0 | 9.88 | 2.12 | 0.35 | 0 | 61.18
08.02.2023 21-22 | 4.32 | 4.95 | 0 | 8.22 | 1.65 | 0 | 0 | 61.05
08.02.2023 22-23 | 3.86 | 4.8 | 68.56 | 7.13 | -0.02 | 0.27 | 0 | 61.04
08.02.2023 23-24 | 3.47 | 4.98 | 79.45 | 7.13 | -0.01 | 0.59 | 0 | 60.97
09.02.2023 00-01 | 1.29 | 4.9 | 48.17 | 7.54 | 0.47 | 0.46 | 0 | 60.5
09.02.2023 01-02 | 0.32 | 4.93 | 37.38 | 11.04 | 11.56 | 0.24 | 0 | 60.17
09.02.2023 02-03 | 0.32 | 5.05 | 80.55 | 11.3 | 14.74 | 0 | 0 | 60.17
09.02.2023 03-04 | 0.33 | 5.09 | 0 | 11.29 | 17.31 | 0 | 0 | 60.17
09.02.2023 04-05 | 0.33 | 2.31 | 0 | 11.32 | 12.57 | 0 | 0 | 60.17
09.02.2023 05-06 | 0.43 | 0.66 | 0 | 11.31 | 5.54 | 0 | 0 | 60.17
09.02.2023 06-07 | 2.46 | 1.93 | 0 | 10.62 | 1.37 | 0 | 0 | 60.17
09.02.2023 07-08 | 3.16 | 2.46 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 60.18
09.02.2023 08-09 | 3.85 | 3.14 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 60.18
09.02.2023 09-10 | 4.95 | 4.13 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 60.14
09.02.2023 10-11 | 5.16 | 4.05 | 46.13 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 60.14
09.02.2023 11-12 | 3.56 | 2.9 | 80.13 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 60.15
09.02.2023 12-13 | 3.3 | 2.6 | 78.85 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 60.16
09.02.2023 13-14 | 3.36 | 2.48 | 56.03 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 60.15
09.02.2023 14-15 | 3.26 | 2.58 | 82.78 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 60.15
09.02.2023 15-16 | 4.68 | 3.99 | 30.18 | 7.13 | -0.02 | 0.54 | 0 | 59.96
09.02.2023 16-17 | 5.02 | 4.22 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 59.9
09.02.2023 17-18 | 4.96 | 4.1 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 59.95
09.02.2023 18-19 | 4.97 | 4.14 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.6 | 0 | 59.92
09.02.2023 19-20 | 5.09 | 4.16 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.1 | 0 | 59.91
09.02.2023 20-21 | 4.81 | 3.97 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.26 | 0 | 59.04
09.02.2023 21-22 | 4.55 | 3.73 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 58.85
09.02.2023 22-23 | 4.67 | 3.78 | 31.78 | 7.13 | -0.01 | 0.11 | 0 | 58.99
09.02.2023 23-24 | 2.45 | 2.1 | 38.58 | 7.12 | -0.02 | 0.1 | 0 | 59.66
10.02.2023 00-01 | 2.33 | 2.09 | 37.68 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 59.68
10.02.2023 01-02 | 2.36 | 2.14 | 34.08 | 9.57 | 4.06 | 0 | 0 | 59.68
10.02.2023 02-03 | 2.39 | 2.06 | 38.38 | 11.41 | 9.58 | 0 | 0 | 59.67
10.02.2023 03-04 | 2.55 | 2.09 | 33.38 | 11.37 | 7.21 | 0 | 0 | 59.65
10.02.2023 04-05 | 3.91 | 3.1 | 34.78 | 11.37 | 2.4 | 0.24 | 0 | 59.82
10.02.2023 05-06 | 5.06 | 4.16 | 34.38 | 9.37 | 0.46 | 0.33 | 0 | 60.16
10.02.2023 06-07 | 5.15 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 60.02
10.02.2023 07-08 | 2.47 | 2.39 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.24 | 0 | 59.98
10.02.2023 08-09 | 0.37 | 1.91 | 1 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 60
10.02.2023 09-10 | 0.31 | 1.83 | 1.1 | 7.66 | 0.19 | 0 | 0 | 60.01
10.02.2023 10-11 | 1.2 | 2.15 | 21.16 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 60.02
10.02.2023 11-12 | 2.41 | 2.28 | 49.64 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 60.01
10.02.2023 12-13 | 2.48 | 2.21 | 69.76 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 59.98
10.02.2023 13-14 | 3.15 | 2.65 | 76.16 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 59.94
10.02.2023 14-15 | 3.51 | 2.85 | 75.46 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 59.94
10.02.2023 15-16 | 3.39 | 2.86 | 75.77 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 59.93
10.02.2023 16-17 | 3.07 | 2.75 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.56 | 0 | 60.42
10.02.2023 17-18 | 2.38 | 2.16 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.67 | 0 | 61.07
10.02.2023 18-19 | 2.74 | 2.43 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.67 | 0 | 61.22
10.02.2023 19-20 | 3.46 | 2.99 | 63.06 | 7.14 | -0.01 | 0.25 | 0 | 61.18
10.02.2023 20-21 | 4.02 | 3.42 | 74.18 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 61.16
10.02.2023 21-22 | 4.45 | 3.71 | 21.49 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 61.16
10.02.2023 22-23 | 4.41 | 3.74 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.15 | 0 | 61.19
10.02.2023 23-24 | 4.39 | 3.68 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.62 | 0 | 61.18
11.02.2023 00-01 | 4.3 | 3.51 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.25 | 0 | 60.59
11.02.2023 01-02 | 4.24 | 3.43 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.65 | 0 | 59.66
11.02.2023 02-03 | 4.34 | 3.61 | 0 | 7.85 | 3.84 | 0 | 0 | 59.47
11.02.2023 03-04 | 4.18 | 3.5 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 59.58
11.02.2023 04-05 | 4.11 | 3.55 | 43.77 | 7.12 | -0.01 | 0.48 | 0 | 59.53
11.02.2023 05-06 | 4.16 | 3.57 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.43 | 0 | 59.58
11.02.2023 06-07 | 4.66 | 3.91 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.35 | 0 | 59.59
11.02.2023 07-08 | 4.89 | 4.22 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 59.5
11.02.2023 08-09 | 5.06 | 4.36 | 33.79 | 7.12 | -0.02 | 0.23 | 0 | 59.5
11.02.2023 09-10 | 5.06 | 4.44 | 4.8 | 7.57 | 0 | 0.18 | 0 | 59.51
11.02.2023 10-11 | 4.87 | 4.32 | 70.16 | 7.14 | -0.01 | 0.38 | 0 | 59.66
11.02.2023 11-12 | 4.76 | 4.37 | 84.77 | 7.14 | -0.02 | 0.53 | 0 | 59.87
11.02.2023 12-13 | 4.75 | 4.74 | 96.56 | 7.14 | -0.01 | 0.38 | 0 | 59.83
11.02.2023 13-14 | 4.56 | 4.94 | 79.26 | 7.14 | -0.01 | 0.16 | 0 | 59.84
11.02.2023 14-15 | 4.42 | 4.82 | 82.76 | 7.14 | -0.02 | 0.22 | 0 | 59.85
11.02.2023 15-16 | 4.55 | 4.72 | 17.79 | 7.14 | -0.02 | 0.43 | 0 | 60.11
11.02.2023 16-17 | 4.63 | 4.68 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.4 | 0 | 60.35
11.02.2023 17-18 | 4.69 | 4.46 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.45 | 0 | 60
11.02.2023 18-19 | 4.65 | 4.4 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.46 | 0 | 59.8
11.02.2023 19-20 | 4.71 | 4.46 | 59.87 | 7.15 | -0.01 | 0.45 | 0 | 59.5
11.02.2023 20-21 | 4.56 | 4.62 | 93.36 | 8.51 | 1.74 | 0.19 | 0 | 58.9
11.02.2023 21-22 | 4.32 | 4.77 | 63.96 | 10.25 | 2.54 | 0 | 0 | 58.54
11.02.2023 22-23 | 4.28 | 4.78 | 90.83 | 7.1 | -0.01 | 0.25 | 0 | 58.33
11.02.2023 23-24 | 4.32 | 4.79 | 46.57 | 7.09 | -0.01 | 0.68 | 0 | 57.65
12.02.2023 00-01 | 4.2 | 4.77 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.14 | 0 | 57.69
12.02.2023 01-02 | 4.13 | 4.72 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.4 | 0 | 57.3
12.02.2023 02-03 | 4.12 | 4.81 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 57.65
12.02.2023 03-04 | 4.18 | 4.64 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 58.59
12.02.2023 04-05 | 4.08 | 4.54 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.43 | 0 | 58.48
12.02.2023 05-06 | 2.57 | 3.95 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.37 | 0 | 58.24
12.02.2023 06-07 | 2.61 | 3.96 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.34 | 0 | 58.25
12.02.2023 07-08 | 2.9 | 4.04 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.39 | 0 | 57.78
12.02.2023 08-09 | 2.95 | 4.3 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.51 | 0 | 57.95
12.02.2023 09-10 | 3.45 | 4.44 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.67 | 0 | 57.66
12.02.2023 10-11 | 4.36 | 4.63 | 14.77 | 7.06 | -0.02 | 0.54 | 0 | 57.24
12.02.2023 11-12 | 4.3 | 4.5 | 82.76 | 7.06 | -0.02 | 0.57 | 0 | 56.74
12.02.2023 12-13 | 4.29 | 4.63 | 75.28 | 7.07 | -0.02 | 0.35 | 0 | 55.53
12.02.2023 13-14 | 4.16 | 4.61 | 84.88 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.84
12.02.2023 14-15 | 4.24 | 4.65 | 87.26 | 7.07 | -0.02 | 0.49 | 0 | 53.87
12.02.2023 15-16 | 4.38 | 4.66 | 1.6 | 7.07 | -0.02 | 0.7 | 0 | 54.52
12.02.2023 16-17 | 4.43 | 4.65 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.76 | 0 | 56.24
12.02.2023 17-18 | 4.5 | 4.69 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.83 | 0 | 56.66
12.02.2023 18-19 | 4.61 | 4.68 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.78 | 0 | 55.04
12.02.2023 19-20 | 4.5 | 4.63 | 10.89 | 7.06 | -0.01 | 0.72 | 0 | 54.15
12.02.2023 20-21 | 4.46 | 4.59 | 80.05 | 7.06 | -0.02 | 0.45 | 0 | 56.11
12.02.2023 21-22 | 4.34 | 4.61 | 87.25 | 7.22 | 0.17 | 0 | 0 | 56.21
12.02.2023 22-23 | 4.46 | 4.51 | 53.57 | 8.82 | 1.87 | 0.27 | 0 | 56.19
12.02.2023 23-24 | 4.36 | 4.54 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.32 | 0 | 56.03
13.02.2023 00-01 | 4.35 | 4.6 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.63 | 0 | 54.74
13.02.2023 01-02 | 4.18 | 4.83 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.63 | 0 | 54.48
13.02.2023 02-03 | 4.08 | 4.78 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 54.46
13.02.2023 03-04 | 3.96 | 4.94 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 54.43
13.02.2023 04-05 | 3.55 | 4.64 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.47 | 0 | 53.81
13.02.2023 05-06 | 2.55 | 4.24 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.41 | 0 | 51.49
13.02.2023 06-07 | 2.49 | 3.94 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.6 | 0 | 50.47
13.02.2023 07-08 | 2.49 | 4.09 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.44 | 0 | 50.86
13.02.2023 08-09 | 3.11 | 4.43 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.44 | 0 | 51.31
13.02.2023 09-10 | 3.37 | 4.57 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.57 | 0 | 51.28
13.02.2023 10-11 | 3.85 | 4.5 | 56.87 | 7.13 | -0.01 | 0.45 | 0 | 51.31
13.02.2023 11-12 | 4.2 | 4.89 | 59.85 | 7.14 | -0.01 | 0.37 | 0 | 50.41
13.02.2023 12-13 | 4.19 | 5.1 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.22 | 0 | 50.52
13.02.2023 13-14 | 4.11 | 5.01 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 50.58
13.02.2023 14-15 | 4.18 | 4.83 | 60.64 | 7.13 | -0.01 | 0.09 | 0 | 50.61
13.02.2023 15-16 | 4.33 | 4.84 | 74.86 | 7.13 | -0.02 | 0.49 | 0 | 50.52
13.02.2023 16-17 | 4.43 | 4.71 | 74.05 | 7.13 | -0.01 | 0.76 | 0 | 51.08
13.02.2023 17-18 | 4.17 | 4.18 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.59 | 0 | 51.25
13.02.2023 18-19 | 4.24 | 4.24 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.94 | 0 | 50.99
13.02.2023 19-20 | 4.72 | 4.44 | 36.07 | 7.14 | -0.01 | 1.17 | 0 | 51.07
13.02.2023 20-21 | 4.65 | 4.38 | 57.22 | 7.13 | -0.01 | 0.78 | 0 | 51.08
13.02.2023 21-22 | 4.72 | 4.61 | 66.72 | 7.12 | -0.02 | 0.36 | 0 | 50.63
13.02.2023 22-23 | 4.65 | 4.47 | 63.92 | 7.12 | -0.01 | 0.46 | 0 | 50.59
13.02.2023 23-24 | 4.77 | 4.53 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.51 | 0 | 50.95
14.02.2023 00-01 | 4.7 | 4.59 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.84 | 0 | 51.17
14.02.2023 01-02 | 4.65 | 4.43 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.81 | 0 | 50.92
14.02.2023 02-03 | 4.65 | 4.5 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.53 | 0 | 51.09
14.02.2023 03-04 | 4.65 | 4.52 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 51.24
14.02.2023 04-05 | 4.56 | 4.44 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.53 | 0 | 50.8
14.02.2023 05-06 | 4.7 | 4.53 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.76 | 0 | 50.93
14.02.2023 06-07 | 4.41 | 4.47 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.68 | 0 | 50.14
14.02.2023 07-08 | 4.29 | 4.34 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.49 | 0 | 49.91
14.02.2023 08-09 | 4.49 | 4.38 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.31 | 0 | 50.27
14.02.2023 09-10 | 3.86 | 4.05 | 0 | 7.56 | -0.02 | 0.26 | 0 | 50.6
14.02.2023 10-11 | 3.2 | 3.54 | 47.94 | 7.63 | 0.27 | 0 | 0 | 50.57
14.02.2023 11-12 | 3 | 3.73 | 81.56 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 50.58
14.02.2023 12-13 | 2.8 | 4.04 | 59.32 | 10.15 | 3 | 0 | 0 | 50.57
14.02.2023 13-14 | 3.57 | 4.38 | 60.96 | 11.15 | 4.78 | 0 | 0 | 50.56
14.02.2023 14-15 | 3.51 | 4.47 | 101.65 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 50.56
14.02.2023 15-16 | 4.36 | 4.65 | 49.65 | 7.15 | -0.01 | 0.25 | 0 | 50.76
14.02.2023 16-17 | 4.47 | 4.64 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.02 | 0 | 51.12
14.02.2023 17-18 | 4.53 | 4.82 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 51.01
14.02.2023 18-19 | 4.64 | 4.71 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.18 | 0 | 51.03
14.02.2023 19-20 | 4.56 | 4.81 | 31.25 | 7.15 | -0.02 | 0.29 | 0 | 51.07
14.02.2023 20-21 | 4.49 | 4.92 | 71.69 | 7.15 | -0.02 | 0.47 | 0 | 51.18
14.02.2023 21-22 | 4.3 | 4.59 | 66.51 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 51.18
14.02.2023 22-23 | 4.54 | 4.48 | 78.53 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 51.23
14.02.2023 23-24 | 4.56 | 4.59 | 27.47 | 7.14 | -0.02 | 0.24 | 0 | 49.99
15.02.2023 00-01 | 4.2 | 4.64 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.38 | 0 | 49.35
15.02.2023 01-02 | 2.71 | 4.85 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.49 | 0 | 49.17
15.02.2023 02-03 | 2.79 | 4.81 | 0 | 8.85 | 2.99 | 0.41 | 0 | 53.03
15.02.2023 03-04 | 2.87 | 4.64 | 0 | 11.12 | 4.8 | 0 | 0 | 52.9
15.02.2023 04-05 | 1.31 | 4.44 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.38 | 0 | 53.34
15.02.2023 05-06 | 0.46 | 4.25 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.59 | 0 | 53.43
15.02.2023 06-07 | 0.43 | 4.06 | 0 | 8.74 | 4.21 | 0.34 | 0 | 53.25
15.02.2023 07-08 | 0.39 | 1.32 | 0 | 11.2 | 25.27 | 0 | 0 | 53.35
15.02.2023 08-09 | 2.13 | 2.43 | 0 | 10.74 | 12.26 | 0 | 0 | 53.37
15.02.2023 09-10 | 4.15 | 3.74 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.2 | 0 | 53.7
15.02.2023 10-11 | 4.99 | 4.43 | 65.26 | 7.08 | -0.01 | 0.18 | 0 | 52.98
15.02.2023 11-12 | 4.94 | 4.21 | 85.45 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.16
15.02.2023 12-13 | 4.92 | 4.16 | 108.51 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
15.02.2023 13-14 | 4.9 | 4.19 | 66.85 | 10.01 | 4.08 | 0 | 0 | 53.44
15.02.2023 14-15 | 5.06 | 4.3 | 80.03 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
15.02.2023 15-16 | 4.89 | 4.21 | 69.03 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
15.02.2023 16-17 | 5.01 | 4.36 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
15.02.2023 17-18 | 4.94 | 4.38 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.47
15.02.2023 18-19 | 4.98 | 4.6 | 9.19 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 53.48
15.02.2023 19-20 | 4.92 | 4.51 | 78.24 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 53.48
15.02.2023 20-21 | 4.9 | 4.53 | 70.75 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.47
15.02.2023 21-22 | 4.17 | 3.75 | 71.75 | 7.07 | -0.02 | 0.21 | 0 | 53.39
15.02.2023 22-23 | 2.3 | 1.9 | 23.58 | 8.35 | 0.9 | 0 | 0 | 53.48
15.02.2023 23-24 | 1.67 | 1.4 | 0 | 11.24 | 7.84 | 0 | 0 | 53.48
16.02.2023 00-01 | 2.3 | 1.92 | 0 | 11.23 | 5.27 | 0 | 0 | 53.47
16.02.2023 01-02 | 2.61 | 2.33 | 0 | 11.23 | 3.87 | 0 | 0 | 53.47
16.02.2023 02-03 | 2.7 | 2.38 | 0 | 10.41 | 4.25 | 0 | 0 | 53.47
16.02.2023 03-04 | 2.73 | 2.35 | 32.69 | 11.25 | 4.51 | 0 | 0 | 53.47
16.02.2023 04-05 | 2.75 | 2.36 | 20 | 7.86 | 0.34 | 0 | 0 | 53.47
16.02.2023 05-06 | 3.28 | 2.77 | 0 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0 | 53.48
16.02.2023 06-07 | 4.15 | 3.5 | 0 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0 | 53.48
16.02.2023 07-08 | 5.02 | 4.29 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 53.48
16.02.2023 08-09 | 4.87 | 4.24 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.08 | 0 | 53.42
16.02.2023 09-10 | 5 | 4.33 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.33 | 0 | 53.07
16.02.2023 10-11 | 4.96 | 4.39 | 49.28 | 7.07 | -0.02 | 0.4 | 0 | 52.9
16.02.2023 11-12 | 4.99 | 4.44 | 70.84 | 7.07 | -0.02 | 0.09 | 0 | 52.87
16.02.2023 12-13 | 5.03 | 4.47 | 90.45 | 7.07 | -0.01 | 0.59 | 0 | 51.9
16.02.2023 13-14 | 4.93 | 4.43 | 80.55 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 51.57
16.02.2023 14-15 | 5 | 4.44 | 108.51 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 51.56
16.02.2023 15-16 | 4.55 | 4.24 | 2.79 | 7.08 | -0.02 | 0.65 | 0 | 51.61
16.02.2023 16-17 | 3.78 | 3.64 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.53 | 0 | 51.99
16.02.2023 17-18 | 3.75 | 3.7 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.55 | 0 | 52.85
16.02.2023 18-19 | 3 | 3.45 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.29 | 0 | 52.82
16.02.2023 19-20 | 3.55 | 3.72 | 33.87 | 7.08 | -0.01 | 0.45 | 0 | 52.8
16.02.2023 20-21 | 4.08 | 4.02 | 81.94 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 52.81
16.02.2023 21-22 | 4.45 | 4.28 | 75.16 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 52.81
16.02.2023 22-23 | 4.84 | 4.4 | 58.88 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 52.78
16.02.2023 23-24 | 4.88 | 4.4 | 47.68 | 7.08 | -0.02 | 0.44 | 0 | 52.86
17.02.2023 00-01 | 4.85 | 4.48 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.33 | 0 | 52.11
17.02.2023 01-02 | 2.89 | 3.35 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.2 | 0 | 52.18
17.02.2023 02-03 | 2.27 | 3.14 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 52.19
17.02.2023 03-04 | 1.97 | 3.04 | 0 | 10.16 | 2.34 | 0 | 0 | 52.19
17.02.2023 04-05 | 2.47 | 3.12 | 0 | 7.56 | 0.14 | 0.26 | 0 | 52.22
17.02.2023 05-06 | 3.03 | 3.28 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.43 | 0 | 52.29
17.02.2023 06-07 | 3.41 | 3.35 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.17 | 0 | 52.36
17.02.2023 07-08 | 2.76 | 3.26 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.09 | 0 | 52.97
17.02.2023 08-09 | 2.03 | 2.96 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 52.99
17.02.2023 09-10 | 2.01 | 2.54 | 1.2 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 52.97
17.02.2023 10-11 | 2.22 | 2.63 | 48.04 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 52.98
17.02.2023 11-12 | 2.27 | 2.77 | 42.33 | 7.1 | -0.02 | 0.43 | 0 | 52.17
17.02.2023 12-13 | 2.42 | 2.68 | 69.79 | 7.11 | -0.02 | 0.19 | 0 | 51.4
17.02.2023 13-14 | 3.72 | 3.41 | 67.7 | 9.29 | 0.18 | 0 | 0 | 51.31
17.02.2023 14-15 | 3.77 | 3.5 | 67.61 | 7.12 | -0.02 | 0.25 | 0 | 51.39
17.02.2023 15-16 | 3.63 | 3.49 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 52.09
17.02.2023 16-17 | 3.58 | 3.37 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 52.11
17.02.2023 17-18 | 3.52 | 3.43 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.68 | 0 | 52.05
17.02.2023 18-19 | 4.05 | 3.92 | 62.92 | 7.14 | -0.02 | 0.69 | 0 | 51.82
17.02.2023 19-20 | 4.66 | 4.36 | 67.85 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 52.08
17.02.2023 20-21 | 4.53 | 4.49 | 77.46 | 10.23 | 5.37 | 0.24 | 0 | 52.02
17.02.2023 21-22 | 4.54 | 4.44 | 77.64 | 11.39 | 3.65 | 0 | 0 | 51.99
17.02.2023 22-23 | 4.42 | 4.38 | 72.45 | 10.27 | 1.47 | 0.26 | 0 | 51.91
17.02.2023 23-24 | 4.37 | 4.33 | 19.59 | 7.1 | -0.02 | 0.53 | 0 | 51.28
18.02.2023 00-01 | 4.66 | 4.33 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.48 | 0 | 51.7
18.02.2023 01-02 | 4.66 | 4.28 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.5 | 0 | 50.83
18.02.2023 02-03 | 4.57 | 4.35 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.61 | 0 | 50.99
18.02.2023 03-04 | 4.56 | 4.19 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.49 | 0 | 51.23
18.02.2023 04-05 | 4.62 | 4.13 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.44 | 0 | 51.84
18.02.2023 05-06 | 4.68 | 4.16 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 50.75
18.02.2023 06-07 | 4.62 | 3.95 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.08 | 0 | 50.55
18.02.2023 07-08 | 4.77 | 4.09 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.26 | 0 | 50.57
18.02.2023 08-09 | 4.81 | 4.27 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.37 | 0 | 50
18.02.2023 09-10 | 4.82 | 4.34 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.7 | 0 | 51.18
18.02.2023 10-11 | 4.76 | 4.41 | 15.69 | 7.13 | -0.02 | 0.77 | 0 | 49.83
18.02.2023 11-12 | 4.65 | 4.44 | 79.43 | 7.13 | -0.01 | 0.8 | 0 | 50.73
18.02.2023 12-13 | 4.25 | 4.52 | 59.6 | 7.13 | -0.02 | 0.82 | 0 | 51.31
18.02.2023 13-14 | 4.3 | 4.47 | 74.48 | 7.14 | -0.02 | 0.29 | 0 | 50.92
18.02.2023 14-15 | 4.29 | 4.49 | 54.74 | 7.12 | -0.01 | 0.55 | 0 | 50.57
18.02.2023 15-16 | 4.27 | 4.55 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.79 | 0 | 50.24
18.02.2023 16-17 | 4.25 | 4.56 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.94 | 0 | 51.09
18.02.2023 17-18 | 4.31 | 4.48 | 0 | 7.09 | -0.02 | 1.02 | 0 | 48.22
18.02.2023 18-19 | 4.26 | 4.63 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.93 | 0 | 48.47
18.02.2023 19-20 | 4.03 | 4.3 | 62.15 | 7.11 | -0.02 | 0.95 | 0 | 47.85
18.02.2023 20-21 | 2.75 | 3.46 | 91.63 | 7.11 | -0.02 | 0.81 | 0 | 47.89
18.02.2023 21-22 | 2.72 | 3.32 | 82.84 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 47.74
18.02.2023 22-23 | 2.59 | 3.54 | 91.93 | 7.12 | -0.02 | 0.59 | 0 | 47.26
18.02.2023 23-24 | 2.77 | 3.18 | 15.99 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 48.58
19.02.2023 00-01 | 3.11 | 2.71 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.67 | 0 | 48.44
19.02.2023 01-02 | 3.43 | 2.99 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 48.14
19.02.2023 02-03 | 3.58 | 2.98 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.28 | 0 | 48.52
19.02.2023 03-04 | 3.58 | 2.94 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 48.37
19.02.2023 04-05 | 3.52 | 2.93 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.45 | 0 | 49.29
19.02.2023 05-06 | 3.55 | 3.01 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.56 | 0 | 49.31
19.02.2023 06-07 | 3.31 | 2.79 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.49 | 0 | 49.12
19.02.2023 07-08 | 3.29 | 2.87 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.69 | 0 | 49.31
19.02.2023 08-09 | 3.48 | 2.94 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.88 | 0 | 49.15
19.02.2023 09-10 | 3.82 | 3.23 | 0 | 7.1 | -0.02 | 1.05 | 0 | 49.26
19.02.2023 10-11 | 3.86 | 3.32 | 5.99 | 7.1 | -0.02 | 1.13 | 0 | 49.23
19.02.2023 11-12 | 3.91 | 3.36 | 68.21 | 7.12 | -0.02 | 1.18 | 0 | 48.89
19.02.2023 12-13 | 4.09 | 3.52 | 79.01 | 9.78 | 5.39 | 0.52 | 0 | 49.11
19.02.2023 13-14 | 4.04 | 3.4 | 64.11 | 11.28 | 3.28 | 0.45 | 0 | 49.16
19.02.2023 14-15 | 4.86 | 4.18 | 64.94 | 8.75 | 0.38 | 0.58 | 0 | 49.35
19.02.2023 15-16 | 3.98 | 3.46 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.83 | 0 | 49.67
19.02.2023 16-17 | 3.98 | 3.44 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.99 | 0 | 48.8
19.02.2023 17-18 | 4.04 | 3.51 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.95 | 0 | 48.28
19.02.2023 18-19 | 3.96 | 3.44 | 30.88 | 7.05 | -0.02 | 0.81 | 0 | 48.81
19.02.2023 19-20 | 4.07 | 3.55 | 78.34 | 7.06 | -0.02 | 0.72 | 0 | 48.75
19.02.2023 20-21 | 3.98 | 3.5 | 75.64 | 11.04 | 4.68 | 0.31 | 0 | 48.55
19.02.2023 21-22 | 3.89 | 3.31 | 81.62 | 11.3 | 7.88 | 0 | 0 | 48.43
19.02.2023 22-23 | 4.01 | 3.36 | 77.06 | 11.28 | 4.1 | 0.5 | 0 | 48.04
19.02.2023 23-24 | 3.9 | 3.31 | 29.67 | 10.83 | 1.2 | 0.54 | 0 | 48.15
20.02.2023 00-01 | 4.01 | 3.39 | 0 | 7.71 | 0.54 | 0.67 | 0 | 48.23
20.02.2023 01-02 | 4.43 | 3.85 | 0 | 11.24 | 2.33 | 0.67 | 0 | 48.15
20.02.2023 02-03 | 4.39 | 3.7 | 0 | 10.29 | 3.8 | 0.67 | 0 | 48.11
20.02.2023 03-04 | 4.34 | 3.54 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0.54 | 0 | 48.28
20.02.2023 04-05 | 4.56 | 3.86 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.68 | 0 | 48.77
20.02.2023 05-06 | 4.86 | 4.16 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.49 | 0 | 48.9
20.02.2023 06-07 | 4.9 | 4.16 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.68 | 0 | 48.6
20.02.2023 07-08 | 4.9 | 4.25 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.47 | 0 | 49.14
20.02.2023 08-09 | 4.88 | 4.26 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.43 | 0 | 48.72
20.02.2023 09-10 | 4.76 | 4.04 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.48 | 0 | 48.57
20.02.2023 10-11 | 4.7 | 4.1 | 5.59 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 48.52
20.02.2023 11-12 | 4.82 | 4.21 | 50.35 | 7.11 | -0.02 | 0.41 | 0 | 48.66
20.02.2023 12-13 | 5.42 | 4.5 | 70.59 | 7.12 | -0.02 | 0.45 | 0 | 49.25
20.02.2023 13-14 | 5.08 | 4.44 | 49.42 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 49.16
20.02.2023 14-15 | 4.96 | 4.31 | 58.07 | 7.14 | -0.02 | 0.45 | 0 | 49.31
20.02.2023 15-16 | 1.49 | 1.44 | 77.93 | 7.14 | -0.01 | 0.51 | 0 | 49.51
20.02.2023 16-17 | 0.93 | 1.6 | 28.59 | 7.14 | -0.01 | 0.67 | 0 | 49.28
20.02.2023 17-18 | 3.09 | 2.67 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.75 | 0 | 48.38
20.02.2023 18-19 | 4.05 | 3.54 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.91 | 0 | 47.75
20.02.2023 19-20 | 4.78 | 4.2 | 0.1 | 7.14 | -0.01 | 0.87 | 0 | 48.86
20.02.2023 20-21 | 4.89 | 4.31 | 85.73 | 7.12 | -0.01 | 0.7 | 0 | 48.17
20.02.2023 21-22 | 4.72 | 4.1 | 83.75 | 7.11 | -0.02 | 0.3 | 0 | 47.9
20.02.2023 22-23 | 4.75 | 4.28 | 81.74 | 7.11 | -0.01 | 0.42 | 0 | 48.03
20.02.2023 23-24 | 4.7 | 4.17 | 68.15 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 47.75
21.02.2023 00-01 | 4.73 | 4.03 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.58 | 0 | 47.62
21.02.2023 01-02 | 4.7 | 4.06 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.62 | 0 | 47.78
21.02.2023 02-03 | 3.52 | 3.09 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.28 | 0 | 47.67
21.02.2023 03-04 | 2.67 | 2.3 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 47.52
21.02.2023 04-05 | 2.5 | 2.16 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.48 | 0 | 47.34
21.02.2023 05-06 | 3.94 | 3.38 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.72 | 0 | 46.44
21.02.2023 06-07 | 4.81 | 4.12 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.48
21.02.2023 07-08 | 4.87 | 4.21 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.42 | 0 | 46.91
21.02.2023 08-09 | 4.89 | 4.26 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.69 | 0 | 44.94
21.02.2023 09-10 | 3.18 | 2.94 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.68 | 0 | 44.56
21.02.2023 10-11 | 3.27 | 3.04 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 44.48
21.02.2023 11-12 | 3.58 | 3.24 | 61.34 | 7.12 | -0.02 | 0.52 | 0 | 44.5
21.02.2023 12-13 | 3.82 | 3.68 | 80.02 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.51
21.02.2023 13-14 | 4.23 | 3.92 | 61.02 | 9.63 | 3.3 | 0 | 0 | 44.51
21.02.2023 14-15 | 4.84 | 4.5 | 52.72 | 7.13 | -0.02 | 0.11 | 0 | 44.83
21.02.2023 15-16 | 4.73 | 4.48 | 23.08 | 7.12 | -0.02 | 0.17 | 0 | 45.07
21.02.2023 16-17 | 4.72 | 4.5 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 45.58
21.02.2023 17-18 | 4.75 | 4.53 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 45.65
21.02.2023 18-19 | 4.73 | 4.49 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 45.6
21.02.2023 19-20 | 4.8 | 4.53 | 23.96 | 7.13 | -0.01 | 0.24 | 0 | 46.35
21.02.2023 20-21 | 4.94 | 4.46 | 78.26 | 9.72 | 1.64 | 0.64 | 0 | 46.56
21.02.2023 21-22 | 4.89 | 4.42 | 62.21 | 9.1 | 1.53 | 0.36 | 0 | 46.38
21.02.2023 22-23 | 4.56 | 4.48 | 73.52 | 7.12 | -0.02 | 0.4 | 0 | 46.09
21.02.2023 23-24 | 3.26 | 3.47 | 20.29 | 7.12 | -0.01 | 0.31 | 0 | 46.21
22.02.2023 00-01 | 2.9 | 3.01 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 46.83
22.02.2023 01-02 | 2.91 | 2.98 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.55 | 0 | 46.39
22.02.2023 02-03 | 2.88 | 2.83 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.06 | 0 | 46.33
22.02.2023 03-04 | 2.92 | 2.65 | 0 | 10.56 | 3.87 | 0 | 0 | 46.75
22.02.2023 04-05 | 2.64 | 2.52 | 0 | 7.86 | 0.1 | 0.64 | 0 | 45.83
22.02.2023 05-06 | 2.62 | 2.77 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.77 | 0 | 46.08
22.02.2023 06-07 | 3.45 | 3.77 | 0 | 7.1 | -0.02 | 1.17 | 0 | 46.22
22.02.2023 07-08 | 3.37 | 3.73 | 0 | 7.1 | -0.02 | 1.12 | 0 | 45.59
22.02.2023 08-09 | 3.09 | 3.49 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.86 | 0 | 46.21
22.02.2023 09-10 | 3.2 | 3.4 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.75 | 0 | 45.89
22.02.2023 10-11 | 3.2 | 3.29 | 48.93 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 45.5
22.02.2023 11-12 | 3.82 | 3.62 | 71.38 | 7.11 | -0.01 | 0.69 | 0 | 45.79
22.02.2023 12-13 | 4.36 | 4.06 | 66.36 | 7.11 | -0.01 | 0.69 | 0 | 45.65
22.02.2023 13-14 | 4.81 | 3.99 | 81.62 | 7.12 | -0.02 | 0.15 | 0 | 45.43
22.02.2023 14-15 | 5.02 | 4.19 | 69.7 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 45.44
22.02.2023 15-16 | 5.01 | 4.22 | 3.59 | 7.12 | -0.01 | 0.22 | 0 | 44.88
22.02.2023 16-17 | 4.91 | 4.27 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.34 | 0 | 44.81
22.02.2023 17-18 | 4.91 | 4.34 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.38 | 0 | 44.87
22.02.2023 18-19 | 4.93 | 4.3 | 11.38 | 7.12 | -0.01 | 0.31 | 0 | 44.83
22.02.2023 19-20 | 4.88 | 4.25 | 79.42 | 7.12 | -0.02 | 0.29 | 0 | 44.87
22.02.2023 20-21 | 4.79 | 4.34 | 68.39 | 7.11 | -0.02 | 0.19 | 0 | 44.98
22.02.2023 21-22 | 4.51 | 4.39 | 71.6 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 45.02
22.02.2023 22-23 | 4.48 | 4.39 | 53.64 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 45.05
22.02.2023 23-24 | 3.99 | 3.75 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 45.08
23.02.2023 00-01 | 3.42 | 3.15 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.27 | 0 | 45.06
23.02.2023 01-02 | 3.04 | 2.69 | 29.79 | 7.09 | -0.02 | 0.21 | 0 | 45.39
23.02.2023 02-03 | 3.03 | 2.53 | 28.69 | 7.09 | -0.01 | 0.02 | 0 | 45.73
23.02.2023 03-04 | 3.08 | 2.32 | 0 | 7.09 | -0.03 | 0 | 0 | 45.77
23.02.2023 04-05 | 3.88 | 3.02 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.4
23.02.2023 05-06 | 3.96 | 3.49 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.29 | 0 | 43.94
23.02.2023 06-07 | 4.25 | 3.46 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.35 | 0 | 43.01
23.02.2023 07-08 | 4.37 | 3.62 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.62 | 0 | 44.55
23.02.2023 08-09 | 4.17 | 3.68 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.21 | 0 | 44.97
23.02.2023 09-10 | 4.07 | 3.6 | 22.26 | 7.1 | -0.02 | 0.21 | 0 | 44.33
23.02.2023 10-11 | 4.11 | 3.67 | 13.28 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 44.1
23.02.2023 11-12 | 3.87 | 3.36 | 35.47 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0 | 44.1
23.02.2023 12-13 | 2.25 | 1.84 | 82.35 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.03
23.02.2023 13-14 | 2.08 | 1.66 | 74.25 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 43.99
23.02.2023 14-15 | 2.07 | 1.69 | 81.34 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 44.11
23.02.2023 15-16 | 2.73 | 2.15 | 41.57 | 7.13 | -0.01 | 0.67 | 0 | 44.46
23.02.2023 16-17 | 2.95 | 2.36 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.68 | 0 | 44.51
23.02.2023 17-18 | 3.37 | 2.78 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.55 | 0.13 | 44.69
23.02.2023 18-19 | 3.14 | 2.58 | 8.79 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.34 | 44.79
23.02.2023 19-20 | 2.04 | 1.33 | 87.76 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.33 | 44.71
23.02.2023 20-21 | 2.73 | 2.31 | 83.95 | 9.35 | 1.79 | 0 | 0.27 | 44.82
23.02.2023 21-22 | 4.93 | 4.33 | 85.67 | 10.38 | 1.78 | 0 | 0.45 | 45.07
23.02.2023 22-23 | 4.85 | 4.26 | 71.27 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.68 | 44.59
23.02.2023 23-24 | 4.03 | 3.58 | 60.48 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.79 | 44.5
24.02.2023 00-01 | 3.86 | 3.52 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.81 | 44.63
24.02.2023 01-02 | 3.95 | 3.51 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.77 | 43.78
24.02.2023 02-03 | 4.93 | 4.21 | 10.8 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.7 | 43.27
24.02.2023 03-04 | 4.9 | 4.36 | 11.59 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.59 | 42.88
24.02.2023 04-05 | 4.79 | 4.41 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.67 | 42.48
24.02.2023 05-06 | 4.74 | 4.4 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.9 | 42.48
24.02.2023 06-07 | 4.88 | 4.27 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.16 | 42.38
24.02.2023 07-08 | 3.34 | 2.97 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.11 | 42.25
24.02.2023 08-09 | 2.02 | 1.74 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.11 | 42.11
24.02.2023 09-10 | 2.01 | 1.83 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.91 | 41.62
24.02.2023 10-11 | 3.51 | 3.12 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.37 | 0.73 | 42.28
24.02.2023 11-12 | 4.24 | 3.89 | 17.27 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.71 | 42.97
24.02.2023 12-13 | 4.63 | 4.24 | 74.08 | 7.85 | 0.48 | 0 | 0.11 | 43.53
24.02.2023 13-14 | 4.62 | 4.31 | 77.03 | 11.4 | 6.29 | 0 | 0 | 43.52
24.02.2023 14-15 | 4.64 | 4.51 | 72.14 | 11.08 | 4.19 | 0 | 0 | 43.51
24.02.2023 15-16 | 4.71 | 4.47 | 75.93 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0.39 | 43.08
24.02.2023 16-17 | 2.32 | 2.53 | 35.24 | 8.56 | 0.87 | 0 | 0.68 | 42.74
24.02.2023 17-18 | 2.23 | 2.48 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.67 | 42.61
24.02.2023 18-19 | 3.69 | 3.65 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.69 | 43.44
24.02.2023 19-20 | 3.99 | 3.71 | 31.96 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 43.41
24.02.2023 20-21 | 2.83 | 2.79 | 63.33 | 10.47 | 5.01 | 0 | 0.35 | 43.4
24.02.2023 21-22 | 3.09 | 3.2 | 71.1 | 10.73 | 12.98 | 0 | 0 | 43.38
24.02.2023 22-23 | 4.02 | 3.59 | 58.34 | 8.66 | 3.29 | 0 | 0.09 | 43.46
24.02.2023 23-24 | 4.91 | 4.34 | 47.44 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.68 | 44.42
25.02.2023 00-01 | 4.93 | 4.32 | 51.76 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.7 | 43.91
25.02.2023 01-02 | 4.87 | 4.26 | 50.76 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.74 | 44.07
25.02.2023 02-03 | 3.46 | 3.25 | 0 | 9.74 | 9.73 | 0 | 0.46 | 43.91
25.02.2023 03-04 | 2.3 | 2.45 | 0 | 10.64 | 21.76 | 0 | 0 | 44.02
25.02.2023 04-05 | 2.24 | 2.2 | 0 | 10.4 | 12.73 | 0 | 0.04 | 44
25.02.2023 05-06 | 3.94 | 3.49 | 0 | 7.49 | 0.53 | 0 | 0.74 | 43.46
25.02.2023 06-07 | 4.28 | 3.75 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.7 | 43.05
25.02.2023 07-08 | 4.86 | 4.2 | 0 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.69 | 43.14
25.02.2023 08-09 | 4.99 | 4.34 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.83 | 43.49
25.02.2023 09-10 | 4.93 | 4.33 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.97 | 43.23
25.02.2023 10-11 | 4.99 | 4.3 | 20.57 | 7.04 | -0.02 | 0 | 1.13 | 43.08
25.02.2023 11-12 | 4.83 | 4.27 | 87.25 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.86 | 42.63
25.02.2023 12-13 | 4.92 | 4.53 | 81.55 | 10 | 5.29 | 0 | 0.1 | 42.7
25.02.2023 13-14 | 4.75 | 4.41 | 79.33 | 8.72 | 2.8 | 0 | 0 | 42.69
25.02.2023 14-15 | 4.75 | 4.4 | 79.26 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
25.02.2023 15-16 | 4.81 | 4.45 | 48.96 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
25.02.2023 16-17 | 4.53 | 4.16 | 37.18 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
25.02.2023 17-18 | 3.25 | 3.41 | 0 | 8.6 | 1.2 | 0 | 0 | 42.63
25.02.2023 18-19 | 3.18 | 3.19 | 31.35 | 8.04 | 0.6 | 0 | 0 | 42.59
25.02.2023 19-20 | 3.21 | 3.37 | 46.94 | 8.8 | 4.22 | 0 | 0 | 42.56
25.02.2023 20-21 | 3.15 | 3.63 | 46.44 | 11.25 | 12.96 | 0 | 0 | 42.55
25.02.2023 21-22 | 3.4 | 3.8 | 22.57 | 11.27 | 12.28 | 0 | 0 | 42.52
25.02.2023 22-23 | 4.57 | 4.59 | 0 | 8.12 | 1.23 | 0 | 0.31 | 42.78
25.02.2023 23-24 | 4.6 | 4.57 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 43.43
26.02.2023 00-01 | 4.62 | 4.63 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.71 | 43.17
26.02.2023 01-02 | 4.51 | 4.66 | 0 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0.74 | 42.59
26.02.2023 02-03 | 4.63 | 4.63 | 0 | 9.59 | 7.18 | 0 | 0.64 | 42.44
26.02.2023 03-04 | 4.52 | 4.72 | 0 | 11.25 | 16.57 | 0 | 0.67 | 41.88
26.02.2023 04-05 | 4.52 | 4.75 | 0 | 11.14 | 9.11 | 0 | 0.67 | 42.2
26.02.2023 05-06 | 4.6 | 4.54 | 0 | 9.28 | 0.87 | 0 | 0.68 | 42.51
26.02.2023 06-07 | 4.57 | 4.53 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.72 | 42.32
26.02.2023 07-08 | 4.74 | 4.59 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 1.21 | 42.29
26.02.2023 08-09 | 4.57 | 4.61 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 1.25 | 42.09
26.02.2023 09-10 | 4.53 | 4.7 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.9 | 41.53
26.02.2023 10-11 | 4.44 | 4.57 | 20.88 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.8 | 40.59
26.02.2023 11-12 | 4.54 | 4.61 | 84.94 | 7.08 | -0.02 | 0.85 | 0 | 40.61
26.02.2023 12-13 | 4.59 | 4.52 | 73.34 | 7.09 | -0.02 | 0.61 | 0 | 40.63
26.02.2023 13-14 | 4.52 | 4.45 | 69.96 | 9.23 | 1.9 | 0.31 | 0 | 41.03
26.02.2023 14-15 | 4.57 | 4.43 | 98.83 | 7.09 | -0.02 | 0.7 | 0 | 41.77
26.02.2023 15-16 | 4.58 | 4.47 | 84.93 | 7.09 | -0.01 | 0.77 | 0 | 41.51
26.02.2023 16-17 | 4.68 | 4.56 | 23.99 | 8.02 | 0.75 | 0.82 | 0 | 42.11
26.02.2023 17-18 | 4.69 | 4.4 | 0 | 10.52 | 3.82 | 0.83 | 0 | 41.43
26.02.2023 18-19 | 4.72 | 4.45 | 0 | 11.38 | 4.04 | 0.72 | 0 | 41.28
26.02.2023 19-20 | 4.56 | 4.3 | 61.72 | 7.08 | -0.02 | 0.7 | 0 | 40.77
26.02.2023 20-21 | 4.72 | 4.42 | 34.06 | 10.39 | 8.59 | 0.63 | 0 | 41
26.02.2023 21-22 | 4.6 | 4.48 | 67.79 | 11.01 | 11.49 | 0.21 | 0 | 40.82
26.02.2023 22-23 | 4.59 | 4.57 | 18.08 | 10.06 | 5.1 | 0.54 | 0 | 40.62
26.02.2023 23-24 | 4.62 | 4.71 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.71 | 0 | 40.6
27.02.2023 00-01 | 4.53 | 4.71 | 0 | 8.92 | 3.19 | 0.79 | 0 | 40.29
27.02.2023 01-02 | 4.54 | 4.78 | 0 | 9.74 | 3.02 | 0.73 | 0 | 40.42
27.02.2023 02-03 | 4.76 | 4.97 | 0 | 11.17 | 21.86 | 0.65 | 0 | 40.55
27.02.2023 03-04 | 4.8 | 4.92 | 0 | 11.16 | 26.98 | 0.3 | 0 | 39.67
27.02.2023 04-05 | 3.93 | 4.49 | 40.08 | 11.17 | 11 | 0.65 | 0 | 40.32
27.02.2023 05-06 | 2.57 | 3.57 | 0.1 | 11.22 | 5.02 | 0.69 | 0 | 40.9
27.02.2023 06-07 | 0.47 | 3.06 | 0 | 7.82 | 0.56 | 0.67 | 0 | 40.6
27.02.2023 07-08 | 0.92 | 2.43 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.68 | 0 | 40.7
27.02.2023 08-09 | 2.88 | 2.99 | 56.95 | 7.07 | -0.02 | 0.78 | 0 | 40.98
27.02.2023 09-10 | 3.81 | 3.68 | 7.1 | 7.07 | -0.03 | 1.02 | 0 | 41.39
27.02.2023 10-11 | 4.23 | 4.15 | 75.57 | 7.08 | -0.02 | 0.92 | 0 | 41.01
27.02.2023 11-12 | 4.63 | 4.56 | 80.57 | 7.08 | -0.02 | 0.8 | 0 | 40.55
27.02.2023 12-13 | 4.67 | 4.66 | 85.98 | 7.09 | -0.01 | 0.55 | 0 | 40.27
27.02.2023 13-14 | 4.66 | 4.6 | 79.95 | 10.05 | 2.01 | 0.28 | 0 | 40.46
27.02.2023 14-15 | 4.7 | 4.57 | 24.79 | 9.91 | 1.35 | 0.58 | 0 | 39.59
27.02.2023 15-16 | 4.85 | 4.38 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.93 | 0 | 39.45
27.02.2023 16-17 | 4.56 | 4.31 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.78 | 0 | 40.2
27.02.2023 17-18 | 4.73 | 4.65 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.83 | 0 | 39.8
27.02.2023 18-19 | 4.65 | 4.7 | 72.06 | 7.11 | -0.02 | 0.81 | 0 | 39.38
27.02.2023 19-20 | 4.3 | 4.34 | 74.05 | 7.1 | -0.02 | 0.75 | 0 | 39.64
27.02.2023 20-21 | 3.95 | 4.07 | 52.42 | 9.82 | 4.55 | 0.39 | 0 | 39.46
27.02.2023 21-22 | 3.93 | 4.09 | 0 | 11.18 | 6.23 | 0.39 | 0 | 39.72
27.02.2023 22-23 | 4.09 | 4.11 | 28.96 | 7.11 | -0.02 | 0.79 | 0 | 39.97
27.02.2023 23-24 | 4.4 | 4.16 | 23.97 | 7.11 | -0.02 | 0.9 | 0 | 39.41
28.02.2023 00-01 | 4.17 | 3.91 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.91 | 0 | 38.88
28.02.2023 01-02 | 4.34 | 4 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.8 | 0 | 39.08
28.02.2023 02-03 | 4.39 | 4.3 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.79 | 0 | 39.08
28.02.2023 03-04 | 3.61 | 3.71 | 0 | 9.71 | 3.78 | 0 | 0 | 39.32
28.02.2023 04-05 | 2 | 2.63 | 0 | 7.66 | 1.99 | 0.54 | 0 | 38.83
28.02.2023 05-06 | 2.63 | 3.07 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.75 | 0 | 38.06
28.02.2023 06-07 | 2.69 | 3.21 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.81 | 0 | 38.41
28.02.2023 07-08 | 2.76 | 3.06 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.78 | 0 | 38.53
28.02.2023 08-09 | 2.72 | 2.97 | 66.2 | 7.1 | -0.02 | 0.77 | 0 | 37.46
28.02.2023 09-10 | 2.42 | 2.78 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.59 | 0 | 37.08
28.02.2023 10-11 | 3.57 | 3.6 | 62.24 | 7.1 | -0.02 | 0.99 | 0 | 37.25
28.02.2023 11-12 | 3.84 | 3.89 | 56.41 | 7.1 | -0.02 | 0.79 | 0 | 37.73
28.02.2023 12-13 | 3.92 | 4.02 | 84.16 | 8.07 | 0.51 | 0.58 | 0 | 37.56
28.02.2023 13-14 | 3.22 | 3.71 | 81.24 | 8.68 | 1.58 | 0.16 | 0 | 37.68
28.02.2023 14-15 | 3.19 | 3.77 | 16.77 | 8.59 | 1.01 | 0.47 | 0 | 37.83
28.02.2023 15-16 | 3.48 | 3.94 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.73 | 0 | 37.62
28.02.2023 16-17 | 3.69 | 3.89 | 0 | 7.13 | -0.02 | 1.07 | 0 | 37.57
28.02.2023 17-18 | 3.72 | 3.95 | 0 | 8.08 | 0.69 | 1.27 | 0 | 37.07
28.02.2023 18-19 | 4.15 | 4.12 | 75.96 | 7.13 | -0.02 | 1.43 | 0 | 36.34
28.02.2023 19-20 | 4.35 | 4.26 | 80.74 | 7.12 | -0.02 | 1.53 | 0 | 35.18
28.02.2023 20-21 | 4.53 | 4.4 | 63.62 | 7.12 | -0.01 | 0.94 | 0 | 35.5
28.02.2023 21-22 | 4.66 | 4.59 | 83.46 | 7.13 | -0.01 | 0.74 | 0 | 35.2
28.02.2023 22-23 | 4.54 | 4.29 | 4.7 | 7.12 | -0.02 | 0.72 | 0 | 35.3
28.02.2023 23-24 | 4.87 | 4.67 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.47 | 0 | 35.13