## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.03.2023 00-01 | 4.29 | 4.37 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.71 | 0 | 35.62
01.03.2023 01-02 | 3.71 | 4.06 | 0 | 8.56 | 1.35 | 0.77 | 0 | 35.82
01.03.2023 02-03 | 3.41 | 4.04 | 0 | 11.36 | 16.4 | 0.37 | 0 | 36.16
01.03.2023 03-04 | 2.97 | 3.86 | 0 | 11.35 | 15.09 | 0 | 0 | 36.16
01.03.2023 04-05 | 3.17 | 3.63 | 0 | 11.34 | 6.01 | 0.59 | 0 | 34.51
01.03.2023 05-06 | 3.28 | 3.57 | 0 | 9.99 | 1.74 | 0.82 | 0 | 35.2
01.03.2023 06-07 | 3.35 | 3.54 | 0 | 7.08 | -0.02 | 1.18 | 0 | 35.68
01.03.2023 07-08 | 3.43 | 3.66 | 0 | 7.09 | -0.02 | 1.27 | 0 | 34.95
01.03.2023 08-09 | 3.24 | 3.29 | 0 | 7.09 | -0.02 | 1.04 | 0 | 34.99
01.03.2023 09-10 | 2.01 | 2.32 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.87 | 0 | 34.95
01.03.2023 10-11 | 1.98 | 2.61 | 71.83 | 7.12 | -0.02 | 0.73 | 0 | 34.44
01.03.2023 11-12 | 2.65 | 3.24 | 58.42 | 7.12 | -0.02 | 0.77 | 0 | 34.35
01.03.2023 12-13 | 2.77 | 3.52 | 68.34 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 34.86
01.03.2023 13-14 | 3.56 | 3.94 | 67.06 | 8.98 | 0.77 | 0.72 | 0 | 35.25
01.03.2023 14-15 | 3.42 | 3.96 | 62.92 | 8.31 | 0.55 | 0.43 | 0 | 35.66
01.03.2023 15-16 | 3.3 | 4.11 | 83.42 | 7.16 | -0.01 | 0.6 | 0 | 35.67
01.03.2023 16-17 | 3.36 | 4.16 | 1.4 | 7.15 | -0.02 | 0.78 | 0 | 35.4
01.03.2023 17-18 | 3.46 | 4.14 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.82 | 0 | 35.72
01.03.2023 18-19 | 4.45 | 4.67 | 0 | 7.61 | 0.21 | 0.89 | 0 | 34.6
01.03.2023 19-20 | 4.58 | 4.73 | 40.47 | 11.42 | 4.14 | 0.72 | 0 | 35.19
01.03.2023 20-21 | 4.73 | 4.49 | 95.54 | 7.89 | 0.75 | 1 | 0 | 35.07
01.03.2023 21-22 | 4.07 | 3.98 | 55.17 | 9.54 | 4.53 | 0.83 | 0 | 34.31
01.03.2023 22-23 | 5.12 | 3.43 | 99.42 | 8.73 | 0.87 | 0.51 | 0 | 34.84
01.03.2023 23-24 | 5.41 | 0.84 | 46.15 | 7.58 | 0.32 | 0.96 | 0 | 34.67
02.03.2023 00-01 | 5.16 | 0.41 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.92 | 0 | 34.39
02.03.2023 01-02 | 3.23 | 0.17 | 0 | 7.13 | -0.02 | 1.1 | 0 | 33.91
02.03.2023 02-03 | 2.78 | 0.49 | 0 | 8.68 | 2.69 | 0 | 0 | 33.83
02.03.2023 03-04 | 3.9 | 0.73 | 0 | 11.03 | 8.36 | 0 | 0 | 33.84
02.03.2023 04-05 | 4.82 | 0.87 | 0 | 7.8 | 0.95 | 0 | 0 | 33.85
02.03.2023 05-06 | 6.08 | 0.95 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.19 | 33.88
02.03.2023 06-07 | 5.89 | 0.93 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.54 | 0.31 | 34.18
02.03.2023 07-08 | 5.69 | 1.65 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.77 | 34.68
02.03.2023 08-09 | 4.86 | 4.53 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.97 | 34.62
02.03.2023 09-10 | 4.79 | 4.5 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.28 | 34.52
02.03.2023 10-11 | 4.62 | 4.33 | 48.53 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.83 | 34.35
02.03.2023 11-12 | 4.61 | 4.34 | 75.32 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.73 | 34.84
02.03.2023 12-13 | 4.55 | 4.35 | 65.21 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.7 | 35.05
02.03.2023 13-14 | 4.53 | 4.28 | 71.38 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.52 | 35.75
02.03.2023 14-15 | 4.61 | 4.31 | 29.95 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.6 | 35.75
02.03.2023 15-16 | 4.09 | 3.93 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0.8 | 34.89
02.03.2023 16-17 | 2.81 | 2.97 | 0 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0.79 | 35.09
02.03.2023 17-18 | 2.9 | 3.02 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0.79 | 35.24
02.03.2023 18-19 | 3.09 | 3.33 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 1.04 | 35.14
02.03.2023 19-20 | 4.61 | 4.68 | 2.1 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.97 | 34.51
02.03.2023 20-21 | 4.37 | 4.63 | 77.73 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.72 | 34.62
02.03.2023 21-22 | 4.46 | 4.68 | 86.02 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.7 | 35.26
02.03.2023 22-23 | 4.32 | 4.66 | 62.26 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.73 | 36.03
02.03.2023 23-24 | 4.51 | 4.63 | 45.97 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.71 | 35.44
03.03.2023 00-01 | 4.58 | 4.63 | 29.99 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.86 | 34.87
03.03.2023 01-02 | 4.5 | 4.51 | 0 | 7.69 | 0.43 | 0 | 0.8 | 34.64
03.03.2023 02-03 | 3.87 | 4.24 | 0 | 11.08 | 7.02 | 0 | 0.43 | 34.76
03.03.2023 03-04 | 3.91 | 4.21 | 0 | 11.04 | 5.06 | 0 | 0.37 | 35.16
03.03.2023 04-05 | 3.82 | 4.33 | 0 | 9.41 | 4.55 | 0 | 0.44 | 35.48
03.03.2023 05-06 | 3.77 | 4.47 | 0 | 7.47 | 0.24 | 0 | 0.71 | 34.74
03.03.2023 06-07 | 3.79 | 4.35 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.85 | 34.51
03.03.2023 07-08 | 3.86 | 4.36 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.78 | 34.51
03.03.2023 08-09 | 3.9 | 4.3 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.8 | 34.61
03.03.2023 09-10 | 3.87 | 4.36 | 2.89 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.81 | 34.54
03.03.2023 10-11 | 3.07 | 3.97 | 54.34 | 7.54 | 0.02 | 0 | 0.72 | 34.17
03.03.2023 11-12 | 2.29 | 3.63 | 50.45 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.54 | 34.38
03.03.2023 12-13 | 2.95 | 3.9 | 70.14 | 9 | 22.03 | 0 | 0.33 | 34.24
03.03.2023 13-14 | 3.17 | 4.04 | 90.87 | 10.16 | 2.5 | 0 | 0.13 | 33.81
03.03.2023 14-15 | 3.44 | 3.7 | 27.59 | 7.72 | 0.3 | 0 | 0.22 | 34.32
03.03.2023 15-16 | 3.56 | 3.41 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.55 | 34.03
03.03.2023 16-17 | 3.73 | 3.59 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.68 | 34.2
03.03.2023 17-18 | 3.66 | 3.58 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.69 | 34.4
03.03.2023 18-19 | 3.63 | 3.66 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.68 | 34.36
03.03.2023 19-20 | 3.75 | 3.83 | 42.35 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.43
03.03.2023 20-21 | 3.77 | 3.73 | 67.71 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.01 | 34.35
03.03.2023 21-22 | 3.9 | 3.68 | 73.65 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 34.37
03.03.2023 22-23 | 3.84 | 3.63 | 70.75 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.21 | 34.71
03.03.2023 23-24 | 3.76 | 3.57 | 34.28 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.3 | 34.44
04.03.2023 00-01 | 3.72 | 3.66 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.69 | 35.05
04.03.2023 01-02 | 3.73 | 3.58 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 35.08
04.03.2023 02-03 | 3.58 | 3.6 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.08 | 35.11
04.03.2023 03-04 | 3.18 | 3.3 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 35.12
04.03.2023 04-05 | 1.85 | 2.09 | 0 | 8.66 | 1.99 | 0 | 0 | 35.12
04.03.2023 05-06 | 1.49 | 1.76 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.36 | 34.72
04.03.2023 06-07 | 0.65 | 0.98 | 0 | 9 | 0.88 | 0 | 0.28 | 34.1
04.03.2023 07-08 | 0 | 0.08 | 0 | 11.32 | 2.02 | 0 | 0.16 | 34.36
04.03.2023 08-09 | 0 | 0.13 | 0 | 11.29 | 2.65 | 0 | 0 | 34.32
04.03.2023 09-10 | 0 | 0.13 | 6.18 | 10.45 | 3.28 | 0 | 0 | 34.32
04.03.2023 10-11 | 0 | 0.12 | 45.72 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.33
04.03.2023 11-12 | 0 | 0.12 | 48.43 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.34
04.03.2023 12-13 | 1.08 | 1.27 | 60.61 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.32
04.03.2023 13-14 | 1.92 | 2.18 | 71.59 | 8.03 | 2.76 | 0 | 0.16 | 34.49
04.03.2023 14-15 | 2.81 | 2.77 | 9.98 | 9.63 | 2.17 | 0 | 0 | 34.51
04.03.2023 15-16 | 4.02 | 3.91 | 45.64 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 34.51
04.03.2023 16-17 | 4.67 | 4.48 | 41.74 | 9.82 | 3.38 | 0 | 0 | 34.5
04.03.2023 17-18 | 4.7 | 4.5 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 34.5
04.03.2023 18-19 | 4.78 | 4.58 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 34.51
04.03.2023 19-20 | 4.49 | 4.37 | 68.16 | 7.91 | 7.74 | 0 | 0 | 34.5
04.03.2023 20-21 | 4.44 | 4.25 | 61.37 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 34.5
04.03.2023 21-22 | 4.41 | 4.23 | 27.57 | 9.92 | 3.44 | 0 | 0 | 34.5
04.03.2023 22-23 | 4.01 | 4.04 | 88.85 | 7.74 | 0.56 | 0 | 0.19 | 34.59
04.03.2023 23-24 | 4.5 | 4.47 | 94.85 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.35 | 34.28
05.03.2023 00-01 | 4.71 | 4.63 | 77.77 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.58 | 33.74
05.03.2023 01-02 | 4.65 | 4.54 | 52.98 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.46 | 33.52
05.03.2023 02-03 | 4.62 | 4.56 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 34
05.03.2023 03-04 | 4.59 | 4.49 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 34.15
05.03.2023 04-05 | 4.54 | 4.46 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.68 | 33.54
05.03.2023 05-06 | 4.6 | 4.58 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.71 | 33.41
05.03.2023 06-07 | 4.56 | 4.56 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.81 | 33.73
05.03.2023 07-08 | 4.14 | 4.02 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 1.12 | 33.76
05.03.2023 08-09 | 4.23 | 3.93 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 1.5 | 33.54
05.03.2023 09-10 | 3.61 | 3.61 | 0.5 | 7.09 | -0.01 | 0 | 1.41 | 33.02
05.03.2023 10-11 | 3.17 | 3.23 | 84.01 | 7.08 | -0.02 | 0 | 1.47 | 32.49
05.03.2023 11-12 | 3.13 | 3.28 | 75.98 | 7.08 | -0.02 | 0 | 1.15 | 31.96
05.03.2023 12-13 | 3.19 | 3.24 | 56.02 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.71 | 31.56
05.03.2023 13-14 | 3.29 | 3.26 | 62.81 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.55 | 31.41
05.03.2023 14-15 | 3.35 | 3.3 | 58.32 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.74 | 31.86
05.03.2023 15-16 | 3.4 | 3.36 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.99 | 32.03
05.03.2023 16-17 | 3.36 | 3.31 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.11 | 31.31
05.03.2023 17-18 | 3.45 | 3.35 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.18 | 31.05
05.03.2023 18-19 | 4.36 | 4.13 | 0 | 8.41 | 0.41 | 0 | 1.22 | 31.27
05.03.2023 19-20 | 4.58 | 4.38 | 67.64 | 7.11 | -0.02 | 0 | 1.33 | 31.98
05.03.2023 20-21 | 4.74 | 4.5 | 82.96 | 9.98 | 4.36 | 0 | 0.69 | 32.42
05.03.2023 21-22 | 4.78 | 4.47 | 74.76 | 11.28 | 3.22 | 0 | 0.7 | 32.44
05.03.2023 22-23 | 4.89 | 4.53 | 56.38 | 8.28 | 0.45 | 0 | 1.03 | 32.33
05.03.2023 23-24 | 4.9 | 4.6 | 40.69 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.29 | 31.72
06.03.2023 00-01 | 4.82 | 4.76 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.33 | 31.22
06.03.2023 01-02 | 4.7 | 4.63 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.95 | 31.4
06.03.2023 02-03 | 4.67 | 4.59 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.59 | 31.6
06.03.2023 03-04 | 4.57 | 4.42 | 67.08 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.25 | 31.7
06.03.2023 04-05 | 3.35 | 3.38 | 32.89 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.55 | 31.82
06.03.2023 05-06 | 1.73 | 1.96 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.68 | 31.51
06.03.2023 06-07 | 1.88 | 1.88 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | 31.12
06.03.2023 07-08 | 3.07 | 2.88 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.7 | 31.46
06.03.2023 08-09 | 3.79 | 3.73 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.67 | 31.54
06.03.2023 09-10 | 3.79 | 3.85 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.55 | 31.38
06.03.2023 10-11 | 3.81 | 3.77 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.66 | 30.9
06.03.2023 11-12 | 3.76 | 3.66 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.36 | 31.23
06.03.2023 12-13 | 4.08 | 3.84 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.67 | 31.68
06.03.2023 13-14 | 4.62 | 4.49 | 2.6 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.45 | 31.11
06.03.2023 14-15 | 4.68 | 4.6 | 77.85 | 11.29 | 2.02 | 0 | 0.27 | 30.55
06.03.2023 15-16 | 4.7 | 4.55 | 75.76 | 8.44 | 0.2 | 0 | 0.47 | 30.43
06.03.2023 16-17 | 4.72 | 4.4 | 76.34 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.69 | 30.91
06.03.2023 17-18 | 4.74 | 4.69 | 2.89 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.91 | 30.73
06.03.2023 18-19 | 4.77 | 4.69 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.73 | 30.76
06.03.2023 19-20 | 4.7 | 4.66 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.64 | 30.78
06.03.2023 20-21 | 4.71 | 4.68 | 48.85 | 9.6 | 3.14 | 0 | 0.3 | 30.69
06.03.2023 21-22 | 3.79 | 3.86 | 60.21 | 8.91 | 0.77 | 0 | 0.34 | 30.58
06.03.2023 22-23 | 2.65 | 2.76 | 72.74 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.43 | 30.59
06.03.2023 23-24 | 2.62 | 2.65 | 47.07 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.69 | 30.78
07.03.2023 00-01 | 2.91 | 2.86 | 66.11 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.71 | 30.26
07.03.2023 01-02 | 3.05 | 2.96 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.68 | 30.68
07.03.2023 02-03 | 1.72 | 1.84 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.06 | 30.46
07.03.2023 03-04 | 1.67 | 0.78 | 0 | 8.18 | 0.88 | 0 | 0 | 30.44
07.03.2023 04-05 | 1.67 | 0.24 | 0 | 11.33 | 1.3 | 0 | 0 | 30.44
07.03.2023 05-06 | 2.46 | 2.52 | 0 | 7.96 | 0.96 | 0 | 0.4 | 30.02
07.03.2023 06-07 | 4.18 | 3.95 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | 29.68
07.03.2023 07-08 | 4.61 | 4.38 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.28 | 30.29
07.03.2023 08-09 | 4.73 | 4.49 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 30.93
07.03.2023 09-10 | 4.57 | 4.58 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 30.92
07.03.2023 10-11 | 4.13 | 4.06 | 13.38 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 30.9
07.03.2023 11-12 | 3.48 | 3.48 | 29.77 | 10.23 | 3.06 | 0 | 0 | 30.89
07.03.2023 12-13 | 3.33 | 3.46 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.21 | 30.88
07.03.2023 13-14 | 3.15 | 3.33 | 30.75 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 30.86
07.03.2023 14-15 | 3.94 | 3.81 | 76.19 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.33 | 30.58
07.03.2023 15-16 | 4.67 | 4.17 | 74.6 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.68 | 30.09
07.03.2023 16-17 | 4.74 | 4.24 | 7.89 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.9 | 30.03
07.03.2023 17-18 | 4.65 | 4.31 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.9 | 29.52
07.03.2023 18-19 | 4.65 | 4.38 | 17.47 | 7.15 | -0.01 | 0 | 1.11 | 29.34
07.03.2023 19-20 | 4.68 | 4.45 | 77.67 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.23 | 28.91
07.03.2023 20-21 | 4.8 | 4.58 | 70.3 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.96 | 28.86
07.03.2023 21-22 | 4.81 | 4.54 | 51.68 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.76 | 28.67
07.03.2023 22-23 | 4.59 | 4.46 | 69.51 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.93 | 28.94
07.03.2023 23-24 | 4.49 | 4.42 | 23.16 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.96 | 28.72
08.03.2023 00-01 | 4.57 | 4.5 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.07 | 28.71
08.03.2023 01-02 | 4.5 | 4.48 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.98 | 28.68
08.03.2023 02-03 | 3.14 | 3.67 | 0 | 9.42 | 3.06 | 0 | 0.68 | 28.37
08.03.2023 03-04 | 0 | 2.16 | 70.57 | 11 | 11.13 | 0 | 0.04 | 28.37
08.03.2023 04-05 | 0.93 | 2.54 | 50.78 | 8.88 | 2.42 | 0 | 0.58 | 28.75
08.03.2023 05-06 | 2.38 | 2.55 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 1.05 | 28.79
08.03.2023 06-07 | 2.45 | 2.74 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 1.13 | 28.08
08.03.2023 07-08 | 2.04 | 2.86 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.93 | 28.11
08.03.2023 08-09 | 1.75 | 2.59 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.86 | 27.58
08.03.2023 09-10 | 4.42 | 3.88 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.97 | 27.62
08.03.2023 10-11 | 5 | 4.39 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.76 | 27.33
08.03.2023 11-12 | 4.86 | 4.12 | 36.07 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.69 | 28.23
08.03.2023 12-13 | 4.85 | 4.22 | 29.86 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.72 | 27.95
08.03.2023 13-14 | 4.89 | 4.25 | 81.55 | 10.54 | 3.76 | 0 | 0.69 | 27.79
08.03.2023 14-15 | 4.92 | 4.35 | 71.41 | 7.62 | 1.22 | 0 | 1.07 | 27.78
08.03.2023 15-16 | 4.91 | 4.37 | 70.11 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.43 | 27.63
08.03.2023 16-17 | 4.58 | 4.05 | 37.74 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.5 | 27.35
08.03.2023 17-18 | 4.27 | 3.77 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 1.16 | 27.43
08.03.2023 18-19 | 4.25 | 3.77 | 40.45 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.26 | 26.85
08.03.2023 19-20 | 4.37 | 3.71 | 66.21 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1.34 | 26.5
08.03.2023 20-21 | 4.26 | 3.81 | 68.94 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.88 | 26.8
08.03.2023 21-22 | 4.33 | 3.78 | 85.43 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.79 | 26.67
08.03.2023 22-23 | 4.37 | 3.9 | 89.45 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.9 | 26.74
08.03.2023 23-24 | 4.41 | 3.72 | 28.47 | 7.14 | -0.02 | 0 | 1 | 26.55
09.03.2023 00-01 | 4.47 | 3.73 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.98 | 25.91
09.03.2023 01-02 | 4.61 | 3.94 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.82 | 26.15
09.03.2023 02-03 | 4.62 | 4 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.42 | 26.7
09.03.2023 03-04 | 4.03 | 3.4 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 26.34
09.03.2023 04-05 | 3.88 | 3.25 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.55 | 26.17
09.03.2023 05-06 | 3.75 | 3.26 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.71 | 25.73
09.03.2023 06-07 | 2.25 | 1.39 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.71
09.03.2023 07-08 | 2.08 | 0 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.67 | 25.65
09.03.2023 08-09 | 2.49 | 1.6 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.67 | 25.56
09.03.2023 09-10 | 2.75 | 2.25 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.82
09.03.2023 10-11 | 2.81 | 2.18 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.67 | 25.84
09.03.2023 11-12 | 3.88 | 3.27 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.95
09.03.2023 12-13 | 4.38 | 3.87 | 59.26 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.08 | 25.69
09.03.2023 13-14 | 3.32 | 2.89 | 85.56 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 25.66
09.03.2023 14-15 | 3.28 | 2.77 | 75.64 | 7.58 | 1.52 | 0 | 0.42 | 25.56
09.03.2023 15-16 | 3.11 | 2.46 | 70.32 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.52 | 25.62
09.03.2023 16-17 | 2.59 | 2.03 | 33.39 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.52 | 25.5
09.03.2023 17-18 | 3.02 | 2.46 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.75
09.03.2023 18-19 | 3.23 | 2.78 | 64.55 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.79
09.03.2023 19-20 | 3.23 | 2.72 | 75.82 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.76
09.03.2023 20-21 | 3.45 | 2.88 | 64.8 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.26 | 25.43
09.03.2023 21-22 | 3.72 | 3.06 | 59.22 | 9.24 | 0.97 | 0 | 0.22 | 25.08
09.03.2023 22-23 | 3.82 | 3.08 | 90.87 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.49 | 25.26
09.03.2023 23-24 | 3.81 | 2.96 | 28.09 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.52 | 25.21
10.03.2023 00-01 | 3.9 | 3.22 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.67 | 25.35
10.03.2023 01-02 | 3.78 | 3.19 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.67 | 25.21
10.03.2023 02-03 | 3.84 | 3.12 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.55 | 24.66
10.03.2023 03-04 | 3.78 | 3.13 | 0 | 8.58 | 0.9 | 0 | 0.25 | 24.67
10.03.2023 04-05 | 3.57 | 3.14 | 0 | 8.13 | 1.74 | 0 | 0 | 24.63
10.03.2023 05-06 | 3.68 | 3.14 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.25 | 24.97
10.03.2023 06-07 | 4.07 | 3.58 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.45 | 25.44
10.03.2023 07-08 | 3.62 | 3.16 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.37 | 25.5
10.03.2023 08-09 | 3.41 | 3.04 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.52 | 24.24
10.03.2023 09-10 | 3.28 | 2.91 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 24.13
10.03.2023 10-11 | 2.52 | 2.26 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.21 | 24.25
10.03.2023 11-12 | 2.19 | 1.94 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 24.03
10.03.2023 12-13 | 2.83 | 2.4 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 24.09
10.03.2023 13-14 | 3.81 | 3.31 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 24.14
10.03.2023 14-15 | 4.45 | 3.97 | 45.96 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.53 | 24.27
10.03.2023 15-16 | 4.62 | 3.8 | 60.18 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.4 | 24.33
10.03.2023 16-17 | 4.92 | 4.12 | 65.87 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.56 | 24.25
10.03.2023 17-18 | 4.9 | 4.34 | 5.6 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.54 | 24.76
10.03.2023 18-19 | 5.05 | 4.23 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.67 | 25.03
10.03.2023 19-20 | 4.95 | 1.32 | 71.86 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.38 | 24.88
10.03.2023 20-21 | 3.93 | 1.43 | 81.54 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.23 | 23.64
10.03.2023 21-22 | 3.7 | 2.88 | 104.11 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 23.7
10.03.2023 22-23 | 3.48 | 2.83 | 96.25 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.2 | 24.23
10.03.2023 23-24 | 3.53 | 2.89 | 98.72 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.31 | 23.8
11.03.2023 00-01 | 3.54 | 2.9 | 20.18 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.23 | 24.24
11.03.2023 01-02 | 3.67 | 2.96 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.23 | 24.44
11.03.2023 02-03 | 3.79 | 3.11 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 24.35
11.03.2023 03-04 | 3.77 | 3.15 | 0 | 10.88 | 2.1 | 0 | 0 | 24.41
11.03.2023 04-05 | 2.92 | 2.46 | 0 | 7.83 | 1.81 | 0 | 0.1 | 24.35
11.03.2023 05-06 | 2.2 | 1.86 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.38 | 23.95
11.03.2023 06-07 | 2.19 | 0.08 | 0 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0.02 | 23.67
11.03.2023 07-08 | 1.85 | 0.01 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 23.66
11.03.2023 08-09 | 3.93 | 0.01 | 23.98 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 23.66
11.03.2023 09-10 | 3.99 | 0.75 | 74.04 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 23.65
11.03.2023 10-11 | 3.86 | 3.29 | 86.33 | 8.11 | 0.54 | 0 | 0 | 23.68
11.03.2023 11-12 | 4.19 | 3.74 | 56.34 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 23.68
11.03.2023 12-13 | 4.12 | 3.57 | 72.8 | 7.67 | 0.46 | 0 | 0.2 | 23.36
11.03.2023 13-14 | 4.06 | 3.58 | 63.02 | 11.15 | 4.58 | 0 | 0 | 23.34
11.03.2023 14-15 | 3.48 | 3.06 | 0 | 8.46 | 1.24 | 0 | 0.24 | 23.16
11.03.2023 15-16 | 2.74 | 2.41 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.22 | 23.01
11.03.2023 16-17 | 2.79 | 2.49 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 23.15
11.03.2023 17-18 | 2.82 | 2.56 | 0 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 23.14
11.03.2023 18-19 | 2.81 | 2.58 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 23.14
11.03.2023 19-20 | 3.85 | 3.43 | 29.08 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 23.12
11.03.2023 20-21 | 4.88 | 4.3 | 72.65 | 11.07 | 11.8 | 0 | 0 | 23.12
11.03.2023 21-22 | 5.01 | 4.43 | 84.64 | 11.17 | 16.28 | 0 | 0 | 23.11
11.03.2023 22-23 | 4.94 | 4.42 | 81.94 | 10.85 | 4.36 | 0 | 0 | 23.12
11.03.2023 23-24 | 4.8 | 4.23 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 23.11
12.03.2023 00-01 | 2.21 | 2.21 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 23.08
12.03.2023 01-02 | 2 | 1.97 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 23.07
12.03.2023 02-03 | 2.07 | 1.73 | 0 | 9.78 | 4.96 | 0 | 0 | 23.07
12.03.2023 03-04 | 1.97 | 1.92 | 0 | 11.16 | 7.6 | 0 | 0 | 23.08
12.03.2023 04-05 | 2.05 | 1.79 | 0 | 11.19 | 2.39 | 0 | 0 | 23.08
12.03.2023 05-06 | 2.04 | 1.86 | 0 | 11.2 | 1.87 | 0 | 0 | 23.08
12.03.2023 06-07 | 3.42 | 3.27 | 0 | 11.04 | 1.72 | 0 | 0 | 23.07
12.03.2023 07-08 | 4.76 | 4.41 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 23.08
12.03.2023 08-09 | 4.75 | 4.54 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.73 | 23.35
12.03.2023 09-10 | 4.74 | 2.43 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.69 | 23.23
12.03.2023 10-11 | 4.66 | 3.13 | 25.27 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.25 | 23.47
12.03.2023 11-12 | 4.35 | 4.07 | 75.74 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.32 | 23.08
12.03.2023 12-13 | 4.59 | 4.1 | 77.13 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.39 | 22.39
12.03.2023 13-14 | 4.45 | 4.02 | 72.33 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.23 | 21.85
12.03.2023 14-15 | 4.57 | 4.12 | 74.64 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.45 | 22.18
12.03.2023 15-16 | 4.69 | 4.34 | 14.18 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.79 | 22.47
12.03.2023 16-17 | 4.66 | 4.41 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.88 | 22.33
12.03.2023 17-18 | 4.75 | 4.6 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.76 | 22.47
12.03.2023 18-19 | 4.69 | 4.49 | 37.39 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.78 | 22.58
12.03.2023 19-20 | 4.69 | 4.43 | 88.64 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.7 | 21.74
12.03.2023 20-21 | 4.76 | 4.42 | 69.16 | 10 | 6.11 | 0 | 0.41 | 21.34
12.03.2023 21-22 | 4.81 | 4.43 | 78.04 | 10.25 | 4.11 | 0 | 0.22 | 22.16
12.03.2023 22-23 | 4.91 | 4.3 | 34.99 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.53 | 22.16
12.03.2023 23-24 | 4.78 | 4.25 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 21.98
13.03.2023 00-01 | 3.33 | 3.41 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.67 | 22.26
13.03.2023 01-02 | 2.87 | 3.01 | 0 | 7.41 | 0.19 | 0 | 0.67 | 21.45
13.03.2023 02-03 | 3.02 | 3.24 | 0 | 10.98 | 6.23 | 0 | 0.04 | 21.16
13.03.2023 03-04 | 3.16 | 3.31 | 0 | 10.55 | 8.89 | 0 | 0 | 21.14
13.03.2023 04-05 | 3.72 | 3.75 | 0 | 7.63 | 1.88 | 0 | 0.44 | 21.41
13.03.2023 05-06 | 4.61 | 4.55 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.57 | 21.31
13.03.2023 06-07 | 5.83 | 3.4 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.4 | 0.21 | 21.08
13.03.2023 07-08 | 6.65 | 1.01 | 0 | 7.98 | 0.76 | 0.68 | 0 | 20.77
13.03.2023 08-09 | 5.14 | 3.97 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.7 | 0 | 20.87
13.03.2023 09-10 | 4.55 | 4.42 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.58 | 0.03 | 20.99
13.03.2023 10-11 | 4.77 | 4.18 | 35.36 | 7.12 | -0.02 | 0.69 | 0 | 20.64
13.03.2023 11-12 | 4.83 | 4.22 | 90.05 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 20.55
13.03.2023 12-13 | 4.96 | 4.42 | 77.03 | 7.11 | -0.02 | 0.45 | 0 | 20.45
13.03.2023 13-14 | 4.93 | 4.4 | 21.26 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 20.1
13.03.2023 14-15 | 4.87 | 4.48 | 24.18 | 7.11 | -0.02 | 0.41 | 0 | 21.02
13.03.2023 15-16 | 4.92 | 4.51 | 27.18 | 7.12 | -0.02 | 0.4 | 0 | 20.95
13.03.2023 16-17 | 4.77 | 4.38 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.31 | 0 | 21.5
13.03.2023 17-18 | 4.59 | 4.31 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.54 | 0 | 21.32
13.03.2023 18-19 | 4.64 | 4.58 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.65 | 0 | 21.25
13.03.2023 19-20 | 4.45 | 4.61 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.72 | 0 | 20.78
13.03.2023 20-21 | 4.51 | 4.46 | 71.41 | 10.55 | 4.62 | 0.43 | 0 | 20.5
13.03.2023 21-22 | 4.77 | 4.33 | 76.54 | 8.35 | 2.61 | 0 | 0 | 20.57
13.03.2023 22-23 | 4.86 | 4.23 | 10.18 | 7.09 | -0.02 | 0.34 | 0 | 20.77
13.03.2023 23-24 | 4.96 | 4.5 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.19 | 0 | 21.25
14.03.2023 00-01 | 2.8 | 2.92 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.31 | 0 | 20.82
14.03.2023 01-02 | 2.22 | 1.89 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.44 | 0 | 20.94
14.03.2023 02-03 | 2.42 | 1.84 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 20.74
14.03.2023 03-04 | 2.1 | 1.6 | 45.74 | 8.61 | 1.8 | 0 | 0 | 20.73
14.03.2023 04-05 | 1.9 | 1.05 | 39.07 | 7.83 | 0.61 | 0.23 | 0 | 20.57
14.03.2023 05-06 | 1.62 | 0 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 20.27
14.03.2023 06-07 | 0.98 | 0 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 20.18
14.03.2023 07-08 | 0 | 0.11 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 21.05
14.03.2023 08-09 | 0 | 0.1 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 20.83
14.03.2023 09-10 | 0 | 0.17 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 20.99
14.03.2023 10-11 | 0.01 | 0.26 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 21.06
14.03.2023 11-12 | 0.02 | 0.18 | 41.77 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 21.17
14.03.2023 12-13 | 0 | 0.22 | 66.41 | 6.07 | -0.02 | 0 | 0 | 21.11
14.03.2023 13-14 | 0.01 | 0.18 | 72.83 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.1
14.03.2023 14-15 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.1
14.03.2023 15-16 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.11
14.03.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 20.92
14.03.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.84
14.03.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 21
14.03.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.99
14.03.2023 20-21 | 0 | 0.05 | 60.28 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.09
14.03.2023 21-22 | 0.01 | 0 | 76.03 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.11
14.03.2023 22-23 | 0 | 0 | 64.93 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.05
14.03.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.17
15.03.2023 00-01 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.22
15.03.2023 01-02 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.26
15.03.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.33
15.03.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.34
15.03.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.32
15.03.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.32
15.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.26
15.03.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.27
15.03.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.24
15.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 26.06 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.2
15.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 72.91 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.22
15.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 65.79 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.21
15.03.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.26
15.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 21.21
15.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.16
15.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.17
15.03.2023 16-17 | 0.01 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.23
15.03.2023 17-18 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.25
15.03.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.28
15.03.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.31
15.03.2023 20-21 | 0 | 0 | 29.65 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.32
15.03.2023 21-22 | 0 | 0 | 62.41 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.32
15.03.2023 22-23 | 0 | 0 | 59.06 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.31
15.03.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.31
16.03.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.32
16.03.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.34
16.03.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.36
16.03.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.31
16.03.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.25
16.03.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.2
16.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.16
16.03.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.12
16.03.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.23
16.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 18.57 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.31
16.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 70.73 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 21.31
16.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 74.73 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.29
16.03.2023 12-13 | 0.01 | 0 | 62.48 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.26
16.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 21.23
16.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.22
16.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 21.2
16.03.2023 16-17 | 0.02 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.15
16.03.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 21.04
16.03.2023 18-19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 20.75
16.03.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 27.36 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.68
16.03.2023 20-21 | 0 | 0 | 81.36 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.66
16.03.2023 21-22 | 0 | 0 | 51.29 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.55
16.03.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.48
16.03.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.43
17.03.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.5
17.03.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.49
17.03.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.43
17.03.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.43
17.03.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.42
17.03.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.43
17.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.42
17.03.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.41
17.03.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.39
17.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 20.39
17.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 44.75 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.36
17.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 84.33 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.36
17.03.2023 12-13 | 0 | 0 | 83.25 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.37
17.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 1.7 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.39
17.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.38
17.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.34
17.03.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.31
17.03.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.32
17.03.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.32
17.03.2023 19-20 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
17.03.2023 20-21 | 0.08 | 0 | 64.89 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
17.03.2023 21-22 | 0.06 | 0 | 65.91 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.31
17.03.2023 22-23 | 0.06 | 0 | 40.34 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
17.03.2023 23-24 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.29
18.03.2023 00-01 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.31
18.03.2023 01-02 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.31
18.03.2023 02-03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 20.3
18.03.2023 03-04 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
18.03.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
18.03.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 20.27
18.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.24
18.03.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.23
18.03.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.15
18.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.13
18.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 43.53 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.09
18.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 73.03 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.06
18.03.2023 12-13 | 0 | 0 | 64.94 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.13
18.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.15
18.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.12
18.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.12
18.03.2023 16-17 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.12
18.03.2023 17-18 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.12
18.03.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.1
18.03.2023 19-20 | 0 | 0 | 24.36 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.09
18.03.2023 20-21 | 0.03 | 0 | 74.84 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 20.09
18.03.2023 21-22 | 0.07 | 0 | 35.76 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 20.09
18.03.2023 22-23 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.06
18.03.2023 23-24 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.02
19.03.2023 00-01 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.07
19.03.2023 01-02 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.13
19.03.2023 02-03 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.14
19.03.2023 03-04 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.13
19.03.2023 04-05 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.11
19.03.2023 05-06 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.08
19.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 20.09
19.03.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 20.1
19.03.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.1
19.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.2
19.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 62.54 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.2
19.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 84.71 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.27
19.03.2023 12-13 | 0 | 0 | 40.28 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.3
19.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.36
19.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.41
19.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.46
19.03.2023 16-17 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.53
19.03.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.58
19.03.2023 18-19 | 0.01 | 0 | 0 | 1.88 | -0.02 | 0 | 0 | 20.66
19.03.2023 19-20 | 0 | 0 | 21.19 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 20.71
19.03.2023 20-21 | 0 | 0 | 62.52 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.78
19.03.2023 21-22 | 0 | 0 | 63.9 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.8
19.03.2023 22-23 | 0.01 | 0 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 20.78
19.03.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.83
20.03.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.85
20.03.2023 01-02 | 0.02 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.87
20.03.2023 02-03 | 0.01 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.88
20.03.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.9
20.03.2023 04-05 | 0.02 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.91
20.03.2023 05-06 | 0.01 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.93
20.03.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 20.92
20.03.2023 07-08 | 0.01 | 0 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 20.76
20.03.2023 08-09 | 0.02 | 0 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 20.81
20.03.2023 09-10 | 0 | 0 | 0.1 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 20.89
20.03.2023 10-11 | 0 | 0 | 43.24 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 20.91
20.03.2023 11-12 | 0 | 0 | 42.13 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 20.92
20.03.2023 12-13 | 0 | 0 | 52.63 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 20.93
20.03.2023 13-14 | 0 | 0 | 48.74 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0 | 21
20.03.2023 14-15 | 0 | 0 | 43.54 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 20.99
20.03.2023 15-16 | 0 | 0 | 51.73 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 21
20.03.2023 16-17 | 0 | 0 | 34.46 | 7.18 | -0.02 | 0.26 | 0 | 21.02
20.03.2023 17-18 | 0 | 0 | 55.82 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 20.8
20.03.2023 18-19 | 0.04 | 0 | 19.88 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 21.21
20.03.2023 19-20 | 0.03 | 0 | 70.86 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 21.27
20.03.2023 20-21 | 0.04 | 0 | 75.75 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 21.28
20.03.2023 21-22 | 0.03 | 0.31 | 91.55 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 21.3
20.03.2023 22-23 | 1.16 | 1.24 | 86.84 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 21.3
20.03.2023 23-24 | 2.79 | 1.98 | 95.04 | 7.07 | -0.02 | 0.22 | 0 | 21.14
21.03.2023 00-01 | 3.39 | 2.87 | 27.68 | 7.07 | -0.01 | 0.22 | 0 | 20.94
21.03.2023 01-02 | 3.71 | 3.04 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.52 | 0 | 20.59
21.03.2023 02-03 | 4.04 | 3.63 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.48 | 0 | 20.01
21.03.2023 03-04 | 3.89 | 3.76 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.4 | 0 | 20.25
21.03.2023 04-05 | 3.42 | 4.2 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.67 | 0 | 20.44
21.03.2023 05-06 | 3.38 | 4.19 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.7 | 0 | 19.82
21.03.2023 06-07 | 3.76 | 4 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.68 | 0 | 19.96
21.03.2023 07-08 | 4.01 | 3.83 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.68 | 0 | 19.58
21.03.2023 08-09 | 4.37 | 3.69 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.81 | 0 | 19.83
21.03.2023 09-10 | 4.34 | 3.91 | 3.4 | 7.09 | -0.02 | 0.82 | 0 | 19.81
21.03.2023 10-11 | 4.35 | 3.76 | 74.13 | 7.1 | -0.03 | 0.78 | 0 | 19.55
21.03.2023 11-12 | 4.36 | 3.69 | 69.8 | 7.09 | -0.01 | 0.71 | 0 | 47.69
21.03.2023 12-13 | 4.42 | 3.75 | 57.4 | 7.09 | -0.02 | 0.44 | 0 | 64.25
21.03.2023 13-14 | 2.16 | 2.67 | 66.63 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 62.68
21.03.2023 14-15 | 0.86 | 2.17 | 79.94 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 62.18
21.03.2023 15-16 | 1.91 | 2.52 | 1.3 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 61.98
21.03.2023 16-17 | 2.06 | 2.93 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.37 | 0 | 61.34
21.03.2023 17-18 | 3.35 | 3.73 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.51 | 0 | 61
21.03.2023 18-19 | 4.66 | 4.42 | 15.88 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 59.97
21.03.2023 19-20 | 4.88 | 4.52 | 86.65 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 60.08
21.03.2023 20-21 | 5.01 | 4.71 | 82.86 | 7.1 | -0.01 | 0.68 | 0 | 59.14
21.03.2023 21-22 | 4.93 | 4.7 | 84.76 | 7.09 | -0.02 | 0.43 | 0 | 58.49
21.03.2023 22-23 | 4.9 | 4.57 | 11.09 | 7.09 | -0.01 | 0.24 | 0 | 57.29
21.03.2023 23-24 | 4.85 | 4.6 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.49 | 0 | 56.58
22.03.2023 00-01 | 4.82 | 4.53 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.68 | 0 | 56.88
22.03.2023 01-02 | 4.75 | 4.3 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.7 | 0 | 55.62
22.03.2023 02-03 | 4.78 | 4.34 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.68 | 0 | 53.63
22.03.2023 03-04 | 4.75 | 4.42 | 3.9 | 7.08 | -0.02 | 0.47 | 0 | 54.2
22.03.2023 04-05 | 4.76 | 4.66 | 29.98 | 7.09 | -0.02 | 0.4 | 0 | 54.32
22.03.2023 05-06 | 4.93 | 4.6 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.43 | 0 | 54.15
22.03.2023 06-07 | 4.79 | 4.65 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.49 | 0 | 54.1
22.03.2023 07-08 | 4.94 | 4.6 | 0 | 7.12 | -0.02 | 1 | 0 | 55.35
22.03.2023 08-09 | 4.68 | 4.42 | 0 | 7.13 | -0.01 | 1.1 | 0 | 54.7
22.03.2023 09-10 | 4.64 | 4.28 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.79 | 0 | 54.73
22.03.2023 10-11 | 4.7 | 4.18 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.08 | 0 | 53.52
22.03.2023 11-12 | 4.7 | 4.11 | 5.19 | 7.17 | -0.02 | 1.26 | 0 | 52.33
22.03.2023 12-13 | 5.04 | 4.34 | 86.75 | 7.17 | -0.02 | 0.72 | 0 | 52.69
22.03.2023 13-14 | 4.93 | 4.26 | 86.16 | 7.18 | -0.02 | 0.5 | 0 | 53.54
22.03.2023 14-15 | 4.85 | 4.22 | 69.25 | 7.18 | -0.02 | 0.46 | 0 | 53.59
22.03.2023 15-16 | 4.74 | 4.19 | 81.45 | 7.18 | -0.02 | 0.81 | 0 | 51.19
22.03.2023 16-17 | 3.03 | 2.64 | 17.89 | 7.18 | -0.02 | 0.81 | 0 | 50.85
22.03.2023 17-18 | 2.14 | 1.78 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.8 | 0 | 50.45
22.03.2023 18-19 | 2.38 | 2 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.85 | 0 | 51.34
22.03.2023 19-20 | 3.51 | 2.92 | 18.09 | 7.16 | -0.02 | 0.9 | 0 | 51.98
22.03.2023 20-21 | 4.88 | 4.16 | 87.35 | 7.15 | -0.01 | 0.69 | 0 | 52.74
22.03.2023 21-22 | 5.04 | 4.27 | 69.06 | 7.15 | -0.01 | 0.37 | 0 | 52.63
22.03.2023 22-23 | 5.08 | 4.28 | 44.67 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 52.69
22.03.2023 23-24 | 4.84 | 4.37 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.68 | 0 | 53.36
23.03.2023 00-01 | 4.49 | 3.87 | 23.78 | 7.12 | -0.02 | 0.7 | 0 | 51.64
23.03.2023 01-02 | 2.17 | 2.01 | 69.37 | 7.11 | -0.02 | 0.64 | 0 | 50.32
23.03.2023 02-03 | 2.04 | 1.02 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 50.2
23.03.2023 03-04 | 2.14 | 0 | 0 | 7.46 | 0.21 | 0 | 0 | 50.17
23.03.2023 04-05 | 2.43 | 1.78 | 0 | 8.75 | 0.4 | 0.53 | 0 | 50.08
23.03.2023 05-06 | 2.99 | 2.46 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.69 | 0 | 50.16
23.03.2023 06-07 | 2.86 | 2.47 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.74 | 0 | 50.65
23.03.2023 07-08 | 2.8 | 2.5 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.78 | 0 | 51.18
23.03.2023 08-09 | 3.15 | 2.78 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.89 | 0 | 51.03
23.03.2023 09-10 | 4.46 | 3.66 | 0 | 7.11 | -0.02 | 1.04 | 0 | 50.63
23.03.2023 10-11 | 4.89 | 4.15 | 0 | 7.12 | -0.02 | 1.11 | 0 | 49.27
23.03.2023 11-12 | 4.92 | 4.16 | 61.18 | 7.14 | -0.02 | 1.01 | 0 | 50.21
23.03.2023 12-13 | 4.87 | 4.28 | 71.62 | 7.14 | -0.02 | 0.47 | 0 | 50.52
23.03.2023 13-14 | 4.83 | 4.2 | 54.32 | 7.31 | -0.02 | 0.26 | 0 | 50.29
23.03.2023 14-15 | 4.92 | 4.22 | 89.56 | 6.7 | -0.02 | 0.69 | 0 | 50.77
23.03.2023 15-16 | 4.81 | 4.32 | 65.4 | 7.14 | -0.02 | 0.79 | 0 | 51.89
23.03.2023 16-17 | 3.96 | 4.23 | 20.48 | 7.14 | -0.02 | 0.81 | 0 | 51.19
23.03.2023 17-18 | 3.88 | 4.02 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.81 | 0 | 49.91
23.03.2023 18-19 | 2.34 | 2.81 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.72 | 0 | 50.53
23.03.2023 19-20 | 2 | 3.04 | 64.25 | 7.14 | -0.02 | 0.72 | 0 | 50.54
23.03.2023 20-21 | 2.1 | 3.33 | 74.63 | 7.83 | 0.92 | 0.24 | 0 | 50.11
23.03.2023 21-22 | 2.96 | 3.68 | 59.83 | 10.96 | 3.71 | 0 | 0 | 50.12
23.03.2023 22-23 | 4.03 | 4.23 | 64.47 | 8.43 | 0.69 | 0.43 | 0 | 49.81
23.03.2023 23-24 | 4.64 | 4.45 | 36.28 | 7.12 | -0.02 | 0.67 | 0 | 49.62
24.03.2023 00-01 | 4.5 | 4.68 | 0 | 7.11 | -0.03 | 0.68 | 0 | 50.15
24.03.2023 01-02 | 4.51 | 4.61 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 51.4
24.03.2023 02-03 | 4.82 | 4.49 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.34 | 0 | 51.22
24.03.2023 03-04 | 4.78 | 4.25 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.67 | 0 | 49.72
24.03.2023 04-05 | 3.27 | 2.79 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.4 | 0 | 50.27
24.03.2023 05-06 | 2.74 | 2.34 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 50.38
24.03.2023 06-07 | 2.24 | 1.78 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.51 | 0 | 50.35
24.03.2023 07-08 | 1.93 | 2.25 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 50.27
24.03.2023 08-09 | 2.07 | 2.43 | 0 | 7.92 | 0.13 | 0.69 | 0 | 49.71
24.03.2023 09-10 | 3.05 | 3.04 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0.87 | 0 | 48.64
24.03.2023 10-11 | 2.66 | 3.1 | 0.8 | 9.27 | 0.21 | 0.81 | 0 | 47.97
24.03.2023 11-12 | 4.47 | 4.18 | 57.84 | 7.14 | -0.02 | 1.11 | 0 | 47.78
24.03.2023 12-13 | 5.09 | 4.35 | 58.83 | 7.75 | 4.48 | 0.93 | 0 | 47.09
24.03.2023 13-14 | 2.65 | 2.04 | 46.73 | 7.6 | 2.43 | 0.42 | 0 | 46.44
24.03.2023 14-15 | 3.14 | 2.76 | 47.23 | 9.12 | 3.09 | 0.37 | 0 | 47.9
24.03.2023 15-16 | 4.69 | 4.09 | 56.44 | 7.14 | -0.02 | 0.56 | 0 | 47.12
24.03.2023 16-17 | 4.24 | 3.66 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.89 | 0 | 47.8
24.03.2023 17-18 | 1.97 | 1.88 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.89 | 0 | 47.39
24.03.2023 18-19 | 2.54 | 2.45 | 58.83 | 7.11 | -0.02 | 1.07 | 0 | 46.63
24.03.2023 19-20 | 3.12 | 2.81 | 67.11 | 7.12 | -0.02 | 1.22 | 0 | 45.93
24.03.2023 20-21 | 3 | 2.9 | 49.53 | 7.12 | -0.02 | 0.8 | 0 | 44.96
24.03.2023 21-22 | 2.87 | 3.03 | 69.03 | 7.12 | -0.01 | 0.36 | 0 | 46.06
24.03.2023 22-23 | 3.16 | 3.15 | 66.33 | 7.1 | -0.02 | 0.61 | 0 | 46.39
24.03.2023 23-24 | 3.91 | 3.34 | 51.23 | 7.1 | -0.02 | 0.7 | 0 | 45.99
25.03.2023 00-01 | 3.94 | 3.38 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.73 | 0 | 45.47
25.03.2023 01-02 | 3.95 | 3.29 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 45.3
25.03.2023 02-03 | 4.01 | 3.58 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.73 | 0 | 46.46
25.03.2023 03-04 | 3.86 | 3.36 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.69 | 0 | 46.93
25.03.2023 04-05 | 3.82 | 3.26 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.5 | 0 | 46.43
25.03.2023 05-06 | 3.85 | 3.47 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.48 | 0 | 46.19
25.03.2023 06-07 | 3.88 | 3.7 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.54 | 0 | 46.84
25.03.2023 07-08 | 3.62 | 3.88 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.28 | 0 | 46.74
25.03.2023 08-09 | 3.48 | 4.14 | 0 | 7.1 | -0.03 | 0.7 | 0 | 46.01
25.03.2023 09-10 | 3.54 | 4.06 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 45.64
25.03.2023 10-11 | 3.75 | 3.42 | 46.83 | 7.11 | -0.01 | 0.49 | 0 | 45.44
25.03.2023 11-12 | 3.26 | 3.02 | 70.71 | 7.09 | -0.01 | 0.46 | 0 | 45.28
25.03.2023 12-13 | 2.83 | 3.13 | 61.81 | 7.6 | 0.14 | 0.32 | 0 | 47.35
25.03.2023 13-14 | 2.77 | 3.22 | 63.1 | 10.82 | 4.31 | 0 | 0 | 47.57
25.03.2023 14-15 | 3.3 | 3.66 | 63.93 | 7.77 | 3.02 | 0 | 0 | 47.57
25.03.2023 15-16 | 3.75 | 3.87 | 66.33 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 47.6
25.03.2023 16-17 | 3.64 | 3.76 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 47.62
25.03.2023 17-18 | 3.7 | 3.74 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 47.62
25.03.2023 18-19 | 3.77 | 3.51 | 38.84 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 47.62
25.03.2023 19-20 | 3.7 | 3.83 | 70.78 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 47.62
25.03.2023 20-21 | 3.8 | 3.96 | 49.22 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 47.61
25.03.2023 21-22 | 3.68 | 4.04 | 40.75 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 47.61
25.03.2023 22-23 | 3.52 | 4.1 | 94.88 | 7.11 | -0.02 | 0.21 | 0 | 47.69
25.03.2023 23-24 | 3.27 | 4.32 | 29.49 | 7.1 | -0.02 | 0.24 | 0 | 47.75
26.03.2023 00-01 | 3.71 | 4.59 | 0 | 7.48 | 0.21 | 0 | 0 | 47.56
26.03.2023 01-02 | 3.66 | 4.72 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.27 | 0 | 45.79
26.03.2023 03-04 | 3.8 | 4.56 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
26.03.2023 04-05 | 3.71 | 4.82 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.19
26.03.2023 05-06 | 3.97 | 4.59 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.21 | 0 | 45.28
26.03.2023 06-07 | 4.25 | 3.93 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.57
26.03.2023 07-08 | 4.13 | 3.65 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.25 | 0 | 45.73
26.03.2023 08-09 | 3.68 | 3.35 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.19 | 0 | 45.7
26.03.2023 09-10 | 3.64 | 3.17 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 47.14
26.03.2023 10-11 | 3.66 | 3.02 | 14.18 | 7.09 | -0.01 | 0.12 | 0 | 47.21
26.03.2023 11-12 | 4.38 | 3.72 | 67.29 | 7.1 | -0.02 | 0.35 | 0 | 46.35
26.03.2023 12-13 | 4.85 | 4.1 | 66.7 | 7.11 | -0.02 | 0.25 | 0 | 46.62
26.03.2023 13-14 | 4.89 | 4.02 | 47.14 | 7.11 | -0.01 | 0.2 | 0 | 46.76
26.03.2023 14-15 | 4.98 | 4.1 | 52.15 | 7.12 | -0.02 | 0.2 | 0 | 46.6
26.03.2023 15-16 | 4.96 | 4.13 | 24.85 | 7.12 | -0.02 | 0.37 | 0 | 46.7
26.03.2023 16-17 | 5.08 | 4.26 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.59 | 0 | 45.63
26.03.2023 17-18 | 5.06 | 4.18 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.68 | 0 | 45.35
26.03.2023 18-19 | 5.08 | 4.16 | 22.27 | 7.11 | -0.01 | 0.71 | 0 | 46.15
26.03.2023 19-20 | 5.06 | 4.16 | 53.05 | 7.1 | -0.02 | 0.72 | 0 | 46.14
26.03.2023 20-21 | 5.01 | 4.21 | 42.34 | 7.57 | 0.14 | 0.68 | 0 | 45.49
26.03.2023 21-22 | 4.99 | 4.18 | 66.59 | 10.82 | 2.69 | 0.29 | 0 | 45.47
26.03.2023 22-23 | 4.09 | 3.51 | 54.21 | 7.08 | -0.02 | 0.52 | 0 | 45.58
26.03.2023 23-24 | 3.13 | 2.99 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.51 | 0 | 45.97
27.03.2023 00-01 | 2.37 | 2.75 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.51 | 0 | 46.23
27.03.2023 01-02 | 2.36 | 2.84 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.65 | 0 | 45.81
27.03.2023 02-03 | 2.28 | 2.85 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 45.1
27.03.2023 03-04 | 2.28 | 2.91 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.19 | 0 | 45.67
27.03.2023 04-05 | 2.62 | 3.08 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.19 | 0 | 46.46
27.03.2023 05-06 | 2.63 | 3.31 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.21 | 0 | 47.76
27.03.2023 06-07 | 4.29 | 4.54 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.21 | 0 | 47.92
27.03.2023 07-08 | 4.66 | 4.75 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.41 | 0 | 47.6
27.03.2023 08-09 | 4.76 | 4.82 | 0 | 7.67 | 0.1 | 0 | 0 | 47.61
27.03.2023 09-10 | 4.39 | 4.5 | 1.79 | 7.05 | -0.02 | 0.26 | 0 | 47.53
27.03.2023 10-11 | 4.66 | 4.59 | 81.94 | 7.04 | -0.02 | 0.06 | 0 | 47.42
27.03.2023 11-12 | 4.56 | 4.59 | 55.91 | 7.04 | -0.02 | 0.38 | 0 | 47.92
27.03.2023 12-13 | 4.53 | 4.7 | 63.69 | 7.04 | -0.02 | 0.34 | 0 | 47.43
27.03.2023 13-14 | 4.63 | 4.55 | 53.03 | 7.45 | 0.31 | 0.22 | 0 | 47.02
27.03.2023 14-15 | 4.8 | 4.61 | 62.73 | 7.98 | 0.58 | 0.32 | 0 | 46.9
27.03.2023 15-16 | 4.73 | 4.47 | 55.74 | 7.04 | -0.02 | 0.52 | 0 | 47.09
27.03.2023 16-17 | 4.57 | 4.35 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.67 | 0 | 47.5
27.03.2023 17-18 | 4.84 | 4.42 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.44 | 0 | 47.47
27.03.2023 18-19 | 4.87 | 4.46 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.5 | 0 | 47.31
27.03.2023 19-20 | 4.71 | 4.55 | 9.09 | 7.06 | -0.03 | 0.32 | 0 | 46.86
27.03.2023 20-21 | 4.78 | 4.37 | 113.19 | 7.07 | -0.02 | 0.68 | 0 | 46.89
27.03.2023 21-22 | 4.79 | 4.42 | 89.24 | 7.07 | -0.02 | 0.42 | 0 | 47.01
27.03.2023 22-23 | 4.74 | 4.4 | 65.65 | 7.07 | -0.02 | 0.69 | 0 | 46.96
27.03.2023 23-24 | 4.86 | 4.4 | 87.24 | 7.08 | -0.02 | 0.69 | 0 | 46.61
28.03.2023 00-01 | 4.88 | 4.23 | 93.67 | 7.06 | -0.02 | 0.72 | 0 | 46.26
28.03.2023 01-02 | 4.84 | 4.17 | 33.57 | 7.06 | -0.02 | 0.42 | 0 | 46.14
28.03.2023 02-03 | 4.44 | 3.81 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.24 | 0 | 46.11
28.03.2023 03-04 | 2.02 | 2.3 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 45.57
28.03.2023 04-05 | 2.42 | 2.52 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.23 | 0 | 46.23
28.03.2023 05-06 | 3.46 | 3.17 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.73 | 0 | 46.14
28.03.2023 06-07 | 3.44 | 2.93 | 46.97 | 7.71 | 0.81 | 0.73 | 0 | 46.44
28.03.2023 07-08 | 2.69 | 2.59 | 62.66 | 7.04 | -0.02 | 0.77 | 0 | 45.99
28.03.2023 08-09 | 3.01 | 3.24 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.4 | 0.47 | 44.87
28.03.2023 09-10 | 3.56 | 4.17 | 0 | 7.41 | 0.49 | 0 | 0.82 | 45.3
28.03.2023 10-11 | 3.23 | 4.1 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.81 | 45.36
28.03.2023 11-12 | 3.26 | 4.44 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.76 | 44.86
28.03.2023 12-13 | 3.02 | 4.45 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.4 | 45.57
28.03.2023 13-14 | 3.15 | 4.77 | 21.88 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.2 | 45.69
28.03.2023 14-15 | 3.97 | 5.38 | 60.83 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.34 | 45.81
28.03.2023 15-16 | 4.03 | 5.3 | 54.35 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.59 | 45.81
28.03.2023 16-17 | 3.91 | 5.2 | 32.27 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.65 | 45.89
28.03.2023 17-18 | 4.02 | 5.02 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.74 | 46.05
28.03.2023 18-19 | 4.13 | 5.13 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.98 | 46.55
28.03.2023 19-20 | 4.13 | 5.01 | 8.89 | 7.09 | -0.01 | 0 | 1.02 | 45.58
28.03.2023 20-21 | 4.31 | 5.09 | 55.96 | 9.12 | 2.26 | 0 | 0.87 | 45.53
28.03.2023 21-22 | 4.35 | 4.89 | 67.17 | 8.11 | 0.54 | 0 | 0.54 | 45.43
28.03.2023 22-23 | 4.7 | 4.44 | 77.45 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.74 | 44.7
28.03.2023 23-24 | 4.7 | 4.23 | 85.27 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.71 | 45.13
29.03.2023 00-01 | 4.79 | 4.19 | 87.65 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.72 | 45.41
29.03.2023 01-02 | 4.78 | 4.44 | 31.59 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.68 | 45.2
29.03.2023 02-03 | 4.87 | 4.73 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.78 | 44.93
29.03.2023 03-04 | 4.64 | 4.64 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.4 | 44.84
29.03.2023 04-05 | 2.47 | 3.05 | 0 | 8.44 | 1.66 | 0 | 0.55 | 44.62
29.03.2023 05-06 | 2 | 2.73 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.69 | 44.51
29.03.2023 06-07 | 2.39 | 3.4 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.75 | 44.39
29.03.2023 07-08 | 2.32 | 3.71 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.76 | 43.97
29.03.2023 08-09 | 2.32 | 3.65 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.77 | 43.53
29.03.2023 09-10 | 3.71 | 4.45 | 0 | 8.1 | 0.66 | 0 | 0.7 | 43.15
29.03.2023 10-11 | 4.55 | 5.17 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.79 | 42.89
29.03.2023 11-12 | 4.56 | 4.94 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.77 | 42.88
29.03.2023 12-13 | 4.6 | 5 | 22.97 | 9.46 | 8.91 | 0 | 0.49 | 43.82
29.03.2023 13-14 | 4.46 | 4.91 | 56.43 | 10.88 | 11.64 | 0 | 0 | 43.92
29.03.2023 14-15 | 4.47 | 4.68 | 57.66 | 9.81 | 7.54 | 0 | 0.37 | 43.52
29.03.2023 15-16 | 4.46 | 4.61 | 31.75 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.49 | 43.19
29.03.2023 16-17 | 4.52 | 4.73 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.69 | 43.44
29.03.2023 17-18 | 4.57 | 4.7 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.71 | 43.57
29.03.2023 18-19 | 4.71 | 4.61 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | 43.33
29.03.2023 19-20 | 4.74 | 4.4 | 70.64 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.67 | 43.49
29.03.2023 20-21 | 4.75 | 4.25 | 72.84 | 8.76 | 2.58 | 0 | 0.21 | 43.42
29.03.2023 21-22 | 4.97 | 4.35 | 77.96 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 43.37
29.03.2023 22-23 | 4.98 | 4.45 | 64.73 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.32 | 43.76
29.03.2023 23-24 | 5.03 | 4.58 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.25 | 43.97
30.03.2023 00-01 | 5.16 | 4.46 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.25 | 43.6
30.03.2023 01-02 | 4.98 | 4.22 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 43.19
30.03.2023 02-03 | 4.89 | 4.29 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 43.14
30.03.2023 03-04 | 3.54 | 3.77 | 13.68 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 43.1
30.03.2023 04-05 | 2.91 | 3.64 | 12.18 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.5 | 43.59
30.03.2023 05-06 | 3.1 | 3.03 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.39 | 43.4
30.03.2023 06-07 | 3.3 | 2.87 | 0 | 7.11 | -0.03 | 0 | 0.29 | 43.61
30.03.2023 07-08 | 2.76 | 2.75 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.21 | 43.98
30.03.2023 08-09 | 2.34 | 2.83 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.15
30.03.2023 09-10 | 2.48 | 2.85 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.14
30.03.2023 10-11 | 2.14 | 2.41 | 19.28 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 44.22
30.03.2023 11-12 | 2.19 | 2.77 | 60.81 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.26 | 44.01
30.03.2023 12-13 | 2.52 | 3.23 | 59.53 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 42.8
30.03.2023 13-14 | 2.94 | 3.29 | 50.73 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 42.52
30.03.2023 14-15 | 3.11 | 3.18 | 73.64 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.37 | 43.2
30.03.2023 15-16 | 2.96 | 3.31 | 60.72 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.4 | 41.54
30.03.2023 16-17 | 2.98 | 3.36 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.66 | 43.08
30.03.2023 17-18 | 3.05 | 3.36 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.48 | 43.15
30.03.2023 18-19 | 2.96 | 3.41 | 22.87 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.45 | 42.45
30.03.2023 19-20 | 3.04 | 3.42 | 0.3 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.28 | 42.84
30.03.2023 20-21 | 3.12 | 3.41 | 0 | 7.85 | 0.79 | 0 | 0.2 | 42.03
30.03.2023 21-22 | 3.27 | 3.55 | 0 | 8.64 | 1.08 | 0 | 0.23 | 41.94
30.03.2023 22-23 | 4.15 | 4.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.23 | 41.87
30.03.2023 23-24 | 4.82 | 4.48 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.5 | 41.18
31.03.2023 00-01 | 4.76 | 4.67 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 41.57
31.03.2023 01-02 | 4.65 | 4.65 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.36 | 42.35
31.03.2023 02-03 | 4.73 | 4.62 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.39 | 42.37
31.03.2023 03-04 | 4.88 | 4.42 | 0 | 7.59 | 0.04 | 0 | 0 | 42.43
31.03.2023 04-05 | 4.84 | 4.2 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.1 | 42.42
31.03.2023 05-06 | 4.93 | 4.14 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.16 | 41.63
31.03.2023 06-07 | 4.98 | 4.29 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.28 | 41.47
31.03.2023 07-08 | 4.57 | 4.14 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.39 | 42.06
31.03.2023 08-09 | 4.38 | 4.08 | 18.18 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.04 | 42.74
31.03.2023 09-10 | 4.15 | 4.01 | 50.83 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 42.72
31.03.2023 10-11 | 4.31 | 4.14 | 47.37 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.13 | 42.65
31.03.2023 11-12 | 4.39 | 4.03 | 43.16 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.43 | 42.25
31.03.2023 12-13 | 3.9 | 3.51 | 47.77 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.26 | 41.97
31.03.2023 13-14 | 2 | 2.78 | 52.96 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 41.91
31.03.2023 14-15 | 1.99 | 3.13 | 47.64 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.36 | 41.75
31.03.2023 15-16 | 2.54 | 3.5 | 54.02 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.31 | 41.62
31.03.2023 16-17 | 4.07 | 4.09 | 69.29 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.41 | 40.42
31.03.2023 17-18 | 4.4 | 4.24 | 4.39 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.42 | 40.37
31.03.2023 18-19 | 4.42 | 4.28 | 24.27 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.28 | 40.46
31.03.2023 19-20 | 4.54 | 4.37 | 51.96 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.49 | 42.34
31.03.2023 20-21 | 4.49 | 4.36 | 45.25 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.25 | 41.34
31.03.2023 21-22 | 4.36 | 4.37 | 28.17 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 41.43
31.03.2023 22-23 | 4.32 | 4.42 | 54.03 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.23 | 41.03
31.03.2023 23-24 | 4.37 | 4.48 | 57.94 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.26 | 41.28