## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.04.2023 00-01 | 4.39 | 4.6 | 48.44 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.37 | 40.73
01.04.2023 01-02 | 4.48 | 4.49 | 59.03 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.45 | 40.87
01.04.2023 02-03 | 4.68 | 4.35 | 59.23 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.23 | 41.44
01.04.2023 03-04 | 4.51 | 4.22 | 52.04 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
01.04.2023 04-05 | 4.57 | 4.41 | 22.97 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
01.04.2023 05-06 | 4.71 | 4.37 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.23 | 41.09
01.04.2023 06-07 | 4.6 | 4.33 | 21.28 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
01.04.2023 07-08 | 4.61 | 4.67 | 54.62 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.05
01.04.2023 08-09 | 4.57 | 4.91 | 55.24 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.48 | 40.6
01.04.2023 09-10 | 4.18 | 4.91 | 45.54 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.52 | 40.19
01.04.2023 10-11 | 4.01 | 4.73 | 66.21 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.49 | 40.93
01.04.2023 11-12 | 2.38 | 4.28 | 59.41 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.34 | 40.92
01.04.2023 12-13 | 2.47 | 3.8 | 57.82 | 8.71 | 2.75 | 0 | 0.07 | 40.53
01.04.2023 13-14 | 2.3 | 4.03 | 51.33 | 7.93 | 1.13 | 0 | 0 | 40.52
01.04.2023 14-15 | 2.45 | 4.08 | 13.79 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 40.51
01.04.2023 15-16 | 2.26 | 4.16 | 49.34 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.23 | 40.62
01.04.2023 16-17 | 2.15 | 4.31 | 6.89 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.16 | 40.5
01.04.2023 17-18 | 2.34 | 4.36 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.3 | 41.4
01.04.2023 18-19 | 4.3 | 4.35 | 19.88 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.18 | 41.03
01.04.2023 19-20 | 2.28 | 3.55 | 21.38 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 41.08
01.04.2023 20-21 | 2.03 | 3.54 | 41.37 | 8.99 | 2.7 | 0 | 0.19 | 40.96
01.04.2023 21-22 | 1.98 | 3.63 | 16.57 | 10.97 | 3.5 | 0 | 0 | 40.95
01.04.2023 22-23 | 2.22 | 3.96 | 45.58 | 7.28 | -0.01 | 0 | 0 | 40.95
01.04.2023 23-24 | 2.65 | 4.33 | 47.46 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.26 | 40.65
02.04.2023 00-01 | 3.12 | 4.63 | 10.39 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.24 | 40.17
02.04.2023 01-02 | 4.02 | 4.95 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 39.91
02.04.2023 02-03 | 4.11 | 5.02 | 0 | 8.94 | 1.07 | 0 | 0.2 | 39.8
02.04.2023 03-04 | 4.03 | 5.02 | 0 | 9.99 | 1.65 | 0 | 0 | 39.7
02.04.2023 04-05 | 4.09 | 4.9 | 16.19 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.26 | 39.54
02.04.2023 05-06 | 4.06 | 4.82 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.4 | 39.97
02.04.2023 06-07 | 4.18 | 4.83 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.45 | 39.78
02.04.2023 07-08 | 4.29 | 4.87 | 23.78 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.4 | 40.37
02.04.2023 08-09 | 4.29 | 4.81 | 62.11 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.42 | 40.54
02.04.2023 09-10 | 4.41 | 4.81 | 55.42 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.42 | 40.26
02.04.2023 10-11 | 4.31 | 4.71 | 43.07 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.27 | 39.6
02.04.2023 11-12 | 4.42 | 4.68 | 55.53 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.46 | 39.75
02.04.2023 12-13 | 4.38 | 4.7 | 58.35 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0.2 | 39.87
02.04.2023 13-14 | 4.36 | 4.63 | 39.66 | 8.77 | 1.14 | 0 | 0 | 40.25
02.04.2023 14-15 | 4.47 | 4.65 | 0 | 9.26 | 1.19 | 0 | 0.38 | 40.41
02.04.2023 15-16 | 4.59 | 4.64 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.68 | 41
02.04.2023 16-17 | 4.58 | 4.59 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.69 | 41.39
02.04.2023 17-18 | 4.56 | 4.6 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.72 | 40.93
02.04.2023 18-19 | 4.61 | 4.63 | 22.17 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.7 | 41.18
02.04.2023 19-20 | 4.65 | 4.64 | 51.13 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.7 | 41.83
02.04.2023 20-21 | 4.62 | 4.63 | 46.54 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.31 | 41.09
02.04.2023 21-22 | 4.62 | 4.6 | 2.79 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.22 | 40.72
02.04.2023 22-23 | 4.5 | 4.61 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.55 | 40.96
02.04.2023 23-24 | 4.35 | 4.53 | 16.87 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.63 | 41.09
03.04.2023 00-01 | 4.37 | 4.63 | 28.33 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.57 | 41.86
03.04.2023 01-02 | 4.41 | 4.72 | 33.27 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.55 | 42.21
03.04.2023 02-03 | 4.16 | 4.68 | 28.98 | 9.93 | 5.83 | 0 | 0.18 | 41.73
03.04.2023 03-04 | 3.1 | 4.25 | 28.76 | 8.68 | 1.78 | 0 | 0 | 40.75
03.04.2023 04-05 | 3.51 | 4.3 | 0 | 8.27 | 4.04 | 0 | 0.4 | 41.29
03.04.2023 05-06 | 3.62 | 4.08 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.76
03.04.2023 06-07 | 3.81 | 3.92 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.67 | 41.75
03.04.2023 07-08 | 3.73 | 3.81 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.68 | 41.85
03.04.2023 08-09 | 3.82 | 3.83 | 8.29 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.68 | 42.16
03.04.2023 09-10 | 3.76 | 3.98 | 58.35 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.73 | 41.51
03.04.2023 10-11 | 3.76 | 4.12 | 16.88 | 7.08 | -0.02 | 0.38 | 0.34 | 41.54
03.04.2023 11-12 | 4.35 | 4.46 | 45.75 | 7.09 | -0.02 | 0.68 | 0 | 41.83
03.04.2023 12-13 | 4.4 | 4.58 | 44.76 | 7.09 | -0.01 | 0.5 | 0 | 40.98
03.04.2023 13-14 | 4.44 | 4.64 | 36.17 | 9.57 | 2.95 | 0.21 | 0 | 41.29
03.04.2023 14-15 | 4.67 | 4.44 | 8.99 | 8.53 | 1.06 | 0.37 | 0 | 41.36
03.04.2023 15-16 | 4.24 | 4.33 | 54.55 | 7.09 | -0.02 | 0.36 | 0 | 40.28
03.04.2023 16-17 | 4.07 | 4.42 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.35 | 0 | 40.07
03.04.2023 17-18 | 4.06 | 4.37 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.26 | 0 | 40.62
03.04.2023 18-19 | 3.99 | 4.27 | 4.8 | 7.11 | -0.02 | 0.32 | 0 | 39.39
03.04.2023 19-20 | 4.05 | 4.39 | 38.06 | 7.1 | -0.03 | 0.35 | 0 | 40.13
03.04.2023 20-21 | 4.02 | 4.53 | 45.25 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 39.8
03.04.2023 21-22 | 3.77 | 4.37 | 46.36 | 7.11 | -0.02 | 0.2 | 0 | 39.87
03.04.2023 22-23 | 4.01 | 4.45 | 37.44 | 7.62 | -0.02 | 0.34 | 0 | 40.25
03.04.2023 23-24 | 3.96 | 4.31 | 40.54 | 7.1 | -0.03 | 0.68 | 0 | 39.99
04.04.2023 00-01 | 4.04 | 4.35 | 16.27 | 7.09 | -0.02 | 0.69 | 0 | 40.45
04.04.2023 01-02 | 4.03 | 4.26 | 39.43 | 7.09 | -0.02 | 0.7 | 0 | 40.36
04.04.2023 02-03 | 4.26 | 4.35 | 26.23 | 9.66 | 4.45 | 0.4 | 0 | 39.33
04.04.2023 03-04 | 2.96 | 3.74 | 0 | 10.81 | 5.1 | 0.26 | 0 | 39.67
04.04.2023 04-05 | 2.32 | 3.1 | 0 | 7.69 | 0.48 | 0.54 | 0 | 40.46
04.04.2023 05-06 | 2.07 | 3.07 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.53 | 0 | 40.35
04.04.2023 06-07 | 1.94 | 2.9 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.67 | 0 | 40.2
04.04.2023 07-08 | 1.89 | 2.91 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.46 | 0 | 40.49
04.04.2023 08-09 | 1.94 | 3.14 | 8.69 | 7.09 | -0.02 | 0.47 | 0 | 40.77
04.04.2023 09-10 | 4.18 | 3.98 | 29.84 | 7.08 | -0.01 | 0.41 | 0 | 40.01
04.04.2023 10-11 | 4.82 | 4.27 | 7.68 | 7.1 | -0.02 | 0.43 | 0 | 39.75
04.04.2023 11-12 | 4.69 | 4.41 | 50.07 | 7.09 | -0.02 | 0.66 | 0 | 39.8
04.04.2023 12-13 | 4.72 | 4.4 | 54.96 | 7.09 | -0.03 | 0.31 | 0 | 39.12
04.04.2023 13-14 | 4.69 | 4.5 | 38.25 | 9.71 | 2.91 | 0.12 | 0 | 38.58
04.04.2023 14-15 | 3.99 | 4.26 | 54.96 | 7.08 | -0.02 | 0.32 | 0 | 38.88
04.04.2023 15-16 | 3.55 | 4.17 | 31.88 | 7.09 | -0.01 | 0.56 | 0 | 39.29
04.04.2023 16-17 | 3.82 | 4.26 | 48.85 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 39.01
04.04.2023 17-18 | 4.04 | 4.39 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.69 | 0 | 39.28
04.04.2023 18-19 | 4.23 | 4.52 | 23.68 | 7.79 | 0.08 | 0.85 | 0 | 39.05
04.04.2023 19-20 | 4.16 | 4.56 | 41.61 | 10.5 | 1.57 | 0.8 | 0 | 38.76
04.04.2023 20-21 | 4.23 | 4.53 | 24.32 | 9.6 | 6.94 | 0.61 | 0 | 37.9
04.04.2023 21-22 | 2.7 | 3.79 | 43.07 | 10.78 | 8.63 | 0.18 | 0 | 37.89
04.04.2023 22-23 | 2.2 | 3.15 | 42.12 | 10.77 | 3.59 | 0.38 | 0 | 38.34
04.04.2023 23-24 | 2.27 | 3.74 | 37.68 | 10.78 | 1.74 | 0.67 | 0 | 37.99
05.04.2023 00-01 | 2.25 | 3.47 | 50.68 | 8.26 | 0.63 | 0.67 | 0 | 38.17
05.04.2023 01-02 | 2.38 | 3.71 | 29.28 | 7.08 | -0.01 | 0.67 | 0 | 38.36
05.04.2023 02-03 | 2.62 | 3.73 | 24.63 | 7.07 | -0.03 | 0.61 | 0 | 38.26
05.04.2023 03-04 | 2.52 | 3.05 | 58.45 | 10.54 | 7.61 | 0 | 0 | 38.1
05.04.2023 04-05 | 2.87 | 3.65 | 33.77 | 10.82 | 7.42 | 0.11 | 0 | 38.27
05.04.2023 05-06 | 4.12 | 4.31 | 49.75 | 9.5 | 0.95 | 0.72 | 0 | 39.31
05.04.2023 06-07 | 4.75 | 4.68 | 5.7 | 7.06 | -0.02 | 0.8 | 0 | 39.21
05.04.2023 07-08 | 4.69 | 4.63 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.82 | 0 | 38.28
05.04.2023 08-09 | 4.66 | 4.81 | 0 | 7.06 | -0.02 | 1.28 | 0 | 38.15
05.04.2023 09-10 | 4.21 | 4.96 | 0 | 7.07 | -0.02 | 1.07 | 0 | 37.32
05.04.2023 10-11 | 4.01 | 4.87 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.88 | 0 | 36.64
05.04.2023 11-12 | 3.99 | 4.87 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.77 | 0 | 36.12
05.04.2023 12-13 | 4.11 | 4.76 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.44 | 0 | 36.22
05.04.2023 13-14 | 4.15 | 4.73 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.29 | 0 | 36.09
05.04.2023 14-15 | 4.5 | 4.53 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.21 | 0 | 35.77
05.04.2023 15-16 | 3.08 | 2.83 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.6 | 0 | 36.23
05.04.2023 16-17 | 2.42 | 2.14 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.83 | 0 | 35.68
05.04.2023 17-18 | 2.38 | 2.25 | 33.27 | 7.12 | -0.02 | 0.81 | 0 | 35.53
05.04.2023 18-19 | 2.67 | 2.34 | 71.84 | 7.12 | -0.02 | 0.79 | 0 | 36.13
05.04.2023 19-20 | 2.69 | 2.48 | 69.87 | 7.11 | -0.02 | 0.71 | 0 | 37.3
05.04.2023 20-21 | 2.55 | 2.68 | 95.77 | 10.7 | 5.04 | 0.35 | 0 | 36.58
05.04.2023 21-22 | 2.93 | 2.98 | 38.89 | 10.56 | 3.73 | 0.25 | 0 | 36.84
05.04.2023 22-23 | 4.38 | 4.07 | 89.87 | 10.91 | 2.06 | 0.29 | 0 | 36.91
05.04.2023 23-24 | 4.96 | 4.41 | 18.9 | 9.36 | 0.8 | 0.12 | 0.41 | 37.41
06.04.2023 00-01 | 5.02 | 4.63 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.74 | 37.13
06.04.2023 01-02 | 4.89 | 4.53 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.7 | 37.76
06.04.2023 02-03 | 5.03 | 4.35 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.39 | 36.73
06.04.2023 03-04 | 4.94 | 4.29 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.26 | 37.67
06.04.2023 04-05 | 5 | 4.22 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.49 | 37.92
06.04.2023 05-06 | 4.37 | 3.71 | 0 | 7.09 | -0.03 | 0 | 0.52 | 37.98
06.04.2023 06-07 | 2.11 | 2.47 | 0 | 7.18 | 0.07 | 0 | 0.67 | 37.92
06.04.2023 07-08 | 0 | 1.18 | 0 | 10.68 | 2.8 | 0 | 0.29 | 37.84
06.04.2023 08-09 | 0.06 | 1.38 | 0 | 9.56 | 3.15 | 0 | 0.14 | 37.54
06.04.2023 09-10 | 0.13 | 1.3 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.16 | 37.81
06.04.2023 10-11 | 1.46 | 2.1 | 17.37 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.17 | 37.72
06.04.2023 11-12 | 4.6 | 3.88 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.32 | 36.26
06.04.2023 12-13 | 5 | 4.25 | 65.76 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.46 | 37.46
06.04.2023 13-14 | 4.9 | 4.19 | 73.63 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.04 | 37.24
06.04.2023 14-15 | 4.82 | 4.12 | 67.83 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 37.26
06.04.2023 15-16 | 4.86 | 4.05 | 58.2 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 37.24
06.04.2023 16-17 | 4.07 | 3.54 | 19.47 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 37.2
06.04.2023 17-18 | 2.77 | 2.52 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.17 | 37.02
06.04.2023 18-19 | 2.66 | 2.71 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.26 | 35.97
06.04.2023 19-20 | 3.35 | 3.15 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.31 | 36.79
06.04.2023 20-21 | 4.25 | 3.77 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.23 | 37.16
06.04.2023 21-22 | 4.97 | 4.1 | 0 | 10.96 | 6.65 | 0 | 0 | 37.07
06.04.2023 22-23 | 5.02 | 4.13 | 57.86 | 10.66 | 1.96 | 0 | 0 | 37.07
06.04.2023 23-24 | 5.01 | 4.11 | 90.66 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 37.06
07.04.2023 00-01 | 4.81 | 4.35 | 56.95 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 37.06
07.04.2023 01-02 | 4.37 | 4.19 | 70.05 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 37.09
07.04.2023 02-03 | 3.11 | 3.56 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 37.13
07.04.2023 03-04 | 2.87 | 3.57 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 37.12
07.04.2023 04-05 | 2.77 | 3.71 | 0.4 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 37.13
07.04.2023 05-06 | 2.14 | 3.14 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.06 | 37.13
07.04.2023 06-07 | 2.09 | 3.34 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.3 | 36.48
07.04.2023 07-08 | 2.74 | 3.4 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.35 | 36.96
07.04.2023 08-09 | 4.09 | 3.8 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.48 | 36.16
07.04.2023 09-10 | 4.69 | 4.47 | 46.46 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.67 | 35.72
07.04.2023 10-11 | 4.71 | 4.45 | 63.04 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.44 | 36.35
07.04.2023 11-12 | 4.67 | 4.4 | 38.68 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.4 | 36.22
07.04.2023 12-13 | 4.71 | 4.34 | 66.8 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.21 | 36.12
07.04.2023 13-14 | 4.69 | 4.29 | 61.32 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 36.13
07.04.2023 14-15 | 4.7 | 4.32 | 4.09 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.25 | 36.1
07.04.2023 15-16 | 4.65 | 4.36 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.46 | 36.45
07.04.2023 16-17 | 4.61 | 4.57 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.52 | 36.24
07.04.2023 17-18 | 4.67 | 4.72 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.53
07.04.2023 18-19 | 4.96 | 4.77 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.49 | 35.37
07.04.2023 19-20 | 5.14 | 4.68 | 61.13 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | 37
07.04.2023 20-21 | 4.98 | 4.65 | 76.95 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.25 | 36.78
07.04.2023 21-22 | 4.82 | 4.59 | 65.02 | 7.52 | 0.03 | 0 | 0 | 36.5
07.04.2023 22-23 | 4.71 | 4.64 | 73.4 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.34 | 36.52
07.04.2023 23-24 | 4.59 | 4.67 | 8.38 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.41 | 36.48
08.04.2023 00-01 | 4.62 | 4.52 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.46 | 36.49
08.04.2023 01-02 | 4.66 | 4.39 | 0 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0.45 | 36.33
08.04.2023 02-03 | 4.8 | 4.4 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.2 | 36.84
08.04.2023 03-04 | 4.76 | 4.37 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.17 | 37.12
08.04.2023 04-05 | 4.69 | 4.34 | 0 | 7.14 | 0.16 | 0 | 0.17 | 36.72
08.04.2023 05-06 | 2.42 | 3.62 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0.43 | 36.21
08.04.2023 06-07 | 1.83 | 3.71 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.68 | 36.24
08.04.2023 07-08 | 1.94 | 4.16 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.39
08.04.2023 08-09 | 2.43 | 4.61 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.4
08.04.2023 09-10 | 2.78 | 4.42 | 2 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.58
08.04.2023 10-11 | 2.29 | 3.82 | 87.72 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 36.55
08.04.2023 11-12 | 2.17 | 4.14 | 75.12 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.76 | 35.9
08.04.2023 12-13 | 2.34 | 4.44 | 50.41 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.42 | 36.06
08.04.2023 13-14 | 3.71 | 4.57 | 58.23 | 7.59 | 0.33 | 0 | 0.32 | 35.36
08.04.2023 14-15 | 3.91 | 5.02 | 53.12 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.53 | 35.78
08.04.2023 15-16 | 3.95 | 5.13 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.72 | 35.52
08.04.2023 16-17 | 4.09 | 5.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.8 | 35.49
08.04.2023 17-18 | 3.81 | 5.12 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.73 | 35.42
08.04.2023 18-19 | 4.06 | 5.22 | 0 | 8.23 | 1.37 | 0 | 0.81 | 35.11
08.04.2023 19-20 | 4.28 | 5.07 | 57.47 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.73 | 35.29
08.04.2023 20-21 | 4.07 | 4.74 | 58.75 | 9.99 | 6.22 | 0 | 0.49 | 34.99
08.04.2023 21-22 | 3.85 | 4.76 | 56.67 | 9.74 | 4.21 | 0 | 0 | 34.97
08.04.2023 22-23 | 3.85 | 4.69 | 80.07 | 8.54 | 2.7 | 0 | 0.21 | 35.04
08.04.2023 23-24 | 3.23 | 4.49 | 39.99 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.24 | 35.14
09.04.2023 00-01 | 3.09 | 4.59 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 35.14
09.04.2023 01-02 | 3.42 | 4.59 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.15 | 35.11
09.04.2023 02-03 | 3.43 | 4.68 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.06 | 34.92
09.04.2023 03-04 | 3.16 | 4.83 | 0 | 9.43 | 3 | 0 | 0 | 34.89
09.04.2023 04-05 | 2.48 | 4.09 | 0 | 8.47 | 1.7 | 0 | 0 | 34.9
09.04.2023 05-06 | 2.14 | 3.54 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.89
09.04.2023 06-07 | 1.83 | 4.39 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.9
09.04.2023 07-08 | 1.92 | 4.68 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.89
09.04.2023 08-09 | 2.7 | 3.28 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 34.89
09.04.2023 09-10 | 4.48 | 4 | 2.7 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.04 | 34.86
09.04.2023 10-11 | 4.82 | 4.23 | 76.9 | 7.07 | -0.03 | 0 | 0.18 | 34.43
09.04.2023 11-12 | 4.87 | 4.2 | 52.72 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 34.41
09.04.2023 12-13 | 4.95 | 4.29 | 46.83 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 34.43
09.04.2023 13-14 | 4.83 | 4.19 | 49.73 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 34.41
09.04.2023 14-15 | 4.56 | 3.65 | 69.01 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 34.41
09.04.2023 15-16 | 4.91 | 4.17 | 15.57 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.2 | 34.5
09.04.2023 16-17 | 4.86 | 4.17 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.21 | 34.47
09.04.2023 17-18 | 4.74 | 4.14 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 34.26
09.04.2023 18-19 | 4.8 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.12 | 34.24
09.04.2023 19-20 | 4.87 | 4.23 | 62.65 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.4 | 33.79
09.04.2023 20-21 | 4.77 | 4.16 | 71.73 | 8.51 | 2.26 | 0 | 0.29 | 33.53
09.04.2023 21-22 | 4.63 | 4.05 | 68.95 | 10.22 | 3.64 | 0 | 0 | 34.42
09.04.2023 22-23 | 3.68 | 3.27 | 74.96 | 8.71 | 2.52 | 0 | 0 | 34.4
09.04.2023 23-24 | 1.96 | 2.11 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.18 | 33.27
10.04.2023 00-01 | 1.87 | 1.69 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
10.04.2023 01-02 | 1.85 | 1.63 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.05
10.04.2023 02-03 | 1.79 | 1.13 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
10.04.2023 03-04 | 1.68 | 0.53 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.16
10.04.2023 04-05 | 0.83 | 0.45 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.19
10.04.2023 05-06 | 0 | 0.37 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.16
10.04.2023 06-07 | 0 | 1.45 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 33.13
10.04.2023 07-08 | 1.97 | 2.25 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.09
10.04.2023 08-09 | 2.37 | 2.13 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.1
10.04.2023 09-10 | 2.77 | 2.71 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 33.16
10.04.2023 10-11 | 4.1 | 3.87 | 17.38 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 33.19
10.04.2023 11-12 | 4.5 | 3.97 | 74.03 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 33.18
10.04.2023 12-13 | 4.42 | 4 | 72.84 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 33.18
10.04.2023 13-14 | 4.5 | 4.18 | 59.21 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.2 | 33.29
10.04.2023 14-15 | 4.46 | 3.93 | 69.11 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 33.83
10.04.2023 15-16 | 4.65 | 4.08 | 78.64 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.27 | 33.49
10.04.2023 16-17 | 4.71 | 4.25 | 8 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.53 | 34.32
10.04.2023 17-18 | 4.6 | 4.26 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.46 | 34.61
10.04.2023 18-19 | 4.69 | 4.19 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.54 | 33.88
10.04.2023 19-20 | 4.55 | 4.19 | 3.2 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.35 | 34.18
10.04.2023 20-21 | 4.67 | 4.29 | 80.46 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.25 | 34.94
10.04.2023 21-22 | 4.73 | 4.35 | 68.47 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 34.91
10.04.2023 22-23 | 4.49 | 4.45 | 56.51 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.18 | 34.93
10.04.2023 23-24 | 4.61 | 4.39 | 69.83 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.43 | 35.02
11.04.2023 00-01 | 4.64 | 4.29 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.46
11.04.2023 01-02 | 4.87 | 4.26 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.46
11.04.2023 02-03 | 4.1 | 3.76 | 0 | 7.88 | 1.06 | 0 | 0.36 | 35.33
11.04.2023 03-04 | 2.39 | 2.46 | 0 | 7.81 | 0.19 | 0 | 0 | 35.51
11.04.2023 04-05 | 3.21 | 2.89 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.18 | 35.45
11.04.2023 05-06 | 4.63 | 3.99 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.43 | 34.92
11.04.2023 06-07 | 3.67 | 4.22 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.45 | 35.02
11.04.2023 07-08 | 1.73 | 4.23 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.28 | 34.98
11.04.2023 08-09 | 3.95 | 3.48 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.47 | 34.86
11.04.2023 09-10 | 3.77 | 3.36 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.61 | 34.41
11.04.2023 10-11 | 3.64 | 3.5 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.52 | 34.81
11.04.2023 11-12 | 3.83 | 3.47 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.63
11.04.2023 12-13 | 4.65 | 3.99 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.34 | 34.93
11.04.2023 13-14 | 4.88 | 4.33 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 34.6
11.04.2023 14-15 | 4.82 | 4.45 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.37 | 34.73
11.04.2023 15-16 | 4.89 | 4.56 | 39.04 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.58 | 34.35
11.04.2023 16-17 | 4.74 | 4.53 | 70.24 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.18 | 34.82
11.04.2023 17-18 | 4.71 | 4.59 | 62.37 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.43 | 35.04
11.04.2023 18-19 | 4.69 | 4.5 | 73.87 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.56
11.04.2023 19-20 | 4.81 | 4.46 | 75.96 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.58
11.04.2023 20-21 | 4.69 | 4.4 | 16.79 | 8.9 | 2.16 | 0 | 0.44 | 35.14
11.04.2023 21-22 | 4.75 | 4.51 | 54.55 | 8.23 | 0.59 | 0 | 0 | 35.08
11.04.2023 22-23 | 4.78 | 4.48 | 87.26 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.27 | 35.09
11.04.2023 23-24 | 4.65 | 4.3 | 50.92 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.4 | 34.91
12.04.2023 00-01 | 4.64 | 4.48 | 85.34 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.32 | 34.75
12.04.2023 01-02 | 4.58 | 4.53 | 57.06 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.21 | 34.64
12.04.2023 02-03 | 4.68 | 4.57 | 27.89 | 7.97 | 0.97 | 0 | 0.3 | 34.57
12.04.2023 03-04 | 4.51 | 4.71 | 0 | 8.52 | 0.74 | 0 | 0 | 34.83
12.04.2023 04-05 | 4.7 | 4.54 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.11 | 34.75
12.04.2023 05-06 | 4.71 | 4.62 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.06
12.04.2023 06-07 | 4.58 | 4.76 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.57
12.04.2023 07-08 | 4.56 | 4.77 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.67 | 34.17
12.04.2023 08-09 | 4.52 | 4.7 | 11.89 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.68 | 35.01
12.04.2023 09-10 | 3.31 | 4.29 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.5 | 34.6
12.04.2023 10-11 | 0.11 | 2.61 | 21.08 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.24 | 34.38
12.04.2023 11-12 | 0.25 | 3.26 | 79.8 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 34.25
12.04.2023 12-13 | 0.12 | 5.29 | 62.81 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.18 | 34.36
12.04.2023 13-14 | 0.12 | 5.47 | 67.43 | 8.4 | 3.59 | 0 | 0 | 34.52
12.04.2023 14-15 | 0.08 | 5.35 | 78.03 | 9.11 | 2.77 | 0 | 0 | 34.54
12.04.2023 15-16 | 1.82 | 4.45 | 30.65 | 9.49 | 7 | 0 | 0 | 34.57
12.04.2023 16-17 | 3.79 | 4.1 | 0 | 9.44 | 2.38 | 0 | 0 | 34.62
12.04.2023 17-18 | 4.64 | 4.42 | 0 | 9.3 | 1.41 | 0 | 0.4 | 34.33
12.04.2023 18-19 | 4.55 | 4.33 | 17.18 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.68 | 34.41
12.04.2023 19-20 | 4.38 | 4.15 | 61.74 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.46 | 34.21
12.04.2023 20-21 | 3.84 | 3.63 | 58.03 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.32 | 34.32
12.04.2023 21-22 | 3.52 | 3.34 | 73.94 | 7.4 | 0.41 | 0 | 0 | 34.42
12.04.2023 22-23 | 3.48 | 3.57 | 19.29 | 7.35 | 0.03 | 0 | 0 | 34.41
12.04.2023 23-24 | 3.35 | 3.55 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.19 | 34.25
13.04.2023 00-01 | 3.11 | 3.42 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.24 | 33.55
13.04.2023 01-02 | 3.51 | 3.47 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.44 | 33.84
13.04.2023 02-03 | 3.72 | 3.45 | 0 | 9.91 | 1.87 | 0 | 0.02 | 33.57
13.04.2023 03-04 | 3.77 | 3.42 | 0 | 8.58 | 0.98 | 0 | 0 | 33.56
13.04.2023 04-05 | 3.64 | 3.41 | 0 | 7.98 | 0.36 | 0 | 0.22 | 33.52
13.04.2023 05-06 | 3.78 | 3.4 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.03 | 33.29
13.04.2023 06-07 | 3.83 | 3.48 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.2 | 32.82
13.04.2023 07-08 | 4.05 | 3.65 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.26 | 32.78
13.04.2023 08-09 | 5.04 | 4.21 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 32.52
13.04.2023 09-10 | 5.03 | 4.33 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 32.5
13.04.2023 10-11 | 4.94 | 4.4 | 1.6 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 32.49
13.04.2023 11-12 | 4.95 | 4.35 | 48.42 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 32.49
13.04.2023 12-13 | 4.99 | 4.34 | 51.04 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 32.49
13.04.2023 13-14 | 4.94 | 4.3 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 32.5
13.04.2023 14-15 | 4.91 | 4.26 | 33.46 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 32.5
13.04.2023 15-16 | 4.9 | 4.34 | 69.15 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.22 | 32.88
13.04.2023 16-17 | 4.84 | 4.52 | 66.55 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.19 | 33.49
13.04.2023 17-18 | 4.78 | 4.5 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.25 | 32.24
13.04.2023 18-19 | 4.71 | 4.53 | 33.25 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 32.24
13.04.2023 19-20 | 4.71 | 4.45 | 77.27 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.02 | 32.23
13.04.2023 20-21 | 4.36 | 4.08 | 37.95 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.22 | 33.71
13.04.2023 21-22 | 3.56 | 3.54 | 79.95 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 33.71
13.04.2023 22-23 | 3.58 | 3.63 | 64.65 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.02 | 33.7
13.04.2023 23-24 | 3.7 | 3.74 | 84.96 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.21 | 32.78
14.04.2023 00-01 | 3.57 | 3.97 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.24 | 33.12
14.04.2023 01-02 | 3.38 | 3.66 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.01 | 34.46
14.04.2023 02-03 | 3.44 | 3.53 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.18 | 32.75
14.04.2023 03-04 | 3.54 | 3.3 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 32.31
14.04.2023 04-05 | 3.49 | 3.48 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.18 | 32.68
14.04.2023 05-06 | 3.52 | 3.48 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.35 | 33.74
14.04.2023 06-07 | 4.06 | 3.75 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.45 | 33.04
14.04.2023 07-08 | 4.84 | 4.33 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.31 | 32.55
14.04.2023 08-09 | 4.77 | 4.26 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.48 | 32.09
14.04.2023 09-10 | 4.32 | 4.06 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 32.16
14.04.2023 10-11 | 3.35 | 3.46 | 5.99 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.2 | 32.68
14.04.2023 11-12 | 3.24 | 3.56 | 76.56 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.26 | 32.54
14.04.2023 12-13 | 3.82 | 3.94 | 76.02 | 9.5 | 1.89 | 0 | 0.18 | 34.02
14.04.2023 13-14 | 3.84 | 4.02 | 64.43 | 8.66 | 4.18 | 0 | 0 | 34.54
14.04.2023 14-15 | 3.84 | 4.03 | 74.6 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.26 | 33.31
14.04.2023 15-16 | 4.43 | 4.35 | 15.99 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.26 | 32.58
14.04.2023 16-17 | 4.86 | 4.48 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.27 | 33.15
14.04.2023 17-18 | 4.88 | 4.44 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.42 | 34.53
14.04.2023 18-19 | 4.84 | 4.34 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.66 | 31.77
14.04.2023 19-20 | 4.98 | 4.36 | 55.63 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.52 | 31.84
14.04.2023 20-21 | 4.76 | 4.31 | 55.92 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.46 | 31.73
14.04.2023 21-22 | 4.72 | 4.42 | 68.42 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 31.75
14.04.2023 22-23 | 4.75 | 4.46 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.24 | 32.01
14.04.2023 23-24 | 4.83 | 4.51 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.39 | 31.82
15.04.2023 00-01 | 4.64 | 4.43 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.37 | 32.5
15.04.2023 01-02 | 4.05 | 4.16 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.37 | 32.49
15.04.2023 02-03 | 1.97 | 3.88 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 32.34
15.04.2023 03-04 | 2.07 | 3.45 | 15.18 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 32.35
15.04.2023 04-05 | 2.03 | 2.96 | 2.3 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 32.34
15.04.2023 05-06 | 2.03 | 2.76 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.38 | 32.16
15.04.2023 06-07 | 2.03 | 3.47 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.52 | 31.68
15.04.2023 07-08 | 2.24 | 3.95 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.67 | 31.63
15.04.2023 08-09 | 2.38 | 4.43 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.67 | 31.65
15.04.2023 09-10 | 2.28 | 4.19 | 34.95 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.52 | 31.72
15.04.2023 10-11 | 2.35 | 3.41 | 49.67 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.31 | 32.05
15.04.2023 11-12 | 4.06 | 4.15 | 45.64 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.25 | 32.18
15.04.2023 12-13 | 4.53 | 4.66 | 39.84 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.56 | 32.68
15.04.2023 13-14 | 3.65 | 4.38 | 73.22 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.55 | 32.74
15.04.2023 14-15 | 3.9 | 4.59 | 73.12 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.68 | 31.58
15.04.2023 15-16 | 4.45 | 4.88 | 68.64 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.69 | 31.87
15.04.2023 16-17 | 4.19 | 4.91 | 67.32 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.73 | 31.74
15.04.2023 17-18 | 4.21 | 4.9 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.75 | 31.8
15.04.2023 18-19 | 4.2 | 4.76 | 0.9 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.75 | 31.92
15.04.2023 19-20 | 2.8 | 4.14 | 85.41 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.53 | 31.03
15.04.2023 20-21 | 2.06 | 4.15 | 65.54 | 7.24 | -0.01 | 0 | 0.22 | 30.99
15.04.2023 21-22 | 2.77 | 4.41 | 73.51 | 8.24 | 2.03 | 0 | 0 | 30.68
15.04.2023 22-23 | 3.26 | 4.72 | 55.46 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.21 | 30.41
15.04.2023 23-24 | 3.98 | 5.03 | 56.67 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.57 | 30.63
16.04.2023 00-01 | 4.13 | 4.98 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 30.48
16.04.2023 01-02 | 4.09 | 5.02 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.67 | 30.93
16.04.2023 02-03 | 3.96 | 5.07 | 0 | 8.06 | 2.56 | 0 | 0.02 | 31.45
16.04.2023 03-04 | 3.47 | 4.95 | 0 | 10.49 | 4.87 | 0 | 0 | 31.55
16.04.2023 04-05 | 2.84 | 4.68 | 0 | 7.54 | 0.15 | 0 | 0.34 | 31.25
16.04.2023 05-06 | 3 | 4.42 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.37 | 30.98
16.04.2023 06-07 | 3.1 | 4.73 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.44 | 30.76
16.04.2023 07-08 | 3.88 | 5.22 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.39 | 30.94
16.04.2023 08-09 | 3.81 | 5.19 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.67 | 31.33
16.04.2023 09-10 | 3.78 | 5.05 | 22.76 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 31.15
16.04.2023 10-11 | 3.81 | 5.03 | 64.52 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.73 | 30.97
16.04.2023 11-12 | 3.97 | 5.02 | 55.92 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.74 | 30.9
16.04.2023 12-13 | 2.75 | 4.53 | 53.92 | 8.35 | 2.52 | 0 | 0.33 | 31.2
16.04.2023 13-14 | 2.19 | 3.9 | 55.02 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.32 | 30.71
16.04.2023 14-15 | 2.32 | 3.96 | 72.13 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0.69 | 30.77
16.04.2023 15-16 | 3.38 | 4.42 | 11.88 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.77 | 30.28
16.04.2023 16-17 | 4.37 | 4.69 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.82 | 29.64
16.04.2023 17-18 | 4.43 | 4.61 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.78 | 29.56
16.04.2023 18-19 | 4.41 | 4.55 | 13.28 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.79 | 29.45
16.04.2023 19-20 | 4.44 | 4.62 | 55.91 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.77 | 30.22
16.04.2023 20-21 | 4.5 | 4.58 | 69.11 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.39 | 28.78
16.04.2023 21-22 | 4.41 | 4.62 | 66.53 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.35 | 28.94
16.04.2023 22-23 | 4.27 | 4.55 | 54.26 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.39 | 29.49
16.04.2023 23-24 | 4.25 | 4.57 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.68 | 29.25
17.04.2023 00-01 | 4.23 | 4.6 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.44 | 29.52
17.04.2023 01-02 | 4.1 | 4.62 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.71 | 0 | 29.41
17.04.2023 02-03 | 2.26 | 4.04 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.27 | 0 | 29.3
17.04.2023 03-04 | 2.22 | 4.32 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 29.29
17.04.2023 04-05 | 3.31 | 4.75 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.27 | 0 | 29.77
17.04.2023 05-06 | 3.95 | 4.72 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.44 | 0 | 29.3
17.04.2023 06-07 | 4.23 | 4.55 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.33 | 0 | 30.29
17.04.2023 07-08 | 4.51 | 4.31 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.12 | 0 | 29.56
17.04.2023 08-09 | 2.3 | 3.34 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.42 | 0 | 28.88
17.04.2023 09-10 | 2.42 | 3.39 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.71 | 0 | 29.65
17.04.2023 10-11 | 4.52 | 4.33 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.69 | 0 | 28.93
17.04.2023 11-12 | 4.47 | 4.48 | 66.08 | 7.14 | -0.02 | 0.16 | 0 | 28.6
17.04.2023 12-13 | 4.54 | 4.65 | 60.02 | 7.15 | -0.02 | 0.25 | 0 | 28.91
17.04.2023 13-14 | 3.91 | 4.85 | 76.53 | 8.15 | 1.24 | 0.17 | 0 | 29.43
17.04.2023 14-15 | 3.18 | 4.98 | 65.44 | 8.15 | 0.29 | 0.01 | 0 | 29.37
17.04.2023 15-16 | 3.53 | 5.17 | 76.45 | 7.14 | -0.02 | 0.78 | 0 | 29
17.04.2023 16-17 | 3.99 | 5.01 | 42.87 | 7.13 | -0.02 | 0.74 | 0 | 28.8
17.04.2023 17-18 | 4.11 | 5 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.75 | 0 | 28.58
17.04.2023 18-19 | 4.21 | 4.95 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.35 | 0 | 28.51
17.04.2023 19-20 | 3.83 | 5.02 | 55.29 | 7.12 | -0.02 | 0.55 | 0 | 28.15
17.04.2023 20-21 | 3.78 | 5.01 | 59.51 | 7.11 | -0.02 | 0.62 | 0 | 28.42
17.04.2023 21-22 | 3.75 | 4.9 | 54.04 | 9.54 | 1.8 | 0 | 0 | 28.15
17.04.2023 22-23 | 3.83 | 4.88 | 65.5 | 7.7 | 0.09 | 0.3 | 0 | 28.13
17.04.2023 23-24 | 3.91 | 4.43 | 66.61 | 7.1 | -0.02 | 0.72 | 0 | 27.86
18.04.2023 00-01 | 3.87 | 4.24 | 18.88 | 7.09 | -0.01 | 0.43 | 0 | 27.99
18.04.2023 01-02 | 3.77 | 4.14 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.73 | 0 | 28.08
18.04.2023 02-03 | 3.76 | 3.99 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.24 | 0 | 28.09
18.04.2023 03-04 | 3.6 | 3.98 | 0 | 8.02 | 0.55 | 0 | 0 | 28.1
18.04.2023 04-05 | 3.8 | 3.93 | 0 | 7.66 | 0.23 | 0 | 0 | 28.09
18.04.2023 05-06 | 4.16 | 4.09 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.46 | 0 | 28.3
18.04.2023 06-07 | 4.18 | 4.18 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.58 | 0 | 27.87
18.04.2023 07-08 | 4.28 | 4.23 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.4 | 0 | 28.29
18.04.2023 08-09 | 4.25 | 4.4 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.62 | 0 | 27.66
18.04.2023 09-10 | 3.97 | 4.49 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.39 | 0 | 27.13
18.04.2023 10-11 | 3.82 | 4.44 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.47 | 0 | 28
18.04.2023 11-12 | 3.93 | 4.37 | 65.46 | 7.82 | 4.66 | 0.69 | 0 | 28.36
18.04.2023 12-13 | 4.06 | 4.36 | 67.83 | 7.11 | -0.01 | 0.27 | 0 | 28.32
18.04.2023 13-14 | 3.65 | 4.83 | 65.7 | 7.96 | 0.11 | 0 | 0 | 28.35
18.04.2023 14-15 | 3.53 | 5.31 | 83.32 | 7.59 | 0.21 | 0.01 | 0 | 28.37
18.04.2023 15-16 | 4.17 | 5.4 | 59.95 | 7.13 | -0.02 | 0.49 | 0 | 28.79
18.04.2023 16-17 | 4.11 | 5.28 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.7 | 0 | 28.59
18.04.2023 17-18 | 3.82 | 5.31 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.64 | 0 | 28.53
18.04.2023 18-19 | 3.92 | 5.37 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.65 | 0 | 28.16
18.04.2023 19-20 | 3.94 | 5.43 | 76.27 | 7.51 | 0.17 | 0.68 | 0 | 28.09
18.04.2023 20-21 | 3.94 | 5.63 | 66.01 | 8.94 | 1.25 | 0 | 0 | 27.74
18.04.2023 21-22 | 3.88 | 5.72 | 63.84 | 9.91 | 3.77 | 0 | 0 | 27.71
18.04.2023 22-23 | 3.99 | 5.56 | 64.02 | 7.57 | 0.17 | 0.26 | 0 | 27.93
18.04.2023 23-24 | 3.86 | 5.32 | 11.18 | 7.11 | -0.02 | 0.7 | 0 | 28.13
19.04.2023 00-01 | 4.25 | 5.29 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.37 | 0 | 27.91
19.04.2023 01-02 | 4.35 | 5.4 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.48 | 0 | 27.82
19.04.2023 02-03 | 4.39 | 5.5 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.55 | 0 | 27.88
19.04.2023 03-04 | 4.49 | 5.86 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 27.77
19.04.2023 04-05 | 4.61 | 5.83 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.23 | 0 | 27.67
19.04.2023 05-06 | 4.18 | 5.81 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.4 | 0 | 27.48
19.04.2023 06-07 | 3.79 | 5.55 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.73 | 0 | 27.76
19.04.2023 07-08 | 3.81 | 5.46 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.74 | 0 | 27.78
19.04.2023 08-09 | 4.08 | 5.24 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.73 | 0 | 27.64
19.04.2023 09-10 | 4.14 | 3.67 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.46 | 0 | 27.4
19.04.2023 10-11 | 4.81 | 4.72 | 5.09 | 7.1 | -0.01 | 0.67 | 0 | 27.37
19.04.2023 11-12 | 4.57 | 4.92 | 57.02 | 7.09 | -0.02 | 0.35 | 0 | 27.8
19.04.2023 12-13 | 4.44 | 4.91 | 59.92 | 7.09 | -0.02 | 0.22 | 0 | 27.73
19.04.2023 13-14 | 4.52 | 4.69 | 45.35 | 7.09 | -0.02 | 0.11 | 0 | 27.58
19.04.2023 14-15 | 4.54 | 4.71 | 55.83 | 7.09 | -0.02 | 0.7 | 0 | 27.86
19.04.2023 15-16 | 4.57 | 4.79 | 61.02 | 7.1 | -0.01 | 0.3 | 0 | 27.93
19.04.2023 16-17 | 4.37 | 4.87 | 1.9 | 7.11 | -0.01 | 0.76 | 0 | 27.67
19.04.2023 17-18 | 4.34 | 4.97 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.59 | 0 | 28.05
19.04.2023 18-19 | 4.19 | 4.82 | 29.36 | 7.1 | -0.01 | 0.54 | 0 | 28.55
19.04.2023 19-20 | 4.19 | 5.02 | 63.91 | 7.09 | -0.01 | 0.89 | 0 | 27.79
19.04.2023 20-21 | 4.39 | 4.85 | 19.57 | 8.75 | 2.15 | 0.57 | 0 | 27.34
19.04.2023 21-22 | 4.61 | 4.37 | 2.49 | 8.07 | 0.56 | 0 | 0 | 27.29
19.04.2023 22-23 | 4.68 | 4.32 | 55.38 | 7.08 | -0.02 | 0.07 | 0 | 27.28
19.04.2023 23-24 | 3.26 | 3.05 | 65.47 | 7.07 | -0.02 | 0.27 | 0.21 | 27.25
20.04.2023 00-01 | 2.95 | 2.53 | 0.2 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.78 | 27.79
20.04.2023 01-02 | 2.99 | 2.62 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.74 | 27.19
20.04.2023 02-03 | 3.18 | 2.61 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.54 | 27.08
20.04.2023 03-04 | 3.36 | 3.08 | 0 | 9.4 | 2.58 | 0 | 0 | 27.21
20.04.2023 04-05 | 3.56 | 3.32 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.28 | 27.47
20.04.2023 05-06 | 3.55 | 3.28 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.71 | 27.5
20.04.2023 06-07 | 3.49 | 3.25 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.69 | 26.78
20.04.2023 07-08 | 4.52 | 4.22 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.59 | 26.33
20.04.2023 08-09 | 4.82 | 4.52 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.72 | 27.23
20.04.2023 09-10 | 4.78 | 4.46 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.72 | 26.56
20.04.2023 10-11 | 4.57 | 4.3 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.34 | 26.54
20.04.2023 11-12 | 4.42 | 4.11 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.51 | 26.74
20.04.2023 12-13 | 4.51 | 4.24 | 0.1 | 8.96 | 2.84 | 0 | 0.2 | 26.86
20.04.2023 13-14 | 4.83 | 4.33 | 74.93 | 9.25 | 1.24 | 0 | 0 | 26.9
20.04.2023 14-15 | 4.94 | 4.38 | 91.13 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.08 | 26.86
20.04.2023 15-16 | 4.89 | 4.43 | 46.13 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.4 | 26.45
20.04.2023 16-17 | 4.83 | 4.38 | 73.12 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.23 | 26.57
20.04.2023 17-18 | 4.78 | 4.27 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.26 | 26.41
20.04.2023 18-19 | 4.85 | 4.23 | 30.06 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.39 | 26.63
20.04.2023 19-20 | 4.82 | 4.27 | 67.9 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0.38 | 26.21
20.04.2023 20-21 | 4.78 | 4.27 | 68.32 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0.18 | 24.1
20.04.2023 21-22 | 4.71 | 4.3 | 64.82 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.2 | 24.98
20.04.2023 22-23 | 4.84 | 4.33 | 74.86 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.5 | 26.62
20.04.2023 23-24 | 4.86 | 4.39 | 5.1 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.68 | 26.17
21.04.2023 00-01 | 4.81 | 4.45 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.44 | 26.25
21.04.2023 01-02 | 3.35 | 3.29 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 26.23
21.04.2023 02-03 | 2.47 | 2.69 | 0 | 8.74 | 1.97 | 0 | 0.29 | 26.2
21.04.2023 03-04 | 2.26 | 2.31 | 0 | 10.96 | 3.05 | 0 | 0 | 26.13
21.04.2023 04-05 | 2.23 | 2.23 | 0 | 7.55 | 0.17 | 0 | 0.19 | 26.13
21.04.2023 05-06 | 2.3 | 2.34 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.55 | 25.93
21.04.2023 06-07 | 1.71 | 3.25 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.26 | 26.02
21.04.2023 07-08 | 1.44 | 3.61 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.25 | 25.98
21.04.2023 08-09 | 4.94 | 4.19 | 27.16 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.22 | 26.85
21.04.2023 09-10 | 4.64 | 3.89 | 6.59 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.46 | 26.36
21.04.2023 10-11 | 3.73 | 3.22 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.34 | 25.97
21.04.2023 11-12 | 2.9 | 2.54 | 14.67 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.09 | 25.29
21.04.2023 12-13 | 2.9 | 2.55 | 74.63 | 8.04 | 0.7 | 0 | 0.4 | 26.28
21.04.2023 13-14 | 2.75 | 2.59 | 61.21 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 26.36
21.04.2023 14-15 | 2.8 | 2.58 | 74.22 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 26.35
21.04.2023 15-16 | 2.51 | 2.47 | 74.03 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.68 | 25.16
21.04.2023 16-17 | 2.48 | 2.33 | 11.5 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.28 | 24.76
21.04.2023 17-18 | 2.49 | 2.33 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.29 | 25.69
21.04.2023 18-19 | 3.31 | 2.91 | 31.15 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 25.79
21.04.2023 19-20 | 4.31 | 3.66 | 59.31 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.28 | 25.8
21.04.2023 20-21 | 3.94 | 3.41 | 57.41 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 25.91
21.04.2023 21-22 | 4.07 | 3.63 | 63.01 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 25.92
21.04.2023 22-23 | 3.9 | 3.46 | 62.62 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.13 | 25.87
21.04.2023 23-24 | 4.78 | 4.21 | 30.76 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.08 | 26.08
22.04.2023 00-01 | 4.88 | 4.22 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 26.06
22.04.2023 01-02 | 4.6 | 3.99 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 26.04
22.04.2023 02-03 | 3.72 | 3.26 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.22 | 25.25
22.04.2023 03-04 | 3.57 | 3.15 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 25.18
22.04.2023 04-05 | 4.08 | 3.61 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.26 | 25.28
22.04.2023 05-06 | 5 | 4.08 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 25.5
22.04.2023 06-07 | 4.8 | 4.07 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 25.51
22.04.2023 07-08 | 4.87 | 4.32 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.32 | 26.21
22.04.2023 08-09 | 4.84 | 4.46 | 63.7 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.37 | 24.89
22.04.2023 09-10 | 5.28 | 4.4 | 74.82 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.19 | 25.07
22.04.2023 10-11 | 4.99 | 4.48 | 40.75 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.49 | 25.82
22.04.2023 11-12 | 4.85 | 4.56 | 45.93 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.09 | 26.05
22.04.2023 12-13 | 4.57 | 4.42 | 78.76 | 7.14 | -0.03 | 0 | 0.4 | 26.04
22.04.2023 13-14 | 2.37 | 2.76 | 82.36 | 9.05 | 2.84 | 0 | 0 | 26.16
22.04.2023 14-15 | 2.12 | 2.93 | 46.34 | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 26.19
22.04.2023 15-16 | 2.22 | 3.3 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.25 | 25.68
22.04.2023 16-17 | 2.54 | 3.72 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 25.92
22.04.2023 17-18 | 3.67 | 4.23 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 25.85
22.04.2023 18-19 | 4.46 | 4.51 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 25.69
22.04.2023 19-20 | 4.63 | 4.47 | 65.92 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 25.71
22.04.2023 20-21 | 4.52 | 4.79 | 52.97 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 25.7
22.04.2023 21-22 | 4.14 | 5.12 | 63.58 | 7.21 | -0.01 | 0 | 0 | 25.72
22.04.2023 22-23 | 4.09 | 5.11 | 90.36 | 7.21 | -0.01 | 0 | 0.27 | 25.23
22.04.2023 23-24 | 4.14 | 4.98 | 55.37 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 24.39
23.04.2023 00-01 | 3.94 | 5.19 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 24.39
23.04.2023 01-02 | 3.24 | 4.32 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 24.38
23.04.2023 02-03 | 2.44 | 3.68 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 24.35
23.04.2023 03-04 | 2.17 | 2.93 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 24.35
23.04.2023 04-05 | 1.99 | 3.1 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.26 | 24.56
23.04.2023 05-06 | 2 | 2.37 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 24.91
23.04.2023 06-07 | 2.18 | 2.98 | 13.28 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 24.92
23.04.2023 07-08 | 2.02 | 3.12 | 66.71 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 24.92
23.04.2023 08-09 | 2.34 | 3.33 | 71.59 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 24.93
23.04.2023 09-10 | 4.02 | 4.12 | 12.68 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.25 | 25.41
23.04.2023 10-11 | 4.18 | 4.69 | 20.98 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.36 | 25.5
23.04.2023 11-12 | 4.47 | 4.72 | 65.9 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.2 | 25.61
23.04.2023 12-13 | 4.23 | 4.78 | 71.72 | 8.11 | 0.72 | 0 | 0.24 | 25.5
23.04.2023 13-14 | 4.07 | 4.8 | 38.55 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 25.54
23.04.2023 14-15 | 4.02 | 4.65 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.36 | 25.14
23.04.2023 15-16 | 4.18 | 4.79 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.67 | 24.85
23.04.2023 16-17 | 4.21 | 4.92 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.58 | 24.84
23.04.2023 17-18 | 4.49 | 4.51 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.7 | 24.95
23.04.2023 18-19 | 4.49 | 4.61 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.72 | 24.17
23.04.2023 19-20 | 4.38 | 4.46 | 68.61 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.71 | 23.86
23.04.2023 20-21 | 3.56 | 4.09 | 46.63 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.28 | 23.36
23.04.2023 21-22 | 3.48 | 4.22 | 61.11 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.24 | 23.28
23.04.2023 22-23 | 3.55 | 4.31 | 34.05 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.46 | 23.4
23.04.2023 23-24 | 4.1 | 4.66 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 22.86
24.04.2023 00-01 | 4.52 | 4.22 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.68 | 25.25
24.04.2023 01-02 | 4.44 | 4.27 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.59 | 24.23
24.04.2023 02-03 | 3.85 | 4.04 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 24.35
24.04.2023 03-04 | 3.79 | 4.25 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 24.37
24.04.2023 04-05 | 4.01 | 4.65 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.34 | 23.89
24.04.2023 05-06 | 4.6 | 4.74 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.48 | 23.16
24.04.2023 06-07 | 4.51 | 4.61 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.64 | 22.84
24.04.2023 07-08 | 4.61 | 4.66 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 22.96
24.04.2023 08-09 | 4.62 | 4.55 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.43 | 22.89
24.04.2023 09-10 | 4.56 | 4.64 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.43 | 22.51
24.04.2023 10-11 | 4.43 | 4.62 | 41.56 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.48 | 22.95
24.04.2023 11-12 | 3.78 | 4.61 | 62.52 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.45 | 21.87
24.04.2023 12-13 | 3.05 | 4.3 | 64.99 | 9.55 | 2.39 | 0 | 0.28 | 22.6
24.04.2023 13-14 | 2.96 | 4.26 | 57.31 | 9.35 | 3.2 | 0 | 0.24 | 22.28
24.04.2023 14-15 | 3.2 | 4.25 | 65.73 | 11.04 | 3.9 | 0 | 0 | 22.08
24.04.2023 15-16 | 4.24 | 4.4 | 44.15 | 7.7 | 0.34 | 0 | 0.59 | 22.36
24.04.2023 16-17 | 3.58 | 3.82 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.45 | 22.3
24.04.2023 17-18 | 3.81 | 3.84 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.15 | 21.95
24.04.2023 18-19 | 4.51 | 4.41 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.2 | 21.84
24.04.2023 19-20 | 4.55 | 4.51 | 62.92 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.3 | 24.26
24.04.2023 20-21 | 4.57 | 4.67 | 73.2 | 9.1 | 3.49 | 0 | 0 | 23.71
24.04.2023 21-22 | 4.33 | 4.77 | 66.24 | 10.9 | 7.93 | 0 | 0 | 23.06
24.04.2023 22-23 | 4.35 | 4.59 | 72.83 | 7.57 | 0.43 | 0 | 0.24 | 22.04
24.04.2023 23-24 | 4.6 | 4.48 | 53.17 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.4 | 21.92
25.04.2023 00-01 | 3.82 | 3.94 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.35 | 21.59
25.04.2023 01-02 | 3.65 | 3.77 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.66 | 21.6
25.04.2023 02-03 | 3.67 | 3.74 | 0 | 7.39 | 0.23 | 0 | 0 | 21.94
25.04.2023 03-04 | 3.86 | 3.88 | 0 | 8.45 | 2.17 | 0 | 0 | 21.93
25.04.2023 04-05 | 3.97 | 3.95 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.23 | 21.8
25.04.2023 05-06 | 4.59 | 4.25 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.33 | 21.23
25.04.2023 06-07 | 4.74 | 4.38 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.19 | 20.9
25.04.2023 07-08 | 4.73 | 4.48 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.28 | 21.41
25.04.2023 08-09 | 4.54 | 4.25 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.38 | 21.34
25.04.2023 09-10 | 3.12 | 3.62 | 18.67 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.32 | 21.83
25.04.2023 10-11 | 2.36 | 3.19 | 60.12 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.02 | 20.86
25.04.2023 11-12 | 3.05 | 3.52 | 66.7 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.23 | 20.83
25.04.2023 12-13 | 3 | 3.69 | 56.21 | 8 | 1.22 | 0 | 0 | 20.71
25.04.2023 13-14 | 2.91 | 3.85 | 55.83 | 7.71 | 0.27 | 0 | 0.3 | 20.77
25.04.2023 14-15 | 2.93 | 3.79 | 51.43 | 7.34 | -0.02 | 0 | 0.68 | 21.02
25.04.2023 15-16 | 2.81 | 3.99 | 4.39 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.71 | 21.05
25.04.2023 16-17 | 3.35 | 4.21 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.82 | 21.05
25.04.2023 17-18 | 4.33 | 4.78 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.91 | 21.21
25.04.2023 18-19 | 4.33 | 4.82 | 19.97 | 7.05 | -0.02 | 0 | 1.09 | 22.25
25.04.2023 19-20 | 4.29 | 4.96 | 64.8 | 9.09 | 1.58 | 0 | 0.88 | 20.17
25.04.2023 20-21 | 4.26 | 5.03 | 63.71 | 10.15 | 4.44 | 0 | 0.39 | 19.67
25.04.2023 21-22 | 4.34 | 4.7 | 55.32 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 19.62
25.04.2023 22-23 | 4.35 | 4.82 | 61.41 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.63 | 19.19
25.04.2023 23-24 | 4.48 | 4.84 | 36.34 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.56 | 19.4
26.04.2023 00-01 | 4.4 | 4.8 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.46 | 19.54
26.04.2023 01-02 | 4.48 | 4.7 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0.49 | 19.59
26.04.2023 02-03 | 4.41 | 4.81 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.32 | 19.67
26.04.2023 03-04 | 4.28 | 4.79 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.28 | 19.59
26.04.2023 04-05 | 4.23 | 4.69 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.16 | 19.35
26.04.2023 05-06 | 4.34 | 4.3 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.68 | 19.52
26.04.2023 06-07 | 2.44 | 3.84 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.5 | 19.07
26.04.2023 07-08 | 2.21 | 3.95 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.67 | 20.39
26.04.2023 08-09 | 2.31 | 4.01 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0.47 | 18.97
26.04.2023 09-10 | 3.12 | 4.79 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.47 | 18.79
26.04.2023 10-11 | 3.94 | 5.1 | 31.95 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.67 | 19.1
26.04.2023 11-12 | 4.1 | 5.03 | 93.32 | 7.44 | 0.67 | 0 | 0.72 | 19.26
26.04.2023 12-13 | 2.52 | 4.65 | 80.36 | 9.85 | 7.71 | 0 | 0.4 | 20.22
26.04.2023 13-14 | 2.65 | 4.13 | 54.35 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.16 | 17.45
26.04.2023 14-15 | 3.14 | 4.77 | 84.64 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.6 | 18.36
26.04.2023 15-16 | 4.24 | 4.71 | 89.16 | 7.44 | 0.02 | 0 | 0.37 | 18.83
26.04.2023 16-17 | 4.24 | 4.89 | 14.29 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.62 | 18.01
26.04.2023 17-18 | 4.15 | 4.89 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.69 | 17.54
26.04.2023 18-19 | 4.09 | 4.88 | 6.29 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.6 | 17.69
26.04.2023 19-20 | 4.45 | 4.57 | 81.55 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.64 | 17.6
26.04.2023 20-21 | 4.67 | 4.53 | 83.56 | 10.3 | 5.99 | 0 | 0.1 | 17.68
26.04.2023 21-22 | 4.63 | 4.36 | 70.94 | 8.78 | 2.16 | 0 | 0.16 | 17.91
26.04.2023 22-23 | 3.98 | 3.98 | 33.88 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.31 | 18.62
26.04.2023 23-24 | 3.63 | 3.77 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.54 | 17.55
27.04.2023 00-01 | 3.68 | 3.8 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.53 | 17.91
27.04.2023 01-02 | 3.56 | 3.96 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.48 | 17.93
27.04.2023 02-03 | 3.59 | 3.9 | 0 | 7.52 | 0.05 | 0 | 0.23 | 17.84
27.04.2023 03-04 | 2.69 | 3.44 | 0 | 9.53 | 2.45 | 0 | 0 | 17.47
27.04.2023 04-05 | 2.5 | 3.52 | 0 | 8.87 | 1.25 | 0 | 0.29 | 17.67
27.04.2023 05-06 | 3.72 | 3.74 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.38 | 17.59
27.04.2023 06-07 | 2.15 | 2.96 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.42 | 16.98
27.04.2023 07-08 | 1.29 | 2.44 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.36 | 16.94
27.04.2023 08-09 | 1.07 | 2.06 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 17
27.04.2023 09-10 | 2.65 | 3.17 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 16.98
27.04.2023 10-11 | 4.5 | 4.55 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.24 | 17.26
27.04.2023 11-12 | 4.33 | 4.26 | 64.25 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.24 | 19.23
27.04.2023 12-13 | 3.65 | 3.69 | 77.34 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.28 | 17.26
27.04.2023 13-14 | 3.69 | 3.85 | 73.14 | 10.77 | 4.99 | 0 | 0 | 16.72
27.04.2023 14-15 | 4.38 | 4.39 | 78.04 | 8.59 | 0.62 | 0 | 0.25 | 16.65
27.04.2023 15-16 | 4.75 | 4.54 | 87.83 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.37 | 16.14
27.04.2023 16-17 | 4.78 | 4.43 | 20.08 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.33 | 15.86
27.04.2023 17-18 | 4.5 | 4.21 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.36 | 14.94
27.04.2023 18-19 | 4.65 | 4.11 | 3.69 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.55 | 15.84
27.04.2023 19-20 | 4.51 | 3.66 | 76.14 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.33 | 15.92
27.04.2023 20-21 | 3.96 | 3.58 | 69.55 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 15.64
27.04.2023 21-22 | 3.78 | 3.6 | 67.25 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 15.64
27.04.2023 22-23 | 3.86 | 3.79 | 59.18 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 15.65
27.04.2023 23-24 | 4.23 | 4.12 | 78.78 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.21 | 15.68
28.04.2023 00-01 | 4.29 | 4.1 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.32 | 15.19
28.04.2023 01-02 | 3.87 | 3.77 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.25 | 15.06
28.04.2023 02-03 | 3.12 | 3.4 | 53.79 | 9.25 | 3.23 | 0 | 0 | 15.06
28.04.2023 03-04 | 2.92 | 3.49 | 65.48 | 9.53 | 4.61 | 0 | 0 | 15.01
28.04.2023 04-05 | 3.39 | 3.69 | 0 | 7.9 | 1.83 | 0 | 0 | 15
28.04.2023 05-06 | 3.86 | 3.66 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 15
28.04.2023 06-07 | 3.63 | 3.5 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 14.99
28.04.2023 07-08 | 3.66 | 3.45 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 14.96
28.04.2023 08-09 | 2.84 | 2.96 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 15.01
28.04.2023 09-10 | 2.72 | 3.03 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 15.03
28.04.2023 10-11 | 2.73 | 3.14 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 15.01
28.04.2023 11-12 | 2.5 | 2.89 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 15.01
28.04.2023 12-13 | 2.25 | 3.06 | 0 | 9.49 | 3.54 | 0 | 0 | 14.99
28.04.2023 13-14 | 2.32 | 3.01 | 0 | 10.98 | 4.38 | 0 | 0 | 15.01
28.04.2023 14-15 | 2.88 | 3.32 | 54.63 | 7.97 | 1.13 | 0 | 0 | 14.99
28.04.2023 15-16 | 4.65 | 4.17 | 68.22 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.29 | 14.87
28.04.2023 16-17 | 4.74 | 4.38 | 48.36 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.26 | 15.21
28.04.2023 17-18 | 4.78 | 4.32 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.29 | 14.87
28.04.2023 18-19 | 5.13 | 4.47 | 34.06 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.12 | 14.68
28.04.2023 19-20 | 4.83 | 4.49 | 47.33 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.15 | 14.52
28.04.2023 20-21 | 4.01 | 3.94 | 59.92 | 7.58 | 0.43 | 0 | 0.26 | 13.96
28.04.2023 21-22 | 3.08 | 3.51 | 53.33 | 8.68 | 2.26 | 0 | 0 | 13.79
28.04.2023 22-23 | 3.05 | 3.45 | 49.33 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 13.74
28.04.2023 23-24 | 2.81 | 3.94 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.22 | 13.87
29.04.2023 00-01 | 2.53 | 4.08 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 14.13
29.04.2023 01-02 | 3.21 | 3.67 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 14.18
29.04.2023 02-03 | 3.59 | 3.74 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 14.19
29.04.2023 03-04 | 3.37 | 3.6 | 0 | 8.05 | 0.49 | 0 | 0 | 14.19
29.04.2023 04-05 | 3.57 | 3.48 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 14.19
29.04.2023 05-06 | 3.59 | 3.28 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 14.18
29.04.2023 06-07 | 3.56 | 3.47 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 14.18
29.04.2023 07-08 | 3.46 | 3.62 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 14.18
29.04.2023 08-09 | 3.34 | 3.92 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.03 | 14.17
29.04.2023 09-10 | 4.58 | 4.42 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.34 | 13.15
29.04.2023 10-11 | 3.82 | 4.33 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.08 | 12.84
29.04.2023 11-12 | 3.41 | 4.39 | 35.74 | 7.25 | 0.18 | 0 | 0.27 | 13.42
29.04.2023 12-13 | 3.36 | 4.25 | 23.46 | 10.91 | 5.04 | 0 | 0.18 | 13.06
29.04.2023 13-14 | 3.03 | 4.55 | 61.01 | 9.02 | 2.34 | 0 | 0 | 13.03
29.04.2023 14-15 | 3.46 | 4.26 | 67.95 | 8.89 | 1.78 | 0 | 0 | 13.03
29.04.2023 15-16 | 3.14 | 4.75 | 87.46 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.26 | 13.08
29.04.2023 16-17 | 3.5 | 3.88 | 42.57 | 8.19 | 1.44 | 0 | 0 | 12.97
29.04.2023 17-18 | 2.66 | 4.16 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 12.91
29.04.2023 18-19 | 2.84 | 4.49 | 42.87 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 12.91
29.04.2023 19-20 | 3.06 | 4.34 | 77.1 | 8.36 | 1.25 | 0 | 0 | 12.91
29.04.2023 20-21 | 3.4 | 4.36 | 74.55 | 10.07 | 11.95 | 0 | 0 | 12.89
29.04.2023 21-22 | 4.23 | 3.64 | 60.62 | 10.17 | 3.8 | 0 | 0 | 12.88
29.04.2023 22-23 | 4.23 | 3.7 | 94.88 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 12.88
29.04.2023 23-24 | 4.3 | 3.75 | 80.18 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 12.88
30.04.2023 00-01 | 4.32 | 3.79 | 71.98 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 12.88
30.04.2023 01-02 | 4.34 | 3.8 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 12.88
30.04.2023 02-03 | 4.25 | 3.7 | 0 | 9.45 | 3.09 | 0 | 0 | 12.88
30.04.2023 03-04 | 4.19 | 3.7 | 0 | 10.97 | 3.81 | 0 | 0 | 12.89
30.04.2023 04-05 | 4.27 | 3.68 | 0 | 8.63 | 0.84 | 0 | 0 | 12.89
30.04.2023 05-06 | 4.79 | 4.17 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 12.89
30.04.2023 06-07 | 4.8 | 4.22 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 12.9
30.04.2023 07-08 | 4.91 | 4.27 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 12.89
30.04.2023 08-09 | 5.06 | 4.29 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.64 | 12.29
30.04.2023 09-10 | 5.07 | 4.23 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.73 | 12.3
30.04.2023 10-11 | 4.89 | 4.27 | 40.46 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.68 | 13.06
30.04.2023 11-12 | 4.83 | 4.32 | 77.03 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.68 | 12.24
30.04.2023 12-13 | 4.92 | 4.34 | 69.24 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.43 | 11.94
30.04.2023 13-14 | 4.86 | 4.25 | 74.33 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.03 | 11.41
30.04.2023 14-15 | 4.79 | 4.29 | 40.24 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.29 | 11.78
30.04.2023 15-16 | 4.94 | 4.19 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.68 | 11.74
30.04.2023 16-17 | 4.96 | 4.28 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.68 | 11.53
30.04.2023 17-18 | 5.02 | 4.18 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.89 | 10.99
30.04.2023 18-19 | 4.91 | 4.24 | 25.26 | 7.11 | -0.02 | 0.38 | 0.51 | 10.64
30.04.2023 19-20 | 4.87 | 4.13 | 54.73 | 7.1 | -0.02 | 0.15 | 0.53 | 11.46
30.04.2023 20-21 | 3.88 | 3.3 | 66.2 | 7.1 | -0.02 | 0.71 | 0 | 11.52
30.04.2023 21-22 | 3.88 | 3.3 | 63.04 | 7.09 | -0.02 | 0.26 | 0 | 11.08
30.04.2023 22-23 | 4.47 | 3.79 | 57.71 | 7.08 | -0.02 | 0.67 | 0 | 10.9
30.04.2023 23-24 | 4.91 | 4.22 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.76 | 0 | 11.53