## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.05.2023 00-01 | 4.89 | 4.17 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.83 | 0 | 7.89
01.05.2023 01-02 | 4.85 | 4.19 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.71 | 0 | 8.64
01.05.2023 02-03 | 4.85 | 4.21 | 0 | 8.07 | 0.79 | 0.29 | 0 | -1.24
01.05.2023 03-04 | 4.88 | 4.2 | 0 | 10.84 | 6.26 | 0 | 0 | -1.25
01.05.2023 04-05 | 4.89 | 4.27 | 0 | 7.19 | 0.03 | 0.06 | 0 | -0.85
01.05.2023 05-06 | 4.96 | 4.42 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.31 | 0 | -1.04
01.05.2023 06-07 | 4.91 | 4.46 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.41 | 0 | 5.87
01.05.2023 07-08 | 4.81 | 4.41 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.44 | 0 | -1.24
01.05.2023 08-09 | 4.82 | 4.51 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
01.05.2023 09-10 | 4.72 | 4.6 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | -1.24
01.05.2023 10-11 | 4.67 | 4.5 | 54.33 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | -1.24
01.05.2023 11-12 | 4.75 | 4.61 | 61.2 | 7.09 | -0.02 | 0.32 | 0 | -1.24
01.05.2023 12-13 | 4.74 | 4.54 | 74.04 | 9.81 | 4.79 | 0.22 | 0 | -1.25
01.05.2023 13-14 | 4.76 | 4.6 | 79.36 | 9.03 | 2.92 | 0 | 0 | -1.24
01.05.2023 14-15 | 4.65 | 4.6 | 81.44 | 7.14 | -0.02 | 0.61 | 0 | -1.25
01.05.2023 15-16 | 4.68 | 4.5 | 34.36 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | -1.24
01.05.2023 16-17 | 4.69 | 4.37 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.48 | 0 | -1.25
01.05.2023 17-18 | 4.7 | 4.28 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.59 | 0 | -1.24
01.05.2023 18-19 | 4.73 | 4.34 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.03 | 0 | -1.25
01.05.2023 19-20 | 4.81 | 4.5 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.16 | 0 | -1.24
01.05.2023 20-21 | 4.78 | 4.44 | 41.55 | 7.16 | -0.02 | 0.34 | 0 | -1.24
01.05.2023 21-22 | 2.79 | 3.34 | 72.86 | 7.55 | 0.12 | 0 | 0 | -1.25
01.05.2023 22-23 | 1.88 | 3.08 | 72.06 | 7.14 | -0.02 | 0.4 | 0 | -1.25
01.05.2023 23-24 | 1.93 | 2.88 | 84.75 | 7.14 | -0.02 | 0.41 | 0 | -1.25
02.05.2023 00-01 | 2.42 | 2.91 | 83.83 | 7.13 | -0.02 | 0.15 | 0 | -1.25
02.05.2023 01-02 | 2.31 | 2.99 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.17 | 0 | -1.25
02.05.2023 02-03 | 2.8 | 3.03 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
02.05.2023 03-04 | 3.05 | 2.97 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | -1.25
02.05.2023 04-05 | 3.61 | 3.4 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.26 | 0 | -1.24
02.05.2023 05-06 | 4.57 | 4.06 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.33 | 0 | -1.25
02.05.2023 06-07 | 4.78 | 4.16 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.14 | 0 | -1.24
02.05.2023 07-08 | 4.55 | 2.23 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.12 | 0.06 | -1.25
02.05.2023 08-09 | 3.34 | 1.84 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.29 | -1.25
02.05.2023 09-10 | 3.96 | 2.79 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.42 | -1.25
02.05.2023 10-11 | 3.91 | 3.53 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.3 | -1.25
02.05.2023 11-12 | 3.89 | 3.5 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.24 | -1.25
02.05.2023 12-13 | 3.93 | 3.6 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.25 | -1.26
02.05.2023 13-14 | 3.9 | 3.76 | 72.76 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.35 | -1.24
02.05.2023 14-15 | 4.71 | 4.13 | 57.24 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.34 | -1.24
02.05.2023 15-16 | 4.82 | 4.26 | 1.7 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.62 | -1.25
02.05.2023 16-17 | 4.69 | 4.39 | 56.67 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.21 | -1.25
02.05.2023 17-18 | 4.52 | 4.58 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.29 | -1.24
02.05.2023 18-19 | 4.4 | 4.61 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.16 | -1.25
02.05.2023 19-20 | 4.29 | 4.69 | 74.37 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.29 | -1.25
02.05.2023 20-21 | 4.17 | 4.63 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
02.05.2023 21-22 | 4.13 | 4.48 | 41.66 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | -1.25
02.05.2023 22-23 | 4.13 | 4.41 | 90.43 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | -1.24
02.05.2023 23-24 | 3.68 | 4.1 | 88.12 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.41 | -1.25
03.05.2023 00-01 | 3.75 | 4.21 | 82.03 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.52 | -1.25
03.05.2023 01-02 | 4.78 | 4.74 | 94.21 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.47 | -1.25
03.05.2023 02-03 | 4.46 | 4.57 | 85.15 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.23 | -1.25
03.05.2023 03-04 | 2.81 | 3.74 | 54.55 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 04-05 | 2.47 | 3.61 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 1.13 | -1.25
03.05.2023 05-06 | 2.71 | 3.65 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 3.14 | -1.25
03.05.2023 06-07 | 2.8 | 4.1 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 3.3 | -1.25
03.05.2023 07-08 | 2.49 | 3.92 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 3.3 | -1.24
03.05.2023 08-09 | 2.58 | 3.66 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 3.3 | -1.25
03.05.2023 09-10 | 3.52 | 4.31 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 3.27 | -1.25
03.05.2023 10-11 | 3.48 | 4.13 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 3.24 | -1.25
03.05.2023 11-12 | 3.64 | 3.2 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 2.21 | -1.25
03.05.2023 12-13 | 3.75 | 3.4 | 0 | 10.68 | 6.8 | 0 | 0.95 | -1.24
03.05.2023 13-14 | 3.78 | 3.41 | 1.2 | 11.03 | 7.54 | 0 | 0.1 | -1.25
03.05.2023 14-15 | 3.79 | 3.37 | 70.2 | 10.98 | 3.58 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 15-16 | 3.58 | 3.18 | 50.13 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.78 | -1.25
03.05.2023 16-17 | 3.13 | 2.82 | 32.85 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.23 | -1.25
03.05.2023 17-18 | 3.6 | 3.21 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 18-19 | 3.67 | 3.34 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 19-20 | 3.55 | 3.21 | 40.34 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 20-21 | 3.62 | 3.15 | 38.05 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 21-22 | 4.02 | 3.59 | 12.09 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
03.05.2023 22-23 | 4 | 3.62 | 65.78 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
03.05.2023 23-24 | 4.09 | 3.65 | 21.79 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 00-01 | 4.18 | 3.66 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 01-02 | 4.12 | 3.63 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 02-03 | 3.59 | 3.33 | 0 | 7.92 | 0.98 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 03-04 | 2.21 | 2.05 | 0 | 9.49 | 1.9 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 04-05 | 2.43 | 2.19 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 05-06 | 2.73 | 2.43 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 06-07 | 2.74 | 2.43 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 07-08 | 2.94 | 2.55 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 08-09 | 2.93 | 2.61 | 0.3 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 09-10 | 2.98 | 2.58 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 10-11 | 2.95 | 2.52 | 0.1 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 11-12 | 2.51 | 2.14 | 27.35 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
04.05.2023 12-13 | 2.03 | 1.73 | 66.3 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0 | -1.25
04.05.2023 13-14 | 1.02 | 1.69 | 65.62 | 11.03 | 5.2 | 0 | 0 | 51.94
04.05.2023 14-15 | 1.94 | 1.61 | 27.67 | 11.01 | 2.69 | 0 | 0 | 74.39
04.05.2023 15-16 | 2.92 | 2.45 | 63.74 | 7.43 | -0.02 | 0 | 0 | 70.63
04.05.2023 16-17 | 3.53 | 2.92 | 36.34 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 67.57
04.05.2023 17-18 | 3.52 | 2.96 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 66.8
04.05.2023 18-19 | 3.51 | 2.96 | 1.2 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 65.73
04.05.2023 19-20 | 3.5 | 2.91 | 101.83 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 65.7
04.05.2023 20-21 | 2.78 | 2.38 | 72.54 | 7.13 | -0.02 | 0.16 | 0 | 65.28
04.05.2023 21-22 | 1.86 | 1.64 | 71.53 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 63.95
04.05.2023 22-23 | 2.1 | 1.93 | 99.75 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 63.59
04.05.2023 23-24 | 2.46 | 2.23 | 66.25 | 7.09 | -0.02 | 0.22 | 0 | 63.06
05.05.2023 00-01 | 2.68 | 2.38 | 39.18 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 62.73
05.05.2023 01-02 | 3.78 | 3.22 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.21 | 0 | 62.76
05.05.2023 02-03 | 4.27 | 3.75 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 63.07
05.05.2023 03-04 | 4.34 | 3.81 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 62.87
05.05.2023 04-05 | 4.38 | 3.71 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 62.45
05.05.2023 05-06 | 4.43 | 3.73 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.23 | 0 | 62.24
05.05.2023 06-07 | 4.36 | 3.68 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 62.11
05.05.2023 07-08 | 4.13 | 3.86 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.27 | 0 | 62.76
05.05.2023 08-09 | 4.18 | 3.74 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.01 | 0 | 63.53
05.05.2023 09-10 | 4.26 | 3.73 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 63.46
05.05.2023 10-11 | 4.33 | 3.69 | 61.88 | 7.13 | -0.01 | 0.13 | 0 | 63.15
05.05.2023 11-12 | 4.37 | 3.8 | 69.13 | 7.13 | -0.02 | 0.1 | 0 | 61.22
05.05.2023 12-13 | 4.37 | 3.81 | 73.72 | 7.13 | -0.02 | 0.21 | 0 | 61.55
05.05.2023 13-14 | 3.42 | 2.91 | 44.62 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 61.62
05.05.2023 14-15 | 2.23 | 1.97 | 77.51 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 61.65
05.05.2023 15-16 | 2.28 | 2.02 | 79.85 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 61.65
05.05.2023 16-17 | 3.25 | 2.75 | 9.19 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 61.55
05.05.2023 17-18 | 3.89 | 3.25 | 0 | 8.22 | 0.9 | 0 | 0 | 61.51
05.05.2023 18-19 | 4.94 | 4.19 | 0 | 7.21 | -0.01 | 0 | 0 | 61.51
05.05.2023 19-20 | 4.82 | 4.23 | 33.07 | 7.16 | -0.02 | 0.28 | 0 | 59.29
05.05.2023 20-21 | 4.88 | 4.25 | 67.25 | 7.16 | -0.01 | 0.28 | 0 | 58.57
05.05.2023 21-22 | 4.82 | 4.33 | 61.06 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 58.87
05.05.2023 22-23 | 4.89 | 4.22 | 80.84 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 58.88
05.05.2023 23-24 | 4.89 | 4.3 | 5.4 | 7.14 | -0.01 | 0.26 | 0 | 58.84
06.05.2023 00-01 | 4.92 | 4.26 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.3 | 0 | 57.89
06.05.2023 01-02 | 4.91 | 4.37 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 57.45
06.05.2023 02-03 | 4.85 | 4.24 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.29 | 0 | 58.21
06.05.2023 03-04 | 4.72 | 4.07 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 58.82
06.05.2023 04-05 | 4.38 | 3.8 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 58.81
06.05.2023 05-06 | 1.75 | 1.5 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 58.86
06.05.2023 06-07 | 1.87 | 1.84 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.28 | 0 | 59.28
06.05.2023 07-08 | 2.5 | 2.25 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.15 | 0 | 61.25
06.05.2023 08-09 | 2.22 | 2.02 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.28 | 0 | 58.56
06.05.2023 09-10 | 2.24 | 2.33 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.41 | 0 | 58.35
06.05.2023 10-11 | 2.87 | 2.57 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.57 | 0 | 58.5
06.05.2023 11-12 | 2.82 | 2.65 | 8.79 | 7.1 | -0.02 | 0.37 | 0 | 58.2
06.05.2023 12-13 | 2.61 | 2.66 | 80.44 | 7.11 | -0.02 | 0.07 | 0 | 58.27
06.05.2023 13-14 | 2.79 | 2.73 | 68.1 | 7.13 | -0.01 | 0.2 | 0 | 58.25
06.05.2023 14-15 | 2.64 | 2.94 | 73.56 | 7.12 | -0.02 | 0.16 | 0 | 58.24
06.05.2023 15-16 | 2.62 | 2.84 | 60.22 | 7.12 | -0.02 | 0.51 | 0 | 57.63
06.05.2023 16-17 | 2.65 | 2.81 | 46.13 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 54.65
06.05.2023 17-18 | 2.81 | 2.83 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.46 | 0 | 54.45
06.05.2023 18-19 | 4.3 | 3.82 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.41 | 0 | 46.38
06.05.2023 19-20 | 4.92 | 4.2 | 79.36 | 7.14 | -0.02 | 0.39 | 0 | 46.32
06.05.2023 20-21 | 4.99 | 4.22 | 76.65 | 7.12 | -0.01 | 0.5 | 0 | 46.86
06.05.2023 21-22 | 4.59 | 4.03 | 67.07 | 7.11 | -0.01 | 0.25 | 0 | 53.4
06.05.2023 22-23 | 4.05 | 3.67 | 90.86 | 7.09 | -0.02 | 0.76 | 0 | 45.15
06.05.2023 23-24 | 4.02 | 3.7 | 32.78 | 7.09 | -0.02 | 0.76 | 0 | 59.66
07.05.2023 00-01 | 3.99 | 3.66 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.8 | 0 | 56.73
07.05.2023 01-02 | 4.1 | 3.74 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.77 | 0 | 56.11
07.05.2023 02-03 | 4.09 | 3.79 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.26 | 0 | 57.27
07.05.2023 03-04 | 3.96 | 3.78 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.27 | 0 | 56.98
07.05.2023 04-05 | 4.42 | 4.14 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.34 | 0 | 55.86
07.05.2023 05-06 | 3.84 | 3.59 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.62 | 0 | 53.56
07.05.2023 06-07 | 3.33 | 3.25 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.7 | 0 | 52.91
07.05.2023 07-08 | 3.26 | 3.38 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.79 | 0 | 51.41
07.05.2023 08-09 | 3.08 | 3.31 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.81 | 0 | 53.33
07.05.2023 09-10 | 3.07 | 3.47 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0.76 | 0 | 53.13
07.05.2023 10-11 | 3.03 | 3.47 | 38.88 | 7.08 | -0.01 | 0.71 | 0 | 53.99
07.05.2023 11-12 | 4.36 | 4.13 | 82.03 | 7.09 | -0.02 | 0.72 | 0 | 57.4
07.05.2023 12-13 | 4.72 | 4.44 | 65.59 | 9.18 | 2.63 | 0.48 | 0 | 57.03
07.05.2023 13-14 | 4.72 | 4.47 | 69.33 | 7.1 | -0.02 | 0.29 | 0 | 55.74
07.05.2023 14-15 | 4.72 | 4.46 | 69.54 | 7.11 | -0.02 | 0.53 | 0 | 54.32
07.05.2023 15-16 | 4.75 | 4.44 | 19.17 | 7.11 | -0.01 | 0.73 | 0 | 55.33
07.05.2023 16-17 | 4.73 | 4.24 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.69 | 0 | 51.39
07.05.2023 17-18 | 4.81 | 4.27 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.71 | 0 | 54.63
07.05.2023 18-19 | 4.74 | 4.25 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.79 | 0 | 56.58
07.05.2023 19-20 | 4.71 | 4.22 | 24.87 | 7.11 | -0.02 | 0.79 | 0 | 54.23
07.05.2023 20-21 | 4.9 | 4.32 | 75.74 | 7.1 | -0.01 | 0.48 | 0 | 52.46
07.05.2023 21-22 | 4.91 | 4.32 | 60.85 | 7.09 | -0.02 | 0.27 | 0 | 52.56
07.05.2023 22-23 | 4.89 | 4.25 | 71.57 | 7.08 | -0.03 | 0.53 | 0 | 52.3
07.05.2023 23-24 | 4.29 | 3.79 | 3.3 | 7.07 | -0.02 | 0.77 | 0 | 51.3
08.05.2023 00-01 | 4.24 | 3.75 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.77 | 0 | 48.66
08.05.2023 01-02 | 4.12 | 3.73 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.56 | 0 | 48.89
08.05.2023 02-03 | 4.11 | 3.9 | 0 | 7.89 | 0.41 | 0 | 0 | 48.95
08.05.2023 03-04 | 3.97 | 3.81 | 0 | 7.77 | 1.53 | 0 | 0 | 49.12
08.05.2023 04-05 | 3.97 | 3.89 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.41 | 0 | 52.55
08.05.2023 05-06 | 3.36 | 3.3 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.43 | 0 | 48.8
08.05.2023 06-07 | 3.2 | 3.25 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.49 | 0 | 51.7
08.05.2023 07-08 | 3.02 | 3.27 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0.41 | 0 | 45.9
08.05.2023 08-09 | 3.49 | 3.55 | 54.73 | 7.05 | -0.01 | 0.22 | 0 | 45.84
08.05.2023 09-10 | 3.51 | 3.71 | 68.39 | 7.06 | -0.02 | 0.29 | 0 | 46.1
08.05.2023 10-11 | 3.44 | 3.95 | 66.35 | 7.07 | -0.02 | 0.25 | 0 | 45.74
08.05.2023 11-12 | 4.13 | 4.45 | 81.64 | 7.08 | -0.01 | 0.23 | 0 | 46.94
08.05.2023 12-13 | 4.45 | 4.8 | 66.8 | 9.33 | 4.39 | 0.23 | 0 | 47.67
08.05.2023 13-14 | 4.45 | 4.68 | 14.27 | 9.79 | 10.75 | 0 | 0 | 50.28
08.05.2023 14-15 | 4.42 | 4.9 | 0 | 8.37 | 1.39 | 0 | 0 | 50.32
08.05.2023 15-16 | 4.31 | 4.86 | 0 | 7.69 | 0.25 | 0.38 | 0.06 | 51.62
08.05.2023 16-17 | 4.26 | 4.8 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.41 | 56.88
08.05.2023 17-18 | 4.4 | 4.71 | 11.79 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.49 | 55.02
08.05.2023 18-19 | 4.25 | 4.84 | 83.06 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.37 | 54.73
08.05.2023 19-20 | 4.26 | 4.79 | 63.55 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.24 | 54.24
08.05.2023 20-21 | 3.89 | 3.93 | 72.75 | 9.15 | 3.48 | 0 | 0.41 | 53.62
08.05.2023 21-22 | 3.53 | 3.04 | 55.97 | 8.03 | 1.52 | 0 | 0 | 53.07
08.05.2023 22-23 | 3.52 | 3 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.25 | 53.29
08.05.2023 23-24 | 4.18 | 3.46 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.1 | 53.44
09.05.2023 00-01 | 4.14 | 3.29 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.39 | 53.59
09.05.2023 01-02 | 4.1 | 3.26 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.39 | 54.92
09.05.2023 02-03 | 3.58 | 2.7 | 0 | 7.51 | -0.02 | 0 | 0.38 | 55.83
09.05.2023 03-04 | 3.53 | 2.76 | 0 | 10.99 | 3.56 | 0 | 0 | 55.92
09.05.2023 04-05 | 3.98 | 3.44 | 47.76 | 7.65 | 0.35 | 0 | 0.3 | 55.49
09.05.2023 05-06 | 4.22 | 3.52 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.31 | 55.09
09.05.2023 06-07 | 4.22 | 3.64 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.31 | 55.46
09.05.2023 07-08 | 4.19 | 3.69 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.23 | 55.72
09.05.2023 08-09 | 4.25 | 3.68 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 55.59
09.05.2023 09-10 | 4.54 | 3.84 | 0.4 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.37 | 55.56
09.05.2023 10-11 | 4.95 | 4.28 | 83.65 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.27 | 55.36
09.05.2023 11-12 | 4.99 | 4.3 | 81.55 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.49 | 54.26
09.05.2023 12-13 | 5.18 | 4.43 | 56.26 | 9.18 | 18.85 | 0 | 0.21 | 54.15
09.05.2023 13-14 | 5.03 | 4.35 | 79.66 | 10.19 | 20.83 | 0 | 0.29 | 51.92
09.05.2023 14-15 | 4.97 | 4.32 | 70.62 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.1 | 50.66
09.05.2023 15-16 | 4.9 | 4.31 | 8.79 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.35 | 50.49
09.05.2023 16-17 | 4.84 | 4.3 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.52 | 51.49
09.05.2023 17-18 | 3.78 | 3.39 | 0 | 7.96 | 0.39 | 0 | 0.79 | 52.3
09.05.2023 18-19 | 2.73 | 2.49 | 53.66 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.72 | 52
09.05.2023 19-20 | 2.76 | 2.44 | 69.71 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.67 | 54.64
09.05.2023 20-21 | 2.88 | 2.39 | 74.18 | 9.49 | 3.05 | 0 | 0.25 | 54.64
09.05.2023 21-22 | 3.09 | 2.47 | 67.92 | 10.89 | 3.55 | 0 | 0 | 54.68
09.05.2023 22-23 | 4.24 | 3.79 | 19.48 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.31 | 53.79
09.05.2023 23-24 | 4.51 | 4.12 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 53.32
10.05.2023 00-01 | 4.42 | 3.98 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 53.24
10.05.2023 01-02 | 4.68 | 4.2 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.06 | 53.27
10.05.2023 02-03 | 4.96 | 4.46 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.4 | 54.21
10.05.2023 03-04 | 4.75 | 4.13 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
10.05.2023 04-05 | 3.7 | 3.14 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.07 | 54.33
10.05.2023 05-06 | 3.53 | 3.21 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.66 | 52.88
10.05.2023 06-07 | 3.61 | 3.2 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0.2 | 52.64
10.05.2023 07-08 | 3.62 | 3.2 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.28 | 51.7
10.05.2023 08-09 | 3.52 | 3.24 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.55 | 52.82
10.05.2023 09-10 | 3.59 | 3.14 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.35 | 52.55
10.05.2023 10-11 | 3.62 | 3.16 | 65.57 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.29 | 51.95
10.05.2023 11-12 | 3.59 | 3.2 | 90.57 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.5 | 52.29
10.05.2023 12-13 | 3.69 | 3.17 | 69.26 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.2 | 50.69
10.05.2023 13-14 | 3.75 | 3.13 | 74.05 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 50.83
10.05.2023 14-15 | 3.69 | 3.24 | 79.43 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.48 | 50.47
10.05.2023 15-16 | 4 | 3.57 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.51 | 49.72
10.05.2023 16-17 | 3.98 | 3.69 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.67 | 49.88
10.05.2023 17-18 | 3.93 | 3.68 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.44 | 49.84
10.05.2023 18-19 | 3.84 | 3.4 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.48 | 51.48
10.05.2023 19-20 | 3.94 | 3.37 | 30.16 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.3 | 50.94
10.05.2023 20-21 | 4.17 | 3.75 | 54.43 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.34 | 52.41
10.05.2023 21-22 | 3.89 | 3.32 | 57.76 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 52.96
10.05.2023 22-23 | 4.22 | 3.92 | 78.37 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 52.93
10.05.2023 23-24 | 4.6 | 4.2 | 76.44 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.43 | 52.13
11.05.2023 00-01 | 4.96 | 4.5 | 56.65 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.15 | 52.43
11.05.2023 01-02 | 4.81 | 4.37 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.53 | 50.44
11.05.2023 02-03 | 4.81 | 4.27 | 0 | 7.49 | 0.01 | 0 | 0.22 | 52.53
11.05.2023 03-04 | 3.5 | 3.26 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 53.04
11.05.2023 04-05 | 2.6 | 0.31 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.37 | 52.07
11.05.2023 05-06 | 4.27 | 2.77 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.41 | 51.05
11.05.2023 06-07 | 4.38 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.53 | 51.33
11.05.2023 07-08 | 0.81 | 0.72 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.33 | 51.93
11.05.2023 08-09 | 0.26 | 0.38 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.67 | 51.42
11.05.2023 09-10 | 1.62 | 1.53 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.3 | 51.5
11.05.2023 10-11 | 2.07 | 1.46 | 78.47 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.16 | 51.05
11.05.2023 11-12 | 0.07 | 0.56 | 69.62 | 7.78 | 0.59 | 0 | 0.01 | 49.81
11.05.2023 12-13 | 0.07 | 1.62 | 73.37 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 49.82
11.05.2023 13-14 | 0.02 | 2.43 | 86.96 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 49.86
11.05.2023 14-15 | 0.02 | 2.42 | 25.27 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 49.87
11.05.2023 15-16 | 0.22 | 2.34 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 49.99
11.05.2023 16-17 | 2.59 | 2.81 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 49.96
11.05.2023 17-18 | 2.43 | 2.61 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 49.93
11.05.2023 18-19 | 3.17 | 2.96 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 49.9
11.05.2023 19-20 | 4.32 | 3.86 | 31.57 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.08 | 49.97
11.05.2023 20-21 | 3.76 | 3.52 | 98.21 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.23 | 50.29
11.05.2023 21-22 | 3.97 | 3.39 | 93.25 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 50.23
11.05.2023 22-23 | 4.18 | 3.8 | 59.25 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.37 | 49.61
11.05.2023 23-24 | 4.12 | 3.69 | 103.32 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.35 | 50.71
12.05.2023 00-01 | 3.84 | 3.43 | 34.69 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.3 | 49.92
12.05.2023 01-02 | 3.62 | 3.28 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.29 | 49.31
12.05.2023 02-03 | 3.66 | 3.41 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.1 | 49.07
12.05.2023 03-04 | 4.09 | 3.99 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 48.76
12.05.2023 04-05 | 3.08 | 2.94 | 0 | 7.61 | 0.07 | 0 | 0 | 48.62
12.05.2023 05-06 | 4.47 | 4.06 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.2 | 48.84
12.05.2023 06-07 | 4.86 | 4.24 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.08 | 48.95
12.05.2023 07-08 | 3.77 | 3.15 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.15 | 48.48
12.05.2023 08-09 | 3.15 | 3.13 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.09 | 48.46
12.05.2023 09-10 | 3.18 | 3.01 | 6.99 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.15 | 47.72
12.05.2023 10-11 | 2.83 | 2.75 | 73.69 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 47.6
12.05.2023 11-12 | 2.87 | 2.84 | 68.29 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0 | 47.34
12.05.2023 12-13 | 2.93 | 3.01 | 55.12 | 8.48 | 0.95 | 0 | 0 | 47.75
12.05.2023 13-14 | 2.94 | 2.84 | 43.79 | 11.1 | 2.23 | 0 | 0 | 47.74
12.05.2023 14-15 | 2.93 | 2.87 | 0 | 7.92 | 0.2 | 0 | 0 | 47.72
12.05.2023 15-16 | 2.97 | 2.9 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.34 | 46.82
12.05.2023 16-17 | 3.05 | 2.81 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 45.85
12.05.2023 17-18 | 3.02 | 2.84 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 45.87
12.05.2023 18-19 | 3.06 | 2.82 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 45.83
12.05.2023 19-20 | 3.42 | 2.93 | 70.17 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 45.84
12.05.2023 20-21 | 4.96 | 4.38 | 80.57 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 45.86
12.05.2023 21-22 | 5.01 | 4.45 | 73.16 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 45.86
12.05.2023 22-23 | 4.83 | 4.46 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 45.86
12.05.2023 23-24 | 4.86 | 4.41 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 00-01 | 5.05 | 4.4 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 01-02 | 4.94 | 4.34 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 02-03 | 4.85 | 4.38 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 03-04 | 5.22 | 4.11 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 45.86
13.05.2023 04-05 | 4.88 | 4.34 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 05-06 | 4.71 | 4.21 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 45.87
13.05.2023 06-07 | 4.73 | 4.37 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 45.88
13.05.2023 07-08 | 4.77 | 4.37 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.27 | 47.27
13.05.2023 08-09 | 4.71 | 4.43 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.39 | 49.93
13.05.2023 09-10 | 4.53 | 4.22 | 54.45 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.35 | 50.56
13.05.2023 10-11 | 4.35 | 4.19 | 84.25 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 49.96
13.05.2023 11-12 | 4.67 | 4.37 | 79.16 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.35 | 49.09
13.05.2023 12-13 | 4.55 | 4.29 | 93.74 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.37 | 48.85
13.05.2023 13-14 | 3.47 | 3.42 | 79.44 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 49.01
13.05.2023 14-15 | 3.48 | 3.56 | 79.53 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.21 | 49.03
13.05.2023 15-16 | 3.39 | 3.56 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.7 | 50.37
13.05.2023 16-17 | 3.32 | 3.44 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.69 | 51.64
13.05.2023 17-18 | 3.49 | 3.5 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.45 | 51.8
13.05.2023 18-19 | 3.52 | 3.39 | 3.79 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.35 | 51.15
13.05.2023 19-20 | 3.55 | 3.43 | 66.04 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.38 | 51.34
13.05.2023 20-21 | 3.83 | 3.64 | 75.63 | 8.1 | 1.41 | 0 | 0.07 | 51.72
13.05.2023 21-22 | 4.65 | 4.29 | 50.48 | 10.12 | 2.31 | 0 | 0 | 51.77
13.05.2023 22-23 | 4.72 | 4.34 | 92.58 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 52.24
13.05.2023 23-24 | 4.73 | 4.29 | 29.09 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 52.23
14.05.2023 00-01 | 4.64 | 4.21 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 52.23
14.05.2023 01-02 | 4.74 | 4.3 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.23 | 52.09
14.05.2023 02-03 | 4.7 | 4.3 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 51.08
14.05.2023 03-04 | 4.61 | 4.27 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 50.42
14.05.2023 04-05 | 4.65 | 4.25 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 50.43
14.05.2023 05-06 | 4.71 | 4.26 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 50.45
14.05.2023 06-07 | 4.72 | 4.25 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.47 | 49.99
14.05.2023 07-08 | 4.69 | 4.15 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.74 | 50.88
14.05.2023 08-09 | 4.55 | 4.17 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.72 | 49.08
14.05.2023 09-10 | 4.59 | 4.2 | 26.46 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.73 | 48.79
14.05.2023 10-11 | 4.6 | 4.21 | 57.42 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.8 | 49.11
14.05.2023 11-12 | 4.42 | 4.03 | 51.03 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.9 | 48.28
14.05.2023 12-13 | 3.53 | 3.38 | 54.72 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.83 | 48.11
14.05.2023 13-14 | 3.45 | 3.29 | 59.63 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.49 | 47.78
14.05.2023 14-15 | 3.77 | 3.57 | 7.99 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.57 | 47.62
14.05.2023 15-16 | 3.71 | 3.46 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.03 | 47.14
14.05.2023 16-17 | 3.74 | 3.43 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.24 | 47.78
14.05.2023 17-18 | 3.73 | 3.5 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 1.41 | 48.8
14.05.2023 18-19 | 4.52 | 4.22 | 13.59 | 7.1 | -0.02 | 0 | 1.28 | 47.75
14.05.2023 19-20 | 4.78 | 4.29 | 60.2 | 7.11 | -0.01 | 0 | 1.15 | 48.1
14.05.2023 20-21 | 4.73 | 4.32 | 52.02 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.74 | 49.08
14.05.2023 21-22 | 4.64 | 4.3 | 79.92 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.38 | 48.66
14.05.2023 22-23 | 4.69 | 4.36 | 58.55 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.87 | 48.47
14.05.2023 23-24 | 4.69 | 4.3 | 55.29 | 7.13 | -0.02 | 0 | 1.17 | 48.26
15.05.2023 00-01 | 4.76 | 4.32 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 1.13 | 47.52
15.05.2023 01-02 | 4.63 | 4.32 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.76 | 47.82
15.05.2023 02-03 | 4.73 | 4.44 | 0 | 8.92 | 4.49 | 0 | 0.03 | 48.65
15.05.2023 03-04 | 4.39 | 4.19 | 0 | 8.61 | 2.69 | 0 | 0 | 48.79
15.05.2023 04-05 | 4.57 | 4.26 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.22 | 48.77
15.05.2023 05-06 | 4.62 | 4.27 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.4 | 48.55
15.05.2023 06-07 | 4.73 | 4.22 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.45 | 47.69
15.05.2023 07-08 | 4.66 | 4.24 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.26 | 47.19
15.05.2023 08-09 | 4.74 | 4.31 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 47.58
15.05.2023 09-10 | 4.74 | 4.29 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 47.59
15.05.2023 10-11 | 3.56 | 3.32 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 47.59
15.05.2023 11-12 | 2.6 | 2.51 | 71.7 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.42 | 47.62
15.05.2023 12-13 | 2.65 | 2.56 | 56.13 | 7.85 | 0.16 | 0 | 0.25 | 47.31
15.05.2023 13-14 | 2.71 | 2.53 | 55.22 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.2 | 47.16
15.05.2023 14-15 | 2.63 | 2.62 | 57.52 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.45 | 47.2
15.05.2023 15-16 | 3.68 | 3.4 | 41.04 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.54 | 45.72
15.05.2023 16-17 | 4.82 | 4.4 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.68 | 46.72
15.05.2023 17-18 | 4.79 | 4.43 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.58 | 48.42
15.05.2023 18-19 | 4.72 | 4.41 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.26 | 47.65
15.05.2023 19-20 | 4.69 | 4.38 | 32.86 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.15 | 47.08
15.05.2023 20-21 | 4.82 | 4.35 | 66.42 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.62 | 47.51
15.05.2023 21-22 | 4.79 | 4.24 | 71.72 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.05 | 47.74
15.05.2023 22-23 | 4.72 | 4.27 | 85.86 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.22 | 46.53
15.05.2023 23-24 | 4.73 | 4.23 | 78.34 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.26 | 46.9
16.05.2023 00-01 | 4.76 | 4.32 | 87.15 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.6 | 47.1
16.05.2023 01-02 | 3.69 | 3.32 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.13 | 47.07
16.05.2023 02-03 | 2.61 | 2.45 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.2 | 46.66
16.05.2023 03-04 | 2.6 | 2.44 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 46.33
16.05.2023 04-05 | 3.22 | 2.94 | 65.04 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.37 | 47.54
16.05.2023 05-06 | 4 | 3.52 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 48.8
16.05.2023 06-07 | 4.13 | 3.59 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 48.83
16.05.2023 07-08 | 4.13 | 3.65 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 48.73
16.05.2023 08-09 | 4.12 | 3.59 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 48.69
16.05.2023 09-10 | 4.63 | 4.1 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 48.67
16.05.2023 10-11 | 4.64 | 4.26 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 48.72
16.05.2023 11-12 | 3.7 | 3.29 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 48.75
16.05.2023 12-13 | 3.38 | 3.04 | 58.92 | 8.17 | 1.07 | 0 | 0.2 | 47.07
16.05.2023 13-14 | 4.4 | 3.87 | 67.01 | 7.83 | 0.47 | 0 | 0 | 46.97
16.05.2023 14-15 | 4.84 | 4.25 | 55.23 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.17 | 47.39
16.05.2023 15-16 | 4.94 | 4.21 | 26.67 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.52 | 47.77
16.05.2023 16-17 | 4.72 | 4.34 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.7 | 47.68
16.05.2023 17-18 | 4.73 | 4.42 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.7 | 45.17
16.05.2023 18-19 | 4.88 | 4.37 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.93 | 46.53
16.05.2023 19-20 | 4.88 | 4.32 | 56.73 | 7.12 | -0.01 | 0 | 1.28 | 46.25
16.05.2023 20-21 | 4.86 | 4.36 | 56.72 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.85 | 46.1
16.05.2023 21-22 | 4.74 | 4.27 | 65.41 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.62 | 46.41
16.05.2023 22-23 | 4.74 | 4.29 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.77 | 46.8
16.05.2023 23-24 | 4.65 | 4.27 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.82 | 46.96
17.05.2023 00-01 | 4.71 | 4.26 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.92 | 45.65
17.05.2023 01-02 | 4.69 | 4.23 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.99 | 45.64
17.05.2023 02-03 | 4.88 | 4.34 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.58 | 46.28
17.05.2023 03-04 | 4.84 | 4.26 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.24 | 46.64
17.05.2023 04-05 | 4.82 | 4.31 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.32 | 45.92
17.05.2023 05-06 | 4.75 | 4.37 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.81 | 44.25
17.05.2023 06-07 | 4.8 | 4.39 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.85 | 45.58
17.05.2023 07-08 | 4.82 | 4.43 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.92 | 45.55
17.05.2023 08-09 | 4.82 | 4.33 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.93 | 45.28
17.05.2023 09-10 | 4.83 | 4.37 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 1.08 | 44.39
17.05.2023 10-11 | 4.74 | 4.38 | 0 | 7.1 | -0.03 | 0 | 0.61 | 44.32
17.05.2023 11-12 | 3.68 | 3.45 | 1.8 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.49 | 44.26
17.05.2023 12-13 | 3.5 | 3.18 | 59.01 | 7.82 | 7.44 | 0 | 0.92 | 44.09
17.05.2023 13-14 | 3.17 | 2.97 | 74 | 10.86 | 6.51 | 0 | 0.49 | 43.49
17.05.2023 14-15 | 2.44 | 2.03 | 57.81 | 10.85 | 9.32 | 0 | 0.36 | 45.09
17.05.2023 15-16 | 2.76 | 2.24 | 75.01 | 10.85 | 8.24 | 0 | 0 | 45.44
17.05.2023 16-17 | 3.41 | 3.1 | 76.61 | 10.82 | 5.62 | 0 | 0.21 | 45.16
17.05.2023 17-18 | 3.57 | 3.1 | 0.9 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.73 | 45.14
17.05.2023 18-19 | 3.57 | 3.03 | 63.57 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.73 | 44.63
17.05.2023 19-20 | 3.76 | 3.22 | 71.26 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.7 | 44.37
17.05.2023 20-21 | 3.39 | 2.76 | 78.04 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.28 | 44.35
17.05.2023 21-22 | 4.08 | 3.56 | 63.81 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 44.28
17.05.2023 22-23 | 4.77 | 4.53 | 58.15 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 44.24
17.05.2023 23-24 | 5.04 | 4.41 | 58.38 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.46 | 44.24
18.05.2023 00-01 | 5.01 | 4.27 | 79.08 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.67 | 43.57
18.05.2023 01-02 | 4.87 | 4.29 | 21.69 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.3 | 44
18.05.2023 02-03 | 4.84 | 4.37 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 45.36
18.05.2023 03-04 | 4.46 | 4.07 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 45.33
18.05.2023 04-05 | 2.67 | 2.38 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 45.3
18.05.2023 05-06 | 2.14 | 2.03 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.36 | 44.3
18.05.2023 06-07 | 2.1 | 1.92 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0.22 | 42.36
18.05.2023 07-08 | 2.15 | 1.82 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.2 | 42.57
18.05.2023 08-09 | 3.06 | 2.41 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.17 | 42.65
18.05.2023 09-10 | 3.27 | 2.7 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.03 | 41.98
18.05.2023 10-11 | 3.53 | 3.02 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 41.99
18.05.2023 11-12 | 3.95 | 3.44 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.2 | 42.55
18.05.2023 12-13 | 4.11 | 3.57 | 2 | 7.39 | 3.48 | 0 | 0 | 43.02
18.05.2023 13-14 | 2.8 | 2.47 | 83.86 | 7.96 | 4 | 0 | 0 | 43.01
18.05.2023 14-15 | 2.15 | 1.97 | 76.77 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.06 | 43.03
18.05.2023 15-16 | 2.53 | 2.33 | 78.85 | 7.53 | 0.14 | 0 | 0.16 | 43.26
18.05.2023 16-17 | 2.62 | 2.42 | 24.28 | 9.4 | 1.34 | 0 | 0 | 43.1
18.05.2023 17-18 | 2.79 | 2.43 | 0 | 8.27 | 0.73 | 0 | 0 | 43.07
18.05.2023 18-19 | 2.86 | 2.49 | 50.95 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 43.05
18.05.2023 19-20 | 2.83 | 2.43 | 68 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 43.08
18.05.2023 20-21 | 2.86 | 2.43 | 36.65 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 43.05
18.05.2023 21-22 | 2.84 | 2.4 | 80.99 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 43.05
18.05.2023 22-23 | 2.81 | 2.37 | 76.58 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 43.05
18.05.2023 23-24 | 3.08 | 2.6 | 16.8 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 43.08
19.05.2023 00-01 | 3.31 | 2.73 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 43.08
19.05.2023 01-02 | 3.22 | 2.68 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 43.09
19.05.2023 02-03 | 3.26 | 2.65 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 43.08
19.05.2023 03-04 | 3.13 | 2.71 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 43.06
19.05.2023 04-05 | 3.18 | 2.66 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 43.06
19.05.2023 05-06 | 3.91 | 3.3 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 43.74
19.05.2023 06-07 | 4.89 | 4.24 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 44.48
19.05.2023 07-08 | 3.64 | 2.99 | 0 | 7.1 | -0.03 | 0 | 0 | 44.59
19.05.2023 08-09 | 2.3 | 2.01 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 44.78
19.05.2023 09-10 | 2.64 | 2.37 | 1.89 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 43.23
19.05.2023 10-11 | 3.09 | 2.62 | 84.13 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
19.05.2023 11-12 | 3.92 | 3.37 | 79.12 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 43.19
19.05.2023 12-13 | 4.07 | 3.62 | 79.27 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.17 | 43.13
19.05.2023 13-14 | 4.14 | 3.56 | 75.45 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 43.1
19.05.2023 14-15 | 4.15 | 3.64 | 19.59 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.3 | 42.72
19.05.2023 15-16 | 4.51 | 3.98 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.31 | 42.66
19.05.2023 16-17 | 4.83 | 4.27 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.36 | 43.27
19.05.2023 17-18 | 4.73 | 4.22 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.57 | 42.88
19.05.2023 18-19 | 4.79 | 4.32 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.36 | 42.95
19.05.2023 19-20 | 4.8 | 4.29 | 69.62 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.67 | 43.46
19.05.2023 20-21 | 4.83 | 4.28 | 75.43 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.2 | 44.95
19.05.2023 21-22 | 4.88 | 4.25 | 79.56 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 44.92
19.05.2023 22-23 | 4.9 | 4.24 | 78.56 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.24 | 44.58
19.05.2023 23-24 | 4.93 | 4.16 | 52.48 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.12 | 43.82
20.05.2023 00-01 | 4.87 | 4.2 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.28 | 44.72
20.05.2023 01-02 | 4.82 | 4.12 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.3 | 44.23
20.05.2023 02-03 | 4.78 | 4.26 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.2 | 43.83
20.05.2023 03-04 | 3.55 | 3.12 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 43.96
20.05.2023 04-05 | 2.84 | 2.53 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 43.96
20.05.2023 05-06 | 3.1 | 2.79 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.08 | 43.73
20.05.2023 06-07 | 3.15 | 2.8 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.12 | 43.76
20.05.2023 07-08 | 3.07 | 2.79 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.2 | 44.27
20.05.2023 08-09 | 3.06 | 2.87 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.3 | 44.17
20.05.2023 09-10 | 4.64 | 4.1 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.35 | 43.95
20.05.2023 10-11 | 4.76 | 4.08 | 69.54 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.11 | 44.23
20.05.2023 11-12 | 4.66 | 4.15 | 83.86 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 44.3
20.05.2023 12-13 | 4.23 | 3.69 | 21.27 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.26 | 43.41
20.05.2023 13-14 | 3.89 | 3.45 | 76.26 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 43.28
20.05.2023 14-15 | 3.97 | 3.56 | 35.55 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.32 | 42.9
20.05.2023 15-16 | 3.8 | 3.64 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.52 | 43.19
20.05.2023 16-17 | 3.83 | 3.52 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.69 | 44.08
20.05.2023 17-18 | 3.74 | 3.45 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.7 | 44.25
20.05.2023 18-19 | 3.94 | 3.63 | 56.46 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.66 | 44
20.05.2023 19-20 | 4.09 | 3.67 | 79.75 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.53 | 44.38
20.05.2023 20-21 | 4.15 | 3.66 | 44.66 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.03 | 44.16
20.05.2023 21-22 | 4.08 | 3.59 | 56.77 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 44.08
20.05.2023 22-23 | 4.12 | 3.67 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 44.07
20.05.2023 23-24 | 4.08 | 3.6 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.4 | 44.29
21.05.2023 00-01 | 4.03 | 3.57 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.11 | 43.94
21.05.2023 01-02 | 4.04 | 3.61 | 35.09 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.23 | 44.2
21.05.2023 02-03 | 4.05 | 3.62 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 44.33
21.05.2023 03-04 | 4.17 | 3.69 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.29
21.05.2023 04-05 | 4.13 | 3.67 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 44.28
21.05.2023 05-06 | 4.12 | 3.6 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 44.3
21.05.2023 06-07 | 4.04 | 3.7 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.27 | 44.23
21.05.2023 07-08 | 4.01 | 3.73 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.08 | 44.13
21.05.2023 08-09 | 3.99 | 3.77 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.48 | 43.68
21.05.2023 09-10 | 4.47 | 4.12 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.57 | 43.51
21.05.2023 10-11 | 4.48 | 4.3 | 75.92 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.62 | 43.63
21.05.2023 11-12 | 4.56 | 4.27 | 84.25 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.7 | 43.29
21.05.2023 12-13 | 4.6 | 4.28 | 69.41 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.71 | 44.29
21.05.2023 13-14 | 4.62 | 4.3 | 86.25 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0.45 | 44.33
21.05.2023 14-15 | 4.67 | 4.21 | 43.75 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.84 | 43.7
21.05.2023 15-16 | 4.72 | 4.2 | 0 | 7.21 | -0.01 | 0 | 1.04 | 43.17
21.05.2023 16-17 | 4.65 | 4.23 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0 | 1.2 | 42.91
21.05.2023 17-18 | 4.66 | 4.17 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 1.23 | 42.34
21.05.2023 18-19 | 4.67 | 4.22 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0 | 1.36 | 42.03
21.05.2023 19-20 | 4.67 | 4.21 | 66.45 | 7.2 | -0.02 | 0 | 1.3 | 42.15
21.05.2023 20-21 | 4.74 | 4.33 | 61.81 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0.79 | 41.89
21.05.2023 21-22 | 4.66 | 4.22 | 72.54 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.41 | 42.48
21.05.2023 22-23 | 4.64 | 4.21 | 21.79 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.64 | 42.28
21.05.2023 23-24 | 4.7 | 4.19 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.9 | 41.98
22.05.2023 00-01 | 4.64 | 4.13 | 0 | 7.15 | -0.03 | 0 | 0.74 | 42
22.05.2023 01-02 | 4.7 | 4.2 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.69 | 41.92
22.05.2023 02-03 | 4.72 | 4.29 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.1 | 42.02
22.05.2023 03-04 | 4.7 | 4.25 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 42.01
22.05.2023 04-05 | 4.62 | 4.23 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.38 | 42.04
22.05.2023 05-06 | 3.97 | 3.55 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.34 | 42.35
22.05.2023 06-07 | 2.99 | 1.66 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.47 | 42
22.05.2023 07-08 | 3.03 | 0.12 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.42 | 41.39
22.05.2023 08-09 | 3.31 | 2.64 | 0 | 8.19 | 0.28 | 0 | 0.67 | 40.75
22.05.2023 09-10 | 3.94 | 3.41 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.83 | 42.22
22.05.2023 10-11 | 4.11 | 3.53 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.85 | 42.3
22.05.2023 11-12 | 4.37 | 3.81 | 7.97 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.7 | 42.44
22.05.2023 12-13 | 4.29 | 3.86 | 51.52 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.27 | 42.89
22.05.2023 13-14 | 3.98 | 3.73 | 68.13 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
22.05.2023 14-15 | 3.84 | 3.65 | 65.84 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0.46 | 42.26
22.05.2023 15-16 | 3.2 | 3.08 | 55.03 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.52 | 42.66
22.05.2023 16-17 | 3.08 | 2.93 | 30.18 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.66 | 42.69
22.05.2023 17-18 | 3.09 | 2.95 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0.44 | 42.78
22.05.2023 18-19 | 3.04 | 2.96 | 5.49 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.4 | 43.08
22.05.2023 19-20 | 3.08 | 2.95 | 73.03 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0.31 | 43.34
22.05.2023 20-21 | 3.1 | 2.92 | 70.14 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0.1 | 42.68
22.05.2023 21-22 | 3.11 | 2.8 | 46.03 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 42.66
22.05.2023 22-23 | 3.22 | 2.82 | 70.64 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.32 | 42.89
22.05.2023 23-24 | 3.55 | 3.13 | 74.44 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.35 | 43.07
23.05.2023 00-01 | 3.88 | 3.55 | 73.44 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.49 | 42.87
23.05.2023 01-02 | 3.83 | 3.5 | 24.19 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.67 | 42.84
23.05.2023 02-03 | 3.71 | 3.41 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.38 | 43.38
23.05.2023 03-04 | 3.84 | 3.51 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 43.41
23.05.2023 04-05 | 4.59 | 4.2 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.23 | 43.23
23.05.2023 05-06 | 4.55 | 4.13 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.38 | 42.68
23.05.2023 06-07 | 4.63 | 4.19 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.28 | 41.86
23.05.2023 07-08 | 4.69 | 4.26 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.45 | 42.38
23.05.2023 08-09 | 4.4 | 4.13 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.39 | 42.83
23.05.2023 09-10 | 4.27 | 3.93 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.28 | 42.49
23.05.2023 10-11 | 3.22 | 3 | 6.59 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 42.3
23.05.2023 11-12 | 2.12 | 2.02 | 84.15 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.37 | 41.84
23.05.2023 12-13 | 2.08 | 2.13 | 51.75 | 9.82 | 4.42 | 0 | 0.27 | 42.33
23.05.2023 13-14 | 3.52 | 3.26 | 70.36 | 10.98 | 3.04 | 0 | 0 | 42.3
23.05.2023 14-15 | 4.2 | 3.74 | 78.85 | 7.3 | -0.02 | 0 | 0.39 | 41.89
23.05.2023 15-16 | 4.68 | 4.12 | 76.97 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.68 | 41.68
23.05.2023 16-17 | 4.76 | 4.23 | 34.35 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.71 | 42.09
23.05.2023 17-18 | 4.71 | 4.22 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.92 | 41.56
23.05.2023 18-19 | 4 | 3.57 | 0 | 7.11 | -0.03 | 0 | 0.86 | 41.3
23.05.2023 19-20 | 3.7 | 3.2 | 62.43 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.81 | 41.34
23.05.2023 20-21 | 3.66 | 3.17 | 70.37 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.24 | 40.8
23.05.2023 21-22 | 3.64 | 3.17 | 64.6 | 7.5 | 0.17 | 0 | 0 | 40.58
23.05.2023 22-23 | 3.83 | 3.31 | 49.76 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.33 | 40.52
23.05.2023 23-24 | 4.66 | 4.27 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.31 | 41.11
24.05.2023 00-01 | 4.82 | 4.4 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.44 | 40.5
24.05.2023 01-02 | 4.64 | 4.45 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.32 | 41.2
24.05.2023 02-03 | 4.48 | 4.07 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.35 | 41.21
24.05.2023 03-04 | 4.12 | 3.69 | 0 | 10.47 | 3.3 | 0 | 0 | 41.22
24.05.2023 04-05 | 4.53 | 4.01 | 0 | 7.55 | 0.07 | 0 | 0.42 | 41.18
24.05.2023 05-06 | 4.73 | 4.19 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.19
24.05.2023 06-07 | 3.33 | 3.04 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.68 | 41.02
24.05.2023 07-08 | 1.96 | 1.88 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.67 | 40.9
24.05.2023 08-09 | 2.2 | 2.09 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.67
24.05.2023 09-10 | 2.93 | 2.83 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.38
24.05.2023 10-11 | 2.89 | 2.74 | 44.24 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.36
24.05.2023 11-12 | 4.8 | 4.33 | 64.2 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.9
24.05.2023 12-13 | 4.85 | 4.44 | 73.29 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.39 | 41.95
24.05.2023 13-14 | 4.28 | 3.8 | 60.92 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.39 | 41.86
24.05.2023 14-15 | 4.28 | 3.86 | 72.42 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.45 | 41.75
24.05.2023 15-16 | 4.51 | 4.02 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.81 | 41.08
24.05.2023 16-17 | 4.42 | 4.14 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.79 | 40.63
24.05.2023 17-18 | 4.42 | 4.05 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.85 | 40.55
24.05.2023 18-19 | 4.42 | 3.99 | 1.8 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.78 | 40.37
24.05.2023 19-20 | 4.54 | 4.09 | 85.75 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.7 | 39.95
24.05.2023 20-21 | 4.82 | 4.41 | 63.52 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.4 | 39.66
24.05.2023 21-22 | 4.68 | 4.39 | 70.36 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 39.88
24.05.2023 22-23 | 4.75 | 4.41 | 37.08 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.62 | 39.83
24.05.2023 23-24 | 4.82 | 4.29 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.7 | 39.6
25.05.2023 00-01 | 4.66 | 4.36 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.69 | 39.52
25.05.2023 01-02 | 4.67 | 4.41 | 0.1 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.67 | 39.2
25.05.2023 02-03 | 4.84 | 4.59 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.41 | 40.27
25.05.2023 03-04 | 4.77 | 4.5 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 40.37
25.05.2023 04-05 | 4.77 | 4.44 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.37
25.05.2023 05-06 | 4.03 | 3.63 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0.08 | 40.43
25.05.2023 06-07 | 3.52 | 3.24 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0.13 | 40.74
25.05.2023 07-08 | 3.53 | 3.26 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.2 | 41.04
25.05.2023 08-09 | 3.66 | 3.39 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 41.2
25.05.2023 09-10 | 2.92 | 2.87 | 65.54 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 41.2
25.05.2023 10-11 | 3.05 | 2.89 | 60.57 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.27 | 40.4
25.05.2023 11-12 | 4.39 | 3.88 | 63.91 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.33 | 40.6
25.05.2023 12-13 | 3.56 | 3.57 | 70.83 | 7.5 | 0.03 | 0 | 0.18 | 40.54
25.05.2023 13-14 | 3.51 | 3.28 | 73.55 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 40.53
25.05.2023 14-15 | 4.29 | 3.87 | 92.55 | 7.14 | -0.03 | 0 | 0 | 40.56
25.05.2023 15-16 | 4.85 | 4.21 | 11.89 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.2 | 40.45
25.05.2023 16-17 | 4.95 | 4.16 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 40.41
25.05.2023 17-18 | 4.9 | 4.22 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
25.05.2023 18-19 | 4.82 | 4.3 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
25.05.2023 19-20 | 4.95 | 4.32 | 74.04 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.04 | 40.43
25.05.2023 20-21 | 4.91 | 4.39 | 78.86 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.23 | 40.64
25.05.2023 21-22 | 4.85 | 4.24 | 48.46 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 40.61
25.05.2023 22-23 | 4.77 | 4.38 | 31.79 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.19 | 40.38
25.05.2023 23-24 | 4.88 | 4.26 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.21 | 40.28
26.05.2023 00-01 | 4.95 | 4.2 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
26.05.2023 01-02 | 5.3 | 3.79 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 40.42
26.05.2023 02-03 | 3.53 | 3.24 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 40.43
26.05.2023 03-04 | 3.5 | 3.22 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
26.05.2023 04-05 | 3.54 | 3.22 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
26.05.2023 05-06 | 3.67 | 3.3 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.18 | 40.83
26.05.2023 06-07 | 3.64 | 3.33 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 41.59
26.05.2023 07-08 | 3.56 | 3.34 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.23 | 40.39
26.05.2023 08-09 | 2.8 | 2.77 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 40.03
26.05.2023 09-10 | 3.35 | 3.04 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 40.02
26.05.2023 10-11 | 3.41 | 2.99 | 40.95 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 40.02
26.05.2023 11-12 | 3.44 | 3.12 | 78.14 | 8.1 | 1.55 | 0 | 0 | 40.02
26.05.2023 12-13 | 3.4 | 3.1 | 70.44 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.23 | 39.68
26.05.2023 13-14 | 3.26 | 2.89 | 74.92 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 39.58
26.05.2023 14-15 | 3.2 | 3.1 | 74.12 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 39.58
26.05.2023 15-16 | 3.37 | 3.06 | 28.68 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 39.57
26.05.2023 16-17 | 4.28 | 3.74 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 39.6
26.05.2023 17-18 | 3.25 | 3.04 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 39.62
26.05.2023 18-19 | 3.18 | 2.79 | 25.97 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 39.62
26.05.2023 19-20 | 3.58 | 3.17 | 77.22 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 39.62
26.05.2023 20-21 | 3.4 | 3.14 | 61.12 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
26.05.2023 21-22 | 3.08 | 2.86 | 84.82 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 39.63
26.05.2023 22-23 | 2.26 | 2.11 | 45.18 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
26.05.2023 23-24 | 2.06 | 1.92 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 00-01 | 2.62 | 2.36 | 0 | 7.52 | 0.06 | 0 | 0 | 39.62
27.05.2023 01-02 | 2.91 | 2.58 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 02-03 | 3.47 | 3.11 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 03-04 | 3.48 | 2.99 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 04-05 | 3.69 | 3.27 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39.64
27.05.2023 05-06 | 3.82 | 3.28 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 06-07 | 4.06 | 3.47 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 39.63
27.05.2023 07-08 | 4.11 | 3.72 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 39.62
27.05.2023 08-09 | 3.93 | 3.83 | 5.99 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 39.62
27.05.2023 09-10 | 4.28 | 3.83 | 1.39 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.19 | 39.71
27.05.2023 10-11 | 4.7 | 4.1 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.01 | 39.94
27.05.2023 11-12 | 4.6 | 4.14 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.17 | 39.83
27.05.2023 12-13 | 4.63 | 4.26 | 56.15 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.39 | 39.8
27.05.2023 13-14 | 4.61 | 4.19 | 78.85 | 7.76 | 1.6 | 0 | 0.09 | 40.13
27.05.2023 14-15 | 4.82 | 4.48 | 81.26 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.11 | 40.08
27.05.2023 15-16 | 4.78 | 4.4 | 80.75 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.68 | 40.16
27.05.2023 16-17 | 4.25 | 4.01 | 57.23 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 40.57
27.05.2023 17-18 | 3.32 | 3.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.5 | 40.12
27.05.2023 18-19 | 2.82 | 2.59 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.68 | 40.59
27.05.2023 19-20 | 2.79 | 2.55 | 68.93 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.51 | 40.01
27.05.2023 20-21 | 2.74 | 2.53 | 53.71 | 7.14 | -0.03 | 0 | 0 | 40.01
27.05.2023 21-22 | 3.66 | 3.29 | 74.9 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.11 | 40.13
27.05.2023 22-23 | 4 | 3.57 | 59.57 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.51 | 40.41
27.05.2023 23-24 | 4.34 | 3.81 | 86.07 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.53 | 40.58
28.05.2023 00-01 | 4.88 | 4.2 | 76.88 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.42 | 40.61
28.05.2023 01-02 | 4.75 | 4.27 | 43.69 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.25 | 40.78
28.05.2023 02-03 | 4.72 | 4.26 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 41.01
28.05.2023 03-04 | 4.71 | 4.19 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 40.99
28.05.2023 04-05 | 4.66 | 4.21 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 40.98
28.05.2023 05-06 | 4.71 | 4.22 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 40.95
28.05.2023 06-07 | 4.67 | 4.24 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 40.94
28.05.2023 07-08 | 4.68 | 4.36 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.2 | 40.6
28.05.2023 08-09 | 4.61 | 4.34 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.7 | 40
28.05.2023 09-10 | 4.67 | 4.23 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.22 | 39.9
28.05.2023 10-11 | 4.59 | 4.3 | 43.85 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.32 | 40.39
28.05.2023 11-12 | 4.7 | 4.28 | 82.74 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.16 | 40.03
28.05.2023 12-13 | 4.72 | 4.37 | 76.46 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.62 | 39.66
28.05.2023 13-14 | 4.46 | 4.14 | 77.15 | 7.14 | -0.03 | 0 | 0 | 39.42
28.05.2023 14-15 | 4.19 | 3.86 | 16.98 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
28.05.2023 15-16 | 4.59 | 4.25 | 0 | 7.81 | 0.15 | 0 | 0.25 | 39.84
28.05.2023 16-17 | 4.65 | 4.31 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.13 | 40.15
28.05.2023 17-18 | 4.63 | 4.35 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.45 | 39.96
28.05.2023 18-19 | 4.2 | 3.88 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.69 | 39.65
28.05.2023 19-20 | 4.19 | 3.91 | 52.26 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.69 | 39.59
28.05.2023 20-21 | 4.23 | 3.88 | 62.5 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0.4 | 38.28
28.05.2023 21-22 | 3.87 | 3.48 | 59.72 | 7.57 | 0.25 | 0 | 0 | 38.31
28.05.2023 22-23 | 1.36 | 1.36 | 54.62 | 9.43 | 5.17 | 0 | 0.26 | 38.51
28.05.2023 23-24 | 2.88 | 2.54 | 32.26 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.67 | 39.55
29.05.2023 00-01 | 3.83 | 3.48 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.45 | 39.61
29.05.2023 01-02 | 3.99 | 3.68 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.21 | 39.54
29.05.2023 02-03 | 4.08 | 3.72 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.17 | 39.38
29.05.2023 03-04 | 4.79 | 4.31 | 0 | 8.07 | 0.82 | 0 | 0 | 39.39
29.05.2023 04-05 | 4.85 | 4.49 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39.38
29.05.2023 05-06 | 4.86 | 4.54 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 39.38
29.05.2023 06-07 | 4.75 | 4.57 | 0 | 7.47 | -0.02 | 0 | 0 | 39.51
29.05.2023 07-08 | 4.55 | 4.32 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 39.54
29.05.2023 08-09 | 4.13 | 3.91 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39.54
29.05.2023 09-10 | 4 | 3.84 | 15.48 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 39.53
29.05.2023 10-11 | 3.22 | 3.16 | 66.3 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 39.55
29.05.2023 11-12 | 2.87 | 2.72 | 62.1 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.2 | 39.66
29.05.2023 12-13 | 2.83 | 2.66 | 61.11 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.18 | 39.87
29.05.2023 13-14 | 2.81 | 2.64 | 53.62 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.13 | 39.7
29.05.2023 14-15 | 2.91 | 2.66 | 26.96 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 39.59
29.05.2023 15-16 | 3.19 | 2.93 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.17 | 39.63
29.05.2023 16-17 | 3.46 | 3.3 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.67 | 39.48
29.05.2023 17-18 | 3.99 | 3.71 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.54 | 39.5
29.05.2023 18-19 | 4 | 3.72 | 19.87 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.46 | 39.71
29.05.2023 19-20 | 4.67 | 4.26 | 51.25 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
29.05.2023 20-21 | 4.84 | 4.43 | 67.79 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.19 | 39.53
29.05.2023 21-22 | 4.75 | 4.37 | 57.05 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 39.29
29.05.2023 22-23 | 4.96 | 4.23 | 63.41 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 39.29
29.05.2023 23-24 | 4.84 | 4.38 | 19.47 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 39.29
30.05.2023 00-01 | 4.73 | 4.34 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.36 | 39.67
30.05.2023 01-02 | 4.81 | 4.41 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.29 | 39.41
30.05.2023 02-03 | 4.93 | 4.31 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.22 | 39.06
30.05.2023 03-04 | 5.23 | 4.01 | 0 | 7.52 | 0.17 | 0 | 0 | 39.24
30.05.2023 04-05 | 4.02 | 3.16 | 0 | 7.83 | 7.73 | 0 | 0 | 39.7
30.05.2023 05-06 | 5.25 | 4.1 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39.01
30.05.2023 06-07 | 2.82 | 4.14 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39
30.05.2023 07-08 | 2.97 | 3.75 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 39
30.05.2023 08-09 | 4.71 | 3.87 | 11.58 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 38.99
30.05.2023 09-10 | 0.67 | 3.38 | 75.54 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 38.99
30.05.2023 10-11 | 1.42 | 3.33 | 66.43 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 39.01
30.05.2023 11-12 | 3.23 | 3.86 | 73.47 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.05 | 39.08
30.05.2023 12-13 | 3.72 | 3.51 | 63.31 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.24 | 39.25
30.05.2023 13-14 | 3.61 | 3.48 | 38.85 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 38.99
30.05.2023 14-15 | 3.68 | 3.46 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.49 | 38.68
30.05.2023 15-16 | 3.69 | 3.45 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.7 | 38.88
30.05.2023 16-17 | 3.94 | 3.59 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.73 | 38.88
30.05.2023 17-18 | 3.95 | 3.71 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.79 | 39.03
30.05.2023 18-19 | 4.18 | 3.95 | 19.88 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.87 | 38.82
30.05.2023 19-20 | 4.73 | 4.45 | 69.6 | 7.15 | -0.02 | 0 | 1.11 | 38.51
30.05.2023 20-21 | 4.75 | 4.45 | 65.13 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.74 | 38.91
30.05.2023 21-22 | 4.82 | 4.47 | 69.62 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.46 | 38.64
30.05.2023 22-23 | 4.76 | 4.52 | 62.22 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.35 | 38.32
30.05.2023 23-24 | 4.89 | 4.64 | 70.46 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.77 | 38.18
31.05.2023 00-01 | 4.87 | 4.46 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.78 | 37.8
31.05.2023 01-02 | 4.83 | 4.29 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.82 | 37.87
31.05.2023 02-03 | 4.6 | 4.37 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.42 | 37.88
31.05.2023 03-04 | 4.5 | 4.44 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 38.16
31.05.2023 04-05 | 2.25 | 2.47 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.5 | 37.31
31.05.2023 05-06 | 2.2 | 2.54 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.71 | 37.4
31.05.2023 06-07 | 2.5 | 2.67 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.78 | 38.05
31.05.2023 07-08 | 3.68 | 3.68 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0.84 | 37.59
31.05.2023 08-09 | 3.87 | 3.85 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.78 | 37.58
31.05.2023 09-10 | 3.86 | 3.76 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.8 | 37.76
31.05.2023 10-11 | 3.94 | 3.83 | 32.49 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.84 | 37.6
31.05.2023 11-12 | 4.39 | 4.31 | 75.42 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.75 | 37.32
31.05.2023 12-13 | 4.73 | 4.57 | 61.4 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0.42 | 38.38
31.05.2023 13-14 | 4.85 | 4.53 | 73.96 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 38.4
31.05.2023 14-15 | 4.81 | 4.51 | 88.95 | 7.16 | -0.02 | 0.61 | 0 | 38.17
31.05.2023 15-16 | 4.81 | 4.46 | 96.92 | 7.17 | -0.01 | 1.04 | 0 | 38.25
31.05.2023 16-17 | 4.72 | 4.63 | 21.57 | 7.18 | -0.02 | 0.92 | 0 | 38.3
31.05.2023 17-18 | 4.72 | 4.54 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0.98 | 0 | 38.14
31.05.2023 18-19 | 4.7 | 4.49 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0.76 | 0 | 38.13
31.05.2023 19-20 | 4.46 | 4.26 | 5.59 | 7.19 | -0.02 | 0.75 | 0 | 37.8
31.05.2023 20-21 | 4.08 | 3.94 | 69.29 | 7.18 | -0.02 | 0.47 | 0 | 37.77
31.05.2023 21-22 | 3.35 | 3.33 | 61.65 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 37.63
31.05.2023 22-23 | 3.4 | 3.36 | 75.24 | 7.16 | -0.02 | 0.5 | 0 | 37.87
31.05.2023 23-24 | 2.35 | 2.38 | 36.46 | 7.16 | -0.01 | 0.73 | 0 | 38.04