## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.05.2023 00-01 | 4.05 | 3.32 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 52.28
01.05.2023 01-02 | 4.18 | 3.35 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.72 | 53.27
01.05.2023 02-03 | 4.21 | 3.27 | 0 | 9.08 | 2.48 | 103.39 | 0 | 0.33 | 54.2
01.05.2023 03-04 | 4.15 | 3.21 | 0 | 10.61 | 9.16 | 186.17 | 0 | 0 | 54.03
01.05.2023 04-05 | 4.72 | 3.49 | 0 | 8.56 | 1.7 | 71.88 | 0 | 0 | 54.02
01.05.2023 05-06 | 5.13 | 3.67 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 54.01
01.05.2023 06-07 | 5.07 | 3.6 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 53.99
01.05.2023 07-08 | 4.74 | 3.63 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 53.97
01.05.2023 08-09 | 4.74 | 3.46 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 53.96
01.05.2023 09-10 | 4.63 | 3.51 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 53.92
01.05.2023 10-11 | 4.61 | 3.53 | 54.33 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 53.92
01.05.2023 11-12 | 4.82 | 3.69 | 61.2 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 53.89
01.05.2023 12-13 | 4.96 | 3.8 | 74.04 | 9.83 | 10.04 | 127.96 | 0 | 0.43 | 54.39
01.05.2023 13-14 | 4.97 | 3.79 | 79.36 | 10.84 | 10 | 182.83 | 0 | 0 | 54.25
01.05.2023 14-15 | 4.89 | 3.7 | 81.44 | 8.51 | 1.32 | 59.22 | 0 | 0.25 | 53.93
01.05.2023 15-16 | 4.84 | 3.65 | 34.36 | 7.42 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.69 | 53.79
01.05.2023 16-17 | 4.94 | 3.64 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.11 | 54.45
01.05.2023 17-18 | 4.98 | 3.69 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 54.71
01.05.2023 18-19 | 5.14 | 3.86 | 0 | 7.48 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 54.81
01.05.2023 19-20 | 5.3 | 4.03 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 54.84
01.05.2023 20-21 | 5.31 | 4.04 | 41.55 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.41 | 53.73
01.05.2023 21-22 | 3.4 | 2.85 | 72.86 | 7.92 | 0.21 | 27.96 | 0 | 0.07 | 53.51
01.05.2023 22-23 | 1.77 | 2.05 | 72.06 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 53.59
01.05.2023 23-24 | 1.68 | 1.91 | 84.75 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.45 | 54.05
02.05.2023 00-01 | 2.2 | 2.03 | 83.83 | 7.43 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 54.66
02.05.2023 01-02 | 2.04 | 2.04 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.39 | 0 | 0 | 54.43
02.05.2023 02-03 | 2.61 | 2.4 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 54.41
02.05.2023 03-04 | 2.62 | 2.51 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 54.4
02.05.2023 04-05 | 3.24 | 2.88 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 54.39
02.05.2023 05-06 | 4.44 | 3.53 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 54.39
02.05.2023 06-07 | 4.86 | 3.96 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 54.4
02.05.2023 07-08 | 4.84 | 3.95 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 54.1
02.05.2023 08-09 | 2.11 | 2.25 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 54.03
02.05.2023 09-10 | 3.22 | 2.82 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 54.04
02.05.2023 10-11 | 4.62 | 3.68 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 54.06
02.05.2023 11-12 | 4.62 | 3.66 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 54.28
02.05.2023 12-13 | 4.63 | 3.87 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 54.3
02.05.2023 13-14 | 4.81 | 3.98 | 72.76 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.58 | 54.23
02.05.2023 14-15 | 5.03 | 4.01 | 57.24 | 7.47 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 54.35
02.05.2023 15-16 | 4.95 | 3.9 | 1.7 | 7.47 | 0 | -0.3 | 0 | 0.31 | 54.06
02.05.2023 16-17 | 4.94 | 4 | 56.67 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.19 | 53.72
02.05.2023 17-18 | 5.03 | 3.96 | 0 | 7.43 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 53.68
02.05.2023 18-19 | 5.11 | 3.75 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 53.66
02.05.2023 19-20 | 5.1 | 3.84 | 74.37 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.16 | 53.62
02.05.2023 20-21 | 5.3 | 3.92 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 53.61
02.05.2023 21-22 | 5.53 | 4.06 | 41.66 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 53.62
02.05.2023 22-23 | 5.48 | 4.07 | 90.43 | 7.88 | 0.18 | 26.45 | 0 | 0 | 53.62
02.05.2023 23-24 | 4.29 | 3.41 | 88.12 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 53.61
03.05.2023 00-01 | 3.82 | 2.99 | 82.03 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 53.61
03.05.2023 01-02 | 5.17 | 3.73 | 94.21 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.49 | 54.06
03.05.2023 02-03 | 5.19 | 3.77 | 85.15 | 8.53 | 1.44 | 61.6 | 0 | 0.62 | 54.22
03.05.2023 03-04 | 2.58 | 2.37 | 54.55 | 8.97 | 4 | 84.35 | 0 | 0 | 54.66
03.05.2023 04-05 | 2.36 | 2.2 | 0 | 7.78 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 54.65
03.05.2023 05-06 | 2.62 | 2.15 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.32 | 54.62
03.05.2023 06-07 | 3.11 | 2.61 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.34 | 55.32
03.05.2023 07-08 | 4.52 | 3.4 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.42 | 55.51
03.05.2023 08-09 | 5.17 | 3.86 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.51 | 55.22
03.05.2023 09-10 | 5.28 | 3.88 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.74 | 54.7
03.05.2023 10-11 | 5.27 | 3.94 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.68 | 52.62
03.05.2023 11-12 | 5.28 | 3.88 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.67 | 50.69
03.05.2023 12-13 | 5.27 | 3.86 | 0 | 10.2 | 13.78 | 135.07 | 0 | 0.38 | 54.21
03.05.2023 13-14 | 5.34 | 3.98 | 1.2 | 10.84 | 34.24 | 146.6 | 0 | 0 | 54.6
03.05.2023 14-15 | 5.31 | 3.96 | 70.2 | 10.84 | 20.91 | 159.92 | 0 | 0 | 54.62
03.05.2023 15-16 | 5.25 | 3.87 | 50.13 | 8.38 | 0.88 | 49.96 | 0 | 0.29 | 54.25
03.05.2023 16-17 | 5.24 | 3.81 | 32.85 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.66 | 54.47
03.05.2023 17-18 | 5.2 | 3.87 | 0 | 8.15 | 1.25 | 39.58 | 0 | 0.17 | 53.79
03.05.2023 18-19 | 5.51 | 3.97 | 0 | 7.6 | 0.11 | 11.56 | 0 | 0.32 | 54.31
03.05.2023 19-20 | 5.43 | 3.96 | 40.34 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.34 | 54.39
03.05.2023 20-21 | 5.29 | 3.82 | 38.05 | 8.65 | 1.01 | 67.73 | 0 | 0 | 54.41
03.05.2023 21-22 | 5.48 | 3.97 | 12.09 | 9.67 | 2.75 | 121.13 | 0 | 0 | 54.42
03.05.2023 22-23 | 5.42 | 3.88 | 65.78 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 54.44
03.05.2023 23-24 | 5.45 | 3.98 | 21.79 | 7.34 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 54.46
04.05.2023 00-01 | 5.11 | 4.03 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.21 | 54.32
04.05.2023 01-02 | 5.35 | 4.03 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.07 | 53.07
04.05.2023 02-03 | 3.87 | 3.12 | 0 | 9.44 | 6.03 | 111.85 | 0 | 0 | 53.05
04.05.2023 03-04 | 2.05 | 1.76 | 0 | 9.44 | 2.69 | 113.01 | 0 | 0 | 53.05
04.05.2023 04-05 | 2.46 | 2.04 | 0 | 9.63 | 3.37 | 121.89 | 0 | 0 | 53.04
04.05.2023 05-06 | 2.81 | 2.33 | 0 | 7.61 | 0.05 | 15.82 | 0 | 0 | 53.03
04.05.2023 06-07 | 2.93 | 2.54 | 0 | 7.3 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 53.04
04.05.2023 07-08 | 4.72 | 3.62 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 53.04
04.05.2023 08-09 | 5.23 | 3.96 | 0.3 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 53.03
04.05.2023 09-10 | 3.91 | 3.38 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.37 | 53.48
04.05.2023 10-11 | 2.25 | 2.34 | 0.1 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.44 | 53.22
04.05.2023 11-12 | 2.26 | 2.18 | 27.35 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.66 | 53.27
04.05.2023 12-13 | 2.24 | 1.97 | 66.3 | 7.87 | 0.67 | 25.12 | 0 | 0.23 | 53.22
04.05.2023 13-14 | 2.51 | 1.13 | 65.62 | 10.08 | 5.6 | 135.44 | 0 | 0 | 53.16
04.05.2023 14-15 | 3.4 | 2.47 | 27.67 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 53.23
04.05.2023 15-16 | 3.7 | 2.78 | 63.74 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.44 | 51.9
04.05.2023 16-17 | 3.64 | 2.92 | 36.34 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.52 | 50.87
04.05.2023 17-18 | 3.64 | 2.87 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 50.71
04.05.2023 18-19 | 3.68 | 2.88 | 1.2 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 50.71
04.05.2023 19-20 | 3.64 | 2.86 | 101.83 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 50.71
04.05.2023 20-21 | 2.76 | 2.39 | 72.54 | 8.29 | 0.86 | 45.04 | 0 | 0 | 50.71
04.05.2023 21-22 | 2.12 | 1.88 | 71.53 | 8.54 | 1.07 | 58.16 | 0 | 0 | 50.71
04.05.2023 22-23 | 2.31 | 1.87 | 99.75 | 8.03 | 0.33 | 34.76 | 0 | 0.01 | 50.7
04.05.2023 23-24 | 2.49 | 2.1 | 66.25 | 7.37 | -0.01 | -0.39 | 0 | 0.66 | 50.03
05.05.2023 00-01 | 2.83 | 2.36 | 39.18 | 7.35 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.33 | 49.62
05.05.2023 01-02 | 4.2 | 3.21 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.36 | 50.96
05.05.2023 02-03 | 4.39 | 3.32 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.35 | 51.13
05.05.2023 03-04 | 4.32 | 3.31 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 51.26
05.05.2023 04-05 | 4.13 | 3.32 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.42 | 51.33
05.05.2023 05-06 | 4.34 | 3.32 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.67 | 52.2
05.05.2023 06-07 | 4.24 | 3.32 | 0 | 7.3 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0.21 | 52.01
05.05.2023 07-08 | 4.39 | 3.37 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.38 | 52.27
05.05.2023 08-09 | 4.39 | 3.3 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.3 | 51.95
05.05.2023 09-10 | 4.49 | 3.35 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.27 | 52.08
05.05.2023 10-11 | 4.19 | 3.28 | 61.88 | 7.42 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0.66 | 51.81
05.05.2023 11-12 | 3.86 | 3.12 | 69.13 | 7.94 | 0.56 | 25.92 | 0 | 0.66 | 51.66
05.05.2023 12-13 | 4.05 | 3.12 | 73.72 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.48 | 53.29
05.05.2023 13-14 | 3.25 | 2.6 | 44.62 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 53.21
05.05.2023 14-15 | 2.73 | 2.21 | 77.51 | 8.11 | 2.84 | 34.68 | 0 | 0.13 | 53.19
05.05.2023 15-16 | 3.64 | 2.8 | 79.85 | 7.8 | 1.2 | 16.81 | 0 | 0.34 | 53.99
05.05.2023 16-17 | 5.18 | 3.74 | 9.19 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.39 | 52.52
05.05.2023 17-18 | 5.04 | 3.73 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.67 | 52.3
05.05.2023 18-19 | 5.07 | 3.81 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.67 | 52.25
05.05.2023 19-20 | 5.1 | 3.88 | 33.07 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.67 | 52.38
05.05.2023 20-21 | 5.15 | 3.96 | 67.25 | 7.45 | 0 | -0.31 | 0 | 0.66 | 52.3
05.05.2023 21-22 | 5.29 | 3.95 | 61.06 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.09 | 52.37
05.05.2023 22-23 | 5.19 | 3.95 | 80.84 | 7.44 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 52.38
05.05.2023 23-24 | 5.2 | 3.95 | 5.4 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.4 | 52.66
06.05.2023 00-01 | 5.1 | 3.97 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.66 | 53.03
06.05.2023 01-02 | 5.18 | 4.1 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.68 | 52.95
06.05.2023 02-03 | 5.04 | 3.95 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.67 | 53.11
06.05.2023 03-04 | 5.17 | 3.91 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.31 | 53.33
06.05.2023 04-05 | 4.75 | 3.65 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 53.38
06.05.2023 05-06 | 1.88 | 1.88 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 53.38
06.05.2023 06-07 | 1.86 | 1.96 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.61 | 52.92
06.05.2023 07-08 | 2.61 | 2.28 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.54 | 53.16
06.05.2023 08-09 | 2.19 | 2.05 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.61 | 53.14
06.05.2023 09-10 | 2.31 | 2.16 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 52.71
06.05.2023 10-11 | 2.83 | 2.36 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.66 | 53.05
06.05.2023 11-12 | 2.85 | 2.54 | 8.79 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.67 | 52.8
06.05.2023 12-13 | 2.93 | 2.54 | 80.44 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.32 | 53.14
06.05.2023 13-14 | 2.88 | 2.5 | 68.1 | 7.41 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.66 | 52.81
06.05.2023 14-15 | 3.09 | 2.64 | 73.56 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.03 | 53.05
06.05.2023 15-16 | 3.03 | 2.55 | 60.22 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.39 | 52.78
06.05.2023 16-17 | 2.67 | 2.26 | 46.13 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.72 | 52.58
06.05.2023 17-18 | 2.94 | 2.48 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.76 | 52.21
06.05.2023 18-19 | 3.92 | 3.1 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.5 | 52.76
06.05.2023 19-20 | 4.8 | 3.77 | 79.36 | 7.42 | -0.01 | -0.38 | 0 | 0.7 | 52.01
06.05.2023 20-21 | 5.13 | 3.9 | 76.65 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.86 | 52.16
06.05.2023 21-22 | 5.13 | 3.81 | 67.07 | 7.76 | 0.21 | 19.84 | 0 | 0.47 | 52.6
06.05.2023 22-23 | 4.47 | 3.38 | 90.86 | 7.38 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0.76 | 52.22
06.05.2023 23-24 | 4.41 | 3.35 | 32.78 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 1.21 | 51.63
07.05.2023 00-01 | 4.45 | 3.29 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 1.48 | 50.93
07.05.2023 01-02 | 4.4 | 3.29 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.35 | 0 | 1.43 | 51.52
07.05.2023 02-03 | 4.39 | 3.3 | 0 | 8.31 | 0.34 | 48.98 | 0 | 0.77 | 52.14
07.05.2023 03-04 | 4.39 | 3.28 | 0 | 8.26 | 0.54 | 45.97 | 0 | 0.42 | 51.61
07.05.2023 04-05 | 4.85 | 3.61 | 0 | 7.41 | -0.02 | 2.59 | 0 | 0.67 | 51.65
07.05.2023 05-06 | 3.79 | 2.83 | 0 | 7.35 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.95 | 51.18
07.05.2023 06-07 | 3.04 | 2.51 | 0 | 7.35 | -0.01 | -0.35 | 0 | 1.14 | 50.62
07.05.2023 07-08 | 4.33 | 3.28 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.37 | 50.34
07.05.2023 08-09 | 4.43 | 3.36 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.57 | 49.85
07.05.2023 09-10 | 4.83 | 3.54 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.3 | 50.53
07.05.2023 10-11 | 5.2 | 3.77 | 38.88 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 1.31 | 50.74
07.05.2023 11-12 | 5.24 | 3.81 | 82.03 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.33 | 50.77
07.05.2023 12-13 | 5.33 | 3.82 | 65.59 | 7.88 | 0.83 | 24.38 | 0 | 1.16 | 50.08
07.05.2023 13-14 | 5.29 | 3.83 | 69.33 | 9.25 | 2.81 | 90.81 | 0 | 0.7 | 50.64
07.05.2023 14-15 | 5.3 | 3.88 | 69.54 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.74 | 50.26
07.05.2023 15-16 | 5.19 | 3.84 | 19.17 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 1.09 | 49.75
07.05.2023 16-17 | 5.41 | 3.85 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.01 | 49.51
07.05.2023 17-18 | 5.35 | 3.89 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.12 | 49.66
07.05.2023 18-19 | 5.34 | 3.88 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 1.23 | 49.42
07.05.2023 19-20 | 5.29 | 3.86 | 24.87 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 1.58 | 50.24
07.05.2023 20-21 | 5.38 | 3.93 | 75.74 | 8.26 | 1.12 | 45.01 | 0 | 1.33 | 50.63
07.05.2023 21-22 | 5.39 | 3.91 | 60.85 | 10.72 | 4.42 | 175.27 | 0 | 0.51 | 50.41
07.05.2023 22-23 | 5.32 | 3.92 | 71.57 | 7.35 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.64 | 50.16
07.05.2023 23-24 | 5.09 | 3.81 | 3.3 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.05 | 48.85
08.05.2023 00-01 | 5.14 | 3.77 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0 | 1.14 | 47.82
08.05.2023 01-02 | 4.63 | 3.53 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.81 | 48.17
08.05.2023 02-03 | 4.6 | 3.37 | 0 | 9.59 | 2.61 | 119.46 | 0 | 0.25 | 48.9
08.05.2023 03-04 | 4.5 | 3.37 | 0 | 7.69 | 0.22 | 20 | 0 | 0.22 | 48.64
08.05.2023 04-05 | 4.41 | 3.4 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.47 | 48.28
08.05.2023 05-06 | 3.97 | 3.1 | 0 | 7.31 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.69 | 48.34
08.05.2023 06-07 | 3.74 | 2.7 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.29 | 48.11
08.05.2023 07-08 | 3.65 | 2.55 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 48.31
08.05.2023 08-09 | 4.02 | 2.82 | 54.73 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 48.27
08.05.2023 09-10 | 4.09 | 2.95 | 68.39 | 7.34 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 48.27
08.05.2023 10-11 | 4.19 | 3.08 | 66.35 | 7.35 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0.05 | 48.27
08.05.2023 11-12 | 3.64 | 3.79 | 81.64 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.46 | 48.79
08.05.2023 12-13 | 0 | 6.04 | 66.8 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.67 | 49.44
08.05.2023 13-14 | 0 | 5.53 | 14.27 | 10.69 | 12.98 | 166.41 | 0 | 0.67 | 48.91
08.05.2023 14-15 | 0 | 4.63 | 0 | 9.69 | 7.05 | 115.94 | 0 | 0.22 | 48.1
08.05.2023 15-16 | 0 | 4.38 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.19 | 48.1
08.05.2023 16-17 | 0 | 4.54 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.72 | 48.13
08.05.2023 17-18 | 0 | 4.63 | 11.79 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.7 | 47.52
08.05.2023 18-19 | 0 | 4.68 | 83.06 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.67 | 47.39
08.05.2023 19-20 | 0 | 4.84 | 63.55 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.67 | 47.02
08.05.2023 20-21 | 0 | 4.34 | 72.75 | 9.7 | 7.05 | 115.84 | 0 | 0.42 | 47.43
08.05.2023 21-22 | 0 | 3.34 | 55.97 | 10.84 | 8.32 | 176.63 | 0 | 0 | 47.61
08.05.2023 22-23 | 0 | 3.56 | 0 | 9.93 | 3.08 | 131 | 0 | 0 | 47.62
08.05.2023 23-24 | 0 | 3.96 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 47.62
09.05.2023 00-01 | 0 | 4.23 | 0 | 10.39 | 1.98 | 156.6 | 0 | 0 | 47.63
09.05.2023 01-02 | 0 | 4.13 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.45 | 47.34
09.05.2023 02-03 | 0 | 3.55 | 0 | 8.83 | 4.49 | 76.27 | 0 | 0.02 | 47.11
09.05.2023 03-04 | 0 | 3.64 | 0 | 10.79 | 10.34 | 171.41 | 0 | 0 | 47.11
09.05.2023 04-05 | 0 | 4.08 | 47.76 | 9.05 | 2.21 | 88.14 | 0 | 0 | 47.11
09.05.2023 05-06 | 0 | 4.36 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 47.12
09.05.2023 06-07 | 0 | 4.11 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.4 | 0 | 0 | 47.13
09.05.2023 07-08 | 0.27 | 2.96 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 47.13
09.05.2023 08-09 | 3.62 | 2.98 | 0 | 8.1 | 0.31 | 40.51 | 0 | 0.05 | 47.09
09.05.2023 09-10 | 4.51 | 3.45 | 0.4 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 39.58
09.05.2023 10-11 | 5.14 | 4.01 | 83.65 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.69 | 46.51
09.05.2023 11-12 | 5.21 | 4.09 | 81.55 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.6 | 46.38
09.05.2023 12-13 | 5.43 | 4.11 | 56.26 | 7.4 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0.66 | 46.85
09.05.2023 13-14 | 5.5 | 4.02 | 79.66 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.49 | 46.36
09.05.2023 14-15 | 5.38 | 3.99 | 70.62 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 46.36
09.05.2023 15-16 | 5.4 | 3.95 | 8.79 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.63 | 46.39
09.05.2023 16-17 | 5.31 | 3.87 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.76 | 47.08
09.05.2023 17-18 | 4.28 | 3.27 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 1.12 | 46.53
09.05.2023 18-19 | 2.79 | 2.34 | 53.66 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 1.27 | 46.23
09.05.2023 19-20 | 2.57 | 2.17 | 69.71 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.87 | 45.73
09.05.2023 20-21 | 2.73 | 2.24 | 74.18 | 8.33 | 1.88 | 51.62 | 0 | 0.59 | 45.69
09.05.2023 21-22 | 2.89 | 2.31 | 67.92 | 10.78 | 6.15 | 187 | 0 | 0 | 45.14
09.05.2023 22-23 | 4.41 | 3.26 | 19.48 | 7.6 | 0.04 | 12.48 | 0 | 0.51 | 45.52
09.05.2023 23-24 | 5.14 | 3.7 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.39 | 45.49
10.05.2023 00-01 | 5.29 | 3.75 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 45.79
10.05.2023 01-02 | 4.82 | 3.51 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.04 | 45.78
10.05.2023 02-03 | 4.74 | 3.46 | 0 | 8.16 | 1.39 | 45.86 | 0 | 0.43 | 45.72
10.05.2023 03-04 | 4.41 | 3.24 | 0 | 8.06 | 0.56 | 38.77 | 0 | 0.25 | 45.47
10.05.2023 04-05 | 3.41 | 2.7 | 0 | 8.32 | 0.93 | 49.56 | 0 | 0.08 | 45.05
10.05.2023 05-06 | 3.07 | 2.42 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.68 | 45.96
10.05.2023 06-07 | 3.24 | 2.56 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.49 | 44.97
10.05.2023 07-08 | 3.87 | 2.82 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.41 | 45.14
10.05.2023 08-09 | 3.9 | 2.75 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.67 | 44.69
10.05.2023 09-10 | 3.75 | 2.69 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.67 | 44.94
10.05.2023 10-11 | 3.77 | 2.69 | 65.57 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.66 | 45.7
10.05.2023 11-12 | 3.7 | 2.84 | 90.57 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.7 | 45.39
10.05.2023 12-13 | 3.77 | 2.92 | 69.26 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.71 | 45.39
10.05.2023 13-14 | 3.83 | 2.84 | 74.05 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.38 | 45.76
10.05.2023 14-15 | 3.71 | 2.72 | 79.43 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.32 | 45.85
10.05.2023 15-16 | 4.19 | 2.94 | 0 | 7.46 | 0 | -0.3 | 0 | 0.7 | 45.7
10.05.2023 16-17 | 4.4 | 3 | 0 | 7.46 | 0 | -0.29 | 0 | 0.69 | 45.49
10.05.2023 17-18 | 4.31 | 3.06 | 0 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0 | 0.67 | 45.46
10.05.2023 18-19 | 4.19 | 3.17 | 0 | 7.47 | 0 | -0.27 | 0 | 0.69 | 45.35
10.05.2023 19-20 | 4.19 | 3.24 | 30.16 | 7.46 | 0 | -0.27 | 0 | 0.68 | 45.05
10.05.2023 20-21 | 4.9 | 3.62 | 54.43 | 7.45 | 0 | -0.27 | 0 | 0.68 | 45.44
10.05.2023 21-22 | 4.36 | 3.31 | 57.76 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.49 | 45.57
10.05.2023 22-23 | 4.88 | 3.59 | 78.37 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 46.11
10.05.2023 23-24 | 5.44 | 3.84 | 76.44 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 46.13
11.05.2023 00-01 | 5.45 | 3.88 | 56.65 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 46.12
11.05.2023 01-02 | 5.35 | 3.83 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.18 | 45.91
11.05.2023 02-03 | 4.81 | 3.59 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.44 | 47.24
11.05.2023 03-04 | 3.58 | 2.88 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.32 | 44.64
11.05.2023 04-05 | 0.45 | 2.07 | 0 | 8.42 | 2.61 | 54.58 | 0 | 0.16 | 44.99
11.05.2023 05-06 | 3.36 | 2.84 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.64 | 44.93
11.05.2023 06-07 | 5.09 | 3.41 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.45 | 44.47
11.05.2023 07-08 | 0.77 | 1.34 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.35 | 45.03
11.05.2023 08-09 | 0.56 | 0.35 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 43.67
11.05.2023 09-10 | 1.21 | 1.33 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.65 | 43.63
11.05.2023 10-11 | 1.97 | 1.46 | 78.47 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.64
11.05.2023 11-12 | 0.35 | 0.38 | 69.62 | 7.83 | 0.1 | 20.24 | 0 | 0 | 45.29
11.05.2023 12-13 | 1.5 | 0.31 | 73.37 | 8.96 | 2.15 | 79.2 | 0 | 0 | 45.29
11.05.2023 13-14 | 1.92 | 0.35 | 86.96 | 10.01 | 4.21 | 131.75 | 0 | 0 | 45.29
11.05.2023 14-15 | 1.93 | 0.26 | 25.27 | 10.81 | 8 | 169.49 | 0 | 0 | 45.29
11.05.2023 15-16 | 2.33 | 0.4 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.23 | 45.13
11.05.2023 16-17 | 1.94 | 1.54 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.23 | 43.88
11.05.2023 17-18 | 1.98 | 1.36 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.85
11.05.2023 18-19 | 2.99 | 2.21 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 43.83
11.05.2023 19-20 | 4.29 | 2.98 | 31.57 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.47 | 44.34
11.05.2023 20-21 | 4.13 | 2.86 | 98.21 | 7.42 | 0 | -0.31 | 0 | 0.66 | 43.98
11.05.2023 21-22 | 3.85 | 2.6 | 93.25 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.22 | 43.34
11.05.2023 22-23 | 4.19 | 2.96 | 59.25 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.21 | 43.75
11.05.2023 23-24 | 4.26 | 3.04 | 103.32 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.67 | 45.39
12.05.2023 00-01 | 3.77 | 2.79 | 34.69 | 7.39 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.22 | 45.93
12.05.2023 01-02 | 3.33 | 2.78 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.65 | 44.84
12.05.2023 02-03 | 3.79 | 2.88 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.24 | 44.23
12.05.2023 03-04 | 4.58 | 3.33 | 0 | 9.11 | 4.22 | 86.77 | 0 | 0.24 | 45
12.05.2023 04-05 | 4.68 | 3.61 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 45.26
12.05.2023 05-06 | 5.11 | 3.76 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 45.3
12.05.2023 06-07 | 5.25 | 3.86 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 45.29
12.05.2023 07-08 | 4.1 | 2.78 | 0 | 7.68 | -0.01 | 15.88 | 0 | 0 | 45.29
12.05.2023 08-09 | 3.11 | 2.34 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 45.28
12.05.2023 09-10 | 3.1 | 2.3 | 6.99 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 45.28
12.05.2023 10-11 | 2.9 | 2.19 | 73.69 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.44 | 45.37
12.05.2023 11-12 | 2.88 | 2.25 | 68.29 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.02 | 45.37
12.05.2023 12-13 | 2.9 | 2.25 | 55.12 | 7.82 | 0.16 | 20.28 | 0 | 0.58 | 44.67
12.05.2023 13-14 | 2.94 | 2.11 | 43.79 | 11 | 2.96 | 174.89 | 0 | 0 | 44.99
12.05.2023 14-15 | 2.83 | 2.17 | 0 | 9.09 | 1.46 | 81.19 | 0 | 0 | 44.99
12.05.2023 15-16 | 2.77 | 2.22 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.53 | 44.15
12.05.2023 16-17 | 2.76 | 2.27 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.65 | 43.64
12.05.2023 17-18 | 2.87 | 2.25 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.27 | 43.67
12.05.2023 18-19 | 2.89 | 2.21 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.46 | 44.31
12.05.2023 19-20 | 3.61 | 2.67 | 70.17 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.06 | 44.34
12.05.2023 20-21 | 5.21 | 3.76 | 80.57 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.51 | 44.85
12.05.2023 21-22 | 5.45 | 3.98 | 73.16 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 44.88
12.05.2023 22-23 | 5.23 | 3.96 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.88
12.05.2023 23-24 | 5.17 | 3.92 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.88
13.05.2023 00-01 | 5.22 | 3.82 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.9
13.05.2023 01-02 | 5.2 | 3.79 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.9
13.05.2023 02-03 | 5.16 | 3.92 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.9
13.05.2023 03-04 | 5.46 | 3.86 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.9
13.05.2023 04-05 | 5.35 | 3.89 | 0 | 7.35 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.88
13.05.2023 05-06 | 5.2 | 3.84 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.88
13.05.2023 06-07 | 3.69 | 3 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.1 | 44.82
13.05.2023 07-08 | 3.07 | 2.43 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.67 | 44.47
13.05.2023 08-09 | 3.05 | 2.41 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.52 | 44.19
13.05.2023 09-10 | 3.01 | 2.31 | 54.45 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.67 | 44.78
13.05.2023 10-11 | 2.55 | 1.93 | 84.25 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.02 | 44.64
13.05.2023 11-12 | 2.81 | 2.22 | 79.16 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.45 | 44.51
13.05.2023 12-13 | 3.06 | 2.06 | 93.74 | 7.68 | -0.01 | 15.41 | 0 | 0.55 | 44.06
13.05.2023 13-14 | 2.86 | 2.11 | 79.44 | 10.73 | 5.45 | 169.9 | 0 | 0.24 | 43.41
13.05.2023 14-15 | 2.85 | 2.14 | 79.53 | 7.67 | 0.51 | 14.18 | 0 | 0.19 | 43.35
13.05.2023 15-16 | 2.94 | 2.25 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.7 | 44.46
13.05.2023 16-17 | 3.49 | 2.42 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.62 | 44.66
13.05.2023 17-18 | 3.53 | 2.42 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.9
13.05.2023 18-19 | 3.65 | 2.43 | 3.79 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.88
13.05.2023 19-20 | 3.7 | 2.54 | 66.04 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.13 | 44.84
13.05.2023 20-21 | 4.33 | 2.94 | 75.63 | 8.27 | 2.13 | 44.54 | 0 | 0.32 | 44.16
13.05.2023 21-22 | 5.33 | 3.61 | 50.48 | 8.78 | 2.67 | 71.35 | 0 | 0 | 43.84
13.05.2023 22-23 | 5.35 | 3.7 | 92.58 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 43.83
13.05.2023 23-24 | 5.45 | 3.66 | 29.09 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 43.83
14.05.2023 00-01 | 5.45 | 3.64 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 43.84
14.05.2023 01-02 | 5.38 | 3.66 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.85
14.05.2023 02-03 | 5.37 | 3.65 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 43.84
14.05.2023 03-04 | 5.31 | 3.63 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 43.84
14.05.2023 04-05 | 5.37 | 3.54 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.83
14.05.2023 05-06 | 5.36 | 3.59 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 43.83
14.05.2023 06-07 | 5.28 | 3.68 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.83
14.05.2023 07-08 | 5.14 | 3.69 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.43 | 44.31
14.05.2023 08-09 | 5.13 | 3.61 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.71 | 44.41
14.05.2023 09-10 | 5.11 | 3.65 | 26.46 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.95 | 44.11
14.05.2023 10-11 | 5.13 | 3.7 | 57.42 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.86 | 43.96
14.05.2023 11-12 | 5.1 | 3.69 | 51.03 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.55 | 43.73
14.05.2023 12-13 | 3.82 | 2.94 | 54.72 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 1.03 | 43.04
14.05.2023 13-14 | 3.7 | 2.88 | 59.63 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0.35 | 43.08
14.05.2023 14-15 | 3.84 | 3 | 7.99 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.31 | 42.9
14.05.2023 15-16 | 4.38 | 3.27 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 1.2 | 43.36
14.05.2023 16-17 | 4.37 | 3.29 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 1.49 | 43.48
14.05.2023 17-18 | 4.33 | 3.25 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 1.35 | 42.95
14.05.2023 18-19 | 4.57 | 3.39 | 13.59 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 1.25 | 43.7
14.05.2023 19-20 | 5.03 | 3.72 | 60.2 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0 | 1.44 | 43.72
14.05.2023 20-21 | 5.24 | 3.83 | 52.02 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 1.03 | 42.56
14.05.2023 21-22 | 5.3 | 3.88 | 79.92 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 1.04 | 42.9
14.05.2023 22-23 | 5.31 | 3.86 | 58.55 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.85 | 41.7
14.05.2023 23-24 | 5.26 | 3.8 | 55.29 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 1.75 | 40.96
15.05.2023 00-01 | 5.28 | 3.75 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0 | 1.79 | 42.32
15.05.2023 01-02 | 5.29 | 3.7 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.9 | 42.45
15.05.2023 02-03 | 5.09 | 3.62 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.03 | 41.42
15.05.2023 03-04 | 4.35 | 3.15 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.01 | 41.12
15.05.2023 04-05 | 4.77 | 3.35 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.09 | 41.31
15.05.2023 05-06 | 5.34 | 3.59 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.74 | 42.01
15.05.2023 06-07 | 5.5 | 3.8 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.77 | 41.92
15.05.2023 07-08 | 5.55 | 3.81 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.4 | 0 | 0.85 | 42.8
15.05.2023 08-09 | 5.45 | 3.81 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.77 | 41.88
15.05.2023 09-10 | 5.52 | 3.8 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.8 | 42.08
15.05.2023 10-11 | 4.02 | 2.87 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.84 | 42.13
15.05.2023 11-12 | 3 | 2.43 | 71.7 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.11 | 40.74
15.05.2023 12-13 | 3.02 | 2.4 | 56.13 | 8.49 | 0.59 | 59.28 | 0 | 0.84 | 41.1
15.05.2023 13-14 | 3.02 | 2.36 | 55.22 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.44 | 41.2
15.05.2023 14-15 | 2.97 | 2.36 | 57.52 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.48 | 40.32
15.05.2023 15-16 | 4.16 | 3.1 | 41.04 | 7.4 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.95 | 39.68
15.05.2023 16-17 | 5.4 | 3.79 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.69 | 40.15
15.05.2023 17-18 | 5.36 | 3.74 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.61 | 40.21
15.05.2023 18-19 | 5.31 | 3.75 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.11 | 39.96
15.05.2023 19-20 | 5.25 | 3.73 | 32.86 | 7.43 | -0.01 | -0.38 | 0 | 0.34 | 40.19
15.05.2023 20-21 | 5.34 | 3.92 | 66.42 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.38 | 40.03
15.05.2023 21-22 | 5.35 | 3.89 | 71.72 | 7.42 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.64 | 40.87
15.05.2023 22-23 | 5.23 | 3.91 | 85.86 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 40.64
15.05.2023 23-24 | 5.15 | 3.89 | 78.34 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.47 | 40.85
16.05.2023 00-01 | 5.13 | 3.98 | 87.15 | 7.4 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0.23 | 40.97
16.05.2023 01-02 | 4.58 | 3.45 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.5 | 41.17
16.05.2023 02-03 | 2.54 | 2.33 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.4 | 40.68
16.05.2023 03-04 | 2.54 | 2.16 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 40.73
16.05.2023 04-05 | 3.35 | 2.53 | 65.04 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.32 | 40.67
16.05.2023 05-06 | 4.45 | 3.12 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.51 | 40.72
16.05.2023 06-07 | 4.52 | 3.2 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.55 | 40.93
16.05.2023 07-08 | 4.51 | 3.17 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.66 | 40.97
16.05.2023 08-09 | 4.48 | 3.14 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.68 | 41.16
16.05.2023 09-10 | 4.95 | 3.44 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.68 | 41.25
16.05.2023 10-11 | 5.23 | 3.44 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.72 | 40.79
16.05.2023 11-12 | 3.94 | 2.96 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.42 | 41.15
16.05.2023 12-13 | 3.61 | 2.81 | 58.92 | 8.34 | 1.37 | 47.52 | 0 | 0.28 | 40.75
16.05.2023 13-14 | 4.6 | 3.29 | 67.01 | 8.05 | 0.88 | 32.13 | 0 | 0 | 40.74
16.05.2023 14-15 | 4.65 | 3.52 | 55.23 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.1 | 40.66
16.05.2023 15-16 | 5.24 | 3.94 | 26.67 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.79 | 40.94
16.05.2023 16-17 | 5.38 | 3.97 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.83 | 40.94
16.05.2023 17-18 | 5.28 | 4.05 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.88 | 41.15
16.05.2023 18-19 | 5.07 | 3.95 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 1.54 | 40.57
16.05.2023 19-20 | 5.03 | 3.89 | 56.73 | 7.42 | -0.01 | -0.37 | 0 | 2.23 | 39.24
16.05.2023 20-21 | 5.13 | 3.9 | 56.72 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 1.69 | 38.99
16.05.2023 21-22 | 5.18 | 3.87 | 65.41 | 7.43 | -0.01 | -0.38 | 0 | 1.69 | 38.98
16.05.2023 22-23 | 5.26 | 3.79 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.97 | 38.99
16.05.2023 23-24 | 5.2 | 3.72 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.69 | 39.19
17.05.2023 00-01 | 5.2 | 3.75 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.66 | 39.27
17.05.2023 01-02 | 5.12 | 3.75 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 1.04 | 38.69
17.05.2023 02-03 | 5.31 | 3.92 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 1.32 | 38.19
17.05.2023 03-04 | 5.26 | 3.93 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.46 | 37.93
17.05.2023 04-05 | 5.17 | 3.93 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.43 | 37.58
17.05.2023 05-06 | 5.32 | 3.89 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 1.08 | 37.99
17.05.2023 06-07 | 5.49 | 4.09 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.38 | 0 | 1.66 | 37.9
17.05.2023 07-08 | 5.54 | 4.14 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.39 | 0 | 1.96 | 36.54
17.05.2023 08-09 | 5.45 | 4.03 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 2.06 | 36.78
17.05.2023 09-10 | 5.42 | 3.95 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 2.23 | 38.11
17.05.2023 10-11 | 5.38 | 3.91 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.38 | 37.74
17.05.2023 11-12 | 4.25 | 3.24 | 1.8 | 7.88 | 2.84 | 23.21 | 0.58 | 1.15 | 37.39
17.05.2023 12-13 | 3.84 | 3.06 | 59.01 | 7.44 | -0.02 | 2.6 | 2.28 | 0 | 37.47
17.05.2023 13-14 | 3.56 | 2.8 | 74 | 10.45 | 4.71 | 158.96 | 1.73 | 0 | 37.31
17.05.2023 14-15 | 2.52 | 2.23 | 57.81 | 9.82 | 4.38 | 123.84 | 0.7 | 0 | 37.25
17.05.2023 15-16 | 2.67 | 2.34 | 75.01 | 10.81 | 4.78 | 174.99 | 0.46 | 0 | 37.56
17.05.2023 16-17 | 3.78 | 2.66 | 76.61 | 10.82 | 6.35 | 172.57 | 0 | 0 | 37.81
17.05.2023 17-18 | 3.77 | 2.88 | 0.9 | 7.76 | 0.32 | 20.37 | 1.63 | 0 | 37.64
17.05.2023 18-19 | 3.72 | 2.84 | 63.57 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 1.46 | 0 | 36.7
17.05.2023 19-20 | 3.93 | 3.01 | 71.26 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 1.28 | 0 | 36.73
17.05.2023 20-21 | 4.05 | 2.98 | 78.04 | 7.35 | -0.02 | -0.33 | 1.41 | 0 | 36.99
17.05.2023 21-22 | 4.04 | 3.14 | 63.81 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0.48 | 0 | 36.4
17.05.2023 22-23 | 4.73 | 3.67 | 58.15 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0.32 | 0 | 36.48
17.05.2023 23-24 | 4.87 | 3.64 | 58.38 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 1.03 | 0 | 37.05
18.05.2023 00-01 | 4.76 | 3.51 | 79.08 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 1.02 | 0 | 36.76
18.05.2023 01-02 | 4.82 | 3.43 | 21.69 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0.94 | 0 | 36.4
18.05.2023 02-03 | 4.82 | 3.37 | 0 | 8.29 | 1.24 | 52.12 | 0.65 | 0 | 36.21
18.05.2023 03-04 | 4.79 | 3.46 | 0 | 7.52 | 0.16 | 11.39 | 0 | 0 | 36.09
18.05.2023 04-05 | 2.95 | 2.57 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0.32 | 0 | 36.04
18.05.2023 05-06 | 2.3 | 2.02 | 0 | 7.29 | -0.02 | -0.36 | 0.86 | 0 | 36.81
18.05.2023 06-07 | 2.08 | 1.8 | 0 | 7.29 | -0.02 | -0.36 | 0.84 | 0 | 37.3
18.05.2023 07-08 | 1.93 | 1.79 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.33 | 0.84 | 0 | 37.43
18.05.2023 08-09 | 4.32 | 3.03 | 0 | 8.64 | 1.77 | 69.85 | 0.8 | 0 | 38
18.05.2023 09-10 | 5.39 | 3.74 | 0 | 7.36 | 0.01 | 2.61 | 0.7 | 0 | 38.2
18.05.2023 10-11 | 5.36 | 3.93 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.37 | 0.75 | 0 | 38.03
18.05.2023 11-12 | 5.3 | 3.96 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0.72 | 0 | 37.78
18.05.2023 12-13 | 5.41 | 3.96 | 2 | 8.66 | 1.7 | 67.67 | 0.68 | 0 | 37.9
18.05.2023 13-14 | 3.02 | 2.68 | 83.86 | 8.49 | 17.84 | 41.98 | 0.27 | 0 | 37.25
18.05.2023 14-15 | 2.26 | 1.92 | 76.77 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.18 | 0 | 37.21
18.05.2023 15-16 | 2.74 | 2.17 | 78.85 | 8.28 | 0.69 | 48.4 | 0.65 | 0 | 37.4
18.05.2023 16-17 | 3.65 | 2.46 | 24.28 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.35 | 0 | 37.78
18.05.2023 17-18 | 3.63 | 2.55 | 0 | 7.8 | 0.04 | 21.24 | 0.28 | 0 | 37.76
18.05.2023 18-19 | 3.62 | 2.63 | 50.95 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0.62 | 0 | 37.25
18.05.2023 19-20 | 3.47 | 2.66 | 68 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0.18 | 0 | 37.1
18.05.2023 20-21 | 3.34 | 2.64 | 36.65 | 7.41 | -0.01 | -0.29 | 0.38 | 0 | 37.03
18.05.2023 21-22 | 3.28 | 2.72 | 80.99 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 37.05
18.05.2023 22-23 | 3.3 | 2.68 | 76.58 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.3 | 0 | 36.68
18.05.2023 23-24 | 3.27 | 2.73 | 16.8 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0.32 | 0 | 35.9
19.05.2023 00-01 | 3.25 | 2.73 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0.67 | 0 | 36.17
19.05.2023 01-02 | 3.44 | 2.85 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.38 | 0.67 | 0 | 36.15
19.05.2023 02-03 | 3.65 | 3.03 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 35.99
19.05.2023 03-04 | 3.92 | 3.15 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0.39 | 0 | 35.96
19.05.2023 04-05 | 3.9 | 3.03 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0.13 | 0 | 36
19.05.2023 05-06 | 3.87 | 3.11 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.37 | 0.49 | 0 | 36.29
19.05.2023 06-07 | 4.38 | 3.42 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.38 | 0.45 | 0 | 36.04
19.05.2023 07-08 | 3.82 | 3.29 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0.7 | 0 | 36.29
19.05.2023 08-09 | 3.06 | 2.44 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0.67 | 0 | 36.02
19.05.2023 09-10 | 3.06 | 2.47 | 1.89 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.68 | 0 | 35.98
19.05.2023 10-11 | 3.53 | 2.69 | 84.13 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.68 | 0 | 35.85
19.05.2023 11-12 | 3.66 | 2.82 | 79.12 | 7.39 | -0.01 | -0.36 | 0.68 | 0 | 35.33
19.05.2023 12-13 | 4.23 | 3.19 | 79.27 | 7.4 | -0.01 | -0.37 | 0.69 | 0 | 35.78
19.05.2023 13-14 | 4.32 | 3.28 | 75.45 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0.41 | 0 | 35.53
19.05.2023 14-15 | 4.27 | 3.3 | 19.59 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 0.54 | 0 | 35.19
19.05.2023 15-16 | 4.65 | 3.7 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.35 | 0.73 | 0 | 35.17
19.05.2023 16-17 | 4.61 | 3.81 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.33 | 0.74 | 0 | 35.22
19.05.2023 17-18 | 5.02 | 3.94 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.35 | 0.75 | 0 | 35.36
19.05.2023 18-19 | 5.19 | 3.95 | 0 | 7.48 | 0 | -0.31 | 0.78 | 0 | 35.02
19.05.2023 19-20 | 5.16 | 3.94 | 69.62 | 7.48 | -0.01 | -0.31 | 0.81 | 0 | 34.42
19.05.2023 20-21 | 5.13 | 3.93 | 75.43 | 7.47 | 0 | -0.35 | 0.72 | 0 | 34.58
19.05.2023 21-22 | 5.16 | 3.88 | 79.56 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.32 | 0 | 34.19
19.05.2023 22-23 | 5.1 | 3.84 | 78.56 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.14 | 0 | 34.31
19.05.2023 23-24 | 5.14 | 3.85 | 52.48 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.67 | 0 | 33.95
20.05.2023 00-01 | 5.19 | 3.84 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.58 | 0 | 34.34
20.05.2023 01-02 | 5.12 | 3.86 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.65 | 0 | 33.73
20.05.2023 02-03 | 5.3 | 3.95 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.37 | 0.65 | 0 | 33.81
20.05.2023 03-04 | 3.9 | 3.16 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.48
20.05.2023 04-05 | 2.96 | 2.73 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0.26 | 0 | 32.76
20.05.2023 05-06 | 3.15 | 2.86 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.39 | 0.71 | 0 | 33.7
20.05.2023 06-07 | 3.23 | 2.73 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0.72 | 0 | 33.8
20.05.2023 07-08 | 3.09 | 2.76 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0.68 | 0 | 34.01
20.05.2023 08-09 | 3.09 | 2.8 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.82 | 0 | 34.36
20.05.2023 09-10 | 4.79 | 3.64 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.88 | 0 | 34.35
20.05.2023 10-11 | 4.84 | 3.79 | 69.54 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.85 | 0 | 33.88
20.05.2023 11-12 | 4.94 | 3.83 | 83.86 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.72 | 0 | 34.19
20.05.2023 12-13 | 4.95 | 3.92 | 21.27 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0.92 | 0 | 34.11
20.05.2023 13-14 | 4.91 | 3.83 | 76.26 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0.1 | 0 | 32.98
20.05.2023 14-15 | 5.02 | 3.85 | 35.55 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.94
20.05.2023 15-16 | 5.14 | 3.81 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.34 | 0.42 | 0 | 33.34
20.05.2023 16-17 | 5.28 | 3.81 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.32 | 0.68 | 0 | 33.47
20.05.2023 17-18 | 5.17 | 3.68 | 0 | 7.47 | 0 | -0.29 | 0.73 | 0 | 33.45
20.05.2023 18-19 | 5.03 | 3.56 | 56.46 | 7.48 | -0.01 | -0.31 | 0.75 | 0 | 33.73
20.05.2023 19-20 | 4.91 | 3.65 | 79.75 | 7.46 | -0.01 | -0.28 | 0.83 | 0 | 33.97
20.05.2023 20-21 | 4.38 | 3.36 | 44.66 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0.81 | 0 | 33.1
20.05.2023 21-22 | 4.38 | 3.33 | 56.77 | 7.44 | -0.01 | -0.35 | 0.01 | 0 | 32.29
20.05.2023 22-23 | 4.43 | 3.31 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0.21 | 0 | 32.44
20.05.2023 23-24 | 4.44 | 3.3 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.78 | 0 | 32.8
21.05.2023 00-01 | 4.44 | 3.34 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.81 | 0 | 32.81
21.05.2023 01-02 | 4.43 | 3.38 | 35.09 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.78 | 0 | 33.05
21.05.2023 02-03 | 4.51 | 3.34 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.51 | 0 | 33.6
21.05.2023 03-04 | 4.47 | 3.31 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.17 | 0 | 33.43
21.05.2023 04-05 | 4.57 | 3.17 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.14 | 0 | 33.43
21.05.2023 05-06 | 4.47 | 3.24 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0.67 | 0 | 33.49
21.05.2023 06-07 | 4.5 | 3.34 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.82 | 0 | 33.25
21.05.2023 07-08 | 4.43 | 3.33 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0.86 | 0 | 33.32
21.05.2023 08-09 | 4.48 | 3.37 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 1.31 | 0 | 33.29
21.05.2023 09-10 | 5.09 | 3.75 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 1.62 | 0 | 33.22
21.05.2023 10-11 | 5 | 3.78 | 75.92 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 1.98 | 0 | 32.86
21.05.2023 11-12 | 5.02 | 3.77 | 84.25 | 7.45 | -0.02 | -0.36 | 2.25 | 0 | 31.72
21.05.2023 12-13 | 5 | 3.82 | 69.41 | 7.47 | -0.02 | -0.35 | 2.13 | 0 | 30.69
21.05.2023 13-14 | 4.99 | 3.83 | 86.25 | 7.48 | -0.01 | -0.31 | 1.41 | 0 | 30.66
21.05.2023 14-15 | 4.95 | 3.81 | 43.75 | 7.5 | -0.01 | -0.31 | 0.38 | 0 | 29.7
21.05.2023 15-16 | 4.97 | 3.79 | 0 | 7.51 | 0 | -0.25 | 1.54 | 0 | 30.47
21.05.2023 16-17 | 5.11 | 3.83 | 0 | 7.5 | 0 | -0.26 | 2.03 | 0 | 30.25
21.05.2023 17-18 | 5.08 | 3.84 | 0 | 7.5 | 0 | -0.24 | 2.77 | 0 | 29.84
21.05.2023 18-19 | 5.15 | 3.78 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.21 | 2.32 | 0 | 29.7
21.05.2023 19-20 | 5.07 | 3.76 | 66.45 | 7.5 | 0.01 | -0.22 | 1.91 | 0 | 29.47
21.05.2023 20-21 | 5.26 | 3.88 | 61.81 | 7.48 | 0.01 | -0.2 | 1.63 | 0 | 29.06
21.05.2023 21-22 | 5.32 | 3.93 | 72.54 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0.81 | 0 | 29.03
21.05.2023 22-23 | 5.15 | 3.85 | 21.79 | 7.46 | 0 | -0.25 | 1.34 | 0 | 29.36
21.05.2023 23-24 | 5.15 | 3.84 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 1.79 | 0 | 29.2
22.05.2023 00-01 | 5.3 | 3.76 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 1.65 | 0 | 28.73
22.05.2023 01-02 | 5.25 | 3.75 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 1.33 | 0 | 28.65
22.05.2023 02-03 | 5.28 | 3.71 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 1.27 | 0 | 28.29
22.05.2023 03-04 | 5.21 | 3.76 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0.83 | 0 | 28.11
22.05.2023 04-05 | 5.18 | 3.71 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.79 | 0 | 28.31
22.05.2023 05-06 | 4.54 | 3.45 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.95 | 0 | 27.96
22.05.2023 06-07 | 3.33 | 2.69 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 1.31 | 0 | 27.07
22.05.2023 07-08 | 3.35 | 2.76 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 1.05 | 0 | 26.74
22.05.2023 08-09 | 3.61 | 2.87 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0.98 | 0 | 26.74
22.05.2023 09-10 | 4.25 | 3.28 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 1.65 | 0 | 27.03
22.05.2023 10-11 | 4.28 | 3.33 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 1.74 | 0 | 26.01
22.05.2023 11-12 | 4.57 | 3.45 | 7.97 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 1.68 | 0 | 24.76
22.05.2023 12-13 | 4.58 | 3.47 | 51.52 | 8.36 | 1.06 | 46.96 | 0.73 | 0 | 24.7
22.05.2023 13-14 | 4.48 | 3.34 | 68.13 | 8.69 | 0.56 | 62.99 | 0.39 | 0 | 25.01
22.05.2023 14-15 | 4.39 | 3.19 | 65.84 | 7.49 | -0.01 | -0.3 | 0.01 | 0 | 25.33
22.05.2023 15-16 | 3.68 | 2.8 | 55.03 | 7.49 | 0 | -0.28 | 0.81 | 0 | 25.47
22.05.2023 16-17 | 3.57 | 2.8 | 30.18 | 7.49 | 0 | -0.28 | 0.67 | 0 | 25.49
22.05.2023 17-18 | 3.38 | 2.72 | 0 | 7.49 | 0 | -0.26 | 0.45 | 0 | 25.56
22.05.2023 18-19 | 3.33 | 2.66 | 5.49 | 7.5 | 0 | -0.26 | 0.52 | 0 | 26.02
22.05.2023 19-20 | 3.3 | 2.69 | 73.03 | 7.5 | 0 | -0.24 | 0.07 | 0 | 26.04
22.05.2023 20-21 | 3.26 | 2.72 | 70.14 | 7.48 | 0 | -0.23 | 0.65 | 0 | 26.02
22.05.2023 21-22 | 3.43 | 2.63 | 46.03 | 7.47 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 26.15
22.05.2023 22-23 | 3.29 | 2.62 | 70.64 | 7.46 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 26.14
22.05.2023 23-24 | 3.7 | 2.76 | 74.44 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 26.14
23.05.2023 00-01 | 4.11 | 3.14 | 73.44 | 7.44 | -0.01 | -0.34 | 0.37 | 0 | 26.08
23.05.2023 01-02 | 4.07 | 3.24 | 24.19 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0.52 | 0 | 25.75
23.05.2023 02-03 | 3.88 | 3.35 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0.21 | 0 | 25.66
23.05.2023 03-04 | 3.91 | 3.4 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 25.65
23.05.2023 04-05 | 4.63 | 3.75 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.66
23.05.2023 05-06 | 4.66 | 3.95 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.26 | 0 | 25.83
23.05.2023 06-07 | 4.89 | 3.98 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0.21 | 0 | 26.24
23.05.2023 07-08 | 5.17 | 3.85 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0.33 | 0 | 26.04
23.05.2023 08-09 | 4.93 | 3.81 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.49 | 0 | 25.87
23.05.2023 09-10 | 4.68 | 3.61 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0.7 | 0 | 25.97
23.05.2023 10-11 | 3.54 | 2.9 | 6.59 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0.7 | 0 | 26.35
23.05.2023 11-12 | 2.18 | 2.15 | 84.15 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0.79 | 0 | 25.95
23.05.2023 12-13 | 2.04 | 2.04 | 51.75 | 9.8 | 6.17 | 121.65 | 0.68 | 0 | 26.27
23.05.2023 13-14 | 3.62 | 2.95 | 70.36 | 10.85 | 4.34 | 179.77 | 0.39 | 0 | 26.07
23.05.2023 14-15 | 4.35 | 3.35 | 78.85 | 8.71 | 2.11 | 68.15 | 0.39 | 0 | 26.07
23.05.2023 15-16 | 4.92 | 3.71 | 76.97 | 7.39 | -0.03 | -0.33 | 1.2 | 0 | 26.13
23.05.2023 16-17 | 5.05 | 3.84 | 34.35 | 7.38 | -0.03 | -0.33 | 1.17 | 0 | 26.45
23.05.2023 17-18 | 5.04 | 3.86 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.32 | 2.16 | 0 | 25.62
23.05.2023 18-19 | 4.18 | 3.38 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 1.84 | 0 | 24.89
23.05.2023 19-20 | 4.08 | 3.19 | 62.43 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 1.82 | 0 | 24.28
23.05.2023 20-21 | 3.95 | 3.08 | 70.37 | 7.5 | -0.01 | 8.42 | 0.83 | 0 | 23.97
23.05.2023 21-22 | 3.85 | 3.06 | 64.6 | 8.35 | 0.75 | 50.92 | 0.45 | 0 | 23.43
23.05.2023 22-23 | 4 | 3.17 | 49.76 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0.05 | 0 | 23.4
23.05.2023 23-24 | 4.88 | 3.78 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0.67 | 0 | 23.68
24.05.2023 00-01 | 5.06 | 3.84 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0.69 | 0 | 23.89
24.05.2023 01-02 | 5.28 | 3.73 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0.74 | 0 | 23.45
24.05.2023 02-03 | 5.07 | 3.73 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0.78 | 0 | 24.11
24.05.2023 03-04 | 4.69 | 3.44 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0.52 | 0 | 23.38
24.05.2023 04-05 | 4.97 | 3.7 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0.47 | 0 | 23.51
24.05.2023 05-06 | 5.11 | 3.85 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.34 | 0.96 | 0 | 24.13
24.05.2023 06-07 | 3.51 | 2.96 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0.89 | 0 | 22.93
24.05.2023 07-08 | 2.11 | 2.05 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0.94 | 0 | 23.39
24.05.2023 08-09 | 2.11 | 2.09 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 1.02 | 0 | 24.08
24.05.2023 09-10 | 2.67 | 2.34 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0.83 | 0 | 24.19
24.05.2023 10-11 | 2.75 | 2.29 | 44.24 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0.79 | 0 | 24.1
24.05.2023 11-12 | 5.3 | 3.74 | 64.2 | 7.33 | -0.02 | -0.34 | 0.81 | 0 | 24.18
24.05.2023 12-13 | 5.23 | 3.9 | 73.29 | 10.11 | 5.6 | 143.18 | 1 | 0 | 24.44
24.05.2023 13-14 | 4.98 | 3.68 | 60.92 | 9.52 | 6.73 | 109.22 | 0.94 | 0 | 24.49
24.05.2023 14-15 | 4.94 | 3.7 | 72.42 | 8.19 | 0.91 | 43.67 | 1.07 | 0 | 24.3
24.05.2023 15-16 | 4.92 | 3.72 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 1.78 | 0 | 23.84
24.05.2023 16-17 | 5.12 | 3.57 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 1.73 | 0 | 23.33
24.05.2023 17-18 | 4.97 | 3.65 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 1.75 | 0 | 22.53
24.05.2023 18-19 | 4.93 | 3.65 | 1.8 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 1.54 | 0 | 21.51
24.05.2023 19-20 | 4.92 | 3.65 | 85.75 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 1.1 | 0 | 20.88
24.05.2023 20-21 | 4.54 | 3.39 | 63.52 | 9.15 | 4.52 | 90.97 | 0.79 | 0 | 20.96
24.05.2023 21-22 | 4.21 | 3.11 | 70.36 | 9.88 | 2.73 | 132.35 | 0.46 | 0 | 20.97
24.05.2023 22-23 | 4.68 | 3.45 | 37.08 | 7.96 | 0.85 | 32.21 | 0.53 | 0 | 21.08
24.05.2023 23-24 | 4.6 | 3.56 | 0 | 7.33 | -0.03 | -0.39 | 0.82 | 0 | 21.43
25.05.2023 00-01 | 4.59 | 3.6 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0.88 | 0 | 21.66
25.05.2023 01-02 | 4.46 | 3.6 | 0.1 | 7.31 | -0.03 | -0.35 | 0.84 | 0 | 21.15
25.05.2023 02-03 | 4.65 | 3.49 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0.76 | 0 | 21.44
25.05.2023 03-04 | 4.75 | 3.49 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0.48 | 0 | 21.13
25.05.2023 04-05 | 4.72 | 3.54 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 21.31
25.05.2023 05-06 | 4.33 | 3.44 | 0 | 7.29 | -0.02 | -0.38 | 0.48 | 0 | 21.12
25.05.2023 06-07 | 4.18 | 3.34 | 0 | 7.28 | -0.02 | -0.37 | 0.7 | 0 | 20.95
25.05.2023 07-08 | 3.57 | 3.05 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0.68 | 0 | 19.8
25.05.2023 08-09 | 3.62 | 2.99 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0.67 | 0 | 19.22
25.05.2023 09-10 | 3.02 | 2.72 | 65.54 | 7.34 | -0.03 | -0.36 | 0.68 | 0 | 18.96
25.05.2023 10-11 | 2.95 | 2.74 | 60.57 | 7.35 | -0.03 | -0.37 | 0.69 | 0 | 17.61
25.05.2023 11-12 | 4.65 | 3.74 | 63.91 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0.74 | 0 | 17.9
25.05.2023 12-13 | 3.84 | 3.36 | 70.83 | 8.2 | 0.78 | 43.21 | 0.6 | 0 | 17.46
25.05.2023 13-14 | 3.41 | 3.02 | 73.55 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 17.68
25.05.2023 14-15 | 4.29 | 3.54 | 92.55 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 17.8
25.05.2023 15-16 | 5.09 | 4.03 | 11.89 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0.58 | 0 | 17.94
25.05.2023 16-17 | 5.16 | 3.99 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0.68 | 0 | 17.23
25.05.2023 17-18 | 5.11 | 4.02 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0.69 | 0 | 16.32
25.05.2023 18-19 | 5.01 | 4.04 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0.68 | 0 | 16.55
25.05.2023 19-20 | 3.68 | 3.03 | 74.04 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0.37 | 0 | 17.19
25.05.2023 20-21 | 4.07 | 3.24 | 78.86 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 17.06
25.05.2023 21-22 | 5.2 | 4.01 | 48.46 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0.63 | 0 | 17.76
25.05.2023 22-23 | 5.05 | 4.21 | 31.79 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.25 | 0 | 17.62
25.05.2023 23-24 | 4.94 | 4.28 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 17.66
26.05.2023 00-01 | 5 | 4.29 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 17.66
26.05.2023 01-02 | 5.12 | 4.11 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 17.67
26.05.2023 02-03 | 3.92 | 3.22 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 17.68
26.05.2023 03-04 | 3.87 | 3.13 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 17.68
26.05.2023 04-05 | 3.71 | 3.2 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 17.67
26.05.2023 05-06 | 3.87 | 3.21 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 17.66
26.05.2023 06-07 | 3.91 | 3.25 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0.55 | 0 | 17.83
26.05.2023 07-08 | 3.99 | 3.22 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.32 | 0.07 | 0 | 17.85
26.05.2023 08-09 | 3.57 | 2.99 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0.5 | 0 | 18.21
26.05.2023 09-10 | 3.5 | 2.96 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 18.24
26.05.2023 10-11 | 3.51 | 2.94 | 40.95 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0.33 | 0 | 18.34
26.05.2023 11-12 | 3.44 | 2.95 | 78.14 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.54 | 0 | 18.33
26.05.2023 12-13 | 3.31 | 2.91 | 70.44 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.17 | 0 | 18.68
26.05.2023 13-14 | 3.37 | 2.98 | 74.92 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 18.65
26.05.2023 14-15 | 3.53 | 2.99 | 74.12 | 7.42 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 18.66
26.05.2023 15-16 | 3.55 | 2.94 | 28.68 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.48 | 0 | 17.98
26.05.2023 16-17 | 4.62 | 3.54 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0.64 | 0 | 18.09
26.05.2023 17-18 | 3.5 | 2.99 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.13 | 0 | 18.21
26.05.2023 18-19 | 3.42 | 2.9 | 25.97 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 17.28
26.05.2023 19-20 | 4.12 | 3.37 | 77.22 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0.34 | 0 | 16.8
26.05.2023 20-21 | 3.03 | 3.14 | 61.12 | 9.8 | 5.97 | 119.48 | 0.32 | 0 | 17.03
26.05.2023 21-22 | 3.75 | 3.05 | 84.82 | 10.87 | 3.96 | 176.95 | 0 | 0 | 16.97
26.05.2023 22-23 | 3.13 | 2.83 | 45.18 | 9.55 | 2.1 | 108.88 | 0 | 0 | 16.97
26.05.2023 23-24 | 2.44 | 2.41 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 16.97
27.05.2023 00-01 | 2.18 | 2.21 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0.17 | 0 | 17.13
27.05.2023 01-02 | 2.24 | 2.26 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0.13 | 0 | 17.07
27.05.2023 02-03 | 2.28 | 2.33 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 17.14
27.05.2023 03-04 | 2.28 | 2.3 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 17.14
27.05.2023 04-05 | 2.21 | 2.3 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 17.12
27.05.2023 05-06 | 3.12 | 2.84 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.35 | 0.2 | 0 | 17.32
27.05.2023 06-07 | 3.76 | 3.22 | 0 | 7.31 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 17.8
27.05.2023 07-08 | 3.84 | 3.32 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 17.8
27.05.2023 08-09 | 3.85 | 3.41 | 5.99 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0.34 | 0 | 17.05
27.05.2023 09-10 | 4.45 | 3.65 | 1.39 | 7.34 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 17.36
27.05.2023 10-11 | 5.04 | 3.86 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0.68 | 0 | 16.93
27.05.2023 11-12 | 5.06 | 3.76 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.38 | 0.72 | 0 | 16.23
27.05.2023 12-13 | 5.06 | 3.92 | 56.15 | 7.38 | -0.03 | -0.36 | 0.77 | 0 | 16.39
27.05.2023 13-14 | 5.02 | 3.67 | 78.85 | 7.53 | 0 | 7.44 | 0.3 | 0 | 15.98
27.05.2023 14-15 | 5.24 | 3.93 | 81.26 | 7.63 | 0.07 | 11.84 | 0.07 | 0 | 16.4
27.05.2023 15-16 | 5.24 | 3.91 | 80.75 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.43 | 0 | 16.19
27.05.2023 16-17 | 4.54 | 3.5 | 57.23 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0.67 | 0 | 15.85
27.05.2023 17-18 | 3.56 | 2.92 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0.67 | 0 | 16.58
27.05.2023 18-19 | 2.63 | 2.39 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.83 | 0 | 15.42
27.05.2023 19-20 | 2.3 | 2.12 | 68.93 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.72 | 0 | 14.93
27.05.2023 20-21 | 2.83 | 2.37 | 53.71 | 9.98 | 3.97 | 129.8 | 0.7 | 0 | 14.13
27.05.2023 21-22 | 3.17 | 2.65 | 74.9 | 8.55 | 0.78 | 59.33 | 0.26 | 0 | 13.53
27.05.2023 22-23 | 4.28 | 3.28 | 59.57 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.63 | 0 | 14.43
27.05.2023 23-24 | 4.26 | 3.42 | 86.07 | 7.38 | -0.02 | -0.32 | 0.76 | 0 | 15.13
28.05.2023 00-01 | 5.04 | 3.75 | 76.88 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0.69 | 0 | 14.92
28.05.2023 01-02 | 4.98 | 3.87 | 43.69 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0.68 | 0 | 15.07
28.05.2023 02-03 | 4.96 | 3.93 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0.27 | 0 | 13.37
28.05.2023 03-04 | 4.89 | 3.87 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 13.56
28.05.2023 04-05 | 4.91 | 3.83 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.36 | 0.11 | 0 | 13.32
28.05.2023 05-06 | 4.99 | 3.85 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0.37 | 0 | 13.58
28.05.2023 06-07 | 4.92 | 3.89 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.35 | 0.25 | 0 | 13.57
28.05.2023 07-08 | 4.9 | 3.92 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.39 | 1.02 | 0 | 14.25
28.05.2023 08-09 | 4.88 | 3.9 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 1.33 | 0 | 13.51
28.05.2023 09-10 | 4.92 | 3.89 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0.87 | 0 | 12.14
28.05.2023 10-11 | 4.98 | 3.93 | 43.85 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 1.04 | 0 | 11.45
28.05.2023 11-12 | 5.12 | 3.93 | 82.74 | 7.38 | -0.02 | -0.39 | 1.05 | 0 | 10.74
28.05.2023 12-13 | 5.14 | 3.95 | 76.46 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 1.45 | 0 | 10.58
28.05.2023 13-14 | 4.85 | 3.78 | 77.15 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.56 | 0 | 9.67
28.05.2023 14-15 | 4.56 | 3.49 | 16.98 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 10.39
28.05.2023 15-16 | 5.05 | 3.76 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0.65 | 0 | 10.42
28.05.2023 16-17 | 5.13 | 3.89 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 1.23 | 0 | 9.83
28.05.2023 17-18 | 5.21 | 3.99 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.29 | 1.47 | 0 | 8.2
28.05.2023 18-19 | 4.47 | 3.51 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 1.78 | 0 | 1.78
28.05.2023 19-20 | 4.66 | 3.58 | 52.26 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 2.2 | 0 | 0.13
28.05.2023 20-21 | 4.62 | 3.55 | 62.5 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 1.47 | 0 | -1.08
28.05.2023 21-22 | 4.59 | 3.49 | 59.72 | 7.95 | 0.2 | 29.48 | 0.54 | 0 | -1.29
28.05.2023 22-23 | 4.75 | 3.53 | 54.62 | 8.79 | 3.39 | 69.9 | 0.58 | 0 | -1.29
28.05.2023 23-24 | 5.03 | 3.73 | 32.26 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 1.32 | 0 | -1.3
29.05.2023 00-01 | 5.31 | 3.97 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.83 | 0 | -1.26
29.05.2023 01-02 | 4.38 | 3.47 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.37 | 0.74 | 0 | -1.28
29.05.2023 02-03 | 4.45 | 3.46 | 0 | 7.84 | 0.34 | 26.46 | 0.87 | 0 | -1.29
29.05.2023 03-04 | 4.49 | 3.43 | 0 | 10.76 | 6.2 | 175.87 | 0.39 | 0 | -1.13
29.05.2023 04-05 | 4.59 | 3.32 | 0 | 7.72 | 0.82 | 19.91 | 0 | 0 | -1.29
29.05.2023 05-06 | 5.06 | 3.74 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | -1.28
29.05.2023 06-07 | 5.35 | 3.89 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | -1.28
29.05.2023 07-08 | 5.46 | 3.71 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | -1.29
29.05.2023 08-09 | 3.91 | 3.69 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | -1.29
29.05.2023 09-10 | 4.92 | 3.49 | 15.48 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | -1.29
29.05.2023 10-11 | 4.72 | 3.25 | 66.3 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | -1.28
29.05.2023 11-12 | 4.76 | 3.34 | 62.1 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.28 | 0 | 5.82
29.05.2023 12-13 | 4.68 | 3.36 | 61.11 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.71 | 0 | 43.59
29.05.2023 13-14 | 4.58 | 3.22 | 53.62 | 10.54 | 6.71 | 156.87 | 0.35 | 0 | 56.49
29.05.2023 14-15 | 4.52 | 3.2 | 26.96 | 10.87 | 6.87 | 175.25 | 0.02 | 0 | 72.48
29.05.2023 15-16 | 4.54 | 3.21 | 0 | 9.55 | 2.38 | 109.55 | 0.68 | 0 | 83.31
29.05.2023 16-17 | 4.63 | 3.25 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.34 | 0.83 | 0 | 80.42
29.05.2023 17-18 | 4.59 | 3.2 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0.83 | 0 | 77.87
29.05.2023 18-19 | 4.61 | 3.18 | 19.87 | 7.46 | -0.01 | -0.29 | 0.73 | 0 | 73.97
29.05.2023 19-20 | 5.36 | 3.58 | 51.25 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0.68 | 0 | 74.87
29.05.2023 20-21 | 5.4 | 3.83 | 67.79 | 8.74 | 2.68 | 65.92 | 0.67 | 0 | 74.65
29.05.2023 21-22 | 5.22 | 4.04 | 57.05 | 7.54 | 0.06 | 3.56 | 0.13 | 0 | 74.33
29.05.2023 22-23 | 5.13 | 4.18 | 63.41 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 74.35
29.05.2023 23-24 | 5.3 | 3.98 | 19.47 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 74.35
30.05.2023 00-01 | 5.51 | 3.82 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0.1 | 0 | 74.1
30.05.2023 01-02 | 5.41 | 3.93 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.43 | 0 | 68.84
30.05.2023 02-03 | 5.28 | 4.33 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 68.1
30.05.2023 03-04 | 5.12 | 4.41 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 67.98
30.05.2023 04-05 | 5 | 4.28 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 67.78
30.05.2023 05-06 | 4.84 | 4.41 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 67.76
30.05.2023 06-07 | 4.87 | 4.38 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 67.75
30.05.2023 07-08 | 4.89 | 4.26 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 67.75
30.05.2023 08-09 | 4.96 | 4.11 | 11.58 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 67.75
30.05.2023 09-10 | 5.01 | 3.97 | 75.54 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 67.75
30.05.2023 10-11 | 5.1 | 3.96 | 66.43 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 67.82
30.05.2023 11-12 | 5.27 | 3.86 | 73.47 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.11 | 0 | 68.06
30.05.2023 12-13 | 4.26 | 3.28 | 63.31 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.7 | 0 | 66.71
30.05.2023 13-14 | 4.2 | 3.27 | 38.85 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0.68 | 0 | 68.61
30.05.2023 14-15 | 4.26 | 3.33 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 68.88
30.05.2023 15-16 | 4.36 | 3.34 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.83 | 0 | 63.62
30.05.2023 16-17 | 4.42 | 3.36 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 1.03 | 0 | 66.45
30.05.2023 17-18 | 4.37 | 3.32 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 1.23 | 0 | 70.56
30.05.2023 18-19 | 4.68 | 3.53 | 19.88 | 7.46 | -0.01 | -0.32 | 1.65 | 0 | 71.22
30.05.2023 19-20 | 5.33 | 3.87 | 69.6 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 2.12 | 0 | 69.2
30.05.2023 20-21 | 5.34 | 3.92 | 65.13 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 1.59 | 0 | 66.75
30.05.2023 21-22 | 5.32 | 3.85 | 69.62 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 1.02 | 0 | 66.16
30.05.2023 22-23 | 5.21 | 3.76 | 62.22 | 7.42 | -0.01 | -0.29 | 0.69 | 0 | 66.06
30.05.2023 23-24 | 5.41 | 3.82 | 70.46 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0.82 | 0 | 68.16
31.05.2023 00-01 | 5.39 | 3.84 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 1.21 | 0 | 71.77
31.05.2023 01-02 | 5.43 | 3.88 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 1.27 | 0 | 70.29
31.05.2023 02-03 | 5.57 | 3.69 | 0 | 7.66 | 0.04 | 17.5 | 1.2 | 0 | 68.87
31.05.2023 03-04 | 5.72 | 3.62 | 0 | 8.1 | 0.82 | 39.54 | 0.34 | 0 | 69.17
31.05.2023 04-05 | 3.2 | 2.42 | 0 | 8.12 | 0.59 | 40.78 | 0.33 | 0 | 67.61
31.05.2023 05-06 | 2.76 | 2.23 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.39 | 0.87 | 0 | 65.15
31.05.2023 06-07 | 2.98 | 2.3 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0.99 | 0 | 62.88
31.05.2023 07-08 | 3.85 | 2.81 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 1.45 | 0 | 60.45
31.05.2023 08-09 | 4.46 | 3.17 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.39 | 1.57 | 0 | 59.07
31.05.2023 09-10 | 4.37 | 3.15 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 1.49 | 0 | 49.7
31.05.2023 10-11 | 4.44 | 3.15 | 32.49 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 1.72 | 0 | 49.4
31.05.2023 11-12 | 4.89 | 3.37 | 75.42 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 1.71 | 0 | 63.63
31.05.2023 12-13 | 5.37 | 3.71 | 61.4 | 8.71 | 1.61 | 64.62 | 0.76 | 0 | 63.11
31.05.2023 13-14 | 5.39 | 3.76 | 73.96 | 9.07 | 0.79 | 84.17 | 0.72 | 0 | 62.11
31.05.2023 14-15 | 5.24 | 3.77 | 88.95 | 8.7 | 1.99 | 63.69 | 0.54 | 0 | 61.47
31.05.2023 15-16 | 5.16 | 3.84 | 96.92 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 1.98 | 0 | 54.85
31.05.2023 16-17 | 5.54 | 3.77 | 21.57 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 1.96 | 0 | 56.14
31.05.2023 17-18 | 5.47 | 3.75 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.33 | 1.92 | 0 | 66.62
31.05.2023 18-19 | 5.54 | 3.81 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.29 | 1.42 | 0 | 63.91
31.05.2023 19-20 | 5.28 | 3.7 | 5.59 | 7.47 | 0 | -0.25 | 0.97 | 0 | 62.96
31.05.2023 20-21 | 4.72 | 3.37 | 69.29 | 7.47 | -0.01 | -0.26 | 0.72 | 0 | 61.07
31.05.2023 21-22 | 3.84 | 2.85 | 61.65 | 10.19 | 4.54 | 138.19 | 0.39 | 0 | 63.84
31.05.2023 22-23 | 3.86 | 2.84 | 75.24 | 7.45 | -0.01 | -0.36 | 0.37 | 0 | 63.69
31.05.2023 23-24 | 2.62 | 2.2 | 36.46 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0.98 | 0 | 63.32