## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.06.2023 00-01 | 2.27 | 2.38 | 0.1 | 7.15 | -0.02 | 0.72 | 0 | 37.75
01.06.2023 01-02 | 2.21 | 2.32 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.76 | 0 | 37.35
01.06.2023 02-03 | 2.75 | 2.11 | 0 | 8.38 | 0.54 | 0.41 | 0 | 37.84
01.06.2023 03-04 | 2.8 | 1.78 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 38.06
01.06.2023 04-05 | 2.98 | 0.19 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.22 | 0 | 38.14
01.06.2023 05-06 | 2.55 | 0.9 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.69 | 0 | 37.23
01.06.2023 06-07 | 2.27 | 2.33 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0.46 | 0 | 37.74
01.06.2023 07-08 | 3.97 | 3.75 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.53 | 0 | 37.57
01.06.2023 08-09 | 4.13 | 3.33 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.22 | 0 | 36.95
01.06.2023 09-10 | 3.34 | 3.14 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 36.94
01.06.2023 10-11 | 3.51 | 3.48 | 6.59 | 7.12 | -0.02 | 0.34 | 0 | 36.87
01.06.2023 11-12 | 3.45 | 3.19 | 87.64 | 7.14 | -0.02 | 0.2 | 0 | 36.02
01.06.2023 12-13 | 3.51 | 3.18 | 73.15 | 7.57 | -0.01 | 0.2 | 0 | 36.22
01.06.2023 13-14 | 3.39 | 3.26 | 73.26 | 8.07 | 0.01 | 0 | 0 | 35.99
01.06.2023 14-15 | 3.92 | 3.7 | 62.06 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 35.98
01.06.2023 15-16 | 4.76 | 4.54 | 79.74 | 7.18 | -0.02 | 0.41 | 0 | 36.29
01.06.2023 16-17 | 4.68 | 4.36 | 46.86 | 7.19 | -0.02 | 0.68 | 0 | 36.38
01.06.2023 17-18 | 5.16 | 3.69 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0.18 | 0 | 36.38
01.06.2023 18-19 | 4.33 | 2.79 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0.39 | 0 | 36.36
01.06.2023 19-20 | 3.5 | 3.02 | 74.15 | 7.19 | -0.02 | 0.49 | 0 | 36.34
01.06.2023 20-21 | 3.42 | 3.11 | 65.44 | 8.97 | 2.01 | 0.24 | 0 | 36.81
01.06.2023 21-22 | 3.38 | 3.04 | 45.47 | 9.11 | 1.24 | 0 | 0 | 36.88
01.06.2023 22-23 | 3.36 | 3.06 | 96.96 | 7.16 | -0.03 | 0.19 | 0 | 36.81
01.06.2023 23-24 | 3.32 | 3.05 | 42.78 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 36.66
02.06.2023 00-01 | 3.39 | 2.99 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.5 | 0 | 36.88
02.06.2023 01-02 | 3.61 | 3.22 | 0 | 7.79 | 3.5 | 0.58 | 0 | 36.98
02.06.2023 02-03 | 4.56 | 3.94 | 0 | 7.41 | 1.09 | 0 | 0 | 37.05
02.06.2023 03-04 | 5.33 | 4.39 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 37.06
02.06.2023 04-05 | 5.62 | 4.66 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.24 | 0 | 37.11
02.06.2023 05-06 | 5.45 | 3.98 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.37 | 0 | 37.31
02.06.2023 06-07 | 6.14 | 3.92 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.43 | 0 | 36.33
02.06.2023 07-08 | 6.72 | 2.36 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.69 | 0 | 36.84
02.06.2023 08-09 | 2.12 | 2.43 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.31 | 0 | 37.05
02.06.2023 09-10 | 1.54 | 2.06 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.46 | 0 | 36.05
02.06.2023 10-11 | 2.54 | 2.59 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.46 | 0 | 36.39
02.06.2023 11-12 | 3.63 | 3.43 | 64.62 | 7.1 | -0.02 | 0.26 | 0 | 36.46
02.06.2023 12-13 | 3.98 | 3.83 | 79.5 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 36.6
02.06.2023 13-14 | 3.95 | 3.77 | 68.74 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 36.63
02.06.2023 14-15 | 4.32 | 4.13 | 76.63 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 36.64
02.06.2023 15-16 | 4.65 | 4.48 | 20.97 | 7.13 | -0.02 | 0.27 | 0 | 36.39
02.06.2023 16-17 | 4.45 | 4.44 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.38 | 0 | 35.73
02.06.2023 17-18 | 4.62 | 4.33 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0.29 | 0 | 35.78
02.06.2023 18-19 | 4.21 | 4.12 | 53.28 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.2 | 35.49
02.06.2023 19-20 | 3.21 | 3.31 | 23.48 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.34 | 35.56
02.06.2023 20-21 | 2.92 | 2.98 | 69.33 | 7.55 | 0.01 | 0 | 0.08 | 35.89
02.06.2023 21-22 | 2.76 | 2.98 | 77.24 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 35.86
02.06.2023 22-23 | 2.81 | 2.88 | 51.27 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 35.87
02.06.2023 23-24 | 3.03 | 2.69 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.31 | 35.59
03.06.2023 00-01 | 3.19 | 3.13 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.44 | 35.41
03.06.2023 01-02 | 4.23 | 3.35 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.44 | 35.29
03.06.2023 02-03 | 3.24 | 3.45 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.19 | 35.44
03.06.2023 03-04 | 3.61 | 3.62 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 35.57
03.06.2023 04-05 | 3.78 | 3.67 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.32 | 35.31
03.06.2023 05-06 | 4.36 | 3.09 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.69 | 35.29
03.06.2023 06-07 | 3.69 | 3.35 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.23 | 35.59
03.06.2023 07-08 | 4.49 | 4.14 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.49 | 35.08
03.06.2023 08-09 | 4.79 | 4.73 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.48 | 35.1
03.06.2023 09-10 | 4.48 | 4.32 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.59 | 34.79
03.06.2023 10-11 | 3.56 | 3.58 | 35.77 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.71 | 35.02
03.06.2023 11-12 | 3.08 | 3.63 | 75.42 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.48 | 35.46
03.06.2023 12-13 | 3.19 | 3.72 | 90.45 | 7.32 | -0.02 | 0 | 0.3 | 35.06
03.06.2023 13-14 | 3.07 | 3.71 | 76.35 | 7.75 | 0.56 | 0 | 0 | 35.05
03.06.2023 14-15 | 2.57 | 3.43 | 81.16 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.12 | 35.11
03.06.2023 15-16 | 2.08 | 3.33 | 28.37 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.47 | 35.09
03.06.2023 16-17 | 2.37 | 3.41 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.74 | 35.04
03.06.2023 17-18 | 2.4 | 3.62 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.75 | 34.91
03.06.2023 18-19 | 3.05 | 4 | 55.28 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.72 | 35.1
03.06.2023 19-20 | 3.05 | 3.84 | 88.44 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.67 | 34.9
03.06.2023 20-21 | 2.98 | 3.77 | 53.85 | 9.51 | 2.09 | 0 | 0.18 | 34.92
03.06.2023 21-22 | 3.45 | 3.57 | 75.37 | 7.78 | 0.41 | 0 | 0 | 34.88
03.06.2023 22-23 | 3.64 | 3.83 | 72.18 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.27 | 34.83
03.06.2023 23-24 | 3.62 | 3.79 | 3.5 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.47 | 34.52
04.06.2023 00-01 | 3.67 | 3.89 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.28 | 34.53
04.06.2023 01-02 | 3.92 | 3.69 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.39 | 34.16
04.06.2023 02-03 | 2.65 | 3.01 | 0 | 8.99 | 8.67 | 0 | 0.19 | 34.19
04.06.2023 03-04 | 3.47 | 3.37 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 34.17
04.06.2023 04-05 | 3.78 | 3.65 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 34.17
04.06.2023 05-06 | 4.69 | 4.23 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 34.17
04.06.2023 06-07 | 4.73 | 4.22 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 34.16
04.06.2023 07-08 | 4.76 | 4.28 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.07 | 34.18
04.06.2023 08-09 | 4.71 | 4.35 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0.55 | 33.72
04.06.2023 09-10 | 3.57 | 3.59 | 14.28 | 7.85 | 0.23 | 0 | 0.36 | 33.94
04.06.2023 10-11 | 3.79 | 3.78 | 41.34 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.75 | 34.27
04.06.2023 11-12 | 3.97 | 3.85 | 60.01 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.92 | 34.6
04.06.2023 12-13 | 4.12 | 3.92 | 59.01 | 7.71 | 0.52 | 0 | 0.7 | 34.04
04.06.2023 13-14 | 3.88 | 3.86 | 60.81 | 10.94 | 7.2 | 0 | 0.12 | 33.66
04.06.2023 14-15 | 3.34 | 3.54 | 8.89 | 7.45 | 0.28 | 0 | 0 | 33.7
04.06.2023 15-16 | 3.57 | 3.59 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.38 | 0 | 33.98
04.06.2023 16-17 | 3.97 | 3.85 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.78 | 0 | 34.43
04.06.2023 17-18 | 4.08 | 3.75 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.71 | 0.14 | 34.37
04.06.2023 18-19 | 4.12 | 3.84 | 53.44 | 7.16 | -0.02 | 0.23 | 0.75 | 34.81
04.06.2023 19-20 | 4.03 | 3.83 | 59.7 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.75 | 34.82
04.06.2023 20-21 | 4.05 | 3.83 | 65.46 | 9.65 | 3.34 | 0.11 | 0.56 | 34.8
04.06.2023 21-22 | 3.95 | 3.71 | 56.91 | 8.58 | 2.86 | 0.67 | 0 | 35.45
04.06.2023 22-23 | 4.05 | 3.58 | 34.8 | 7.13 | -0.02 | 0.72 | 0 | 35.32
04.06.2023 23-24 | 4.02 | 3.54 | 71.68 | 7.12 | -0.01 | 0.91 | 0 | 35.37
05.06.2023 00-01 | 3.88 | 3.68 | 3.1 | 7.11 | -0.02 | 0.73 | 0 | 35.14
05.06.2023 01-02 | 3.74 | 3.61 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.78 | 0 | 34.97
05.06.2023 02-03 | 3.58 | 3.89 | 0 | 7.9 | 0.24 | 0.69 | 0 | 34.36
05.06.2023 03-04 | 3.75 | 3.71 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.01 | 0 | 33.93
05.06.2023 04-05 | 3.87 | 3.61 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.54 | 0 | 34.5
05.06.2023 05-06 | 4.1 | 3.79 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.33 | 0 | 34.41
05.06.2023 06-07 | 4.71 | 4.29 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.36 | 0 | 34.41
05.06.2023 07-08 | 4.84 | 4.36 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.4 | 0 | 34.39
05.06.2023 08-09 | 4.85 | 4.41 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 34.06
05.06.2023 09-10 | 4.87 | 4.45 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 34.08
05.06.2023 10-11 | 4.88 | 4.51 | 55.21 | 7.12 | -0.02 | 0.19 | 0 | 34.17
05.06.2023 11-12 | 4.86 | 4.48 | 55.1 | 7.14 | -0.02 | 0.26 | 0 | 34.26
05.06.2023 12-13 | 5 | 4.54 | 57.91 | 7.61 | -0.01 | 0.34 | 0 | 33.8
05.06.2023 13-14 | 4.85 | 4.43 | 81.27 | 9.8 | 4.08 | 0 | 0 | 33.75
05.06.2023 14-15 | 4.83 | 4.47 | 70.36 | 7.15 | -0.03 | 0.76 | 0 | 33.23
05.06.2023 15-16 | 4.83 | 4.45 | 51.87 | 7.15 | -0.02 | 0.86 | 0 | 33.83
05.06.2023 16-17 | 4.74 | 4.46 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.69 | 0 | 33.57
05.06.2023 17-18 | 4.81 | 4.46 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.75 | 0 | 33.82
05.06.2023 18-19 | 4.75 | 4.5 | 1.2 | 7.11 | -0.01 | 0.7 | 0 | 33.32
05.06.2023 19-20 | 4.77 | 4.58 | 80.05 | 7.1 | -0.01 | 0.73 | 0 | 33.59
05.06.2023 20-21 | 3.9 | 4.1 | 57.13 | 7.1 | -0.01 | 0.41 | 0 | 33.88
05.06.2023 21-22 | 4.54 | 4.27 | 70.92 | 7.65 | 0.03 | 0 | 0 | 33.86
05.06.2023 22-23 | 4.15 | 3.78 | 87.15 | 7.11 | -0.02 | 0.38 | 0 | 33.19
05.06.2023 23-24 | 3.11 | 3.04 | 46.76 | 7.09 | -0.01 | 0.44 | 0 | 33.14
06.06.2023 00-01 | 2.85 | 2.63 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.51 | 0 | 33.46
06.06.2023 01-02 | 2.69 | 2.62 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.59 | 0 | 31.65
06.06.2023 02-03 | 2.46 | 2.62 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 31.52
06.06.2023 03-04 | 2.8 | 2.79 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 31.51
06.06.2023 04-05 | 3.33 | 3.17 | 0 | 7.76 | 0.68 | 0.3 | 0 | 32.42
06.06.2023 05-06 | 4.55 | 3.88 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.33 | 0 | 33.48
06.06.2023 06-07 | 3.23 | 2.82 | 0 | 7.5 | 0.21 | 0 | 0 | 33.95
06.06.2023 07-08 | 2.42 | 2.44 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.43 | 0 | 33.39
06.06.2023 08-09 | 2.95 | 2.99 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.17 | 0 | 33
06.06.2023 09-10 | 3.15 | 2.93 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.18 | 0 | 33.37
06.06.2023 10-11 | 2.64 | 2.7 | 63.06 | 7.1 | -0.02 | 0.29 | 0 | 33.19
06.06.2023 11-12 | 2.7 | 2.85 | 75.36 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 33.17
06.06.2023 12-13 | 4.26 | 3.84 | 75.86 | 7.11 | -0.02 | 0.23 | 0 | 33.26
06.06.2023 13-14 | 4.81 | 4.56 | 67.74 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 33.23
06.06.2023 14-15 | 4.66 | 4.78 | 82.86 | 7.12 | -0.02 | 0.42 | 0 | 33.13
06.06.2023 15-16 | 4.5 | 4.74 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.42 | 0 | 32.92
06.06.2023 16-17 | 4.47 | 4.61 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.69 | 0 | 32.77
06.06.2023 17-18 | 4.58 | 4.71 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.77 | 0 | 32.81
06.06.2023 18-19 | 4.39 | 4.52 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.68 | 0 | 33.07
06.06.2023 19-20 | 4.46 | 4.6 | 65.12 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 32.98
06.06.2023 20-21 | 4.31 | 4.32 | 84.51 | 9.23 | 1.39 | 0.08 | 0 | 32.99
06.06.2023 21-22 | 4.32 | 4.38 | 42.08 | 10.45 | 2.08 | 0 | 0 | 32.99
06.06.2023 22-23 | 4.03 | 4.14 | 94.94 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 32.98
06.06.2023 23-24 | 4.47 | 4.33 | 83.67 | 7.1 | -0.01 | 0.23 | 0 | 33.03
07.06.2023 00-01 | 4.43 | 4.3 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.18 | 0 | 33.05
07.06.2023 01-02 | 3.55 | 3.5 | 0 | 7.46 | 3.19 | 0.42 | 0 | 32.85
07.06.2023 02-03 | 2.96 | 3.33 | 0 | 10.24 | 13.36 | 0.06 | 0 | 33.16
07.06.2023 03-04 | 2.89 | 3.16 | 0 | 7.18 | 0.58 | 0 | 0 | 33.05
07.06.2023 04-05 | 3 | 3.31 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.18 | 0 | 33.16
07.06.2023 05-06 | 2.79 | 3.13 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.06 | 0 | 33.21
07.06.2023 06-07 | 2.83 | 3.02 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.5 | 0 | 32.96
07.06.2023 07-08 | 3.16 | 3.32 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.69 | 0 | 32.63
07.06.2023 08-09 | 3.2 | 3.22 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.68 | 0 | 32.43
07.06.2023 09-10 | 3.12 | 3.31 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.36 | 0 | 32.59
07.06.2023 10-11 | 2.89 | 3.66 | 67.98 | 7.07 | -0.02 | 0.35 | 0 | 32.83
07.06.2023 11-12 | 3.2 | 3.88 | 69.51 | 7.07 | -0.02 | 0.45 | 0 | 31.81
07.06.2023 12-13 | 3.81 | 3.95 | 60 | 7.08 | -0.02 | 0.48 | 0 | 31.46
07.06.2023 13-14 | 4.61 | 4.56 | 70.02 | 10.4 | 5.88 | 0 | 0 | 31.41
07.06.2023 14-15 | 4.66 | 4.51 | 61.14 | 9.04 | 3.06 | 0 | 0 | 31.42
07.06.2023 15-16 | 4.6 | 4.5 | 0 | 8.05 | 0.6 | 0.47 | 0 | 31.8
07.06.2023 16-17 | 3.67 | 3.57 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.5 | 0 | 31.6
07.06.2023 17-18 | 3.34 | 3.56 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.68 | 0 | 31.68
07.06.2023 18-19 | 3.05 | 3.89 | 38.74 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 31.91
07.06.2023 19-20 | 3.03 | 3.9 | 64.23 | 7.15 | -0.01 | 0.66 | 0 | 31.77
07.06.2023 20-21 | 3.2 | 3.76 | 72.86 | 9.12 | 1.52 | 0 | 0 | 31.4
07.06.2023 21-22 | 3.37 | 3.63 | 11.99 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 31.46
07.06.2023 22-23 | 4.59 | 4.17 | 0 | 8.71 | 0.92 | 0 | 0 | 31.44
07.06.2023 23-24 | 4.96 | 4.32 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.22 | 0 | 31.51
08.06.2023 00-01 | 5.03 | 4.33 | 25.19 | 7.13 | -0.02 | 0.62 | 0 | 31.55
08.06.2023 01-02 | 4.96 | 4.39 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.5 | 0 | 31.62
08.06.2023 02-03 | 4.77 | 4.68 | 22.09 | 7.13 | -0.01 | 0.66 | 0 | 32.13
08.06.2023 03-04 | 4.38 | 4.78 | 22.79 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 32.16
08.06.2023 04-05 | 3.91 | 4.17 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.21 | 0 | 31.91
08.06.2023 05-06 | 4.45 | 3.59 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.2 | 0 | 31.41
08.06.2023 06-07 | 4.16 | 3.92 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.07 | 0 | 31.41
08.06.2023 07-08 | 4.2 | 3.81 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.22 | 0 | 30.48
08.06.2023 08-09 | 2.28 | 2.46 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 30.26
08.06.2023 09-10 | 1.51 | 2.97 | 20.29 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 30.28
08.06.2023 10-11 | 3.02 | 3.59 | 70.52 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.34
08.06.2023 11-12 | 3.43 | 3.62 | 57.91 | 7.4 | 0.04 | 0 | 0 | 30.33
08.06.2023 12-13 | 2.33 | 3.11 | 58.31 | 9.18 | 3.13 | 0 | 0 | 30.33
08.06.2023 13-14 | 2.28 | 3.15 | 68.9 | 10.11 | 3.27 | 0 | 0 | 30.33
08.06.2023 14-15 | 2.27 | 3.23 | 48.23 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 30.35
08.06.2023 15-16 | 2.51 | 2.82 | 17.48 | 7.17 | -0.02 | 0.54 | 0 | 31.17
08.06.2023 16-17 | 3.02 | 3.64 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.09 | 0 | 31.29
08.06.2023 17-18 | 3.08 | 3.64 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.44 | 0 | 31.18
08.06.2023 18-19 | 3.05 | 3.56 | 39.14 | 7.16 | -0.01 | 0.15 | 0 | 30.77
08.06.2023 19-20 | 3.04 | 3.2 | 63.7 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 30.78
08.06.2023 20-21 | 2.83 | 3.17 | 62.02 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 30.77
08.06.2023 21-22 | 2.7 | 3 | 68.14 | 8.42 | 0.41 | 0 | 0 | 30.76
08.06.2023 22-23 | 4.49 | 4.09 | 75.37 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.77
08.06.2023 23-24 | 4.83 | 4.25 | 25.07 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 00-01 | 4.81 | 4.25 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 01-02 | 4.4 | 4.36 | 28.37 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 02-03 | 4.67 | 4.34 | 41.69 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 30.73
09.06.2023 03-04 | 4.91 | 4.12 | 23.29 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 30.75
09.06.2023 04-05 | 5.2 | 3.76 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 30.77
09.06.2023 05-06 | 4.7 | 4.21 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 06-07 | 4.84 | 4.3 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 07-08 | 4.7 | 2.72 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 08-09 | 0.62 | 0.2 | 0 | 10.48 | 7.22 | 0 | 0 | 30.8
09.06.2023 09-10 | 1.04 | 1.66 | 0 | 9.88 | 2.23 | 0 | 0 | 30.8
09.06.2023 10-11 | 4.81 | 4.2 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 30.8
09.06.2023 11-12 | 4.45 | 4.06 | 76.34 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 30.82
09.06.2023 12-13 | 4.46 | 4.21 | 74.84 | 8.82 | 1.35 | 0 | 0 | 30.81
09.06.2023 13-14 | 4.33 | 3.75 | 83.34 | 9.17 | 1.18 | 0 | 0 | 30.82
09.06.2023 14-15 | 4.29 | 3.63 | 48.93 | 7.32 | 0.17 | 0 | 0 | 30.83
09.06.2023 15-16 | 1.3 | 1.57 | 80.43 | 7.93 | 0.54 | 0 | 0 | 30.83
09.06.2023 16-17 | 0.86 | 1.88 | 9.49 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.82
09.06.2023 17-18 | 2.82 | 1.72 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.8
09.06.2023 18-19 | 2.59 | 2.15 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.79
09.06.2023 19-20 | 3.23 | 2.66 | 37.07 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.78
09.06.2023 20-21 | 3.31 | 2.7 | 72.23 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 30.77
09.06.2023 21-22 | 3.74 | 3.05 | 65.43 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 30.76
09.06.2023 22-23 | 4.44 | 3.64 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.14 | 0 | 30.81
09.06.2023 23-24 | 4.96 | 3.99 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.04 | 0 | 30.97
10.06.2023 00-01 | 4.94 | 3.99 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 30.92
10.06.2023 01-02 | 4.97 | 4.22 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 30.9
10.06.2023 02-03 | 4.95 | 4.25 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 30.88
10.06.2023 03-04 | 4.84 | 4.26 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.24 | 0 | 30.97
10.06.2023 04-05 | 4.92 | 4.12 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 31.19
10.06.2023 05-06 | 4.9 | 4.12 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.02 | 0 | 31.22
10.06.2023 06-07 | 3.69 | 3.12 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.2 | 0 | 31.22
10.06.2023 07-08 | 2.15 | 2.02 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.25 | 0 | 30.06
10.06.2023 08-09 | 2.21 | 1.91 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.12 | 0 | 29.83
10.06.2023 09-10 | 4.7 | 3.96 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.28 | 0 | 29.92
10.06.2023 10-11 | 4.93 | 4.28 | 0.6 | 7.12 | -0.02 | 0.48 | 0 | 30.74
10.06.2023 11-12 | 4.49 | 3.79 | 83.94 | 7.12 | -0.01 | 0.47 | 0 | 30.65
10.06.2023 12-13 | 2.93 | 2.44 | 78.74 | 7.14 | -0.02 | 0.1 | 0 | 30.74
10.06.2023 13-14 | 2.86 | 2.53 | 20.69 | 7.15 | -0.02 | 0.36 | 0 | 30.55
10.06.2023 14-15 | 2.87 | 2.47 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.44 | 0 | 30.05
10.06.2023 15-16 | 2.53 | 2.29 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.43 | 0 | 30.68
10.06.2023 16-17 | 2.16 | 1.97 | 44.03 | 7.17 | -0.01 | 0.33 | 0 | 30.85
10.06.2023 17-18 | 2.33 | 2.11 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.04 | 0 | 29.69
10.06.2023 18-19 | 2.66 | 2.54 | 91.83 | 7.16 | -0.02 | 0.2 | 0 | 30.29
10.06.2023 19-20 | 3.78 | 3.53 | 88.75 | 7.17 | -0.01 | 0.29 | 0 | 30.66
10.06.2023 20-21 | 4.17 | 3.85 | 52.46 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 29.83
10.06.2023 21-22 | 4.51 | 4.22 | 83.69 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 29.83
10.06.2023 22-23 | 4.58 | 4.11 | 91.08 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 29.81
10.06.2023 23-24 | 4.51 | 4.05 | 75.59 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 29.81
11.06.2023 00-01 | 4.5 | 3.96 | 12.9 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 29.43
11.06.2023 01-02 | 4.86 | 4.23 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 29.38
11.06.2023 02-03 | 4.8 | 4.16 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 29.39
11.06.2023 03-04 | 4.66 | 4.12 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 29.42
11.06.2023 04-05 | 4.66 | 4.15 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 29.44
11.06.2023 05-06 | 4.79 | 4.07 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.31 | 0 | 30.13
11.06.2023 06-07 | 4.75 | 4.18 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.68 | 0 | 30.52
11.06.2023 07-08 | 3.87 | 3.46 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.75 | 0 | 30.83
11.06.2023 08-09 | 3.34 | 3 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.74 | 0 | 30.9
11.06.2023 09-10 | 3.39 | 3.02 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.75 | 0 | 30.64
11.06.2023 10-11 | 3.34 | 3.01 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.76 | 0 | 30.52
11.06.2023 11-12 | 3.39 | 2.99 | 74.92 | 7.15 | -0.02 | 0.71 | 0 | 30.64
11.06.2023 12-13 | 3.61 | 3.27 | 63.69 | 7.16 | -0.02 | 0.43 | 0 | 30.25
11.06.2023 13-14 | 3.49 | 3.17 | 58.51 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 29.88
11.06.2023 14-15 | 3.56 | 3.31 | 67.6 | 7.16 | -0.02 | 0.68 | 0 | 30.55
11.06.2023 15-16 | 3.62 | 3.29 | 80.93 | 7.17 | -0.02 | 0.81 | 0 | 30.21
11.06.2023 16-17 | 3.9 | 3.49 | 42.86 | 7.18 | -0.02 | 0.97 | 0 | 29.84
11.06.2023 17-18 | 4.52 | 4 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0.9 | 0 | 29.96
11.06.2023 18-19 | 4.81 | 4.21 | 0.6 | 7.19 | -0.02 | 0.98 | 0.01 | 30.18
11.06.2023 19-20 | 4.83 | 4.25 | 22.88 | 7.18 | -0.02 | 0.42 | 0.78 | 30.21
11.06.2023 20-21 | 4.86 | 4.27 | 63.82 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.5 | 29.08
11.06.2023 21-22 | 4.82 | 4.12 | 71.53 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0.07 | 28.83
11.06.2023 22-23 | 4.85 | 4.16 | 46.95 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.74 | 29.9
11.06.2023 23-24 | 4.79 | 4.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.46 | 29.8
12.06.2023 00-01 | 4.81 | 4.19 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.44 | 30.14
12.06.2023 01-02 | 4.79 | 4.18 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.37 | 30.21
12.06.2023 02-03 | 4.75 | 4.14 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.5 | 29.35
12.06.2023 03-04 | 3.22 | 2.69 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.2 | 29.42
12.06.2023 04-05 | 2.68 | 2.22 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 29.66
12.06.2023 05-06 | 2.77 | 2.2 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.41 | 29.81
12.06.2023 06-07 | 2.72 | 0.46 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.22 | 29.6
12.06.2023 07-08 | 2.68 | 0.54 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 29.42
12.06.2023 08-09 | 3.16 | 2.59 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 29.4
12.06.2023 09-10 | 3.86 | 3.27 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 29.38
12.06.2023 10-11 | 4.41 | 3.69 | 41.95 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 29.39
12.06.2023 11-12 | 4.85 | 4.19 | 59.35 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.02 | 29.38
12.06.2023 12-13 | 4.95 | 4.29 | 73.83 | 10.04 | 8.95 | 0 | 0.26 | 29.48
12.06.2023 13-14 | 4.84 | 4.08 | 72.33 | 11.05 | 7.87 | 0 | 0 | 29.39
12.06.2023 14-15 | 4.87 | 4.22 | 75.64 | 7.95 | 0.57 | 0 | 0.44 | 29.27
12.06.2023 15-16 | 4.96 | 4.32 | 70.48 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.67 | 29.04
12.06.2023 16-17 | 4.99 | 4.31 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.61 | 34.85
12.06.2023 17-18 | 4.89 | 4.25 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.24 | 69.42
12.06.2023 18-19 | 4.88 | 4.28 | 20.17 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.03 | 67.92
12.06.2023 19-20 | 3.89 | 3.44 | 68.22 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 67.29
12.06.2023 20-21 | 2.68 | 1.45 | 64.97 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 67.39
12.06.2023 21-22 | 2.56 | 1.04 | 63.72 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.03 | 67.4
12.06.2023 22-23 | 2.57 | 2.11 | 76.43 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.44 | 66.82
12.06.2023 23-24 | 2.76 | 2.22 | 52.97 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.32 | 65.42
13.06.2023 00-01 | 3.35 | 2.81 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.34 | 63.86
13.06.2023 01-02 | 4.41 | 3.86 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.29 | 63.66
13.06.2023 02-03 | 3.72 | 3.06 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 63.61
13.06.2023 03-04 | 3.61 | 2.92 | 0 | 9.26 | 0.97 | 0 | 0 | 63.6
13.06.2023 04-05 | 3.96 | 3.37 | 0 | 8.55 | 0.72 | 0 | 0 | 63.59
13.06.2023 05-06 | 3.53 | 2.93 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 63.58
13.06.2023 06-07 | 3.54 | 2.89 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 63.59
13.06.2023 07-08 | 3.69 | 2.97 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 63.58
13.06.2023 08-09 | 3.45 | 2.67 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 63.58
13.06.2023 09-10 | 2.41 | 1.62 | 15.59 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 63.57
13.06.2023 10-11 | 2.32 | 1.84 | 72.15 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 63.57
13.06.2023 11-12 | 2.24 | 1.82 | 86.35 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 63.56
13.06.2023 12-13 | 2.18 | 1.66 | 63.46 | 9.08 | 1.71 | 0 | 0 | 63.53
13.06.2023 13-14 | 2.86 | 2.19 | 70.78 | 10.81 | 2.16 | 0 | 0 | 63.5
13.06.2023 14-15 | 4.26 | 3.54 | 55.13 | 7.86 | 6.19 | 0 | 0.17 | 63.38
13.06.2023 15-16 | 5.04 | 4.22 | 7.69 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.46 | 62.09
13.06.2023 16-17 | 4.91 | 4.23 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.35 | 60.98
13.06.2023 17-18 | 4.97 | 4.21 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.62 | 59.22
13.06.2023 18-19 | 4.95 | 4.21 | 61.24 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.53 | 59.69
13.06.2023 19-20 | 5 | 4.21 | 64.82 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.67 | 59.98
13.06.2023 20-21 | 5.02 | 4.36 | 87.73 | 9.63 | 1.34 | 0 | 0.47 | 60.14
13.06.2023 21-22 | 4.97 | 4.25 | 58.85 | 7.43 | -0.01 | 0 | 0.26 | 60.02
13.06.2023 22-23 | 4.88 | 4.22 | 21.67 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.22 | 60.04
13.06.2023 23-24 | 4.85 | 4.25 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.29 | 59.88
14.06.2023 00-01 | 4.71 | 4.22 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.35 | 59.26
14.06.2023 01-02 | 4.78 | 4.21 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.37 | 58.5
14.06.2023 02-03 | 4.99 | 4.32 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.68 | 60.22
14.06.2023 03-04 | 4.71 | 4.12 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.2 | 60.03
14.06.2023 04-05 | 3.29 | 2.72 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.42 | 59.79
14.06.2023 05-06 | 2.04 | 1.97 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.39 | 59.37
14.06.2023 06-07 | 1.59 | 2.58 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.3 | 59.36
14.06.2023 07-08 | 2.65 | 2.42 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.28 | 59.24
14.06.2023 08-09 | 2.68 | 2.45 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.13 | 59.09
14.06.2023 09-10 | 3.21 | 2.73 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.12 | 58.78
14.06.2023 10-11 | 4.82 | 4.17 | 66.35 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 58.68
14.06.2023 11-12 | 4.9 | 4.25 | 75.06 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.45 | 58.28
14.06.2023 12-13 | 5.07 | 4.2 | 84.57 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.82 | 58
14.06.2023 13-14 | 4.84 | 4.42 | 68.02 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.09 | 58.8
14.06.2023 14-15 | 4.84 | 4.37 | 79.44 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.33 | 58.67
14.06.2023 15-16 | 4.88 | 4.35 | 20.77 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.69 | 57.3
14.06.2023 16-17 | 4.86 | 4.33 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.68 | 59.05
14.06.2023 17-18 | 4.84 | 4.29 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.68 | 60.55
14.06.2023 18-19 | 4.77 | 4.35 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.47 | 59.38
14.06.2023 19-20 | 4.98 | 4.19 | 11.69 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.42 | 58.9
14.06.2023 20-21 | 4.88 | 4.38 | 107.65 | 7.14 | -0.03 | 0 | 0.67 | 58.36
14.06.2023 21-22 | 4.7 | 4.3 | 51.27 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.32 | 57.88
14.06.2023 22-23 | 4.93 | 4.3 | 84.06 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.49 | 55.09
14.06.2023 23-24 | 4.94 | 4.32 | 92.36 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.67 | 50.72
15.06.2023 00-01 | 4.91 | 4.32 | 55.07 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.68 | 54.96
15.06.2023 01-02 | 4.32 | 4.09 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.67 | 55.68
15.06.2023 02-03 | 3.69 | 3.43 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.04 | 54.99
15.06.2023 03-04 | 3.89 | 2.72 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 55
15.06.2023 04-05 | 4.88 | 2.2 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.28 | 55.18
15.06.2023 05-06 | 5.2 | 2.1 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.27 | 54.56
15.06.2023 06-07 | 3.04 | 1.29 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.34 | 54.63
15.06.2023 07-08 | 1.68 | 1.31 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.14 | 54.83
15.06.2023 08-09 | 2.7 | 2.5 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.33 | 54.87
15.06.2023 09-10 | 3.14 | 2.97 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.44 | 54.81
15.06.2023 10-11 | 2.64 | 2.52 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.26 | 54.78
15.06.2023 11-12 | 2.64 | 2.45 | 11 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.3 | 56.59
15.06.2023 12-13 | 2.95 | 2.7 | 61.05 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 56.86
15.06.2023 13-14 | 3.61 | 3.26 | 70.55 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 56.83
15.06.2023 14-15 | 4.42 | 3.91 | 61.03 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.25 | 56.9
15.06.2023 15-16 | 4.87 | 4.35 | 62.75 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.4 | 55.1
15.06.2023 16-17 | 4.82 | 4.36 | 13.99 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.03 | 53.23
15.06.2023 17-18 | 4.91 | 4.34 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 53.22
15.06.2023 18-19 | 4.6 | 4.15 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 53.18
15.06.2023 19-20 | 4.59 | 4.13 | 57.15 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.18 | 53.18
15.06.2023 20-21 | 4.64 | 4.13 | 72.46 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.07 | 53.7
15.06.2023 21-22 | 4.35 | 3.8 | 63.06 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 53.7
15.06.2023 22-23 | 4.91 | 4.52 | 80.04 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 53.69
15.06.2023 23-24 | 4.6 | 4.08 | 75.33 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.7
16.06.2023 00-01 | 4.76 | 4.47 | 3.2 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 53.69
16.06.2023 01-02 | 4.92 | 4.36 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.7
16.06.2023 02-03 | 5.36 | 4.98 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0.34 | 53.66
16.06.2023 03-04 | 5.46 | 5.18 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.48 | 52.23
16.06.2023 04-05 | 5.16 | 4.92 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.11 | 51.07
16.06.2023 05-06 | 4.76 | 4.21 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.43 | 51.12
16.06.2023 06-07 | 4.19 | 2.33 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.7 | 51.37
16.06.2023 07-08 | 2.84 | 2.17 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.7 | 51.66
16.06.2023 08-09 | 2.62 | 2.35 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0.37 | 51.97
16.06.2023 09-10 | 2.61 | 2.46 | 1.9 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.52 | 54.04
16.06.2023 10-11 | 2.7 | 2.45 | 46.88 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0.25 | 54.27
16.06.2023 11-12 | 3.33 | 2.98 | 10.48 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 54.22
16.06.2023 12-13 | 3.7 | 3.16 | 71.42 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 54.29
16.06.2023 13-14 | 3.61 | 3.18 | 61.45 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 54.32
16.06.2023 14-15 | 3.74 | 3.16 | 69.74 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.15 | 54.1
16.06.2023 15-16 | 3.73 | 3.14 | 48.24 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.17 | 53.41
16.06.2023 16-17 | 2.82 | 2.59 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 17-18 | 2.57 | 2.25 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 18-19 | 2.81 | 2.22 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 19-20 | 3.01 | 2.58 | 72.74 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 20-21 | 3.02 | 2.67 | 79.66 | 7.09 | -0.03 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 21-22 | 3.16 | 2.93 | 74.95 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
16.06.2023 22-23 | 3.68 | 3.29 | 73.23 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
16.06.2023 23-24 | 3.91 | 3.3 | 0.2 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 00-01 | 4.15 | 3.85 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 01-02 | 4.21 | 3.49 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 02-03 | 3.96 | 3.51 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 03-04 | 4.01 | 3.64 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 04-05 | 3.78 | 3.24 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.45
17.06.2023 05-06 | 4.11 | 3.55 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
17.06.2023 06-07 | 4.59 | 4.27 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
17.06.2023 07-08 | 4.48 | 3.98 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
17.06.2023 08-09 | 2.8 | 2.52 | 33.26 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.44
17.06.2023 09-10 | 2.7 | 2.38 | 47.04 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.27 | 52.11
17.06.2023 10-11 | 3.27 | 1.03 | 76.94 | 7.58 | 2.07 | 0 | 0.26 | 51.45
17.06.2023 11-12 | 2.63 | 0.05 | 45.23 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 51.43
17.06.2023 12-13 | 2.35 | 1.11 | 61.31 | 9.2 | 1.31 | 0 | 0 | 51.44
17.06.2023 13-14 | 2.89 | 2.66 | 71.19 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 51.45
17.06.2023 14-15 | 3.15 | 2.97 | 0.1 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.28 | 51.48
17.06.2023 15-16 | 3.54 | 3.33 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0.48 | 52.16
17.06.2023 16-17 | 3.63 | 3.26 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0.5 | 51.67
17.06.2023 17-18 | 3.55 | 3.22 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.46 | 53.72
17.06.2023 18-19 | 3.68 | 3.34 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.59 | 54.13
17.06.2023 19-20 | 3.97 | 3.6 | 64.1 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.42 | 53.56
17.06.2023 20-21 | 4.15 | 3.68 | 66.6 | 9.03 | 4.21 | 0 | 0 | 52.23
17.06.2023 21-22 | 4.05 | 3.64 | 68.75 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 52.18
17.06.2023 22-23 | 3.91 | 3.58 | 74.69 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0.24 | 52.18
17.06.2023 23-24 | 3.88 | 3.52 | 78.34 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0.27 | 52.21
18.06.2023 00-01 | 3.88 | 3.51 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 52.09
18.06.2023 01-02 | 4.39 | 4.01 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 52.08
18.06.2023 02-03 | 4.77 | 4.39 | 0 | 7.42 | -0.01 | 0 | 0.15 | 52.71
18.06.2023 03-04 | 4.72 | 4.32 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 52.85
18.06.2023 04-05 | 4.73 | 4.36 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 52.87
18.06.2023 05-06 | 4.24 | 3.93 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 52.87
18.06.2023 06-07 | 3.05 | 2.76 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 52.88
18.06.2023 07-08 | 3.01 | 2.75 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 52.86
18.06.2023 08-09 | 3.35 | 3.1 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 52.82
18.06.2023 09-10 | 3.5 | 3.13 | 12.28 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.04 | 52.8
18.06.2023 10-11 | 3.74 | 3.36 | 67.1 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.18 | 52.92
18.06.2023 11-12 | 4.33 | 3.95 | 61.21 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0.27 | 51.33
18.06.2023 12-13 | 4.66 | 4.33 | 58.05 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0.26 | 51.67
18.06.2023 13-14 | 4.71 | 4.26 | 22.88 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.22 | 51.52
18.06.2023 14-15 | 4.79 | 4.34 | 80.84 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0.57 | 52.03
18.06.2023 15-16 | 4.85 | 4.26 | 13.19 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0.73 | 52.48
18.06.2023 16-17 | 4.87 | 4.27 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.78 | 52.89
18.06.2023 17-18 | 4.72 | 4.2 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.81 | 52.96
18.06.2023 18-19 | 4.45 | 3.9 | 0 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0.85 | 52.64
18.06.2023 19-20 | 4.39 | 3.96 | 41.53 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.85 | 53.25
18.06.2023 20-21 | 4.43 | 4 | 67.3 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.63 | 53.08
18.06.2023 21-22 | 4.31 | 3.87 | 66.63 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 53.25
18.06.2023 22-23 | 4.34 | 3.84 | 75.99 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.41 | 52.47
18.06.2023 23-24 | 4.31 | 3.79 | 80.44 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0.74 | 52.88
19.06.2023 00-01 | 4.37 | 3.88 | 6.09 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0.79 | 51.79
19.06.2023 01-02 | 4.06 | 3.66 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.68 | 51.4
19.06.2023 02-03 | 4.2 | 3.72 | 0 | 9.83 | 5.21 | 0 | 0 | 52.42
19.06.2023 03-04 | 4.04 | 3.6 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 53.14
19.06.2023 04-05 | 4.33 | 3.86 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.21 | 52.98
19.06.2023 05-06 | 4.45 | 3.95 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.36 | 51.65
19.06.2023 06-07 | 4.8 | 4.25 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 49.18
19.06.2023 07-08 | 4.94 | 4.38 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0.26 | 51.73
19.06.2023 08-09 | 4.78 | 4.35 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 52.52
19.06.2023 09-10 | 4.76 | 4.32 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.2 | 52.71
19.06.2023 10-11 | 4.78 | 4.34 | 23.67 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 52.76
19.06.2023 11-12 | 4.76 | 4.36 | 66.23 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.07 | 52.82
19.06.2023 12-13 | 4.89 | 4.33 | 60.41 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0.27 | 52.67
19.06.2023 13-14 | 4.86 | 4.22 | 65.31 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0.17 | 52.63
19.06.2023 14-15 | 4.82 | 4.32 | 62.81 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0.2 | 51.62
19.06.2023 15-16 | 4.76 | 4.36 | 12.69 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0.23 | 51.37
19.06.2023 16-17 | 4.84 | 4.38 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0.34 | 0.17 | 53.06
19.06.2023 17-18 | 4.74 | 4.32 | 0 | 7.2 | -0.03 | 0.27 | 0 | 52.18
19.06.2023 18-19 | 4.78 | 4.24 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0.49 | 0 | 53.44
19.06.2023 19-20 | 4.85 | 4.37 | 62.63 | 7.2 | -0.02 | 0.44 | 0 | 53.37
19.06.2023 20-21 | 4.85 | 4.43 | 74.66 | 7.19 | -0.02 | 0.04 | 0 | 53.21
19.06.2023 21-22 | 4.85 | 4.46 | 70.92 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 53.22
19.06.2023 22-23 | 4.79 | 4.44 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.46 | 0 | 53.32
19.06.2023 23-24 | 4.65 | 4.4 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.54 | 0 | 53.79
20.06.2023 00-01 | 5.15 | 4.04 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.47 | 0 | 52.65
20.06.2023 01-02 | 3.12 | 2.68 | 0 | 7.86 | 1.03 | 0.27 | 0 | 48
20.06.2023 02-03 | 3.63 | 3.03 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.3 | 0 | 51.06
20.06.2023 03-04 | 3.52 | 2.97 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 51.02
20.06.2023 04-05 | 3.63 | 2.92 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 51.04
20.06.2023 05-06 | 4.96 | 4.24 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.15 | 0 | 51.16
20.06.2023 06-07 | 5.25 | 4.04 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.07 | 0 | 50.86
20.06.2023 07-08 | 5.17 | 2.53 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 51.88
20.06.2023 08-09 | 0.02 | 1.79 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 52.01
20.06.2023 09-10 | 2.53 | 2.47 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 52.04
20.06.2023 10-11 | 5.05 | 4.29 | 46.55 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 52.05
20.06.2023 11-12 | 5.04 | 4.3 | 79.34 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 52.05
20.06.2023 12-13 | 5.06 | 4.34 | 83.36 | 7.6 | -0.01 | 0.29 | 0 | 50.36
20.06.2023 13-14 | 4.92 | 4.18 | 74.14 | 8.59 | 0.96 | 0 | 0 | 49.8
20.06.2023 14-15 | 4.85 | 4.36 | 69.66 | 9.78 | 2.34 | 0 | 0 | 49.78
20.06.2023 15-16 | 4.75 | 4.3 | 73.23 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 49.85
20.06.2023 16-17 | 4.83 | 4.39 | 0 | 7.22 | -0.02 | 0.28 | 0 | 51.31
20.06.2023 17-18 | 4.8 | 4.34 | 0 | 7.23 | -0.02 | 0 | 0 | 52.77
20.06.2023 18-19 | 4.8 | 4.41 | 0 | 7.23 | -0.02 | 0 | 0 | 52.87
20.06.2023 19-20 | 4.83 | 4.41 | 66.84 | 7.23 | -0.02 | 0 | 0 | 52.95
20.06.2023 20-21 | 4.87 | 4.38 | 72.73 | 10.16 | 3.61 | 0 | 0 | 52.95
20.06.2023 21-22 | 4.79 | 4.31 | 75.93 | 7.23 | -0.02 | 0.34 | 0 | 51.71
20.06.2023 22-23 | 4.82 | 4.3 | 82.33 | 7.22 | -0.02 | 0.73 | 0 | 50.75
20.06.2023 23-24 | 4.9 | 4.28 | 10.68 | 7.21 | -0.02 | 0.68 | 0 | 49.56
21.06.2023 00-01 | 4.86 | 4.33 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0.24 | 0 | 49.62
21.06.2023 01-02 | 4.86 | 4.25 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0.26 | 0 | 49.63
21.06.2023 02-03 | 4.84 | 4.34 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0.36 | 0 | 48.87
21.06.2023 03-04 | 4.91 | 4.38 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 52.04
21.06.2023 04-05 | 4.91 | 4.34 | 0 | 7.19 | -0.03 | 0.2 | 0 | 52.61
21.06.2023 05-06 | 4.88 | 4.38 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 52.79
21.06.2023 06-07 | 4.91 | 4.39 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.45 | 0 | 52.78
21.06.2023 07-08 | 4.85 | 4.36 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.51 | 0 | 52.26
21.06.2023 08-09 | 4.93 | 4.37 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.48 | 0 | 52.36
21.06.2023 09-10 | 4.87 | 4.42 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0.4 | 0 | 52.98
21.06.2023 10-11 | 4.81 | 4.36 | 69.45 | 7.2 | -0.02 | 0.44 | 0 | 52.54
21.06.2023 11-12 | 4.85 | 4.48 | 92.85 | 7.2 | -0.02 | 0.67 | 0 | 53.42
21.06.2023 12-13 | 4.5 | 4.16 | 62.65 | 7.21 | -0.01 | 0.31 | 0 | 51.96
21.06.2023 13-14 | 4.24 | 3.83 | 101.02 | 9.34 | 3.9 | 0 | 0 | 50.88
21.06.2023 14-15 | 4.51 | 4.04 | 95.53 | 8.45 | 1.43 | 0.32 | 0 | 51.73
21.06.2023 15-16 | 4.78 | 4.31 | 22.07 | 7.22 | -0.02 | 0.76 | 0 | 50.57
21.06.2023 16-17 | 4.91 | 4.46 | 0 | 7.23 | -0.02 | 0.73 | 0 | 50.84
21.06.2023 17-18 | 4.89 | 4.45 | 0 | 7.23 | -0.01 | 0.77 | 0 | 50.21
21.06.2023 18-19 | 4.88 | 4.46 | 40.26 | 7.23 | -0.02 | 0.73 | 0 | 48.09
21.06.2023 19-20 | 4.89 | 4.36 | 84.44 | 7.19 | -0.01 | 0.66 | 0 | 47.95
21.06.2023 20-21 | 4.23 | 3.81 | 67.21 | 7.19 | -0.01 | 0.29 | 0 | 48.02
21.06.2023 21-22 | 3.81 | 3.4 | 66.93 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 47.88
21.06.2023 22-23 | 4.72 | 4.27 | 17.29 | 7.18 | -0.01 | 0.18 | 0 | 47.98
21.06.2023 23-24 | 4.94 | 4.34 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.37 | 0 | 49.38
22.06.2023 00-01 | 4.95 | 4.29 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.41 | 0 | 48.79
22.06.2023 01-02 | 4.63 | 4.14 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 48.45
22.06.2023 02-03 | 4.35 | 4 | 0 | 7.5 | -0.02 | 0 | 0 | 48.48
22.06.2023 03-04 | 4.27 | 3.83 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.09 | 0 | 48.51
22.06.2023 04-05 | 4.38 | 3.58 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.21 | 0 | 49.89
22.06.2023 05-06 | 4.22 | 3.6 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.22 | 0 | 49.86
22.06.2023 06-07 | 4.99 | 4.47 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.41 | 0 | 49.88
22.06.2023 07-08 | 4.98 | 4.2 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.36 | 0 | 49.92
22.06.2023 08-09 | 5.12 | 4.33 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.26 | 0 | 49.88
22.06.2023 09-10 | 5.18 | 4.33 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.31 | 0 | 49.77
22.06.2023 10-11 | 5.08 | 4.43 | 95.74 | 7.18 | -0.02 | 0.51 | 0 | 49.72
22.06.2023 11-12 | 4.99 | 4.4 | 73.13 | 7.19 | -0.01 | 0.67 | 0 | 49.61
22.06.2023 12-13 | 4.96 | 4.4 | 94.24 | 7.19 | -0.02 | 0.26 | 0 | 48.95
22.06.2023 13-14 | 4.98 | 4.28 | 66.92 | 7.21 | -0.01 | 0 | 0 | 49.03
22.06.2023 14-15 | 4.91 | 4.34 | 55.92 | 7.22 | -0.01 | 0 | 0 | 49.03
22.06.2023 15-16 | 4.71 | 4.01 | 47.54 | 7.22 | -0.02 | 0.28 | 0 | 48.72
22.06.2023 16-17 | 4.23 | 3.74 | 0 | 7.23 | -0.01 | 0 | 0 | 48.28
22.06.2023 17-18 | 4.15 | 3.58 | 0 | 7.23 | -0.01 | 0 | 0 | 48.27
22.06.2023 18-19 | 4.05 | 3.46 | 13.08 | 7.23 | -0.02 | 0 | 0 | 48.27
22.06.2023 19-20 | 3.59 | 3.16 | 66.92 | 7.22 | -0.01 | 0 | 0 | 48.31
22.06.2023 20-21 | 3.66 | 3.18 | 67.66 | 7.22 | -0.02 | 0 | 0 | 48.27
22.06.2023 21-22 | 4.3 | 3.76 | 75.74 | 7.21 | -0.01 | 0.07 | 0 | 48.26
22.06.2023 22-23 | 4.41 | 3.88 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0.69 | 0 | 49.08
22.06.2023 23-24 | 4.08 | 3.63 | 0 | 7.19 | -0.01 | 0.38 | 0 | 50.63
23.06.2023 00-01 | 4.09 | 3.63 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0.13 | 0 | 50.88
23.06.2023 01-02 | 4.69 | 4.12 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0.13 | 0 | 50.87
23.06.2023 02-03 | 4.18 | 3.46 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.22 | 0 | 50.94
23.06.2023 03-04 | 4.11 | 3.46 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 50.97
23.06.2023 04-05 | 4.65 | 4.31 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.29 | 0 | 50.48
23.06.2023 05-06 | 5.03 | 4.18 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.74 | 0 | 50.1
23.06.2023 06-07 | 5.02 | 4.2 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 49.99
23.06.2023 07-08 | 5.09 | 4.47 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.53 | 0 | 50.05
23.06.2023 08-09 | 5.09 | 4.24 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.69 | 0 | 51.28
23.06.2023 09-10 | 5.08 | 4.41 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.68 | 0 | 50.88
23.06.2023 10-11 | 5.07 | 4.35 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.52 | 0 | 51.45
23.06.2023 11-12 | 4.52 | 3.78 | 44.57 | 7.16 | -0.03 | 0.68 | 0 | 51.84
23.06.2023 12-13 | 3.97 | 3.35 | 77.15 | 7.18 | -0.02 | 0.01 | 0 | 51.68
23.06.2023 13-14 | 3.95 | 3.37 | 82.95 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 51.61
23.06.2023 14-15 | 4.86 | 4.27 | 45.05 | 7.18 | -0.02 | 0.34 | 0 | 51.06
23.06.2023 15-16 | 5 | 4.24 | 75.66 | 7.16 | -0.02 | 0.67 | 0 | 51.32
23.06.2023 16-17 | 4.98 | 4.19 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.07 | 0 | 51.28
23.06.2023 17-18 | 4.81 | 4.23 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0.54 | 0 | 50.27
23.06.2023 18-19 | 4.87 | 4.21 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.45 | 0 | 49.98
23.06.2023 19-20 | 4.84 | 4.3 | 20.77 | 7.12 | -0.02 | 0.38 | 0 | 50.1
23.06.2023 20-21 | 4.77 | 3.9 | 63.81 | 7.13 | -0.01 | 0.25 | 0 | 50.26
23.06.2023 21-22 | 4.43 | 3.44 | 31.26 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 50.26
23.06.2023 22-23 | 4.3 | 3.6 | 50.26 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 50.26
23.06.2023 23-24 | 4.93 | 4.2 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 50.27
24.06.2023 00-01 | 5.04 | 4.4 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 50.28
24.06.2023 01-02 | 4.89 | 4.31 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 50.27
24.06.2023 02-03 | 4.33 | 3.65 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.16 | 0 | 50.32
24.06.2023 03-04 | 4.17 | 3.56 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 50.36
24.06.2023 04-05 | 4.69 | 4.03 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 50.38
24.06.2023 05-06 | 4.95 | 4.32 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.2 | 0 | 50.43
24.06.2023 06-07 | 5.05 | 4.29 | 55.17 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 50.43
24.06.2023 07-08 | 5.17 | 4.37 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.07 | 0 | 50.45
24.06.2023 08-09 | 4.83 | 4.2 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.37 | 0 | 50.39
24.06.2023 09-10 | 4.86 | 4.07 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 50.32
24.06.2023 10-11 | 4.94 | 4.19 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.28 | 0 | 50.35
24.06.2023 11-12 | 4.81 | 4.2 | 24.08 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 50.13
24.06.2023 12-13 | 4.58 | 4.01 | 79.65 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 50.1
24.06.2023 13-14 | 4.46 | 3.95 | 88.75 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 50.09
24.06.2023 14-15 | 4.77 | 4.23 | 83.93 | 7.13 | -0.02 | 0.19 | 0 | 49.95
24.06.2023 15-16 | 4.82 | 4.19 | 81.63 | 8.21 | 0.84 | 0 | 0 | 49.79
24.06.2023 16-17 | 4.84 | 4.34 | 12.59 | 7.14 | -0.01 | 0.18 | 0 | 49.8
24.06.2023 17-18 | 4.89 | 4.33 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.09 | 0 | 49.75
24.06.2023 18-19 | 4.95 | 4.35 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.04 | 0 | 49.74
24.06.2023 19-20 | 5.07 | 4.31 | 30.39 | 7.14 | -0.02 | 0.45 | 0 | 49.65
24.06.2023 20-21 | 5.02 | 4.34 | 81.16 | 7.48 | -0.01 | 0 | 0 | 49.6
24.06.2023 21-22 | 4.93 | 4.33 | 72.81 | 7.93 | 0.45 | 0 | 0 | 49.61
24.06.2023 22-23 | 4.99 | 4.41 | 57.25 | 7.26 | -0.01 | 0 | 0 | 49.63
24.06.2023 23-24 | 5.07 | 4.42 | 85.36 | 7.12 | -0.01 | 0.34 | 0 | 49.95
25.06.2023 00-01 | 5.03 | 4.36 | 6.4 | 7.11 | -0.02 | 0.2 | 0 | 50.32
25.06.2023 01-02 | 5.02 | 4.32 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.06 | 0 | 50.26
25.06.2023 02-03 | 5.02 | 4.3 | 0 | 7.38 | 0.15 | 0.22 | 0 | 49.77
25.06.2023 03-04 | 4.38 | 4.03 | 0 | 10.71 | 3.77 | 0 | 0 | 49.74
25.06.2023 04-05 | 4.11 | 3.81 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 49.73
25.06.2023 05-06 | 3.99 | 3.74 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 49.74
25.06.2023 06-07 | 4.02 | 3.75 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.07 | 0 | 49.72
25.06.2023 07-08 | 4.05 | 3.77 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.54 | 0 | 49.49
25.06.2023 08-09 | 4.06 | 3.83 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.44 | 0 | 49.38
25.06.2023 09-10 | 4.08 | 3.84 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.49 | 0 | 49.45
25.06.2023 10-11 | 4.22 | 3.99 | 74.36 | 7.12 | -0.02 | 0.44 | 0 | 50.17
25.06.2023 11-12 | 4.37 | 4.1 | 79.05 | 7.14 | -0.02 | 0.17 | 0 | 50.43
25.06.2023 12-13 | 4.39 | 4.08 | 83.46 | 7.14 | -0.02 | 0.17 | 0 | 49.83
25.06.2023 13-14 | 4.38 | 4 | 88.75 | 7.16 | -0.02 | 0.07 | 0 | 49.46
25.06.2023 14-15 | 3.91 | 3.63 | 18.69 | 7.17 | -0.02 | 0.39 | 0 | 49.54
25.06.2023 15-16 | 4.35 | 4 | 12.87 | 7.16 | -0.02 | 0.74 | 0 | 48.24
25.06.2023 16-17 | 4.28 | 3.97 | 6.47 | 7.18 | -0.01 | 0.71 | 0 | 48.33
25.06.2023 17-18 | 4.25 | 3.95 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0.76 | 0 | 50.35
25.06.2023 18-19 | 4.28 | 3.95 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.78 | 0 | 50.69
25.06.2023 19-20 | 4.42 | 4.12 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0.7 | 0 | 50.67
25.06.2023 20-21 | 4.55 | 4.24 | 51.92 | 7.98 | 0.84 | 0.55 | 0 | 50.54
25.06.2023 21-22 | 3.72 | 3.5 | 46.33 | 10.77 | 3.67 | 0 | 0 | 50.44
25.06.2023 22-23 | 3.84 | 3.57 | 54.72 | 7.15 | -0.02 | 0.58 | 0 | 50.75
25.06.2023 23-24 | 3.93 | 3.58 | 63.51 | 7.14 | -0.02 | 0.7 | 0 | 50.77
26.06.2023 00-01 | 4.41 | 4.02 | 15.97 | 7.12 | -0.02 | 0.74 | 0 | 50.38
26.06.2023 01-02 | 4.39 | 4.06 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.7 | 0 | 50.74
26.06.2023 02-03 | 4.37 | 4.04 | 0 | 9.07 | 3.47 | 0.53 | 0 | 50.81
26.06.2023 03-04 | 4.39 | 3.95 | 67.13 | 10.96 | 2.17 | 0 | 0 | 50.7
26.06.2023 04-05 | 4.37 | 3.97 | 27.87 | 7.34 | 0.06 | 0.12 | 0 | 50.68
26.06.2023 05-06 | 4.39 | 3.98 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.04 | 0 | 50.51
26.06.2023 06-07 | 4.37 | 3.96 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 50.51
26.06.2023 07-08 | 4.61 | 4.26 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 50.51
26.06.2023 08-09 | 4.87 | 4.43 | 0 | 7.84 | 1.01 | 0 | 0 | 50.51
26.06.2023 09-10 | 4.9 | 4.43 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 50.52
26.06.2023 10-11 | 4.98 | 4.65 | 0 | 8.75 | 1.39 | 0 | 0 | 50.56
26.06.2023 11-12 | 4.78 | 4.47 | 51.72 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 50.55
26.06.2023 12-13 | 4.52 | 4.16 | 46.82 | 10.05 | 7.3 | 0 | 0 | 50.56
26.06.2023 13-14 | 4.69 | 4.24 | 72.92 | 10.17 | 2.38 | 0 | 0 | 50.58
26.06.2023 14-15 | 4.58 | 4.15 | 66.83 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 50.56
26.06.2023 15-16 | 4.68 | 4.23 | 82.04 | 7.18 | -0.02 | 0.26 | 0 | 50.45
26.06.2023 16-17 | 4.68 | 4.33 | 32.08 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 50.08
26.06.2023 17-18 | 5.46 | 3.78 | 0 | 7.44 | -0.03 | 0.34 | 0 | 50.15
26.06.2023 18-19 | 4.32 | 3.83 | 0 | 7.77 | 0.6 | 0 | 0 | 50.18
26.06.2023 19-20 | 3.92 | 3.52 | 67.1 | 7.73 | 0.72 | 0.29 | 0 | 50.26
26.06.2023 20-21 | 3.79 | 3.4 | 67.95 | 7.2 | -0.01 | 0.23 | 0 | 50.35
26.06.2023 21-22 | 4.59 | 4.09 | 54.91 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 50.29
26.06.2023 22-23 | 4.22 | 3.9 | 51.63 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 50.3
26.06.2023 23-24 | 4.54 | 4 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 50.31
27.06.2023 00-01 | 4.35 | 3.74 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.41 | 0 | 50.07
27.06.2023 01-02 | 4.82 | 4.37 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.2 | 0 | 49.81
27.06.2023 02-03 | 5.41 | 4.87 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.38 | 0 | 50.53
27.06.2023 03-04 | 5.3 | 3.9 | 59.56 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 50.59
27.06.2023 04-05 | 2.44 | 2.23 | 29.86 | 7.1 | -0.02 | 0.22 | 0 | 50.64
27.06.2023 05-06 | 3.33 | 2.97 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.57 | 0 | 50.07
27.06.2023 06-07 | 4.02 | 3.37 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.3 | 0 | 49.44
27.06.2023 07-08 | 4.2 | 3.73 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.41 | 0 | 49.54
27.06.2023 08-09 | 3.8 | 3.28 | 0 | 8.76 | 5.75 | 0.72 | 0 | 49.94
27.06.2023 09-10 | 4.14 | 3.52 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.92 | 0 | 50.1
27.06.2023 10-11 | 4.07 | 3.61 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.48 | 0 | 50.3
27.06.2023 11-12 | 4.11 | 3.59 | 39.56 | 7.06 | -0.02 | 0.69 | 0 | 50.38
27.06.2023 12-13 | 3.73 | 3.31 | 78.04 | 7.09 | -0.02 | 0.72 | 0 | 51.09
27.06.2023 13-14 | 2.79 | 2.6 | 72.86 | 7.1 | -0.02 | 0.73 | 0 | 51.26
27.06.2023 14-15 | 2.23 | 1.7 | 75.65 | 7.1 | -0.01 | 0.75 | 0 | 51.01
27.06.2023 15-16 | 3.45 | 0.59 | 53.16 | 7.11 | -0.02 | 0.73 | 0 | 51.27
27.06.2023 16-17 | 2.33 | 1.35 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.68 | 0 | 50.65
27.06.2023 17-18 | 2.57 | 2.43 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.4 | 0 | 47.25
27.06.2023 18-19 | 2.54 | 2.38 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.25 | 0 | 47.18
27.06.2023 19-20 | 3.53 | 3.32 | 67.74 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 47.29
27.06.2023 20-21 | 3.69 | 3.35 | 73.26 | 10.89 | 3.96 | 0 | 0 | 47.31
27.06.2023 21-22 | 3.56 | 3.25 | 78.15 | 9.41 | 1.7 | 0 | 0 | 47.29
27.06.2023 22-23 | 4.32 | 3.85 | 44.07 | 7.24 | -0.02 | 0.06 | 0 | 47.3
27.06.2023 23-24 | 4.04 | 3.69 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.3 | 0 | 51.66
28.06.2023 00-01 | 3.86 | 3.7 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.52 | 0 | 51.59
28.06.2023 01-02 | 4.23 | 3.91 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.1 | 0 | 51.45
28.06.2023 02-03 | 4.61 | 4.24 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.17 | 0 | 50.3
28.06.2023 03-04 | 4.14 | 3.77 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 50.21
28.06.2023 04-05 | 3.54 | 3.2 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.34 | 0 | 50.18
28.06.2023 05-06 | 4.12 | 3.82 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.33 | 0 | 50.09
28.06.2023 06-07 | 4.27 | 3.96 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 50.11
28.06.2023 07-08 | 4.35 | 4.07 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 50.1
28.06.2023 08-09 | 3.09 | 3.02 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 50.12
28.06.2023 09-10 | 2.92 | 3.06 | 0 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 50.11
28.06.2023 10-11 | 3.01 | 3.14 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 50.15
28.06.2023 11-12 | 3.05 | 3.09 | 71.84 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 50.15
28.06.2023 12-13 | 3.24 | 3.19 | 71.94 | 8.57 | 2.71 | 0.2 | 0 | 49.89
28.06.2023 13-14 | 3.21 | 3.04 | 60.04 | 7.09 | -0.03 | 0.15 | 0 | 49.64
28.06.2023 14-15 | 3.27 | 3.04 | 83.36 | 7.09 | -0.02 | 0.43 | 0 | 49.49
28.06.2023 15-16 | 3.76 | 3.39 | 49.44 | 7.09 | -0.02 | 0.53 | 0 | 50.35
28.06.2023 16-17 | 4.36 | 3.88 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.7 | 0 | 49.45
28.06.2023 17-18 | 4.48 | 4.07 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.68 | 0 | 48.09
28.06.2023 18-19 | 4.79 | 4.48 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 46.23
28.06.2023 19-20 | 4.76 | 4.4 | 58.91 | 7.11 | -0.01 | 0.67 | 0 | 46.19
28.06.2023 20-21 | 4.76 | 4.36 | 66.14 | 7.13 | -0.02 | 0.24 | 0 | 46.07
28.06.2023 21-22 | 4.78 | 4.39 | 70.34 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 46.02
28.06.2023 22-23 | 4.7 | 4.31 | 75.41 | 7.13 | -0.02 | 0.32 | 0 | 46.15
28.06.2023 23-24 | 4.7 | 4.52 | 24.49 | 7.13 | -0.02 | 0.55 | 0 | 45.44
29.06.2023 00-01 | 4.76 | 4.52 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.71 | 0 | 45.41
29.06.2023 01-02 | 4.82 | 4.44 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.7 | 0 | 45.74
29.06.2023 02-03 | 4.73 | 4.42 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.6 | 0 | 45.19
29.06.2023 03-04 | 4.73 | 4.35 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 44.85
29.06.2023 04-05 | 4.8 | 4.19 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 44.83
29.06.2023 05-06 | 4.56 | 4.64 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 44.86
29.06.2023 06-07 | 4.87 | 4.28 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.19 | 0 | 44.91
29.06.2023 07-08 | 5.03 | 4.36 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.14
29.06.2023 08-09 | 4.84 | 4.4 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 46.83
29.06.2023 09-10 | 4.92 | 4.5 | 3.3 | 7.11 | -0.01 | 0.42 | 0 | 46.73
29.06.2023 10-11 | 4.97 | 4.36 | 57.76 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 46.31
29.06.2023 11-12 | 4.97 | 4.36 | 45.74 | 7.13 | -0.02 | 0.65 | 0 | 46.77
29.06.2023 12-13 | 4.65 | 4.08 | 62.31 | 7.14 | -0.02 | 0.29 | 0 | 47.18
29.06.2023 13-14 | 4.59 | 3.94 | 81.11 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 47.22
29.06.2023 14-15 | 3.96 | 3.48 | 71.01 | 7.17 | -0.03 | 0 | 0 | 47.2
29.06.2023 15-16 | 4.25 | 3.67 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 47.19
29.06.2023 16-17 | 4.3 | 3.68 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 47.19
29.06.2023 17-18 | 4.06 | 3.62 | 0 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 47.22
29.06.2023 18-19 | 4.18 | 3.58 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 47.21
29.06.2023 19-20 | 4.25 | 3.64 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0 | 47.2
29.06.2023 20-21 | 4.81 | 4.36 | 45.15 | 7.19 | -0.01 | 0.18 | 0 | 46.29
29.06.2023 21-22 | 4.93 | 4.31 | 71.94 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 46.13
29.06.2023 22-23 | 4.85 | 4.35 | 50.46 | 7.18 | -0.02 | 0.54 | 0 | 46.78
29.06.2023 23-24 | 4.95 | 4.42 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.37 | 0 | 46.7
30.06.2023 00-01 | 5.28 | 3.88 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.26 | 0 | 46.33
30.06.2023 01-02 | 5.28 | 3.32 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 46.29
30.06.2023 02-03 | 5.54 | 1.89 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 46.3
30.06.2023 03-04 | 5.74 | 1.43 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 46.31
30.06.2023 04-05 | 5.93 | 1.25 | 31.58 | 7.13 | -0.02 | 0.25 | 0 | 46.41
30.06.2023 05-06 | 4.31 | 0.41 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.5 | 0 | 46.89
30.06.2023 06-07 | 1.28 | 0.53 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.02 | 0 | 45.78
30.06.2023 07-08 | 2.67 | 2.2 | 55.46 | 7.12 | -0.01 | 0.66 | 0 | 45.75
30.06.2023 08-09 | 3.42 | 2.9 | 79.15 | 7.13 | -0.02 | 0.35 | 0 | 46.23
30.06.2023 09-10 | 3.85 | 3.39 | 58.56 | 7.13 | -0.01 | 0.37 | 0 | 46.86
30.06.2023 10-11 | 3.87 | 3.34 | 7.37 | 7.14 | -0.02 | 0.28 | 0 | 46.62
30.06.2023 11-12 | 3.9 | 3.35 | 6.39 | 7.15 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.48
30.06.2023 12-13 | 3.99 | 3.51 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.27 | 0 | 46.54
30.06.2023 13-14 | 4.12 | 3.35 | 9.78 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 46.46
30.06.2023 14-15 | 4.23 | 3.47 | 0.7 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 46.46
30.06.2023 15-16 | 4.17 | 3.45 | 5.59 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 46.44
30.06.2023 16-17 | 4.33 | 3.35 | 6.79 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 46.45
30.06.2023 17-18 | 4.25 | 3.37 | 9.18 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 46.46
30.06.2023 18-19 | 4.11 | 3.36 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 46.48
30.06.2023 19-20 | 4.1 | 3.2 | 71.32 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 46.5
30.06.2023 20-21 | 4.21 | 3.55 | 64.33 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 46.49
30.06.2023 21-22 | 4.51 | 3.73 | 11.58 | 7.71 | 1.44 | 0 | 0 | 46.46
30.06.2023 22-23 | 4.25 | 3.7 | 67.83 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 46.46
30.06.2023 23-24 | 3.89 | 3.28 | 45.21 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 46.46