## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.07.2023 00-01 | 3.63 | 3.08 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 46.46
01.07.2023 01-02 | 3.48 | 2.89 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 46.47
01.07.2023 02-03 | 3.57 | 2.96 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 46.5
01.07.2023 03-04 | 4.42 | 4.14 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 46.51
01.07.2023 04-05 | 5.44 | 4.51 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 46.5
01.07.2023 05-06 | 4.78 | 4.17 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 46.51
01.07.2023 06-07 | 4.74 | 4.16 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 46.51
01.07.2023 07-08 | 4.9 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46.5
01.07.2023 08-09 | 5 | 4.15 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 46.51
01.07.2023 09-10 | 5.02 | 4.12 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46.51
01.07.2023 10-11 | 5.08 | 4.14 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 46.5
01.07.2023 11-12 | 5.03 | 4.12 | 11.98 | 7.09 | -0.02 | 0.27 | 0 | 46.75
01.07.2023 12-13 | 4.77 | 4.18 | 72.82 | 7.1 | -0.01 | 0.26 | 0 | 47.13
01.07.2023 13-14 | 4.73 | 4.06 | 61.37 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 47.1
01.07.2023 14-15 | 2.32 | 1.97 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.37 | 0 | 47.16
01.07.2023 15-16 | 2.89 | 2.37 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.24 | 0 | 46.82
01.07.2023 16-17 | 3.97 | 3.34 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 46.71
01.07.2023 17-18 | 2.22 | 1.63 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0 | 46.71
01.07.2023 18-19 | 2.82 | 2.29 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0 | 46.71
01.07.2023 19-20 | 3.74 | 2.92 | 73.85 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 46.69
01.07.2023 20-21 | 4.97 | 4.17 | 40.55 | 9.14 | 2.95 | 0 | 0 | 46.68
01.07.2023 21-22 | 4.7 | 3.99 | 0 | 9.3 | 3.28 | 0 | 0 | 46.68
01.07.2023 22-23 | 4.69 | 4.39 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 46.67
01.07.2023 23-24 | 4.71 | 4.34 | 0 | 7.1 | -0.03 | 0 | 0 | 46.67
02.07.2023 00-01 | 4.81 | 4.31 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46.69
02.07.2023 01-02 | 5.02 | 3.93 | 0 | 7.26 | 0.1 | 0 | 0 | 46.67
02.07.2023 02-03 | 4.97 | 3.98 | 0 | 8.15 | 0.64 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 03-04 | 5.01 | 3.97 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 04-05 | 4.71 | 3.83 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 05-06 | 4.18 | 3.52 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 46.67
02.07.2023 06-07 | 3.89 | 3.25 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 07-08 | 4.86 | 4.19 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 08-09 | 5.09 | 4.39 | 0 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0 | 46.69
02.07.2023 09-10 | 5.65 | 4.81 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 46.68
02.07.2023 10-11 | 4.91 | 4.31 | 2.5 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 46.69
02.07.2023 11-12 | 4.95 | 4.39 | 88.34 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 46.69
02.07.2023 12-13 | 4.92 | 4.38 | 82.83 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 46.7
02.07.2023 13-14 | 3.7 | 3.23 | 9.69 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 46.7
02.07.2023 14-15 | 3.61 | 3.11 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 46.71
02.07.2023 15-16 | 3.82 | 3.35 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 46.72
02.07.2023 16-17 | 4.69 | 4.04 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 46.71
02.07.2023 17-18 | 4.92 | 4.31 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 46.72
02.07.2023 18-19 | 4.42 | 3.81 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46.71
02.07.2023 19-20 | 4.48 | 3.84 | 49.54 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46.72
02.07.2023 20-21 | 4.37 | 3.81 | 76.14 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 46.72
02.07.2023 21-22 | 4.23 | 3.72 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.09 | 0 | 46.72
02.07.2023 22-23 | 4.2 | 3.63 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.71
02.07.2023 23-24 | 4.24 | 3.64 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.75
03.07.2023 00-01 | 4.41 | 3.81 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.61
03.07.2023 01-02 | 4.99 | 4.31 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.2 | 0 | 46.56
03.07.2023 02-03 | 4.92 | 4.24 | 0 | 7.06 | -0.03 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 03-04 | 4.9 | 4.25 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 04-05 | 5.1 | 4.46 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 05-06 | 5.22 | 4.51 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 06-07 | 5.2 | 4.52 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 07-08 | 5.01 | 4.4 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0 | 46.56
03.07.2023 08-09 | 4.63 | 4.14 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 46.57
03.07.2023 09-10 | 4.39 | 3.93 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.08 | 0 | 46.55
03.07.2023 10-11 | 4.45 | 4 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.15 | 0 | 44.88
03.07.2023 11-12 | 4.55 | 4.05 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.58 | 0 | 44.58
03.07.2023 12-13 | 4.33 | 3.8 | 63.54 | 7.07 | -0.01 | 0.16 | 0 | 45.63
03.07.2023 13-14 | 3.64 | 3.14 | 89.27 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 45.98
03.07.2023 14-15 | 3.36 | 2.76 | 32.28 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 46
03.07.2023 15-16 | 3.02 | 2.68 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.33 | 0 | 45.58
03.07.2023 16-17 | 2.91 | 2.56 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.44 | 0 | 45.29
03.07.2023 17-18 | 3.55 | 3.07 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.35 | 0 | 45.64
03.07.2023 18-19 | 4 | 3.36 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.39 | 0 | 46.74
03.07.2023 19-20 | 4.29 | 3.62 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.4 | 0 | 45.92
03.07.2023 20-21 | 4.47 | 3.9 | 52.32 | 8.01 | 0.59 | 0.15 | 0 | 45.71
03.07.2023 21-22 | 4.4 | 3.86 | 58.83 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 45.83
03.07.2023 22-23 | 4.45 | 3.8 | 8.79 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.8
03.07.2023 23-24 | 4.46 | 3.78 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 45.81
04.07.2023 00-01 | 2.91 | 2.43 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.32 | 0 | 45.65
04.07.2023 01-02 | 2.82 | 2.32 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.2 | 0 | 45.32
04.07.2023 02-03 | 3.14 | 2.52 | 0 | 9.41 | 6.9 | 0.23 | 0 | 45.58
04.07.2023 03-04 | 4.61 | 4.06 | 0 | 8.03 | 0.76 | 0 | 0 | 45.35
04.07.2023 04-05 | 4.78 | 4.22 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.19 | 0 | 45.12
04.07.2023 05-06 | 4.56 | 4.02 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 44.98
04.07.2023 06-07 | 4.37 | 3.84 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 44.99
04.07.2023 07-08 | 4.13 | 3.47 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0.19 | 0 | 45.24
04.07.2023 08-09 | 3.82 | 3.22 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.06 | 0 | 45.34
04.07.2023 09-10 | 3.72 | 3.01 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.08 | 0 | 45.33
04.07.2023 10-11 | 3.91 | 3.3 | 0 | 7.76 | 0.58 | 0 | 0 | 45.44
04.07.2023 11-12 | 4.01 | 3.22 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 45.43
04.07.2023 12-13 | 3.9 | 2.86 | 50.35 | 7.87 | 2.72 | 0.19 | 0 | 45.43
04.07.2023 13-14 | 3.61 | 2.89 | 89.84 | 9.01 | 1.84 | 0 | 0 | 45.42
04.07.2023 14-15 | 3.63 | 3.17 | 43.77 | 7.08 | -0.02 | 0.28 | 0 | 55.55
04.07.2023 15-16 | 3.46 | 2.96 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.22 | 0 | 90.19
04.07.2023 16-17 | 4.24 | 3.46 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.01 | 0 | 88.7
04.07.2023 17-18 | 4.92 | 4.13 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.22 | 0 | 88.39
04.07.2023 18-19 | 4.74 | 3.82 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 88.32
04.07.2023 19-20 | 4.77 | 3.78 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 88.26
04.07.2023 20-21 | 4.83 | 3.93 | 60.92 | 9.31 | 5.53 | 0.18 | 0 | 88.22
04.07.2023 21-22 | 4.63 | 3.82 | 73.44 | 8.23 | 0.64 | 0 | 0 | 88.2
04.07.2023 22-23 | 4.58 | 3.73 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 88.21
04.07.2023 23-24 | 4.54 | 3.52 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 88.21
05.07.2023 00-01 | 4.25 | 3.65 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 88.21
05.07.2023 01-02 | 4.41 | 3.72 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 88.21
05.07.2023 02-03 | 4.48 | 3.67 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.28 | 0 | 88.1
05.07.2023 03-04 | 4.15 | 3.7 | 23.89 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 04-05 | 4.38 | 3.64 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 05-06 | 4.39 | 3.68 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 06-07 | 4.31 | 3.68 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 07-08 | 4.46 | 3.86 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 08-09 | 4.7 | 4.04 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 88.05
05.07.2023 09-10 | 4.67 | 3.89 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.19 | 0 | 88
05.07.2023 10-11 | 4.47 | 3.87 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.2 | 0 | 87.96
05.07.2023 11-12 | 4.56 | 3.87 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.36 | 0 | 87.61
05.07.2023 12-13 | 4.5 | 3.9 | 57.03 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 87.2
05.07.2023 13-14 | 4.47 | 3.82 | 62.53 | 7.81 | 3.31 | 0 | 0 | 87.2
05.07.2023 14-15 | 4.93 | 4.52 | 56.23 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 87.21
05.07.2023 15-16 | 4.95 | 4.43 | 0.2 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 87.21
05.07.2023 16-17 | 4.93 | 4.31 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 87.22
05.07.2023 17-18 | 5.22 | 4.56 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.04 | 0 | 87.22
05.07.2023 18-19 | 5.26 | 4.55 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.4 | 0 | 85.91
05.07.2023 19-20 | 5.67 | 5.06 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.42 | 0 | 85.56
05.07.2023 20-21 | 5.24 | 4.58 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.5 | 0 | 85.48
05.07.2023 21-22 | 4.72 | 4.06 | 28.86 | 7.09 | -0.02 | 0.46 | 0 | 85.41
05.07.2023 22-23 | 4.83 | 4.11 | 70.05 | 7.08 | -0.02 | 0.81 | 0 | 85.08
05.07.2023 23-24 | 4.81 | 4.12 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.94 | 0 | 84.27
06.07.2023 00-01 | 4.78 | 4.16 | 0 | 7.06 | -0.02 | 1.11 | 0 | 83.37
06.07.2023 01-02 | 4.83 | 3.99 | 0 | 7.06 | -0.02 | 1.02 | 0 | 83.48
06.07.2023 02-03 | 4.14 | 3.23 | 0 | 8.08 | 1 | 0.51 | 0 | 82.83
06.07.2023 03-04 | 3.85 | 2.93 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 82.74
06.07.2023 04-05 | 4.13 | 3.46 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.43 | 0 | 82.78
06.07.2023 05-06 | 4.81 | 4 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0.67 | 0 | 82.67
06.07.2023 06-07 | 4.63 | 4.1 | 0 | 7 | -0.03 | 0.29 | 0 | 82.81
06.07.2023 07-08 | 4.76 | 4.27 | 0 | 7 | -0.02 | 0.4 | 0 | 83.31
06.07.2023 08-09 | 4.86 | 4.16 | 0 | 7 | -0.02 | 0.37 | 0 | 83.47
06.07.2023 09-10 | 4.9 | 4.04 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.38 | 0 | 84.06
06.07.2023 10-11 | 4.74 | 4.09 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.18 | 0 | 84.1
06.07.2023 11-12 | 4.82 | 3.94 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.35 | 0 | 83.98
06.07.2023 12-13 | 4.26 | 3.26 | 0 | 9 | 4.62 | 0.04 | 0 | 83.83
06.07.2023 13-14 | 3.22 | 2.78 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 83.81
06.07.2023 14-15 | 3.94 | 3.13 | 60.03 | 7.07 | -0.02 | 0.19 | 0 | 83.76
06.07.2023 15-16 | 4.83 | 4.01 | 77.59 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 83.66
06.07.2023 16-17 | 4.69 | 4.09 | 12.98 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 83.67
06.07.2023 17-18 | 4.79 | 4.03 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 83.68
06.07.2023 18-19 | 4.71 | 4.11 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 83.68
06.07.2023 19-20 | 4.99 | 3.98 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 83.68
06.07.2023 20-21 | 4.93 | 4.12 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.2 | 0 | 83.52
06.07.2023 21-22 | 4.96 | 4.02 | 1 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 83.49
06.07.2023 22-23 | 4.96 | 3.96 | 85.01 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 83.49
06.07.2023 23-24 | 4.84 | 4.18 | 46.16 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 83.5
07.07.2023 00-01 | 4.77 | 4.06 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 83.5
07.07.2023 01-02 | 4.79 | 3.96 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 83.51
07.07.2023 02-03 | 4.3 | 3.74 | 0 | 7.34 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 03-04 | 4.08 | 3.17 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 83.51
07.07.2023 04-05 | 4.8 | 3.95 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 05-06 | 4.65 | 4.02 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 06-07 | 4.67 | 4.03 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 07-08 | 4.83 | 4.06 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 08-09 | 4.43 | 3.84 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 09-10 | 4.62 | 3.73 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 10-11 | 4.43 | 3.7 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 83.52
07.07.2023 11-12 | 4.6 | 3.8 | 0 | 7.08 | -0.03 | 0.05 | 0 | 83.51
07.07.2023 12-13 | 4.84 | 4.06 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.26 | 0 | 83.61
07.07.2023 13-14 | 4.86 | 4.02 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 83.65
07.07.2023 14-15 | 5.07 | 3.84 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.13 | 0 | 83.64
07.07.2023 15-16 | 4.91 | 3.83 | 57.24 | 7.12 | -0.02 | 0.1 | 0 | 83.67
07.07.2023 16-17 | 4.66 | 3.88 | 71.75 | 7.13 | -0.01 | 0.23 | 0 | 83.72
07.07.2023 17-18 | 4.72 | 3.7 | 29.86 | 7.14 | -0.02 | 0.37 | 0 | 83.72
07.07.2023 18-19 | 4.26 | 3.57 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.35 | 0 | 83.83
07.07.2023 19-20 | 4.23 | 3.46 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.27 | 0 | 82.34
07.07.2023 20-21 | 4.21 | 3.37 | 68.86 | 7.13 | -0.02 | 0.23 | 0 | 80.96
07.07.2023 21-22 | 4.07 | 3.25 | 52.13 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 80.91
07.07.2023 22-23 | 3.63 | 3.01 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.25 | 0 | 80.66
07.07.2023 23-24 | 3.48 | 2.78 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.34 | 0 | 78.66
08.07.2023 00-01 | 3.27 | 2.63 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.43 | 0 | 77.11
08.07.2023 01-02 | 3.38 | 2.61 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.32 | 0 | 76.61
08.07.2023 02-03 | 3.41 | 2.62 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.19 | 0 | 77.26
08.07.2023 03-04 | 3.33 | 2.61 | 0 | 7.07 | -0.01 | 1.01 | 0 | 72.93
08.07.2023 04-05 | 3.61 | 2.8 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.67 | 0 | 70.62
08.07.2023 05-06 | 4.71 | 3.89 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.24 | 0 | 75.19
08.07.2023 06-07 | 4.64 | 3.76 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.14 | 0 | 75.64
08.07.2023 07-08 | 4.72 | 3.94 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.17 | 0 | 77.37
08.07.2023 08-09 | 4.6 | 4.11 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 77.36
08.07.2023 09-10 | 4.68 | 4.33 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 77.34
08.07.2023 10-11 | 5.05 | 4.42 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.19 | 0 | 74.47
08.07.2023 11-12 | 5.26 | 4.32 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.08 | 0 | 66.87
08.07.2023 12-13 | 5.07 | 4.1 | 21.17 | 7.13 | -0.01 | 0.27 | 0 | 76.89
08.07.2023 13-14 | 4.93 | 4.07 | 73.09 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 77.3
08.07.2023 14-15 | 4.89 | 4.23 | 75.3 | 7.14 | -0.02 | 0.4 | 0 | 77.55
08.07.2023 15-16 | 4.86 | 4.14 | 15.39 | 7.15 | -0.01 | 0.72 | 0 | 81.96
08.07.2023 16-17 | 4.83 | 4.13 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.74 | 0 | 81.12
08.07.2023 17-18 | 5 | 4.24 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.77 | 0 | 80.81
08.07.2023 18-19 | 4.07 | 3.36 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.51 | 0 | 81.03
08.07.2023 19-20 | 3.76 | 2.95 | 5.19 | 7.17 | -0.01 | 0.53 | 0 | 80.06
08.07.2023 20-21 | 3.88 | 3.15 | 81.23 | 7.16 | -0.02 | 0.06 | 0 | 78.76
08.07.2023 21-22 | 4.46 | 3.72 | 13.29 | 7.55 | 0.27 | 0 | 0 | 78.75
08.07.2023 22-23 | 4.7 | 3.81 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.1 | 0 | 78.77
08.07.2023 23-24 | 4.68 | 3.72 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.09 | 0 | 78.73
09.07.2023 00-01 | 4.31 | 3.49 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 78.71
09.07.2023 01-02 | 4.16 | 3.32 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.05 | 0 | 78.7
09.07.2023 02-03 | 4.26 | 3.41 | 0 | 7.42 | 0.28 | 0.25 | 0 | 78.63
09.07.2023 03-04 | 4.34 | 3.6 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 78.61
09.07.2023 04-05 | 4.95 | 3.93 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.29 | 0 | 78.62
09.07.2023 05-06 | 3.56 | 2.72 | 0 | 7.43 | 0.08 | 0.24 | 0 | 78.57
09.07.2023 06-07 | 3.94 | 3.12 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 78.54
09.07.2023 07-08 | 5.05 | 4.07 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.15 | 0 | 76.39
09.07.2023 08-09 | 4.99 | 4.11 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 73.96
09.07.2023 09-10 | 5.02 | 4.04 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.27 | 0 | 74
09.07.2023 10-11 | 4.99 | 3.97 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.24 | 0 | 74.14
09.07.2023 11-12 | 4.93 | 4.02 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 75.84
09.07.2023 12-13 | 4.9 | 4.09 | 66.79 | 8.25 | 2.58 | 0 | 0 | 75.86
09.07.2023 13-14 | 4.72 | 3.89 | 62.8 | 10.59 | 11.29 | 0 | 0 | 75.93
09.07.2023 14-15 | 4.59 | 3.9 | 70.29 | 7.61 | 0.13 | 0 | 0 | 76
09.07.2023 15-16 | 4.81 | 3.95 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 76
09.07.2023 16-17 | 5.21 | 4.41 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.01 | 0 | 76.01
09.07.2023 17-18 | 5.57 | 4.64 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.19 | 0 | 76.48
09.07.2023 18-19 | 5.99 | 4.89 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0.24 | 0 | 76.35
09.07.2023 19-20 | 5.32 | 4.47 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0.22 | 0 | 76.37
09.07.2023 20-21 | 4.72 | 3.85 | 27.28 | 8.91 | 0.9 | 0 | 0 | 76.36
09.07.2023 21-22 | 4.57 | 3.55 | 4.6 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 76.43
09.07.2023 22-23 | 4.75 | 3.53 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 76.46
09.07.2023 23-24 | 4.67 | 3.53 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.27 | 0 | 74.69
10.07.2023 00-01 | 4.78 | 3.81 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.25 | 0 | 70.77
10.07.2023 01-02 | 4.94 | 4.09 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0.47 | 70.8
10.07.2023 02-03 | 4.99 | 4.06 | 0 | 7.39 | 0.9 | 0 | 0.1 | 75.26
10.07.2023 03-04 | 4.42 | 3.56 | 0 | 8.18 | 0.9 | 0 | 0 | 75.57
10.07.2023 04-05 | 4.24 | 3.38 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0.12 | 75.52
10.07.2023 05-06 | 4.19 | 3.32 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0.1 | 75.85
10.07.2023 06-07 | 3.48 | 2.6 | 0 | 7.73 | 8.08 | 0 | 0 | 75.85
10.07.2023 07-08 | 5.02 | 4.1 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 76.19
10.07.2023 08-09 | 5.03 | 4.13 | 12.56 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 76.76
10.07.2023 09-10 | 4.82 | 4.01 | 7.49 | 7.08 | -0.03 | 0 | 0 | 76.45
10.07.2023 10-11 | 4.96 | 4.09 | 63.81 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 76.45
10.07.2023 11-12 | 5.05 | 4.26 | 41.34 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 76.45
10.07.2023 12-13 | 4.97 | 4.12 | 8.58 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 76.46
10.07.2023 13-14 | 4.92 | 4 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 76.45
10.07.2023 14-15 | 4.86 | 3.96 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 76.45
10.07.2023 15-16 | 5.11 | 4.15 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.4 | 0 | 78.22
10.07.2023 16-17 | 5.09 | 4.19 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.54
10.07.2023 17-18 | 5.09 | 4.11 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 78.7
10.07.2023 18-19 | 5.14 | 4.17 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.39 | 0 | 78.46
10.07.2023 19-20 | 4.97 | 4.17 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.54 | 0 | 78.82
10.07.2023 20-21 | 5.02 | 4.19 | 38.65 | 7.1 | -0.01 | 0.47 | 0 | 79.13
10.07.2023 21-22 | 5 | 4.08 | 72.83 | 7.1 | -0.02 | 0.18 | 0 | 78.74
10.07.2023 22-23 | 5.05 | 4.28 | 26.98 | 7.89 | 1.01 | 0 | 0 | 78.73
10.07.2023 23-24 | 5 | 4.1 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 78.74
11.07.2023 00-01 | 4.82 | 4.01 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 78.73
11.07.2023 01-02 | 4.65 | 3.79 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.24 | 0 | 78.77
11.07.2023 02-03 | 4.62 | 3.78 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 78.83
11.07.2023 03-04 | 4.51 | 3.66 | 20.59 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.82
11.07.2023 04-05 | 4.44 | 3.54 | 26.87 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 78.82
11.07.2023 05-06 | 4.63 | 3.85 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.21 | 0 | 75.72
11.07.2023 06-07 | 4.86 | 3.98 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.22 | 0 | 75.01
11.07.2023 07-08 | 4.9 | 4.02 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.27 | 0 | 74.99
11.07.2023 08-09 | 4.96 | 4.03 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.28 | 0 | 74.98
11.07.2023 09-10 | 4.96 | 4.15 | 16.29 | 7.08 | -0.02 | 0.2 | 0 | 74.98
11.07.2023 10-11 | 5.09 | 4.2 | 76.45 | 7.09 | -0.02 | 0.46 | 0 | 74.86
11.07.2023 11-12 | 5.01 | 4.3 | 5.69 | 7.11 | -0.02 | 0.16 | 0 | 75.17
11.07.2023 12-13 | 4.92 | 4.33 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.07 | 0 | 76.28
11.07.2023 13-14 | 5.08 | 3.85 | 0 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0 | 76.23
11.07.2023 14-15 | 5.24 | 3.73 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 76.27
11.07.2023 15-16 | 4.91 | 4.18 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 76.3
11.07.2023 16-17 | 5.38 | 3.91 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 76.25
11.07.2023 17-18 | 5.38 | 3.85 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.37 | 0 | 75.42
11.07.2023 18-19 | 4.97 | 4.21 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.41 | 0 | 75.01
11.07.2023 19-20 | 4.86 | 3.81 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0.13 | 0 | 75.47
11.07.2023 20-21 | 4.2 | 3.26 | 34.76 | 9.12 | 5.43 | 0.24 | 0 | 74.82
11.07.2023 21-22 | 3.78 | 2.96 | 74.21 | 8.7 | 7.27 | 0 | 0 | 74.71
11.07.2023 22-23 | 4.11 | 2.96 | 46.53 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 74.72
11.07.2023 23-24 | 4.49 | 3.56 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 74.71
12.07.2023 00-01 | 4.38 | 3.48 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 74.7
12.07.2023 01-02 | 5.69 | 4.67 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 74.7
12.07.2023 02-03 | 5.18 | 4.28 | 0 | 8.66 | 3.88 | 0 | 0 | 74.7
12.07.2023 03-04 | 4.73 | 3.66 | 35.98 | 7.49 | 0.01 | 0 | 0 | 74.71
12.07.2023 04-05 | 5.07 | 3.89 | 28.78 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 74.71
12.07.2023 05-06 | 4.9 | 3.95 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.71
12.07.2023 06-07 | 1.95 | 3.21 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.7
12.07.2023 07-08 | 3.79 | 0.96 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.71
12.07.2023 08-09 | 4.82 | 3.45 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 74.7
12.07.2023 09-10 | 6.2 | 4.42 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
12.07.2023 10-11 | 5.34 | 5.17 | 51.47 | 7.08 | -0.02 | 0.19 | 0 | 74.74
12.07.2023 11-12 | 6.52 | 5.52 | 52.27 | 7.09 | -0.02 | 0.39 | 0 | 74.77
12.07.2023 12-13 | 5.86 | 5.63 | 0 | 8.24 | 1.53 | 0.26 | 0 | 74.93
12.07.2023 13-14 | 4.99 | 4.58 | 0 | 8.71 | 5.44 | 0 | 0 | 74.96
12.07.2023 14-15 | 4.56 | 4.02 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
12.07.2023 15-16 | 5.06 | 4.28 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
12.07.2023 16-17 | 5.1 | 4.63 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
12.07.2023 17-18 | 5.06 | 4.54 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.98
12.07.2023 18-19 | 4.93 | 4.38 | 0 | 7.14 | -0.03 | 0.16 | 0 | 75
12.07.2023 19-20 | 5.03 | 4.42 | 17.27 | 7.15 | -0.02 | 0.21 | 0 | 75.14
12.07.2023 20-21 | 5.04 | 4.36 | 51.04 | 7.67 | 0.14 | 0.06 | 0 | 75.01
12.07.2023 21-22 | 4.87 | 4.46 | 53.03 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 75.04
12.07.2023 22-23 | 5.08 | 4.48 | 13.58 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 75.06
12.07.2023 23-24 | 4.92 | 4.42 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 75.03
13.07.2023 00-01 | 4.56 | 4.52 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.21 | 0 | 75.02
13.07.2023 01-02 | 3.39 | 3.77 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.46 | 0 | 75.17
13.07.2023 02-03 | 3.22 | 3.01 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.07 | 0 | 73.84
13.07.2023 03-04 | 3.32 | 2.76 | 2.79 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 73.84
13.07.2023 04-05 | 3.49 | 2.75 | 25.46 | 7.1 | -0.01 | 0.12 | 0 | 73.84
13.07.2023 05-06 | 3.09 | 2.72 | 0 | 7.61 | 0.36 | 0.22 | 0 | 73.84
13.07.2023 06-07 | 2.81 | 2.65 | 23.66 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 73.89
13.07.2023 07-08 | 3.1 | 2.88 | 60.66 | 7.06 | -0.02 | 0.25 | 0 | 73.91
13.07.2023 08-09 | 3.02 | 2.6 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.29 | 0 | 73.67
13.07.2023 09-10 | 3.31 | 2.66 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 73.48
13.07.2023 10-11 | 3.27 | 2.81 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 73.46
13.07.2023 11-12 | 3.2 | 2.82 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 73.46
13.07.2023 12-13 | 3.57 | 2.92 | 0 | 8.63 | 2.56 | 0.2 | 0 | 74.45
13.07.2023 13-14 | 3.41 | 2.93 | 25.28 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 74.68
13.07.2023 14-15 | 3.35 | 3 | 64.06 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
13.07.2023 15-16 | 3.1 | 3.22 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.7
13.07.2023 16-17 | 3.64 | 3.31 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
13.07.2023 17-18 | 4.25 | 3.45 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
13.07.2023 18-19 | 4.3 | 3.98 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
13.07.2023 19-20 | 4.52 | 4.12 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
13.07.2023 20-21 | 4.6 | 4.33 | 51.03 | 8.77 | 0.85 | 0 | 0 | 74.68
13.07.2023 21-22 | 4.34 | 4.04 | 52.95 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.67
13.07.2023 22-23 | 3.65 | 3.51 | 0.2 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
13.07.2023 23-24 | 3.62 | 3.54 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
14.07.2023 00-01 | 4.19 | 3.58 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
14.07.2023 01-02 | 3.88 | 3.7 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
14.07.2023 02-03 | 4.54 | 3.75 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.67
14.07.2023 03-04 | 4.36 | 3.9 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 74.66
14.07.2023 04-05 | 4.16 | 3.86 | 13.28 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 74.66
14.07.2023 05-06 | 4.23 | 3.92 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 74.67
14.07.2023 06-07 | 4.25 | 3.82 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 74.67
14.07.2023 07-08 | 3.71 | 3.66 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 74.68
14.07.2023 08-09 | 3.46 | 3.25 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 74.68
14.07.2023 09-10 | 3.03 | 1.47 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 74.69
14.07.2023 10-11 | 1.77 | 1.34 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 74.7
14.07.2023 11-12 | 0.95 | 0.52 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 74.71
14.07.2023 12-13 | 0.21 | 0 | 0 | 8.98 | 7.04 | 0 | 0 | 74.69
14.07.2023 13-14 | 0.09 | 0 | 0 | 8.56 | 3.4 | 0 | 0 | 74.7
14.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 14.87 | 0 | 0 | 74.7
14.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 10.88 | 7.96 | 0.2 | 0.21 | 0 | 73.14
14.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 10.48 | 10.54 | 14.52 | 0 | 0 | 72.43
14.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.95 | 0 | 0 | 72.42
14.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 10.01 | 7.99 | 4.02 | 0 | 0 | 72.42
14.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0.1 | 8.04 | 6.62 | 0 | 0 | 72.41
14.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0.48 | 0 | 0 | 72.41
14.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
14.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
14.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | -0.02 | 0 | 0 | 72.4
15.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 72.4
15.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 72.4
15.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0 | 72.4
15.07.2023 16-17 | -0.01 | 0 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 72.4
15.07.2023 17-18 | -0.01 | 0 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 18-19 | -0.01 | 0 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
15.07.2023 19-20 | -0.01 | 0 | 0 | 3.06 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
15.07.2023 20-21 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
15.07.2023 21-22 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
15.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
15.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.43
16.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.43
16.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.41
16.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.43
16.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.43
16.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
16.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.42
17.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.79
17.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
17.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
17.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
17.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
17.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
17.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
18.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
18.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
18.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
18.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
18.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
18.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
18.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
19.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
19.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.74
19.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
19.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
19.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
19.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
19.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
19.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
19.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
19.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
20.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
20.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
21.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
21.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
21.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
21.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
21.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
21.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.72
22.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
22.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.72
22.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
22.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
22.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
22.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
22.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
22.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
22.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
22.07.2023 09-10
22.07.2023 10-11
22.07.2023 11-12
22.07.2023 12-13
22.07.2023 13-14
22.07.2023 14-15
22.07.2023 15-16
22.07.2023 16-17
22.07.2023 17-18
22.07.2023 18-19
22.07.2023 19-20
22.07.2023 20-21
22.07.2023 21-22
22.07.2023 22-23
22.07.2023 23-24
23.07.2023 00-01
23.07.2023 01-02
23.07.2023 02-03
23.07.2023 03-04
23.07.2023 04-05
23.07.2023 05-06
23.07.2023 06-07
23.07.2023 07-08
23.07.2023 08-09
23.07.2023 09-10
23.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
23.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
23.07.2023 12-13
23.07.2023 13-14
23.07.2023 14-15
23.07.2023 15-16
23.07.2023 16-17
23.07.2023 17-18 | E3: 0
23.07.2023 18-19
23.07.2023 19-20 | E3: 0
23.07.2023 20-21
23.07.2023 21-22 | E3: 0
23.07.2023 22-23
23.07.2023 23-24 | E3: 0
24.07.2023 00-01
24.07.2023 01-02 | E3: 0
24.07.2023 02-03
24.07.2023 03-04 | E3: 0
24.07.2023 04-05
24.07.2023 05-06 | E3: 0
24.07.2023 06-07
24.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
24.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
24.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
24.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.97
25.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
25.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
25.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
26.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 11-12 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 12-13 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 13-14 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 14-15 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.97
26.07.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 16-17 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
26.07.2023 17-18 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 18-19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
26.07.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 20-21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 21-22 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
26.07.2023 22-23 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
26.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
27.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
27.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
27.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
27.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
27.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
27.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.98
27.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 11-12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 12-13 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 14-15 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 15-16 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 16-17 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 17-18 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 19-20 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 20-21 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
27.07.2023 21-22 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 22-23 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
27.07.2023 23-24 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 00-01 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 01-02 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 02-03 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 03-04 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 04-05 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.09
28.07.2023 05-06 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 06-07 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72.1
28.07.2023 07-08 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72
28.07.2023 08-09 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.91
28.07.2023 09-10 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.91
28.07.2023 10-11 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.91
28.07.2023 11-12 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
28.07.2023 14-15 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 16-17 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
28.07.2023 17-18 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
28.07.2023 18-19 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
28.07.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 20-21 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 21-22 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
28.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
28.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
29.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
29.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
29.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
29.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
29.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
29.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
29.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 10-11 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 11-12 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 12-13 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 13-14 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 14-15 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 16-17 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 17-18 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 20-21 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
30.07.2023 21-22 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 22-23 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
30.07.2023 23-24 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 06-07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 07-08 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 08-09 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 10-11 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 11-12 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 16-17 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 17-18 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 18-19 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 20-21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
31.07.2023 21-22 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
31.07.2023 22-23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.94
31.07.2023 23-24 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95