## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.07.2023 00-01 | 0 | 1 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 01-02 | 0 | 1.03 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 02-03 | 0 | 1.17 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 03-04 | 0 | 1.11 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 04-05 | 0 | 1.05 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 05-06 | 0 | 0.95 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 06-07 | 0 | 0.97 | 0 | 4.28 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 07-08 | 0 | 1.05 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 08-09 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 09-10 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 10-11 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 11-12 | 0 | 0.98 | 11.98 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 12-13 | 0 | 1.06 | 72.82 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 13-14 | 0 | 1.16 | 61.37 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 14-15 | 0 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 15-16 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.32
01.07.2023 16-17 | 0 | 1.12 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 17-18 | 0 | 1.26 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 18-19 | 0 | 1.21 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 19-20 | 0 | 1.02 | 73.85 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 20-21 | 0 | 0.96 | 40.55 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 21-22 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 39.34
01.07.2023 22-23 | 0 | 1.14 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.33
01.07.2023 23-24 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 00-01 | 0 | 1.13 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 01-02 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 02-03 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 03-04 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 04-05 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 05-06 | 0 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 06-07 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 07-08 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 08-09 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 09-10 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 10-11 | 0 | 0.9 | 2.5 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 11-12 | 0 | 1 | 88.34 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 12-13 | 0 | 1.04 | 82.83 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 13-14 | 0 | 0.99 | 9.69 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 14-15 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 15-16 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 16-17 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 17-18 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 18-19 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.32
02.07.2023 19-20 | 0 | 0.91 | 49.54 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 20-21 | 0 | 0.97 | 76.14 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 21-22 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 22-23 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
02.07.2023 23-24 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 00-01 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 01-02 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 02-03 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 03-04 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 04-05 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.32
03.07.2023 05-06 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.32
03.07.2023 06-07 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 39.32
03.07.2023 07-08 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.33
03.07.2023 08-09 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.34
03.07.2023 09-10 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.12
03.07.2023 10-11 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 11-12 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 12-13 | 0 | 0.92 | 63.54 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 13-14 | 0 | 0.83 | 89.27 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 14-15 | 0 | 0.8 | 32.28 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 15-16 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 16-17 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.08
03.07.2023 17-18 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 18-19 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 19-20 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 20-21 | 0 | 0.88 | 52.32 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 21-22 | 0 | 0.95 | 58.83 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 22-23 | 0 | 0.9 | 8.79 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.09
03.07.2023 23-24 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.09
04.07.2023 00-01 | 0 | 1.05 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 39.09
04.07.2023 01-02 | 0 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.08
04.07.2023 02-03 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.08
04.07.2023 03-04 | 0 | 0.96 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 39.07
04.07.2023 04-05 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.07
04.07.2023 05-06 | 0 | 0.96 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 39.08
04.07.2023 06-07 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.09
04.07.2023 07-08 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 39.08
04.07.2023 08-09 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 39
04.07.2023 09-10 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 38.99
04.07.2023 10-11 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 38.99
04.07.2023 11-12 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 39.01
04.07.2023 12-13 | 0 | 1.02 | 50.35 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 39.01
04.07.2023 13-14 | 0 | 1.08 | 89.84 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 39.02
04.07.2023 14-15 | 0 | 1 | 43.77 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 39.01
04.07.2023 15-16 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 42.19
04.07.2023 16-17 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.51
04.07.2023 17-18 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.51
04.07.2023 18-19 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.51
04.07.2023 19-20 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.5
04.07.2023 20-21 | 0 | 1.02 | 60.92 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.47
04.07.2023 21-22 | 0 | 0.95 | 73.44 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.47
04.07.2023 22-23 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.46
04.07.2023 23-24 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 00-01 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 01-02 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 02-03 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.47
05.07.2023 03-04 | 0 | 0.84 | 23.89 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 04-05 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.47
05.07.2023 05-06 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 06-07 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 07-08 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 08-09 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 09-10 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 10-11 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.46
05.07.2023 11-12 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.44
05.07.2023 12-13 | 0 | 0.85 | 57.03 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.45
05.07.2023 13-14 | 0 | 0.84 | 62.53 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.44
05.07.2023 14-15 | 0 | 0.79 | 56.23 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.45
05.07.2023 15-16 | 0 | 0.82 | 0.2 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
05.07.2023 16-17 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 17-18 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 18-19 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 19-20 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 20-21 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 21-22 | 0 | 0.84 | 28.86 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 22-23 | 0 | 0.78 | 70.05 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
05.07.2023 23-24 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
06.07.2023 00-01 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 01-02 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
06.07.2023 02-03 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 03-04 | 0 | 0.96 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 04-05 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 05-06 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 06-07 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 07-08 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.45
06.07.2023 08-09 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.45
06.07.2023 09-10 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.45
06.07.2023 10-11 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 11-12 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.63
06.07.2023 12-13 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 13-14 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.44
06.07.2023 14-15 | 0 | 0.87 | 60.03 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.43
06.07.2023 15-16 | 0 | 0.82 | 77.59 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 16-17 | 0 | 0.87 | 12.98 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 17-18 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 18-19 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 19-20 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 20-21 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.41
06.07.2023 21-22 | 0 | 0.99 | 1 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 22-23 | 0 | 0.92 | 85.01 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.42
06.07.2023 23-24 | 0 | 0.89 | 46.16 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.41
07.07.2023 00-01 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 01-02 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.41
07.07.2023 02-03 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 03-04 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 04-05 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 05-06 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 06-07 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.44
07.07.2023 07-08 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.44
07.07.2023 08-09 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.44
07.07.2023 09-10 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 10-11 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 11-12 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 12-13 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 13-14 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 14-15 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 15-16 | 0 | 0.95 | 57.24 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 16-17 | 0 | 0.9 | 71.75 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 17-18 | 0 | 0.88 | 29.86 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
07.07.2023 18-19 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 19-20 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 20-21 | 0 | 1.05 | 68.86 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 21-22 | 0 | 0.94 | 52.13 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 22-23 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.42
07.07.2023 23-24 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 00-01 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 01-02 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.41
08.07.2023 02-03 | 0 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 03-04 | 0 | 1.16 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 04-05 | 0 | 1.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 05-06 | 0 | 1.1 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.44
08.07.2023 06-07 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 07-08 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 08-09 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 09-10 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 10-11 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 11-12 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 12-13 | 0 | 0.9 | 21.17 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 13-14 | 0 | 0.83 | 73.09 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 14-15 | 0 | 0.87 | 75.3 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 15-16 | 0 | 0.88 | 15.39 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 16-17 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 17-18 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 18-19 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 19-20 | 0 | 0.94 | 5.19 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 20-21 | 0 | 0.95 | 81.23 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
08.07.2023 21-22 | 0 | 0.92 | 13.29 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 22-23 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.42
08.07.2023 23-24 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.42
09.07.2023 00-01 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 01-02 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 02-03 | 0 | 0.74 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 03-04 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 04-05 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
09.07.2023 05-06 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 06-07 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 07-08 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.44
09.07.2023 08-09 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 09-10 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 10-11 | 0 | 0.63 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 11-12 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 12-13 | 0 | 0.79 | 66.79 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 13-14 | 0 | 0.77 | 62.8 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 14-15 | 0 | 0.86 | 70.29 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 15-16 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.44
09.07.2023 16-17 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 44.44
09.07.2023 17-18 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 44.45
09.07.2023 18-19 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 19-20 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 20-21 | 0 | 0.89 | 27.28 | -0.01 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 21-22 | 0 | 0.79 | 4.6 | -0.01 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 22-23 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.43
09.07.2023 23-24 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 44.43
10.07.2023 00-01 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.43
10.07.2023 01-02 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.43
10.07.2023 02-03 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.43
10.07.2023 03-04 | 0 | 0.7 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.44
10.07.2023 04-05 | 0 | 0.63 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.44
10.07.2023 05-06 | 0 | 0.61 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.44
10.07.2023 06-07 | 0 | 0.6 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.44
10.07.2023 07-08 | 0 | 0.58 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.46
10.07.2023 08-09 | 0 | 0.58 | 12.56 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.47
10.07.2023 09-10 | 0 | 0.59 | 7.49 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.49
10.07.2023 10-11 | 0 | 0.62 | 63.81 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.49
10.07.2023 11-12 | 0 | 0.62 | 41.34 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.49
10.07.2023 12-13 | 0 | 0.6 | 8.58 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.49
10.07.2023 13-14 | 0 | 0.63 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.5
10.07.2023 14-15 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.5
10.07.2023 15-16 | 0 | 0.69 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.5
10.07.2023 16-17 | 0 | 0.62 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.5
10.07.2023 17-18 | 0 | 0.56 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.51
10.07.2023 18-19 | 0 | 0.61 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.51
10.07.2023 19-20 | 0 | 0.65 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.51
10.07.2023 20-21 | 0 | 0.72 | 38.65 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.52
10.07.2023 21-22 | 0 | 0.65 | 72.83 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
10.07.2023 22-23 | 0 | 0.77 | 26.98 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
10.07.2023 23-24 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
11.07.2023 00-01 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 01-02 | 0 | 0.74 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 02-03 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 03-04 | 0 | 0.79 | 20.59 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 04-05 | 0 | 0.75 | 26.87 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 05-06 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 06-07 | 0 | 0.77 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 07-08 | 0 | 0.74 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 08-09 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
11.07.2023 09-10 | 0 | 0.77 | 16.29 | -0.01 | -0.02 | -0.35
11.07.2023 10-11 | 0 | 0.76 | 76.45 | -0.01 | -0.02 | -0.35
11.07.2023 11-12 | 0 | 0.79 | 5.69 | -0.01 | -0.02 | -0.35
11.07.2023 12-13 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35
11.07.2023 13-14 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37
11.07.2023 14-15 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33
11.07.2023 15-16 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.29
11.07.2023 16-17 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35
11.07.2023 17-18 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | 0 | -0.35
11.07.2023 18-19 | 0 | 0.96 | 0 | -0.01 | 0 | -0.31
11.07.2023 19-20 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.29
11.07.2023 20-21 | 0 | 0.92 | 34.76 | -0.01 | 0 | -0.32
11.07.2023 21-22 | 0 | 0.89 | 74.21 | -0.01 | 0 | -0.3
11.07.2023 22-23 | 0 | 0.88 | 46.53 | -0.01 | -0.01 | -0.32
11.07.2023 23-24 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | 0 | -0.33
12.07.2023 00-01 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37
12.07.2023 01-02 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.31
12.07.2023 02-03 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33
12.07.2023 03-04 | 0 | 0.79 | 35.98 | -0.01 | -0.02 | -0.37
12.07.2023 04-05 | 0 | 0.85 | 28.78 | -0.01 | -0.02 | -0.34
12.07.2023 05-06 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.3
12.07.2023 06-07 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36
12.07.2023 07-08 | 0 | 0.66 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39
12.07.2023 08-09 | 0 | 0.63 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37
12.07.2023 09-10 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.53
12.07.2023 10-11 | 0 | 0.75 | 51.47 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 11-12 | 0 | 0.68 | 52.27 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
12.07.2023 12-13 | 0 | 0.71 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 13-14 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 14-15 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
12.07.2023 15-16 | 0 | 0.7 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 16-17 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 44.57
12.07.2023 17-18 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 44.58
12.07.2023 18-19 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 44.57
12.07.2023 19-20 | 0 | 0.8 | 17.27 | -0.01 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 44.57
12.07.2023 20-21 | 0 | 0.91 | 51.04 | -0.01 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 21-22 | 0 | 0.78 | 53.03 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 22-23 | 0 | 0.92 | 13.58 | -0.01 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.56
12.07.2023 23-24 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 00-01 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 01-02 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 02-03 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 03-04 | 0 | 0.79 | 2.79 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 04-05 | 0 | 0.81 | 25.46 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 05-06 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 06-07 | 0 | 0.83 | 23.66 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 07-08 | 0 | 0.84 | 60.66 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.57
13.07.2023 08-09 | 0 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 09-10 | 0 | 0.79 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 10-11 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
13.07.2023 11-12 | 0 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
13.07.2023 12-13 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.57
13.07.2023 13-14 | 0 | 0.92 | 25.28 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.57
13.07.2023 14-15 | 0 | 0.9 | 64.06 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 15-16 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 16-17 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 17-18 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 18-19 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
13.07.2023 19-20 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
13.07.2023 20-21 | 0 | 0.96 | 51.03 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
13.07.2023 21-22 | 0 | 1.01 | 52.95 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.54
13.07.2023 22-23 | 0 | 1.12 | 0.2 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
13.07.2023 23-24 | 0 | 1.1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 00-01 | 0 | 1.14 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 01-02 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 02-03 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.56
14.07.2023 03-04 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 04-05 | 0 | 1 | 13.28 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 05-06 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 06-07 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 07-08 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 08-09 | 0 | 0.8 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 09-10 | 0 | 0.73 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 10-11 | 0 | 0.75 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
14.07.2023 11-12 | 0 | 0.78 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
14.07.2023 12-13 | 0 | 0.58 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
14.07.2023 13-14 | 0 | 0.61 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 14-15 | 0.01 | 0.76 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 15-16 | 0.02 | 0.84 | 10.88 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 16-17 | 0.02 | 0.9 | 10.48 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
14.07.2023 17-18 | 0.02 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.54
14.07.2023 18-19 | 0.03 | 0.95 | 10.01 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
14.07.2023 19-20 | 0.03 | 0.98 | 0.1 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
14.07.2023 20-21 | 0.03 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
14.07.2023 21-22 | 0.03 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.53
14.07.2023 22-23 | 0.03 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.53
14.07.2023 23-24 | 0.01 | 1.22 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.53
15.07.2023 00-01 | 0.02 | 1.05 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.53
15.07.2023 01-02 | 0.02 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 02-03 | 0.02 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.53
15.07.2023 03-04 | 0.02 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.53
15.07.2023 04-05 | 0.02 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 05-06 | 0.02 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 06-07 | 0.28 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 07-08 | 0.38 | 0.96 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 08-09 | 0.16 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 09-10 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 10-11 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 11-12 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 12-13 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 13-14 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 14-15 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 15-16 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.56
15.07.2023 16-17 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | 0 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
15.07.2023 17-18 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 44.56
15.07.2023 18-19 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
15.07.2023 19-20 | 0 | 1.05 | 0 | -0.02 | 0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
15.07.2023 20-21 | 0 | 1.05 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 21-22 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
15.07.2023 22-23 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
15.07.2023 23-24 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 00-01 | 0 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 01-02 | 0.01 | 1.1 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 02-03 | 0.01 | 1.1 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 03-04 | 0.01 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
16.07.2023 04-05 | 0 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 05-06 | 0 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
16.07.2023 06-07 | 0 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 07-08 | 0 | 1.09 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 08-09 | 0.01 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 09-10 | 0.01 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 10-11 | 0 | 1.08 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 11-12 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 12-13 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
16.07.2023 13-14 | 0 | 1.07 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 14-15 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
16.07.2023 15-16 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 16-17 | 0 | 1.06 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
16.07.2023 17-18 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
16.07.2023 18-19 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.59
16.07.2023 19-20 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
16.07.2023 20-21 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
16.07.2023 21-22 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
16.07.2023 22-23 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
16.07.2023 23-24 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
17.07.2023 00-01 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 01-02 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 02-03 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 03-04 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 04-05 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 05-06 | 0 | 1.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 06-07 | 0 | 1.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 07-08 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
17.07.2023 08-09 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
17.07.2023 09-10 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.6
17.07.2023 10-11 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 11-12 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 12-13 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 13-14 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.62
17.07.2023 14-15 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.62
17.07.2023 15-16 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.63
17.07.2023 16-17 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.62
17.07.2023 17-18 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.62
17.07.2023 18-19 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 19-20 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.61
17.07.2023 20-21 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
17.07.2023 21-22 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
17.07.2023 22-23 | 0 | 0.96 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 44.6
17.07.2023 23-24 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.6
18.07.2023 00-01 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 01-02 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 02-03 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 03-04 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 04-05 | 0 | 1.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 05-06 | 0 | 1.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 06-07 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 07-08 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 08-09 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 09-10 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 10-11 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.6
18.07.2023 11-12 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 12-13 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
18.07.2023 13-14 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 14-15 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 15-16 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
18.07.2023 16-17 | 0 | 0.99 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 17-18 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 18-19 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 19-20 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 20-21 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 21-22 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
18.07.2023 22-23 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
18.07.2023 23-24 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
19.07.2023 00-01 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.57
19.07.2023 01-02 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
19.07.2023 02-03 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
19.07.2023 03-04 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
19.07.2023 04-05 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
19.07.2023 05-06 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59
19.07.2023 06-07 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
19.07.2023 07-08 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
19.07.2023 08-09 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
19.07.2023 09-10 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
19.07.2023 10-11 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
19.07.2023 11-12 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.4 | 0 | 0 | 44.53
19.07.2023 12-13 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 44.55
19.07.2023 13-14 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.53
19.07.2023 14-15 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 15-16 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 16-17 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 17-18 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 18-19 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 19-20 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 20-21 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 21-22 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.52
19.07.2023 22-23 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.51
19.07.2023 23-24 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.52
20.07.2023 00-01 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.52
20.07.2023 01-02 | 0 | 0.98 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.53
20.07.2023 02-03 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.54
20.07.2023 03-04 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
20.07.2023 04-05 | 0 | 0.97 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
20.07.2023 05-06 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
20.07.2023 06-07 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 07-08 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 08-09 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 09-10 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 10-11 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 11-12 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
20.07.2023 12-13 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 13-14 | 0 | 0.95 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 14-15 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 15-16 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
20.07.2023 16-17 | 0 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
20.07.2023 17-18 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
20.07.2023 18-19 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.57
20.07.2023 19-20 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 20-21 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 21-22 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 22-23 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
20.07.2023 23-24 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.57
21.07.2023 00-01 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
21.07.2023 01-02 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
21.07.2023 02-03 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
21.07.2023 03-04 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
21.07.2023 04-05 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
21.07.2023 05-06 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 06-07 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 07-08 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 08-09 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 09-10 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 10-11 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 11-12 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 12-13 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 13-14 | 0 | 0.93 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 14-15 | 0 | 0.92 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 15-16 | 0 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 16-17 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 17-18 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
21.07.2023 18-19 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
21.07.2023 19-20 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
21.07.2023 20-21 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
21.07.2023 21-22 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
21.07.2023 22-23 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
21.07.2023 23-24 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
22.07.2023 00-01 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 01-02 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 02-03 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
22.07.2023 03-04 | 0 | 0.9 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
22.07.2023 04-05 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 05-06 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 06-07 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 07-08 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
22.07.2023 08-09 | 0 | 0.89 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
22.07.2023 09-10
22.07.2023 10-11
22.07.2023 11-12
22.07.2023 12-13
22.07.2023 13-14
22.07.2023 14-15
22.07.2023 15-16
22.07.2023 16-17
22.07.2023 17-18
22.07.2023 18-19
22.07.2023 19-20
22.07.2023 20-21
22.07.2023 21-22
22.07.2023 22-23
22.07.2023 23-24
23.07.2023 00-01
23.07.2023 01-02
23.07.2023 02-03
23.07.2023 03-04
23.07.2023 04-05
23.07.2023 05-06
23.07.2023 06-07
23.07.2023 07-08
23.07.2023 08-09
23.07.2023 09-10
23.07.2023 10-11 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.39 | 0 | 0 | 44.57
23.07.2023 11-12 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.57
23.07.2023 12-13
23.07.2023 13-14
23.07.2023 14-15
23.07.2023 15-16
23.07.2023 16-17
23.07.2023 17-18 | E3: 0
23.07.2023 18-19
23.07.2023 19-20 | E3: 0
23.07.2023 20-21
23.07.2023 21-22 | E3: 0
23.07.2023 22-23
23.07.2023 23-24 | E3: 0
24.07.2023 00-01
24.07.2023 01-02 | E3: 0
24.07.2023 02-03
24.07.2023 03-04 | E3: 0
24.07.2023 04-05
24.07.2023 05-06 | E3: 0
24.07.2023 06-07
24.07.2023 07-08 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.46 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 08-09 | 0 | 0.82 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 09-10 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 10-11 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 11-12 | 0 | 0.88 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 12-13 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 13-14 | 0 | 0.87 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
24.07.2023 14-15 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 15-16 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 16-17 | 0 | 0.83 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 17-18 | 0 | 0.84 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
24.07.2023 18-19 | 0 | 0.85 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 19-20 | 0 | 0.86 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
24.07.2023 20-21 | 0 | 0.22 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
24.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
24.07.2023 23-24 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 00-01 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 01-02 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 03-04 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 04-05 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
25.07.2023 05-06 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 06-07 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 07-08 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 08-09 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 09-10 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 11-12 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 12-13 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 13-14 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 14-15 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 15-16 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 16-17 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
25.07.2023 17-18 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 18-19 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 19-20 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 20-21 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 21-22 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
25.07.2023 22-23 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
25.07.2023 23-24 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 00-01 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
26.07.2023 01-02 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
26.07.2023 02-03 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 03-04 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 04-05 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 05-06 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 06-07 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 07-08 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 08-09 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.4 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 09-10 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.35 | 0 | 0 | 44.61
26.07.2023 10-11 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.39 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 13-14 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 14-15 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 15-16 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.61
26.07.2023 16-17 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 17-18 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 18-19 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 19-20 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 20-21 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
26.07.2023 21-22 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
26.07.2023 22-23 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
26.07.2023 23-24 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
27.07.2023 00-01 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 01-02 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
27.07.2023 03-04 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 04-05 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
27.07.2023 05-06 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 06-07 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 07-08 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 08-09 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 09-10 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 11-12 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 12-13 | 0 | 0.1 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 13-14 | 0 | 0.1 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 14-15 | 0 | 0.09 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 15-16 | 0 | 0.09 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 16-17 | 0 | 0.09 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 17-18 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 18-19 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 19-20 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 20-21 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 21-22 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
27.07.2023 22-23 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
27.07.2023 23-24 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 00-01 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 01-02 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 02-03 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 03-04 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 04-05 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 05-06 | 0 | 0.08 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 06-07 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
28.07.2023 07-08 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 08-09 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 09-10 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 11-12 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 14-15 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 15-16 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
28.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
28.07.2023 23-24 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.58
29.07.2023 00-01 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 01-02 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
29.07.2023 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 03-04 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 04-05 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 05-06 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 06-07 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 07-08 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 08-09 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 10-11 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 11-12 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 15-16 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 16-17 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 17-18 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 20-21 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 21-22 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
29.07.2023 22-23 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
29.07.2023 23-24 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 00-01 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 01-02 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 02-03 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 03-04 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 04-05 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 05-06 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 06-07 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 07-08 | 0 | 0.07 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 08-09 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 09-10 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 10-11 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 11-12 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 12-13 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
30.07.2023 13-14 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 14-15 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 15-16 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 16-17 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 17-18 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
30.07.2023 19-20 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 20-21 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 21-22 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 22-23 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
30.07.2023 23-24 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.6
31.07.2023 00-01 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 01-02 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 02-03 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 03-04 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 04-05 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 05-06 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.6
31.07.2023 06-07 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 07-08 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 08-09 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 09-10 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.6
31.07.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 11-12 | 0 | 0.03 | 0.1 | -0.01 | -0.05 | -0.36 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 12-13 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.6
31.07.2023 13-14 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 14-15 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.33 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 15-16 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.4 | 0 | 0 | 44.59
31.07.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.4 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
31.07.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.59