## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.08.2023 00-01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 01-02 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 02-03 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 03-04 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 10-11 | 0 | 0 | 0.2 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.94
01.08.2023 12-13 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 13-14 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 14-15 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
01.08.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 16-17 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 17-18 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 18-19 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 19-20 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
01.08.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.96
02.08.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 01-02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 02-03 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
02.08.2023 03-04 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 04-05 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 05-06 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 06-07 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 07-08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 08-09 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 10-11 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
02.08.2023 11-12 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.95
02.08.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0.6 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.96
02.08.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.99
02.08.2023 14-15 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 72
02.08.2023 15-16 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 72
02.08.2023 16-17 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.6
02.08.2023 17-18 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.59
02.08.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.61
02.08.2023 19-20 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.6
02.08.2023 20-21 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.6
02.08.2023 21-22 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.61
02.08.2023 22-23 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.62
02.08.2023 23-24 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.6
03.08.2023 00-01 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 01-02 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.6
03.08.2023 03-04 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 04-05 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 05-06 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 06-07 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 07-08 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 08-09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.6
03.08.2023 09-10 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.6
03.08.2023 10-11 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.61
03.08.2023 11-12 | 0 | 0.02 | 4.88 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.64
03.08.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.64
03.08.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
03.08.2023 14-15 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.68
03.08.2023 15-16 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.69
03.08.2023 16-17 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.67
03.08.2023 17-18 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
03.08.2023 18-19 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
03.08.2023 19-20 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
03.08.2023 20-21 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
03.08.2023 21-22 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
03.08.2023 22-23 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
03.08.2023 23-24 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
04.08.2023 00-01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
04.08.2023 01-02 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 02-03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
04.08.2023 03-04 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
04.08.2023 04-05 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
04.08.2023 05-06 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
04.08.2023 06-07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 07-08 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
04.08.2023 08-09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 09-10 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
04.08.2023 10-11 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
04.08.2023 11-12 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 12-13 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
04.08.2023 13-14 | 0 | 0.1 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.7
04.08.2023 14-15 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
04.08.2023 15-16 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
04.08.2023 16-17 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 17-18 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.74
04.08.2023 18-19 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.74
04.08.2023 19-20 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
04.08.2023 20-21 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
04.08.2023 21-22 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 22-23 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
04.08.2023 23-24 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
05.08.2023 00-01 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
05.08.2023 01-02 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
05.08.2023 02-03 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.74
05.08.2023 03-04 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.72
05.08.2023 04-05 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
05.08.2023 05-06 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 71.71
05.08.2023 06-07 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
05.08.2023 07-08 | 0 | 0.21 | 0 | 1.84 | -0.03 | 0 | 0 | 71.68
05.08.2023 08-09 | 0 | 0.29 | 0 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 71.67
05.08.2023 09-10 | 0 | 0.1 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.67
05.08.2023 10-11 | 0 | 0.01 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.68
05.08.2023 11-12 | 0 | 0.02 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 71.68
05.08.2023 12-13 | 0 | 0.02 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
05.08.2023 13-14 | 0 | 0.02 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
05.08.2023 14-15 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
05.08.2023 15-16 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.68
05.08.2023 16-17 | 0 | 0.03 | 0.1 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.67
05.08.2023 17-18 | 0 | 0.03 | 0 | 6.92 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
05.08.2023 18-19 | 0 | 0.03 | 0 | 6.92 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
05.08.2023 19-20 | 0 | 0.03 | 0 | 6.91 | -0.03 | 0 | 0 | 71.68
05.08.2023 20-21 | 0 | 0.03 | 0 | 6.91 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
05.08.2023 21-22 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
05.08.2023 22-23 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
05.08.2023 23-24 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 71.69
06.08.2023 00-01 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 71.67
06.08.2023 01-02 | 0 | 0.03 | 0 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 03-04 | 0 | 0.03 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 71.65
06.08.2023 04-05 | 0 | 0.03 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 71.67
06.08.2023 05-06 | 0 | 0.03 | 0 | 6.9 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 06-07 | 0 | 0.03 | 0 | 6.9 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 07-08 | 0 | 0.03 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 71.65
06.08.2023 08-09 | 0 | 0.03 | 0 | 6.91 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 09-10 | 0 | 0.03 | 0 | 6.92 | -0.03 | 0 | 0 | 71.65
06.08.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 0 | 6.92 | -0.03 | 0 | 0 | 71.67
06.08.2023 11-12 | 0 | 0.05 | 0 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 71.69
06.08.2023 12-13 | 0 | 0.05 | 0 | 6.94 | -0.03 | 0 | 0 | 71.68
06.08.2023 13-14 | 0 | 0.06 | 0 | 6.94 | -0.03 | 0 | 0 | 71.66
06.08.2023 14-15 | 0 | 0.06 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 71.69
06.08.2023 15-16 | 0 | 0.06 | 0 | 6.96 | -0.03 | 0 | 0 | 71.72
06.08.2023 16-17 | 0 | 0.06 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
06.08.2023 17-18 | 0 | 0.06 | 0 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 71.73
06.08.2023 18-19 | 0 | 0.06 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
06.08.2023 19-20 | 0 | 0.06 | 0 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
06.08.2023 20-21 | 0 | 0.05 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 71.7
06.08.2023 21-22 | 0 | 0.05 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
06.08.2023 22-23 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 71.71
06.08.2023 23-24 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
07.08.2023 00-01 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 01-02 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 02-03 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 03-04 | 0 | 0.05 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 04-05 | 0 | 0.04 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 05-06 | 0 | 0.04 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 06-07 | 0 | 0.04 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 07-08 | 0 | 0.04 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 08-09 | 0 | 0.05 | 30.79 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 71.74
07.08.2023 09-10 | 0 | 0.05 | 18.59 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 10-11 | 0 | 0.05 | 33.75 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 11-12 | 0 | 0.05 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 12-13 | 0 | 0.05 | 2.49 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 13-14 | 0 | 0.06 | 47.25 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 14-15 | 0 | 0.05 | 43.56 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 15-16 | 0 | 0.05 | 56.16 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 71.74
07.08.2023 16-17 | 0 | 0.05 | 34.86 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 71.73
07.08.2023 17-18 | 0 | 0.06 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
07.08.2023 18-19 | 0 | 0.06 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
07.08.2023 19-20 | 0 | 0.05 | 12.29 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 71.78
07.08.2023 20-21 | 0 | 0.05 | 49.46 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 21-22 | 0 | 0.06 | 81.25 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 22-23 | 0 | 0.05 | 48.96 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
07.08.2023 23-24 | 0 | 0.05 | 58.74 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
08.08.2023 00-01 | 0 | 0.05 | 69.25 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
08.08.2023 01-02 | 0 | 0.04 | 40.17 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 71.75
08.08.2023 02-03 | 0 | 0.05 | 0 | 7.05 | -0.03 | 0 | 0 | 71.76
08.08.2023 03-04 | 0 | 0.05 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
08.08.2023 04-05 | 0 | 0.04 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
08.08.2023 05-06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
08.08.2023 06-07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
08.08.2023 07-08 | 0.05 | 0.07 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 71.78
08.08.2023 08-09 | 0.49 | 1.7 | 0 | 7.03 | -0.03 | 0 | 0 | 71.78
08.08.2023 09-10 | 1.28 | 3.66 | 0.1 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 71.79
08.08.2023 10-11 | 1.33 | 1.57 | 57.43 | 7.04 | -0.03 | 0 | 0 | 71.78
08.08.2023 11-12 | 1.14 | 1.05 | 71.94 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 71.77
08.08.2023 12-13 | 1.83 | 1.86 | 73.75 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 71.78
08.08.2023 13-14 | 1.99 | 2.13 | 8.99 | 6.91 | -0.02 | 0.28 | 0 | 71.71
08.08.2023 14-15 | 2.78 | 2.82 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0.6 | 0 | 80.29
08.08.2023 15-16 | 3 | 2.77 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 81.38
08.08.2023 16-17 | 2.96 | 2.81 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 81.28
08.08.2023 17-18 | 3.16 | 2.62 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 80.5
08.08.2023 18-19 | 3.25 | 2.45 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 80.64
08.08.2023 19-20 | 3.08 | 2.6 | 59.55 | 6.92 | -0.03 | 0 | 0 | 80.32
08.08.2023 20-21 | 2.89 | 2.92 | 66.45 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.9
08.08.2023 21-22 | 2.82 | 2.92 | 30.37 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.8
08.08.2023 22-23 | 3.08 | 3.06 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.59
08.08.2023 23-24 | 2.96 | 3.28 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.53
09.08.2023 00-01 | 2.94 | 3.35 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.62
09.08.2023 01-02 | 3.36 | 3.12 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.46
09.08.2023 02-03 | 3.18 | 3.25 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.26
09.08.2023 03-04 | 3.2 | 3.23 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.34
09.08.2023 04-05 | 3.32 | 3.29 | 13.18 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 79.25
09.08.2023 05-06 | 4.19 | 4.08 | 0 | 6.91 | -0.01 | 0 | 0 | 79.03
09.08.2023 06-07 | 4.2 | 4.19 | 0 | 6.91 | -0.01 | 0 | 0 | 78.75
09.08.2023 07-08 | 4.01 | 4.01 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 78.93
09.08.2023 08-09 | 3.87 | 3.79 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.16
09.08.2023 09-10 | 4.14 | 4.02 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 79.25
09.08.2023 10-11 | 3.99 | 3.94 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
09.08.2023 11-12 | 4.01 | 3.85 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 79.41
09.08.2023 12-13 | 4.05 | 3.95 | 33.66 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 79.63
09.08.2023 13-14 | 4.06 | 3.89 | 70.22 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.81
09.08.2023 14-15 | 4.01 | 3.87 | 43.94 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.87
09.08.2023 15-16 | 4.11 | 3.9 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.71
09.08.2023 16-17 | 4.13 | 3.99 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 79.57
09.08.2023 17-18 | 4.08 | 4.03 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 79.46
09.08.2023 18-19 | 4.12 | 4.08 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.54
09.08.2023 19-20 | 4.1 | 4.18 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.21
09.08.2023 20-21 | 4.18 | 4.22 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0.22 | 0 | 79.26
09.08.2023 21-22 | 4.25 | 4.26 | 69.76 | 6.91 | -0.02 | 0.03 | 0 | 79.04
09.08.2023 22-23 | 4.32 | 4.32 | 68.98 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 79.04
09.08.2023 23-24 | 4.7 | 4.54 | 42.09 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 79.06
10.08.2023 00-01 | 4.75 | 4.64 | 0 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 01-02 | 4.6 | 4.72 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 02-03 | 4.6 | 4.79 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 03-04 | 4.45 | 4.44 | 0.1 | 6.84 | -0.03 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 04-05 | 4.02 | 3.68 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 79.07
10.08.2023 05-06 | 3.69 | 3.65 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 06-07 | 3.28 | 3.33 | 0 | 6.81 | -0.02 | 0 | 0 | 79.08
10.08.2023 07-08 | 4.34 | 4.32 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 79.07
10.08.2023 08-09 | 4.63 | 4.8 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 79.07
10.08.2023 09-10 | 4.57 | 4.78 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 79.06
10.08.2023 10-11 | 4.6 | 4.69 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 79.06
10.08.2023 11-12 | 4.36 | 4.7 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.06
10.08.2023 12-13 | 4.18 | 4.43 | 32.05 | 6.91 | -0.02 | 0.31 | 0 | 79.12
10.08.2023 13-14 | 4.01 | 4.29 | 65.42 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.13
10.08.2023 14-15 | 4.5 | 4.64 | 36.17 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.13
10.08.2023 15-16 | 4.7 | 4.53 | 0 | 6.94 | -0.03 | 0 | 0 | 79.15
10.08.2023 16-17 | 4.66 | 4.6 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 79.15
10.08.2023 17-18 | 4.66 | 4.61 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.16
10.08.2023 18-19 | 4.73 | 4.58 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
10.08.2023 19-20 | 4.48 | 4.64 | 44.75 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
10.08.2023 20-21 | 4.45 | 4.61 | 85.34 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
10.08.2023 21-22 | 4.52 | 4.54 | 44.97 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
10.08.2023 22-23 | 4.35 | 4.63 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 79.18
10.08.2023 23-24 | 4.3 | 4.51 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 00-01 | 2.65 | 2.38 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 01-02 | 2.26 | 2.4 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 02-03 | 2.07 | 2.39 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 03-04 | 2.19 | 2.43 | 0 | 6.89 | -0.01 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 04-05 | 2.67 | 2.39 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 05-06 | 2.79 | 3.05 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.18
11.08.2023 06-07 | 2.75 | 3.03 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 07-08 | 2.8 | 2.93 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 79.18
11.08.2023 08-09 | 3.11 | 3.05 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 09-10 | 3.13 | 3.33 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 10-11 | 3.54 | 3.42 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 11-12 | 4.15 | 4.3 | 0.1 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 79.17
11.08.2023 12-13 | 4.86 | 3.75 | 40.34 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.19
11.08.2023 13-14 | 3.73 | 4.59 | 63.34 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 79.19
11.08.2023 14-15 | 3.92 | 4.22 | 48.73 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 79.2
11.08.2023 15-16 | 4.05 | 4.24 | 31.66 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 79.21
11.08.2023 16-17 | 4.19 | 4.22 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 79.21
11.08.2023 17-18 | 4.44 | 4.05 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 79.22
11.08.2023 18-19 | 4.21 | 4.18 | 28.88 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 79.22
11.08.2023 19-20 | 4.09 | 4.21 | 59.96 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 79.23
11.08.2023 20-21 | 2.99 | 3.08 | 54.54 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
11.08.2023 21-22 | 2.83 | 2.82 | 34.86 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 79.23
11.08.2023 22-23 | 2.13 | 2.29 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
11.08.2023 23-24 | 2.03 | 2.15 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 00-01 | 1.97 | 2.18 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 79.23
12.08.2023 01-02 | 1.96 | 2.15 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 02-03 | 2.29 | 1.89 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 03-04 | 3.85 | 3.16 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 04-05 | 4.28 | 4.37 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 05-06 | 4.39 | 4.34 | 0 | 6.93 | -0.01 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 06-07 | 4.41 | 4.42 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 07-08 | 4.53 | 4.6 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 79.21
12.08.2023 08-09 | 4.37 | 4.57 | 0 | 6.93 | -0.01 | 0.48 | 0 | 79.17
12.08.2023 09-10 | 4.21 | 4.41 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0.03 | 0 | 79.14
12.08.2023 10-11 | 4.34 | 4.41 | 27.28 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 79.14
12.08.2023 11-12 | 4.45 | 4.22 | 55.91 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 79.15
12.08.2023 12-13 | 4.79 | 4.02 | 66.55 | 7 | -0.02 | 0.39 | 0 | 79.17
12.08.2023 13-14 | 4.31 | 4.39 | 47.34 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 79.22
12.08.2023 14-15 | 4.38 | 4.46 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.11 | 0 | 79.23
12.08.2023 15-16 | 4.35 | 4.38 | 0.5 | 7.04 | -0.02 | 0.19 | 0 | 79.27
12.08.2023 16-17 | 4.5 | 4.3 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.19 | 0 | 79.26
12.08.2023 17-18 | 4.89 | 4.11 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.63 | 0 | 79.38
12.08.2023 18-19 | 4.66 | 3.71 | 52.96 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
12.08.2023 19-20 | 3.48 | 3.37 | 72.15 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
12.08.2023 20-21 | 3.49 | 3.48 | 40.48 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
12.08.2023 21-22 | 3.54 | 3.42 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
12.08.2023 22-23 | 3.78 | 3.34 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
12.08.2023 23-24 | 3.65 | 3.44 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 00-01 | 3.76 | 3.62 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 01-02 | 3.2 | 3.22 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 02-03 | 2.63 | 2.63 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 03-04 | 2.58 | 2.58 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 04-05 | 3.22 | 3.05 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 05-06 | 3.73 | 3.75 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 06-07 | 3.87 | 3.73 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 07-08 | 3.89 | 3.74 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 79.47
13.08.2023 08-09 | 3.92 | 3.78 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 09-10 | 3.94 | 3.75 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 79.47
13.08.2023 10-11 | 3.9 | 3.72 | 32.26 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 79.47
13.08.2023 11-12 | 3.9 | 3.8 | 60.64 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 12-13 | 3.88 | 3.88 | 59.52 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 79.48
13.08.2023 13-14 | 3.82 | 3.9 | 14.69 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 79.47
13.08.2023 14-15 | 3.94 | 3.82 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 15-16 | 4.1 | 3.64 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 16-17 | 3.96 | 3.84 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 17-18 | 4.08 | 3.69 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 18-19 | 3.99 | 3.75 | 54.25 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
13.08.2023 19-20 | 4.35 | 4.1 | 83.54 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
13.08.2023 20-21 | 4.47 | 4.3 | 37.88 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
13.08.2023 21-22 | 4.53 | 4.3 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
13.08.2023 22-23 | 4.68 | 4.58 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
13.08.2023 23-24 | 4.45 | 4.83 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 00-01 | 4.59 | 4.71 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 01-02 | 4.59 | 4.68 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 02-03 | 4.83 | 4.45 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 03-04 | 5.06 | 4.14 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 04-05 | 4.03 | 4.05 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 05-06 | 4.22 | 4.27 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 06-07 | 4.27 | 4.27 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 07-08 | 4.41 | 4.25 | 44.54 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 08-09 | 4.38 | 4.39 | 61.25 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 09-10 | 4.55 | 4.43 | 9.79 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 10-11 | 4 | 3.93 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 11-12 | 4.05 | 3.6 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79.49
14.08.2023 12-13 | 4.5 | 3.4 | 8.99 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 13-14 | 3.14 | 3.16 | 71.64 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 14-15 | 4.15 | 3.86 | 14.28 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 15-16 | 4.37 | 4.42 | 69.26 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 16-17 | 4.58 | 4.36 | 74.35 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 17-18 | 4.56 | 4.5 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 79.5
14.08.2023 18-19 | 4.59 | 4.53 | 24.97 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 19-20 | 4.61 | 4.19 | 91.63 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 20-21 | 4.29 | 4.07 | 64.45 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 21-22 | 4.24 | 4.17 | 103.21 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 79.52
14.08.2023 22-23 | 4.42 | 4.35 | 78.03 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
14.08.2023 23-24 | 3.83 | 3.91 | 91.14 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 00-01 | 4.01 | 3.97 | 24.98 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 01-02 | 3.9 | 4.07 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 02-03 | 3.81 | 3.95 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 03-04 | 3.78 | 3.94 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 04-05 | 3.87 | 3.76 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 05-06 | 4.04 | 3.58 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.51
15.08.2023 06-07 | 3.48 | 3.58 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.52
15.08.2023 07-08 | 3.83 | 3.61 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.36 | 0 | 79.55
15.08.2023 08-09 | 3.89 | 3.69 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.35 | 0 | 79.55
15.08.2023 09-10 | 3.92 | 3.66 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.68 | 0 | 79.56
15.08.2023 10-11 | 3.89 | 3.72 | 47.13 | 7.09 | -0.02 | 0.01 | 0 | 79.47
15.08.2023 11-12 | 3.78 | 3.77 | 58.03 | 7.1 | -0.01 | 0.6 | 0 | 79.31
15.08.2023 12-13 | 3.93 | 3.64 | 74.41 | 7.11 | -0.02 | 0.5 | 0 | 79.24
15.08.2023 13-14 | 2.96 | 3.66 | 61.44 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.23
15.08.2023 14-15 | 0.19 | 3.91 | 47.73 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 79.24
15.08.2023 15-16 | 0.5 | 4.11 | 60.73 | 7.12 | -0.02 | 0.39 | 0 | 79.26
15.08.2023 16-17 | 2.27 | 3.82 | 45.85 | 7.13 | -0.01 | 0.03 | 0 | 79.24
15.08.2023 17-18 | 4.51 | 4.2 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.26 | 0 | 79.2
15.08.2023 18-19 | 4.91 | 4.18 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.66 | 0 | 79.21
15.08.2023 19-20 | 4.89 | 4.05 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.72
15.08.2023 20-21 | 4.97 | 4.04 | 49.23 | 7.13 | -0.02 | 0.5 | 0 | 78.42
15.08.2023 21-22 | 5.03 | 4 | 56.82 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 78.35
15.08.2023 22-23 | 4.95 | 4.01 | 58.15 | 7.11 | -0.01 | 0.65 | 0 | 78.34
15.08.2023 23-24 | 4.91 | 3.88 | 61.42 | 7.11 | -0.01 | 0.29 | 0 | 78.33
16.08.2023 00-01 | 4.91 | 3.91 | 26.26 | 7.1 | -0.01 | 0.25 | 0 | 78.41
16.08.2023 01-02 | 4.89 | 3.94 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.37 | 0 | 78.46
16.08.2023 02-03 | 4.78 | 3.82 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 78.45
16.08.2023 03-04 | 5.13 | 4.16 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.45
16.08.2023 04-05 | 4.28 | 3.48 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.25 | 0 | 78.47
16.08.2023 05-06 | 5.02 | 3.89 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.48 | 0 | 78.48
16.08.2023 06-07 | 5.15 | 3.86 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.54
16.08.2023 07-08 | 5.1 | 2.1 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.28 | 0 | 78.55
16.08.2023 08-09 | 7.09 | 0.02 | 27.05 | 7.06 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.54
16.08.2023 09-10 | 4.72 | 3.14 | 60.52 | 7.07 | -0.01 | 0.67 | 0 | 78.62
16.08.2023 10-11 | 4.28 | 3.27 | 65.82 | 7.08 | -0.02 | 0.38 | 0 | 78.59
16.08.2023 11-12 | 4.6 | 3.44 | 80.53 | 7.09 | -0.02 | 0.68 | 0 | 78.56
16.08.2023 12-13 | 5.06 | 4.15 | 8.19 | 7.1 | -0.01 | 0.65 | 0 | 78.78
16.08.2023 13-14 | 5.11 | 4.03 | 72.41 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 78.93
16.08.2023 14-15 | 5.11 | 4.18 | 75.63 | 7.12 | -0.01 | 0.2 | 0 | 78.92
16.08.2023 15-16 | 5.38 | 3.78 | 1.9 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 78.69
16.08.2023 16-17 | 5.05 | 4.08 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 78.63
16.08.2023 17-18 | 5.05 | 4.19 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.68 | 0 | 78.98
16.08.2023 18-19 | 5.03 | 4.09 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.68 | 0 | 78.74
16.08.2023 19-20 | 5.21 | 3.88 | 30.27 | 7.09 | -0.02 | 0.7 | 0 | 78.87
16.08.2023 20-21 | 5.1 | 4.05 | 31.16 | 7.09 | -0.02 | 0.63 | 0 | 79.41
16.08.2023 21-22 | 4.91 | 3.98 | 9.48 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.33
16.08.2023 22-23 | 4.95 | 4.1 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.09 | 0 | 79.33
16.08.2023 23-24 | 5.03 | 3.95 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.34 | 0 | 79.19
17.08.2023 00-01 | 4.94 | 3.84 | 0.1 | 7.06 | -0.02 | 0.39 | 0 | 79.29
17.08.2023 01-02 | 5.12 | 4.06 | 62.65 | 7.06 | -0.01 | 0.32 | 0 | 78.75
17.08.2023 02-03 | 5.13 | 3.95 | 20.58 | 7.05 | -0.03 | 0.27 | 0 | 78.81
17.08.2023 03-04 | 4.88 | 3.98 | 80.67 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 78.81
17.08.2023 04-05 | 4.95 | 4.03 | 64.28 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 78.8
17.08.2023 05-06 | 5.07 | 4.02 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.13 | 0 | 78.84
17.08.2023 06-07 | 3.13 | 2.59 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0.16 | 0 | 78.94
17.08.2023 07-08 | 4.33 | 3.37 | 0.3 | 7.04 | -0.02 | 0.45 | 0 | 79.3
17.08.2023 08-09 | 5.29 | 4.08 | 32.56 | 7.04 | -0.02 | 0.11 | 0 | 79.67
17.08.2023 09-10 | 5.16 | 4.05 | 71.05 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 79.68
17.08.2023 10-11 | 4.97 | 4.2 | 57.95 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 79.68
17.08.2023 11-12 | 5.01 | 4.04 | 63.95 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 79.7
17.08.2023 12-13 | 5.12 | 4.21 | 77.1 | 7.08 | -0.01 | 0.36 | 0 | 79.76
17.08.2023 13-14 | 5.09 | 4.13 | 63.04 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 79.78
17.08.2023 14-15 | 3.06 | 3.03 | 33.38 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 79.8
17.08.2023 15-16 | 2.6 | 2.24 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.79
17.08.2023 16-17 | 2.84 | 2.36 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 79.8
17.08.2023 17-18 | 2.62 | 2.42 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.34 | 0 | 79.83
17.08.2023 18-19 | 2.76 | 2.35 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.82
17.08.2023 19-20 | 3.94 | 3.14 | 65.25 | 7.1 | -0.02 | 0.5 | 0 | 79.85
17.08.2023 20-21 | 4.33 | 3.44 | 55.07 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 79.83
17.08.2023 21-22 | 4.27 | 3.42 | 45.28 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79.83
17.08.2023 22-23 | 4.23 | 3.46 | 69.56 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 79.84
17.08.2023 23-24 | 4.37 | 3.61 | 49.68 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79.84
18.08.2023 00-01 | 4.82 | 4 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.27 | 0 | 79.84
18.08.2023 01-02 | 5.01 | 4.06 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.26 | 0 | 79.8
18.08.2023 02-03 | 5.07 | 4.07 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0.22 | 0 | 79.75
18.08.2023 03-04 | 5.03 | 4.12 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0.11 | 0 | 79.74
18.08.2023 04-05 | 4.97 | 4.12 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.68 | 0 | 79.59
18.08.2023 05-06 | 4.7 | 4.14 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.67 | 0 | 79.74
18.08.2023 06-07 | 4.69 | 4.23 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.67 | 0 | 79.48
18.08.2023 07-08 | 4.7 | 4.23 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0.46 | 0 | 79.41
18.08.2023 08-09 | 4.68 | 4.32 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.48 | 0 | 79.08
18.08.2023 09-10 | 4.76 | 4.36 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0.38 | 0 | 79.44
18.08.2023 10-11 | 4.8 | 4.4 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.67 | 0 | 79.78
18.08.2023 11-12 | 4.86 | 4.48 | 68.52 | 7.05 | -0.02 | 0.18 | 0 | 79.73
18.08.2023 12-13 | 4.79 | 4.51 | 35.54 | 7.06 | -0.03 | 0.35 | 0 | 78.84
18.08.2023 13-14 | 4.68 | 4.44 | 67.3 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.82
18.08.2023 14-15 | 4.72 | 4.46 | 62.33 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 78.82
18.08.2023 15-16 | 4.7 | 4.42 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.3 | 0 | 78.78
18.08.2023 16-17 | 4.55 | 4.63 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.41 | 0 | 78.75
18.08.2023 17-18 | 4.62 | 4.68 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.21 | 0 | 78.81
18.08.2023 18-19 | 4.58 | 4.76 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.16 | 0 | 78.84
18.08.2023 19-20 | 4.57 | 4.84 | 65.53 | 7.11 | -0.02 | 0.26 | 0 | 78.85
18.08.2023 20-21 | 4.4 | 4.95 | 79.43 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 78.88
18.08.2023 21-22 | 4.26 | 4.99 | 67.75 | 7.1 | -0.03 | 0 | 0 | 78.89
18.08.2023 22-23 | 4.24 | 4.96 | 84.06 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 78.89
18.08.2023 23-24 | 4.31 | 4.89 | 31.47 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.89
19.08.2023 00-01 | 4.17 | 4.99 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 01-02 | 3.21 | 4.74 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 02-03 | 2.74 | 4.38 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 78.89
19.08.2023 03-04 | 3.1 | 4.4 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 04-05 | 3.02 | 4.53 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 05-06 | 3.01 | 4.56 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 06-07 | 4.07 | 5.3 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 78.89
19.08.2023 07-08 | 3.89 | 5.49 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 78.89
19.08.2023 08-09 | 3.93 | 5.54 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 78.89
19.08.2023 09-10 | 4.02 | 5.5 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 10-11 | 3.75 | 5.7 | 53.33 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 11-12 | 3.55 | 5.86 | 66.52 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.88
19.08.2023 12-13 | 3.69 | 6.07 | 79.6 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 78.91
19.08.2023 13-14 | 3.82 | 6.17 | 46.03 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 78.93
19.08.2023 14-15 | 4.24 | 6.37 | 70.6 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 78.94
19.08.2023 15-16 | 4.15 | 6.41 | 23.17 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 78.97
19.08.2023 16-17 | 4.41 | 6.7 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 78.98
19.08.2023 17-18 | 3.33 | 6.56 | 0 | 7.13 | -0.03 | 0 | 0 | 78.99
19.08.2023 18-19 | 2.68 | 6.09 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.01
19.08.2023 19-20 | 3.53 | 6.12 | 71.96 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 79.02
19.08.2023 20-21 | 3.68 | 6.06 | 37.36 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.02
19.08.2023 21-22 | 3.81 | 6.17 | 71.17 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.02
19.08.2023 22-23 | 3.72 | 6.15 | 33.98 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79
19.08.2023 23-24 | 5.72 | 6.94 | 89.78 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 00-01 | 5.74 | 7.04 | 93.16 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 01-02 | 6.14 | 7.14 | 14.59 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 78.99
20.08.2023 02-03 | 6.67 | 7.38 | 0.6 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 78.99
20.08.2023 03-04 | 6.46 | 7.43 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 04-05 | 6.34 | 7.47 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 78.99
20.08.2023 05-06 | 5.96 | 7.52 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 78.98
20.08.2023 06-07 | 2.61 | 3.82 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 78.99
20.08.2023 07-08 | 6.12 | 1.82 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 78.99
20.08.2023 08-09 | 6.58 | 2.25 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 09-10 | 6.68 | 2.39 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 10-11 | 6.72 | 2.39 | 1.29 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 79
20.08.2023 11-12 | 8.36 | 2.88 | 33.24 | 7.07 | -0.02 | 0.06 | 0 | 79.02
20.08.2023 12-13 | 8.31 | 3.1 | 35.15 | 7.08 | -0.02 | 0.54 | 0 | 79.28
20.08.2023 13-14 | 8.3 | 3.19 | 46.75 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 79.41
20.08.2023 14-15 | 7.41 | 3.25 | 47.74 | 7.11 | -0.02 | 0.18 | 0 | 79.42
20.08.2023 15-16 | 6.94 | 3.25 | 42.55 | 7.12 | -0.02 | 0.71 | 0 | 79.31
20.08.2023 16-17 | 6.79 | 3.23 | 8.48 | 7.13 | -0.02 | 0.69 | 0 | 78.76
20.08.2023 17-18 | 6.6 | 3.16 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0.71 | 0 | 78.69
20.08.2023 18-19 | 6.25 | 3.13 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.76 | 0 | 78.66
20.08.2023 19-20 | 5.8 | 3.05 | 54.71 | 7.14 | -0.01 | 0.81 | 0 | 78.89
20.08.2023 20-21 | 5.8 | 2.94 | 69.05 | 7.14 | -0.01 | 0.58 | 0 | 78.94
20.08.2023 21-22 | 5.65 | 2.79 | 80.16 | 7.13 | -0.01 | 0.38 | 0 | 78.89
20.08.2023 22-23 | 5.57 | 2.67 | 59.86 | 7.12 | -0.02 | 0.72 | 0 | 78.38
20.08.2023 23-24 | 5.96 | 2.7 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.75 | 0 | 78.46
21.08.2023 00-01 | 6.45 | 2.78 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.68 | 0 | 78.56
21.08.2023 01-02 | 6.07 | 2.71 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0.68 | 0 | 78.65
21.08.2023 02-03 | 6.23 | 2.73 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.23 | 0 | 78.67
21.08.2023 03-04 | 6.2 | 2.74 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.64
21.08.2023 04-05 | 5.71 | 2.69 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 78.63
21.08.2023 05-06 | 5.8 | 2.6 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.26 | 0 | 78.36
21.08.2023 06-07 | 6.15 | 2.65 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 78.02
21.08.2023 07-08 | 4.33 | 2.61 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.05 | 0 | 78
21.08.2023 08-09 | 1.27 | 2.37 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.33 | 0 | 77.99
21.08.2023 09-10 | 2.63 | 1.05 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.27 | 0 | 78.05
21.08.2023 10-11 | 3.54 | 1.35 | 36.79 | 7.08 | -0.02 | 0.44 | 0 | 78.21
21.08.2023 11-12 | 3.56 | 1.36 | 80.03 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.37
21.08.2023 12-13 | 4.11 | 1.42 | 79.54 | 7.1 | -0.02 | 0.28 | 0 | 78.49
21.08.2023 13-14 | 4.71 | 1.63 | 75.56 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 78.46
21.08.2023 14-15 | 5.62 | 2.02 | 88.46 | 7.12 | -0.02 | 0.01 | 0 | 78.39
21.08.2023 15-16 | 5.63 | 2.07 | 50.07 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 78.37
21.08.2023 16-17 | 5.61 | 2.07 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.67 | 0 | 78.27
21.08.2023 17-18 | 5.34 | 2.03 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.63 | 0 | 78.34
21.08.2023 18-19 | 5.25 | 2 | 51.67 | 7.13 | -0.02 | 0.12 | 0 | 78.4
21.08.2023 19-20 | 4.91 | 1.97 | 72.83 | 7.12 | -0.02 | 0.67 | 0 | 78.59
21.08.2023 20-21 | 5.1 | 1.85 | 58.03 | 7.11 | -0.02 | 0.36 | 0 | 78.36
21.08.2023 21-22 | 4.98 | 1.75 | 85.85 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 77.84
21.08.2023 22-23 | 5.26 | 1.81 | 82.45 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 78.25
21.08.2023 23-24 | 5.12 | 1.79 | 17.78 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 78.69
22.08.2023 00-01 | 5.37 | 1.81 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 78.74
22.08.2023 01-02 | 5.63 | 1.87 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 78.74
22.08.2023 02-03 | 5.9 | 1.93 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 78.57
22.08.2023 03-04 | 5.42 | 1.92 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 78.46
22.08.2023 04-05 | 5.07 | 1.86 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 78.4
22.08.2023 05-06 | 5.51 | 1.94 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 78.35
22.08.2023 06-07 | 5.08 | 1.98 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 78.29
22.08.2023 07-08 | 5.28 | 2.04 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 77.7
22.08.2023 08-09 | 4.79 | 2.04 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 78.27
22.08.2023 09-10 | 4.5 | 1.93 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0 | 0 | 81.52
22.08.2023 10-11 | 4.72 | 1.95 | 53.45 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0
22.08.2023 11-12 | 4.8 | 2.39 | 72.04 | 7.08 | -0.02 | 0.07 | 0
22.08.2023 12-13 | 4.88 | 3.71 | 72.27 | 7.09 | -0.01 | 0.16 | 0 | 45.73
22.08.2023 13-14 | 5.33 | 3.94 | 92.86 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 45.9
22.08.2023 14-15 | 5.3 | 4 | 77.11 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 45.97
22.08.2023 15-16 | 5.7 | 4.12 | 3.79 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 45.97
22.08.2023 16-17 | 6.28 | 4.29 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.25 | 0 | 45.89
22.08.2023 17-18 | 5.86 | 4.33 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.45 | 0 | 46.04
22.08.2023 18-19 | 5.86 | 4.4 | 40.75 | 7.18 | -0.01 | 0.33 | 0 | 46.2
22.08.2023 19-20 | 5.8 | 4.45 | 76.15 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.41
22.08.2023 20-21 | 5.77 | 4.51 | 85.63 | 7.13 | -0.01 | 0.25 | 0 | 46.6
22.08.2023 21-22 | 5.7 | 4.55 | 68.75 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 46.63
22.08.2023 22-23 | 5.67 | 4.59 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.44 | 0 | 46.57
22.08.2023 23-24 | 5.57 | 4.6 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.62
23.08.2023 00-01 | 5.56 | 4.67 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.64
23.08.2023 01-02 | 5.57 | 4.68 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.67 | 0 | 46.57
23.08.2023 02-03 | 5.52 | 4.7 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.36 | 0 | 46.47
23.08.2023 03-04 | 5.6 | 4.73 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 46.42
23.08.2023 04-05 | 5.47 | 4.78 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.35 | 0 | 45.89
23.08.2023 05-06 | 5.03 | 4.73 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.3 | 0 | 45.32
23.08.2023 06-07 | 5.2 | 4.76 | 0 | 7.05 | -0.01 | 0.1 | 0 | 44.38
23.08.2023 07-08 | 5.27 | 4.75 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.21 | 0 | 44.49
23.08.2023 08-09 | 5.52 | 4.84 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.38 | 0 | 45.33
23.08.2023 09-10 | 5.77 | 4.98 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.08 | 0 | 46.15
23.08.2023 10-11 | 5.3 | 5 | 60.95 | 7.07 | -0.02 | 0.29 | 0 | 45.76
23.08.2023 11-12 | 5.34 | 5.01 | 75.96 | 7.07 | -0.02 | 0.24 | 0 | 45.66
23.08.2023 12-13 | 5.28 | 5.03 | 71.46 | 7.08 | -0.02 | 0.51 | 0 | 45.74
23.08.2023 13-14 | 5.32 | 5.05 | 69.33 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 45.82
23.08.2023 14-15 | 5.39 | 5.07 | 30.56 | 7.09 | -0.02 | 0.64 | 0 | 45.92
23.08.2023 15-16 | 5.57 | 5.06 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0.67 | 0 | 45.62
23.08.2023 16-17 | 5.81 | 5.09 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.54 | 0 | 44.14
23.08.2023 17-18 | 5.81 | 5.14 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0.67 | 0 | 44
23.08.2023 18-19 | 5.75 | 5.13 | 0 | 7.11 | -0.03 | 0.34 | 0 | 43.97
23.08.2023 19-20 | 6.19 | 5.19 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 44.27
23.08.2023 20-21 | 5.88 | 5.18 | 60.75 | 7.09 | -0.02 | 0.41 | 0 | 45.28
23.08.2023 21-22 | 5.79 | 5.16 | 79.25 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 46.54
23.08.2023 22-23 | 5.71 | 5.15 | 47.86 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 46.2
23.08.2023 23-24 | 6.06 | 5.2 | 62.07 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 45.8
24.08.2023 00-01 | 5.82 | 5.16 | 87.45 | 7.06 | -0.02 | 0.46 | 0 | 46.08
24.08.2023 01-02 | 6.02 | 5.2 | 8.89 | 7.05 | -0.02 | 0.27 | 0 | 47.17
24.08.2023 02-03 | 6.03 | 5.22 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.09 | 0 | 55.98
24.08.2023 03-04 | 5.44 | 5.19 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 56.01
24.08.2023 04-05 | 4.51 | 5.19 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0.28 | 0 | 56.3
24.08.2023 05-06 | 4.39 | 5.18 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0.39 | 0 | 55.33
24.08.2023 06-07 | 5.08 | 5.31 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0.22 | 0 | 56.47
24.08.2023 07-08 | 4.6 | 5.33 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0.21 | 0 | 56.4
24.08.2023 08-09 | 3.46 | 5.22 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 56.12
24.08.2023 09-10 | 3.41 | 5.22 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 56.12
24.08.2023 10-11 | 2.28 | 5.17 | 52.35 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 54.07
24.08.2023 11-12 | 2.55 | 5.12 | 63.31 | 7.05 | -0.01 | 0.17 | 0 | -2.97
24.08.2023 12-13 | 3.77 | 5.19 | 41.84 | 7.07 | -0.02 | 0.22 | 0 | -3.03
24.08.2023 13-14 | 3.62 | 5.22 | 69.79 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 10.98
24.08.2023 14-15 | 3.62 | 5.14 | 68.22 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 53.53
24.08.2023 15-16 | 3.69 | 5.13 | 1.1 | 7.1 | -0.01 | 0.35 | 0 | 62.89
24.08.2023 16-17 | 2.57 | 5.15 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.35 | 0 | 62.39
24.08.2023 17-18 | 2.06 | 4.36 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.41 | 0 | 51.51
24.08.2023 18-19 | 2.42 | 1.59 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.52 | 0 | 52.61
24.08.2023 19-20 | 3.29 | 1.84 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.45 | 0 | 59.51
24.08.2023 20-21 | 3.85 | 2.13 | 55.41 | 7.1 | -0.02 | 0.26 | 0 | 59.14
24.08.2023 21-22 | 3.76 | 2.17 | 78.75 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 64.43
24.08.2023 22-23 | 3.75 | 2.19 | 75.96 | 7.09 | -0.01 | 0.28 | 0 | 64.44
24.08.2023 23-24 | 3.68 | 2.23 | 86.48 | 7.08 | -0.01 | 0.46 | 0 | 57.62
25.08.2023 00-01 | 4.79 | 2.41 | 87.88 | 7.07 | -0.01 | 0.47 | 0 | 56.65
25.08.2023 01-02 | 5.17 | 2.49 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.3 | 0 | 65.17
25.08.2023 02-03 | 5.22 | 2.54 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0.31 | 0 | 64.51
25.08.2023 03-04 | 5.16 | 2.57 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.32 | 0 | 59.16
25.08.2023 04-05 | 5.12 | 2.62 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.34 | 0 | 53.31
25.08.2023 05-06 | 5.21 | 2.62 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0.52 | 0 | 53.8
25.08.2023 06-07 | 5.13 | 2.62 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.66 | 0 | 53.94
25.08.2023 07-08 | 5.1 | 2.63 | 0 | 7.06 | -0.01 | 0.28 | 0 | 53.24
25.08.2023 08-09 | 2.65 | 2.37 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.32 | 0 | 52.12
25.08.2023 09-10 | 2.64 | 2.3 | 12.98 | 7.06 | -0.01 | 0.63 | 0 | 52.74
25.08.2023 10-11 | 2.72 | 2.29 | 49.57 | 7.08 | -0.02 | 0.5 | 0 | 51.27
25.08.2023 11-12 | 3.6 | 2.31 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0.67 | 0 | 50.75
25.08.2023 12-13 | 4.49 | 2.42 | 85.03 | 7.08 | -0.02 | 0.06 | 0 | 50.97
25.08.2023 13-14 | 4.84 | 2.46 | 73.54 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 50.99
25.08.2023 14-15 | 4.95 | 2.5 | 81.44 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 51.04
25.08.2023 15-16 | 5.09 | 2.52 | 44.16 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 51.38
25.08.2023 16-17 | 5.35 | 2.56 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.5 | 0 | 54.75
25.08.2023 17-18 | 5.32 | 2.61 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.3 | 0 | 55.27
25.08.2023 18-19 | 5.28 | 2.63 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 55.36
25.08.2023 19-20 | 5.25 | 2.65 | 78.08 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 55.35
25.08.2023 20-21 | 5.34 | 2.69 | 72.56 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 55.32
25.08.2023 21-22 | 5.29 | 2.68 | 74.57 | 7.12 | -0.02 | 0.18 | 0 | 55.24
25.08.2023 22-23 | 5.31 | 2.67 | 56.56 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 55.23
25.08.2023 23-24 | 5.12 | 2.64 | 0 | 7.09 | -0.01 | 0 | 0 | 55.21
26.08.2023 00-01 | 2.93 | 2.39 | 0 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 55.21
26.08.2023 01-02 | 2.9 | 2.35 | 0 | 7.07 | -0.01 | 0 | 0 | 55.2
26.08.2023 02-03 | 3.68 | 2.46 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 55.19
26.08.2023 03-04 | 3.75 | 2.46 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 55.2
26.08.2023 04-05 | 3.75 | 2.47 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 54.91
26.08.2023 05-06 | 3.73 | 2.44 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 54.59
26.08.2023 06-07 | 4.04 | 2.46 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 54.57
26.08.2023 07-08 | 5.18 | 2.59 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.26 | 54.22
26.08.2023 08-09 | 5.13 | 2.81 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 54.21
26.08.2023 09-10 | 5.12 | 2.87 | 21.59 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 54.23
26.08.2023 10-11 | 4.9 | 2.85 | 100.13 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 54.24
26.08.2023 11-12 | 4.71 | 2.69 | 99.03 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 54.34
26.08.2023 12-13 | 4.8 | 2.61 | 75.34 | 7.06 | -0.02 | 0 | 0 | 54.37
26.08.2023 13-14 | 4.75 | 2.59 | 59.65 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 54.37
26.08.2023 14-15 | 4.61 | 2.6 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 54.37
26.08.2023 15-16 | 5.16 | 2.6 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 54.37
26.08.2023 16-17 | 4.93 | 2.44 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
26.08.2023 17-18 | 5.18 | 2.51 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 54.39
26.08.2023 18-19 | 5.25 | 2.65 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 54.39
26.08.2023 19-20 | 5.34 | 2.63 | 60.32 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 54.39
26.08.2023 20-21 | 5.37 | 2.66 | 76.83 | 7.08 | -0.01 | 0 | 0 | 54.4
26.08.2023 21-22 | 5.24 | 2.72 | 64.55 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 54.4
26.08.2023 22-23 | 5.25 | 2.68 | 96.57 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 54.4
26.08.2023 23-24 | 5.27 | 2.71 | 24.49 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 54.39
27.08.2023 00-01 | 5.17 | 2.74 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 01-02 | 5.11 | 2.74 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 02-03 | 5.16 | 2.76 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 03-04 | 5.05 | 2.76 | 0.5 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 04-05 | 5.39 | 2.84 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 05-06 | 5.71 | 2.85 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 06-07 | 5.65 | 2.92 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 07-08 | 5.74 | 2.9 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 54.37
27.08.2023 08-09 | 5.79 | 2.94 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 09-10 | 5.71 | 2.96 | 41.77 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 54.39
27.08.2023 10-11 | 5.67 | 2.99 | 62.44 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 54.38
27.08.2023 11-12 | 5.66 | 2.99 | 104.05 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 54.4
27.08.2023 12-13 | 5.73 | 2.98 | 78.94 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 54.39
27.08.2023 13-14 | 5.66 | 2.99 | 62.95 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 54.39
27.08.2023 14-15 | 5.77 | 2.98 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 54.4
27.08.2023 15-16 | 5.87 | 2.97 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 54.44
27.08.2023 16-17 | 5.89 | 2.99 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.4 | 55.19
27.08.2023 17-18 | 6 | 3.01 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.65 | 55.26
27.08.2023 18-19 | 6.08 | 3.03 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.46 | 55.42
27.08.2023 19-20 | 6.03 | 3.04 | 70.27 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.67 | 55.29
27.08.2023 20-21 | 6.01 | 3.07 | 66.43 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.62 | 55.05
27.08.2023 21-22 | 5.97 | 3.07 | 92.65 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.26 | 55.33
27.08.2023 22-23 | 6.07 | 3.09 | 66.05 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.26 | 54.96
27.08.2023 23-24 | 5.99 | 3.11 | 0.2 | 6.99 | -0.03 | 0 | 0.68 | 54.19
28.08.2023 00-01 | 5.83 | 3.1 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.69 | 53.66
28.08.2023 01-02 | 5.8 | 3.08 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.18 | 54.63
28.08.2023 02-03 | 5.98 | 3.07 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 54.62
28.08.2023 03-04 | 5.94 | 3.09 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 54.64
28.08.2023 04-05 | 6.15 | 3.17 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 54.59
28.08.2023 05-06 | 6 | 3.26 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 54.52
28.08.2023 06-07 | 3.73 | 3.27 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.32 | 53.97
28.08.2023 07-08 | 0.19 | 3.22 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 53.95
28.08.2023 08-09 | 1.05 | 3.13 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0.44 | 0.1 | 54.17
28.08.2023 09-10 | 5.36 | 2.68 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 53.82
28.08.2023 10-11 | 5.58 | 1.45 | 31.06 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 53.82
28.08.2023 11-12 | 5.6 | 1.47 | 63.71 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 52.77
28.08.2023 12-13 | 5.18 | 1.19 | 50.82 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 52.9
28.08.2023 13-14 | 5.43 | 0.43 | 63.11 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 52.52
28.08.2023 14-15 | 9.2 | 0.5 | 54.22 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.45 | 52.57
28.08.2023 15-16 | 9.7 | 0.51 | 12.49 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.4 | 52.37
28.08.2023 16-17 | 8.67 | 0.52 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.42 | 52.07
28.08.2023 17-18 | 8.59 | 0.51 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.29 | 52.2
28.08.2023 18-19 | 8.7 | 0.52 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.27 | 53.17
28.08.2023 19-20 | 8.68 | 0.52 | 36.64 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0.23 | 52.79
28.08.2023 20-21 | 8.63 | 0.53 | 68.92 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.22 | 50.62
28.08.2023 21-22 | 8.34 | 0.52 | 66.07 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 50.28
28.08.2023 22-23 | 8.31 | 0.52 | 77.05 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 50.29
28.08.2023 23-24 | 8.53 | 0.54 | 70.45 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 50.28
29.08.2023 00-01 | 8.79 | 0.53 | 39.39 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 50
29.08.2023 01-02 | 8.91 | 0.53 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 49.2
29.08.2023 02-03 | 8.48 | 0.53 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 49.21
29.08.2023 03-04 | 8.3 | 0.52 | 31.67 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 49.21
29.08.2023 04-05 | 8.09 | 0.52 | 17.99 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 49.21
29.08.2023 05-06 | 7.6 | 0.57 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 49.71
29.08.2023 06-07 | 7.41 | 0.56 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 49.8
29.08.2023 07-08 | 7.27 | 0.57 | 0 | 6.95 | -0.03 | 0 | 0 | 49.81
29.08.2023 08-09 | 5.51 | 1.57 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 49.76
29.08.2023 09-10 | 3.3 | 2.71 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 49.77
29.08.2023 10-11 | 3.07 | 2.51 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0.19 | 0 | 49.92
29.08.2023 11-12 | 4.72 | 1.59 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.16 | 52.45
29.08.2023 12-13 | 4.42 | 3.04 | 76.71 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0.22 | 53.33
29.08.2023 13-14 | 4.47 | 2.97 | 79.46 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.22 | 53.18
29.08.2023 14-15 | 4.37 | 2.83 | 71.55 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 53.06
29.08.2023 15-16 | 4.27 | 2.9 | 48.05 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 52.79
29.08.2023 16-17 | 4.48 | 3.19 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0.29 | 53.04
29.08.2023 17-18 | 4.87 | 3.53 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.46 | 52.92
29.08.2023 18-19 | 5.22 | 3.77 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.57 | 52.89
29.08.2023 19-20 | 5.34 | 3.9 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.68 | 52.71
29.08.2023 20-21 | 5.28 | 3.87 | 76.05 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.37 | 53.84
29.08.2023 21-22 | 5.29 | 3.84 | 71.66 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.24 | 49.68
29.08.2023 22-23 | 5.03 | 3.64 | 83.44 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.14 | 49.23
29.08.2023 23-24 | 5.11 | 3.66 | 27.77 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.67 | 50.25
30.08.2023 00-01 | 4.89 | 3.47 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.34 | 50.59
30.08.2023 01-02 | 5.34 | 3.77 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.4 | 50.06
30.08.2023 02-03 | 5.45 | 3.91 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0.38 | 49.73
30.08.2023 03-04 | 5.33 | 3.79 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 49.61
30.08.2023 04-05 | 5.21 | 3.64 | 0 | 6.96 | -0.01 | 0 | 0 | 49.62
30.08.2023 05-06 | 4.99 | 3.44 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 49.65
30.08.2023 06-07 | 5.62 | 1.27 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 49.63
30.08.2023 07-08 | 7.43 | 0.69 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 49.64
30.08.2023 08-09 | 4.37 | 3.47 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0.2 | 49.09
30.08.2023 09-10 | 4.81 | 3.66 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0.3 | 48.87
30.08.2023 10-11 | 5.48 | 4.28 | 67.27 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.24 | 49.16
30.08.2023 11-12 | 5.33 | 4.38 | 85.45 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.05 | 49.21
30.08.2023 12-13 | 5.14 | 4.3 | 69.74 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.32 | 49.64
30.08.2023 13-14 | 5.04 | 4.2 | 79.53 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.31 | 49.77
30.08.2023 14-15 | 4.96 | 4.22 | 82.74 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.11 | 49.61
30.08.2023 15-16 | 5 | 4.08 | 16.99 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.67 | 49.86
30.08.2023 16-17 | 4.99 | 3.93 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.67 | 49.36
30.08.2023 17-18 | 5.07 | 3.88 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.68 | 45.26
30.08.2023 18-19 | 4.95 | 4.01 | 47.77 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0.67 | 45.45
30.08.2023 19-20 | 4.92 | 4.01 | 80.84 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0.67 | 45.18
30.08.2023 20-21 | 5.01 | 4.03 | 97.92 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0.11 | 45.27
30.08.2023 21-22 | 4.97 | 4.09 | 88.35 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 45.46
30.08.2023 22-23 | 4.82 | 3.93 | 94.04 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 45.5
30.08.2023 23-24 | 5.01 | 4 | 13.29 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.1 | 46.16
31.08.2023 00-01 | 4.98 | 3.82 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.16 | 50.87
31.08.2023 01-02 | 5.02 | 4.02 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 50.71
31.08.2023 02-03 | 5.1 | 3.99 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.35 | 51.55
31.08.2023 03-04 | 5.06 | 3.96 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 51.82
31.08.2023 04-05 | 5.1 | 4.02 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 51.81
31.08.2023 05-06 | 4.94 | 4.06 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 51.81
31.08.2023 06-07 | 4.6 | 4.07 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 51.73
31.08.2023 07-08 | 4.95 | 3.97 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 51.73
31.08.2023 08-09 | 4.96 | 3.99 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 51.73
31.08.2023 09-10 | 4.89 | 3.89 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 51.73
31.08.2023 10-11 | 4.99 | 4 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 51.78
31.08.2023 11-12 | 4.87 | 3.87 | 0.4 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.16 | 51.43
31.08.2023 12-13 | 5.09 | 4.16 | 72.14 | 7 | -0.02 | 0 | 0.21 | 49.54
31.08.2023 13-14 | 4.87 | 3.98 | 66.33 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 49.69
31.08.2023 14-15 | 4.61 | 3.68 | 65.03 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 49.69
31.08.2023 15-16 | 4.59 | 3.8 | 67.7 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 49.68
31.08.2023 16-17 | 3.75 | 3 | 10.39 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 50.79
31.08.2023 17-18 | 2.06 | 1.53 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 51
31.08.2023 18-19 | 2.22 | 1.64 | 65.95 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 51.06
31.08.2023 19-20 | 2.75 | 1.98 | 83.34 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 50.99
31.08.2023 20-21 | 3.02 | 2.29 | 83.94 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 50.76
31.08.2023 21-22 | 3.06 | 2.34 | 85.56 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 50.76
31.08.2023 22-23 | 3.3 | 2.48 | 18.89 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 50.76
31.08.2023 23-24 | 4.28 | 3.2 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 50.76