## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.08.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
01.08.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.59
01.08.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 10-11 | 0 | 0 | 0.2 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.34 | 0 | 0 | 44.59
01.08.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.59
01.08.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
01.08.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
01.08.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
01.08.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
01.08.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.59
02.08.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 11-12 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 12-13 | 0 | 0 | 0.6 | -0.01 | -0.04 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 17-18 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 19-20 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 20-21 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 21-22 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
02.08.2023 22-23 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.58
02.08.2023 23-24 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 00-01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
03.08.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
03.08.2023 10-11 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 11-12 | 0 | 0 | 4.88 | -0.01 | -0.04 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 12-13 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
03.08.2023 13-14 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 14-15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 15-16 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 16-17 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 17-18 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 18-19 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 19-20 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
03.08.2023 20-21 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 21-22 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.57
03.08.2023 22-23 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
03.08.2023 23-24 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 00-01 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 01-02 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 02-03 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 03-04 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 04-05 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 05-06 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 06-07 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 07-08 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 08-09 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 09-10 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 10-11 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 11-12 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 12-13 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 13-14 | 0.04 | 0 | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 14-15 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.57
04.08.2023 15-16 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 16-17 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 17-18 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 18-19 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 19-20 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
04.08.2023 20-21 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 21-22 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 22-23 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
04.08.2023 23-24 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 00-01 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 01-02 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 02-03 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 03-04 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 04-05 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 05-06 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 06-07 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 07-08 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 08-09 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.57
05.08.2023 09-10 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 10-11 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 11-12 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 12-13 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 13-14 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 14-15 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 15-16 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 16-17 | 0.06 | 0 | 0.1 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 17-18 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
05.08.2023 18-19 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 19-20 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 20-21 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.57
05.08.2023 21-22 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 22-23 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
05.08.2023 23-24 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 00-01 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 01-02 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 02-03 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 03-04 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 04-05 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 05-06 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 06-07 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 07-08 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 08-09 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 09-10 | 0.05 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 10-11 | 0.06 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 11-12 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 12-13 | 0.07 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 13-14 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 14-15 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 15-16 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 16-17 | 0.08 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 17-18 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 18-19 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 19-20 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 20-21 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 21-22 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
06.08.2023 22-23 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
06.08.2023 23-24 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 00-01 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 01-02 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 02-03 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 03-04 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 04-05 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 05-06 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 06-07 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 07-08 | 0.11 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 08-09 | 0.11 | 0 | 30.79 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 09-10 | 0.1 | 0.02 | 18.59 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 10-11 | 0.11 | 0.12 | 33.75 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 11-12 | 0.11 | 0.14 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 12-13 | 0.11 | 0.15 | 2.49 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 13-14 | 0.11 | 0.17 | 47.25 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 14-15 | 0.11 | 0.17 | 43.56 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 15-16 | 0.11 | 0.19 | 56.16 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
07.08.2023 16-17 | 0.11 | 0.22 | 34.86 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 17-18 | 0.11 | 0.26 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 18-19 | 0.12 | 0.29 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 19-20 | 0.11 | 0.29 | 12.29 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 20-21 | 0.12 | 0.28 | 49.46 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 21-22 | 0.11 | 0.29 | 81.25 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 22-23 | 0.11 | 0.28 | 48.96 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
07.08.2023 23-24 | 0.11 | 0.27 | 58.74 | -0.01 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 00-01 | 0.11 | 0.26 | 69.25 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 01-02 | 0.1 | 0.24 | 40.17 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 02-03 | 0.1 | 0.24 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
08.08.2023 03-04 | 0.1 | 0.24 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 04-05 | 0.1 | 0.24 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 05-06 | 0.09 | 0.2 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 06-07 | 0.08 | 0.09 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 07-08 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 08-09 | 0.02 | 0.06 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 09-10 | 0 | 0.18 | 0.1 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 10-11 | 0 | 0.27 | 57.43 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 11-12 | 0 | 0.35 | 71.94 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
08.08.2023 12-13 | 0 | 0.57 | 73.75 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.54
08.08.2023 13-14 | 0 | 0.5 | 8.99 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 14-15 | 0 | 0.44 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 15-16 | 0 | 0.46 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
08.08.2023 16-17 | 0 | 0.4 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
08.08.2023 17-18 | 0 | 0.4 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
08.08.2023 18-19 | 0 | 0.62 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 19-20 | 0 | 0.56 | 59.55 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
08.08.2023 20-21 | 0 | 0.46 | 66.45 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
08.08.2023 21-22 | 0 | 0.51 | 30.37 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
08.08.2023 22-23 | 0 | 0.4 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.56
08.08.2023 23-24 | 0 | 0.43 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 00-01 | 0 | 0.31 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 01-02 | 0 | 0.33 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 02-03 | 0 | 0.33 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 03-04 | 0 | 0.26 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 04-05 | 0 | 0.3 | 13.18 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 05-06 | 0 | 0.27 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 06-07 | 0 | 0.25 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 07-08 | 0 | 0.25 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 08-09 | 0 | 0.16 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 09-10 | 0 | 0.22 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 10-11 | 0 | 0.31 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 11-12 | 0 | 0.19 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 12-13 | 0 | 0.33 | 33.66 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 13-14 | 0 | 0.41 | 70.22 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 14-15 | 0 | 0.29 | 43.94 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 15-16 | 0 | 0.3 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 16-17 | 0 | 0.32 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 17-18 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 18-19 | 0 | 0.1 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 19-20 | 0 | 0.27 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 20-21 | 0 | 0.5 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 21-22 | 0 | 0.37 | 69.76 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
09.08.2023 22-23 | 0 | 0.36 | 68.98 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
09.08.2023 23-24 | 0 | 0.46 | 42.09 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
10.08.2023 00-01 | 0 | 0.46 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 01-02 | 0 | 0.33 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 02-03 | 0 | 0.37 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
10.08.2023 03-04 | 0 | 0.46 | 0.1 | -0.01 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 04-05 | 0 | 0.44 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
10.08.2023 05-06 | 0 | 0.33 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 06-07 | 0 | 0.36 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 07-08 | 0 | 0.32 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.56
10.08.2023 08-09 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 09-10 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
10.08.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 11-12 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 12-13 | 0 | 0.06 | 32.05 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 13-14 | 0 | 0.09 | 65.42 | -0.01 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
10.08.2023 14-15 | 0 | 0.04 | 36.17 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 15-16 | 0 | 0.14 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 16-17 | 0 | 0.24 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 17-18 | 0 | 0.18 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 18-19 | 0 | 0.23 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 19-20 | 0 | 0.31 | 44.75 | -0.01 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 20-21 | 0 | 0.25 | 85.34 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
10.08.2023 21-22 | 0 | 0.26 | 44.97 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 22-23 | 0 | 0.25 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
10.08.2023 23-24 | 0 | 0.31 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 00-01 | 0.01 | 0.17 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 01-02 | 0 | 0.12 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 02-03 | 0 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 03-04 | 0 | 0.14 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 04-05 | 0 | 0.18 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 05-06 | 0 | 0.26 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 06-07 | 0 | 0.2 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.41 | 0 | 0 | 44.56
11.08.2023 07-08 | 0 | 0.15 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 44.56
11.08.2023 08-09 | 0 | 0.22 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 09-10 | 0 | 0.21 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 10-11 | 0 | 0.22 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
11.08.2023 11-12 | 0 | 0.23 | 0.1 | 1.25 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 12-13 | 0 | 0.19 | 40.34 | 7.29 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 13-14 | 0 | 0.24 | 63.34 | 7.3 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 14-15 | 0 | 0.28 | 48.73 | 7.31 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 15-16 | 0 | 0.23 | 31.66 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 16-17 | 0 | 0.26 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 17-18 | 0 | 0.33 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.53
11.08.2023 18-19 | 0 | 0.28 | 28.88 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 19-20 | 0 | 0.33 | 59.96 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 20-21 | 0 | 0.3 | 54.54 | 7.36 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 21-22 | 0 | 0.38 | 34.86 | 7.36 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.55
11.08.2023 22-23 | 0 | 0.23 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
11.08.2023 23-24 | 0 | 0.29 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 00-01 | 0 | 0.4 | 0 | 7.33 | -0.01 | -0.38 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 01-02 | 0 | 0.32 | 0 | 7.31 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 44.55
12.08.2023 02-03 | 0 | 0.14 | 0 | 7.3 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.56
12.08.2023 03-04 | 0 | 0.27 | 0 | 7.29 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 04-05 | 0 | 0.22 | 0 | 7.28 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 05-06 | 0 | 0.09 | 0 | 7.27 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.55
12.08.2023 06-07 | 0 | 0.02 | 0 | 7.27 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 44.55
12.08.2023 09-10 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 10-11 | 0 | 0 | 27.28 | 7.3 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 11-12 | 0 | 0.07 | 55.91 | 7.32 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.55
12.08.2023 12-13 | 0 | 0.24 | 66.55 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 13-14 | 0 | 0.41 | 47.34 | 7.36 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 14-15 | 0 | 0.27 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 15-16 | 0 | 0.22 | 0.5 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 16-17 | 0 | 0.33 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 44.54
12.08.2023 17-18 | 0 | 0.31 | 0 | 7.42 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 18-19 | 0 | 0.33 | 52.96 | 7.42 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 44.52
12.08.2023 19-20 | 0 | 0.13 | 72.15 | 7.43 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 20-21 | 0 | 0.18 | 40.48 | 7.44 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 21-22 | 0 | 0.17 | 0 | 7.43 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 22-23 | 0 | 0.26 | 0 | 7.43 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.53
12.08.2023 23-24 | 0 | 0.37 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 44.53
13.08.2023 00-01 | 0 | 0.17 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 44.53
13.08.2023 01-02 | 0 | 0.34 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 02-03 | 0 | 0.38 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 03-04 | 0 | 0.4 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 04-05 | 0 | 0.3 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 05-06 | 0 | 0.12 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.53
13.08.2023 06-07 | 0 | 0.29 | 0 | 7.35 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.53
13.08.2023 07-08 | 0 | 0.29 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 08-09 | 0 | 0.1 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 09-10 | 0 | 0.05 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 10-11 | 0 | 0.04 | 32.26 | 7.38 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.51
13.08.2023 11-12 | 0 | 0.13 | 60.64 | 7.39 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 12-13 | 0 | 0.16 | 59.52 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.51
13.08.2023 13-14 | 0 | 0.38 | 14.69 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 14-15 | 0 | 0.3 | 0 | 7.42 | 0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 44.51
13.08.2023 15-16 | 0 | 0.29 | 0 | 7.43 | 0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 16-17 | 0 | 0.43 | 0 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 17-18 | 0 | 0.32 | 0 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 44.51
13.08.2023 18-19 | 0 | 0.42 | 54.25 | 7.43 | 0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 19-20 | 0 | 0.34 | 83.54 | 7.43 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 20-21 | 0 | 0.25 | 37.88 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 21-22 | 0 | 0.25 | 0 | 7.43 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 44.51
13.08.2023 22-23 | 0 | 0.28 | 0 | 7.42 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 44.52
13.08.2023 23-24 | 0 | 0.22 | 0 | 7.42 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.52
14.08.2023 00-01 | 0 | 0.17 | 0 | 7.41 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 01-02 | 0 | 0.3 | 0 | 7.4 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 44.52
14.08.2023 02-03 | 0 | 0.36 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 03-04 | 0 | 0.32 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 04-05 | 0 | 0.04 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 05-06 | 0 | 0.02 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 06-07 | 0 | 0.14 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.52
14.08.2023 07-08 | 0 | 0.03 | 44.54 | 7.38 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | 44.52
14.08.2023 08-09 | 0 | 0.16 | 61.25 | 7.39 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 09-10 | 0 | 0.11 | 9.79 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.52
14.08.2023 10-11 | 0 | 0.03 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 11-12 | 0 | 0.2 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 44.51
14.08.2023 12-13 | 0 | 0.25 | 8.99 | 9.49 | 0.22 | 97.09 | 0.07 | 0 | 44.78
14.08.2023 13-14 | 0 | 0.06 | 71.64 | 8.09 | 4.77 | 28.19 | 0 | 0 | 44.88
14.08.2023 14-15 | 0 | 0.28 | 14.28 | 7.43 | 0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 44.88
14.08.2023 15-16 | 0 | 0.14 | 69.26 | 7.44 | 0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 44.88
14.08.2023 16-17 | 0 | 0.25 | 74.35 | 7.45 | 0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 44.89
14.08.2023 17-18 | 0 | 0.25 | 0 | 9.25 | 0 | 73.98 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 18-19 | 8.43 | 7.72 | 24.97 | 11.17 | 2.14 | 142.89 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 19-20 | 0.22 | 0.06 | 91.63 | 8.4 | 0.49 | 35.23 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 20-21 | 0 | 0 | 64.45 | 7.47 | 0.02 | -0.23 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 21-22 | 0 | 0 | 103.21 | 7.47 | 0.02 | -0.21 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 22-23 | 0 | 0 | 78.03 | 7.47 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0 | 44.9
14.08.2023 23-24 | 0 | 0 | 91.14 | 7.46 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 00-01 | 0 | 0 | 24.98 | 7.46 | 0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 01-02 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.22 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 02-03 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 06-07 | 0.34 | 0.87 | 0 | 7.45 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 07-08 | 0.71 | 3.49 | 0 | 7.45 | 0 | -0.28 | 0.27 | 0 | 44.95
15.08.2023 08-09 | 0.09 | 3.57 | 0 | 7.46 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 44.91
15.08.2023 09-10 | 0.04 | 3.69 | 0 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 10-11 | 1.6 | 1.2 | 47.13 | 7.47 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 44.9
15.08.2023 11-12 | 2.43 | 0.16 | 58.03 | 7.48 | 0 | -0.22 | 0.6 | 0 | 44.7
15.08.2023 12-13 | 0.32 | 0.01 | 74.41 | 7.49 | 0.01 | -0.2 | 0.62 | 0 | 44.6
15.08.2023 13-14 | 1.09 | 3.11 | 61.44 | 7.5 | 0.02 | -0.19 | 0.26 | 0 | 44.79
15.08.2023 14-15 | 1.83 | 4.38 | 47.73 | 7.52 | 0.02 | -0.15 | 0.67 | 0 | 45.03
15.08.2023 15-16 | 2.75 | 5.44 | 60.73 | 7.53 | 0.01 | -0.11 | 0.69 | 0 | 45.02
15.08.2023 16-17 | 2.83 | 5.05 | 45.85 | 7.53 | 0.03 | -0.13 | 0.75 | 0 | 44.77
15.08.2023 17-18 | 2.88 | 5.39 | 0 | 7.54 | 0.02 | -0.11 | 0.95 | 0 | 43.75
15.08.2023 18-19 | 3.52 | 5.92 | 0 | 7.55 | 0.02 | -0.12 | 1.41 | 0 | 43.22
15.08.2023 19-20 | 3.52 | 5.85 | 0 | 7.54 | 0.02 | -0.11 | 1.51 | 0 | 43.57
15.08.2023 20-21 | 3.5 | 5.88 | 49.23 | 7.53 | 0.02 | -0.12 | 1.13 | 0 | 43.91
15.08.2023 21-22 | 3.58 | 6.01 | 56.82 | 7.52 | 0.03 | -0.15 | 0.76 | 0 | 43.36
15.08.2023 22-23 | 3.47 | 5.82 | 58.15 | 7.51 | 0.02 | -0.11 | 0.98 | 0 | 42.76
15.08.2023 23-24 | 3.33 | 5.61 | 61.42 | 7.5 | 0.01 | -0.12 | 0.82 | 0 | 41.85
16.08.2023 00-01 | 3.35 | 5.62 | 26.26 | 7.5 | 0.02 | -0.13 | 0.67 | 0 | 42.2
16.08.2023 01-02 | 3.1 | 5.44 | 0 | 7.49 | 0.02 | -0.14 | 0.67 | 0 | 41.98
16.08.2023 02-03 | 2.49 | 4.85 | 0 | 7.48 | 0.01 | -0.15 | 0.48 | 0 | 41.16
16.08.2023 03-04 | 2.97 | 5.33 | 0 | 7.47 | 0.01 | -0.15 | 0 | 0 | 41.12
16.08.2023 04-05 | 1.93 | 4.32 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.19 | 0.29 | 0 | 40.95
16.08.2023 05-06 | 2.99 | 5.14 | 0 | 7.44 | 0 | -0.18 | 0.68 | 0 | 40.94
16.08.2023 06-07 | 3.48 | 5.49 | 0 | 7.44 | 0 | -0.21 | 0.67 | 0 | 40.43
16.08.2023 07-08 | 3.13 | 5.22 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0.68 | 0 | 39.34
16.08.2023 08-09 | 3.86 | 5.14 | 27.05 | 7.44 | -0.01 | -0.26 | 0.69 | 0 | 40.78
16.08.2023 09-10 | 3.69 | 5.55 | 60.52 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0.68 | 0 | 41.73
16.08.2023 10-11 | 4.69 | 4.78 | 65.82 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0.74 | 0 | 40.87
16.08.2023 11-12 | 4.75 | 4.94 | 80.53 | 7.49 | 0.01 | -0.26 | 0.95 | 0 | 39.54
16.08.2023 12-13 | 4.55 | 4.96 | 8.19 | 7.5 | 0.01 | -0.23 | 0.68 | 0 | 39
16.08.2023 13-14 | 4.43 | 4.79 | 72.41 | 7.51 | 0.01 | -0.2 | 0.42 | 0 | 39.11
16.08.2023 14-15 | 4.38 | 4.72 | 75.63 | 7.52 | 0.02 | -0.14 | 0.29 | 0 | 38.85
16.08.2023 15-16 | 4.5 | 4.54 | 1.9 | 7.52 | 0.02 | -0.14 | 0.7 | 0 | 38.07
16.08.2023 16-17 | 4.43 | 4.75 | 0 | 7.53 | 0.03 | -0.14 | 0.49 | 0 | 37.34
16.08.2023 17-18 | 4.5 | 4.72 | 0 | 7.51 | 0.02 | -0.12 | 0.47 | 0 | 37.54
16.08.2023 18-19 | 4.52 | 4.71 | 0 | 7.49 | 0.03 | -0.11 | 0.63 | 0 | 37.29
16.08.2023 19-20 | 1.3 | 7.21 | 30.27 | 7.49 | 0.02 | -0.12 | 0 | 0 | 37.04
16.08.2023 20-21 | 4.76 | 4.95 | 31.16 | 7.48 | 0.02 | -0.14 | 0.55 | 0 | 37.49
16.08.2023 21-22 | 4.73 | 4.93 | 9.48 | 7.47 | 0.02 | -0.17 | 0.01 | 0 | 37.53
16.08.2023 22-23 | 4.64 | 4.72 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.2 | 0.02 | 0 | 37.52
16.08.2023 23-24 | 4.78 | 4.64 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.25 | 0.67 | 0 | 37.94
17.08.2023 00-01 | 4.48 | 4.54 | 0.1 | 7.45 | 0 | -0.25 | 0.43 | 0 | 37.82
17.08.2023 01-02 | 4.69 | 4.57 | 62.65 | 7.44 | 0 | -0.26 | 0.67 | 0 | 36.65
17.08.2023 02-03 | 4.66 | 4.51 | 20.58 | 7.44 | 0.01 | -0.25 | 0.67 | 0 | 37
17.08.2023 03-04 | 4.6 | 4.59 | 80.67 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0.03 | 0 | 37.12
17.08.2023 04-05 | 4.6 | 4.47 | 64.28 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0.07 | 0 | 37.22
17.08.2023 05-06 | 4.61 | 4.47 | 0 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0.2 | 0 | 38.12
17.08.2023 06-07 | 2.55 | 2.85 | 0 | 7.42 | 0 | -0.27 | 0.17 | 0 | 37.95
17.08.2023 07-08 | 0.08 | 4.41 | 0.3 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.3 | 0 | 36.9
17.08.2023 08-09 | 2.93 | 3.63 | 32.56 | 7.43 | 0 | -0.3 | 0.62 | 0 | 38.88
17.08.2023 09-10 | 4.63 | 4.57 | 71.05 | 7.43 | 0 | -0.3 | 0.67 | 0 | 39.84
17.08.2023 10-11 | 4.65 | 4.57 | 57.95 | 7.45 | 0 | -0.28 | 0.67 | 0 | 39.87
17.08.2023 11-12 | 4.56 | 4.69 | 63.95 | 7.46 | 0 | -0.29 | 0.67 | 0 | 39.89
17.08.2023 12-13 | 4.64 | 4.77 | 77.1 | 7.47 | 0.01 | -0.24 | 0.67 | 0 | 40.86
17.08.2023 13-14 | 4.72 | 4.7 | 63.04 | 7.49 | 0.01 | -0.23 | 0.16 | 0 | 41.31
17.08.2023 14-15 | 3.15 | 3.01 | 33.38 | 7.5 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0 | 41.29
17.08.2023 15-16 | 2.44 | 2.49 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 41.28
17.08.2023 16-17 | 2.42 | 2.62 | 0 | 7.51 | 0.01 | -0.14 | 0.67 | 0 | 40.8
17.08.2023 17-18 | 2.41 | 2.55 | 0 | 7.51 | 0.02 | -0.15 | 0.67 | 0 | 40.75
17.08.2023 18-19 | 2.4 | 2.63 | 0 | 7.51 | 0.01 | -0.14 | 0.67 | 0 | 40.99
17.08.2023 19-20 | 3.28 | 3.4 | 65.25 | 7.49 | 0.01 | -0.15 | 0.67 | 0 | 40.83
17.08.2023 20-21 | 3.74 | 3.76 | 55.07 | 7.48 | 0.02 | -0.18 | 0.21 | 0 | 40.52
17.08.2023 21-22 | 3.62 | 3.81 | 45.28 | 7.47 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 40.48
17.08.2023 22-23 | 3.62 | 3.92 | 69.56 | 7.46 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0 | 40.47
17.08.2023 23-24 | 4 | 4.14 | 49.68 | 7.45 | 0.01 | -0.26 | 0.55 | 0 | 40.18
18.08.2023 00-01 | 4.4 | 4.54 | 0 | 7.44 | 0 | -0.26 | 0.26 | 0 | 40.26
18.08.2023 01-02 | 4.45 | 4.65 | 0 | 7.43 | 0 | -0.26 | 0.67 | 0 | 40.4
18.08.2023 02-03 | 4.33 | 4.61 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0.61 | 0 | 40.36
18.08.2023 03-04 | 4.39 | 4.78 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0.23 | 0 | 40.42
18.08.2023 04-05 | 4.35 | 4.68 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0.71 | 0 | 40.42
18.08.2023 05-06 | 4.44 | 4.46 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.69 | 0 | 39.79
18.08.2023 06-07 | 4.45 | 4.45 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0.67 | 0 | 39.59
18.08.2023 07-08 | 4.48 | 4.6 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.67 | 0 | 40.1
18.08.2023 08-09 | 4.46 | 4.55 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.67 | 0 | 38.74
18.08.2023 09-10 | 4.59 | 4.64 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 39.72
18.08.2023 10-11 | 4.55 | 4.66 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 39.14
18.08.2023 11-12 | 4.66 | 4.78 | 68.52 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0.67 | 0 | 39.12
18.08.2023 12-13 | 4.62 | 4.68 | 35.54 | 7.46 | -0.01 | -0.35 | 0.22 | 0 | 38.77
18.08.2023 13-14 | 4.4 | 4.53 | 67.3 | 7.48 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 38.81
18.08.2023 14-15 | 4.34 | 4.52 | 62.33 | 7.49 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 38.84
18.08.2023 15-16 | 4.49 | 4.49 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 38.82
18.08.2023 16-17 | 4.43 | 4.67 | 0 | 7.5 | 0.02 | -0.21 | 0 | 0 | 38.81
18.08.2023 17-18 | 4.46 | 4.73 | 0 | 7.51 | 0.02 | -0.2 | 0 | 0 | 38.81
18.08.2023 18-19 | 4.61 | 4.68 | 0 | 7.51 | 0.01 | -0.16 | 0 | 0 | 38.82
18.08.2023 19-20 | 4.62 | 4.64 | 65.53 | 7.51 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 38.82
18.08.2023 20-21 | 4.52 | 4.56 | 79.43 | 7.5 | 0.02 | -0.17 | 0 | 0 | 38.81
18.08.2023 21-22 | 4.55 | 4.46 | 67.75 | 7.5 | 0.02 | -0.18 | 0 | 0 | 38.81
18.08.2023 22-23 | 4.42 | 4.49 | 84.06 | 7.49 | 0.02 | -0.13 | 0 | 0 | 38.82
18.08.2023 23-24 | 4.65 | 4.55 | 31.47 | 7.47 | 0.02 | -0.17 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 00-01 | 4.57 | 4.6 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 01-02 | 3.69 | 3.81 | 0 | 7.45 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 38.82
19.08.2023 02-03 | 2.02 | 2.41 | 0 | 7.44 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 03-04 | 2.36 | 2.52 | 0 | 7.43 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 04-05 | 2.41 | 2.6 | 0 | 7.43 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 38.84
19.08.2023 05-06 | 2.37 | 2.57 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.84
19.08.2023 06-07 | 3.12 | 3.29 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 07-08 | 3.78 | 3.84 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.84
19.08.2023 08-09 | 4.2 | 4.43 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 09-10 | 4.31 | 4.58 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.83
19.08.2023 10-11 | 4.37 | 4.56 | 53.33 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.84
19.08.2023 11-12 | 4.36 | 4.61 | 66.52 | 7.47 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 38.86
19.08.2023 12-13 | 4.43 | 4.58 | 79.6 | 7.48 | 0 | -0.28 | 0.57 | 0 | 38.88
19.08.2023 13-14 | 4.41 | 4.63 | 46.03 | 7.5 | 0.01 | -0.24 | 0.09 | 0 | 38.95
19.08.2023 14-15 | 4.25 | 4.7 | 70.6 | 7.51 | 0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 38.93
19.08.2023 15-16 | 4.43 | 4.56 | 23.17 | 7.52 | 0.03 | -0.18 | 0 | 0 | 38.93
19.08.2023 16-17 | 4.39 | 4.83 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.17 | 0 | 0 | 38.93
19.08.2023 17-18 | 3.77 | 3.87 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.14 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 18-19 | 2.56 | 2.71 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.14 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 19-20 | 4.45 | 4.62 | 71.96 | 7.54 | 0.02 | -0.14 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 20-21 | 4.56 | 4.8 | 37.36 | 7.53 | 0.02 | -0.13 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 21-22 | 4.37 | 4.81 | 71.17 | 7.52 | 0.02 | -0.13 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 22-23 | 4.43 | 4.71 | 33.98 | 7.5 | 0.02 | -0.12 | 0 | 0 | 38.92
19.08.2023 23-24 | 4.43 | 4.75 | 89.78 | 7.49 | 0.02 | -0.15 | 0 | 0 | 38.91
20.08.2023 00-01 | 4.35 | 4.71 | 93.16 | 7.47 | 0.01 | -0.18 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 01-02 | 4.42 | 4.71 | 14.59 | 7.47 | 0.01 | -0.14 | 0 | 0 | 38.91
20.08.2023 02-03 | 4.45 | 4.8 | 0.6 | 7.45 | 0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 38.91
20.08.2023 03-04 | 4.44 | 4.79 | 0 | 7.45 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 04-05 | 4.37 | 4.64 | 0 | 7.44 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 05-06 | 4.2 | 5.04 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 38.93
20.08.2023 06-07 | 4.37 | 4.55 | 0 | 7.43 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 07-08 | 4.34 | 4.65 | 0 | 7.43 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 08-09 | 4.34 | 4.63 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 09-10 | 4.31 | 4.61 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.92
20.08.2023 10-11 | 4.33 | 4.68 | 1.29 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.93
20.08.2023 11-12 | 4.71 | 5.08 | 33.24 | 7.47 | 0 | -0.27 | 0.46 | 0 | 37.69
20.08.2023 12-13 | 5.29 | 5.69 | 35.15 | 7.48 | 0.01 | -0.29 | 0.67 | 0 | 38.42
20.08.2023 13-14 | 5.3 | 5.75 | 46.75 | 7.5 | 0.01 | -0.23 | 0.33 | 0 | 38.49
20.08.2023 14-15 | 5.25 | 5.66 | 47.74 | 7.52 | 0.02 | -0.21 | 0.3 | 0 | 37.65
20.08.2023 15-16 | 5.18 | 5.57 | 42.55 | 7.53 | 0.02 | -0.19 | 0.76 | 0 | 37.52
20.08.2023 16-17 | 4.92 | 5.35 | 8.48 | 7.54 | 0.02 | -0.13 | 0.83 | 0 | 38.33
20.08.2023 17-18 | 4.9 | 5.28 | 0 | 7.54 | 0.02 | -0.14 | 0.93 | 0 | 38.52
20.08.2023 18-19 | 5.1 | 5.42 | 0 | 7.54 | 0.02 | -0.14 | 0.87 | 0 | 36.74
20.08.2023 19-20 | 5.04 | 5.44 | 54.71 | 7.54 | 0.03 | -0.13 | 0.86 | 0 | 35.45
20.08.2023 20-21 | 5 | 5.35 | 69.05 | 7.54 | 0.02 | -0.11 | 0.69 | 0 | 38.45
20.08.2023 21-22 | 4.81 | 5.21 | 80.16 | 7.53 | 0.02 | -0.13 | 0.41 | 0 | 38.15
20.08.2023 22-23 | 4.45 | 4.79 | 59.86 | 7.52 | 0.02 | -0.12 | 0.73 | 0 | 38.04
20.08.2023 23-24 | 5.02 | 5.41 | 0 | 7.51 | 0.02 | -0.12 | 0.8 | 0 | 38.49
21.08.2023 00-01 | 5.4 | 5.73 | 0 | 7.5 | 0.02 | -0.13 | 0.47 | 0 | 38.79
21.08.2023 01-02 | 5.17 | 5.5 | 0 | 7.49 | 0.02 | -0.14 | 0.51 | 0 | 38.29
21.08.2023 02-03 | 5.4 | 5.73 | 0 | 7.48 | 0.01 | -0.15 | 0.04 | 0 | 38.01
21.08.2023 03-04 | 5.41 | 5.77 | 0 | 7.47 | 0.02 | -0.2 | 0 | 0 | 37.98
21.08.2023 04-05 | 5 | 5.71 | 0 | 7.47 | 0.01 | -0.22 | 0 | 0 | 37.98
21.08.2023 05-06 | 5.2 | 5.56 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.22 | 0 | 0 | 37.98
21.08.2023 06-07 | 5.47 | 5.6 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 37.98
21.08.2023 07-08 | 4.53 | 4.47 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 37.97
21.08.2023 08-09 | 1.15 | 1.37 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 37.97
21.08.2023 09-10 | 0.71 | 1.87 | 0 | 7.47 | 0.02 | -0.26 | 0 | 0 | 37.97
21.08.2023 10-11 | 2.93 | 3.05 | 36.79 | 7.48 | 0.01 | -0.26 | 0.47 | 0 | 37.82
21.08.2023 11-12 | 3.46 | 3.63 | 80.03 | 7.49 | 0.02 | -0.24 | 0.68 | 0 | 38.37
21.08.2023 12-13 | 3.64 | 3.88 | 79.54 | 7.5 | 0.02 | -0.2 | 0.31 | 0 | 38.82
21.08.2023 13-14 | 3.34 | 3.7 | 75.56 | 7.51 | 0.02 | -0.18 | 0.34 | 0 | 37.74
21.08.2023 14-15 | 3.85 | 4.01 | 88.46 | 7.52 | 0.02 | -0.16 | 0 | 0 | 37.27
21.08.2023 15-16 | 4.03 | 4.16 | 50.07 | 7.53 | 0.03 | -0.15 | 0.58 | 0 | 37.8
21.08.2023 16-17 | 3.94 | 4.14 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.14 | 0.27 | 0 | 38.27
21.08.2023 17-18 | 3.9 | 4.1 | 0 | 7.53 | 0.03 | -0.13 | 0.33 | 0 | 38.06
21.08.2023 18-19 | 3.79 | 4.05 | 51.67 | 7.54 | 0.02 | -0.14 | 0 | 0 | 38.1
21.08.2023 19-20 | 3.77 | 4 | 72.83 | 7.53 | 0.02 | -0.12 | 0.16 | 0 | 38.07
21.08.2023 20-21 | 3.84 | 4.01 | 58.03 | 7.52 | 0.02 | -0.13 | 0.21 | 0 | 37.58
21.08.2023 21-22 | 3.8 | 4.07 | 85.85 | 7.51 | 0.02 | -0.13 | 0 | 0 | 37.51
21.08.2023 22-23 | 3.83 | 4.04 | 82.45 | 7.5 | 0.02 | -0.13 | 0.26 | 0 | 37.61
21.08.2023 23-24 | 3.95 | 4.14 | 17.78 | 7.49 | 0.02 | -0.12 | 0.07 | 0 | 37.82
22.08.2023 00-01 | 3.97 | 4.18 | 0 | 7.48 | 0.01 | -0.19 | 0.67 | 0 | 37.57
22.08.2023 01-02 | 3.9 | 4.11 | 0 | 7.47 | 0.01 | -0.18 | 0.26 | 0 | 37.49
22.08.2023 02-03 | 3.87 | 4 | 0 | 7.46 | 0.02 | -0.22 | 0.67 | 0 | 37.55
22.08.2023 03-04 | 3.75 | 3.92 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.23 | 0.48 | 0 | 37.73
22.08.2023 04-05 | 3.82 | 4.02 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 37.66
22.08.2023 05-06 | 4.2 | 4.36 | 0 | 7.44 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 37.69
22.08.2023 06-07 | 4.21 | 4.34 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 37.71
22.08.2023 07-08 | 4.26 | 4.43 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 37.72
22.08.2023 08-09 | 4.25 | 4.38 | 0 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0.55 | 0 | 35.44
22.08.2023 09-10 | 4.3 | 4.41 | 0 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 37.95
22.08.2023 10-11 | 4.33 | 4.55 | 53.45 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 37.91
22.08.2023 11-12 | 4.38 | 4.51 | 72.04 | 7.48 | 0.01 | -0.27 | 0.47 | 0 | 37.92
22.08.2023 12-13 | 4.34 | 4.61 | 72.27 | 7.49 | 0.01 | -0.22 | 0.52 | 0 | 37.88
22.08.2023 13-14 | 4.33 | 4.65 | 92.86 | 7.51 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0 | 37.81
22.08.2023 14-15 | 4.34 | 4.68 | 77.11 | 7.52 | 0.02 | -0.19 | 0 | 0 | 37.81
22.08.2023 15-16 | 4.44 | 4.75 | 3.79 | 7.53 | 0.02 | -0.13 | 0.08 | 0 | 37.85
22.08.2023 16-17 | 4.45 | 4.69 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.15 | 0.67 | 0 | 38.35
22.08.2023 17-18 | 4.35 | 4.62 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.12 | 0.68 | 0 | 37.85
22.08.2023 18-19 | 4.26 | 4.55 | 40.75 | 7.54 | 0.02 | -0.15 | 0.69 | 0 | 37.4
22.08.2023 19-20 | 4.3 | 4.54 | 76.15 | 7.54 | 0.03 | -0.12 | 0.74 | 0 | 37.77
22.08.2023 20-21 | 4.32 | 4.61 | 85.63 | 7.53 | 0.02 | -0.12 | 0.68 | 0 | 38.15
22.08.2023 21-22 | 4.33 | 4.6 | 68.75 | 7.52 | 0.03 | -0.14 | 0.31 | 0 | 37.86
22.08.2023 22-23 | 4.32 | 4.58 | 0 | 7.51 | 0.02 | -0.12 | 0.56 | 0 | 37.6
22.08.2023 23-24 | 4.29 | 4.52 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.13 | 0.72 | 0 | 37.7
23.08.2023 00-01 | 4.25 | 4.57 | 0 | 7.48 | 0.01 | -0.15 | 0.68 | 0 | 37.66
23.08.2023 01-02 | 4.42 | 4.72 | 0 | 7.47 | 0.01 | -0.18 | 0.68 | 0 | 37.94
23.08.2023 02-03 | 4.53 | 4.7 | 0 | 7.46 | 0.02 | -0.2 | 0.42 | 0 | 38.46
23.08.2023 03-04 | 4.45 | 4.67 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 38.49
23.08.2023 04-05 | 4.5 | 4.61 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.24 | 0.43 | 0 | 37.91
23.08.2023 05-06 | 4.5 | 4.62 | 0 | 7.44 | 0 | -0.26 | 0.46 | 0 | 37.61
23.08.2023 06-07 | 4.39 | 4.53 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0.12 | 0 | 37.63
23.08.2023 07-08 | 4.52 | 4.61 | 0 | 7.43 | 0 | -0.3 | 0.67 | 0 | 37.59
23.08.2023 08-09 | 4.53 | 4.58 | 0 | 7.44 | 0 | -0.31 | 0.67 | 0 | 37.49
23.08.2023 09-10 | 4.57 | 4.5 | 0 | 7.45 | 0 | -0.31 | 0.67 | 0 | 37.21
23.08.2023 10-11 | 4.51 | 4.51 | 60.95 | 7.46 | 0 | -0.3 | 0.67 | 0 | 36.7
23.08.2023 11-12 | 4.6 | 4.69 | 75.96 | 7.47 | 0 | -0.31 | 0.68 | 0 | 36.65
23.08.2023 12-13 | 4.62 | 4.71 | 71.46 | 7.48 | 0.01 | -0.28 | 0.7 | 0 | 35.91
23.08.2023 13-14 | 4.5 | 4.65 | 69.33 | 7.49 | 0.01 | -0.26 | 0.62 | 0 | 35.94
23.08.2023 14-15 | 4.51 | 4.6 | 30.56 | 7.48 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 36.22
23.08.2023 15-16 | 4.49 | 4.61 | 0 | 7.49 | 0.02 | -0.2 | 0.59 | 0 | 36.43
23.08.2023 16-17 | 4.46 | 4.6 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.2 | 0.39 | 0 | 36.44
23.08.2023 17-18 | 4.5 | 4.65 | 0 | 7.49 | 0.02 | -0.19 | 0.67 | 0 | 36.35
23.08.2023 18-19 | 4.5 | 4.61 | 0 | 7.5 | 0.02 | -0.17 | 0.67 | 0 | 36.16
23.08.2023 19-20 | 4.5 | 4.56 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.2 | 0.67 | 0 | 35.75
23.08.2023 20-21 | 4.47 | 4.6 | 60.75 | 7.49 | 0.01 | -0.22 | 0.67 | 0 | 36.41
23.08.2023 21-22 | 4.46 | 4.59 | 79.25 | 7.49 | 0.02 | -0.2 | 0.37 | 0 | 36.37
23.08.2023 22-23 | 4.3 | 4.53 | 47.86 | 7.48 | 0.01 | -0.19 | 0.12 | 0 | 36.35
23.08.2023 23-24 | 4.35 | 4.55 | 62.07 | 7.46 | 0 | -0.22 | 0.67 | 0 | 35.38
24.08.2023 00-01 | 4.52 | 4.6 | 87.45 | 7.44 | 0 | -0.25 | 0.67 | 0 | 35.43
24.08.2023 01-02 | 4.59 | 4.68 | 8.89 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0.67 | 0 | 35.81
24.08.2023 02-03 | 4.57 | 4.72 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0.2 | 0 | 35.67
24.08.2023 03-04 | 4.51 | 4.67 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 35.67
24.08.2023 04-05 | 4.09 | 4.13 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0.19 | 0 | 35.69
24.08.2023 05-06 | 3.93 | 3.8 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.3 | 0 | 35.3
24.08.2023 06-07 | 4.45 | 4.23 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.67 | 0 | 36.38
24.08.2023 07-08 | 4.54 | 4.34 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0.52 | 0 | 36.04
24.08.2023 08-09 | 4.54 | 4.37 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 36
24.08.2023 09-10 | 4.57 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.67 | 0 | 35.97
24.08.2023 10-11 | 2.6 | 2.43 | 52.35 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0.29 | 0 | 36.04
24.08.2023 11-12 | 2.92 | 2.88 | 63.31 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0.59 | 0 | 35.69
24.08.2023 12-13 | 4.61 | 4.64 | 41.84 | 7.47 | -0.01 | -0.31 | 0.7 | 0 | 35.29
24.08.2023 13-14 | 4.57 | 4.37 | 69.79 | 7.49 | 0 | -0.31 | 0.21 | 0 | 34.97
24.08.2023 14-15 | 3.94 | 3.76 | 68.22 | 7.5 | 0.01 | -0.26 | 0.1 | 0 | 35.14
24.08.2023 15-16 | 3.93 | 3.77 | 1.1 | 7.5 | 0.01 | -0.25 | 0.67 | 0 | 35.72
24.08.2023 16-17 | 3.45 | 3.33 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.22 | 0.67 | 0 | 35.74
24.08.2023 17-18 | 2.19 | 1.94 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.18 | 0.68 | 0 | 35.27
24.08.2023 18-19 | 2.27 | 2.18 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.19 | 0.67 | 0 | 35.1
24.08.2023 19-20 | 3.56 | 3.46 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.21 | 0.69 | 0 | 34.49
24.08.2023 20-21 | 3.82 | 3.88 | 55.41 | 7.51 | 0.01 | -0.2 | 0.68 | 0 | 33.48
24.08.2023 21-22 | 4.2 | 4.05 | 78.75 | 7.5 | 0.01 | -0.18 | 0.37 | 0 | 33.47
24.08.2023 22-23 | 4.31 | 4.29 | 75.96 | 7.49 | 0 | -0.22 | 0.04 | 0 | 33.49
24.08.2023 23-24 | 4.27 | 4.22 | 86.48 | 7.48 | 0.01 | -0.21 | 0.67 | 0 | 34.38
25.08.2023 00-01 | 4.11 | 4.1 | 87.88 | 7.47 | 0.01 | -0.22 | 0.67 | 0 | 33.76
25.08.2023 01-02 | 4.08 | 4.14 | 0 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0.67 | 0 | 33.72
25.08.2023 02-03 | 4.06 | 4.16 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.24 | 0.45 | 0 | 33.8
25.08.2023 03-04 | 4 | 4.01 | 0 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0.36 | 0 | 33.91
25.08.2023 04-05 | 3.9 | 3.9 | 0 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0.35 | 0 | 34.02
25.08.2023 05-06 | 3.93 | 3.97 | 0 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0.67 | 0 | 33.99
25.08.2023 06-07 | 4.04 | 4.06 | 0 | 7.46 | 0 | -0.28 | 0.68 | 0 | 34.25
25.08.2023 07-08 | 4.11 | 4.02 | 0 | 7.45 | 0 | -0.25 | 0.67 | 0 | 34.61
25.08.2023 08-09 | 3.54 | 3.59 | 0 | 7.45 | 0 | -0.27 | 0.67 | 0 | 34.55
25.08.2023 09-10 | 3.72 | 3.71 | 12.98 | 7.45 | 0 | -0.28 | 0.68 | 0 | 34.45
25.08.2023 10-11 | 3.86 | 3.76 | 49.57 | 7.47 | 0 | -0.29 | 0.69 | 0 | 34.35
25.08.2023 11-12 | 3.72 | 3.81 | 0 | 7.47 | 0 | -0.31 | 0.69 | 0 | 34.63
25.08.2023 12-13 | 3.6 | 3.95 | 85.03 | 7.49 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0 | 34.54
25.08.2023 13-14 | 3.63 | 4 | 73.54 | 7.51 | 0 | -0.25 | 0.57 | 0 | 34.78
25.08.2023 14-15 | 3.83 | 4.09 | 81.44 | 7.52 | 0.01 | -0.22 | 0.04 | 0 | 34.72
25.08.2023 15-16 | 4.02 | 4.18 | 44.16 | 7.51 | 0.01 | -0.2 | 0.67 | 0 | 34.04
25.08.2023 16-17 | 4.48 | 4.47 | 0 | 7.51 | 0.01 | -0.17 | 0.67 | 0 | 34.3
25.08.2023 17-18 | 4.37 | 4.43 | 0 | 7.53 | 0.02 | -0.17 | 0.67 | 0 | 34.17
25.08.2023 18-19 | 4.29 | 4.54 | 0 | 7.53 | 0.01 | -0.16 | 0.67 | 0 | 34.25
25.08.2023 19-20 | 4.37 | 4.43 | 78.08 | 7.53 | 0.01 | -0.15 | 0.67 | 0 | 33.75
25.08.2023 20-21 | 4.49 | 4.56 | 72.56 | 7.52 | 0.01 | -0.13 | 0.54 | 0 | 33.89
25.08.2023 21-22 | 4.33 | 4.55 | 74.57 | 7.52 | 0.02 | -0.12 | 0 | 0 | 34.01
25.08.2023 22-23 | 4.48 | 4.46 | 56.56 | 7.5 | 0.02 | -0.17 | 0.17 | 0 | 33.91
25.08.2023 23-24 | 4.2 | 4.27 | 0 | 7.49 | 0.02 | -0.16 | 0.67 | 0 | 33.76
26.08.2023 00-01 | 2.2 | 2.36 | 0 | 7.48 | 0.01 | -0.18 | 0.67 | 0 | 33.79
26.08.2023 01-02 | 2.12 | 2.37 | 0 | 7.47 | 0 | -0.21 | 0.67 | 0 | 33.71
26.08.2023 02-03 | 3.04 | 3.22 | 0 | 7.46 | 0 | -0.25 | 0.26 | 0 | 33.66
26.08.2023 03-04 | 3.01 | 3.19 | 0 | 7.44 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 33.67
26.08.2023 04-05 | 2.95 | 3.12 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0.31 | 0 | 33.75
26.08.2023 05-06 | 3 | 3.02 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0.67 | 0 | 33.94
26.08.2023 06-07 | 3.51 | 3.85 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 33.78
26.08.2023 07-08 | 4.22 | 4.56 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0.67 | 0 | 33.59
26.08.2023 08-09 | 4.18 | 4.55 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0.67 | 0 | 33.58
26.08.2023 09-10 | 4.31 | 4.47 | 21.59 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 33.62
26.08.2023 10-11 | 4.24 | 4.22 | 100.13 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0.67 | 0 | 33.5
26.08.2023 11-12 | 3.83 | 4.14 | 99.03 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0.67 | 0 | 33.32
26.08.2023 12-13 | 3.47 | 3.78 | 75.34 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0.22 | 0 | 33.41
26.08.2023 13-14 | 3.44 | 3.79 | 59.65 | 7.46 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 33.45
26.08.2023 14-15 | 3.37 | 3.78 | 0 | 7.47 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 33.45
26.08.2023 15-16 | 4.03 | 4.48 | 0 | 7.49 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 33.48
26.08.2023 16-17 | 3.89 | 4.41 | 0 | 7.5 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 33.5
26.08.2023 17-18 | 4.07 | 4.48 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 33.5
26.08.2023 18-19 | 4.18 | 4.53 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 33.48
26.08.2023 19-20 | 4.13 | 4.48 | 60.32 | 7.49 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 33.48
26.08.2023 20-21 | 4.19 | 4.53 | 76.83 | 7.48 | 0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 33.47
26.08.2023 21-22 | 4.22 | 4.55 | 64.55 | 7.48 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 33.48
26.08.2023 22-23 | 4.17 | 4.51 | 96.57 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 33.48
26.08.2023 23-24 | 4.22 | 4.53 | 24.49 | 7.44 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 33.49
27.08.2023 00-01 | 4.33 | 4.6 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 33.46
27.08.2023 01-02 | 4.21 | 4.55 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 33.44
27.08.2023 02-03 | 4.21 | 4.58 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 33.45
27.08.2023 03-04 | 4.12 | 4.52 | 0.5 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 33.46
27.08.2023 04-05 | 4.12 | 4.4 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 33.47
27.08.2023 05-06 | 4.17 | 4.51 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 33.46
27.08.2023 06-07 | 4.43 | 4.61 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 33.43
27.08.2023 07-08 | 4.4 | 4.68 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 33.42
27.08.2023 08-09 | 4.47 | 4.74 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 33.42
27.08.2023 09-10 | 4.45 | 4.69 | 41.77 | 7.38 | -0.02 | -0.41 | 0 | 0 | 33.42
27.08.2023 10-11 | 4.45 | 4.77 | 62.44 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 33.42
27.08.2023 11-12 | 4.48 | 4.71 | 104.05 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0.4 | 0 | 33.4
27.08.2023 12-13 | 4.48 | 4.8 | 78.94 | 7.39 | -0.01 | -0.37 | 0.67 | 0 | 33.38
27.08.2023 13-14 | 4.38 | 4.65 | 62.95 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0.07 | 0 | 33.45
27.08.2023 14-15 | 4.41 | 4.72 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.18 | 0 | 33.28
27.08.2023 15-16 | 4.37 | 4.67 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.67 | 0 | 32.62
27.08.2023 16-17 | 4.44 | 4.71 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.67 | 0 | 32.41
27.08.2023 17-18 | 4.4 | 4.67 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.68 | 0 | 32.12
27.08.2023 18-19 | 4.43 | 4.73 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.3 | 0.72 | 0 | 31.91
27.08.2023 19-20 | 4.36 | 4.66 | 70.27 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.76 | 0 | 31.79
27.08.2023 20-21 | 4.45 | 4.75 | 66.43 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.68 | 0 | 31.39
27.08.2023 21-22 | 4.36 | 4.62 | 92.65 | 7.37 | -0.03 | -0.33 | 0.62 | 0 | 31.61
27.08.2023 22-23 | 4.41 | 4.65 | 66.05 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0.43 | 0 | 31.67
27.08.2023 23-24 | 4.37 | 4.58 | 0.2 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0.97 | 0 | 31.4
28.08.2023 00-01 | 4.3 | 4.55 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.35 | 1.05 | 0 | 31.58
28.08.2023 01-02 | 4.25 | 4.52 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.67 | 0 | 31.65
28.08.2023 02-03 | 4.46 | 4.63 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.24 | 0 | 31.01
28.08.2023 03-04 | 4.5 | 4.64 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 31
28.08.2023 04-05 | 4.6 | 4.65 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.34 | 0.05 | 0 | 31.03
28.08.2023 05-06 | 4.53 | 4.59 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0.67 | 0 | 30.85
28.08.2023 06-07 | 4.42 | 4.75 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0.5 | 0.14 | 31.36
28.08.2023 07-08 | 4.38 | 4.76 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.67 | 31.22
28.08.2023 08-09 | 4.35 | 4.86 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 31.5
28.08.2023 09-10 | 4.39 | 4.74 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.09 | 31.14
28.08.2023 10-11 | 4.4 | 4.63 | 31.06 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 31.16
28.08.2023 11-12 | 4.48 | 4.76 | 63.71 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 31.63
28.08.2023 12-13 | 4.57 | 4.75 | 50.82 | 7.36 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.56 | 31.76
28.08.2023 13-14 | 4.53 | 4.62 | 63.11 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.42 | 32.05
28.08.2023 14-15 | 4.72 | 4.44 | 54.22 | 7.35 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0.62 | 32.22
28.08.2023 15-16 | 4.51 | 4.71 | 12.49 | 7.35 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.71 | 32.17
28.08.2023 16-17 | 4.49 | 4.74 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.68 | 32.13
28.08.2023 17-18 | 4.61 | 4.73 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 31.95
28.08.2023 18-19 | 4.5 | 4.65 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 32.13
28.08.2023 19-20 | 4.35 | 4.52 | 36.64 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 32.17
28.08.2023 20-21 | 4.31 | 4.59 | 68.92 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.66 | 30.82
28.08.2023 21-22 | 4.39 | 4.57 | 66.07 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.01 | 30.58
28.08.2023 22-23 | 4.34 | 4.54 | 77.05 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 30.59
28.08.2023 23-24 | 4.4 | 4.59 | 70.45 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 30.59
29.08.2023 00-01 | 4.47 | 4.56 | 39.39 | 7.33 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0.52 | 31.54
29.08.2023 01-02 | 4.39 | 4.55 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.01 | 31.82
29.08.2023 02-03 | 4.63 | 4.28 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 31.82
29.08.2023 03-04 | 4.57 | 4.3 | 31.67 | 7.32 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 31.81
29.08.2023 04-05 | 4.56 | 4.44 | 17.99 | 7.32 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 31.81
29.08.2023 05-06 | 4.35 | 4.5 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.51 | 31.67
29.08.2023 06-07 | 4.56 | 4.26 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 31.89
29.08.2023 07-08 | 4.49 | 4.29 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 31.75
29.08.2023 08-09 | 2.28 | 5.1 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.66 | 31.6
29.08.2023 09-10 | 2.25 | 3.46 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.07 | 31.63
29.08.2023 10-11 | 4.83 | 0.11 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 31.64
29.08.2023 11-12 | 3.57 | 3.25 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0.64 | 31.66
29.08.2023 12-13 | 3.19 | 3.81 | 76.71 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 31.42
29.08.2023 13-14 | 3.2 | 3.94 | 79.46 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.04 | 31.37
29.08.2023 14-15 | 4.16 | 4.89 | 71.55 | 7.35 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.07 | 31.36
29.08.2023 15-16 | 4.29 | 5.01 | 48.05 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 31.44
29.08.2023 16-17 | 4.28 | 5.08 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.69 | 30.93
29.08.2023 17-18 | 4.29 | 5.04 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.79 | 30.99
29.08.2023 18-19 | 4.48 | 5.23 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.95 | 31.09
29.08.2023 19-20 | 4.59 | 5.32 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 1.07 | 31.08
29.08.2023 20-21 | 4.78 | 5.47 | 76.05 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 1.23 | 31.17
29.08.2023 21-22 | 4.47 | 5.24 | 71.66 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.8 | 31.04
29.08.2023 22-23 | 4.18 | 5.18 | 83.44 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.35 | 30.96
29.08.2023 23-24 | 4.27 | 5.02 | 27.77 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 1.2 | 30.56
30.08.2023 00-01 | 3.97 | 4.75 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.61 | 30.55
30.08.2023 01-02 | 4.1 | 4.96 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.95 | 30.34
30.08.2023 02-03 | 4.19 | 4.98 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.71 | 30.68
30.08.2023 03-04 | 4.1 | 4.86 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 30.21
30.08.2023 04-05 | 4.08 | 4.87 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.41 | 30.08
30.08.2023 05-06 | 3.95 | 4.68 | 0 | 7.33 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0.66 | 29.99
30.08.2023 06-07 | 3.97 | 4.63 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.4 | 29.91
30.08.2023 07-08 | 4.11 | 4.69 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.91
30.08.2023 08-09 | 4.08 | 4.88 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.55 | 30.11
30.08.2023 09-10 | 4.3 | 4.92 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.52 | 30.09
30.08.2023 10-11 | 4.35 | 4.98 | 67.27 | 7.33 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 29.97
30.08.2023 11-12 | 4.32 | 4.87 | 85.45 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.7 | 29.62
30.08.2023 12-13 | 4.41 | 4.87 | 69.74 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.7 | 29.51
30.08.2023 13-14 | 4.2 | 5.12 | 79.53 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.32 | 30.19
30.08.2023 14-15 | 4.31 | 5.04 | 82.74 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.61 | 29.72
30.08.2023 15-16 | 4.16 | 4.89 | 16.99 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 1.27 | 29.26
30.08.2023 16-17 | 4.08 | 4.85 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.25 | 29.02
30.08.2023 17-18 | 4.01 | 4.89 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.38 | 0 | 1.03 | 29.07
30.08.2023 18-19 | 4.26 | 5.11 | 47.77 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.94 | 29
30.08.2023 19-20 | 4.27 | 5.07 | 80.84 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.82 | 28.87
30.08.2023 20-21 | 4.22 | 4.95 | 97.92 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.66 | 28.87
30.08.2023 21-22 | 4.27 | 4.89 | 88.35 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.02 | 28.96
30.08.2023 22-23 | 4 | 4.63 | 94.04 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 28.98
30.08.2023 23-24 | 4.2 | 4.73 | 13.29 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.12 | 28.88
31.08.2023 00-01 | 4.18 | 4.75 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 28.64
31.08.2023 01-02 | 4.25 | 4.87 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.67 | 28.85
31.08.2023 02-03 | 4.26 | 4.83 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.46 | 28.63
31.08.2023 03-04 | 4.3 | 4.82 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 28.68
31.08.2023 04-05 | 4.27 | 4.9 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.68
31.08.2023 05-06 | 4.31 | 4.89 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.03 | 28.7
31.08.2023 06-07 | 4.08 | 4.9 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 28.4
31.08.2023 07-08 | 4.25 | 4.6 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 28.36
31.08.2023 08-09 | 4.21 | 4.63 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.12 | 28.02
31.08.2023 09-10 | 4.11 | 4.55 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28
31.08.2023 10-11 | 4.22 | 4.71 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.42 | 28.19
31.08.2023 11-12 | 4.12 | 4.57 | 0.4 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.37 | 28.28
31.08.2023 12-13 | 4.34 | 4.75 | 72.14 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 28.46
31.08.2023 13-14 | 4.14 | 4.64 | 66.33 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.55 | 28.61
31.08.2023 14-15 | 4 | 4.45 | 65.03 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.6
31.08.2023 15-16 | 4.06 | 4.44 | 67.7 | 7.39 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.61
31.08.2023 16-17 | 3.28 | 3.55 | 10.39 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.42 | 28.36
31.08.2023 17-18 | 1.85 | 2.2 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.46 | 28.08
31.08.2023 18-19 | 1.81 | 2.2 | 65.95 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 28.3
31.08.2023 19-20 | 1.76 | 2.14 | 83.34 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 27.81
31.08.2023 20-21 | 1.73 | 2.19 | 83.94 | 7.38 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0.17 | 27.64
31.08.2023 21-22 | 1.69 | 2.24 | 85.56 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.64
31.08.2023 22-23 | 2.21 | 2.69 | 18.89 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.03 | 27.65
31.08.2023 23-24 | 3.41 | 3.84 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.65 | 27.65