## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.09.2023 00-01 | 3.24 | 3.71 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.47 | 27.68
01.09.2023 01-02 | 3.37 | 3.9 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 27.4
01.09.2023 02-03 | 3.34 | 3.98 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 27.62
01.09.2023 03-04 | 3.34 | 3.93 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.1 | 27.8
01.09.2023 04-05 | 3.43 | 3.93 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.02 | 27.81
01.09.2023 05-06 | 3.69 | 4.16 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.65 | 27.81
01.09.2023 06-07 | 3.99 | 4.52 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.71 | 27.78
01.09.2023 07-08 | 4.33 | 4.94 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.71 | 27.79
01.09.2023 08-09 | 4.34 | 4.75 | 0 | 7.31 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.7 | 27.56
01.09.2023 09-10 | 4.3 | 4.8 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.66 | 27.36
01.09.2023 10-11 | 4.33 | 4.83 | 35.56 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.66 | 26.9
01.09.2023 11-12 | 4.22 | 4.66 | 80.13 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.47 | 27.16
01.09.2023 12-13 | 4.4 | 4.81 | 52.42 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 27.05
01.09.2023 13-14 | 4.91 | 4.55 | 59.21 | 7.37 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.39 | 26.87
01.09.2023 14-15 | 7.66 | 2.19 | 75.88 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 26.86
01.09.2023 15-16 | 3.58 | 1.37 | 6.59 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 26.87
01.09.2023 16-17 | 2.48 | 2.45 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.3 | 26.97
01.09.2023 17-18 | 2.48 | 2.43 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.31 | 27.19
01.09.2023 18-19 | 2.5 | 2.45 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.56 | 26.8
01.09.2023 19-20 | 2.44 | 2.52 | 26.47 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 26.44
01.09.2023 20-21 | 2.45 | 2.56 | 78.74 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.28 | 26.51
01.09.2023 21-22 | 2.4 | 2.53 | 34.67 | 7.38 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 26.49
01.09.2023 22-23 | 3.19 | 3.32 | 21.68 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 26.5
01.09.2023 23-24 | 3.61 | 3.71 | 85.94 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.24 | 26.44
02.09.2023 00-01 | 3.16 | 3.29 | 37.48 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.62 | 26.42
02.09.2023 01-02 | 3.09 | 3.23 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 26.17
02.09.2023 02-03 | 3.21 | 3.17 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0.03 | 26.13
02.09.2023 03-04 | 2.96 | 3.39 | 18.69 | 7.36 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.31 | 26.57
02.09.2023 04-05 | 3.06 | 3.41 | 1.6 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.3 | 26.42
02.09.2023 05-06 | 4.17 | 4.54 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.66 | 24.8
02.09.2023 06-07 | 4.41 | 4.72 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.39 | 0 | 0.4 | 24.83
02.09.2023 07-08 | 4.38 | 4.78 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.27 | 25.34
02.09.2023 08-09 | 4.4 | 4.56 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.63 | 25.54
02.09.2023 09-10 | 4.42 | 5.04 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.38
02.09.2023 10-11 | 4.82 | 4.93 | 40.58 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 25.36
02.09.2023 11-12 | 4.71 | 4.96 | 77.27 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 25.36
02.09.2023 12-13 | 4.54 | 4.92 | 70.43 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.36
02.09.2023 13-14 | 4.39 | 4.87 | 75.74 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.34
02.09.2023 14-15 | 4.38 | 4.68 | 85.56 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 25.34
02.09.2023 15-16 | 4.36 | 4.73 | 22.37 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.32
02.09.2023 16-17 | 4.34 | 4.71 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.32
02.09.2023 17-18 | 4.31 | 4.7 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 25.31
02.09.2023 18-19 | 4.25 | 4.8 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 25.3
02.09.2023 19-20 | 4.32 | 4.74 | 75.66 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 25.3
02.09.2023 20-21 | 4.33 | 4.76 | 47.36 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.31
02.09.2023 21-22 | 4.26 | 4.63 | 78.66 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 25.3
02.09.2023 22-23 | 4.32 | 4.57 | 27.29 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 25.3
02.09.2023 23-24 | 4.32 | 4.66 | 14.09 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 25.31
03.09.2023 00-01 | 4.24 | 4.58 | 7.4 | 7.38 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 25.32
03.09.2023 01-02 | 4.36 | 4.7 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 25.33
03.09.2023 02-03 | 4.42 | 4.79 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 25.33
03.09.2023 03-04 | 3.49 | 3.8 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 25.32
03.09.2023 04-05 | 2.98 | 3.2 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 25.31
03.09.2023 05-06 | 2.8 | 2.96 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.31
03.09.2023 06-07 | 2.81 | 3.04 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.31
03.09.2023 07-08 | 2.83 | 3.01 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 25.3
03.09.2023 08-09 | 2.82 | 3.08 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 25.3
03.09.2023 09-10 | 3.08 | 3.46 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 25.3
03.09.2023 10-11 | 3.16 | 3.55 | 77.16 | 7.36 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 25.31
03.09.2023 11-12 | 3.18 | 3.59 | 83.96 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 25.32
03.09.2023 12-13 | 3.68 | 4.13 | 69.45 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.46 | 25.4
03.09.2023 13-14 | 4.45 | 4.91 | 85.07 | 7.41 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0.26 | 25.45
03.09.2023 14-15 | 4.4 | 4.87 | 58.08 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 25.61
03.09.2023 15-16 | 4.38 | 4.83 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.69 | 25.35
03.09.2023 16-17 | 4.4 | 4.88 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.7 | 25.53
03.09.2023 17-18 | 4.21 | 4.68 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.51 | 25.2
03.09.2023 18-19 | 4.25 | 4.62 | 13.99 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.78 | 25.26
03.09.2023 19-20 | 4.2 | 4.63 | 78.42 | 7.42 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.09 | 24.73
03.09.2023 20-21 | 4.28 | 4.69 | 73.65 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.91 | 24.89
03.09.2023 21-22 | 4.43 | 4.81 | 82.76 | 7.39 | -0.03 | -0.31 | 0 | 0.47 | 24.9
03.09.2023 22-23 | 4.54 | 4.84 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.6 | 24.81
03.09.2023 23-24 | 4.42 | 4.74 | 37.28 | 7.38 | -0.01 | -0.37 | 0 | 1.02 | 24.77
04.09.2023 00-01 | 4.29 | 4.61 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.74 | 24.88
04.09.2023 01-02 | 4.53 | 4.65 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 25.13
04.09.2023 02-03 | 4.59 | 4.82 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.45 | 25.21
04.09.2023 03-04 | 4.5 | 4.75 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 25.07
04.09.2023 04-05 | 4.34 | 4.6 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 25.04
04.09.2023 05-06 | 4.43 | 4.61 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 25.01
04.09.2023 06-07 | 4.41 | 4.79 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0.56 | 24.37
04.09.2023 07-08 | 4.4 | 4.75 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.26 | 23.7
04.09.2023 08-09 | 3.22 | 3.34 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 24.21
04.09.2023 09-10 | 2.28 | 2.61 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.04 | 24.49
04.09.2023 10-11 | 2.6 | 2.96 | 23.18 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.57 | 24.77
04.09.2023 11-12 | 4.03 | 4.38 | 72.64 | 7.39 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0.05 | 24.73
04.09.2023 12-13 | 4.38 | 4.73 | 71.53 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.75 | 24.37
04.09.2023 13-14 | 4.36 | 4.71 | 64.62 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.64 | 24.02
04.09.2023 14-15 | 4.41 | 4.67 | 65.31 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.82 | 23.94
04.09.2023 15-16 | 4.4 | 4.83 | 10.38 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.97 | 24.2
04.09.2023 16-17 | 4.43 | 4.86 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.97 | 24.07
04.09.2023 17-18 | 4.4 | 4.83 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.79 | 23.74
04.09.2023 18-19 | 4.38 | 4.82 | 4.69 | 7.45 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.67 | 23.69
04.09.2023 19-20 | 4.35 | 4.82 | 80.54 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.67 | 23.59
04.09.2023 20-21 | 4.36 | 4.7 | 74.13 | 7.44 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0.67 | 23.44
04.09.2023 21-22 | 4.32 | 4.78 | 77.55 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.04 | 23.56
04.09.2023 22-23 | 4.32 | 4.78 | 86.35 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 23.55
04.09.2023 23-24 | 4.39 | 4.84 | 0.1 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 23.55
05.09.2023 00-01 | 4.4 | 4.73 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 23.53
05.09.2023 01-02 | 4.34 | 4.72 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.6 | 23.24
05.09.2023 02-03 | 4.41 | 4.74 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0.64 | 23.27
05.09.2023 03-04 | 4.43 | 4.65 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 23.65
05.09.2023 04-05 | 4.33 | 4.63 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 23.63
05.09.2023 05-06 | 4.23 | 4.45 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 23.6
05.09.2023 06-07 | 4.32 | 4.55 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 23.13
05.09.2023 07-08 | 4.44 | 4.72 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 23.56
05.09.2023 08-09 | 4.48 | 4.72 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 23.61
05.09.2023 09-10 | 4.53 | 4.8 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 23.66
05.09.2023 10-11 | 4.58 | 4.83 | 33.35 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 23.68
05.09.2023 11-12 | 4.5 | 4.79 | 80.41 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 23.71
05.09.2023 12-13 | 4.41 | 4.69 | 65.21 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.2 | 23.51
05.09.2023 13-14 | 4.41 | 4.79 | 73.84 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 23.42
05.09.2023 14-15 | 4.35 | 4.81 | 87.86 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 23.41
05.09.2023 15-16 | 4.27 | 4.79 | 21.88 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.88 | 22.91
05.09.2023 16-17 | 4.34 | 4.88 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.75 | 22.4
05.09.2023 17-18 | 4.39 | 4.93 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.66 | 22.44
05.09.2023 18-19 | 4.23 | 4.78 | 0.1 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.66 | 22.12
05.09.2023 19-20 | 4.22 | 4.72 | 35.36 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.66 | 22.16
05.09.2023 20-21 | 4.12 | 4.6 | 72.35 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.03 | 22.38
05.09.2023 21-22 | 4.12 | 4.63 | 74.35 | 7.43 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.58 | 22.19
05.09.2023 22-23 | 4.2 | 4.71 | 85.28 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.66 | 21.32
05.09.2023 23-24 | 4.38 | 4.77 | 6.29 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0.47 | 21.33
06.09.2023 00-01 | 4.33 | 4.96 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.57 | 22.02
06.09.2023 01-02 | 4.17 | 5.09 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.68 | 20.82
06.09.2023 02-03 | 4.51 | 4.9 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.52 | 20.69
06.09.2023 03-04 | 4.2 | 4.63 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 20.68
06.09.2023 04-05 | 3.95 | 4.47 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.43 | 21.04
06.09.2023 05-06 | 4.12 | 4.51 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.13 | 21.22
06.09.2023 06-07 | 4.15 | 4.56 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 21.23
06.09.2023 07-08 | 4.45 | 4.82 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 21.22
06.09.2023 08-09 | 4.35 | 4.7 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.19 | 21.12
06.09.2023 09-10 | 4.13 | 4.52 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.66 | 20.92
06.09.2023 10-11 | 4.23 | 4.64 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.41 | 20.62
06.09.2023 11-12 | 4.22 | 4.62 | 17.79 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.76
06.09.2023 12-13 | 4.37 | 5.03 | 57.41 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.77
06.09.2023 13-14 | 4.32 | 4.94 | 82.44 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 20.79
06.09.2023 14-15 | 4.27 | 4.88 | 54.85 | 7.46 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | 20.79
06.09.2023 15-16 | 4.3 | 4.8 | 69.3 | 7.47 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.14 | 20.88
06.09.2023 16-17 | 4.4 | 4.86 | 10.49 | 7.47 | 0 | -0.3 | 0 | 0.67 | 21.18
06.09.2023 17-18 | 4.4 | 4.82 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0.49 | 21.31
06.09.2023 18-19 | 4.27 | 4.81 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 21.06
06.09.2023 19-20 | 4.34 | 4.86 | 48.72 | 7.47 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 21.07
06.09.2023 20-21 | 4.44 | 4.84 | 54.14 | 7.46 | -0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 21.07
06.09.2023 21-22 | 4.38 | 4.85 | 60.46 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 21.07
06.09.2023 22-23 | 4.31 | 4.77 | 66.08 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 21.07
06.09.2023 23-24 | 4.39 | 4.76 | 31.19 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 21.06
07.09.2023 00-01 | 4.42 | 4.78 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 21.05
07.09.2023 01-02 | 4.36 | 4.7 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 21.04
07.09.2023 02-03 | 4.43 | 4.69 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.49 | 21.46
07.09.2023 03-04 | 4.38 | 4.63 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 21.46
07.09.2023 04-05 | 4.25 | 4.45 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 05-06 | 4.31 | 4.5 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 06-07 | 4.44 | 4.78 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 07-08 | 4.43 | 4.84 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 21.46
07.09.2023 08-09 | 4.36 | 4.7 | 0 | 7.36 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 09-10 | 4.44 | 4.7 | 15.08 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 21.46
07.09.2023 10-11 | 4.48 | 4.78 | 2.89 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 11-12 | 4.56 | 4.72 | 16.37 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 21.45
07.09.2023 12-13 | 4.6 | 4.77 | 66.7 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 21.46
07.09.2023 13-14 | 4.51 | 4.71 | 70.1 | 7.46 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 21.43
07.09.2023 14-15 | 3.12 | 3.34 | 72.49 | 7.47 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 21.41
07.09.2023 15-16 | 2.05 | 2.14 | 49.95 | 7.48 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 21.41
07.09.2023 16-17 | 2.95 | 3.16 | 0 | 7.49 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0.5 | 21.43
07.09.2023 17-18 | 3.4 | 3.57 | 0 | 7.49 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0.3 | 21.35
07.09.2023 18-19 | 3.39 | 3.58 | 26.67 | 7.5 | -0.01 | -0.22 | 0 | 0 | 21.39
07.09.2023 19-20 | 3.44 | 3.57 | 71.85 | 7.49 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 21.38
07.09.2023 20-21 | 3.43 | 3.59 | 77.05 | 7.48 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0.29 | 21.38
07.09.2023 21-22 | 3.38 | 3.62 | 38.27 | 7.47 | -0.01 | -0.22 | 0 | 0 | 21.54
07.09.2023 22-23 | 3.73 | 3.98 | 83.07 | 7.46 | -0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 21.52
07.09.2023 23-24 | 3.83 | 4.07 | 45.08 | 7.45 | -0.02 | -0.27 | 0 | 0 | 21.53
08.09.2023 00-01 | 3.71 | 4.13 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 21.53
08.09.2023 01-02 | 3.82 | 3.99 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.15 | 21.44
08.09.2023 02-03 | 3.76 | 4.01 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0.39 | 20.57
08.09.2023 03-04 | 3.66 | 3.93 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 20.61
08.09.2023 04-05 | 3.78 | 4.24 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 20.59
08.09.2023 05-06 | 4.24 | 4.5 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.35 | 20.35
08.09.2023 06-07 | 4.36 | 4.45 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.39 | 20.22
08.09.2023 07-08 | 4.22 | 4.38 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.15
08.09.2023 08-09 | 3.23 | 3.54 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 20.15
08.09.2023 09-10 | 3.31 | 3.47 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 20.16
08.09.2023 10-11 | 3.33 | 3.45 | 61.33 | 7.4 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 20.15
08.09.2023 11-12 | 3.31 | 3.51 | 65.94 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.09 | 20.19
08.09.2023 12-13 | 3.43 | 3.58 | 83.65 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.66 | 19.84
08.09.2023 13-14 | 3.41 | 3.57 | 90.94 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.03 | 19.75
08.09.2023 14-15 | 3.15 | 3.42 | 80.45 | 7.47 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 19.73
08.09.2023 15-16 | 3.17 | 3.32 | 23.59 | 7.48 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 19.73
08.09.2023 16-17 | 3.01 | 3.31 | 0 | 7.49 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 19.72
08.09.2023 17-18 | 3.02 | 3.23 | 0 | 7.49 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0.51 | 19.67
08.09.2023 18-19 | 3.1 | 3.12 | 0 | 7.49 | 0 | -0.22 | 0 | 0.66 | 19.9
08.09.2023 19-20 | 3.14 | 3.18 | 57.05 | 7.49 | 0 | -0.23 | 0 | 0.66 | 19.12
08.09.2023 20-21 | 3.07 | 3.31 | 89.12 | 7.48 | -0.01 | -0.23 | 0 | 0.33 | 19.22
08.09.2023 21-22 | 3.77 | 4.08 | 53.66 | 7.47 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 19.24
08.09.2023 22-23 | 4.5 | 4.8 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 19.29
08.09.2023 23-24 | 4.64 | 4.84 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 00-01 | 4.38 | 4.58 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 01-02 | 4.26 | 4.45 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 02-03 | 4.25 | 4.52 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 19.3
09.09.2023 03-04 | 4.25 | 4.46 | 0 | 7.39 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 19.3
09.09.2023 04-05 | 3.64 | 3.8 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 05-06 | 3.83 | 3.98 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 06-07 | 3.79 | 4.27 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 19.3
09.09.2023 07-08 | 4.15 | 4.67 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 19.31
09.09.2023 08-09 | 4.09 | 4.53 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 19.32
09.09.2023 09-10 | 4.09 | 4.41 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 19.33
09.09.2023 10-11 | 4.11 | 4.45 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 19.34
09.09.2023 11-12 | 4.13 | 4.52 | 0 | 7.43 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 19.35
09.09.2023 12-13 | 4.5 | 4.7 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.19 | 20.05
09.09.2023 13-14 | 4.39 | 4.62 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 20.4
09.09.2023 14-15 | 4.42 | 4.69 | 70.44 | 7.48 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 20.39
09.09.2023 15-16 | 4.41 | 4.69 | 90.24 | 7.49 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 20.37
09.09.2023 16-17 | 4.34 | 4.77 | 71.84 | 7.5 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 20.39
09.09.2023 17-18 | 4.42 | 4.67 | 4.3 | 7.51 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 20.41
09.09.2023 18-19 | 4.39 | 4.62 | 85.56 | 7.5 | 0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 20.41
09.09.2023 19-20 | 4.38 | 4.79 | 84.76 | 7.49 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 20.41
09.09.2023 20-21 | 4.42 | 4.7 | 51.24 | 7.48 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 20.41
09.09.2023 21-22 | 4.39 | 4.69 | 29.29 | 7.47 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 20.42
09.09.2023 22-23 | 4.38 | 4.65 | 96.15 | 7.45 | -0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 20.43
09.09.2023 23-24 | 4.39 | 4.66 | 59.17 | 7.44 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 20.43
10.09.2023 00-01 | 4.39 | 4.72 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 20.41
10.09.2023 01-02 | 4.37 | 4.59 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 02-03 | 4.35 | 4.64 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 20.38
10.09.2023 03-04 | 4.4 | 4.65 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.38
10.09.2023 04-05 | 4.34 | 4.68 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 05-06 | 4.37 | 4.64 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 20.41
10.09.2023 06-07 | 4.35 | 4.72 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 20.4
10.09.2023 07-08 | 4.39 | 4.71 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 08-09 | 4.47 | 4.74 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 09-10 | 4.54 | 4.78 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 10-11 | 4.44 | 4.73 | 74.25 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 20.4
10.09.2023 11-12 | 4.39 | 4.64 | 77.86 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 20.39
10.09.2023 12-13 | 4.41 | 4.71 | 87.45 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 20.35
10.09.2023 13-14 | 4.4 | 4.7 | 92.04 | 7.47 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 20.31
10.09.2023 14-15 | 4.43 | 4.7 | 81.25 | 7.49 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 20.35
10.09.2023 15-16 | 4.35 | 4.72 | 30.39 | 7.5 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0 | 20.42
10.09.2023 16-17 | 4.41 | 4.79 | 0 | 7.51 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 20.49
10.09.2023 17-18 | 4.33 | 4.72 | 0 | 7.52 | 0 | -0.15 | 0 | 0.38 | 19.53
10.09.2023 18-19 | 4.28 | 4.73 | 0 | 7.52 | 0 | -0.18 | 0 | 0.67 | 18.95
10.09.2023 19-20 | 4.34 | 4.79 | 44.65 | 7.52 | 0 | -0.18 | 0 | 0.67 | 18.84
10.09.2023 20-21 | 4.32 | 4.84 | 65.44 | 7.51 | -0.01 | -0.17 | 0 | 0.42 | 18.43
10.09.2023 21-22 | 4.34 | 4.82 | 73.13 | 7.5 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 18.41
10.09.2023 22-23 | 4.3 | 4.77 | 64.22 | 7.46 | 0 | -0.18 | 0 | 0.46 | 18.46
10.09.2023 23-24 | 4.3 | 4.76 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.2 | 0 | 0.85 | 18.67
11.09.2023 00-01 | 4.4 | 4.65 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0.76 | 18.61
11.09.2023 01-02 | 4.32 | 4.62 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.69 | 18.26
11.09.2023 02-03 | 4.39 | 4.69 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.2 | 18.58
11.09.2023 03-04 | 4.36 | 4.72 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 18.54
11.09.2023 04-05 | 4.29 | 4.76 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 18.54
11.09.2023 05-06 | 4.29 | 4.81 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 18.55
11.09.2023 06-07 | 4.32 | 4.72 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 18.55
11.09.2023 07-08 | 4.38 | 4.76 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.41 | 18.49
11.09.2023 08-09 | 4.33 | 4.78 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.67 | 18.35
11.09.2023 09-10 | 4.32 | 4.82 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.67 | 18.23
11.09.2023 10-11 | 4.32 | 4.73 | 26.08 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.26 | 18.51
11.09.2023 11-12 | 4.32 | 4.81 | 107.32 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 18.5
11.09.2023 12-13 | 4.35 | 4.84 | 91.33 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.41 | 18.18
11.09.2023 13-14 | 4.36 | 4.74 | 84.94 | 7.47 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0.35 | 17.33
11.09.2023 14-15 | 4.3 | 4.73 | 95.55 | 7.49 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 17.12
11.09.2023 15-16 | 4.33 | 4.65 | 3.79 | 7.5 | -0.01 | -0.24 | 0 | 0.58 | 16.99
11.09.2023 16-17 | 4.24 | 4.64 | 0 | 7.51 | 0 | -0.23 | 0 | 0.76 | 16.71
11.09.2023 17-18 | 4.35 | 4.72 | 0 | 7.51 | 0 | -0.2 | 0 | 0.82 | 16.53
11.09.2023 18-19 | 4.35 | 4.64 | 0 | 7.52 | 0 | -0.16 | 0 | 0.69 | 16.64
11.09.2023 19-20 | 4.27 | 4.68 | 27.57 | 7.51 | 0 | -0.16 | 0 | 0.66 | 16.94
11.09.2023 20-21 | 4.37 | 4.71 | 61.39 | 7.5 | 0 | -0.17 | 0 | 0.42 | 17.13
11.09.2023 21-22 | 4.38 | 4.81 | 56.02 | 7.49 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 16.6
11.09.2023 22-23 | 4.39 | 4.68 | 16.87 | 7.48 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 16.85
11.09.2023 23-24 | 4.35 | 4.61 | 0 | 7.46 | 0 | -0.21 | 0 | 0.66 | 16.21
12.09.2023 00-01 | 4.34 | 4.68 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.25 | 0 | 0.66 | 16.67
12.09.2023 01-02 | 4.42 | 4.77 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0.66 | 14.42
12.09.2023 02-03 | 4.38 | 4.76 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.24 | 13.81
12.09.2023 03-04 | 4.47 | 4.75 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 13.82
12.09.2023 04-05 | 4.35 | 4.71 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 13.84
12.09.2023 05-06 | 4.33 | 4.66 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.63 | 14.3
12.09.2023 06-07 | 4.35 | 4.54 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0.66 | 15
12.09.2023 07-08 | 4.26 | 4.62 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.58 | 14.69
12.09.2023 08-09 | 1.69 | 2.63 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.47 | 13.71
12.09.2023 09-10 | 2.12 | 2.91 | 31.07 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.68 | 14.65
12.09.2023 10-11 | 4.11 | 4.95 | 83.34 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.66 | 12.64
12.09.2023 11-12 | 3.99 | 4.92 | 98.45 | 7.44 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0.62 | 13.26
12.09.2023 12-13 | 3.88 | 5 | 62.75 | 7.46 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.48 | 12.32
12.09.2023 13-14 | 3.84 | 4.98 | 95.55 | 7.48 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.3 | 11.95
12.09.2023 14-15 | 3.83 | 4.88 | 40.66 | 7.5 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0.18 | 11.99
12.09.2023 15-16 | 3.91 | 4.94 | 0 | 7.51 | 0 | -0.23 | 0 | 0.8 | 11.68
12.09.2023 16-17 | 3.85 | 4.85 | 0 | 7.51 | 0 | -0.21 | 0 | 0.71 | 12.56
12.09.2023 17-18 | 3.81 | 4.88 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0.9 | 12.57
12.09.2023 18-19 | 3.79 | 4.83 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0.94 | 11.23
12.09.2023 19-20 | 3.75 | 4.8 | 33.05 | 7.51 | 0.01 | -0.16 | 0 | 0.91 | 10.77
12.09.2023 20-21 | 3.72 | 4.69 | 72.39 | 7.5 | 0 | -0.15 | 0 | 0.67 | 3.8
12.09.2023 21-22 | 3.74 | 4.73 | 50.22 | 7.49 | 0 | -0.18 | 0 | 0.42 | 8.96
12.09.2023 22-23 | 3.86 | 4.78 | 76.34 | 7.47 | 0 | -0.21 | 0 | 0.67 | 5.69
12.09.2023 23-24 | 3.89 | 4.88 | 0 | 7.46 | 0 | -0.23 | 0 | 0.93 | 0.93
13.09.2023 00-01 | 3.95 | 4.95 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0.7 | 1.45
13.09.2023 01-02 | 3.92 | 4.92 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0.66 | 1.7
13.09.2023 02-03 | 3.84 | 4.9 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.46 | -1.27
13.09.2023 03-04 | 3.88 | 4.89 | 11.48 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 04-05 | 3.79 | 4.91 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 05-06 | 3.83 | 4.91 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 06-07 | 3.89 | 4.92 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 07-08 | 3.8 | 4.92 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.39 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 08-09 | 3.79 | 4.67 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | -1.28
13.09.2023 09-10 | 3.77 | 4.81 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 10-11 | 3.91 | 4.91 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 11-12 | 3.91 | 4.86 | 90.86 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | -1.28
13.09.2023 12-13 | 3.89 | 4.95 | 53.85 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 13-14 | 3.49 | 4.55 | 86.54 | 7.45 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 14-15 | 0.24 | 0.74 | 94.25 | 7.63 | 2.23 | 5.77 | 0 | 0 | -1.3
13.09.2023 15-16 | 1.45 | 2.55 | 84.23 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 16-17 | 3.75 | 4.75 | 5.19 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 17-18 | 3.89 | 4.92 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.63 | -0.57
13.09.2023 18-19 | 3.76 | 4.78 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.66 | -1.29
13.09.2023 19-20 | 3.31 | 4.22 | 74.81 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0.68 | -1.03
13.09.2023 20-21 | 1.94 | 2.88 | 66.83 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.26 | -1.29
13.09.2023 21-22 | 2.05 | 2.87 | 75.02 | 7.43 | -0.02 | -0.27 | 0 | 0 | -1.3
13.09.2023 22-23 | 3.22 | 4.08 | 74.97 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | -1.29
13.09.2023 23-24 | 4.02 | 4.8 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 00-01 | 4.04 | 4.74 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 01-02 | 3.26 | 4.06 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 02-03 | 1.52 | 2.43 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 03-04 | 1.43 | 2.28 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 04-05 | 2.31 | 3.27 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | -1.3
14.09.2023 05-06 | 3.91 | 4.75 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 06-07 | 3.99 | 4.85 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | -1.29
14.09.2023 07-08 | 4.02 | 4.88 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | -0.29
14.09.2023 08-09 | 5.28 | 2.76 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | -0.03
14.09.2023 09-10 | 2.83 | 4.87 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | -0.04
14.09.2023 10-11 | 3.97 | 4.79 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 3.85
14.09.2023 11-12 | 3.93 | 4.84 | 83.96 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 26.44
14.09.2023 12-13 | 3.91 | 4.72 | 86.26 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 37.21
14.09.2023 13-14 | 3.74 | 4.66 | 69.64 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 49.73
14.09.2023 14-15 | 3.86 | 4.86 | 91.96 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.19 | 0 | 58.45
14.09.2023 15-16 | 3.81 | 4.79 | 91.47 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 57.64
14.09.2023 16-17 | 3.8 | 4.76 | 3.8 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 57.57
14.09.2023 17-18 | 3.78 | 4.71 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 57.53
14.09.2023 18-19 | 3.75 | 4.71 | 19.78 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.27 | 0 | 57.34
14.09.2023 19-20 | 3.71 | 4.62 | 66.52 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.69 | 0 | 58.02
14.09.2023 20-21 | 1.5 | 2.39 | 75.93 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.57 | 0 | 58.75
14.09.2023 21-22 | 1.36 | 2.2 | 67.27 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 58.67
14.09.2023 22-23 | 1.75 | 2.58 | 85.37 | 7.39 | -0.01 | -0.37 | 0.18 | 0 | 58.64
14.09.2023 23-24 | 2.42 | 3.4 | 30.89 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.68 | 0 | 57.68
15.09.2023 00-01 | 3.31 | 4.26 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0.62 | 0 | 58.15
15.09.2023 01-02 | 3.06 | 4.02 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0.46 | 0 | 57.49
15.09.2023 02-03 | 2.05 | 3.09 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0.23 | 0 | 57.34
15.09.2023 03-04 | 2.05 | 2.98 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 57.35
15.09.2023 04-05 | 2.73 | 3.74 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0.39 | 0 | 57.34
15.09.2023 05-06 | 3.74 | 4.82 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0.45 | 0 | 57.28
15.09.2023 06-07 | 3.82 | 4.82 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.35 | 0.67 | 0 | 57.61
15.09.2023 07-08 | 3.8 | 4.81 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.37 | 0.38 | 0 | 57.76
15.09.2023 08-09 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 58.14
15.09.2023 09-10 | 0 | 0.25 | 0 | 5.54 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58.2
15.09.2023 10-11 | 0 | 0.35 | 0 | 7.49 | 0.2 | 7.08 | 0 | 0 | 58.2
15.09.2023 11-12 | 0 | 0.37 | 0 | 10.47 | 1.55 | 97.97 | 0 | 0 | 58.18
15.09.2023 12-13 | 0 | 0.36 | 0 | 11.18 | 0.04 | 119.89 | 0 | 0 | 58.18
15.09.2023 13-14 | 0 | 0.31 | 0 | 11.14 | -0.01 | 117.79 | 0 | 0 | 58.21
15.09.2023 14-15 | 1.42 | 2.27 | 39.08 | 11.19 | 0.04 | 127.5 | 0 | 0 | 58.25
15.09.2023 15-16 | 2.09 | 2.85 | 66.62 | 11.22 | -0.06 | 126.25 | 0 | 0 | 58.26
15.09.2023 16-17 | 2.04 | 2.82 | 26.99 | 11.26 | -0.02 | 125.71 | 0 | 0 | 58.26
15.09.2023 17-18 | 1.94 | 2.8 | 0 | 11.27 | -0.05 | 125.7 | 0 | 0 | 58.27
15.09.2023 18-19 | 1.87 | 2.71 | 79.65 | 11.27 | -0.05 | 125.03 | 0 | 0 | 58.28
15.09.2023 19-20 | 1.84 | 2.72 | 80.75 | 11.28 | -0.06 | 123.86 | 0 | 0 | 58.29
15.09.2023 20-21 | 1.86 | 2.65 | 58.96 | 11.28 | -0.05 | 123.28 | 0 | 0 | 58.3
15.09.2023 21-22 | 1.96 | 2.82 | 66.27 | 11.26 | -0.01 | 122.66 | 0 | 0 | 58.28
15.09.2023 22-23 | 2.07 | 2.93 | 0 | 11.26 | -0.05 | 122 | 0 | 0 | 58.27
15.09.2023 23-24 | 2 | 2.8 | 0 | 11.26 | -0.05 | 121.93 | 0 | 0 | 58.25
16.09.2023 00-01 | 1.82 | 2.7 | 0 | 11.24 | -0.05 | 122.07 | 0 | 0 | 58.24
16.09.2023 01-02 | 1.64 | 2.6 | 0 | 11.24 | -0.05 | 121.51 | 0 | 0 | 58.23
16.09.2023 02-03 | 1.7 | 2.58 | 0 | 11.24 | -0.05 | 120.99 | 0 | 0 | 58.23
16.09.2023 03-04 | 1.89 | 2.79 | 0 | 11.23 | -0.05 | 120.42 | 0 | 0 | 58.2
16.09.2023 04-05 | 2.03 | 2.93 | 0 | 11.22 | -0.05 | 119.81 | 0 | 0 | 58.19
16.09.2023 05-06 | 2.01 | 2.95 | 0 | 11.22 | -0.02 | 119.15 | 0 | 0.17 | 58.17
16.09.2023 06-07 | 2.01 | 2.92 | 0 | 11.18 | -0.05 | 120.24 | 0 | 0 | 58.26
16.09.2023 07-08 | 2.04 | 2.87 | 0 | 8.62 | -0.03 | 39.77 | 0 | 0.62 | 58.05
16.09.2023 08-09 | 2.11 | 3.08 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0.19 | 58.17
16.09.2023 09-10 | 2.14 | 3.09 | 0.1 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0.66 | 58.41
16.09.2023 10-11 | 2.09 | 3.01 | 17.87 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.49 | 58.37
16.09.2023 11-12 | 1.93 | 2.94 | 55.82 | 8.33 | -0.03 | 32.87 | 0 | 0 | 58.37
16.09.2023 12-13 | 1.99 | 2.96 | 39.94 | 11.22 | -0.05 | 130.68 | 0 | 0 | 58.37
16.09.2023 13-14 | 1.9 | 2.82 | 54.62 | 11.26 | -0.06 | 128.48 | 0 | 0 | 58.38
16.09.2023 14-15 | 1.76 | 2.61 | 13.38 | 11.02 | 0.28 | 121.74 | 0 | 0 | 58.38
16.09.2023 15-16 | 2.3 | 3.1 | 0 | 11.3 | -0.06 | 128.63 | 0 | 0 | 58.38
16.09.2023 16-17 | 2.29 | 3.13 | 0 | 11.32 | -0.05 | 126.59 | 0 | 0 | 58.39
16.09.2023 17-18 | 2.06 | 2.82 | 0 | 11.34 | -0.01 | 125.53 | 0 | 0 | 58.41
16.09.2023 18-19 | 1.7 | 2.41 | 55.77 | 11.35 | -0.02 | 124.55 | 0 | 0 | 58.4
16.09.2023 19-20 | 0 | 2.55 | 40.56 | 11.35 | -0.01 | 123.24 | 0 | 0 | 58.39
16.09.2023 20-21 | 0 | 2.71 | 41.96 | 11.35 | -0.01 | 122.01 | 0 | 0 | 58.41
16.09.2023 21-22 | 0 | 2.56 | 56.73 | 11.35 | -0.04 | 120.26 | 0 | 0 | 58.42
16.09.2023 22-23 | 1.21 | 2.47 | 59.64 | 11.34 | -0.01 | 119.43 | 0 | 0 | 58.41
16.09.2023 23-24 | 1.48 | 2.38 | 0 | 11.33 | -0.04 | 119.28 | 0 | 0 | 58.41
17.09.2023 00-01 | 1.55 | 2.34 | 0 | 11.33 | -0.04 | 118.66 | 0 | 0 | 58.41
17.09.2023 01-02 | 1.61 | 2.34 | 0 | 11.32 | -0.05 | 118.09 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 02-03 | 1.67 | 2.43 | 0 | 11.32 | -0.05 | 117.85 | 0 | 0 | 58.4
17.09.2023 03-04 | 1.56 | 2.37 | 0 | 11.32 | -0.04 | 117.34 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 04-05 | 1.42 | 2.27 | 0 | 11.31 | -0.05 | 115.88 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 05-06 | 1.63 | 0.72 | 0 | 11.3 | -0.04 | 115.58 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 06-07 | 1.61 | 2.12 | 0 | 11.29 | -0.04 | 114.85 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 07-08 | 1.64 | 2.34 | 0 | 11.29 | -0.05 | 114.02 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 08-09 | 1.62 | 2.26 | 0 | 11.29 | -0.05 | 113.47 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 09-10 | 1.54 | 2.26 | 0 | 11.3 | -0.04 | 113.72 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 10-11 | 2.03 | 2.8 | 50.75 | 11.33 | -0.05 | 113.27 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 11-12 | 1.94 | 2.78 | 55.33 | 11.36 | -0.06 | 112.53 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 12-13 | 1.98 | 2.76 | 53.03 | 11.38 | -0.06 | 111.08 | 0 | 0 | 58.38
17.09.2023 13-14 | 1.98 | 2.8 | 80.13 | 11.4 | -0.06 | 111.18 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 14-15 | 1.96 | 2.85 | 18.38 | 11.43 | -0.05 | 110.94 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 15-16 | 2.07 | 2.98 | 0 | 11.44 | -0.06 | 111.18 | 0 | 0 | 58.39
17.09.2023 16-17 | 2.01 | 2.96 | 0 | 11.45 | -0.05 | 111.22 | 0 | 0 | 58.4
17.09.2023 17-18 | 2.09 | 2.96 | 0 | 11.45 | -0.05 | 111.13 | 0 | 0 | 58.41
17.09.2023 18-19 | 2.04 | 3.03 | 39.86 | 11.46 | -0.05 | 111.02 | 0 | 0 | 58.42
17.09.2023 19-20 | 2.02 | 2.98 | 87.83 | 11.45 | -0.05 | 110.7 | 0 | 0 | 58.42
17.09.2023 20-21 | 2.05 | 2.98 | 65.85 | 11.45 | -0.05 | 110.68 | 0 | 0 | 58.41
17.09.2023 21-22 | 1.94 | 2.91 | 50.55 | 11.43 | -0.05 | 110.55 | 0 | 0 | 58.41
17.09.2023 22-23 | 2.07 | 2.93 | 0 | 11.44 | -0.05 | 109.88 | 0 | 0 | 58.42
17.09.2023 23-24 | 2.18 | 2.96 | 0 | 11.43 | -0.04 | 109.28 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 00-01 | 2.22 | 2.94 | 0 | 11.42 | -0.05 | 108.65 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 01-02 | 2.16 | 2.92 | 0 | 11.41 | -0.05 | 108.25 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 02-03 | 2.06 | 2.88 | 0 | 11.41 | -0.04 | 107.52 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 03-04 | 1.87 | 2.67 | 0 | 11.41 | -0.04 | 108.1 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 04-05 | 1.62 | 2.51 | 0 | 11.41 | -0.05 | 107.67 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 05-06 | 1.75 | 2.56 | 0 | 11.42 | -0.05 | 105.62 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 06-07 | 1.71 | 2.6 | 0 | 11.41 | -0.05 | 105.49 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 07-08 | 1.63 | 2.5 | 0 | 11.42 | -0.05 | 104.37 | 0 | 0 | 58.4
18.09.2023 08-09 | 1.51 | 2.45 | 0 | 11.43 | -0.05 | 104.57 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 09-10 | 1.52 | 2.49 | 0 | 11.44 | -0.06 | 104.76 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 10-11 | 1.65 | 2.51 | 0 | 11.45 | -0.05 | 103.87 | 0 | 0 | 58.4
18.09.2023 11-12 | 1.82 | 2.82 | 40.48 | 11.47 | -0.06 | 104.44 | 0 | 0 | 58.38
18.09.2023 12-13 | 2.25 | 3.07 | 49.94 | 11.48 | -0.02 | 103.87 | 0 | 0 | 58.39
18.09.2023 13-14 | 2.46 | 3.28 | 65.63 | 11.5 | -0.06 | 104.02 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 14-15 | 2.51 | 3.38 | 38.26 | 11.52 | -0.04 | 104.71 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 15-16 | 2.57 | 3.36 | 0 | 11.53 | -0.03 | 104.92 | 0 | 0 | 58.41
18.09.2023 16-17 | 3.34 | 4.15 | 0 | 11.55 | -0.05 | 105.18 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 17-18 | 3.8 | 4.57 | 0 | 11.56 | -0.03 | 105.09 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 18-19 | 3.93 | 4.64 | 0 | 11.55 | 0.15 | 104.98 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 19-20 | 3.97 | 4.82 | 65.17 | 11.54 | 0.29 | 104.66 | 0 | 0 | 58.43
18.09.2023 20-21 | 3.93 | 4.85 | 70.35 | 9.61 | 2.87 | 53.08 | 0 | 0 | 58.44
18.09.2023 21-22 | 3.95 | 4.82 | 83.12 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 58.42
18.09.2023 22-23 | 3.87 | 4.77 | 73.35 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 58.43
18.09.2023 23-24 | 3.97 | 4.81 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58.43
19.09.2023 00-01 | 4.03 | 4.75 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 58.42
19.09.2023 01-02 | 2.52 | 3.3 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 58.42
19.09.2023 02-03 | 2.32 | 3.09 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58.42
19.09.2023 03-04 | 2.24 | 3.08 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58.41
19.09.2023 04-05 | 2.42 | 3.23 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58.41
19.09.2023 05-06 | 3.85 | 4.68 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 58.4
19.09.2023 06-07 | 3.98 | 4.74 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.04 | 0.09 | 58.35
19.09.2023 07-08 | 3.94 | 4.78 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.37 | 0.02 | 0.97 | 57.77
19.09.2023 08-09 | 3.99 | 4.8 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0.67 | 58.27
19.09.2023 09-10 | 4.01 | 4.75 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.53 | 57.9
19.09.2023 10-11 | 4.02 | 4.81 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.62 | 58.36
19.09.2023 11-12 | 4.01 | 4.76 | 56.02 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.49 | 58.13
19.09.2023 12-13 | 4.01 | 4.75 | 40.63 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.42 | 58.49
19.09.2023 13-14 | 4.03 | 4.68 | 67.53 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 58.51
19.09.2023 14-15 | 4 | 4.83 | 64.53 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.06 | 58.5
19.09.2023 15-16 | 4.02 | 4.89 | 74.63 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.33 | 58.33
19.09.2023 16-17 | 4.19 | 5.12 | 4.79 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.31 | 58.28
19.09.2023 17-18 | 4.15 | 5.12 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.35 | 58.26
19.09.2023 18-19 | 4.06 | 5.09 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.35 | 58.24
19.09.2023 19-20 | 3.97 | 4.99 | 21.86 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.34 | 58.23
19.09.2023 20-21 | 3.91 | 4.92 | 52.53 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.25 | 58.32
19.09.2023 21-22 | 3.86 | 4.84 | 51.54 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.01 | 58.52
19.09.2023 22-23 | 3.85 | 4.77 | 75.13 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.21 | 58.32
19.09.2023 23-24 | 3.89 | 4.8 | 8.19 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.37 | 57.84
20.09.2023 00-01 | 3.93 | 4.68 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.27 | 57.66
20.09.2023 01-02 | 3.88 | 4.73 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.2 | 57.54
20.09.2023 02-03 | 3.95 | 4.7 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0.19 | 58.54
20.09.2023 03-04 | 3.84 | 4.65 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 58.56
20.09.2023 04-05 | 3.8 | 4.74 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.01 | 58.54
20.09.2023 05-06 | 3.9 | 4.78 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0.19 | 58.47
20.09.2023 06-07 | 3.87 | 4.84 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.19 | 57.76
20.09.2023 07-08 | 3.86 | 4.84 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 57.73
20.09.2023 08-09 | 3.92 | 4.82 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0.13 | 0.52 | 57.81
20.09.2023 09-10 | 3.95 | 4.88 | 9.39 | 7.36 | -0.03 | -0.35 | 0.28 | 0 | 57.93
20.09.2023 10-11 | 3.93 | 4.94 | 89.44 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0.24 | 0 | 57.94
20.09.2023 11-12 | 3.84 | 4.77 | 85.33 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.3 | 0 | 57.98
20.09.2023 12-13 | 3.82 | 4.7 | 69.04 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.02 | 0 | 57.98
20.09.2023 13-14 | 3.9 | 4.73 | 92.62 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 14-15 | 3.86 | 4.83 | 63.24 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 15-16 | 4.02 | 5 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0.28 | 0 | 58
20.09.2023 16-17 | 3.91 | 4.83 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 17-18 | 3.86 | 4.68 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 18-19 | 3.89 | 4.78 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 19-20 | 3.8 | 4.72 | 32.35 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 20-21 | 3.95 | 4.83 | 68.59 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 21-22 | 3.95 | 4.74 | 47.35 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 58
20.09.2023 22-23 | 3.87 | 4.65 | 88.37 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 57.99
20.09.2023 23-24 | 3.71 | 4.52 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 58
21.09.2023 00-01 | 3.93 | 4.68 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 58
21.09.2023 01-02 | 3.99 | 4.74 | 23.29 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 57.99
21.09.2023 02-03 | 3.95 | 4.77 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.28 | 0 | 58
21.09.2023 03-04 | 3.92 | 4.79 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 58
21.09.2023 04-05 | 3.96 | 4.74 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 58
21.09.2023 05-06 | 3.96 | 4.74 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 57.99
21.09.2023 06-07 | 3.97 | 4.63 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 57.99
21.09.2023 07-08 | 3.95 | 4.56 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0.02 | 57.99
21.09.2023 08-09 | 3.98 | 4.65 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 57.99
21.09.2023 09-10 | 3.98 | 4.62 | 31.38 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 57.98
21.09.2023 10-11 | 4.11 | 4.7 | 98.72 | 7.4 | -0.03 | -0.37 | 0.28 | 0 | 57.95
21.09.2023 11-12 | 2.79 | 3.71 | 85.45 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.2 | 0 | 57.84
21.09.2023 12-13 | 3.2 | 2.63 | 64.96 | 7.44 | -0.03 | -0.33 | 0.25 | 0 | 57.7
21.09.2023 13-14 | 3.6 | 3.89 | 86.14 | 7.46 | -0.02 | -0.37 | 0.01 | 0 | 58.43
21.09.2023 14-15 | 3.78 | 4.11 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.33 | 0.23 | 0 | 58.04
21.09.2023 15-16 | 3.79 | 4.06 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.33 | 0.22 | 0 | 57.3
21.09.2023 16-17 | 3.7 | 4.08 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.29 | 0.39 | 0 | 56.87
21.09.2023 17-18 | 3.98 | 4.33 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.26 | 0.28 | 0 | 56.12
21.09.2023 18-19 | 4.03 | 4.3 | 0 | 7.48 | -0.01 | -0.26 | 0.35 | 0 | 56.55
21.09.2023 19-20 | 4.01 | 4.3 | 28.06 | 7.47 | -0.01 | -0.28 | 0.3 | 0 | 56.85
21.09.2023 20-21 | 4.09 | 4.34 | 64.94 | 7.46 | -0.01 | -0.28 | 0.39 | 0 | 57.33
21.09.2023 21-22 | 4.1 | 4.33 | 68.13 | 7.46 | -0.02 | -0.28 | 0.01 | 0 | 57.18
21.09.2023 22-23 | 4.07 | 4.36 | 81.58 | 7.46 | -0.02 | -0.3 | 0.44 | 0 | 57.39
21.09.2023 23-24 | 4.05 | 4.34 | 12.29 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0.3 | 0 | 57.71
22.09.2023 00-01 | 4.17 | 4.26 | 0.3 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0.51 | 0 | 57.74
22.09.2023 01-02 | 3.95 | 4.24 | 2 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0.43 | 0 | 57.79
22.09.2023 02-03 | 3.9 | 4.26 | 34.99 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0.26 | 0 | 57.83
22.09.2023 03-04 | 3.91 | 4.25 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.34 | 0.23 | 0 | 57.26
22.09.2023 04-05 | 3.92 | 4.29 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0.35 | 0 | 57.04
22.09.2023 05-06 | 4.05 | 4.35 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.47 | 0 | 56.49
22.09.2023 06-07 | 4.06 | 4.45 | 0 | 7.42 | -0.03 | -0.33 | 0.48 | 0 | 56.72
22.09.2023 07-08 | 4.13 | 4.51 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.21 | 0 | 57.05
22.09.2023 08-09 | 4.24 | 4.51 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.35 | 0 | 57.02
22.09.2023 09-10 | 4.21 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.34 | 0 | 56.86
22.09.2023 10-11 | 4.18 | 4.44 | 20.27 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0.4 | 0 | 56.9
22.09.2023 11-12 | 4.34 | 4.46 | 82.25 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.49 | 0 | 56.84
22.09.2023 12-13 | 4.09 | 4.37 | 69.28 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0.25 | 0 | 57.49
22.09.2023 13-14 | 4.18 | 4.47 | 73.44 | 7.41 | -0.01 | -0.37 | 0.07 | 0 | 56.84
22.09.2023 14-15 | 4.16 | 4.52 | 63.95 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.29 | 0 | 56.75
22.09.2023 15-16 | 4.27 | 4.57 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.39 | 0 | 56.57
22.09.2023 16-17 | 4.27 | 4.56 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.38 | 0.3 | 0 | 56.33
22.09.2023 17-18 | 4.26 | 4.57 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0.5 | 0 | 56.94
22.09.2023 18-19 | 4.19 | 4.51 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0.27 | 0 | 56.94
22.09.2023 19-20 | 4.23 | 4.41 | 62.55 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.43 | 0 | 57.1
22.09.2023 20-21 | 4.28 | 4.38 | 77.05 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0.29 | 0 | 57.08
22.09.2023 21-22 | 4.19 | 4.4 | 76.14 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.08 | 0 | 57.06
22.09.2023 22-23 | 4.25 | 4.39 | 81.16 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0.11 | 0 | 57.07
22.09.2023 23-24 | 4.28 | 4.48 | 30.67 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0.29 | 0 | 57.07
23.09.2023 00-01 | 4.26 | 4.46 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.22 | 0 | 57.05
23.09.2023 01-02 | 4.29 | 4.42 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.21 | 0 | 57.09
23.09.2023 02-03 | 4.3 | 4.5 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0.19 | 0 | 56.84
23.09.2023 03-04 | 4.24 | 4.55 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.73
23.09.2023 04-05 | 4.05 | 4.57 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0.23 | 0 | 56.73
23.09.2023 05-06 | 3.91 | 4.73 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.11 | 0 | 56.72
23.09.2023 06-07 | 3.98 | 4.72 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0.13 | 0 | 56.91
23.09.2023 07-08 | 4.14 | 4.62 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.16 | 0 | 57.12
23.09.2023 08-09 | 4.19 | 4.62 | 39.96 | 7.36 | -0.02 | -0.33 | 0.21 | 0 | 56.64
23.09.2023 09-10 | 4.12 | 4.64 | 59.43 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0.19 | 0 | 55.89
23.09.2023 10-11 | 4.05 | 4.5 | 68.89 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0.2 | 0 | 55.9
23.09.2023 11-12 | 4.03 | 4.43 | 74.11 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.56
23.09.2023 12-13 | 4.04 | 4.5 | 2.3 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 56.56
23.09.2023 13-14 | 4.06 | 4.45 | 78.81 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 56.54
23.09.2023 14-15 | 4.08 | 4.39 | 8.19 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.55
23.09.2023 15-16 | 4.07 | 4.36 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 56.54
23.09.2023 16-17 | 4.11 | 4.4 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 56.54
23.09.2023 17-18 | 4.14 | 4.38 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 18-19 | 4.24 | 4.49 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 19-20 | 4.14 | 4.43 | 66.52 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 20-21 | 4.18 | 4.49 | 67.13 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 21-22 | 4.14 | 4.42 | 88.23 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 22-23 | 4.09 | 4.35 | 36.85 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 56.53
23.09.2023 23-24 | 4.05 | 4.29 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.53
24.09.2023 00-01 | 4.05 | 4.34 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.53
24.09.2023 01-02 | 4.09 | 4.38 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 56.52
24.09.2023 02-03 | 4.18 | 4.43 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.52
24.09.2023 03-04 | 4.11 | 4.39 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 56.52
24.09.2023 04-05 | 2.55 | 5.14 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 56.52
24.09.2023 05-06 | 0 | 6.52 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 56.51
24.09.2023 06-07 | 0.01 | 6.42 | 0 | 7.31 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 56.51
24.09.2023 07-08 | 0.03 | 6.7 | 0 | 7.3 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 56.51
24.09.2023 08-09 | 0 | 7.06 | 0 | 7.3 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 56.5
24.09.2023 09-10 | 0 | 7.26 | 0 | 7.3 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 56.49
24.09.2023 10-11 | 0 | 7.51 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 56.48
24.09.2023 11-12 | 0 | 7.68 | 41.75 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0.19 | 0 | 56.41
24.09.2023 12-13 | 0 | 8.08 | 42.94 | 7.37 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 56.23
24.09.2023 13-14 | 0 | 8.47 | 66 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 56.24
24.09.2023 14-15 | 0 | 8.57 | 58.41 | 7.4 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 56.24
24.09.2023 15-16 | 0 | 8.37 | 49.72 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0.21 | 0 | 56.46
24.09.2023 16-17 | 0 | 8.19 | 0.9 | 9.82 | 0.09 | 81.24 | 0.21 | 0 | 56.67
24.09.2023 17-18 | 0 | 8.09 | 0 | 11.25 | 0.16 | 128.89 | 0.37 | 0 | 56.23
24.09.2023 18-19 | 0 | 7.94 | 0 | 11.25 | 0.3 | 128.04 | 0.21 | 0 | 57.59
24.09.2023 19-20 | 0 | 7.96 | 57.14 | 11.27 | 0.15 | 128.29 | 0.32 | 0 | 56.51
24.09.2023 20-21 | 0 | 7.67 | 75 | 11.25 | 2.96 | 127.43 | 0.28 | 0 | 56.28
24.09.2023 21-22 | 0 | 7.57 | 76.16 | 11.22 | 1.95 | 132.49 | 0 | 0 | 56.29
24.09.2023 22-23 | 0 | 7.73 | 53.57 | 11.16 | 1.72 | 137.78 | 0.21 | 0 | 56.3
24.09.2023 23-24 | 0 | 7.89 | 70.37 | 11.14 | 0.39 | 141.49 | 0.24 | 0 | 56.25
25.09.2023 00-01 | 0 | 7.87 | 33.69 | 11.12 | 0.14 | 141.77 | 0.21 | 0 | 56.03
25.09.2023 01-02 | 0 | 7.7 | 0 | 11.11 | 0.28 | 140.82 | 0.39 | 0 | 55.92
25.09.2023 02-03 | 0 | 7 | 0 | 11.08 | 4.75 | 137.52 | 0.06 | 0 | 55.99
25.09.2023 03-04 | 0 | 6.95 | 0 | 11.02 | 5.31 | 140.89 | 0 | 0 | 56.03
25.09.2023 04-05 | 0 | 7.36 | 0 | 11.02 | 0.68 | 147.38 | 0 | 0 | 56.02
25.09.2023 05-06 | 0 | 6.54 | 0 | 11.04 | 0.26 | 146.17 | 0.19 | 0 | 56.48
25.09.2023 06-07 | 0.01 | 6.01 | 0 | 11.04 | 0.75 | 144.96 | 0.3 | 0 | 56.53
25.09.2023 07-08 | 0 | 6.68 | 0 | 11.05 | 2.07 | 142.97 | 0.09 | 0 | 56.52
25.09.2023 08-09 | 0.8 | 5.79 | 8.99 | 11.05 | 1.18 | 144.34 | 0.33 | 0 | 56.27
25.09.2023 09-10 | 4.23 | 4.72 | 0 | 11.07 | 0.22 | 144.91 | 0.26 | 0 | 56.06
25.09.2023 10-11 | 4.23 | 4.76 | 47.73 | 11.1 | 1.18 | 144.3 | 0.18 | 0 | 56.91
25.09.2023 11-12 | 4.2 | 4.74 | 60.41 | 11.11 | 3.12 | 143.18 | 0.18 | 0 | 57.43
25.09.2023 12-13 | 4.35 | 4.8 | 58.71 | 11.08 | 10.71 | 138.56 | 0 | 0 | 57.45
25.09.2023 13-14 | 4.35 | 4.71 | 66.99 | 11.07 | 9.34 | 144.16 | 0 | 0 | 57.46
25.09.2023 14-15 | 4.49 | 4.84 | 60.51 | 11.12 | 1.93 | 151.81 | 0 | 0 | 57.47
25.09.2023 15-16 | 4.49 | 4.81 | 28.56 | 11.14 | -0.03 | 155.07 | 0.33 | 0 | 56.47
25.09.2023 16-17 | 4.38 | 4.78 | 0 | 11.15 | 0.08 | 156.01 | 0.28 | 0 | 50.54
25.09.2023 17-18 | 4.47 | 4.75 | 0 | 11.14 | 0.51 | 156.98 | 0.02 | 0 | 50.47
25.09.2023 18-19 | 4.19 | 4.5 | 58.65 | 11.14 | 0.75 | 156.53 | 0 | 0 | 50.47
25.09.2023 19-20 | 2.82 | 3.18 | 80.65 | 11.13 | 2.24 | 154.91 | 0 | 0 | 50.46
25.09.2023 20-21 | 2.85 | 3.19 | 65.95 | 11.11 | 5.54 | 151.55 | 0.18 | 0 | 50.43
25.09.2023 21-22 | 2.85 | 3.18 | 65.11 | 11.09 | 3.74 | 154.16 | 0.16 | 0 | 50.46
25.09.2023 22-23 | 2.95 | 3.33 | 44.97 | 11.09 | 0.73 | 157.23 | 0.2 | 0 | 50.48
25.09.2023 23-24 | 2.96 | 3.41 | 0 | 11.08 | 0.17 | 157.88 | 0.21 | 0 | 50.66
26.09.2023 00-01 | 3.42 | 3.89 | 0 | 11.07 | 0.38 | 156.71 | 0 | 0 | 50.44
26.09.2023 01-02 | 4.05 | 4.42 | 0 | 11.07 | 0.07 | 156.14 | 0 | 0 | 50.33
26.09.2023 02-03 | 4.3 | 4.64 | 0 | 11.06 | 0.11 | 156.75 | 0 | 0 | 50.36
26.09.2023 03-04 | 4.12 | 4.6 | 0 | 11.07 | -0.01 | 155.88 | 0 | 0 | 50.46
26.09.2023 04-05 | 4.08 | 4.57 | 0 | 11.08 | -0.03 | 155.51 | 0 | 0 | 50.43
26.09.2023 05-06 | 4.17 | 4.64 | 0 | 11.08 | 0.43 | 154.59 | 0.3 | 0 | 50.22
26.09.2023 06-07 | 4.19 | 4.5 | 0 | 11.06 | 0.16 | 155.72 | 0.32 | 0 | 50.07
26.09.2023 07-08 | 4.13 | 4.48 | 0 | 11.04 | 0.4 | 155.61 | 0.37 | 0 | 48.62
26.09.2023 08-09 | 4.12 | 4.54 | 0 | 11.04 | 0.31 | 155.67 | 0.23 | 0 | 49.12
26.09.2023 09-10 | 4.18 | 4.59 | 0 | 11.06 | 0.4 | 155.71 | 0.39 | 0 | 46.49
26.09.2023 10-11 | 4.14 | 4.6 | 68.32 | 11.07 | 0.22 | 156.34 | 0.28 | 0 | 44.42
26.09.2023 11-12 | 4.2 | 4.59 | 80.16 | 11.09 | 1.07 | 156.27 | 0.21 | 0 | 43.38
26.09.2023 12-13 | 4.32 | 4.61 | 73.37 | 11.09 | 4.52 | 153.77 | 0.27 | 0 | 43.11
26.09.2023 13-14 | 4.2 | 4.6 | 75.24 | 11.09 | 5.42 | 157.08 | 0.1 | 0 | 44.59
26.09.2023 14-15 | 4.1 | 4.58 | 67.62 | 11.12 | 0.61 | 162.81 | 0.23 | 0 | 44.62
26.09.2023 15-16 | 4.13 | 4.62 | 3 | 11.16 | -0.01 | 162.88 | 0.35 | 0 | 44.7
26.09.2023 16-17 | 4.16 | 4.53 | 0 | 11.17 | 0.05 | 162.89 | 0.33 | 0 | 42.59
26.09.2023 17-18 | 4.08 | 4.47 | 0 | 11.18 | 0.37 | 162.35 | 0.42 | 0 | 44.01
26.09.2023 18-19 | 4.11 | 4.55 | 46.47 | 11.19 | 0.95 | 161.77 | 0.3 | 0 | 44.18
26.09.2023 19-20 | 4.14 | 4.59 | 86.94 | 11.19 | 0.2 | 162.02 | 0.35 | 0 | 44.42
26.09.2023 20-21 | 4.17 | 4.6 | 74.93 | 11.19 | 1.04 | 159.84 | 0.43 | 0 | 44.24
26.09.2023 21-22 | 3.92 | 4.33 | 75.86 | 11.15 | 1.6 | 159.97 | 0 | 0 | 43.99
26.09.2023 22-23 | 3.25 | 3.58 | 0 | 11.15 | 0.19 | 162.1 | 0.25 | 0 | 44.39
26.09.2023 23-24 | 2.34 | 2.57 | 0 | 11.15 | 0.27 | 162.15 | 0.35 | 0 | 44.4
27.09.2023 00-01 | 2.42 | 2.54 | 0 | 11.12 | 0.39 | 163.76 | 0.67 | 0 | 44.01
27.09.2023 01-02 | 2.38 | 0.66 | 0 | 11.12 | 0.7 | 163.48 | 0.67 | 0 | 43.95
27.09.2023 02-03 | 2.39 | 0.22 | 0 | 11.1 | 3.03 | 161.74 | 0.01 | 0 | 43.86
27.09.2023 03-04 | 2.37 | 0.24 | 0 | 11.09 | 2.32 | 162.87 | 0 | 0 | 43.85
27.09.2023 04-05 | 2.4 | 0.23 | 0 | 11.1 | 0.92 | 163.98 | 0.23 | 0 | 43.85
27.09.2023 05-06 | 2.38 | 0.23 | 0 | 11.09 | 0.56 | 164.33 | 0.2 | 0 | 43.99
27.09.2023 06-07 | 0.34 | 0.23 | 0 | 11.08 | 0.97 | 163.88 | 0.21 | 0 | 44.39
27.09.2023 07-08 | 0.28 | 0.24 | 35.37 | 11.06 | 1.65 | 164.11 | 0.29 | 0 | 44.37
27.09.2023 08-09 | 0.27 | 0.22 | 0 | 11.05 | 0.65 | 164.92 | 0.26 | 0 | 44.39
27.09.2023 09-10 | 0.27 | 0.22 | 0 | 11.07 | 0.53 | 165.12 | 0.17 | 0 | 44.2
27.09.2023 10-11 | 0.26 | 0.22 | 73.75 | 11.09 | 0.96 | 164.66 | 0.18 | 0 | 44.04
27.09.2023 11-12 | 0.25 | 0.23 | 76.27 | 11.09 | 1.71 | 164.34 | 0 | 0 | 43.44
27.09.2023 12-13 | 0.25 | 0.23 | 77.75 | 11.09 | 4.63 | 162.51 | 0 | 0 | 43.49
27.09.2023 13-14 | 0.26 | 0.26 | 78.77 | 11.1 | 5.34 | 162.8 | 0 | 0 | 43.54
27.09.2023 14-15 | 0.26 | 0.27 | 76.36 | 11.11 | 3.51 | 165.67 | 0 | 0 | 43.58
27.09.2023 15-16 | 0.16 | 1.37 | 52.37 | 11.11 | 1.67 | 167.36 | 0.06 | 0 | 43.59
27.09.2023 16-17 | 0.2 | 3.03 | 0 | 11.14 | 0.71 | 167.93 | 0.16 | 0 | 43.63
27.09.2023 17-18 | 3.05 | 3.47 | 0 | 11.15 | 0.02 | 168.73 | 0.68 | 0 | 43.19
27.09.2023 18-19 | 4.26 | 4.63 | 0 | 11.16 | 0.07 | 168.22 | 0.38 | 0 | 43.11
27.09.2023 19-20 | 4.23 | 4.59 | 14.19 | 11.14 | 0.05 | 167.86 | 0.58 | 0 | 42.69
27.09.2023 20-21 | 4.23 | 4.54 | 75.16 | 11.13 | 0.66 | 166.82 | 0.22 | 0 | 41.67
27.09.2023 21-22 | 4.2 | 4.56 | 79.07 | 11.1 | 1.54 | 166.05 | 0.38 | 0 | 42.49
27.09.2023 22-23 | 4.12 | 4.46 | 74.03 | 11.11 | 0.25 | 167.64 | 0.67 | 0 | 43.02
27.09.2023 23-24 | 2.56 | 2.74 | 104.13 | 11.11 | 0.6 | 167.05 | 0.67 | 0 | 42.98
28.09.2023 00-01 | 2.55 | 2.68 | 22.88 | 11.09 | 0.22 | 167.23 | 0.49 | 0 | 42.74
28.09.2023 01-02 | 2.79 | 2.64 | 0 | 11.08 | 0.07 | 166.91 | 0.42 | 0 | 42.62
28.09.2023 02-03 | 0.32 | 0.19 | 0 | 11.07 | 4.83 | 161.69 | 0.03 | 0 | 43.76
28.09.2023 03-04 | 0.29 | 0.22 | 0 | 11.05 | 6.12 | 160.31 | 0 | 0 | 43.75
28.09.2023 04-05 | 0.28 | 0.22 | 0 | 11.05 | 4.34 | 162.04 | 0.22 | 0 | 43.75
28.09.2023 05-06 | 0.27 | 0.21 | 0 | 11.06 | 1.69 | 164.32 | 0.21 | 0 | 43.41
28.09.2023 06-07 | 1.73 | 0.22 | 0 | 11.05 | 0.88 | 165.35 | 0.21 | 0 | 43.34
28.09.2023 07-08 | 2.41 | 1.99 | 0 | 11.04 | 0.11 | 166.03 | 0.58 | 0 | 42.48
28.09.2023 08-09 | 3.05 | 3.16 | 0 | 11.04 | 0.01 | 166.52 | 0.67 | 0 | 42.25
28.09.2023 09-10 | 3.8 | 3.94 | 0 | 11.04 | 0.06 | 166.72 | 0.38 | 0 | 42.31
28.09.2023 10-11 | 4.39 | 4.45 | 68.77 | 11.06 | -0.05 | 166.79 | 0.44 | 0 | 43.48
28.09.2023 11-12 | 4.41 | 4.31 | 90.95 | 11.09 | 0.02 | 166.67 | 0.52 | 0 | 43.37
28.09.2023 12-13 | 4.18 | 4.56 | 67.16 | 11.1 | 0.25 | 166.85 | 0.2 | 0 | 43.43
28.09.2023 13-14 | 4.04 | 4.51 | 83.75 | 11.13 | 0.44 | 166.97 | 0.34 | 0 | 42.97
28.09.2023 14-15 | 4 | 4.37 | 93.76 | 11.14 | -0.05 | 167.57 | 0.67 | 0 | 42.13
28.09.2023 15-16 | 3.99 | 4.39 | 0 | 11.15 | -0.05 | 167.99 | 0.67 | 0 | 42.09
28.09.2023 16-17 | 3.98 | 4.35 | 0 | 11.16 | 0.03 | 167.77 | 0.37 | 0 | 42.14
28.09.2023 17-18 | 4.07 | 4.36 | 0 | 11.16 | 0.02 | 167.85 | 0.32 | 0 | 42.15
28.09.2023 18-19 | 4.08 | 4.39 | 0 | 11.15 | -0.04 | 167.89 | 0.34 | 0 | 42.71
28.09.2023 19-20 | 4.05 | 4.43 | 15.08 | 11.14 | 0.05 | 167.37 | 0.59 | 0 | 42.72
28.09.2023 20-21 | 4.06 | 4.41 | 63.54 | 11.13 | 0.19 | 166.7 | 0.67 | 0 | 42.35
28.09.2023 21-22 | 3.99 | 4.28 | 72.15 | 11.11 | 0.37 | 165.82 | 0.3 | 0 | 42.38
28.09.2023 22-23 | 3.79 | 4.1 | 90.62 | 11.08 | -0.01 | 166.2 | 0.06 | 0 | 42.47
28.09.2023 23-24 | 3.92 | 4.16 | 89.85 | 11.07 | 0.02 | 165.47 | 0.17 | 0 | 42.66
29.09.2023 00-01 | 4.11 | 4.22 | 35.78 | 11.06 | -0.02 | 164.64 | 0.23 | 0 | 42.11
29.09.2023 01-02 | 4.1 | 4.37 | 0 | 11.04 | 0.05 | 164.5 | 0.18 | 0 | 41.7
29.09.2023 02-03 | 4.11 | 4.44 | 0 | 11.02 | 0.33 | 163.9 | 0.28 | 0 | 41.43
29.09.2023 03-04 | 4.13 | 4.36 | 0 | 11.01 | 0.43 | 163.62 | 0.67 | 0 | 41.09
29.09.2023 04-05 | 3.95 | 4.26 | 0 | 11 | 0.15 | 163.76 | 0.67 | 0 | 41.09
29.09.2023 05-06 | 4.03 | 4.28 | 9.29 | 11 | -0.01 | 162.87 | 0.67 | 0 | 41.08
29.09.2023 06-07 | 4.03 | 4.3 | 77.87 | 10.99 | 0.08 | 163.24 | 0.45 | 0 | 40.98
29.09.2023 07-08 | 3.73 | 3.98 | 64.85 | 10.99 | -0.05 | 162.68 | 0.16 | 0 | 40.88
29.09.2023 08-09 | 4.13 | 4.28 | 18.38 | 10.99 | -0.01 | 162.58 | 0.22 | 0 | 40.41
29.09.2023 09-10 | 4.12 | 4.41 | 0 | 11 | 0.02 | 162.75 | 0.36 | 0 | 40.43
29.09.2023 10-11 | 4.12 | 4.42 | 0 | 11.02 | -0.02 | 163.09 | 0.27 | 0 | 41.57
29.09.2023 11-12 | 4.13 | 4.44 | 0 | 11.05 | 0.02 | 163.43 | 0.29 | 0 | 43.79
29.09.2023 12-13 | 4.2 | 4.46 | 0 | 11.08 | 0.04 | 162.95 | 0.38 | 0 | 43.07
29.09.2023 13-14 | 4.08 | 4.41 | 0 | 11.11 | -0.05 | 162.95 | 0.48 | 0 | 42.95
29.09.2023 14-15 | 4.14 | 4.41 | 0 | 11.13 | -0.05 | 163.68 | 0.67 | 0 | 42.59
29.09.2023 15-16 | 4.16 | 4.43 | 0 | 11.15 | -0.05 | 163.42 | 0.42 | 0 | 42.55
29.09.2023 16-17 | 4.2 | 4.47 | 23.99 | 11.16 | 0.01 | 163.45 | 0.34 | 0 | 42.52
29.09.2023 17-18 | 4.31 | 4.44 | 0 | 11.16 | 0.05 | 163.41 | 0.23 | 0 | 42.88
29.09.2023 18-19 | 4.18 | 4.4 | 27.47 | 11.14 | -0.01 | 164.49 | 0.31 | 0 | 43.94
29.09.2023 19-20 | 4.23 | 4.43 | 78.02 | 11.13 | 0.31 | 163.99 | 0.33 | 0 | 43.35
29.09.2023 20-21 | 4.26 | 4.51 | 60.03 | 11.12 | 1.82 | 161.65 | 0.1 | 0 | 43.39
29.09.2023 21-22 | 4.28 | 4.52 | 44.88 | 11.11 | 3.8 | 159.85 | 0.07 | 0 | 43.59
29.09.2023 22-23 | 4.24 | 4.42 | 0.1 | 11.12 | 1.52 | 162.49 | 0 | 0 | 43.63
29.09.2023 23-24 | 4.32 | 4.56 | 0 | 11.11 | 0.54 | 163.46 | 0.18 | 0 | 43.56
30.09.2023 00-01 | 4.21 | 4.47 | 0 | 11.1 | 0.42 | 163.66 | 0.22 | 0 | 43.45
30.09.2023 01-02 | 4.1 | 4.42 | 0 | 11.09 | 0.14 | 163.59 | 0.38 | 0 | 43.08
30.09.2023 02-03 | 4.18 | 4.44 | 0 | 11.08 | 0.44 | 163.39 | 0.18 | 0 | 43.22
30.09.2023 03-04 | 4.04 | 4.43 | 0 | 11.08 | 2.22 | 160.75 | 0 | 0 | 43.19
30.09.2023 04-05 | 4.18 | 4.57 | 0 | 11.08 | 0.47 | 162.52 | 0 | 0 | 43.19
30.09.2023 05-06 | 4.15 | 4.47 | 0 | 11.09 | -0.05 | 162.6 | 0.22 | 0 | 43.28
30.09.2023 06-07 | 4.13 | 4.38 | 0 | 11.05 | 0 | 162.65 | 0.17 | 0 | 42.8
30.09.2023 07-08 | 4.15 | 4.33 | 0 | 11.03 | 0.04 | 162.39 | 0.19 | 0 | 43.06
30.09.2023 08-09 | 4.2 | 4.37 | 0 | 11.04 | 0.29 | 161.96 | 0.18 | 0 | 43.95
30.09.2023 09-10 | 4.14 | 4.37 | 45.08 | 11.04 | 0.31 | 162.6 | 0.17 | 0 | 43.64
30.09.2023 10-11 | 4.29 | 4.5 | 75.45 | 11.03 | 0.12 | 162.15 | 0.18 | 0 | 43.22
30.09.2023 11-12 | 4.35 | 4.41 | 65.11 | 11.03 | 0.28 | 161.76 | 0.18 | 0 | 43.62
30.09.2023 12-13 | 4.24 | 4.43 | 30.25 | 11.03 | 3.98 | 157.26 | 0 | 0 | 43.89
30.09.2023 13-14 | 4.18 | 4.44 | 0 | 11.01 | 4.05 | 157.8 | 0 | 0 | 43.87
30.09.2023 14-15 | 4.12 | 4.44 | 0 | 11.03 | 1.81 | 160.19 | 0 | 0 | 43.85
30.09.2023 15-16 | 4.12 | 4.44 | 15.39 | 11.05 | 0.26 | 162.44 | 0 | 0 | 43.84
30.09.2023 16-17 | 4.08 | 4.34 | 16.38 | 11.05 | 0.3 | 162.12 | 0 | 0 | 43.82
30.09.2023 17-18 | 4.03 | 4.44 | 0 | 11.05 | 0.42 | 161.31 | 0 | 0 | 43.83
30.09.2023 18-19 | 4.17 | 4.48 | 20.58 | 11.05 | 0.33 | 161.14 | 0 | 0 | 43.82
30.09.2023 19-20 | 4.17 | 4.49 | 70.54 | 11.06 | 0.35 | 160.56 | 0 | 0 | 43.82
30.09.2023 20-21 | 4.24 | 4.45 | 85.22 | 11.06 | 1.83 | 158.34 | 0 | 0 | 43.81
30.09.2023 21-22 | 4.2 | 4.49 | 76.17 | 11.03 | 4.24 | 155.82 | 0 | 0 | 43.81
30.09.2023 22-23 | 4.2 | 4.51 | 33.59 | 11.02 | 2.74 | 157.39 | 0 | 0 | 43.81
30.09.2023 23-24 | 4.2 | 4.45 | 0 | 11.02 | 0.62 | 158.98 | 0 | 0 | 43.81