## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.10.2023 00-01 | 5.11 | 3.89 | 0 | 10.22 | 0.26 | 0 | 0 | 48.76
01.10.2023 01-02 | 5.12 | 3.85 | 0 | 10.17 | 0.47 | 0 | 0 | 48.76
01.10.2023 02-03 | 5.12 | 3.86 | 0 | 10.1 | 1.79 | 0 | 0 | 48.76
01.10.2023 03-04 | 5.26 | 3.93 | 0 | 10.08 | 2.78 | 0 | 0 | 48.76
01.10.2023 04-05 | 5.16 | 3.93 | 0 | 10.07 | 3.39 | 0 | 0 | 48.75
01.10.2023 05-06 | 3.62 | 2.71 | 0 | 10.06 | 0.94 | 0 | 0 | 48.75
01.10.2023 06-07 | 2.61 | 1.57 | 0 | 10.02 | 2.04 | 0 | 0 | 48.75
01.10.2023 07-08 | 2.62 | 1.34 | 0 | 10 | 3.04 | 0 | 0 | 48.75
01.10.2023 08-09 | 3.15 | 1.86 | 0 | 10 | 3.55 | 0.13 | 0 | 48.76
01.10.2023 09-10 | 3.67 | 2.17 | 45.26 | 10.01 | 1.63 | 0.67 | 0 | 48.82
01.10.2023 10-11 | 3.58 | 2.52 | 102.15 | 10 | 0.37 | 0.31 | 0 | 48.96
01.10.2023 11-12 | 3.87 | 2.9 | 103.61 | 9.95 | 1.48 | 0.17 | 0 | 48.96
01.10.2023 12-13 | 5 | 3.88 | 78.04 | 9.9 | 5.16 | 0 | 0 | 48.98
01.10.2023 13-14 | 5.31 | 4.17 | 97.04 | 9.84 | 3.37 | 0.21 | 0 | 48.98
01.10.2023 14-15 | 5.19 | 4.06 | 19.78 | 9.75 | 1.04 | 0 | 0 | 48.97
01.10.2023 15-16 | 5.24 | 4.09 | 0 | 9.89 | 0.33 | 0.21 | 0 | 48.98
01.10.2023 16-17 | 5.03 | 4.06 | 0 | 10.05 | 0.47 | 0.01 | 0 | 48.95
01.10.2023 17-18 | 5.14 | 3.98 | 0 | 10.14 | 0.31 | 0.01 | 0 | 48.96
01.10.2023 18-19 | 5.15 | 4 | 34.57 | 10.31 | 0.27 | 0.19 | 0 | 48.96
01.10.2023 19-20 | 5.08 | 3.94 | 85.77 | 10.33 | 0.86 | 0.07 | 0 | 48.98
01.10.2023 20-21 | 5.11 | 4.11 | 53.51 | 10.32 | 2.71 | 0.13 | 0 | 48.95
01.10.2023 21-22 | 5.09 | 3.93 | 88.22 | 10.29 | 1.84 | 0 | 0 | 48.95
01.10.2023 22-23 | 5.19 | 3.97 | 69.98 | 10.22 | 0.9 | 0 | 0 | 48.94
01.10.2023 23-24 | 5.19 | 4.03 | 0 | 10.26 | 0.21 | 0.28 | 0 | 48.94
02.10.2023 00-01 | 5.16 | 3.99 | 0 | 10.29 | 0.27 | 0.67 | 0 | 48.87
02.10.2023 01-02 | 5.28 | 3.68 | 24.69 | 10.28 | 0.17 | 0.68 | 0 | 48.86
02.10.2023 02-03 | 5.08 | 3.72 | 66.49 | 10.27 | 0.64 | 0.57 | 0 | 49.74
02.10.2023 03-04 | 4.94 | 3.62 | 70.58 | 10.22 | 2.02 | 0 | 0 | 49.62
02.10.2023 04-05 | 4.99 | 3.74 | 22.19 | 10.19 | 1.59 | 0.08 | 0 | 49.56
02.10.2023 05-06 | 5.01 | 3.86 | 0 | 10.19 | 0.42 | 0.29 | 0 | 49.08
02.10.2023 06-07 | 5.04 | 4.02 | 0 | 10.2 | 0.38 | 0 | 0 | 49.08
02.10.2023 07-08 | 5.18 | 4 | 0 | 10.21 | 0.34 | 0 | 0 | 49.07
02.10.2023 08-09 | 5.14 | 4.06 | 0 | 10.2 | 0.14 | 0.48 | 0 | 49.08
02.10.2023 09-10 | 5.07 | 3.99 | 0 | 10.24 | 0.41 | 0.3 | 0 | 49.11
02.10.2023 10-11 | 5.02 | 3.97 | 0 | 10.27 | 0.82 | 0.13 | 0 | 49.12
02.10.2023 11-12 | 5.12 | 3.95 | 0 | 10.26 | 1.2 | 0.24 | 0 | 49.09
02.10.2023 12-13 | 5.15 | 3.94 | 0 | 10.26 | 2.03 | 0 | 0 | 49.1
02.10.2023 13-14 | 5.08 | 3.98 | 45.77 | 10.18 | 2.37 | 0 | 0 | 49.1
02.10.2023 14-15 | 5.18 | 3.91 | 49.46 | 10.24 | 0.64 | 0 | 0 | 49.1
02.10.2023 15-16 | 5.29 | 4.01 | 0 | 10.35 | 0.23 | 0 | 0 | 49.1
02.10.2023 16-17 | 5.11 | 3.96 | 0 | 10.38 | 0.08 | 0.22 | 0 | 49.23
02.10.2023 17-18 | 5.17 | 3.96 | 0 | 10.38 | 0.39 | 0 | 0 | 49.26
02.10.2023 18-19 | 5.53 | 4.33 | 0 | 10.37 | 0.14 | 0 | 0 | 49.25
02.10.2023 19-20 | 5.39 | 4.28 | 87.64 | 10.33 | 1.75 | 0.26 | 0 | 49.54
02.10.2023 20-21 | 5.21 | 4.21 | 80.84 | 10.14 | 3.75 | 0 | 0 | 49.61
02.10.2023 21-22 | 5.14 | 3.88 | 93.02 | 10.05 | 2.56 | 0 | 0 | 49.61
02.10.2023 22-23 | 5.25 | 3.88 | 61.35 | 10.02 | 0.55 | 0 | 0 | 49.64
02.10.2023 23-24 | 5.24 | 3.9 | 0 | 10.23 | 0.07 | 0 | 0 | 49.64
03.10.2023 00-01 | 5.11 | 3.9 | 0 | 10.32 | 0.11 | 0 | 0 | 49.62
03.10.2023 01-02 | 5.13 | 3.84 | 0 | 10.32 | 0.1 | 0.13 | 0 | 49.64
03.10.2023 02-03 | 5.13 | 4.01 | 0 | 10.3 | 0.65 | 0.17 | 0 | 49.78
03.10.2023 03-04 | 5.02 | 3.89 | 0 | 10.28 | 0.63 | 0 | 0 | 49.8
03.10.2023 04-05 | 4.96 | 3.81 | 0 | 10.28 | 0.22 | 0.31 | 0 | 49.69
03.10.2023 05-06 | 5.01 | 3.89 | 0 | 10.29 | 0 | 0.4 | 0 | 48.66
03.10.2023 06-07 | 5.03 | 3.9 | 0 | 10.28 | 0.17 | 0.63 | 0 | 48.69
03.10.2023 07-08 | 5.01 | 3.86 | 0 | 10.26 | 0.06 | 0.34 | 0 | 49.01
03.10.2023 08-09 | 5.18 | 3.88 | 0 | 10.29 | 0.11 | 0 | 0 | 49.07
03.10.2023 09-10 | 5.25 | 3.92 | 0 | 10.29 | 0.7 | 0 | 0 | 49.07
03.10.2023 10-11 | 5.31 | 4.05 | 0 | 10.27 | 6.07 | 0.44 | 0 | 49.09
03.10.2023 11-12 | 5.22 | 3.9 | 29.66 | 10.32 | 0.97 | 0 | 0 | 49.03
03.10.2023 12-13 | 5.28 | 3.89 | 75.42 | 10.35 | 1.25 | 0 | 0 | 49.02
03.10.2023 13-14 | 5.19 | 3.92 | 53.04 | 10.34 | 2.9 | 0 | 0 | 49.01
03.10.2023 14-15 | 5.22 | 3.84 | 76.94 | 10.3 | 0.21 | 0 | 0 | 49.03
03.10.2023 15-16 | 5.39 | 3.92 | 54.57 | 10.31 | 1.31 | 0 | 0 | 49.05
03.10.2023 16-17 | 5.28 | 4.1 | 18.27 | 10.26 | 1.43 | 0 | 0 | 49.04
03.10.2023 17-18 | 5.41 | 4.13 | 0 | 10 | 0.55 | 0 | 0 | 49.05
03.10.2023 18-19 | 5.35 | 4.11 | 0 | 10 | 0.17 | 0.47 | 0 | 49.16
03.10.2023 19-20 | 5.33 | 4.09 | 42.16 | 9.83 | 0.92 | 0.67 | 0 | 49.22
03.10.2023 20-21 | 5.17 | 4.06 | 71.45 | 9.7 | 2.68 | 0.16 | 0 | 49.28
03.10.2023 21-22 | 5.15 | 3.97 | 67.15 | 9.62 | 6.27 | 0 | 0 | 49.27
03.10.2023 22-23 | 5.05 | 3.94 | 69.04 | 9.65 | 1.31 | 0.28 | 0 | 49.3
03.10.2023 23-24 | 5.07 | 3.92 | 0 | 9.74 | 0.9 | 0.45 | 0 | 49.81
04.10.2023 00-01 | 5.14 | 4.06 | 0 | 10.11 | 0.63 | 0.51 | 0 | 49.49
04.10.2023 01-02 | 5.07 | 3.85 | 0 | 10.2 | 0.5 | 0.41 | 0 | 48.89
04.10.2023 02-03 | 5.15 | 3.97 | 0 | 10.13 | 3.19 | 0 | 0 | 48.66
04.10.2023 03-04 | 5.13 | 3.97 | 0 | 10.06 | 2.3 | 0 | 0 | 48.67
04.10.2023 04-05 | 5.19 | 4.09 | 0 | 10.21 | 0.37 | 0.26 | 0 | 48.58
04.10.2023 05-06 | 5.15 | 4.07 | 0 | 10.28 | 0.2 | 0.48 | 0 | 48.39
04.10.2023 06-07 | 5.08 | 3.97 | 0 | 10.27 | 0.13 | 0.52 | 0 | 48.52
04.10.2023 07-08 | 5.15 | 3.73 | 0 | 10.25 | 0.23 | 0.46 | 0 | 49.06
04.10.2023 08-09 | 5.2 | 1.82 | 0 | 10.28 | 0.46 | 0.67 | 0 | 49.26
04.10.2023 09-10 | 5.01 | 4.12 | 0 | 10.28 | 0.17 | 0.67 | 0 | 49.85
04.10.2023 10-11 | 5.06 | 3.99 | 57.91 | 10.29 | 0.51 | 0.52 | 0 | 50.19
04.10.2023 11-12 | 5.02 | 4.05 | 62.34 | 10.31 | 0.3 | 0.49 | 0 | 49.82
04.10.2023 12-13 | 3.08 | 4.08 | 74.23 | 10.29 | 2.84 | 0.27 | 0 | 50
04.10.2023 13-14 | 4.48 | 4.09 | 63.96 | 10.21 | 17.55 | 0 | 0 | 50.05
04.10.2023 14-15 | 5.08 | 4.09 | 63.5 | 10.22 | 3.16 | 0 | 0 | 50.03
04.10.2023 15-16 | 5 | 4.14 | 65.12 | 10.2 | 0.33 | 0 | 0 | 50.05
04.10.2023 16-17 | 5.03 | 4.27 | 0 | 10.31 | 0.5 | 0 | 0 | 50.03
04.10.2023 17-18 | 5.01 | 4.25 | 0 | 10.32 | 0.8 | 0 | 0 | 50.02
04.10.2023 18-19 | 5.01 | 4.14 | 44.43 | 10.33 | 0.73 | 0 | 0 | 50.01
04.10.2023 19-20 | 4.94 | 4.22 | 61.84 | 10.31 | 0.83 | 0 | 0 | 50.03
04.10.2023 20-21 | 4.9 | 4.24 | 56.32 | 10.31 | 2.36 | 0 | 0 | 50.03
04.10.2023 21-22 | 4.9 | 4.16 | 40.17 | 10.29 | 2.73 | 0 | 0 | 50.04
04.10.2023 22-23 | 5.04 | 4.11 | 0 | 10.2 | 0.51 | 0 | 0 | 50.03
04.10.2023 23-24 | 5.09 | 4.13 | 0 | 10.13 | 0.27 | 0 | 0 | 50.06
05.10.2023 00-01 | 5.06 | 4.17 | 0 | 10.13 | 0.55 | 0 | 0 | 50.02
05.10.2023 01-02 | 5.06 | 4.2 | 0 | 10.24 | 1.03 | 0 | 0 | 50.02
05.10.2023 02-03 | 4.99 | 4.28 | 0 | 10.22 | 2.33 | 0 | 0 | 49.99
05.10.2023 03-04 | 4.95 | 4.07 | 0 | 10.07 | 2.05 | 0.2 | 0 | 50.33
05.10.2023 04-05 | 5.05 | 4.21 | 0 | 9.99 | 0.82 | 0 | 0 | 50.37
05.10.2023 05-06 | 5.08 | 4.39 | 0 | 10.27 | 0.08 | 0.11 | 0 | 50.39
05.10.2023 06-07 | 4.99 | 4.37 | 0 | 10.27 | 0.11 | 0.25 | 0 | 50.36
05.10.2023 07-08 | 4.97 | 4.24 | 0 | 10.25 | 0.24 | 0.48 | 0 | 50.66
05.10.2023 08-09 | 4.95 | 4.31 | 0 | 10.25 | 0.32 | 0.58 | 0 | 50.73
05.10.2023 09-10 | 4.95 | 4.19 | 0 | 10.26 | 0.03 | 0.67 | 0 | 50.73
05.10.2023 10-11 | 4.95 | 4.18 | 59.31 | 10.29 | 0.07 | 0.67 | 0 | 50.77
05.10.2023 11-12 | 5.03 | 4.15 | 58.32 | 10.31 | 0 | 0.67 | 0 | 50.81
05.10.2023 12-13 | 4.98 | 4.21 | 66.13 | 10.34 | 0.56 | 0.27 | 0 | 50.62
05.10.2023 13-14 | 5.02 | 4.19 | 68.12 | 10.26 | 2.33 | 0 | 0 | 50.6
05.10.2023 14-15 | 5.21 | 4.07 | 58.32 | 10.13 | 0.78 | 0 | 0 | 50.57
05.10.2023 15-16 | 5.01 | 4.18 | 38.68 | 10.23 | 0.08 | 0 | 0 | 50.58
05.10.2023 16-17 | 4.96 | 4.1 | 0 | 10.3 | -0.01 | 0.67 | 0 | 46.11
05.10.2023 17-18 | 4.92 | 4.05 | 0 | 10.31 | 0 | 0.67 | 0 | 45.98
05.10.2023 18-19 | 4.9 | 3.95 | 41.56 | 10.36 | 0.05 | 0.29 | 0 | 46.01
05.10.2023 19-20 | 5 | 4.03 | 78.42 | 10.36 | 0.17 | 0.28 | 0 | 46.32
05.10.2023 20-21 | 5.04 | 4.19 | 74.65 | 10.33 | 0.85 | 0.39 | 0 | 46.55
05.10.2023 21-22 | 5.06 | 4.04 | 80.12 | 10.3 | 0.81 | 0 | 0 | 46.64
05.10.2023 22-23 | 5 | 4.09 | 46.17 | 10.28 | 0.05 | 0 | 0 | 46.63
05.10.2023 23-24 | 4.98 | 4.09 | 0 | 10.32 | 0.12 | 0 | 0 | 46.63
06.10.2023 00-01 | 5.08 | 4.03 | 0 | 10.33 | 0.16 | 0.3 | 0 | 46.96
06.10.2023 01-02 | 5.01 | 4.26 | 0 | 10.33 | 0.3 | 0.16 | 0 | 47.04
06.10.2023 02-03 | 4.93 | 4.22 | 0 | 10.31 | 1.17 | 0.48 | 0 | 47.01
06.10.2023 03-04 | 4.86 | 4.09 | 0 | 10.26 | 1.13 | 0 | 0 | 46.98
06.10.2023 04-05 | 4.9 | 4.06 | 0 | 10.09 | 0.18 | 0 | 0 | 46.97
06.10.2023 05-06 | 4.83 | 3.98 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 46.96
06.10.2023 06-07 | 4.58 | 4.22 | 0 | 10.27 | 0.37 | 0 | 0 | 46.98
06.10.2023 07-08 | 0.17 | 3.2 | 0 | 10.25 | 5.63 | 0 | 0 | 46.97
06.10.2023 08-09 | 3.46 | 3.17 | 0 | 10.26 | 0.42 | 0 | 0 | 46.97
06.10.2023 09-10 | 5.17 | 4.05 | 0 | 10.28 | 0.1 | 0 | 0 | 46.98
06.10.2023 10-11 | 3.6 | 3.04 | 42.57 | 10.18 | 0.85 | 0 | 0 | 46.98
06.10.2023 11-12 | 5.01 | 4.05 | 81.25 | 10.17 | 0.42 | 0.1 | 0 | 47
06.10.2023 12-13 | 4.97 | 4.11 | 86.74 | 10.2 | 1.26 | 0.11 | 0 | 46.95
06.10.2023 13-14 | 5.01 | 4.08 | 74.26 | 10.16 | 1.18 | 0 | 0 | 46.96
06.10.2023 14-15 | 5.01 | 4.04 | 81.75 | 10.29 | 0.39 | 0 | 0 | 46.97
06.10.2023 15-16 | 5.06 | 4.05 | 20.48 | 10.38 | 0.01 | 0 | 0 | 46.98
06.10.2023 16-17 | 5.11 | 4.08 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 46.99
06.10.2023 17-18 | 5.16 | 4.19 | 0 | 10.38 | 0.01 | 0 | 0 | 46.99
06.10.2023 18-19 | 5.04 | 4.14 | 0 | 10.39 | 0.04 | 0 | 0 | 46.99
06.10.2023 19-20 | 5.16 | 4.13 | 35.55 | 10.37 | 0.25 | 0.07 | 0 | 46.99
06.10.2023 20-21 | 5.03 | 4.12 | 63.61 | 10.36 | 0.64 | 0.2 | 0 | 47.15
06.10.2023 21-22 | 5.01 | 4.05 | 58.13 | 10.35 | 0.91 | 0 | 0 | 47.14
06.10.2023 22-23 | 4.98 | 4.11 | 69.03 | 10.33 | 0.36 | 0 | 0 | 47.14
06.10.2023 23-24 | 4.95 | 4.06 | 10.4 | 10.3 | 0.01 | 0 | 0 | 47.13
07.10.2023 00-01 | 5.11 | 4.1 | 0 | 10.32 | 0.06 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 01-02 | 5.05 | 4.1 | 0 | 10.28 | 0.15 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 02-03 | 4.99 | 4.27 | 0 | 10.27 | 0.8 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 03-04 | 4.98 | 4.12 | 0 | 10.25 | 0.34 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 04-05 | 4.96 | 4.01 | 0 | 10.22 | 0.02 | 0.3 | 0 | 46.88
07.10.2023 05-06 | 4.96 | 3.98 | 0 | 10.18 | 0.03 | 0.26 | 0 | 46.74
07.10.2023 06-07 | 5 | 4.03 | 0 | 10.27 | 0.01 | 0 | 0 | 46.61
07.10.2023 07-08 | 5 | 4.15 | 0 | 10.27 | 0.01 | 0.28 | 0 | 46.55
07.10.2023 08-09 | 5.01 | 4.12 | 82.64 | 10.29 | 0.09 | 0.29 | 0 | 46.77
07.10.2023 09-10 | 4.89 | 4.17 | 3.2 | 10.31 | 0.04 | 0.31 | 0 | 47.21
07.10.2023 10-11 | 4.82 | 4.14 | 74.15 | 10.35 | 0.11 | 0.39 | 0 | 47.45
07.10.2023 11-12 | 4.82 | 4.12 | 72.25 | 10.38 | 0.14 | 0.07 | 0 | 47.81
07.10.2023 12-13 | 4.83 | 4.08 | 73.24 | 10.39 | 0.78 | 0.24 | 0 | 47.14
07.10.2023 13-14 | 4.92 | 4.03 | 69.67 | 10.37 | 0.88 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 14-15 | 4.89 | 4.09 | 0 | 10.38 | 0.1 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 15-16 | 4.89 | 4.01 | 0 | 10.42 | 0.04 | 0 | 0 | 47.11
07.10.2023 16-17 | 4.94 | 4.04 | 0 | 10.41 | -0.02 | 0 | 0 | 47.11
07.10.2023 17-18 | 4.95 | 4.08 | 0.1 | 10.42 | 0.01 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 18-19 | 5.04 | 4.11 | 27.66 | 10.41 | 0.02 | 0 | 0 | 47.12
07.10.2023 19-20 | 5.02 | 4.05 | 62.93 | 10.41 | 0.04 | 0 | 0 | 47.11
07.10.2023 20-21 | 5.06 | 4.03 | 67.51 | 10.45 | 1.2 | 0.24 | 0 | 47.13
07.10.2023 21-22 | 5.12 | 4.11 | 13.6 | 10.44 | 1.62 | 0 | 0 | 47.11
07.10.2023 22-23 | 5.09 | 4.11 | 0 | 10.44 | 0.11 | 0 | 0 | 47.11
07.10.2023 23-24 | 5.1 | 4.19 | 0 | 10.44 | 0.07 | 0 | 0 | 47.12
08.10.2023 00-01 | 5.03 | 4.13 | 0 | 10.43 | 0.14 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 01-02 | 5.01 | 4.09 | 0 | 10.44 | 0.3 | 0 | 0 | 47.12
08.10.2023 02-03 | 5.05 | 4.1 | 26.06 | 10.43 | 2.37 | 0.16 | 0 | 47.12
08.10.2023 03-04 | 4.97 | 4.04 | 0 | 10.41 | 2.65 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 04-05 | 4.9 | 3.99 | 0 | 10.42 | 0.28 | 0 | 0 | 47.12
08.10.2023 05-06 | 4.76 | 3.97 | 0 | 10.41 | 0.15 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 06-07 | 4.83 | 3.91 | 0 | 10.41 | 0.26 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 07-08 | 4.96 | 3.89 | 0 | 10.4 | 0.22 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 08-09 | 5.06 | 4.1 | 0 | 10.38 | 0.07 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 09-10 | 5.1 | 4.18 | 0 | 7.28 | -0.01 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 10-11 | 5.13 | 4.22 | 43.95 | 6.79 | -0.02 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 11-12 | 5.06 | 4.29 | 81.84 | 6.79 | -0.02 | 0.01 | 0 | 47.11
08.10.2023 12-13 | 5.11 | 4.2 | 70.9 | 6.79 | -0.02 | 0.24 | 0 | 47.11
08.10.2023 13-14 | 5.03 | 4.15 | 95.61 | 6.79 | -0.02 | 0 | 0 | 47.11
08.10.2023 14-15 | 4.96 | 4.06 | 81.75 | 6.8 | -0.02 | 0 | 0 | 47.1
08.10.2023 15-16 | 4.99 | 4.14 | 24.09 | 6.8 | -0.02 | 0.56 | 0 | 47.12
08.10.2023 16-17 | 4.97 | 4.11 | 0 | 6.81 | -0.02 | 0.47 | 0 | 47.3
08.10.2023 17-18 | 4.98 | 4.16 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0.67 | 0 | 47.53
08.10.2023 18-19 | 4.95 | 4.15 | 0 | 6.81 | -0.02 | 0.67 | 0 | 47.64
08.10.2023 19-20 | 4.98 | 4.13 | 26.46 | 6.81 | -0.01 | 0.6 | 0 | 47.18
08.10.2023 20-21 | 5.05 | 4.13 | 63.22 | 6.81 | -0.02 | 0 | 0 | 47.02
08.10.2023 21-22 | 5.08 | 4.15 | 63.72 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 47.03
08.10.2023 22-23 | 5.08 | 4.3 | 20.87 | 6.83 | -0.02 | 0.35 | 0 | 47.42
08.10.2023 23-24 | 5.03 | 4.19 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0.49 | 0 | 47.75
09.10.2023 00-01 | 5.05 | 4.24 | 0 | 6.83 | -0.03 | 0.67 | 0 | 48
09.10.2023 01-02 | 5.08 | 4.33 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0.69 | 0 | 47.67
09.10.2023 02-03 | 4.87 | 4.05 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0.28 | 0 | 48.23
09.10.2023 03-04 | 4.83 | 3.96 | 22.56 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 48.22
09.10.2023 04-05 | 4.93 | 4.14 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 48.22
09.10.2023 05-06 | 4.99 | 4.15 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 48.2
09.10.2023 06-07 | 4.8 | 4.05 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 48.2
09.10.2023 07-08 | 4.99 | 4.08 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 48.21
09.10.2023 08-09 | 5.18 | 4.18 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 48.23
09.10.2023 09-10 | 5.25 | 4.35 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 48.23
09.10.2023 10-11 | 5.25 | 4.27 | 29.38 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 48.23
09.10.2023 11-12 | 5.16 | 4.22 | 76.63 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 48.23
09.10.2023 12-13 | 5.64 | 4.68 | 89.75 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 48.23
09.10.2023 13-14 | 5.97 | 4.91 | 80.56 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 48.25
09.10.2023 14-15 | 5.32 | 4.44 | 73.24 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 48.24
09.10.2023 15-16 | 4.92 | 4.23 | 17.49 | 6.85 | -0.02 | 0.23 | 0 | 46.63
09.10.2023 16-17 | 4.98 | 4.16 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
09.10.2023 17-18 | 4.99 | 3.99 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
09.10.2023 18-19 | 4.58 | 3.82 | 0.3 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
09.10.2023 19-20 | 4.96 | 4.11 | 84.44 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
09.10.2023 20-21 | 4.98 | 4.11 | 76.24 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
09.10.2023 21-22 | 4.89 | 4.07 | 82.54 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
09.10.2023 22-23 | 4.97 | 4.28 | 79.63 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
09.10.2023 23-24 | 5.11 | 4.22 | 42.65 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
10.10.2023 00-01 | 4.93 | 4.2 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.58
10.10.2023 01-02 | 3.6 | 2.97 | 0 | 6.87 | -0.01 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 02-03 | 2.95 | 2.5 | 0 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 03-04 | 3.02 | 2.5 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 04-05 | 3.21 | 2.68 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 05-06 | 3.95 | 3.05 | 0 | 6.88 | -0.01 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 06-07 | 4.53 | 3.39 | 0 | 6.89 | -0.01 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 07-08 | 5.4 | 4.34 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 08-09 | 5.29 | 4.22 | 0 | 6.87 | -0.01 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 09-10 | 5.19 | 4.17 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 10-11 | 5.15 | 4.11 | 11.39 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 11-12 | 5.17 | 4.07 | 70.44 | 6.9 | -0.03 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 12-13 | 5.21 | 4.11 | 85.25 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
10.10.2023 13-14 | 5.07 | 4.06 | 76.12 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
10.10.2023 14-15 | 5.16 | 4.09 | 58.92 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.62
10.10.2023 15-16 | 5.1 | 4.17 | 30.98 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.62
10.10.2023 16-17 | 5.11 | 4.14 | 0 | 6.93 | -0.01 | 0 | 0 | 43.62
10.10.2023 17-18 | 5.12 | 4.04 | 0 | 6.93 | -0.01 | 0 | 0 | 43.62
10.10.2023 18-19 | 5.11 | 4.14 | 11.9 | 6.93 | -0.01 | 0 | 0 | 43.61
10.10.2023 19-20 | 5.15 | 4.16 | 75.75 | 6.92 | -0.01 | 0.23 | 0 | 43.62
10.10.2023 20-21 | 5.08 | 4.19 | 78.4 | 6.91 | -0.01 | 0.17 | 0 | 43.61
10.10.2023 21-22 | 5.01 | 4.12 | 62.91 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
10.10.2023 22-23 | 5.02 | 4.09 | 64.33 | 6.9 | -0.01 | 0 | 0 | 43.62
10.10.2023 23-24 | 5 | 4.14 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0.14 | 0 | 43.61
11.10.2023 00-01 | 5 | 4.01 | 0 | 6.89 | -0.01 | 0.19 | 0 | 43.65
11.10.2023 01-02 | 5.04 | 3.98 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
11.10.2023 02-03 | 5.12 | 4.03 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0.22 | 0 | 43.66
11.10.2023 03-04 | 5.05 | 3.98 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0.01 | 0 | 43.62
11.10.2023 04-05 | 5.03 | 4.06 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
11.10.2023 05-06 | 5.04 | 3.91 | 0 | 6.86 | -0.01 | 0 | 0 | 43.6
11.10.2023 06-07 | 4.97 | 3.96 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.59
11.10.2023 07-08 | 5.28 | 4.12 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.6
11.10.2023 08-09 | 5.29 | 4.31 | 37.88 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.61
11.10.2023 09-10 | 5.12 | 4.27 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.63
11.10.2023 10-11 | 4.95 | 3.99 | 3.49 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 43.62
11.10.2023 11-12 | 5.06 | 4.05 | 31.75 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 43.63
11.10.2023 12-13 | 5.14 | 4.32 | 56.52 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 43.64
11.10.2023 13-14 | 4.81 | 4.04 | 51.23 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.63
11.10.2023 14-15 | 5.02 | 4.13 | 28.56 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.66
11.10.2023 15-16 | 5.04 | 4.08 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.66
11.10.2023 16-17 | 2.92 | 0.98 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.66
11.10.2023 17-18 | 0.32 | 0 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
11.10.2023 18-19 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
11.10.2023 19-20 | 1.49 | 1.79 | 73.25 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
11.10.2023 20-21 | 4.17 | 3.22 | 86.95 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
11.10.2023 21-22 | 4.48 | 3.69 | 75.75 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.66
11.10.2023 22-23 | 5.21 | 4.12 | 94.83 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 43.67
11.10.2023 23-24 | 5.23 | 4.22 | 81.45 | 6.94 | -0.01 | 0 | 0 | 43.67
12.10.2023 00-01 | 5.09 | 4.2 | 0 | 6.94 | -0.01 | 0 | 0 | 43.65
12.10.2023 01-02 | 5.08 | 4.1 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.65
12.10.2023 02-03 | 5.12 | 3.96 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.66
12.10.2023 03-04 | 4.89 | 3.81 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 43.67
12.10.2023 04-05 | 3.8 | 2.83 | 0 | 6.91 | -0.01 | 0.33 | 0 | 43.59
12.10.2023 05-06 | 2.57 | 1.81 | 0 | 6.89 | -0.01 | 0.15 | 0 | 43.49
12.10.2023 06-07 | 2.98 | 2.23 | 0 | 6.87 | -0.02 | 0.16 | 0 | 43.06
12.10.2023 07-08 | 3.24 | 2.34 | 0 | 6.86 | -0.01 | 0 | 0 | 43.02
12.10.2023 08-09 | 3.46 | 2.54 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.06
12.10.2023 09-10 | 3.45 | 2.66 | 0 | 6.87 | -0.01 | 0 | 0 | 43.04
12.10.2023 10-11 | 3.48 | 2.61 | 57.52 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.05
12.10.2023 11-12 | 3.46 | 2.54 | 60.31 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 43.02
12.10.2023 12-13 | 3.57 | 2.51 | 50.72 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 42.97
12.10.2023 13-14 | 3.99 | 2.95 | 47.23 | 6.9 | -0.03 | 0 | 0 | 42.97
12.10.2023 14-15 | 4.2 | 3.09 | 39.25 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 42.96
12.10.2023 15-16 | 4.18 | 3.14 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 42.95
12.10.2023 16-17 | 5.02 | 3.85 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 42.97
12.10.2023 17-18 | 5.3 | 4.1 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 42.98
12.10.2023 18-19 | 5.37 | 4.11 | 12.19 | 6.88 | -0.01 | 0 | 0 | 42.98
12.10.2023 19-20 | 5.33 | 4.11 | 91.12 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 42.97
12.10.2023 20-21 | 5.27 | 4.12 | 83.83 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43
12.10.2023 21-22 | 5.13 | 3.95 | 88.43 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.04
12.10.2023 22-23 | 5.09 | 3.9 | 83.47 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 43.13
12.10.2023 23-24 | 5.21 | 4.08 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 00-01 | 5.11 | 4.13 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 01-02 | 5.03 | 4.13 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.19
13.10.2023 02-03 | 5.05 | 4.08 | 0 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 03-04 | 4.55 | 3.59 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 04-05 | 3.28 | 2.53 | 0 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 43.21
13.10.2023 05-06 | 4.9 | 4.13 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 06-07 | 4.92 | 3.88 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 07-08 | 4.99 | 3.97 | 0 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 43.2
13.10.2023 08-09 | 5.22 | 4.12 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 43.23
13.10.2023 09-10 | 5.05 | 4.13 | 0 | 6.89 | -0.01 | 0 | 0 | 43.23
13.10.2023 10-11 | 5.03 | 4.04 | 27.57 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 43.25
13.10.2023 11-12 | 2.2 | 2.26 | 77.21 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.25
13.10.2023 12-13 | 3.72 | 2.76 | 77.48 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.23
13.10.2023 13-14 | 5.37 | 3.94 | 66.41 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.23
13.10.2023 14-15 | 5.38 | 4.09 | 70.19 | 6.94 | -0.03 | 0 | 0 | 43.24
13.10.2023 15-16 | 5.25 | 3.96 | 15.58 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 43.28
13.10.2023 16-17 | 5.23 | 3.98 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.31
13.10.2023 17-18 | 5.3 | 3.89 | 0 | 6.96 | -0.01 | 0 | 0 | 43.34
13.10.2023 18-19 | 5.29 | 3.94 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 43.33
13.10.2023 19-20 | 5.23 | 3.91 | 26.98 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.34
13.10.2023 20-21 | 5.15 | 4.13 | 76.14 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.34
13.10.2023 21-22 | 5.23 | 3.9 | 53.96 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.34
13.10.2023 22-23 | 5.26 | 3.91 | 55.81 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.34
13.10.2023 23-24 | 5.15 | 3.86 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0.25 | 0 | 44.04
14.10.2023 00-01 | 5.14 | 3.9 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 01-02 | 5.14 | 3.94 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 02-03 | 5.34 | 3.86 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 03-04 | 5.26 | 3.92 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 04-05 | 5.15 | 4.04 | 0 | 6.88 | -0.01 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 05-06 | 5.13 | 4.04 | 0 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 06-07 | 5.2 | 3.86 | 0 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 07-08 | 5.14 | 3.91 | 0 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 45.37
14.10.2023 08-09 | 5.04 | 3.98 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.36
14.10.2023 09-10 | 5.13 | 4.17 | 31.57 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 10-11 | 5.07 | 4.07 | 62.63 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 11-12 | 5.02 | 4.06 | 72.93 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 45.35
14.10.2023 12-13 | 5.09 | 3.96 | 75.86 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 45.35
14.10.2023 13-14 | 5.03 | 3.96 | 71.23 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 14-15 | 5.16 | 4.1 | 67.34 | 6.89 | -0.01 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 15-16 | 5.15 | 4.07 | 77.74 | 6.87 | -0.02 | 0 | 0 | 45.36
14.10.2023 16-17 | 5.15 | 4.12 | 3.19 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 17-18 | 5.15 | 4.13 | 0 | 6.86 | -0.01 | 0 | 0 | 45.4
14.10.2023 18-19 | 5.18 | 4.17 | 0 | 6.86 | -0.01 | 0 | 0 | 45.4
14.10.2023 19-20 | 5.13 | 4.06 | 9.19 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 20-21 | 5.15 | 4.09 | 63.44 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 21-22 | 5.04 | 4 | 86.57 | 6.86 | -0.01 | 0 | 0 | 45.39
14.10.2023 22-23 | 5.04 | 4.03 | 90.87 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 45.38
14.10.2023 23-24 | 5.01 | 4.03 | 28.39 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 45.38
15.10.2023 00-01 | 4.95 | 3.93 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 45.36
15.10.2023 01-02 | 5.01 | 4 | 0 | 6.86 | -0.02 | 0 | 0 | 45.36
15.10.2023 02-03 | 5.12 | 4.09 | 0 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 03-04 | 5.03 | 4.13 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 45.33
15.10.2023 04-05 | 5.12 | 4.04 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 05-06 | 5.21 | 4.15 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 06-07 | 5.08 | 4.18 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.35
15.10.2023 07-08 | 5.09 | 4.19 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 08-09 | 5.11 | 4.24 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 09-10 | 5.13 | 4.23 | 50.52 | 6.83 | -0.03 | 0 | 0 | 45.35
15.10.2023 10-11 | 4.96 | 4.13 | 75.48 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.35
15.10.2023 11-12 | 4.94 | 4.04 | 59.83 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 12-13 | 5.11 | 4.16 | 69.96 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 13-14 | 5.11 | 4.12 | 83.26 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.34
15.10.2023 14-15 | 5.03 | 4.1 | 7.7 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 45.33
15.10.2023 15-16 | 5.17 | 4.18 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 45.31
15.10.2023 16-17 | 5.19 | 4.23 | 0 | 6.8 | -0.03 | 0 | 0 | 45.18
15.10.2023 17-18 | 5.07 | 4.14 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.17
15.10.2023 18-19 | 4.99 | 3.98 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.18
15.10.2023 19-20 | 5.02 | 4.12 | 22.17 | 6.81 | -0.02 | 0 | 0 | 45.16
15.10.2023 20-21 | 5.11 | 4.18 | 82.05 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.13
15.10.2023 21-22 | 4.96 | 4.01 | 56.84 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.17
15.10.2023 22-23 | 4.85 | 3.98 | 87.62 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.18
15.10.2023 23-24 | 5.05 | 4.09 | 67.16 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 45.17
16.10.2023 00-01 | 5.07 | 4.17 | 0 | 6.81 | -0.02 | 0.06 | 0 | 45.15
16.10.2023 01-02 | 5.08 | 4.14 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0.18 | 0 | 45.1
16.10.2023 02-03 | 5.11 | 4.18 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0.19 | 0 | 45.11
16.10.2023 03-04 | 5.07 | 4.19 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.11
16.10.2023 04-05 | 5.04 | 4.1 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.09
16.10.2023 05-06 | 5.03 | 4.12 | 0 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 45.07
16.10.2023 06-07 | 5.07 | 4.22 | 0 | 6.83 | -0.01 | 0 | 0 | 45.05
16.10.2023 07-08 | 5.12 | 4.17 | 0 | 6.83 | -0.02 | 0 | 0 | 45.09
16.10.2023 08-09 | 5.09 | 4.12 | 0 | 6.84 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
16.10.2023 09-10 | 5.15 | 4.14 | 0 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 44.85
16.10.2023 10-11 | 5.21 | 4.15 | 70.66 | 6.85 | -0.01 | 0 | 0 | 44.92
16.10.2023 11-12 | 5.14 | 4.04 | 88.34 | 6.85 | -0.02 | 0 | 0 | 45.04
16.10.2023 12-13 | 4.95 | 3.95 | 68.86 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 44.99
16.10.2023 13-14 | 4.94 | 4.02 | 76.65 | 6.82 | -0.02 | 0 | 0 | 44.94
16.10.2023 14-15 | 5.04 | 4.09 | 66.97 | 6.88 | -0.02 | 0 | 0 | 44.99
16.10.2023 15-16 | 5.1 | 4.1 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
16.10.2023 16-17 | 5.09 | 4.06 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 44.97
16.10.2023 17-18 | 5.13 | 4.18 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 44.95
16.10.2023 18-19 | 5.04 | 4.12 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 44.96
16.10.2023 19-20 | 5.01 | 4.05 | 27.06 | 6.91 | -0.01 | 0 | 0 | 44.94
16.10.2023 20-21 | 5.09 | 4.12 | 66.01 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 45
16.10.2023 21-22 | 5.14 | 4.19 | 69.42 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 44.96
16.10.2023 22-23 | 5.22 | 4.21 | 72.61 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 44.96
16.10.2023 23-24 | 5.13 | 4.25 | 2.6 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.03
17.10.2023 00-01 | 5.36 | 4.3 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
17.10.2023 01-02 | 5.13 | 4.22 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.04
17.10.2023 02-03 | 5.19 | 4.16 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 45.05
17.10.2023 03-04 | 5.16 | 4.11 | 0 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 45.11
17.10.2023 04-05 | 5.09 | 4.01 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.03
17.10.2023 05-06 | 4.95 | 3.91 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 44.98
17.10.2023 06-07 | 5.18 | 3.84 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
17.10.2023 07-08 | 5.29 | 3.94 | 0 | 6.89 | -0.03 | 0 | 0 | 45.09
17.10.2023 08-09 | 5.46 | 4.02 | 0 | 6.89 | -0.02 | 0 | 0 | 45.11
17.10.2023 09-10 | 5.35 | 4 | 0 | 6.9 | -0.02 | 0 | 0 | 45.03
17.10.2023 10-11 | 5.26 | 3.92 | 90.35 | 6.91 | -0.02 | 0 | 0 | 44.91
17.10.2023 11-12 | 5.22 | 3.88 | 86.73 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 44.99
17.10.2023 12-13 | 5.15 | 4.12 | 81.44 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 44.93
17.10.2023 13-14 | 5.09 | 3.95 | 101.21 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 44.89
17.10.2023 14-15 | 5.14 | 3.96 | 51.17 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 44.98
17.10.2023 15-16 | 5.09 | 4 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 45.01
17.10.2023 16-17 | 5.03 | 4.02 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 45.04
17.10.2023 17-18 | 5.05 | 4.12 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 44.82
17.10.2023 18-19 | 5.04 | 4.08 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 44.76
17.10.2023 19-20 | 5.17 | 4.19 | 29.86 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 44.83
17.10.2023 20-21 | 5.26 | 4.21 | 72.4 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 44.82
17.10.2023 21-22 | 5.16 | 4.14 | 70.03 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 44.79
17.10.2023 22-23 | 5.16 | 4.1 | 56.25 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 44.94
17.10.2023 23-24 | 5.15 | 4.07 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
18.10.2023 00-01 | 5.24 | 3.9 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 45.1
18.10.2023 01-02 | 5.24 | 4.06 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 45.07
18.10.2023 02-03 | 5.12 | 4.07 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 45.07
18.10.2023 03-04 | 4.98 | 3.95 | 16.98 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 45.02
18.10.2023 04-05 | 5.22 | 4.16 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 44.96
18.10.2023 05-06 | 5.28 | 4.08 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 45
18.10.2023 06-07 | 4.31 | 4.05 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 45
18.10.2023 07-08 | 0.21 | 3.43 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 44.88
18.10.2023 08-09 | 3.06 | 3.41 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 44.82
18.10.2023 09-10 | 5.56 | 4.37 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 44.89
18.10.2023 10-11 | 5.13 | 4.2 | 16.27 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 44.91
18.10.2023 11-12 | 5.16 | 4.21 | 76.53 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 44.92
18.10.2023 12-13 | 5.25 | 4.12 | 82.1 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 44.91
18.10.2023 13-14 | 5.08 | 4.08 | 77.87 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 44.98
18.10.2023 14-15 | 5.16 | 4.05 | 70.73 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 45.01
18.10.2023 15-16 | 5.23 | 4.1 | 18.37 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 45
18.10.2023 16-17 | 5.19 | 4.08 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 44.66
18.10.2023 17-18 | 5.14 | 4.1 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 44.81
18.10.2023 18-19 | 5.26 | 4.02 | 20.69 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 45.03
18.10.2023 19-20 | 5.13 | 3.93 | 91.25 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 45.06
18.10.2023 20-21 | 5.13 | 4.01 | 68.63 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 45.01
18.10.2023 21-22 | 5.17 | 4.01 | 68.82 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 45.06
18.10.2023 22-23 | 5.05 | 4.03 | 82.37 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 45.04
18.10.2023 23-24 | 5.11 | 4.09 | 10.29 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 44.97
19.10.2023 00-01 | 5.19 | 4.15 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 44.88
19.10.2023 01-02 | 5.15 | 4.1 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 44.79
19.10.2023 02-03 | 5.37 | 3.98 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 44.99
19.10.2023 03-04 | 5.27 | 3.91 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 45.03
19.10.2023 04-05 | 4.95 | 3.94 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 45.07
19.10.2023 05-06 | 0.59 | 7.57 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 45.09
19.10.2023 06-07 | 4.77 | 4.3 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 45.1
19.10.2023 07-08 | 5.22 | 4.15 | 0 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 45.08
19.10.2023 08-09 | 5.09 | 4.06 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 45.08
19.10.2023 09-10 | 2.14 | 3.5 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 45.1
19.10.2023 10-11 | 4.68 | 2.87 | 17.97 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 45.1
19.10.2023 11-12 | 5.2 | 3.97 | 96.65 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 45.11
19.10.2023 12-13 | 5.17 | 4.01 | 72.26 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 45.14
19.10.2023 13-14 | 5.3 | 4.18 | 69.53 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 45.12
19.10.2023 14-15 | 5.32 | 4.19 | 85.37 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 45.07
19.10.2023 15-16 | 5.23 | 4.02 | 4.59 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 45.02
19.10.2023 16-17 | 5.2 | 4.06 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 45.01
19.10.2023 17-18 | 5.03 | 3.86 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 45.07
19.10.2023 18-19 | 5.02 | 3.94 | 20.67 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 45.09
19.10.2023 19-20 | 5.05 | 3.97 | 54.02 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 45.13
19.10.2023 20-21 | 5.07 | 4.04 | 86.54 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 45.13
19.10.2023 21-22 | 5.05 | 3.92 | 81.54 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 45.13
19.10.2023 22-23 | 5.02 | 4.01 | 45.77 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 45.14
19.10.2023 23-24 | 4.95 | 4.03 | 0 | 7 | -0.02 | 0.29 | 0 | 45.18
20.10.2023 00-01 | 4.98 | 4.04 | 0 | 7 | -0.02 | 0.53 | 0 | 41.07
20.10.2023 01-02 | 5.11 | 4.18 | 0 | 7 | -0.01 | 0.67 | 0 | 39.84
20.10.2023 02-03 | 5.25 | 4.14 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.99
20.10.2023 03-04 | 5.05 | 4 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 39.98
20.10.2023 04-05 | 5.1 | 4.03 | 0 | 7 | -0.02 | 0.07 | 0 | 40.09
20.10.2023 05-06 | 5.07 | 4.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0.25 | 0 | 41.99
20.10.2023 06-07 | 2.23 | 5.21 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0.49 | 0 | 42.4
20.10.2023 07-08 | 0.01 | 5.68 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
20.10.2023 08-09 | 0.43 | 5.54 | 0 | 7 | -0.01 | 0.2 | 0 | 41.23
20.10.2023 09-10 | 3.73 | 3.26 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
20.10.2023 10-11 | 4.41 | 3.63 | 8.39 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
20.10.2023 11-12 | 4.37 | 3.92 | 55.81 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
20.10.2023 12-13 | 4.16 | 3.62 | 59.02 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
20.10.2023 13-14 | 3.9 | 3.3 | 55.02 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 39.42
20.10.2023 14-15 | 3.79 | 3.37 | 60.31 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
20.10.2023 15-16 | 3.82 | 3.14 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
20.10.2023 16-17 | 3.97 | 3.18 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 17-18 | 3.94 | 3.21 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 18-19 | 3.98 | 3.14 | 41.74 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 19-20 | 4 | 3.09 | 65.81 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 20-21 | 4.34 | 3.49 | 63.74 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 21-22 | 4.39 | 3.54 | 72.04 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 22-23 | 4.66 | 3.8 | 86.23 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
20.10.2023 23-24 | 5.08 | 4.11 | 49.77 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 00-01 | 5.1 | 4.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 01-02 | 5.03 | 4 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 02-03 | 5 | 3.99 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 03-04 | 4.93 | 4 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 04-05 | 4.85 | 3.93 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
21.10.2023 05-06 | 4.96 | 4.01 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 06-07 | 4.93 | 4.01 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
21.10.2023 07-08 | 5 | 4.06 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 08-09 | 5.05 | 4.23 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
21.10.2023 09-10 | 4.99 | 4.28 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
21.10.2023 10-11 | 4.96 | 4.22 | 59.91 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 11-12 | 4.9 | 4.2 | 68.4 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 12-13 | 4.88 | 4.19 | 68.12 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 13-14 | 4.87 | 4.07 | 68 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 14-15 | 4.96 | 4.15 | 37.05 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
21.10.2023 15-16 | 4.89 | 4.04 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
21.10.2023 16-17 | 4.89 | 4.11 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
21.10.2023 17-18 | 4.96 | 4.13 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 18-19 | 4.97 | 4.2 | 37.97 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
21.10.2023 19-20 | 5 | 4.17 | 82.25 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 20-21 | 5.12 | 4.19 | 78.95 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 21-22 | 5.03 | 4.14 | 97.51 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
21.10.2023 22-23 | 4.87 | 4.09 | 14.78 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
21.10.2023 23-24 | 4.87 | 4.11 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 00-01 | 5.01 | 4.22 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
22.10.2023 01-02 | 5.05 | 4.14 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
22.10.2023 02-03 | 4.82 | 4.06 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 39.45
22.10.2023 03-04 | 4.81 | 3.91 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
22.10.2023 04-05 | 4.87 | 4.04 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 05-06 | 4.86 | 4.15 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 06-07 | 4.85 | 4.1 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 07-08 | 4.83 | 4.06 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
22.10.2023 08-09 | 4.85 | 4.06 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 09-10 | 4.8 | 4.07 | 50.83 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 10-11 | 4.8 | 4.1 | 71.4 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 11-12 | 4.96 | 4.27 | 55.62 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
22.10.2023 12-13 | 5.13 | 4.33 | 72.19 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
22.10.2023 13-14 | 5.21 | 4.37 | 75.7 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 14-15 | 5.15 | 4.4 | 9.5 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 15-16 | 5.06 | 4.36 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 16-17 | 4.92 | 4.19 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 17-18 | 4.9 | 4.1 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.4
22.10.2023 18-19 | 4.79 | 4.02 | 54.25 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 39.4
22.10.2023 19-20 | 4.84 | 4.01 | 80.23 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 20-21 | 4.95 | 4.1 | 81.15 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 39.41
22.10.2023 21-22 | 4.88 | 4.1 | 78.74 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.42
22.10.2023 22-23 | 5.06 | 4.18 | 15.39 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
22.10.2023 23-24 | 5.12 | 4.21 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 00-01 | 4.93 | 4.12 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 01-02 | 4.92 | 4.11 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 02-03 | 4.92 | 4.06 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 03-04 | 4.83 | 4.05 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 04-05 | 4.88 | 3.99 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 05-06 | 4.92 | 4.03 | 0 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 06-07 | 4.81 | 4.03 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 07-08 | 4.85 | 4.11 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 08-09 | 4.99 | 4.08 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 09-10 | 4.88 | 4.05 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 10-11 | 4.93 | 3.98 | 35.48 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 11-12 | 4.93 | 4.07 | 79.44 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 12-13 | 5.06 | 4.07 | 84.25 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 13-14 | 5.06 | 4.28 | 84.84 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 14-15 | 5 | 4.22 | 86.43 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 15-16 | 4.92 | 4.1 | 18.37 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 16-17 | 5.01 | 4.13 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 17-18 | 5.2 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 18-19 | 5.15 | 4.28 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 19-20 | 5.06 | 4.18 | 71.65 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 20-21 | 5.07 | 4.22 | 59.56 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 21-22 | 5.07 | 4.22 | 76.05 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
23.10.2023 22-23 | 4.94 | 4.2 | 84.94 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
23.10.2023 23-24 | 4.95 | 4.11 | 34.08 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
24.10.2023 00-01 | 4.85 | 4.1 | 0 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
24.10.2023 01-02 | 4.85 | 3.98 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
24.10.2023 02-03 | 4.88 | 4.05 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.44
24.10.2023 03-04 | 4.82 | 4.03 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 39.43
24.10.2023 04-05 | 5.06 | 4.12 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.43
24.10.2023 05-06 | 4.91 | 4.07 | 0 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 39.44
24.10.2023 06-07 | 4.91 | 4.06 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
24.10.2023 07-08 | 4.76 | 4.22 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
24.10.2023 08-09 | 4.97 | 3.98 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.46
24.10.2023 09-10 | 5.06 | 4.07 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.46
24.10.2023 10-11 | 5.05 | 4 | 0.2 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.46
24.10.2023 11-12 | 4.99 | 4.21 | 56.04 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 39.45
24.10.2023 12-13 | 5.06 | 4.14 | 51.84 | 7 | -0.03 | 0.02 | 0 | 40.25
24.10.2023 13-14 | 5.03 | 4.23 | 54.52 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.22
24.10.2023 14-15 | 4.92 | 4.23 | 80.75 | 7 | -0.01 | 0.02 | 0 | 40.24
24.10.2023 15-16 | 5 | 4.21 | 31.06 | 7 | -0.02 | 0.66 | 0 | 40.02
24.10.2023 16-17 | 4.96 | 4.19 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 39.76
24.10.2023 17-18 | 4.93 | 4.17 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 39.78
24.10.2023 18-19 | 4.94 | 4.15 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.38 | 39.87
24.10.2023 19-20 | 4.88 | 4.12 | 61.34 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.06
24.10.2023 20-21 | 5.02 | 4.09 | 79.83 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.2 | 40.1
24.10.2023 21-22 | 4.89 | 4.09 | 43.16 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.23 | 40.2
24.10.2023 22-23 | 4.95 | 4.03 | 77.53 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.24
24.10.2023 23-24 | 4.96 | 4.15 | 18.68 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.24
25.10.2023 00-01 | 4.89 | 4.06 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
25.10.2023 01-02 | 4.91 | 4.08 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 02-03 | 4.98 | 4.17 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 03-04 | 4.91 | 4.05 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 04-05 | 4.89 | 3.95 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.22
25.10.2023 05-06 | 4.72 | 3.94 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 06-07 | 4.84 | 4.05 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 07-08 | 4.98 | 4.12 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 08-09 | 5.07 | 4.08 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 09-10 | 5.12 | 4.19 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 10-11 | 5.06 | 4.21 | 40.95 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 11-12 | 4.91 | 4.09 | 68.46 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 12-13 | 4.89 | 4.09 | 76.35 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
25.10.2023 13-14 | 5.02 | 4.19 | 71.84 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 14-15 | 5.01 | 4.21 | 80.95 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 15-16 | 5.05 | 4.22 | 58.76 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 16-17 | 5.07 | 4.19 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
25.10.2023 17-18 | 5.2 | 4.4 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
25.10.2023 18-19 | 5.2 | 4.39 | 42.04 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
25.10.2023 19-20 | 5 | 4.22 | 51.44 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 20-21 | 5.13 | 4.19 | 32.27 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 21-22 | 5.05 | 4.13 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
25.10.2023 22-23 | 5.01 | 4.13 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
25.10.2023 23-24 | 5.03 | 4.15 | 68.67 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
26.10.2023 00-01 | 4.95 | 4.2 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
26.10.2023 01-02 | 4.97 | 4.32 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 02-03 | 5.14 | 4.18 | 21.09 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.2
26.10.2023 03-04 | 3.95 | 3.5 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
26.10.2023 04-05 | 3.81 | 3.19 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 05-06 | 3.73 | 3.27 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 06-07 | 4.18 | 3.26 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 07-08 | 4.47 | 3.32 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
26.10.2023 08-09 | 4.29 | 3.47 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 09-10 | 4.2 | 3.4 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
26.10.2023 10-11 | 4.14 | 3.37 | 66.34 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.22
26.10.2023 11-12 | 4.1 | 3.3 | 82.85 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.22
26.10.2023 12-13 | 4.19 | 3.32 | 79.96 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 13-14 | 4.25 | 3.34 | 66.15 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 14-15 | 4.24 | 3.35 | 81.84 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 15-16 | 4.21 | 3.33 | 37.09 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 16-17 | 4.28 | 3.34 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 17-18 | 5.1 | 4.03 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 18-19 | 5.1 | 4.09 | 46.03 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 19-20 | 5.06 | 4.05 | 61.61 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 20-21 | 4.94 | 4.04 | 38.85 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 21-22 | 4.68 | 3.69 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 22-23 | 4.07 | 3.31 | 10 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
26.10.2023 23-24 | 3.59 | 2.93 | 72.87 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
27.10.2023 00-01 | 3.7 | 2.94 | 7.29 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.23
27.10.2023 01-02 | 3.61 | 3 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.2
27.10.2023 02-03 | 4.04 | 3.37 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.21
27.10.2023 03-04 | 4.79 | 3.94 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.27
27.10.2023 04-05 | 5.06 | 4.19 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.28
27.10.2023 05-06 | 5.03 | 4.16 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 06-07 | 5.01 | 4.05 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 07-08 | 5.04 | 4.02 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.3
27.10.2023 08-09 | 4.95 | 3.97 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 09-10 | 4.98 | 4.09 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 10-11 | 5.1 | 4.21 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 11-12 | 5.12 | 4.24 | 63.64 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 12-13 | 3.93 | 3.32 | 86.06 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.29
27.10.2023 13-14 | 2.39 | 1.91 | 58.33 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.28
27.10.2023 14-15 | 2.84 | 2.24 | 62.25 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.28
27.10.2023 15-16 | 2.77 | 2.32 | 45.93 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0.15 | 40.34
27.10.2023 16-17 | 2.28 | 2 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.37
27.10.2023 17-18 | 2.49 | 2 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.39
27.10.2023 18-19 | 3.53 | 2.8 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.29 | 39.93
27.10.2023 19-20 | 4.68 | 3.69 | 58.97 | 7 | -0.01 | 0 | 0.03 | 38.47
27.10.2023 20-21 | 5.27 | 4.21 | 72.05 | 7 | -0.02 | 0 | 0.52 | 39.02
27.10.2023 21-22 | 5.14 | 4.12 | 73.16 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 38.83
27.10.2023 22-23 | 5.1 | 4.13 | 100.43 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 38.79
27.10.2023 23-24 | 5.15 | 4.09 | 71.25 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 38.8
28.10.2023 00-01 | 5.12 | 4 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.29 | 38.97
28.10.2023 01-02 | 5.04 | 4.14 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.12 | 39.26
28.10.2023 02-03 | 5.05 | 4.21 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.12 | 41.51
28.10.2023 03-04 | 4.98 | 4.02 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 04-05 | 4.97 | 3.93 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 05-06 | 5.21 | 4.08 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 06-07 | 5.01 | 4.08 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.33 | 41.52
28.10.2023 07-08 | 5.09 | 4.22 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
28.10.2023 08-09 | 5.01 | 4.23 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
28.10.2023 09-10 | 4.68 | 3.87 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 10-11 | 4.51 | 3.81 | 24.58 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 11-12 | 3.35 | 2.83 | 74.71 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 12-13 | 3.1 | 2.57 | 65.09 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 13-14 | 3.37 | 2.72 | 54.62 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 41.53
28.10.2023 14-15 | 4.84 | 4 | 46.23 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 41.53
28.10.2023 15-16 | 4.94 | 4.09 | 14.38 | 6.96 | -0.01 | 0 | 0 | 41.53
28.10.2023 16-17 | 4.82 | 3.99 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.53
28.10.2023 17-18 | 4.88 | 3.96 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 18-19 | 5.05 | 4.17 | 0 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 19-20 | 4.94 | 4.1 | 34.24 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
28.10.2023 20-21 | 5 | 4.12 | 69.82 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 21-22 | 4.86 | 4.08 | 68.03 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 22-23 | 4.76 | 4.02 | 33.57 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
28.10.2023 23-24 | 4.99 | 4.13 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 00-01 | 4.92 | 4.08 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 01-02 | 4.83 | 3.98 | 39.57 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 02-03 | 4.88 | 4.06 | 67.46 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 02-03 | 4.96 | 4.02 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 03-04 | 4.87 | 3.98 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 04-05 | 4.91 | 4.05 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 05-06 | 4.85 | 3.99 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 06-07 | 4.89 | 4.06 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 07-08 | 4.88 | 4.05 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 08-09 | 4.94 | 4.11 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 09-10 | 4.55 | 3.78 | 0 | 6.96 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 10-11 | 4.76 | 3.97 | 70.56 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 11-12 | 4.84 | 4.04 | 77.45 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 12-13 | 4.65 | 3.91 | 81.44 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 13-14 | 4.78 | 4.09 | 77.42 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
29.10.2023 14-15 | 4.81 | 4.09 | 39.75 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 15-16 | 4.85 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 16-17 | 4.94 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
29.10.2023 17-18 | 4.86 | 4.15 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
29.10.2023 18-19 | 4.78 | 4.07 | 34.17 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
29.10.2023 19-20 | 4.85 | 3.99 | 103.73 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 20-21 | 5.04 | 4.12 | 78.46 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 21-22 | 5.05 | 4.19 | 96.65 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 22-23 | 5.09 | 4.13 | 39.98 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
29.10.2023 23-24 | 4.9 | 4.06 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 00-01 | 4.85 | 3.99 | 25.28 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 01-02 | 4.83 | 4.01 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 02-03 | 4.93 | 4.15 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 03-04 | 4.86 | 4.1 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 04-05 | 5.04 | 4.11 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 05-06 | 4.91 | 4.1 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 06-07 | 4.95 | 4.24 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 07-08 | 4.91 | 4.26 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 08-09 | 5.12 | 4.22 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 09-10 | 5.06 | 4.15 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 10-11 | 5.03 | 4.18 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 41.5
30.10.2023 11-12 | 5.02 | 4.16 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 12-13 | 5.06 | 4.16 | 5.79 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 13-14 | 5.1 | 4.16 | 79.29 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 14-15 | 5.1 | 4.31 | 67.32 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 15-16 | 5.02 | 4.23 | 77.62 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 16-17 | 4.99 | 4.13 | 52.42 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 17-18 | 5.04 | 4.1 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 18-19 | 4.94 | 4.22 | 62.95 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 19-20 | 4.95 | 4.21 | 78.75 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 20-21 | 4.96 | 4.23 | 82.41 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 21-22 | 4.91 | 4.17 | 93.43 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 41.52
30.10.2023 22-23 | 4.85 | 4.06 | 39.64 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
30.10.2023 23-24 | 4.88 | 3.97 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
31.10.2023 00-01 | 4.87 | 4.05 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
31.10.2023 01-02 | 4.92 | 4.01 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 41.51
31.10.2023 02-03 | 4.9 | 3.98 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.51
31.10.2023 03-04 | 4.94 | 3.9 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 04-05 | 4.88 | 3.92 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 05-06 | 4.83 | 3.96 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 06-07 | 4.84 | 4.05 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 07-08 | 4.92 | 4.09 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 08-09 | 5.01 | 4.11 | 6.88 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 09-10 | 5.11 | 4.13 | 0.3 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 10-11 | 5.1 | 4.1 | 31.76 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 41.53
31.10.2023 11-12 | 5.04 | 4.12 | 67.69 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 12-13 | 5.22 | 4.13 | 67.01 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 13-14 | 5.15 | 4.35 | 83.71 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 14-15 | 5.32 | 4.29 | 63.62 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.53
31.10.2023 15-16 | 5.18 | 4.39 | 10.78 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 16-17 | 5.08 | 4.24 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 17-18 | 4.94 | 4.21 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.23 | 41.51
31.10.2023 18-19 | 4.97 | 4.22 | 43.17 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 41.52
31.10.2023 19-20 | 5 | 4.25 | 81.55 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0.27 | 41.63
31.10.2023 20-21 | 5 | 4.26 | 89.35 | 7 | -0.02 | 0 | 0.21 | 41.64
31.10.2023 21-22 | 5 | 4.25 | 95.74 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.46
31.10.2023 22-23 | 4.94 | 4.21 | 0.4 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.29 | 41.32
31.10.2023 23-24 | 4.98 | 4.17 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41