## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.11.2023 00-01 | 4.88 | 4.12 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41
01.11.2023 01-02 | 4.97 | 4.1 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.01
01.11.2023 02-03 | 5.05 | 4.11 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
01.11.2023 03-04 | 5.05 | 4.2 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
01.11.2023 04-05 | 4.88 | 4.03 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.03
01.11.2023 05-06 | 4.84 | 4.03 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.03
01.11.2023 06-07 | 5.03 | 4.08 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
01.11.2023 07-08 | 4.97 | 3.95 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.04
01.11.2023 08-09 | 4.95 | 4.01 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 41.03
01.11.2023 09-10 | 5.18 | 3.99 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.03
01.11.2023 10-11 | 5.14 | 4.23 | 56.82 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 41.02
01.11.2023 11-12 | 5.04 | 4.4 | 26.76 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 41.03
01.11.2023 12-13 | 5.11 | 4.41 | 48.57 | 7 | -0.02 | 0 | 0.19 | 41.32
01.11.2023 13-14 | 4.97 | 4.21 | 74.16 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.47
01.11.2023 14-15 | 5.03 | 4.24 | 85.95 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
01.11.2023 15-16 | 5.01 | 4.29 | 81.02 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
01.11.2023 16-17 | 4.94 | 4.21 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 41.48
01.11.2023 17-18 | 4.96 | 4.19 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 41.49
01.11.2023 18-19 | 4.94 | 4.21 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
01.11.2023 19-20 | 4.85 | 4.23 | 46.22 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
01.11.2023 20-21 | 4.88 | 4.17 | 60.22 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
01.11.2023 21-22 | 4.89 | 4.07 | 65.68 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
01.11.2023 22-23 | 4.9 | 4.13 | 92.05 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.5
01.11.2023 23-24 | 4.99 | 4.2 | 99.54 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 41.5
02.11.2023 00-01 | 4.93 | 4.2 | 5.6 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
02.11.2023 01-02 | 4.99 | 4.26 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.49
02.11.2023 02-03 | 5.09 | 4.33 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
02.11.2023 03-04 | 5.05 | 4.41 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 41.48
02.11.2023 04-05 | 5.3 | 4.17 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.35 | 41.56
02.11.2023 05-06 | 5.16 | 4.13 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.69 | 41.43
02.11.2023 06-07 | 5.19 | 4.04 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.3 | 40.47
02.11.2023 07-08 | 5 | 4.04 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
02.11.2023 08-09 | 4.85 | 4.05 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
02.11.2023 09-10 | 4.71 | 4.23 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
02.11.2023 10-11 | 4.92 | 4 | 56.06 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 11-12 | 4.95 | 3.98 | 59.74 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 12-13 | 5.09 | 3.96 | 48.42 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 13-14 | 5.17 | 4.05 | 84.37 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
02.11.2023 14-15 | 5.29 | 4.21 | 59.02 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 15-16 | 5.01 | 4.1 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 16-17 | 5.01 | 4.05 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 17-18 | 5.13 | 4.19 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 18-19 | 5.16 | 4.05 | 0 | 7.92 | 0.05 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 19-20 | 5.05 | 4.11 | 20.77 | 11.21 | 0.28 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 20-21 | 5.15 | 4.19 | 58.63 | 11.17 | 0.52 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 21-22 | 5.08 | 4.02 | 55.54 | 11.14 | 1.3 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 22-23 | 5.04 | 4.09 | 46.48 | 11.13 | 0.21 | 0 | 0 | 40.46
02.11.2023 23-24 | 5.05 | 4.08 | 68.77 | 11.1 | 0.67 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 00-01 | 5.03 | 4.09 | 59.37 | 11.09 | 0.17 | 0 | 0.34 | 40.49
03.11.2023 01-02 | 4.96 | 4.1 | 0 | 11.1 | 0.31 | 0 | 0 | 40.6
03.11.2023 02-03 | 5.11 | 4.19 | 0 | 11.09 | 1.43 | 0 | 0 | 40.59
03.11.2023 03-04 | 5.02 | 4.11 | 0 | 11.07 | 0.59 | 0 | 0 | 40.59
03.11.2023 04-05 | 5.06 | 4.21 | 0 | 9.85 | 0.26 | 0 | 0 | 40.59
03.11.2023 05-06 | 4.99 | 4.18 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.59
03.11.2023 06-07 | 4.89 | 4.3 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.59
03.11.2023 07-08 | 5.05 | 4.19 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
03.11.2023 08-09 | 4.95 | 4.21 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.25 | 40.59
03.11.2023 09-10 | 4.86 | 4.09 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 10-11 | 4.88 | 4.1 | 30.66 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
03.11.2023 11-12 | 3.64 | 3.78 | 70.95 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 12-13 | 2.69 | 2.8 | 83.45 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 13-14 | 3.01 | 2.65 | 69.36 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
03.11.2023 14-15 | 4.67 | 4.07 | 82.94 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
03.11.2023 15-16 | 5.12 | 4.33 | 68.15 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
03.11.2023 16-17 | 5.15 | 4.21 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 17-18 | 5.11 | 4.12 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
03.11.2023 18-19 | 5.14 | 4.18 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 19-20 | 5.16 | 4.08 | 69.61 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
03.11.2023 20-21 | 5.05 | 4.21 | 72.83 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 21-22 | 4.95 | 4.18 | 60.21 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
03.11.2023 22-23 | 4.99 | 4.13 | 38.68 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.46
03.11.2023 23-24 | 4.79 | 4.2 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 00-01 | 5.02 | 4.18 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 01-02 | 4.98 | 4.2 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 02-03 | 4.98 | 4.15 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 03-04 | 4.98 | 4.15 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 04-05 | 4.92 | 4.17 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 05-06 | 5.17 | 4 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 06-07 | 5.02 | 4.25 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 07-08 | 4.98 | 4.38 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 08-09 | 4.91 | 4.24 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 09-10 | 5.05 | 4.14 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 10-11 | 4.76 | 4.35 | 68.93 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 11-12 | 5.24 | 4.12 | 75.84 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
04.11.2023 12-13 | 5.11 | 4.26 | 72.03 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 13-14 | 4.93 | 4.25 | 80.83 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 14-15 | 4.96 | 4.18 | 70.59 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 15-16 | 5.11 | 4.19 | 0.9 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 16-17 | 5.03 | 4.21 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 17-18 | 5.05 | 4.15 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 18-19 | 4.88 | 4.3 | 20.17 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
04.11.2023 19-20 | 5.03 | 4.22 | 66.2 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 20-21 | 5.03 | 4.31 | 76.58 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 21-22 | 4.97 | 4.13 | 13.98 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 22-23 | 4.9 | 4.1 | 46.19 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
04.11.2023 23-24 | 4.92 | 4.19 | 76.07 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 00-01 | 4.85 | 4.16 | 9.59 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 01-02 | 4.81 | 4.18 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 02-03 | 4.9 | 4.24 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 03-04 | 4.92 | 4.21 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 04-05 | 4.98 | 4.29 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 05-06 | 4.93 | 4.17 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 06-07 | 4.78 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 07-08 | 4.78 | 4.06 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 08-09 | 4.88 | 4.03 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 09-10 | 4.86 | 4.14 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 10-11 | 4.84 | 4.12 | 49.47 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 11-12 | 4.95 | 4.16 | 65.35 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 12-13 | 4.83 | 4.23 | 40.05 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
05.11.2023 13-14 | 4.96 | 4.4 | 76.35 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 14-15 | 5.04 | 4.39 | 61.65 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 15-16 | 5.01 | 4.42 | 41.27 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 16-17 | 5.06 | 4.37 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 17-18 | 4.97 | 4.34 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 18-19 | 5.12 | 4.17 | 13.68 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 19-20 | 5.08 | 4.11 | 66.11 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 20-21 | 5.16 | 4.19 | 63.02 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 21-22 | 5 | 4.14 | 66.02 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 22-23 | 5.03 | 4.18 | 45.14 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
05.11.2023 23-24 | 5.07 | 4.14 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 00-01 | 5.12 | 4.13 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
06.11.2023 01-02 | 5.03 | 4.12 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 02-03 | 5.05 | 4.08 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 03-04 | 5.09 | 4.2 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 04-05 | 5.08 | 4.18 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
06.11.2023 05-06 | 5.09 | 4.19 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 06-07 | 5.12 | 4.18 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 07-08 | 5.09 | 4.16 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 08-09 | 5.05 | 4.14 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 09-10 | 4.93 | 4.02 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 10-11 | 4.98 | 4.06 | 20.87 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 11-12 | 5.03 | 4.1 | 67.63 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 12-13 | 5.12 | 4.13 | 61.83 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 13-14 | 5.01 | 4.25 | 70.4 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 14-15 | 5.17 | 4.2 | 43.34 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 15-16 | 5.09 | 4.1 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 16-17 | 4.88 | 3.96 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 17-18 | 5.12 | 4.27 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 18-19 | 5.09 | 4.09 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 19-20 | 5.11 | 4.06 | 59.44 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
06.11.2023 20-21 | 5.2 | 4.36 | 73.86 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 21-22 | 5.01 | 4.16 | 79.46 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 22-23 | 4.98 | 4.12 | 76.25 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
06.11.2023 23-24 | 5.05 | 4.19 | 34.88 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 00-01 | 5.17 | 4.21 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 01-02 | 5.1 | 4.17 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 02-03 | 5.04 | 4.12 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 03-04 | 5.05 | 4.06 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 04-05 | 5.15 | 4.1 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 05-06 | 5.1 | 4.09 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 06-07 | 2.17 | 1.04 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 07-08 | 2.25 | 0.04 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 08-09 | 2.38 | 0.05 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 09-10 | 3.39 | 2.67 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 10-11 | 4.8 | 3.84 | 43.74 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 11-12 | 5.15 | 4.13 | 70.01 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.46
07.11.2023 12-13 | 5.1 | 4.07 | 64.82 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
07.11.2023 13-14 | 5.01 | 4.19 | 56.31 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 14-15 | 5.11 | 4.13 | 68.49 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 15-16 | 5.12 | 4.16 | 60.11 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
07.11.2023 16-17 | 4.98 | 4.22 | 6.3 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
07.11.2023 17-18 | 4.98 | 4.14 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 18-19 | 5.03 | 4.19 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
07.11.2023 19-20 | 5.1 | 4.2 | 66.36 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
07.11.2023 20-21 | 5.18 | 4.33 | 78.34 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 21-22 | 5.02 | 4.21 | 64.05 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 22-23 | 5.07 | 4.23 | 45.65 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
07.11.2023 23-24 | 5.02 | 4.16 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
08.11.2023 00-01 | 4.91 | 4.04 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.45
08.11.2023 01-02 | 5 | 4.11 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.44
08.11.2023 02-03 | 5.22 | 4.27 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.21 | 40.46
08.11.2023 03-04 | 5.11 | 4.24 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 04-05 | 5.06 | 4.19 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 05-06 | 5 | 4.09 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 06-07 | 5.15 | 4.05 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 07-08 | 5.04 | 4.12 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 08-09 | 4.89 | 4.32 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 09-10 | 5.04 | 4.25 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.51
08.11.2023 10-11 | 4.97 | 4.39 | 51.05 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
08.11.2023 11-12 | 5.09 | 4.48 | 32.16 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.36 | 40.66
08.11.2023 12-13 | 4.99 | 4.32 | 56.91 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.25
08.11.2023 13-14 | 4.97 | 4.17 | 46.75 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
08.11.2023 14-15 | 5.23 | 4.09 | 81.87 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
08.11.2023 15-16 | 5.05 | 4.17 | 60.57 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
08.11.2023 16-17 | 5.03 | 4.22 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
08.11.2023 17-18 | 5.02 | 4.22 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
08.11.2023 18-19 | 5.06 | 4.2 | 0 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
08.11.2023 19-20 | 4.92 | 4.1 | 90.05 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
08.11.2023 20-21 | 4.98 | 4.2 | 70.25 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
08.11.2023 21-22 | 5.02 | 4.24 | 67.86 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.28
08.11.2023 22-23 | 5.09 | 4.27 | 85.85 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
08.11.2023 23-24 | 5.07 | 4.29 | 70.46 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
09.11.2023 00-01 | 5.11 | 4.3 | 48.28 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.26
09.11.2023 01-02 | 5.08 | 4.17 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
09.11.2023 02-03 | 5.16 | 4.12 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 41.27
09.11.2023 03-04 | 5.01 | 4.05 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 41.26
09.11.2023 04-05 | 4.84 | 4.12 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 41.27
09.11.2023 05-06 | 4.94 | 4.12 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.07 | 41.21
09.11.2023 06-07 | 4.96 | 4.08 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 40.6
09.11.2023 07-08 | 5.07 | 3.97 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.56
09.11.2023 08-09 | 4.95 | 4.1 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.57
09.11.2023 09-10 | 4.91 | 4.11 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 10-11 | 4.96 | 4.02 | 46.15 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 11-12 | 4.98 | 4.04 | 86.66 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 12-13 | 5.18 | 4.13 | 65.16 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 13-14 | 5.29 | 4.27 | 68.42 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 14-15 | 5.15 | 4.3 | 20.18 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 15-16 | 5.16 | 4.28 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
09.11.2023 16-17 | 5.24 | 4.29 | 0 | 7.03 | -0.03 | 0 | 0 | 40.59
09.11.2023 17-18 | 4.97 | 4.29 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.58
09.11.2023 18-19 | 4.91 | 4.21 | 24.69 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.58
09.11.2023 19-20 | 4.98 | 4.01 | 87.14 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.59
09.11.2023 20-21 | 5.09 | 4.09 | 90.95 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.59
09.11.2023 21-22 | 5.03 | 4.11 | 72.36 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.59
09.11.2023 22-23 | 5.12 | 4.05 | 78.94 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 40.58
09.11.2023 23-24 | 5.2 | 4.2 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.58
10.11.2023 00-01 | 5.07 | 4.24 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
10.11.2023 01-02 | 5.04 | 4.24 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 40.62
10.11.2023 02-03 | 5.03 | 4.16 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.63
10.11.2023 03-04 | 4.98 | 4.09 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.64
10.11.2023 04-05 | 5.09 | 4.02 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.63
10.11.2023 05-06 | 5.07 | 4.18 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.63
10.11.2023 06-07 | 4.86 | 4.05 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.6
10.11.2023 07-08 | 2.73 | 2.33 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.44
10.11.2023 08-09 | 2.89 | 2.45 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 40.49
10.11.2023 09-10 | 3.71 | 3.09 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.49
10.11.2023 10-11 | 4.64 | 3.8 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 11-12 | 5.11 | 4.09 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 12-13 | 5.22 | 4.13 | 53.56 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 13-14 | 5.24 | 4.24 | 81.56 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 14-15 | 5.17 | 4.21 | 83.15 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.51
10.11.2023 15-16 | 5.06 | 4.12 | 65.15 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.51
10.11.2023 16-17 | 5 | 4 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 40.52
10.11.2023 17-18 | 5.18 | 4.14 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 40.52
10.11.2023 18-19 | 5.12 | 4.25 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.51
10.11.2023 19-20 | 4.97 | 4.13 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.49
10.11.2023 20-21 | 4.99 | 4.1 | 68.31 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 21-22 | 5.06 | 4.05 | 72.15 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.51
10.11.2023 22-23 | 5.05 | 4.13 | 79.97 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
10.11.2023 23-24 | 5.16 | 4.13 | 21.58 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.5
11.11.2023 00-01 | 5.15 | 4.19 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.49
11.11.2023 01-02 | 5.22 | 4.15 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.49
11.11.2023 02-03 | 5.17 | 4.2 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.2 | 41.81
11.11.2023 03-04 | 5.07 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
11.11.2023 04-05 | 5.08 | 4.08 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 05-06 | 4.72 | 3.98 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
11.11.2023 06-07 | 2.84 | 2.55 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 07-08 | 3.75 | 3.25 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 08-09 | 4.26 | 3.69 | 40.27 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.23
11.11.2023 09-10 | 4.14 | 3.6 | 0.6 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 10-11 | 4.23 | 3.78 | 53.17 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.23
11.11.2023 11-12 | 4.65 | 3.9 | 72.84 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 12-13 | 4.91 | 4.05 | 96.35 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 13-14 | 4.96 | 4.07 | 97.14 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.23
11.11.2023 14-15 | 5.08 | 4.17 | 75.36 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.23
11.11.2023 15-16 | 5.06 | 4.18 | 17.39 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 16-17 | 5.09 | 4.31 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 17-18 | 5.2 | 4.36 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
11.11.2023 18-19 | 5.1 | 4.39 | 51.67 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 19-20 | 5.06 | 4.27 | 79.15 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 20-21 | 5.11 | 4.28 | 87.25 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
11.11.2023 21-22 | 5.04 | 4.19 | 63.78 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
11.11.2023 22-23 | 4.97 | 4.2 | 92.28 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
11.11.2023 23-24 | 4.99 | 4.19 | 24.19 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 00-01 | 5.05 | 4.23 | 27.49 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
12.11.2023 01-02 | 4.93 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
12.11.2023 02-03 | 5.01 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
12.11.2023 03-04 | 4.91 | 4.11 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 04-05 | 4.86 | 4.11 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 05-06 | 4.89 | 4.14 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.22
12.11.2023 06-07 | 4.99 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 07-08 | 4.99 | 4.21 | 0 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 08-09 | 5 | 4.23 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.21
12.11.2023 09-10 | 4.98 | 4.21 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.13 | 42.22
12.11.2023 10-11 | 4.93 | 4.18 | 23.59 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.33 | 42.13
12.11.2023 11-12 | 4.9 | 4.22 | 82.65 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.26 | 42.04
12.11.2023 12-13 | 4.95 | 4.2 | 80.75 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.23 | 42.25
12.11.2023 13-14 | 4.92 | 4.21 | 75.65 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.08 | 41.98
12.11.2023 14-15 | 4.93 | 4.18 | 43.18 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.4 | 41.64
12.11.2023 15-16 | 5.02 | 4.33 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.54
12.11.2023 16-17 | 4.9 | 4.14 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.27 | 41.66
12.11.2023 17-18 | 5.02 | 4.26 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.42 | 41.37
12.11.2023 18-19 | 4.89 | 4.15 | 49.58 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0.4 | 41.64
12.11.2023 19-20 | 4.96 | 4.2 | 68.22 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.67 | 42.14
12.11.2023 20-21 | 4.97 | 4.18 | 75.21 | 6.99 | -0.03 | 0 | 0.16 | 42.2
12.11.2023 21-22 | 5.1 | 4.25 | 83.85 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.27
12.11.2023 22-23 | 4.97 | 4.19 | 49.16 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.32
12.11.2023 23-24 | 4.97 | 4.19 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0.38 | 42.83
13.11.2023 00-01 | 4.85 | 4.07 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.77
13.11.2023 01-02 | 4.96 | 4.13 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 02-03 | 4.94 | 4.18 | 19.3 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.62
13.11.2023 03-04 | 5 | 4.1 | 37.18 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.63
13.11.2023 04-05 | 5.02 | 4.13 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.62
13.11.2023 05-06 | 5.05 | 3.99 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.63
13.11.2023 06-07 | 5.03 | 3.97 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
13.11.2023 07-08 | 4.87 | 4.01 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
13.11.2023 08-09 | 4.88 | 4.13 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 09-10 | 4.93 | 4.02 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 10-11 | 3.41 | 3.21 | 9.09 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 11-12 | 4.85 | 4.02 | 60.52 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
13.11.2023 12-13 | 5.05 | 4.2 | 54.62 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.59
13.11.2023 13-14 | 5.16 | 4.2 | 51.13 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 42.58
13.11.2023 14-15 | 5.16 | 4.27 | 54.62 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.59
13.11.2023 15-16 | 5.25 | 4.45 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.62
13.11.2023 16-17 | 5.22 | 4.3 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
13.11.2023 17-18 | 5.19 | 4.23 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 18-19 | 5.15 | 4.27 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 19-20 | 5.06 | 4.3 | 56.62 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.61
13.11.2023 20-21 | 5.02 | 4.19 | 71.79 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.6
13.11.2023 21-22 | 4.99 | 4.15 | 62.71 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
13.11.2023 22-23 | 5.05 | 4.11 | 75.06 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
13.11.2023 23-24 | 4.97 | 4.27 | 79.22 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 00-01 | 4.86 | 4.13 | 47.26 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
14.11.2023 01-02 | 4.91 | 4.13 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
14.11.2023 02-03 | 5.12 | 4.13 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 03-04 | 4.35 | 3.63 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 04-05 | 4.26 | 3.44 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
14.11.2023 05-06 | 4.21 | 3.29 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 06-07 | 4.9 | 3.78 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 07-08 | 5.1 | 4.03 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 08-09 | 5.19 | 3.96 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 09-10 | 5.23 | 4.04 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
14.11.2023 10-11 | 5.26 | 4.11 | 7.39 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
14.11.2023 11-12 | 5.22 | 4.25 | 39.01 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
14.11.2023 12-13 | 5.17 | 4.32 | 59.24 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 13-14 | 5.06 | 4.12 | 54.56 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 14-15 | 5.24 | 4.12 | 60.33 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
14.11.2023 15-16 | 5.2 | 4.13 | 61.93 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
14.11.2023 16-17 | 5.07 | 4.04 | 12.39 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
14.11.2023 17-18 | 5.1 | 4.15 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 18-19 | 4.99 | 4.13 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
14.11.2023 19-20 | 5.13 | 4.21 | 60.6 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
14.11.2023 20-21 | 5.16 | 4.28 | 66.4 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 21-22 | 4.92 | 4.06 | 89.06 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 22-23 | 5.03 | 4.09 | 71.24 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
14.11.2023 23-24 | 5.05 | 4.14 | 79.54 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
15.11.2023 00-01 | 5.01 | 4.08 | 29.47 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 01-02 | 4.96 | 4.12 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 02-03 | 5.04 | 4.22 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 03-04 | 4.78 | 3.99 | 34.57 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
15.11.2023 04-05 | 3.17 | 2.7 | 58.24 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
15.11.2023 05-06 | 4.79 | 4.14 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 42.69
15.11.2023 06-07 | 4.93 | 4.28 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
15.11.2023 07-08 | 4.97 | 4.26 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 08-09 | 4.97 | 4.18 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 09-10 | 4.88 | 4.1 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 10-11 | 4.89 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 11-12 | 4.98 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 12-13 | 5.03 | 4.25 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
15.11.2023 13-14 | 4.99 | 4.32 | 22.57 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
15.11.2023 14-15 | 4.87 | 4.23 | 57.93 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 15-16 | 4.92 | 4.07 | 65 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
15.11.2023 16-17 | 5.04 | 4.16 | 8.68 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 17-18 | 5.08 | 4.33 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 18-19 | 5.03 | 4.26 | 26.79 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
15.11.2023 19-20 | 5.11 | 4.28 | 87.44 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
15.11.2023 20-21 | 5.14 | 4.34 | 79.35 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
15.11.2023 21-22 | 5.08 | 4.18 | 92.63 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
15.11.2023 22-23 | 5.01 | 4.29 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
15.11.2023 23-24 | 5.05 | 4.27 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
16.11.2023 00-01 | 5.04 | 4.24 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 01-02 | 5.04 | 4.18 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 02-03 | 5.18 | 4.36 | 36.98 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 03-04 | 5.09 | 4.44 | 76.85 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 04-05 | 5.03 | 4.2 | 49.77 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 05-06 | 5.03 | 4.14 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 06-07 | 5.06 | 4.28 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 07-08 | 5 | 4.17 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 08-09 | 4.99 | 4.19 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 09-10 | 4.97 | 4.12 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 10-11 | 4.91 | 4.09 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
16.11.2023 11-12 | 4.98 | 4.16 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 12-13 | 4.99 | 4.06 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
16.11.2023 13-14 | 5.06 | 4.16 | 39.25 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
16.11.2023 14-15 | 5.06 | 4.26 | 42.53 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 15-16 | 5 | 4.2 | 53.64 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 16-17 | 5.04 | 4.18 | 7.68 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
16.11.2023 17-18 | 5.07 | 4.13 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 18-19 | 5.11 | 4.19 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 19-20 | 5.14 | 4.21 | 76.85 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
16.11.2023 20-21 | 5.28 | 4.24 | 84.16 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
16.11.2023 21-22 | 5.25 | 4.27 | 75.42 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 22-23 | 5.09 | 4.13 | 27.08 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 42.68
16.11.2023 23-24 | 5.06 | 4.14 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 00-01 | 5.06 | 4.14 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 01-02 | 5.09 | 4.22 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 02-03 | 5.1 | 4.34 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 03-04 | 4.89 | 4.22 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 04-05 | 4.81 | 4.05 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 05-06 | 4.91 | 4.1 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 06-07 | 4.89 | 4.04 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 07-08 | 2.92 | 2.6 | 0 | 6.96 | -0.03 | 0 | 0 | 42.7
17.11.2023 08-09 | 2.98 | 2.49 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 09-10 | 3.7 | 3.08 | 63.56 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 10-11 | 4.77 | 3.82 | 90.64 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 11-12 | 4.8 | 3.92 | 78.76 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 12-13 | 5.12 | 4.08 | 89.34 | 6.93 | -0.03 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 13-14 | 4.92 | 4.01 | 22.18 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 14-15 | 4.84 | 3.95 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
17.11.2023 15-16 | 4.9 | 3.99 | 0 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 16-17 | 4.89 | 4.01 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 17-18 | 5.01 | 4.05 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
17.11.2023 18-19 | 4.95 | 3.96 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 19-20 | 4.91 | 3.93 | 16.88 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 20-21 | 4.14 | 3.4 | 73.1 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 21-22 | 2.45 | 2.16 | 73.47 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 22-23 | 2.45 | 2.3 | 98.12 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
17.11.2023 23-24 | 3.37 | 2.69 | 74.76 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
18.11.2023 00-01 | 4.37 | 3.51 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
18.11.2023 01-02 | 4.74 | 3.93 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
18.11.2023 02-03 | 4.9 | 3.95 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
18.11.2023 03-04 | 4.89 | 4.02 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
18.11.2023 04-05 | 5.01 | 4.09 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
18.11.2023 05-06 | 5.13 | 4.17 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
18.11.2023 06-07 | 5.05 | 4.21 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 07-08 | 5.06 | 4.12 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 08-09 | 5.15 | 4.27 | 12.48 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 09-10 | 5.1 | 4.26 | 89.66 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 10-11 | 4.91 | 4.13 | 72.13 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 11-12 | 4.93 | 4.17 | 87.85 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 12-13 | 5.12 | 4.19 | 66.33 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.71
18.11.2023 13-14 | 5.13 | 4.27 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 14-15 | 5.1 | 4.27 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 15-16 | 5.05 | 4.21 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 42.71
18.11.2023 16-17 | 5.02 | 4.17 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 17-18 | 4.99 | 4.27 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
18.11.2023 18-19 | 5.04 | 4.21 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
18.11.2023 19-20 | 5.05 | 4.27 | 18.67 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
18.11.2023 20-21 | 4.97 | 4.13 | 75.79 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
18.11.2023 21-22 | 4.93 | 4.15 | 38.96 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
18.11.2023 22-23 | 4.97 | 4.2 | 68 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 42.66
18.11.2023 23-24 | 4.96 | 4.24 | 102.74 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 00-01 | 4.96 | 4.2 | 22.18 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 01-02 | 3.39 | 2.86 | 3 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 02-03 | 2.92 | 2.45 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 03-04 | 0.59 | 2.41 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 04-05 | 0 | 0.55 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 05-06 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 06-07 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 07-08 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 08-09 | 0 | 0 | 6.39 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 09-10 | 0 | 0.8 | 84.1 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 10-11 | 0.15 | 2.5 | 77.65 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 11-12 | 2.55 | 1.96 | 73.33 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 12-13 | 2.24 | 1.89 | 73.46 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 13-14 | 2.8 | 2.29 | 60.11 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 14-15 | 4.14 | 3.37 | 40.73 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
19.11.2023 15-16 | 4.47 | 3.72 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 16-17 | 4.91 | 4.23 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
19.11.2023 17-18 | 4.87 | 4.18 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
19.11.2023 18-19 | 4.89 | 4.05 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 42.68
19.11.2023 19-20 | 4.96 | 4.16 | 34.08 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
19.11.2023 20-21 | 5 | 4.17 | 85.54 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
19.11.2023 21-22 | 5.01 | 4.21 | 76.55 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 22-23 | 5.02 | 4.19 | 95.16 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
19.11.2023 23-24 | 5.2 | 4.31 | 85.13 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 00-01 | 5.08 | 4.32 | 17.29 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 01-02 | 5.1 | 4.27 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 02-03 | 5.03 | 4.22 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 03-04 | 4.97 | 4.03 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 04-05 | 4.94 | 4.07 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 05-06 | 4.98 | 4.1 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 06-07 | 5.03 | 4.14 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 07-08 | 5.05 | 4.05 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 42.69
20.11.2023 08-09 | 5.18 | 4.08 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 42.69
20.11.2023 09-10 | 5.06 | 4.08 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 42.69
20.11.2023 10-11 | 5.1 | 4.23 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
20.11.2023 11-12 | 5.15 | 4.19 | 13.88 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0.28 | 42.58
20.11.2023 12-13 | 5.04 | 4.13 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 42.32
20.11.2023 13-14 | 5.01 | 4.09 | 5.88 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 42.21
20.11.2023 14-15 | 4.93 | 4.14 | 13.97 | 7.05 | -0.01 | 0 | 0.19 | 41.86
20.11.2023 15-16 | 4.94 | 4.14 | 73.35 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 41.78
20.11.2023 16-17 | 5.03 | 4.19 | 68.93 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0.22 | 41.81
20.11.2023 17-18 | 5.06 | 4.27 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0.01 | 41.97
20.11.2023 18-19 | 5 | 4.11 | 0 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 41.98
20.11.2023 19-20 | 5.1 | 4.17 | 66.64 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 41.98
20.11.2023 20-21 | 5.13 | 4.27 | 69.13 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 42.02
20.11.2023 21-22 | 4.99 | 4.17 | 94.87 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 42.02
20.11.2023 22-23 | 5.01 | 4.22 | 78.16 | 7.04 | -0.02 | 0 | 0 | 42.02
20.11.2023 23-24 | 4.97 | 4.28 | 53.75 | 7.04 | -0.01 | 0 | 0 | 42.02
21.11.2023 00-01 | 5.09 | 4.19 | 27.76 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0 | 42.02
21.11.2023 01-02 | 5.24 | 4.12 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.47 | 42.01
21.11.2023 02-03 | 5.26 | 4.01 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.67 | 42.16
21.11.2023 03-04 | 5.1 | 4.04 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.98
21.11.2023 04-05 | 5.13 | 4.02 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0.67 | 41.99
21.11.2023 05-06 | 5.36 | 3.77 | 0 | 7.03 | -0.01 | 0 | 0.67 | 41.6
21.11.2023 06-07 | 5.61 | 3.69 | 0 | 7.03 | -0.02 | 0 | 0.67 | 41.49
21.11.2023 07-08 | 5.15 | 4.21 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0.67 | 41.46
21.11.2023 08-09 | 5.01 | 4.16 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.67 | 42.12
21.11.2023 09-10 | 5.06 | 4.2 | 28.86 | 7.01 | -0.02 | 0.12 | 0.08 | 42.66
21.11.2023 10-11 | 4.59 | 4.14 | 29.95 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
21.11.2023 11-12 | 3.46 | 3.67 | 18.87 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
21.11.2023 12-13 | 4.81 | 4.49 | 33.45 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 42.66
21.11.2023 13-14 | 4.82 | 4.31 | 0.1 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 42.68
21.11.2023 14-15 | 4.79 | 4.43 | 9.48 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
21.11.2023 15-16 | 4.71 | 4.41 | 24.93 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
21.11.2023 16-17 | 4.92 | 4.5 | 34.85 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
21.11.2023 17-18 | 4.81 | 4.39 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
21.11.2023 18-19 | 4.7 | 4.32 | 42.67 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
21.11.2023 19-20 | 4.61 | 4.33 | 80.55 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
21.11.2023 20-21 | 4.83 | 4.45 | 72.64 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.67
21.11.2023 21-22 | 4.73 | 4.38 | 73.84 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
21.11.2023 22-23 | 4.87 | 4.43 | 84.24 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.68
21.11.2023 23-24 | 4.91 | 4.46 | 83.94 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 42.66
22.11.2023 00-01 | 4.95 | 4.52 | 46.37 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
22.11.2023 01-02 | 5 | 4.52 | 0 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.65
22.11.2023 02-03 | 5.03 | 4.47 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
22.11.2023 03-04 | 4.86 | 4.37 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
22.11.2023 04-05 | 4.8 | 4.37 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
22.11.2023 05-06 | 4.88 | 4.34 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.66
22.11.2023 06-07 | 3.86 | 3.59 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 42.67
22.11.2023 07-08 | 2.41 | 2.52 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 08-09 | 2.37 | 2.47 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.76
22.11.2023 09-10 | 3.02 | 2.93 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 10-11 | 3.46 | 3.27 | 41.93 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 11-12 | 3.92 | 3.71 | 79.73 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 12-13 | 4.21 | 3.91 | 76.66 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 13-14 | 4.34 | 4.01 | 81.83 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 14-15 | 4.47 | 4.1 | 51.45 | 6.95 | -0.03 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 15-16 | 4.6 | 4.28 | 40.56 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 16-17 | 4.77 | 4.39 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 17-18 | 4.85 | 4.44 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 18-19 | 4.83 | 4.45 | 4.5 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 19-20 | 4.8 | 4.45 | 73.52 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 20-21 | 5.02 | 4.45 | 82.73 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 42.73
22.11.2023 21-22 | 4.8 | 4.41 | 73.15 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
22.11.2023 22-23 | 4.85 | 4.35 | 41.96 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
22.11.2023 23-24 | 4.73 | 4.37 | 61.98 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
23.11.2023 00-01 | 4.67 | 4.33 | 0 | 6.96 | -0.03 | 0 | 0 | 42.74
23.11.2023 01-02 | 4.94 | 4.5 | 0 | 6.95 | -0.01 | 0 | 0 | 42.74
23.11.2023 02-03 | 3.72 | 3.74 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.75
23.11.2023 03-04 | 2.35 | 2.42 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.74
23.11.2023 04-05 | 1.97 | 2.06 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.73
23.11.2023 05-06 | 1.98 | 2.03 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.72
23.11.2023 06-07 | 2.32 | 2.24 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.73
23.11.2023 07-08 | 3.15 | 3.07 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0.16 | 0 | 42.74
23.11.2023 08-09 | 3.62 | 3.44 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0.43 | 0 | 43
23.11.2023 09-10 | 2.58 | 2.64 | 0.2 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.99
23.11.2023 10-11 | 2.5 | 2.56 | 59.36 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.99
23.11.2023 11-12 | 0.4 | 0.56 | 71.65 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43
23.11.2023 12-13 | 0.48 | 0.96 | 70.55 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 43.02
23.11.2023 13-14 | 1.47 | 1.74 | 82.63 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.01
23.11.2023 14-15 | 1.53 | 1.8 | 77.15 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 42.99
23.11.2023 15-16 | 1.45 | 1.79 | 64.77 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43
23.11.2023 16-17 | 0.72 | 1.17 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43
23.11.2023 17-18 | 0.37 | 0.84 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0.58 | 0 | 42.92
23.11.2023 18-19 | 1.09 | 1.4 | 34.09 | 6.98 | -0.02 | 0.67 | 0 | 42.72
23.11.2023 19-20 | 2.04 | 2.2 | 77.01 | 6.99 | -0.02 | 0.67 | 0 | 42.64
23.11.2023 20-21 | 4.52 | 4.19 | 68.42 | 6.99 | -0.02 | 0.34 | 0 | 42.69
23.11.2023 21-22 | 4.72 | 4.33 | 82.44 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.71
23.11.2023 22-23 | 4.74 | 4.33 | 49.98 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
23.11.2023 23-24 | 4.68 | 4.43 | 74.37 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
24.11.2023 00-01 | 2.46 | 2.62 | 52.78 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.69
24.11.2023 01-02 | 2.76 | 2.82 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 42.7
24.11.2023 02-03 | 2.89 | 2.86 | 39.18 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 42.65
24.11.2023 03-04 | 2.95 | 2.82 | 1 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 42.62
24.11.2023 04-05 | 3.69 | 3.53 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0.56 | 0 | 42.66
24.11.2023 05-06 | 4.01 | 3.77 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0.67 | 0 | 42.62
24.11.2023 06-07 | 4.34 | 3.9 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0.67 | 0 | 42.66
24.11.2023 07-08 | 4.33 | 4.04 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0.67 | 0 | 42.53
24.11.2023 08-09 | 4.23 | 4.08 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0.11 | 0 | 42.55
24.11.2023 09-10 | 4.24 | 4.01 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.53
24.11.2023 10-11 | 4.71 | 4.2 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.34
24.11.2023 11-12 | 4.76 | 4.32 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.29
24.11.2023 12-13 | 4.72 | 4.3 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.29
24.11.2023 13-14 | 4.81 | 4.43 | 71.76 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0.1 | 42.28
24.11.2023 14-15 | 4.79 | 4.39 | 81.34 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 42.29
24.11.2023 15-16 | 4.86 | 4.41 | 24.38 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 42.29
24.11.2023 16-17 | 4.9 | 4.55 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0.35 | 42.75
24.11.2023 17-18 | 4.97 | 4.48 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0.13 | 43.85
24.11.2023 18-19 | 4.86 | 4.41 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
24.11.2023 19-20 | 4.93 | 4.41 | 61.33 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
24.11.2023 20-21 | 4.93 | 4.42 | 89.74 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.87
24.11.2023 21-22 | 4.86 | 4.28 | 74.94 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
24.11.2023 22-23 | 4.87 | 4.4 | 10.99 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
24.11.2023 23-24 | 4.89 | 4.37 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
25.11.2023 00-01 | 4.85 | 4.32 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.88
25.11.2023 01-02 | 4.74 | 4.33 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.9
25.11.2023 02-03 | 4.91 | 4.38 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 03-04 | 3.8 | 3.48 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
25.11.2023 04-05 | 2.54 | 2.66 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 05-06 | 2.56 | 2.73 | 0 | 6.95 | -0.03 | 0 | 0 | 43.93
25.11.2023 06-07 | 2.56 | 2.78 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 07-08 | 3.35 | 3.32 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 08-09 | 4.29 | 4.18 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 09-10 | 4.89 | 4.45 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 10-11 | 4.51 | 4.41 | 31.57 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.89
25.11.2023 11-12 | 4.52 | 4.23 | 59.65 | 6.92 | -0.02 | 0 | 0 | 43.89
25.11.2023 12-13 | 4.74 | 4.27 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.9
25.11.2023 13-14 | 4.96 | 4.56 | 93.63 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.89
25.11.2023 14-15 | 5.03 | 4.6 | 95.72 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 43.89
25.11.2023 15-16 | 5.06 | 4.59 | 91.22 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 43.89
25.11.2023 16-17 | 5.05 | 4.62 | 39.57 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
25.11.2023 17-18 | 4.82 | 4.51 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.9
25.11.2023 18-19 | 4.85 | 4.42 | 42.95 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 43.9
25.11.2023 19-20 | 4.85 | 4.42 | 73.04 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
25.11.2023 20-21 | 4.82 | 4.4 | 76.85 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.9
25.11.2023 21-22 | 4.77 | 4.4 | 67.95 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
25.11.2023 22-23 | 4.81 | 4.38 | 77.97 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
25.11.2023 23-24 | 4.83 | 4.42 | 85.96 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
26.11.2023 00-01 | 4.75 | 4.41 | 0.1 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
26.11.2023 01-02 | 4.77 | 4.42 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.92
26.11.2023 02-03 | 4.86 | 4.46 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
26.11.2023 03-04 | 4.84 | 4.44 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.9
26.11.2023 04-05 | 4.76 | 4.38 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.91
26.11.2023 05-06 | 4.76 | 4.4 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.88
26.11.2023 06-07 | 4.65 | 4.37 | 0 | 6.93 | -0.02 | 0 | 0 | 43.81
26.11.2023 07-08 | 4.66 | 4.34 | 0 | 6.94 | -0.02 | 0 | 0 | 43.8
26.11.2023 08-09 | 4.77 | 4.38 | 0 | 6.95 | -0.02 | 0 | 0 | 43.8
26.11.2023 09-10 | 4.74 | 4.47 | 0 | 6.95 | -0.03 | 0 | 0 | 43.81
26.11.2023 10-11 | 4.7 | 4.33 | 0 | 6.96 | -0.03 | 0 | 0 | 43.8
26.11.2023 11-12 | 4.73 | 4.44 | 91.43 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.8
26.11.2023 12-13 | 4.76 | 4.37 | 85.43 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
26.11.2023 13-14 | 4.71 | 4.43 | 94.72 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 14-15 | 4.78 | 4.44 | 67.25 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 15-16 | 4.84 | 4.55 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
26.11.2023 16-17 | 4.99 | 4.51 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
26.11.2023 17-18 | 4.81 | 4.49 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 18-19 | 4.95 | 4.52 | 50.36 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
26.11.2023 19-20 | 4.88 | 4.59 | 72.64 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
26.11.2023 20-21 | 4.93 | 4.61 | 98.22 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 21-22 | 4.82 | 4.57 | 27.67 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 22-23 | 4.81 | 4.55 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
26.11.2023 23-24 | 4.78 | 4.4 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
27.11.2023 00-01 | 4.84 | 4.46 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 01-02 | 4.77 | 4.45 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
27.11.2023 02-03 | 4.7 | 4.49 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.86
27.11.2023 03-04 | 4.45 | 4.28 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.84
27.11.2023 04-05 | 4.75 | 4.48 | 0 | 6.98 | -0.03 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 05-06 | 4.75 | 4.44 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 06-07 | 4.62 | 4.47 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 07-08 | 4.75 | 4.57 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 08-09 | 4.89 | 4.43 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 09-10 | 4.76 | 4.52 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
27.11.2023 10-11 | 4.89 | 4.42 | 12.28 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.79
27.11.2023 11-12 | 4.81 | 4.53 | 62.93 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 12-13 | 4.82 | 4.38 | 83.95 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 13-14 | 4.73 | 4.39 | 84.86 | 6.98 | -0.01 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 14-15 | 4.75 | 4.41 | 86.56 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 15-16 | 4.82 | 4.47 | 6.8 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 16-17 | 4.79 | 4.45 | 0 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 17-18 | 4.87 | 4.35 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 18-19 | 4.79 | 4.44 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 19-20 | 4.84 | 4.5 | 22.08 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 43.77
27.11.2023 20-21 | 4.81 | 4.45 | 75.54 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 21-22 | 4.88 | 4.49 | 83.02 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 22-23 | 4.82 | 4.49 | 96.06 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
27.11.2023 23-24 | 4.65 | 4.49 | 87.15 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 00-01 | 4.71 | 4.47 | 2 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 01-02 | 4.82 | 4.38 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 02-03 | 4.9 | 4.21 | 0 | 7 | -0.03 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 03-04 | 4.72 | 4.39 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 04-05 | 4.66 | 4.4 | 0 | 7.01 | -0.01 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 05-06 | 3.25 | 3.62 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
28.11.2023 06-07 | 4.07 | 3.84 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 07-08 | 4.28 | 4.28 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 08-09 | 4.91 | 4.27 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.78
28.11.2023 09-10 | 4.58 | 4.15 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
28.11.2023 10-11 | 2.21 | 2.32 | 0.1 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 43.77
28.11.2023 11-12 | 2.52 | 2.16 | 58.04 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.59 | 41.09
28.11.2023 12-13 | 2.92 | 2.2 | 89.16 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0.67 | 40.29
28.11.2023 13-14 | 4.98 | 4.2 | 74.65 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.67 | 39.97
28.11.2023 14-15 | 4.97 | 4.61 | 76.92 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0.67 | 40.17
28.11.2023 15-16 | 4.85 | 4.52 | 57.96 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0.67 | 40.27
28.11.2023 16-17 | 4.75 | 4.43 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0.45 | 40.77
28.11.2023 17-18 | 4.91 | 4.52 | 0 | 6.99 | -0.01 | 0 | 0 | 40.91
28.11.2023 18-19 | 4.87 | 4.53 | 0 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.92
28.11.2023 19-20 | 4.87 | 4.53 | 35.48 | 6.97 | -0.03 | 0 | 0 | 40.89
28.11.2023 20-21 | 4.81 | 4.48 | 92.35 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
28.11.2023 21-22 | 2.33 | 2.53 | 77.56 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
28.11.2023 22-23 | 2.27 | 2.4 | 82.95 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
28.11.2023 23-24 | 4.04 | 3.83 | 40.18 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 00-01 | 4.87 | 4.68 | 0 | 6.97 | -0.01 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 01-02 | 4.76 | 4.46 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 02-03 | 4.78 | 4.52 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 03-04 | 4.37 | 4.05 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.85
29.11.2023 04-05 | 3.12 | 3.03 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.84
29.11.2023 05-06 | 3.6 | 3.49 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.84
29.11.2023 06-07 | 1.59 | 2.23 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.84
29.11.2023 07-08 | 2.19 | 2.78 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 40.85
29.11.2023 08-09 | 4.33 | 4.09 | 0 | 6.96 | -0.02 | 0 | 0 | 40.87
29.11.2023 09-10 | 4.24 | 4.16 | 0 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 10-11 | 4.32 | 4.06 | 47.78 | 6.97 | -0.02 | 0 | 0 | 40.88
29.11.2023 11-12 | 3.64 | 3.64 | 92.55 | 6.98 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 12-13 | 4.12 | 4.03 | 33.77 | 6.99 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 13-14 | 4.23 | 3.92 | 96.96 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 14-15 | 4.09 | 3.93 | 78.73 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 15-16 | 4.23 | 3.99 | 36.78 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 16-17 | 4.25 | 4.07 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.88
29.11.2023 17-18 | 4.16 | 3.97 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 18-19 | 4.22 | 3.97 | 62.75 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 19-20 | 4.34 | 3.99 | 78.13 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 20-21 | 4.51 | 4.14 | 81.43 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.91
29.11.2023 21-22 | 4.46 | 4.14 | 20.38 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
29.11.2023 22-23 | 4.52 | 4.31 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
29.11.2023 23-24 | 4.79 | 4.49 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 00-01 | 4.84 | 4.42 | 0 | 7.01 | -0.03 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 01-02 | 3.21 | 3.12 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.91
30.11.2023 02-03 | 3.54 | 3.42 | 0.1 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 03-04 | 4.14 | 3.71 | 12.79 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 40.92
30.11.2023 04-05 | 4.86 | 4.31 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.92
30.11.2023 05-06 | 4.89 | 4.52 | 0 | 7.02 | -0.03 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 06-07 | 4.82 | 4.41 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.94
30.11.2023 07-08 | 4.93 | 4.44 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 08-09 | 4.85 | 4.48 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 09-10 | 4.86 | 4.45 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 10-11 | 4.83 | 4.46 | 0 | 7 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 11-12 | 4.81 | 4.35 | 0 | 7 | -0.01 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 12-13 | 4.91 | 4.37 | 29.55 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
30.11.2023 13-14 | 4.79 | 4.4 | 78.44 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.91
30.11.2023 14-15 | 4.84 | 4.49 | 67.87 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 15-16 | 4.76 | 4.49 | 80.75 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.93
30.11.2023 16-17 | 4.92 | 4.51 | 68.76 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 17-18 | 4.94 | 4.6 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89
30.11.2023 18-19 | 4.89 | 4.5 | 25.89 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 19-20 | 4.81 | 4.46 | 91.94 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 20-21 | 4.9 | 4.44 | 82.74 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 21-22 | 4.82 | 4.41 | 50.57 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 22-23 | 4.72 | 4.4 | 0 | 7.02 | -0.01 | 0 | 0 | 40.9
30.11.2023 23-24 | 4.76 | 4.14 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 40.89