## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.11.2023 00-01 | 4.58 | 4.52 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.17 | 0 | 32.36
01.11.2023 01-02 | 4.52 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0.17 | 0 | 32.46
01.11.2023 02-03 | 4.55 | 4.44 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.13 | 0 | 32.48
01.11.2023 03-04 | 4.63 | 4.59 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.46
01.11.2023 04-05 | 4.61 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.19 | 0 | 32.56
01.11.2023 05-06 | 4.57 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.18 | 0 | 32.79
01.11.2023 06-07 | 4.62 | 4.63 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.19 | 0 | 32.24
01.11.2023 07-08 | 4.7 | 4.54 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.36 | 0 | 31.8
01.11.2023 08-09 | 4.65 | 4.56 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.18 | 0 | 31.69
01.11.2023 09-10 | 4.46 | 4.76 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0.18 | 0 | 31.93
01.11.2023 10-11 | 4.74 | 4.6 | 56.82 | 7.4 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 31.95
01.11.2023 11-12 | 4.62 | 4.67 | 26.76 | 7.41 | -0.03 | -0.38 | 0.18 | 0 | 31.94
01.11.2023 12-13 | 4.55 | 4.64 | 48.57 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0.19 | 0 | 32.14
01.11.2023 13-14 | 4.5 | 4.52 | 74.16 | 7.43 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 32.41
01.11.2023 14-15 | 4.55 | 4.58 | 85.95 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 15-16 | 4.54 | 4.77 | 81.02 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.41
01.11.2023 16-17 | 4.49 | 4.69 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 17-18 | 4.58 | 4.65 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 32.39
01.11.2023 18-19 | 4.64 | 4.62 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 19-20 | 4.67 | 4.57 | 46.22 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 20-21 | 4.62 | 4.58 | 60.22 | 7.44 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 21-22 | 4.62 | 4.61 | 65.68 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.4
01.11.2023 22-23 | 4.65 | 4.55 | 92.05 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 32.39
01.11.2023 23-24 | 4.69 | 4.58 | 99.54 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.39
02.11.2023 00-01 | 4.64 | 4.47 | 5.6 | 7.44 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.4
02.11.2023 01-02 | 4.59 | 4.46 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.4
02.11.2023 02-03 | 5.47 | 2.51 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.4
02.11.2023 03-04 | 5.55 | 0.09 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.4
02.11.2023 04-05 | 5.5 | 0.04 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.37 | 0.12 | 0 | 32.4
02.11.2023 05-06 | 5.16 | 0.01 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0.2 | 0 | 32.42
02.11.2023 06-07 | 5.76 | 0.02 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.38 | 0.06 | 0 | 32.45
02.11.2023 07-08 | 6.02 | 0.67 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.46
02.11.2023 08-09 | 4.64 | 3.86 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.45
02.11.2023 09-10 | 4.41 | 4.54 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 32.45
02.11.2023 10-11 | 3.67 | 3.61 | 56.06 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.45
02.11.2023 11-12 | 3.41 | 3.46 | 59.74 | 7.44 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 32.45
02.11.2023 12-13 | 3.77 | 3.81 | 48.42 | 7.45 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 32.45
02.11.2023 13-14 | 3.7 | 3.67 | 84.37 | 7.46 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.46
02.11.2023 14-15 | 3.79 | 3.84 | 59.02 | 7.46 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 32.47
02.11.2023 15-16 | 3.9 | 3.81 | 0 | 7.47 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.46
02.11.2023 16-17 | 3.67 | 3.57 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.47
02.11.2023 17-18 | 3.94 | 3.82 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.48
02.11.2023 18-19 | 4.85 | 4.71 | 0 | 8.17 | 0.01 | 34.3 | 0.17 | 0 | 32.36
02.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.54 | 20.77 | 11.05 | 1.1 | 175.99 | 0 | 0 | 32.26
02.11.2023 20-21 | 4.74 | 4.55 | 58.63 | 11.01 | 1.42 | 180.66 | 0 | 0 | 32.27
02.11.2023 21-22 | 4.59 | 4.55 | 55.54 | 11 | 1.04 | 182.79 | 0 | 0 | 32.26
02.11.2023 22-23 | 4.6 | 4.45 | 46.48 | 10.99 | 0.24 | 184.2 | 0 | 0 | 32.26
02.11.2023 23-24 | 4.63 | 4.53 | 68.77 | 10.96 | 0.3 | 185.44 | 0.12 | 0 | 32.29
03.11.2023 00-01 | 4.65 | 4.54 | 59.37 | 10.95 | 0.07 | 185.21 | 0.06 | 0 | 32.5
03.11.2023 01-02 | 4.55 | 4.51 | 0 | 10.95 | 0.36 | 184.93 | 0 | 0 | 32.49
03.11.2023 02-03 | 4.65 | 4.61 | 0 | 10.94 | 1.86 | 183.46 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 03-04 | 4.61 | 4.55 | 0 | 10.93 | 1.08 | 184.05 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 04-05 | 4.53 | 4.53 | 0 | 9.89 | 0.16 | 129.32 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 05-06 | 4.71 | 4.45 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.51
03.11.2023 06-07 | 4.45 | 4.58 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 07-08 | 4.82 | 4.63 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 32.51
03.11.2023 08-09 | 4.82 | 4.54 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 09-10 | 4.68 | 4.44 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.51
03.11.2023 10-11 | 4.66 | 4.38 | 30.66 | 7.44 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 11-12 | 4.33 | 3.95 | 70.95 | 7.44 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.5
03.11.2023 12-13 | 2.77 | 3.6 | 83.45 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.51
03.11.2023 13-14 | 3.1 | 3.32 | 69.36 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.51
03.11.2023 14-15 | 3.74 | 3.88 | 82.94 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 15-16 | 4.52 | 4.59 | 68.15 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 16-17 | 4.64 | 4.67 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 17-18 | 1.77 | 4.57 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 18-19 | 0.17 | 4.96 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 19-20 | 0.12 | 6.52 | 69.61 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
03.11.2023 20-21 | 3.47 | 4.66 | 72.83 | 7.41 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 32.53
03.11.2023 21-22 | 4.61 | 4.77 | 60.21 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
03.11.2023 22-23 | 4.58 | 4.6 | 38.68 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
03.11.2023 23-24 | 4.44 | 4.52 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 00-01 | 4.62 | 4.55 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 01-02 | 4.49 | 4.69 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 02-03 | 4.57 | 4.75 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 03-04 | 4.64 | 4.66 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 04-05 | 4.65 | 4.49 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 05-06 | 4.89 | 4.51 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 06-07 | 4.76 | 4.67 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 07-08 | 4.75 | 4.79 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 08-09 | 4.57 | 4.51 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 09-10 | 4.64 | 4.44 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 10-11 | 4.55 | 4.43 | 68.93 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 11-12 | 4.87 | 4.42 | 75.84 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 12-13 | 4.72 | 4.57 | 72.03 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 13-14 | 4.55 | 4.6 | 80.83 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 14-15 | 4.58 | 4.54 | 70.59 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 15-16 | 4.64 | 4.55 | 0.9 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 16-17 | 4.59 | 4.59 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.53
04.11.2023 17-18 | 4.71 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
04.11.2023 18-19 | 4.66 | 4.63 | 20.17 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
04.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.62 | 66.2 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 20-21 | 4.66 | 4.64 | 76.58 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.54
04.11.2023 21-22 | 4.61 | 4.57 | 13.98 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.55
04.11.2023 22-23 | 4.59 | 4.55 | 46.19 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
04.11.2023 23-24 | 4.59 | 4.51 | 76.07 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 00-01 | 4.59 | 4.52 | 9.59 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 01-02 | 4.65 | 4.45 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 02-03 | 4.72 | 4.55 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 03-04 | 4.65 | 4.54 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 04-05 | 4.58 | 4.48 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 05-06 | 4.62 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 06-07 | 4.64 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.55
05.11.2023 07-08 | 4.66 | 4.56 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 08-09 | 4.59 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 09-10 | 4.47 | 4.52 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 10-11 | 4.41 | 4.45 | 49.47 | 7.42 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.54
05.11.2023 11-12 | 4.49 | 4.45 | 65.35 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 12-13 | 4.59 | 4.48 | 40.05 | 7.45 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 13-14 | 4.59 | 4.49 | 76.35 | 7.45 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 14-15 | 4.65 | 4.57 | 61.65 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 15-16 | 4.6 | 4.6 | 41.27 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 16-17 | 4.61 | 4.61 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 17-18 | 4.3 | 4.86 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 18-19 | 4.41 | 4.72 | 13.68 | 7.45 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 19-20 | 4.42 | 4.58 | 66.11 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 20-21 | 4.71 | 4.76 | 63.02 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 21-22 | 4.6 | 4.66 | 66.02 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
05.11.2023 22-23 | 4.55 | 4.56 | 45.14 | 7.44 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | 32.52
05.11.2023 23-24 | 4.63 | 4.66 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 00-01 | 4.71 | 4.73 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 01-02 | 4.65 | 4.7 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 02-03 | 4.66 | 4.72 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 03-04 | 4.67 | 4.72 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.39 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 04-05 | 4.55 | 4.63 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 05-06 | 4.52 | 4.57 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 06-07 | 4.62 | 4.59 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 07-08 | 4.63 | 4.6 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 32.53
06.11.2023 08-09 | 4.66 | 4.72 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 09-10 | 4.57 | 4.58 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
06.11.2023 10-11 | 4.59 | 4.59 | 20.87 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 11-12 | 4.57 | 4.58 | 67.63 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 12-13 | 4.61 | 4.66 | 61.83 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 13-14 | 4.67 | 4.8 | 70.4 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 14-15 | 4.69 | 4.72 | 43.34 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 15-16 | 4.55 | 4.65 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 32.5
06.11.2023 16-17 | 4.46 | 4.66 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 17-18 | 4.64 | 4.72 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 18-19 | 4.61 | 4.64 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
06.11.2023 19-20 | 4.69 | 4.75 | 59.44 | 7.47 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 20-21 | 4.84 | 4.89 | 73.86 | 7.48 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
06.11.2023 21-22 | 4.62 | 4.65 | 79.46 | 7.48 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.53
06.11.2023 22-23 | 4.55 | 4.61 | 76.25 | 7.48 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
06.11.2023 23-24 | 4.6 | 4.53 | 34.88 | 7.47 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 00-01 | 4.61 | 4.64 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.51
07.11.2023 01-02 | 4.41 | 4.57 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 02-03 | 4.57 | 4.57 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 03-04 | 4.53 | 4.52 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 04-05 | 4.53 | 4.49 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 05-06 | 4.63 | 4.4 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 06-07 | 1.2 | 1.82 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 07-08 | 0.38 | 2.04 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 08-09 | 0.26 | 2.05 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 09-10 | 3.15 | 3.27 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
07.11.2023 10-11 | 4.61 | 4.58 | 43.74 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 11-12 | 4.7 | 4.6 | 70.01 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.54
07.11.2023 12-13 | 4.67 | 4.57 | 64.82 | 7.44 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 13-14 | 4.75 | 4.67 | 56.31 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
07.11.2023 14-15 | 4.47 | 4.81 | 68.49 | 7.47 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 15-16 | 4.75 | 4.9 | 60.11 | 7.47 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 16-17 | 4.85 | 4.77 | 6.3 | 7.47 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
07.11.2023 17-18 | 4.79 | 4.71 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
07.11.2023 18-19 | 4.79 | 4.75 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.51
07.11.2023 19-20 | 4.74 | 4.75 | 66.36 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 20-21 | 4.76 | 4.76 | 78.34 | 7.46 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.51
07.11.2023 21-22 | 4.68 | 4.73 | 64.05 | 7.46 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 22-23 | 4.66 | 4.71 | 45.65 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.52
07.11.2023 23-24 | 4.55 | 4.58 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 00-01 | 4.58 | 4.51 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 01-02 | 4.56 | 4.56 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 02-03 | 4.61 | 4.61 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 03-04 | 4.55 | 4.48 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 04-05 | 4.63 | 4.62 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 05-06 | 4.7 | 4.63 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 06-07 | 4.75 | 4.6 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 07-08 | 4.53 | 4.64 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 08-09 | 4.52 | 4.82 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 09-10 | 4.87 | 4.61 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 10-11 | 4.87 | 4.74 | 51.05 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 11-12 | 4.91 | 4.78 | 32.16 | 7.43 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 12-13 | 4.71 | 4.64 | 56.91 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 13-14 | 4.67 | 4.56 | 46.75 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 14-15 | 4.83 | 4.6 | 81.87 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 32.54
08.11.2023 15-16 | 4.75 | 4.62 | 60.57 | 7.47 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 16-17 | 4.76 | 4.72 | 0 | 7.47 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.52
08.11.2023 17-18 | 4.83 | 4.72 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
08.11.2023 18-19 | 4.78 | 4.67 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 32.52
08.11.2023 19-20 | 4.72 | 4.65 | 90.05 | 7.46 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.52
08.11.2023 20-21 | 4.11 | 3.87 | 70.25 | 7.46 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 21-22 | 3.4 | 3.26 | 67.86 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 22-23 | 3.47 | 3.39 | 85.85 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.53
08.11.2023 23-24 | 4.01 | 3.94 | 70.46 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 00-01 | 4.78 | 4.66 | 48.28 | 7.44 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 01-02 | 4.68 | 4.6 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 02-03 | 4.68 | 3.82 | 0 | 7.43 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 03-04 | 4.62 | 0.07 | 0 | 7.42 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 04-05 | 4.35 | 0.06 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.53
09.11.2023 05-06 | 4.03 | 0.05 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.55
09.11.2023 06-07 | 3.86 | 0.03 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.08 | 0 | 32.54
09.11.2023 07-08 | 4.22 | 0.46 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.08 | 0 | 32.52
09.11.2023 08-09 | 3.97 | 4.01 | 0 | 7.4 | -0.03 | -0.31 | 0.15 | 0 | 32.51
09.11.2023 09-10 | 3.96 | 3.92 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 10-11 | 3.83 | 3.88 | 46.15 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.5
09.11.2023 11-12 | 4.17 | 4.11 | 86.66 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.5
09.11.2023 12-13 | 4.66 | 4.7 | 65.16 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.5
09.11.2023 13-14 | 4.8 | 4.86 | 68.42 | 7.46 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.5
09.11.2023 14-15 | 4.82 | 4.73 | 20.18 | 7.47 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 15-16 | 4.86 | 4.85 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.5
09.11.2023 16-17 | 4.99 | 4.94 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 17-18 | 4.86 | 4.72 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 32.48
09.11.2023 18-19 | 4.61 | 4.46 | 24.69 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 19-20 | 4.49 | 4.26 | 87.14 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 20-21 | 4.53 | 4.48 | 90.95 | 7.43 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 21-22 | 4.68 | 4.57 | 72.36 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 22-23 | 4.64 | 4.58 | 78.94 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.49
09.11.2023 23-24 | 4.49 | 4.52 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.49
10.11.2023 00-01 | 4.67 | 4.66 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.46 | 0 | 32.56
10.11.2023 01-02 | 4.69 | 4.7 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.11 | 0 | 32.67
10.11.2023 02-03 | 4.58 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 32.7
10.11.2023 03-04 | 4.53 | 4.47 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 32.69
10.11.2023 04-05 | 4.36 | 4.39 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.69
10.11.2023 05-06 | 4.48 | 4.43 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0.05 | 0 | 32.69
10.11.2023 06-07 | 4.59 | 4.39 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0.28 | 0 | 32.78
10.11.2023 07-08 | 3.36 | 3 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.17 | 0 | 32.72
10.11.2023 08-09 | 3.11 | 2.84 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0.16 | 0 | 32.72
10.11.2023 09-10 | 3.39 | 3.19 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0.25 | 0 | 32.21
10.11.2023 10-11 | 4.02 | 3.89 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0.24 | 0 | 32.34
10.11.2023 11-12 | 4.09 | 4.01 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0.17 | 0 | 32.52
10.11.2023 12-13 | 4.18 | 4.13 | 53.56 | 7.44 | -0.01 | -0.35 | 0.16 | 0 | 32.49
10.11.2023 13-14 | 4.19 | 4.13 | 81.56 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 32.45
10.11.2023 14-15 | 4.38 | 4.34 | 83.15 | 7.45 | -0.01 | -0.36 | 0.17 | 0 | 32.43
10.11.2023 15-16 | 4.64 | 4.59 | 65.15 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0.29 | 0 | 32.57
10.11.2023 16-17 | 4.82 | 4.63 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0.22 | 0 | 32.88
10.11.2023 17-18 | 4.82 | 4.7 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.16 | 0 | 32.77
10.11.2023 18-19 | 4.81 | 4.76 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0.13 | 0 | 32.73
10.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.65 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0.18 | 0 | 32.67
10.11.2023 20-21 | 4.69 | 4.61 | 68.31 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.61
10.11.2023 21-22 | 4.68 | 4.6 | 72.15 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 32.61
10.11.2023 22-23 | 4.67 | 4.64 | 79.97 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.6
10.11.2023 23-24 | 4.68 | 4.71 | 21.58 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.23 | 0 | 32.75
11.11.2023 00-01 | 4.71 | 4.69 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 32.78
11.11.2023 01-02 | 4.8 | 4.7 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.17 | 0 | 32.79
11.11.2023 02-03 | 4.72 | 4.75 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0.3 | 0 | 32.48
11.11.2023 03-04 | 4.61 | 4.71 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0.18 | 0 | 31.93
11.11.2023 04-05 | 4.7 | 4.6 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0.07 | 0 | 31.96
11.11.2023 05-06 | 4.21 | 4.06 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0.17 | 0 | 32.44
11.11.2023 06-07 | 2.78 | 0.03 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.17 | 0 | 31.92
11.11.2023 07-08 | 2.48 | 0.02 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0.33 | 0 | 31.75
11.11.2023 08-09 | 0.44 | 0 | 40.27 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0.16 | 0 | 31.79
11.11.2023 09-10 | 0.26 | 0.01 | 0.6 | 7.35 | -0.03 | -0.33 | 0.16 | 0 | 32.16
11.11.2023 10-11 | 0.15 | 0 | 53.17 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0.16 | 0 | 32.42
11.11.2023 11-12 | 3.02 | 2.44 | 72.84 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.3 | 0 | 32.3
11.11.2023 12-13 | 4 | 4.09 | 96.35 | 7.38 | -0.03 | -0.36 | 0.16 | 0 | 32.29
11.11.2023 13-14 | 4.67 | 4.81 | 97.14 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 32.25
11.11.2023 14-15 | 4.63 | 4.75 | 75.36 | 7.39 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 32.25
11.11.2023 15-16 | 4.58 | 4.7 | 17.39 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.17 | 0 | 32.25
11.11.2023 16-17 | 4.63 | 4.66 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0.16 | 0 | 32.24
11.11.2023 17-18 | 4.53 | 4.61 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0.06 | 0 | 32.21
11.11.2023 18-19 | 4.49 | 4.48 | 51.67 | 7.37 | -0.03 | -0.39 | 0.11 | 0 | 32.14
11.11.2023 19-20 | 4.47 | 4.53 | 79.15 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0.16 | 0 | 32.14
11.11.2023 20-21 | 4.44 | 4.51 | 87.25 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0.14 | 0 | 32.07
11.11.2023 21-22 | 4.52 | 4.67 | 63.78 | 7.39 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 32.05
11.11.2023 22-23 | 4.52 | 4.54 | 92.28 | 7.39 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 32.06
11.11.2023 23-24 | 4.59 | 4.63 | 24.19 | 7.39 | -0.02 | -0.39 | 0.17 | 0 | 31.13
12.11.2023 00-01 | 4.51 | 4.6 | 27.49 | 7.38 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 30.66
12.11.2023 01-02 | 4.56 | 4.63 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.07 | 0 | 30.65
12.11.2023 02-03 | 4.53 | 4.59 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.09 | 0 | 30.49
12.11.2023 03-04 | 4.42 | 4.57 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 30.45
12.11.2023 04-05 | 4.44 | 4.52 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 30.44
12.11.2023 05-06 | 4.47 | 4.41 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 30.43
12.11.2023 06-07 | 4.41 | 4.44 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 30.42
12.11.2023 07-08 | 4.45 | 4.53 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 30.42
12.11.2023 08-09 | 4.51 | 4.54 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 30.4
12.11.2023 09-10 | 4.46 | 4.54 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.4 | 0 | 0 | 30.39
12.11.2023 10-11 | 4.42 | 4.5 | 23.59 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.17 | 0 | 30.35
12.11.2023 11-12 | 4.37 | 4.41 | 82.65 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.16 | 0 | 31.45
12.11.2023 12-13 | 4.46 | 4.52 | 80.75 | 7.4 | -0.03 | -0.33 | 0.23 | 0 | 32.08
12.11.2023 13-14 | 4.48 | 4.56 | 75.65 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0.27 | 0 | 32.2
12.11.2023 14-15 | 4.51 | 4.64 | 43.18 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 31.82
12.11.2023 15-16 | 4.65 | 4.73 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.27 | 0 | 31.2
12.11.2023 16-17 | 4.63 | 4.75 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.22 | 0 | 30.95
12.11.2023 17-18 | 4.83 | 4.99 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0.25 | 0 | 30.77
12.11.2023 18-19 | 4.7 | 4.79 | 49.58 | 7.41 | -0.02 | -0.28 | 0.19 | 0 | 30.51
12.11.2023 19-20 | 4.59 | 4.67 | 68.22 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.37 | 0 | 28.97
12.11.2023 20-21 | 4.56 | 4.66 | 75.21 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.33 | 0 | 28.97
12.11.2023 21-22 | 4.56 | 4.73 | 83.85 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0.01 | 0 | 29.21
12.11.2023 22-23 | 4.56 | 4.67 | 49.16 | 7.41 | -0.02 | -0.38 | 0.18 | 0 | 29.37
12.11.2023 23-24 | 4.52 | 4.57 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.18 | 0 | 29.34
13.11.2023 00-01 | 4.38 | 4.5 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0.2 | 0 | 28.65
13.11.2023 01-02 | 4.53 | 4.56 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0.16 | 0 | 27.49
13.11.2023 02-03 | 4.6 | 4.65 | 19.3 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.02 | 0 | 27.52
13.11.2023 03-04 | 4.57 | 4.63 | 37.18 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.52
13.11.2023 04-05 | 4.54 | 4.65 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.1 | 0 | 27.66
13.11.2023 05-06 | 4.54 | 4.73 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.33 | 0.08 | 0 | 28.58
13.11.2023 06-07 | 4.68 | 4.73 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.17 | 0 | 28.5
13.11.2023 07-08 | 4.52 | 4.63 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 08-09 | 4.51 | 4.53 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 09-10 | 4.44 | 4.47 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 10-11 | 3.66 | 4.59 | 9.09 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.51
13.11.2023 11-12 | 3.9 | 4.58 | 60.52 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 12-13 | 4.55 | 4.65 | 54.62 | 7.41 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.51
13.11.2023 13-14 | 4.52 | 4.71 | 51.13 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 14-15 | 4.5 | 4.66 | 54.62 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.5
13.11.2023 15-16 | 4.73 | 4.77 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 16-17 | 4.6 | 4.59 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 17-18 | 4.49 | 4.59 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 18-19 | 4.57 | 4.72 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.79 | 56.62 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 20-21 | 4.54 | 4.71 | 71.79 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.49
13.11.2023 21-22 | 4.49 | 4.77 | 62.71 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0.17 | 0 | 28.52
13.11.2023 22-23 | 4.62 | 4.7 | 75.06 | 7.42 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.17
13.11.2023 23-24 | 4.66 | 4.65 | 79.22 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.15
14.11.2023 00-01 | 4.49 | 4.52 | 47.26 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0.17 | 0 | 28.92
14.11.2023 01-02 | 4.48 | 4.56 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.06 | 0 | 29.33
14.11.2023 02-03 | 4.79 | 4.75 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.11 | 0 | 29.28
14.11.2023 03-04 | 4.13 | 4.03 | 0 | 7.42 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 29.27
14.11.2023 04-05 | 3.96 | 3.91 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.27
14.11.2023 05-06 | 3.92 | 3.95 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 06-07 | 4.25 | 4.51 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 07-08 | 4.37 | 4.56 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 08-09 | 4.28 | 4.52 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 09-10 | 4.34 | 4.57 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.27
14.11.2023 10-11 | 4.44 | 4.58 | 7.39 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.27
14.11.2023 11-12 | 4.52 | 4.69 | 39.01 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
14.11.2023 12-13 | 4.66 | 4.76 | 59.24 | 7.42 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 13-14 | 4.53 | 4.63 | 54.56 | 7.44 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 14-15 | 4.42 | 4.55 | 60.33 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 15-16 | 4.52 | 4.71 | 61.93 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.25
14.11.2023 16-17 | 4.6 | 4.74 | 12.39 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 29.25
14.11.2023 17-18 | 4.69 | 4.84 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 29.25
14.11.2023 18-19 | 4.73 | 4.86 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 29.25
14.11.2023 19-20 | 4.7 | 4.81 | 60.6 | 7.45 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | 29.25
14.11.2023 20-21 | 4.69 | 4.79 | 66.4 | 7.46 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 21-22 | 4.51 | 4.66 | 89.06 | 7.46 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 22-23 | 4.49 | 4.7 | 71.24 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
14.11.2023 23-24 | 4.53 | 4.65 | 79.54 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 29.25
15.11.2023 00-01 | 4.49 | 4.58 | 29.47 | 7.44 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 01-02 | 4.53 | 4.61 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.29 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 02-03 | 4.5 | 4.51 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 03-04 | 4.69 | 4.5 | 34.57 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 04-05 | 2.2 | 2.02 | 58.24 | 7.43 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 29.25
15.11.2023 05-06 | 2.85 | 2.75 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 06-07 | 4.51 | 4.44 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 07-08 | 4.41 | 4.41 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 08-09 | 4.61 | 4.57 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 09-10 | 4.53 | 4.57 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 29.25
15.11.2023 10-11 | 4.49 | 4.57 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 11-12 | 4.49 | 4.55 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 12-13 | 4.53 | 4.66 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 13-14 | 4.52 | 4.73 | 22.57 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 14-15 | 4.54 | 4.74 | 57.93 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 15-16 | 4.69 | 4.75 | 65 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 16-17 | 4.64 | 4.64 | 8.68 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 17-18 | 4.68 | 4.72 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 18-19 | 4.71 | 4.7 | 26.79 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.6 | 87.44 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.26
15.11.2023 20-21 | 4.76 | 4.65 | 79.35 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 21-22 | 4.65 | 4.59 | 92.63 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 22-23 | 4.7 | 4.63 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.27
15.11.2023 23-24 | 4.59 | 4.52 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 00-01 | 4.66 | 4.63 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 01-02 | 4.55 | 4.69 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 02-03 | 4.77 | 4.8 | 36.98 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 03-04 | 4.79 | 4.79 | 76.85 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 04-05 | 4.64 | 4.62 | 49.77 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 05-06 | 4.55 | 4.54 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 06-07 | 4.56 | 4.57 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 07-08 | 4.65 | 4.58 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 08-09 | 4.67 | 4.58 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 09-10 | 4.68 | 4.54 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 10-11 | 4.64 | 4.45 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 11-12 | 4.61 | 4.51 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 12-13 | 4.58 | 4.46 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 13-14 | 4.66 | 4.54 | 39.25 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 14-15 | 4.79 | 4.69 | 42.53 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 15-16 | 4.84 | 4.66 | 53.64 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 16-17 | 4.69 | 4.58 | 7.68 | 7.42 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 17-18 | 4.7 | 4.61 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 18-19 | 4.76 | 4.71 | 0 | 7.42 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 19-20 | 4.78 | 4.65 | 76.85 | 7.42 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.26
16.11.2023 20-21 | 4.85 | 4.85 | 84.16 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 21-22 | 4.81 | 4.69 | 75.42 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 22-23 | 4.61 | 4.51 | 27.08 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.27
16.11.2023 23-24 | 4.69 | 4.62 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.26
17.11.2023 00-01 | 4.7 | 4.68 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.25
17.11.2023 01-02 | 4.7 | 4.73 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0.02 | 0 | 29.26
17.11.2023 02-03 | 4.79 | 4.7 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0.13 | 0 | 28.97
17.11.2023 03-04 | 4.57 | 4.54 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
17.11.2023 04-05 | 4.42 | 4.35 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 05-06 | 4.55 | 4.41 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 06-07 | 4.67 | 4.6 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 07-08 | 3.15 | 2.9 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.98
17.11.2023 08-09 | 2.94 | 2.66 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 09-10 | 4.45 | 4.15 | 63.56 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 10-11 | 4.46 | 4.28 | 90.64 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 11-12 | 4.56 | 4.36 | 78.76 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 12-13 | 4.76 | 4.54 | 89.34 | 7.34 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 13-14 | 4.63 | 4.56 | 22.18 | 7.33 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 14-15 | 4.72 | 4.59 | 0 | 7.32 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 15-16 | 4.64 | 4.59 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.98
17.11.2023 16-17 | 4.62 | 4.59 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 17-18 | 4.66 | 4.69 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.98
17.11.2023 18-19 | 4.65 | 4.7 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 19-20 | 4.56 | 4.67 | 16.88 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 20-21 | 3.97 | 3.9 | 73.1 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 21-22 | 3.21 | 3.09 | 73.47 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 22-23 | 3.09 | 3.03 | 98.12 | 7.35 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
17.11.2023 23-24 | 3.15 | 2.87 | 74.76 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 00-01 | 3.74 | 3.68 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 01-02 | 4.51 | 4.53 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 02-03 | 4.56 | 4.55 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 03-04 | 4.53 | 4.58 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 04-05 | 4.5 | 4.56 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 05-06 | 4.46 | 4.62 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.98
18.11.2023 06-07 | 4.58 | 4.59 | 0 | 7.33 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.98
18.11.2023 07-08 | 4.53 | 4.66 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 08-09 | 4.5 | 4.76 | 12.48 | 7.35 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 09-10 | 4.59 | 4.76 | 89.66 | 7.35 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 10-11 | 4.57 | 4.6 | 72.13 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 11-12 | 4.55 | 4.5 | 87.85 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 12-13 | 4.7 | 4.72 | 66.33 | 7.37 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 13-14 | 4.76 | 4.93 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 14-15 | 4.77 | 4.84 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 15-16 | 4.71 | 4.82 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 16-17 | 4.65 | 4.85 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 17-18 | 4.68 | 4.73 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 18-19 | 4.57 | 4.67 | 0 | 7.4 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 19-20 | 4.6 | 4.71 | 18.67 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 20-21 | 4.53 | 4.64 | 75.79 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.96
18.11.2023 21-22 | 4.54 | 4.62 | 38.96 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 22-23 | 4.41 | 4.52 | 68 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 28.97
18.11.2023 23-24 | 4.37 | 4.52 | 102.74 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 00-01 | 4.49 | 4.59 | 22.18 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 01-02 | 3.1 | 3.09 | 3 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.98
19.11.2023 02-03 | 2.91 | 2.77 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 28.96
19.11.2023 03-04 | 2.9 | 1.61 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 04-05 | 1.1 | 0.18 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 05-06 | 0.46 | 0.14 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 06-07 | 0.46 | 0.1 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 07-08 | 0.46 | 0.1 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 08-09 | 0.45 | 0.09 | 6.39 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 09-10 | 1.22 | 0.08 | 84.1 | 7.39 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 10-11 | 3.01 | 0.31 | 77.65 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 11-12 | 2.53 | 2.27 | 73.33 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.98
19.11.2023 12-13 | 2.84 | 2.62 | 73.46 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
19.11.2023 13-14 | 3.56 | 3.43 | 60.11 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 14-15 | 4.11 | 4.13 | 40.73 | 7.41 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 15-16 | 4.6 | 4.61 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 16-17 | 4.54 | 4.68 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 17-18 | 4.68 | 4.71 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 18-19 | 4.59 | 4.65 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 19-20 | 4.79 | 4.87 | 34.08 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 20-21 | 4.83 | 4.77 | 85.54 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 21-22 | 4.75 | 4.71 | 76.55 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.96
19.11.2023 22-23 | 4.56 | 4.67 | 95.16 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
19.11.2023 23-24 | 4.63 | 4.71 | 85.13 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.96
20.11.2023 00-01 | 4.63 | 4.63 | 17.29 | 7.4 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 01-02 | 4.6 | 4.64 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 02-03 | 4.64 | 4.69 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 03-04 | 4.5 | 4.53 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 04-05 | 4.51 | 4.55 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 05-06 | 4.56 | 4.55 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 06-07 | 4.49 | 4.53 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 07-08 | 4.42 | 4.49 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 08-09 | 4.44 | 4.6 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 09-10 | 4.41 | 4.48 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.96
20.11.2023 10-11 | 4.54 | 4.58 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 11-12 | 4.6 | 4.57 | 13.88 | 7.44 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 12-13 | 4.45 | 4.51 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.35 | 0.18 | 0 | 28.97
20.11.2023 13-14 | 4.29 | 4.53 | 5.88 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0.13 | 0 | 28.98
20.11.2023 14-15 | 4.5 | 4.65 | 13.97 | 7.47 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 15-16 | 4.6 | 4.55 | 73.35 | 7.47 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | 28.98
20.11.2023 16-17 | 4.58 | 4.5 | 68.93 | 7.47 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.98
20.11.2023 17-18 | 4.65 | 4.59 | 0 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.97
20.11.2023 18-19 | 4.66 | 4.49 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 28.98
20.11.2023 19-20 | 4.73 | 4.65 | 66.64 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0.14 | 0 | 28.96
20.11.2023 20-21 | 4.71 | 4.7 | 69.13 | 7.46 | -0.02 | -0.33 | 0.02 | 0 | 28.79
20.11.2023 21-22 | 4.69 | 4.67 | 94.87 | 7.47 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.79
20.11.2023 22-23 | 4.73 | 4.73 | 78.16 | 7.46 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 28.79
20.11.2023 23-24 | 4.88 | 4.83 | 53.75 | 7.46 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 00-01 | 4.73 | 4.76 | 27.76 | 7.46 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.78
21.11.2023 01-02 | 4.69 | 4.67 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 28.78
21.11.2023 02-03 | 4.69 | 4.68 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 28.79
21.11.2023 03-04 | 4.73 | 4.64 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.78
21.11.2023 04-05 | 4.67 | 4.58 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 05-06 | 4.64 | 4.58 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 06-07 | 4.67 | 4.59 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 07-08 | 4.64 | 4.74 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 08-09 | 4.56 | 4.56 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 09-10 | 4.62 | 4.5 | 28.86 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.77
21.11.2023 10-11 | 4.67 | 4.56 | 29.95 | 7.43 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 28.76
21.11.2023 11-12 | 4.64 | 4.58 | 18.87 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.78
21.11.2023 12-13 | 4.54 | 4.68 | 33.45 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0.03 | 0 | 28.78
21.11.2023 13-14 | 4.5 | 4.55 | 0.1 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0.12 | 0 | 28.79
21.11.2023 14-15 | 4.63 | 4.58 | 9.48 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0.07 | 0 | 28.78
21.11.2023 15-16 | 4.57 | 4.56 | 24.93 | 7.43 | -0.03 | -0.35 | 0.1 | 0 | 28.79
21.11.2023 16-17 | 4.69 | 4.74 | 34.85 | 7.43 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.8
21.11.2023 17-18 | 4.57 | 4.64 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 28.8
21.11.2023 18-19 | 4.55 | 4.61 | 42.67 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.8
21.11.2023 19-20 | 4.62 | 4.58 | 80.55 | 7.39 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 28.8
21.11.2023 20-21 | 4.69 | 4.66 | 72.64 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.81
21.11.2023 21-22 | 4.72 | 4.69 | 73.84 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 28.81
21.11.2023 22-23 | 4.67 | 4.71 | 84.24 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.8
21.11.2023 23-24 | 4.59 | 4.6 | 83.94 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 00-01 | 4.53 | 4.55 | 46.37 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 01-02 | 4.63 | 4.58 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 02-03 | 4.77 | 4.65 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 03-04 | 4.73 | 4.61 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 04-05 | 4.66 | 4.6 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 28.79
22.11.2023 05-06 | 4.69 | 4.59 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 28.8
22.11.2023 06-07 | 3.62 | 3.58 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 28.8
22.11.2023 07-08 | 2.72 | 2.53 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.18
22.11.2023 08-09 | 2.75 | 2.61 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 09-10 | 4.46 | 4.22 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 10-11 | 4.92 | 4.65 | 41.93 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 11-12 | 4.74 | 4.8 | 79.73 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 12-13 | 4.64 | 4.76 | 76.66 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 13-14 | 4.7 | 4.66 | 81.83 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 14-15 | 4.69 | 4.62 | 51.45 | 7.34 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 15-16 | 4.46 | 4.53 | 40.56 | 7.34 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 16-17 | 4.52 | 4.53 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 17-18 | 4.6 | 4.57 | 0 | 7.33 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 18-19 | 4.65 | 4.6 | 4.5 | 7.33 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 19-20 | 4.61 | 4.62 | 73.52 | 7.33 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.57
22.11.2023 20-21 | 4.58 | 4.68 | 82.73 | 7.34 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 21-22 | 4.67 | 4.63 | 73.15 | 7.35 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 22-23 | 4.5 | 4.58 | 41.96 | 7.35 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 29.56
22.11.2023 23-24 | 4.6 | 4.6 | 61.98 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.56
23.11.2023 00-01 | 4.6 | 4.52 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.56
23.11.2023 01-02 | 4.82 | 4.59 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.56
23.11.2023 02-03 | 3.81 | 3.62 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 29.56
23.11.2023 03-04 | 2.63 | 2.5 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.57
23.11.2023 04-05 | 2.23 | 2.11 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.57
23.11.2023 05-06 | 2.31 | 2.19 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 29.57
23.11.2023 06-07 | 2.35 | 2.19 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.57
23.11.2023 07-08 | 3.35 | 3.25 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0.17 | 0 | 28.69
23.11.2023 08-09 | 4.13 | 3.88 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.34 | 0.18 | 0 | 27.91
23.11.2023 09-10 | 4.34 | 2.36 | 0.2 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.92
23.11.2023 10-11 | 2.09 | 1.64 | 59.36 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.92
23.11.2023 11-12 | 0.92 | 0.89 | 71.65 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.92
23.11.2023 12-13 | 0.83 | 0.87 | 70.55 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
23.11.2023 13-14 | 1.82 | 1.91 | 82.63 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 14-15 | 1.87 | 2 | 77.15 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 15-16 | 1.94 | 2.09 | 64.77 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 16-17 | 1.17 | 1.27 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 17-18 | 0.75 | 0.84 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 18-19 | 1.22 | 1.48 | 34.09 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.9
23.11.2023 19-20 | 2.23 | 2.5 | 77.01 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 20-21 | 3.69 | 4.05 | 68.42 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 21-22 | 4.54 | 4.71 | 82.44 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 27.91
23.11.2023 22-23 | 4.46 | 4.65 | 49.98 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.92
23.11.2023 23-24 | 4.54 | 4.62 | 74.37 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.93
24.11.2023 00-01 | 2.62 | 2.59 | 52.78 | 7.43 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
24.11.2023 01-02 | 2.66 | 2.75 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.93
24.11.2023 02-03 | 2.77 | 2.9 | 39.18 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 27.94
24.11.2023 03-04 | 2.76 | 2.87 | 1 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 04-05 | 2.98 | 3.28 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
24.11.2023 05-06 | 3.24 | 3.65 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
24.11.2023 06-07 | 4.24 | 4.66 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
24.11.2023 07-08 | 4.52 | 4.75 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
24.11.2023 08-09 | 4.39 | 4.79 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 09-10 | 4.29 | 4.67 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 10-11 | 4.34 | 4.73 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 11-12 | 4.38 | 4.81 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 12-13 | 4.52 | 4.92 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 13-14 | 4.52 | 4.87 | 71.76 | 7.36 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 14-15 | 4.57 | 4.88 | 81.34 | 7.36 | -0.03 | -0.32 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 15-16 | 4.5 | 4.88 | 24.38 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 16-17 | 4.48 | 4.86 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 17-18 | 4.42 | 4.83 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 18-19 | 4.5 | 4.92 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 19-20 | 4.54 | 4.93 | 61.33 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 20-21 | 4.54 | 5 | 89.74 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 21-22 | 4.43 | 4.9 | 74.94 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.96
24.11.2023 22-23 | 4.36 | 4.85 | 10.99 | 7.39 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 27.95
24.11.2023 23-24 | 4.37 | 4.82 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 00-01 | 4.42 | 4.94 | 0 | 7.38 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 01-02 | 4.39 | 4.77 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 02-03 | 4.45 | 4.77 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 03-04 | 3.07 | 3.12 | 0 | 7.39 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 27.96
25.11.2023 04-05 | 2.39 | 0.06 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.96
25.11.2023 05-06 | 2.43 | 0.05 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 06-07 | 0 | 0.04 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 07-08 | 0 | 0.05 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 08-09 | 0 | 0.04 | 0 | 7.33 | -0.03 | -0.38 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 09-10 | 0.67 | 0.02 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 10-11 | 2.09 | 0.02 | 31.57 | 7.34 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 11-12 | 2.02 | 0.02 | 59.65 | 7.33 | -0.03 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 12-13 | 1.77 | 0.53 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.96
25.11.2023 13-14 | 3 | 3.45 | 93.63 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 14-15 | 3.23 | 3.68 | 95.72 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
25.11.2023 15-16 | 4.45 | 4.84 | 91.22 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 16-17 | 4.48 | 4.91 | 39.57 | 7.38 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 17-18 | 4.46 | 4.82 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
25.11.2023 18-19 | 3.04 | 5.23 | 42.95 | 7.38 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
25.11.2023 19-20 | 3.45 | 5.01 | 73.04 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 20-21 | 4.29 | 4.81 | 76.85 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 21-22 | 4.28 | 4.81 | 67.95 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
25.11.2023 22-23 | 4.32 | 4.82 | 77.97 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
25.11.2023 23-24 | 4.38 | 4.89 | 85.96 | 7.37 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 27.95
26.11.2023 00-01 | 4.37 | 4.81 | 0.1 | 7.36 | -0.02 | -0.41 | 0 | 0 | 27.95
26.11.2023 01-02 | 4.41 | 4.88 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 02-03 | 4.42 | 4.87 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
26.11.2023 03-04 | 4.37 | 4.83 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 04-05 | 4.37 | 4.84 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.95
26.11.2023 05-06 | 4.34 | 4.85 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.95
26.11.2023 06-07 | 4.36 | 4.73 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 07-08 | 4.23 | 4.69 | 0 | 7.34 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 08-09 | 4.28 | 4.75 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 09-10 | 4.46 | 4.84 | 0 | 7.35 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 10-11 | 4.39 | 4.82 | 0 | 7.35 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 11-12 | 4.41 | 4.82 | 91.43 | 7.35 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 27.93
26.11.2023 12-13 | 4.44 | 4.83 | 85.43 | 7.36 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 13-14 | 4.4 | 4.84 | 94.72 | 7.36 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 14-15 | 4.37 | 4.79 | 67.25 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 15-16 | 4.35 | 4.79 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 16-17 | 4.36 | 4.76 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 17-18 | 4.38 | 4.82 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 18-19 | 4.51 | 4.92 | 50.36 | 7.37 | -0.02 | -0.4 | 0 | 0 | 27.93
26.11.2023 19-20 | 4.53 | 5.03 | 72.64 | 7.37 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 20-21 | 4.62 | 5.1 | 98.22 | 7.38 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
26.11.2023 21-22 | 4.5 | 5.01 | 27.67 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.93
26.11.2023 22-23 | 4.55 | 5.03 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.93
26.11.2023 23-24 | 4.39 | 4.9 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 00-01 | 4.36 | 4.89 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 01-02 | 4.48 | 4.97 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 02-03 | 4.41 | 4.83 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 03-04 | 4.09 | 4.56 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 04-05 | 4.39 | 4.82 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 05-06 | 4.29 | 4.66 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 06-07 | 4.16 | 4.58 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 07-08 | 4.3 | 4.81 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 08-09 | 4.5 | 4.82 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 09-10 | 4.43 | 4.91 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 10-11 | 4.44 | 4.95 | 12.28 | 7.36 | -0.02 | -0.38 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 11-12 | 4.45 | 4.96 | 62.93 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 12-13 | 4.36 | 4.95 | 83.95 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
27.11.2023 13-14 | 4.38 | 4.85 | 84.86 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 14-15 | 4.36 | 4.88 | 86.56 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 15-16 | 4.37 | 4.87 | 6.8 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 16-17 | 4.31 | 4.84 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 17-18 | 4.4 | 4.73 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.92
27.11.2023 18-19 | 4.38 | 4.83 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.39 | 0 | 0 | 27.92
27.11.2023 19-20 | 4.41 | 4.83 | 22.08 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.92
27.11.2023 20-21 | 4.36 | 4.66 | 75.54 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 21-22 | 4.66 | 4.74 | 83.02 | 7.41 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.92
27.11.2023 22-23 | 4.29 | 4.92 | 96.06 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 27.93
27.11.2023 23-24 | 4.01 | 5.02 | 87.15 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 27.92
28.11.2023 00-01 | 4.25 | 4.91 | 2 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
28.11.2023 01-02 | 4.46 | 4.9 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.93
28.11.2023 02-03 | 4.35 | 4.76 | 0 | 7.41 | -0.03 | -0.35 | 0 | 0 | 27.93
28.11.2023 03-04 | 4.34 | 4.76 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 04-05 | 4.32 | 4.69 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 05-06 | 2.91 | 3.47 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 06-07 | 2 | 2.39 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.93
28.11.2023 07-08 | 3.13 | 3.58 | 0 | 7.42 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 08-09 | 4.53 | 4.57 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 09-10 | 4.37 | 4.62 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 10-11 | 2.17 | 2.52 | 0.1 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 11-12 | 2.3 | 2.52 | 58.04 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
28.11.2023 12-13 | 2.46 | 2.68 | 89.16 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 13-14 | 4.29 | 4.72 | 74.65 | 7.43 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 14-15 | 4.46 | 4.94 | 76.92 | 7.43 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 15-16 | 4.39 | 4.86 | 57.96 | 7.43 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 16-17 | 4.42 | 4.88 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 17-18 | 4.42 | 4.85 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 18-19 | 4.45 | 4.88 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 27.95
28.11.2023 19-20 | 4.42 | 4.88 | 35.48 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.95
28.11.2023 20-21 | 4.45 | 4.89 | 92.35 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 27.95
28.11.2023 21-22 | 2.44 | 2.75 | 77.56 | 7.38 | -0.03 | -0.37 | 0 | 0 | 27.95
28.11.2023 22-23 | 2.33 | 2.59 | 82.95 | 7.38 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 27.94
28.11.2023 23-24 | 3.62 | 3.97 | 40.18 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 27.94
29.11.2023 00-01 | 4.5 | 4.78 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 27.95
29.11.2023 01-02 | 4.38 | 4.63 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.37 | 0.09 | 0 | 28.04
29.11.2023 02-03 | 4.42 | 4.7 | 0 | 7.37 | -0.03 | -0.37 | 0.13 | 0 | 29.07
29.11.2023 03-04 | 3.61 | 3.98 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.35 | 0.13 | 0 | 29.24
29.11.2023 04-05 | 3.22 | 3.52 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 05-06 | 3.76 | 4.02 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 06-07 | 2.24 | 1.88 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 07-08 | 1.83 | 0.1 | 0 | 9.26 | 1.73 | 101.08 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 08-09 | 2.06 | 0.1 | 0 | 10.79 | 3.71 | 184.44 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 09-10 | 2.16 | 0.07 | 0 | 10.81 | 2.58 | 185.67 | 0 | 0 | 29.24
29.11.2023 10-11 | 2.31 | 0.09 | 47.78 | 10.8 | 2.91 | 186.86 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 11-12 | 2.73 | 0.11 | 92.55 | 10.83 | 2.09 | 186.5 | 0 | 0 | 29.22
29.11.2023 12-13 | 2.13 | 0.94 | 33.77 | 10.84 | 12.74 | 176.24 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 13-14 | 2.09 | 2.52 | 96.96 | 10.85 | 13.57 | 173.98 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 14-15 | 2.11 | 2.45 | 78.73 | 10.86 | 8.22 | 178.81 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 15-16 | 2.1 | 2.52 | 36.78 | 10.86 | 4.1 | 183.29 | 0 | 0 | 29.22
29.11.2023 16-17 | 2.16 | 2.67 | 0 | 10.87 | 3.96 | 182.3 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 17-18 | 2.2 | 2.67 | 0 | 10.85 | 4.57 | 181.4 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 18-19 | 3.42 | 3.78 | 62.75 | 10.86 | 2.14 | 183.73 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 19-20 | 3.9 | 4.35 | 78.13 | 10.86 | 1.41 | 183.67 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 20-21 | 4.25 | 4.68 | 81.43 | 10.87 | 4.11 | 181.29 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 21-22 | 4.2 | 4.57 | 20.38 | 10.86 | 3.89 | 181.73 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 22-23 | 4.14 | 4.58 | 0 | 10.87 | 2.72 | 182.9 | 0 | 0 | 29.23
29.11.2023 23-24 | 4.02 | 4.48 | 0 | 10.88 | 1.95 | 183.3 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 00-01 | 3.97 | 4.37 | 0 | 10.89 | 0.7 | 184.39 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 01-02 | 4.35 | 4.61 | 0 | 10.9 | 0.32 | 184.41 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 02-03 | 4.53 | 4.71 | 0.1 | 10.89 | 2.93 | 181.9 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 03-04 | 4.25 | 4.64 | 12.79 | 10.89 | 1.85 | 183.23 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 04-05 | 4.22 | 4.72 | 0 | 10.91 | 0.46 | 184 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 05-06 | 4.44 | 4.84 | 0 | 10.92 | 0.33 | 183.3 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 06-07 | 4.41 | 4.88 | 0 | 10.91 | 0.73 | 183.13 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 07-08 | 4.46 | 4.92 | 0 | 8.47 | 0.12 | 54.65 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 08-09 | 4.56 | 4.78 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 09-10 | 4.45 | 4.77 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 10-11 | 4.5 | 4.79 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 11-12 | 4.44 | 4.78 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 12-13 | 4.47 | 4.84 | 29.55 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 13-14 | 4.4 | 4.77 | 78.44 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 14-15 | 4.38 | 4.74 | 67.87 | 7.44 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 29.21
30.11.2023 15-16 | 4.36 | 4.74 | 80.75 | 7.44 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 29.21
30.11.2023 16-17 | 4.42 | 4.8 | 68.76 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 29.21
30.11.2023 17-18 | 4.43 | 4.85 | 0 | 7.43 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.21
30.11.2023 18-19 | 4.55 | 4.86 | 25.89 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 29.21
30.11.2023 19-20 | 4.48 | 4.85 | 91.94 | 7.42 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 20-21 | 4.57 | 4.88 | 82.74 | 7.42 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 21-22 | 4.52 | 4.89 | 50.57 | 7.42 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 29.22
30.11.2023 22-23 | 4.51 | 4.82 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.23
30.11.2023 23-24 | 4.33 | 4.81 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 29.23