## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.12.2022 00-01 | 0.17 | 0 | 43.78 | 11.19 | 6.22 | 0 | 0 | 26.28
01.12.2022 01-02 | 0.17 | 0 | 98.87 | 11.18 | 8.2 | 0 | 0 | 26.28
01.12.2022 02-03 | 0.18 | 0 | 90.67 | 11.15 | 17.36 | 0 | 0 | 26.27
01.12.2022 03-04 | 0.17 | 0 | 83.08 | 11.13 | 19.75 | 0 | 0 | 26.29
01.12.2022 04-05 | 0.16 | 0 | 90.78 | 11.14 | 16.08 | 0 | 0 | 26.29
01.12.2022 05-06 | 0.16 | 0 | 77.08 | 11.15 | 11.95 | 0 | 0 | 26.3
01.12.2022 06-07 | 0.16 | 0 | 58.48 | 11.13 | 11.68 | 0 | 0 | 26.29
01.12.2022 07-08 | 0.16 | 0 | 0 | 11.13 | 13.34 | 0 | 0 | 26.28
01.12.2022 08-09 | 0.17 | 0 | 0 | 11.16 | 6.63 | 0 | 0 | 26.23
01.12.2022 09-10 | 0.18 | 0 | 0 | 11.18 | 4.1 | 0 | 0 | 26.23
01.12.2022 10-11 | 0.2 | 0 | 0 | 9.36 | 2.39 | 0 | 0 | 26.24
01.12.2022 11-12 | 0.2 | 0 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 26.23
01.12.2022 12-13 | 0.17 | 0 | 0 | 10.97 | 3.51 | 0 | 0 | 26.24
01.12.2022 13-14 | 0.16 | 0 | 0 | 11.14 | 5.35 | 0 | 0 | 26.22
01.12.2022 14-15 | 0.16 | 0 | 0 | 11.15 | 2.52 | 0 | 0 | 26.19
01.12.2022 15-16 | 0.26 | 0 | 11.19 | 11.15 | 2.85 | 0 | 0 | 26.18
01.12.2022 16-17 | 2.41 | 1.62 | 71.01 | 11.15 | 6.49 | 0.48 | 0 | 25.26
01.12.2022 17-18 | 2.68 | 2.12 | 1 | 10.3 | 5.01 | 0.9 | 0 | 24.54
01.12.2022 18-19 | 2.88 | 2.27 | 16.79 | 7.13 | -0.02 | 1.48 | 0 | 24.13
01.12.2022 19-20 | 2.87 | 2.21 | 71.85 | 7.13 | -0.02 | 1.01 | 0 | 24.51
01.12.2022 20-21 | 2.94 | 2.22 | 86.84 | 7.13 | -0.02 | 0.76 | 0 | 24.19
01.12.2022 21-22 | 4.75 | 3.81 | 51.27 | 7.13 | -0.02 | 0.81 | 0 | 24.3
01.12.2022 22-23 | 5.11 | 4.19 | 95.36 | 7.13 | -0.02 | 0.99 | 0 | 23.93
01.12.2022 23-24 | 5.07 | 4.2 | 84.78 | 7.12 | -0.01 | 1.17 | 0 | 23.65
02.12.2022 00-01 | 5.19 | 4.14 | 9.3 | 7.12 | -0.01 | 1.32 | 0 | 23.89
02.12.2022 01-02 | 5.04 | 4.17 | 0 | 7.13 | -0.02 | 1.29 | 0 | 23.07
02.12.2022 02-03 | 5.12 | 4.14 | 0 | 7.13 | -0.01 | 1.09 | 0 | 22.83
02.12.2022 03-04 | 5.13 | 4.07 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.04 | 0 | 22.69
02.12.2022 04-05 | 5.07 | 4.16 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 22.62
02.12.2022 05-06 | 5.03 | 4.22 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.75 | 0 | 23.71
02.12.2022 06-07 | 4.95 | 4.31 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.29 | 0.49 | 22.21
02.12.2022 07-08 | 5.02 | 3.96 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.8 | 21.37
02.12.2022 08-09 | 4.94 | 4.01 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.8 | 21.05
02.12.2022 09-10 | 5.03 | 4.01 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0.74 | 21.24
02.12.2022 10-11 | 4.42 | 3.51 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0.81 | 21.17
02.12.2022 11-12 | 2.44 | 1.89 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0.75 | 21
02.12.2022 12-13 | 1.5 | 1.63 | 51.75 | 7.1 | -0.02 | 0.4 | 0.25 | 20.6
02.12.2022 13-14 | 0.32 | 1.67 | 60.23 | 7.11 | -0.02 | 0.08 | 0 | 20.64
02.12.2022 14-15 | 2.17 | 1.58 | 78.74 | 7.1 | -0.01 | 0.4 | 0 | 20.56
02.12.2022 15-16 | 2.62 | 1.98 | 58.83 | 7.11 | -0.02 | 0.73 | 0 | 20.72
02.12.2022 16-17 | 4.1 | 3.3 | 64.64 | 7.11 | -0.02 | 0.81 | 0 | 19.93
02.12.2022 17-18 | 4.48 | 3.61 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.74 | 0 | 20.01
02.12.2022 18-19 | 4.43 | 3.66 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.74 | 0 | 20.31
02.12.2022 19-20 | 4.49 | 3.66 | 6.09 | 7.11 | -0.01 | 0.79 | 0 | 19.9
02.12.2022 20-21 | 4.54 | 3.71 | 55.64 | 7.11 | -0.02 | 0.63 | 0 | 20.09
02.12.2022 21-22 | 4.67 | 3.98 | 56.23 | 7.11 | -0.02 | 0.4 | 0 | 19.95
02.12.2022 22-23 | 4.73 | 3.88 | 70.46 | 7.11 | -0.02 | 0.69 | 0 | 19.48
02.12.2022 23-24 | 4.54 | 3.88 | 59.25 | 7.1 | -0.01 | 0.7 | 0 | 19.21
03.12.2022 00-01 | 4.49 | 3.84 | 25.09 | 7.11 | -0.02 | 0.69 | 0 | 19.28
03.12.2022 01-02 | 3.47 | 2.78 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.68 | 0 | 20.25
03.12.2022 02-03 | 2.26 | 1.39 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.32 | 0 | 19.8
03.12.2022 03-04 | 2.31 | 0.06 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.57
03.12.2022 04-05 | 2.13 | 0.03 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0.22 | 0 | 19.53
03.12.2022 05-06 | 1.86 | 0 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 19.32
03.12.2022 06-07 | 0.21 | 0 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.21 | 0 | 19.28
03.12.2022 07-08 | 0.19 | 0 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 19.29
03.12.2022 08-09 | 0.19 | 0 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 19.3
03.12.2022 09-10 | 0.18 | 0 | 0 | 7.45 | 2.9 | 0 | 0 | 19.29
03.12.2022 10-11 | 0.16 | 0 | 8.09 | 10.84 | 9.93 | 0 | 0 | 19.3
03.12.2022 11-12 | 0.22 | 0 | 82.65 | 11.07 | 8.23 | 0 | 0 | 19.29
03.12.2022 12-13 | 0.41 | 0 | 75.45 | 11.08 | 8.12 | 0 | 0 | 19.31
03.12.2022 13-14 | 0.56 | 1.39 | 61.33 | 10.78 | 11.47 | 0 | 0 | 19.3
03.12.2022 14-15 | 2.49 | 2.87 | 70.06 | 10.78 | 1.85 | 0.54 | 0 | 18.83
03.12.2022 15-16 | 2.17 | 1.43 | 76.16 | 11.18 | 2.2 | 0.06 | 0 | 18.63
03.12.2022 16-17 | 1.99 | 1.17 | 95.55 | 9.34 | 1.4 | 0 | 0 | 18.63
03.12.2022 17-18 | 2.38 | 1.44 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.68 | 0 | 19.12
03.12.2022 18-19 | 1.77 | 0 | 11.99 | 7.12 | -0.02 | 0.38 | 0 | 19.16
03.12.2022 19-20 | 1.76 | 0 | 101.55 | 7.12 | -0.02 | 0.07 | 0 | 19.31
03.12.2022 20-21 | 1.58 | 0.01 | 68.46 | 8.91 | 1.01 | 0.31 | 0 | 19.73
03.12.2022 21-22 | 1.41 | 0 | 70.36 | 9.43 | 1.93 | 0 | 0 | 19.73
03.12.2022 22-23 | 1.07 | 0 | 96.47 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.74
03.12.2022 23-24 | 0.14 | 0 | 5.89 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.73
04.12.2022 00-01 | 0.13 | 0 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.73
04.12.2022 01-02 | 0.13 | 0 | 0 | 10.22 | 5.84 | 0 | 0 | 19.7
04.12.2022 02-03 | 0.15 | 0.01 | 0 | 11.24 | 5.16 | 0 | 0 | 19.71
04.12.2022 03-04 | 0.14 | 0 | 0 | 11.15 | 6.23 | 0 | 0 | 19.73
04.12.2022 04-05 | 0.13 | 0 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.72
04.12.2022 05-06 | 0.13 | 0 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 19.73
04.12.2022 06-07 | 0.13 | 0 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.74
04.12.2022 07-08 | 0.13 | 0 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 08-09 | 0.13 | 0 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 09-10 | 0.13 | 0 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.74
04.12.2022 10-11 | 0.13 | 0 | 18.18 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.73
04.12.2022 11-12 | 0.13 | 0 | 72.77 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 19.71
04.12.2022 12-13 | 0.14 | 0 | 56.67 | 10.44 | 2.72 | 0 | 0 | 19.71
04.12.2022 13-14 | 0.14 | 0 | 65.06 | 11.27 | 5.63 | 0 | 0 | 19.72
04.12.2022 14-15 | 0.14 | 0 | 81.35 | 10.77 | 2.37 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 15-16 | 0.13 | 0 | 91.07 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 16-17 | 0.14 | 0 | 41.37 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 17-18 | 0.16 | 0 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 18-19 | 0.15 | 0 | 80.57 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 19-20 | 0.16 | 0 | 79.03 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 19.74
04.12.2022 20-21 | 0.16 | 0 | 70.24 | 8.78 | 2.27 | 0 | 0 | 19.74
04.12.2022 21-22 | 0.15 | 0 | 81.55 | 11.23 | 3.66 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 22-23 | 0.15 | 0 | 42.76 | 11.24 | 2.64 | 0 | 0 | 19.75
04.12.2022 23-24 | 0.16 | 0 | 0 | 9.1 | 0.58 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 00-01 | 0.16 | 0 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 01-02 | 0.16 | 0 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 02-03 | 0.16 | 0 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 03-04 | 0.17 | 0.05 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.76
05.12.2022 04-05 | 0.3 | 2.38 | 47.38 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 05-06 | 0.37 | 2.57 | 27.79 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 06-07 | 0.34 | 2.64 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 19.75
05.12.2022 07-08 | 0.31 | 2.67 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.25 | 0 | 19.63
05.12.2022 08-09 | 0.28 | 2.68 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.58 | 0 | 19.64
05.12.2022 09-10 | 0.24 | 2.68 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 19.73
05.12.2022 10-11 | 0.22 | 0.46 | 48.05 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 19.72
05.12.2022 11-12 | 0.21 | 0.04 | 79.25 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 19.7
05.12.2022 12-13 | 0.18 | 0.02 | 91.63 | 9.68 | 6.09 | 0 | 0 | 19.72
05.12.2022 13-14 | 0.21 | 0 | 86.84 | 11.22 | 6.3 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 14-15 | 0.28 | 1.67 | 99.24 | 11.21 | 4.94 | 0 | 0 | 19.72
05.12.2022 15-16 | 0.28 | 2.69 | 5.69 | 9.17 | 0.44 | 0 | 0 | 19.7
05.12.2022 16-17 | 0.26 | 2.66 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 17-18 | 0.3 | 2.52 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 18-19 | 0.31 | 2.3 | 43.67 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 19-20 | 0.27 | 1.94 | 77.65 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 20-21 | 0.26 | 1.64 | 73.66 | 9.38 | 3.5 | 0 | 0 | 19.7
05.12.2022 21-22 | 0.22 | 1.63 | 88.47 | 11.2 | 3.08 | 0 | 0 | 19.71
05.12.2022 22-23 | 0.22 | 1.55 | 92.48 | 9.76 | 0.92 | 0 | 0 | 19.72
05.12.2022 23-24 | 0.22 | 1.65 | 66.07 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 00-01 | 0.21 | 1.73 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 01-02 | 0.19 | 1.75 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 02-03 | 0.16 | 1.22 | 0 | 9.74 | 4.86 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 03-04 | 0.14 | 0.04 | 0 | 11.1 | 8.54 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 04-05 | 0.17 | 0.06 | 0 | 11.07 | 8.01 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 05-06 | 0.2 | 0.11 | 0 | 11.08 | 7.41 | 0 | 0 | 19.72
06.12.2022 06-07 | 0.21 | 0.1 | 0 | 11.08 | 2.65 | 0 | 0 | 19.7
06.12.2022 07-08 | 0.21 | 0.09 | 0 | 11.09 | 1.28 | 0 | 0 | 19.73
06.12.2022 08-09 | 0.25 | 0.01 | 0 | 11.08 | 1.78 | 0 | 0 | 19.76
06.12.2022 09-10 | 0.24 | 0.01 | 0 | 11.08 | 3.08 | 0 | 0 | 19.76
06.12.2022 10-11 | 0.22 | 0.04 | 52.16 | 11.09 | 3.55 | 0 | 0 | 19.76
06.12.2022 11-12 | 0.26 | 0.01 | 77.53 | 11.11 | 5.13 | 0 | 0 | 19.77
06.12.2022 12-13 | 0.27 | 0.95 | 73.13 | 9.71 | 3.35 | 0 | 0 | 19.77
06.12.2022 13-14 | 0.24 | 2.41 | 75.1 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 19.76
06.12.2022 14-15 | 0.18 | 2.52 | 60.32 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 19.77
06.12.2022 15-16 | 0.16 | 1.42 | 105.73 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 19.79
06.12.2022 16-17 | 0.14 | 0 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 19.8
06.12.2022 17-18 | 0.14 | 0 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 19.79
06.12.2022 18-19 | 0.58 | 0 | 52.05 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 19.79
06.12.2022 19-20 | 4.57 | 0 | 79.26 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 19.79
06.12.2022 20-21 | 4.36 | 1.65 | 80.86 | 7.58 | 0.16 | 0 | 0 | 19.8
06.12.2022 21-22 | 3.33 | 1.78 | 78.16 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 19.8
06.12.2022 22-23 | 2.01 | 1.25 | 39.79 | 8.55 | 0.26 | 0 | 0 | 19.79
06.12.2022 23-24 | 2.07 | 0.17 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 19.78
07.12.2022 00-01 | 2.15 | 1.52 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 19.78
07.12.2022 01-02 | 2.17 | 1.53 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 19.77
07.12.2022 02-03 | 2.02 | 1.52 | 0 | 7.09 | -0.02 | 0 | 0 | 19.78
07.12.2022 03-04 | 2.27 | 1.63 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 19.77
07.12.2022 04-05 | 3.76 | 3.06 | 0 | 7.1 | -0.01 | 0 | 0 | 19.77
07.12.2022 05-06 | 4.44 | 3.66 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.14 | 0 | 19.64
07.12.2022 06-07 | 4.51 | 3.64 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.86 | 0 | 19.14
07.12.2022 07-08 | 4.5 | 3.84 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.67 | 0 | 19.41
07.12.2022 08-09 | 4.51 | 3.89 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0.67 | 0 | 18.96
07.12.2022 09-10 | 4.79 | 4.25 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.67 | 0 | 18.87
07.12.2022 10-11 | 5.13 | 4.55 | 35.18 | 7.99 | 4.56 | 0.76 | 0 | 18.57
07.12.2022 11-12 | 5.11 | 4.57 | 101.32 | 7.09 | -0.01 | 0.96 | 0 | 18.1
07.12.2022 12-13 | 3.49 | 2.9 | 65.9 | 7.09 | -0.01 | 0.72 | 0 | 18.27
07.12.2022 13-14 | 2.5 | 1.95 | 73.1 | 7.08 | -0.02 | 0.68 | 0 | 18.12
07.12.2022 14-15 | 1.59 | 1.39 | 70.2 | 7.08 | -0.02 | 0.39 | 0 | 18.06
07.12.2022 15-16 | 1.39 | 1.24 | 47.34 | 7.08 | -0.02 | 0.69 | 0 | 14.68
07.12.2022 16-17 | 2.21 | 1.64 | 0 | 7.08 | -0.02 | 0.68 | 0 | 15.26
07.12.2022 17-18 | 2.31 | 1.7 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0.67 | 0 | 14.47
07.12.2022 18-19 | 2.36 | 0.04 | 16.99 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | 14.44
07.12.2022 19-20 | 0.49 | 0.01 | 78.73 | 8.32 | 1.98 | 0.48 | 0 | 9.02
07.12.2022 20-21 | 0.1 | 0.01 | 85.85 | 11.22 | 9.65 | 0 | 0 | 18.02
07.12.2022 21-22 | 0.09 | 0 | 100.93 | 11.23 | 11.97 | 0 | 0 | 18.02
07.12.2022 22-23 | 0.09 | 0 | 15.29 | 10.99 | 11.18 | 0 | 0 | 18.04
07.12.2022 23-24 | 0.09 | 0 | 0 | 11.27 | 7.31 | 0 | 0 | 18.07
08.12.2022 00-01 | 0.09 | 0 | 0 | 11.27 | 3.93 | 0 | 0 | 18.07
08.12.2022 01-02 | 0.09 | 0 | 0 | 11.27 | 6.11 | 0 | 0 | 18.05
08.12.2022 02-03 | 0.09 | 0.01 | 0 | 11.27 | 9.55 | 0 | 0 | 18.05
08.12.2022 03-04 | 0.09 | 0 | 64.78 | 11.27 | 8.45 | 0 | 0 | 18.04
08.12.2022 04-05 | 0.09 | 0 | 0 | 11.28 | 5.53 | 0 | 0 | 18.03
08.12.2022 05-06 | 0.08 | 0 | 0 | 11.3 | 8.6 | 0 | 0 | 18.02
08.12.2022 06-07 | 0.08 | 0 | 0 | 11.28 | 10.33 | 0 | 0 | 18.01
08.12.2022 07-08 | 0.11 | 0 | 0 | 11.29 | 4.9 | 0 | 0 | 18.03
08.12.2022 08-09 | 0.11 | 0 | 0 | 11.29 | 5.86 | 0 | 0 | 18.03
08.12.2022 09-10 | 0.09 | 0 | 0 | 11.3 | 5.71 | 0 | 0 | 18.03
08.12.2022 10-11 | 0.09 | 0 | 13.79 | 11.3 | 6.12 | 0 | 0 | 18.03
08.12.2022 11-12 | 0.1 | 0 | 77.64 | 11.3 | 6.42 | 0 | 0 | 18.04
08.12.2022 12-13 | 0.13 | 0 | 72.43 | 11.09 | 19.38 | 0 | 0 | 18.04
08.12.2022 13-14 | 0.11 | 0 | 84.52 | 11.3 | 14.02 | 0 | 0 | 18.02
08.12.2022 14-15 | 0.13 | 0 | 89.36 | 11.31 | 11.34 | 0 | 0 | 18
08.12.2022 15-16 | 0.15 | 0 | 74.55 | 11.32 | 9.38 | 0 | 0 | 18
08.12.2022 16-17 | 0.21 | 1.09 | 19.57 | 10.94 | 14.67 | 0 | 0 | 18
08.12.2022 17-18 | 0.22 | 1.48 | 0 | 11.3 | 7.15 | 0 | 0 | 17.99
08.12.2022 18-19 | 0.18 | 1.7 | 3.3 | 11.31 | 5.9 | 0 | 0 | 17.99
08.12.2022 19-20 | 0.17 | 1.47 | 64.44 | 11.3 | 6.2 | 0 | 0 | 17.99
08.12.2022 20-21 | 0.15 | 1.71 | 74.15 | 11.21 | 7.57 | 0 | 0 | 18
08.12.2022 21-22 | 0.12 | 1.79 | 67.97 | 11.22 | 10.37 | 0 | 0 | 18
08.12.2022 22-23 | 0.12 | 1.28 | 46.28 | 11.23 | 6.95 | 0 | 0 | 17.99
08.12.2022 23-24 | 0.13 | 0.22 | 87.47 | 11.23 | 6.66 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 00-01 | 0.13 | 0.13 | 72.78 | 11.23 | 5.07 | 0 | 0 | 17.99
09.12.2022 01-02 | 0.13 | 0.09 | 0 | 11.22 | 11.55 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 02-03 | 0.11 | 0.08 | 0 | 11.21 | 17.44 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 03-04 | 0.1 | 0.06 | 0 | 11.2 | 18.39 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 04-05 | 0.11 | 0.02 | 0 | 11.2 | 18.7 | 0 | 0 | 17.99
09.12.2022 05-06 | 0.11 | 0.01 | 0 | 11.22 | 12.46 | 0 | 0 | 17.99
09.12.2022 06-07 | 0.13 | 0.02 | 0 | 11.18 | 7.21 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 07-08 | 0.13 | 0.02 | 0 | 11.17 | 5.7 | 0 | 0 | 18.03
09.12.2022 08-09 | 0.13 | 0 | 0 | 11.17 | 7.68 | 0 | 0 | 18.04
09.12.2022 09-10 | 0.12 | 0 | 0 | 11.16 | 12.52 | 0 | 0 | 18.04
09.12.2022 10-11 | 0.12 | 0.01 | 80.84 | 11.18 | 12.59 | 0 | 0 | 18.04
09.12.2022 11-12 | 0.13 | 0.03 | 0.3 | 11.19 | 13.68 | 0 | 0 | 18.04
09.12.2022 12-13 | 0.12 | 0.02 | 7.98 | 11.21 | 14.09 | 0 | 0 | 18.03
09.12.2022 13-14 | 0.1 | 0 | 79.74 | 11.22 | 15.07 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 14-15 | 0.13 | 0 | 69.46 | 11.21 | 16.76 | 0 | 0 | 18
09.12.2022 15-16 | 1.95 | 0.51 | 77.76 | 11.22 | 13.98 | 0 | 0 | 17.99
09.12.2022 16-17 | 3.01 | 2.66 | 6.9 | 9.67 | 0.97 | 0 | 0 | 17.99
09.12.2022 17-18 | 3.64 | 3.13 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0.49 | 0 | 6.06
09.12.2022 18-19 | 3.64 | 2.96 | 47.46 | 7.13 | -0.02 | 0.69 | 0 | 8.64
09.12.2022 19-20 | 3.07 | 2.57 | 72.84 | 7.14 | -0.02 | 0.69 | 0 | 4.47
09.12.2022 20-21 | 2.19 | 1.71 | 88.63 | 7.13 | -0.02 | 0.45 | 0 | 3.78
09.12.2022 21-22 | 2.17 | 1.69 | 84.13 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
09.12.2022 22-23 | 2.27 | 1.77 | 85.93 | 7.12 | -0.02 | 0.16 | 0 | 0.42
09.12.2022 23-24 | 2.68 | 2.16 | 95.02 | 7.12 | -0.02 | 0.6 | 0 | -0.48
10.12.2022 00-01 | 3.03 | 2.47 | 75.54 | 7.11 | -0.02 | 0.43 | 0 | -0.44
10.12.2022 01-02 | 3.89 | 3.27 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.67 | 0 | -0.26
10.12.2022 02-03 | 4.11 | 3.42 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0.02 | 0 | 0.37
10.12.2022 03-04 | 2.91 | 2.54 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 04-05 | 2.35 | 2.08 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 05-06 | 2.42 | 1.93 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 06-07 | 2.34 | 1.9 | 0 | 7.12 | -0.03 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 07-08 | 2.42 | 0.48 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 08-09 | 1.1 | 0.1 | 0 | 9.12 | 3.56 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 09-10 | 0.2 | 0.08 | 0 | 11.21 | 8.19 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 10-11 | 0.19 | 0.07 | 56.87 | 10.08 | 6.23 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 11-12 | 0.18 | 0.06 | 74.86 | 11.29 | 5.76 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 12-13 | 0.18 | 0.03 | 72.25 | 11.21 | 8.57 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 13-14 | 0.22 | 0 | 79.37 | 11.17 | 9.41 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 14-15 | 0.25 | 1.5 | 33.76 | 10.93 | 10.39 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 15-16 | 0.25 | 2.27 | 11.6 | 11.22 | 5.97 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 16-17 | 0.23 | 2.35 | 0 | 11.22 | 5.1 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 17-18 | 0.2 | 2.36 | 0 | 11.21 | 4.39 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 18-19 | 0.19 | 2.35 | 12.79 | 11.15 | 3.92 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 19-20 | 0.16 | 2.41 | 88.53 | 11.16 | 5.14 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 20-21 | 0.14 | 0.81 | 87.43 | 11.15 | 6.19 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 21-22 | 0.13 | 0.43 | 38.68 | 11.13 | 10.98 | 0 | 0 | -1.25
10.12.2022 22-23 | 0.16 | 0.32 | 55.77 | 11.15 | 6.31 | 0 | 0 | -1.26
10.12.2022 23-24 | 0.18 | 0.26 | 93.55 | 11.15 | 5.09 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 00-01 | 0.18 | 0.23 | 49.67 | 11.13 | 5.14 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 01-02 | 0.18 | 0.21 | 0 | 11.13 | 3.92 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 02-03 | 0.17 | 0.24 | 0 | 11.11 | 6.72 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 03-04 | 0.13 | 0.29 | 0 | 11.13 | 10.91 | 0 | 0 | -1.26
11.12.2022 04-05 | 0.13 | 0.29 | 0 | 11.12 | 11.08 | 0 | 0 | -1.26
11.12.2022 05-06 | 0.13 | 0.27 | 0 | 11.11 | 10.08 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 06-07 | 0.13 | 0.25 | 0 | 11.09 | 5.57 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 07-08 | 0.13 | 0.12 | 0 | 11.1 | 6.78 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 08-09 | 0.13 | 0.1 | 0 | 11.12 | 7.91 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 09-10 | 0.13 | 0.09 | 0 | 11.13 | 7.01 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 10-11 | 0.13 | 0.08 | 59.37 | 11.14 | 6.07 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 11-12 | 0.14 | 0.04 | 80.44 | 11.13 | 7.05 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 12-13 | 0.15 | 0.08 | 86.25 | 11.13 | 10.75 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 13-14 | 0.14 | 0.12 | 66.64 | 11.12 | 17.08 | 0 | 0 | -1.26
11.12.2022 14-15 | 0.14 | 0.1 | 82.25 | 11.12 | 17.82 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 15-16 | 0.15 | 0.08 | 37.37 | 11.12 | 20.82 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 16-17 | 0.15 | 0.08 | 0 | 11.12 | 21.33 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 17-18 | 0.14 | 0.09 | 0 | 11.14 | 20.75 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 18-19 | 0.14 | 0.1 | 69.17 | 11.09 | 20.39 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 19-20 | 0.14 | 0.11 | 84.13 | 11.07 | 21.85 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 20-21 | 0.14 | 0.12 | 71.63 | 11.13 | 20.78 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 21-22 | 0.14 | 0.1 | 72.54 | 11.14 | 19.75 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 22-23 | 0.14 | 0.1 | 74.04 | 11.12 | 15.48 | 0 | 0 | -1.25
11.12.2022 23-24 | 0.14 | 0.12 | 70.66 | 11.13 | 14.12 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 00-01 | 0.14 | 0.13 | 61.66 | 11.13 | 14.66 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 01-02 | 0.14 | 0.14 | 27.68 | 11.12 | 17.07 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 02-03 | 0.15 | 0.13 | 8.39 | 11.13 | 17.74 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 03-04 | 0.16 | 0.14 | 0 | 11.11 | 17.68 | 0 | 0 | -1.26
12.12.2022 04-05 | 0.25 | 0.88 | 0 | 11.09 | 17.93 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 05-06 | 0.36 | 2.43 | 0 | 11.15 | 9.3 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 06-07 | 0.32 | 2.62 | 0 | 11.18 | 4.28 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 07-08 | 0.28 | 2.62 | 0 | 11.18 | 2.74 | 0 | 0 | -1.28
12.12.2022 08-09 | 0.25 | 2.62 | 32.58 | 11.19 | 1.71 | 0 | 0 | -0.94
12.12.2022 09-10 | 0.22 | 2.6 | 43.67 | 11.17 | 2.52 | 0 | 0 | -1.24
12.12.2022 10-11 | 0.2 | 2.52 | 70.43 | 11.17 | 2.52 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 11-12 | 0.25 | 2.37 | 91.56 | 11.12 | 3.01 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 12-13 | 0.33 | 2.44 | 81.04 | 11.12 | 5.16 | 0 | 0 | -1.25
12.12.2022 13-14 | 0.32 | 2.54 | 4.2 | 9.92 | 2.87 | 0 | 0 | -0.55
12.12.2022 14-15 | 0.29 | 2.57 | 0 | 7.01 | -0.02 | 0 | 0 | 20.57
12.12.2022 15-16 | 0.26 | 2.57 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 57.95
12.12.2022 16-17 | 0.22 | 2.58 | 0 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 87.67
12.12.2022 17-18 | 0.2 | 2.14 | 0 | 10.78 | 4.82 | 0 | 0 | 86.32
12.12.2022 18-19 | 0.26 | 2.22 | 20.68 | 11.05 | 5.55 | 0 | 0 | 84.23
12.12.2022 19-20 | 0.35 | 2.28 | 103.12 | 11.04 | 5.14 | 0 | 0 | 83.47
12.12.2022 20-21 | 0.42 | 2.31 | 80.63 | 10.83 | 7.29 | 0 | 0 | 82.57
12.12.2022 21-22 | 0.44 | 4.43 | 63.57 | 11.07 | 25.9 | 0 | 0 | 82.57
12.12.2022 22-23 | 0.47 | 5.54 | 59.67 | 10.96 | 9.55 | 0 | 0 | 82.56
12.12.2022 23-24 | 0.45 | 5.85 | 56.57 | 7.02 | -0.02 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 00-01 | 0.37 | 4.91 | 90.55 | 10.26 | 7.29 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 01-02 | 0.32 | 2.39 | 0.9 | 8.77 | 3.32 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 02-03 | 0.34 | 2.28 | 0 | 10.98 | 19 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 03-04 | 0.35 | 2.23 | 24.16 | 10.99 | 20.36 | 0 | 0 | 82.54
13.12.2022 04-05 | 0.31 | 2.25 | 75.74 | 11 | 16.74 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 05-06 | 0.29 | 2.28 | 0 | 11.03 | 6.09 | 0 | 0 | 82.55
13.12.2022 06-07 | 1.42 | 3.87 | 0 | 10.34 | 4.59 | 0 | 0 | 82.54
13.12.2022 07-08 | 4.74 | 3.97 | 0 | 10.22 | 1.39 | 0 | 0 | 82.54
13.12.2022 08-09 | 4.54 | 3.74 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0 | 0 | 82.54
13.12.2022 09-10 | 4.4 | 3.7 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.17 | 0 | 82.42
13.12.2022 10-11 | 4 | 3.45 | 0 | 7.05 | -0.02 | 0.67 | 0 | 81.86
13.12.2022 11-12 | 3.58 | 3.43 | 0 | 7.06 | -0.02 | 0.06 | 0 | 81.92
13.12.2022 12-13 | 3.55 | 3.3 | 0 | 10.79 | 3.7 | 0 | 0 | 81.9
13.12.2022 13-14 | 3.61 | 3.17 | 0 | 11.06 | 5.83 | 0 | 0 | 81.86
13.12.2022 14-15 | 4.15 | 3.54 | 0 | 7.53 | 0.09 | 0 | 0 | 81.85
13.12.2022 15-16 | 4.2 | 3.83 | 74.94 | 7.08 | -0.02 | 0 | 0 | 81.85
13.12.2022 16-17 | 4.95 | 4.43 | 50.97 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 81.85
13.12.2022 17-18 | 5 | 4.49 | 0 | 7.07 | -0.02 | 0 | 0 | 81.85
13.12.2022 18-19 | 2.61 | 2.49 | 4.2 | 7.47 | 0.21 | 0 | 0 | 81.84
13.12.2022 19-20 | 2.39 | 1.9 | 97.61 | 7.49 | 0.15 | 0 | 0 | 81.84
13.12.2022 20-21 | 2.6 | 2.1 | 98.61 | 11.11 | 10.85 | 0 | 0 | 81.83
13.12.2022 21-22 | 2.87 | 2.49 | 88.85 | 11.11 | 14.96 | 0 | 0 | 81.84
13.12.2022 22-23 | 3.26 | 2.78 | 93.55 | 8.56 | 2.43 | 0 | 0 | 81.84
13.12.2022 23-24 | 3.27 | 2.89 | 84.04 | 9.57 | 2.76 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 00-01 | 3.12 | 2.73 | 0 | 11.1 | 7.12 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 01-02 | 3.06 | 2.69 | 0.1 | 11.14 | 6.85 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 02-03 | 3.11 | 2.8 | 0 | 11.14 | 15.16 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 03-04 | 3.13 | 0.56 | 0 | 10.9 | 16.93 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 04-05 | 2.05 | 0.47 | 0 | 10.88 | 8.31 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 05-06 | 0.2 | 0.43 | 0 | 11.16 | 9.53 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 06-07 | 0.19 | 0.39 | 0 | 10.41 | 5.98 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 07-08 | 0.2 | 0.34 | 0 | 11.16 | 6.28 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 08-09 | 0.21 | 0.23 | 0 | 11.17 | 5.97 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 09-10 | 0.22 | 0.25 | 0 | 11.16 | 6.91 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 10-11 | 0.3 | 1.35 | 0 | 11.18 | 7.04 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 11-12 | 0.27 | 2.7 | 88.92 | 11.2 | 5.41 | 0 | 0 | 81.84
14.12.2022 12-13 | 0.27 | 2.72 | 66.15 | 11.19 | 8.88 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 13-14 | 0.29 | 2.45 | 84.95 | 11.21 | 8.38 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 14-15 | 0.41 | 2.13 | 100.25 | 11.22 | 8.83 | 0 | 0 | 81.82
14.12.2022 15-16 | 1.87 | 1.3 | 117.7 | 11.02 | 6.81 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 16-17 | 1.36 | 1.17 | 5.6 | 11.24 | 4.72 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 17-18 | 1.92 | 1.94 | 0 | 11.24 | 5.38 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 18-19 | 3.33 | 2.92 | 1 | 11.25 | 4.38 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 19-20 | 4.15 | 3.76 | 0 | 11.25 | 2.22 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 20-21 | 4.39 | 3.84 | 23.53 | 11.26 | 2.63 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 21-22 | 4.31 | 3.91 | 55.02 | 11.28 | 2.38 | 0 | 0 | 81.82
14.12.2022 22-23 | 4.43 | 3.89 | 67.54 | 11.27 | 2.91 | 0 | 0 | 81.83
14.12.2022 23-24 | 4.31 | 3.8 | 66.24 | 7.32 | -0.02 | 0 | 0 | 81.82
15.12.2022 00-01 | 4.27 | 3.82 | 77.98 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 01-02 | 4.42 | 3.89 | 78.18 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 02-03 | 4.07 | 3.48 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 03-04 | 2.65 | 2.35 | 0 | 10.07 | 4.84 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 04-05 | 2.64 | 2.04 | 0 | 11.1 | 9.93 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 05-06 | 2.56 | 2.14 | 0 | 11.12 | 7.72 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 06-07 | 2.57 | 2.16 | 0 | 11.12 | 2.8 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 07-08 | 2.62 | 2.1 | 0 | 11.12 | 2.78 | 0 | 0 | 81.83
15.12.2022 08-09 | 3.29 | 2.74 | 0 | 8.7 | 1.03 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 09-10 | 3.34 | 3.01 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 10-11 | 3.41 | 2.92 | 13.48 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 11-12 | 3.32 | 2.89 | 84.4 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 81.85
15.12.2022 12-13 | 3.34 | 2.85 | 56.75 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 13-14 | 3.38 | 2.82 | 76.36 | 11.14 | 6.81 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 14-15 | 3.37 | 2.83 | 58.57 | 10.9 | 9.39 | 0 | 0 | 81.85
15.12.2022 15-16 | 3.42 | 2.82 | 37.38 | 11.16 | 6.64 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 16-17 | 3.96 | 3.4 | 0 | 11.17 | 3.46 | 0 | 0 | 81.85
15.12.2022 17-18 | 4.18 | 3.6 | 0 | 11.17 | 2.83 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 18-19 | 4.82 | 4.28 | 2.79 | 11.16 | 2.73 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 19-20 | 4.31 | 3.78 | 11.88 | 11.17 | 3.1 | 0 | 0 | 81.85
15.12.2022 20-21 | 4.08 | 3.5 | 54.76 | 11.18 | 2.68 | 0 | 0 | 81.85
15.12.2022 21-22 | 3.77 | 3.17 | 66.57 | 11.19 | 4.36 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 22-23 | 2.76 | 2.38 | 80.97 | 11.19 | 10.1 | 0 | 0 | 81.84
15.12.2022 23-24 | 2.51 | 2.21 | 75.67 | 11.19 | 9.38 | 0 | 0 | 81.85
16.12.2022 00-01 | 1.09 | 1.88 | 0.9 | 11.18 | 14.17 | 0 | 0 | 81.85
16.12.2022 01-02 | 0.26 | 1.99 | 0 | 11.18 | 12.05 | 0 | 0 | 81.84
16.12.2022 02-03 | 0.34 | 2.18 | 0 | 11.18 | 12.76 | 0 | 0 | 81.84
16.12.2022 03-04 | 0.93 | 2.17 | 0 | 11.18 | 14.25 | 0 | 0 | 81.85
16.12.2022 04-05 | 3.98 | 3.32 | 0 | 11.21 | 7.99 | 0 | 0 | 81.84
16.12.2022 05-06 | 5.05 | 4.18 | 0 | 11.24 | 4.29 | 0 | 0 | 81.84
16.12.2022 06-07 | 4.85 | 4.22 | 0 | 10.54 | 1.8 | 0 | 0 | 81.85
16.12.2022 07-08 | 4.73 | 4.25 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 81.86
16.12.2022 08-09 | 4.68 | 4.28 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.37 | 0 | 81.66
16.12.2022 09-10 | 3.67 | 3.16 | 0 | 9.7 | 4.08 | 0 | 0 | 80.39
16.12.2022 10-11 | 3.32 | 2.95 | 0 | 10.92 | 4.86 | 0 | 0 | 79.72
16.12.2022 11-12 | 3.03 | 2.73 | 84.95 | 7.68 | 0.44 | 0 | 0 | 79.69
16.12.2022 12-13 | 3.12 | 2.75 | 78.34 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.68
16.12.2022 13-14 | 3.12 | 2.66 | 72.4 | 10.8 | 3.38 | 0 | 0 | 79.7
16.12.2022 14-15 | 3.26 | 2.73 | 77.98 | 11.14 | 5.53 | 0 | 0 | 79.67
16.12.2022 15-16 | 3.28 | 2.73 | 78.78 | 7.79 | 0.1 | 0 | 0 | 79.68
16.12.2022 16-17 | 3.15 | 2.81 | 20.68 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.68
16.12.2022 17-18 | 3 | 2.91 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.69
16.12.2022 18-19 | 1.45 | 1.79 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
16.12.2022 19-20 | 0.15 | 1.16 | 27.28 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 79.66
16.12.2022 20-21 | 0.15 | 1.13 | 81.16 | 8.06 | 2.24 | 0 | 0 | 79.64
16.12.2022 21-22 | 0.14 | 0.48 | 86.16 | 11.13 | 11.8 | 0 | 0 | 79.62
16.12.2022 22-23 | 0.14 | 0.38 | 68.17 | 11.11 | 8.53 | 0 | 0 | 79.61
16.12.2022 23-24 | 0.13 | 0.36 | 84.16 | 11.1 | 2.57 | 0 | 0 | 79.61
17.12.2022 00-01 | 0.13 | 0.28 | 68.96 | 11.09 | 3.39 | 0 | 0 | 79.6
17.12.2022 01-02 | 0.13 | 0.22 | 0 | 10.42 | 2.38 | 0 | 0 | 79.6
17.12.2022 02-03 | 0.14 | 0.22 | 0 | 9.94 | 4.42 | 0 | 0 | 79.59
17.12.2022 03-04 | 0.13 | 0.22 | 0 | 11.22 | 8.7 | 0 | 0 | 79.58
17.12.2022 04-05 | 0.13 | 0.2 | 0 | 11.21 | 8.57 | 0 | 0 | 79.59
17.12.2022 05-06 | 0.13 | 0.16 | 0 | 8.66 | 1.55 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 06-07 | 0.13 | 0.14 | 0 | 8.75 | 1.31 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 07-08 | 0.12 | 0.13 | 0 | 11.2 | 3.97 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 08-09 | 0.13 | 0.1 | 0 | 11.2 | 4.24 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 09-10 | 0.14 | 0.09 | 0 | 11.2 | 3.23 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 10-11 | 0.14 | 0.09 | 26.46 | 11.19 | 4.42 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 11-12 | 0.14 | 0.1 | 114.21 | 11.2 | 5.93 | 0 | 0 | 79.57
17.12.2022 12-13 | 0.15 | 0.12 | 90.33 | 11.18 | 14.84 | 0 | 0 | 79.55
17.12.2022 13-14 | 0.14 | 0.11 | 83.65 | 11.19 | 14.1 | 0 | 0 | 79.55
17.12.2022 14-15 | 0.14 | 0.13 | 95.83 | 11.19 | 10.7 | 0 | 0 | 79.54
17.12.2022 15-16 | 0.13 | 0.17 | 98.94 | 11.19 | 6.55 | 0 | 0 | 79.54
17.12.2022 16-17 | 0.14 | 0.14 | 12.59 | 11.19 | 6.71 | 0 | 0 | 79.52
17.12.2022 17-18 | 0.14 | 0.14 | 0 | 11.21 | 3.77 | 0 | 0 | 79.52
17.12.2022 18-19 | 0.14 | 0.14 | 81.55 | 11.21 | 3.51 | 0 | 0 | 79.52
17.12.2022 19-20 | 0.14 | 0.14 | 90.36 | 11.21 | 3.17 | 0 | 0 | 79.51
17.12.2022 20-21 | 0.15 | 0.15 | 62.04 | 11.22 | 6.22 | 0 | 0 | 79.51
17.12.2022 21-22 | 0.15 | 0.16 | 83.17 | 11.23 | 11.74 | 0 | 0 | 79.51
17.12.2022 22-23 | 0.16 | 0.13 | 70.88 | 11.24 | 6.73 | 0 | 0 | 79.51
17.12.2022 23-24 | 0.15 | 0.14 | 0 | 11.25 | 4.03 | 0 | 0 | 79.5
18.12.2022 00-01 | 0.15 | 0.16 | 0 | 11.24 | 4.35 | 0 | 0 | 79.5
18.12.2022 01-02 | 0.19 | 0.13 | 0 | 11.24 | 4.39 | 0 | 0 | 79.5
18.12.2022 02-03 | 0.17 | 0.16 | 0 | 11.25 | 9.1 | 0 | 0 | 79.49
18.12.2022 03-04 | 0.15 | 0.16 | 0 | 11.25 | 13.56 | 0 | 0 | 79.49
18.12.2022 04-05 | 0.15 | 0.16 | 0 | 11.25 | 13.25 | 0 | 0 | 79.49
18.12.2022 05-06 | 0.15 | 0.14 | 0 | 11.26 | 5.98 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 06-07 | 0.15 | 0.13 | 0 | 11.26 | 5.95 | 0 | 0 | 79.49
18.12.2022 07-08 | 0.16 | 0.1 | 0 | 11.26 | 5.93 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 08-09 | 0.15 | 0.11 | 0 | 11.26 | 5.91 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 09-10 | 0.16 | 0.1 | 66.78 | 11.25 | 5.78 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 10-11 | 0.15 | 0.1 | 69.22 | 11.26 | 4.27 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 11-12 | 0.15 | 0.13 | 93.48 | 11.26 | 6.57 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 12-13 | 0.18 | 0.15 | 76.87 | 11.24 | 16.28 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 13-14 | 0.17 | 0.17 | 96.25 | 11.23 | 19.85 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 14-15 | 0.16 | 0.18 | 95.35 | 11.24 | 20.97 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 15-16 | 0.16 | 0.12 | 56.87 | 11.24 | 16.2 | 0 | 0 | 79.48
18.12.2022 16-17 | 0.16 | 0.12 | 0 | 11.24 | 14.89 | 0 | 0 | 79.46
18.12.2022 17-18 | 0.17 | 0.12 | 0 | 11.24 | 13.03 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 18-19 | 0.17 | 0.11 | 72.07 | 11.23 | 12.12 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 19-20 | 0.17 | 0.12 | 83.95 | 11.23 | 17.39 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 20-21 | 0.17 | 0.17 | 79.97 | 11.26 | 22.91 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 21-22 | 0.17 | 0.18 | 82.36 | 11.25 | 24.36 | 0 | 0 | 79.47
18.12.2022 22-23 | 0.16 | 0.17 | 39.98 | 11.21 | 18.69 | 0 | 0 | 79.46
18.12.2022 23-24 | 0.16 | 0.17 | 0 | 11.21 | 14.75 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 00-01 | 0.17 | 0.13 | 0 | 11.21 | 13 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 01-02 | 0.17 | 0.14 | 0 | 11.22 | 14.27 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 02-03 | 0.18 | 0.13 | 0 | 11.23 | 19.85 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 03-04 | 0.2 | 0.18 | 0 | 11.19 | 24.33 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 04-05 | 0.36 | 2.25 | 0 | 11.2 | 16.97 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 05-06 | 0.42 | 2.83 | 0 | 11.26 | 7.75 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 06-07 | 0.37 | 2.87 | 0 | 11.24 | 2.67 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 07-08 | 0.33 | 2.77 | 0 | 11.25 | 2.55 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 08-09 | 0.29 | 2.86 | 0 | 11.25 | 3.38 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 09-10 | 0.27 | 2.86 | 0 | 11.25 | 2.77 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 10-11 | 0.31 | 2.84 | 46.77 | 8.06 | 0.57 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 11-12 | 0.42 | 3.08 | 0 | 8.27 | 1 | 0 | 0 | 79.45
19.12.2022 12-13 | 0.52 | 4.2 | 13.38 | 11.25 | 5.18 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 13-14 | 0.53 | 4.44 | 84.76 | 11.27 | 4.73 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 14-15 | 0.51 | 3.82 | 83.27 | 10.29 | 4.41 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 15-16 | 0.49 | 3.34 | 55.75 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 16-17 | 0.44 | 3.24 | 87.37 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 17-18 | 0.36 | 3.22 | 0 | 10.98 | 11.11 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 18-19 | 0.36 | 3.12 | 85.46 | 11.08 | 12.37 | 0 | 0 | 79.47
19.12.2022 19-20 | 0.44 | 3.15 | 89.34 | 11.12 | 1.69 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 20-21 | 0.39 | 3.01 | 81.86 | 11.12 | 13.58 | 0 | 0 | 79.45
19.12.2022 21-22 | 0.35 | 2.91 | 20.69 | 11.01 | 15.1 | 0 | 0 | 79.45
19.12.2022 22-23 | 0.3 | 2.95 | 63.87 | 10.77 | 12.06 | 0 | 0 | 79.46
19.12.2022 23-24 | 0.27 | 2.9 | 14.37 | 11.15 | 17.68 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 00-01 | 0.24 | 2.87 | 19.87 | 11.15 | 14.89 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 01-02 | 0.21 | 2.91 | 0 | 11.15 | 14.4 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 02-03 | 0.19 | 2.26 | 0 | 11.14 | 18.47 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 03-04 | 0.18 | 0.99 | 0 | 11.12 | 19.34 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 04-05 | 0.18 | 0.81 | 0 | 11.14 | 13.31 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 05-06 | 0.27 | 1.89 | 0 | 11.12 | 7.72 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 06-07 | 2.56 | 2.33 | 0 | 11.12 | 4.47 | 0 | 0 | 79.46
20.12.2022 07-08 | 4.01 | 3.31 | 0 | 8.59 | 0.57 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 08-09 | 4.53 | 3.92 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 09-10 | 4.91 | 4.37 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 10-11 | 4.88 | 4.26 | 59.91 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 11-12 | 5.03 | 4.17 | 70.73 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 12-13 | 5.06 | 4.33 | 93.55 | 7.21 | 0.14 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 13-14 | 4.89 | 4.35 | 69.95 | 10.81 | 6.21 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 14-15 | 4.9 | 4.25 | 94.26 | 7.34 | 0.01 | 0 | 0 | 79.45
20.12.2022 15-16 | 4.96 | 4.34 | 83.95 | 7.13 | -0.03 | 0.61 | 0 | 79.43
20.12.2022 16-17 | 5.02 | 4.52 | 47.88 | 7.13 | -0.01 | 0.67 | 0 | 79.37
20.12.2022 17-18 | 4.86 | 4.51 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.27 | 0 | 79.63
20.12.2022 18-19 | 4.83 | 4.15 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.61
20.12.2022 19-20 | 4.93 | 4.29 | 74.96 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.62
20.12.2022 20-21 | 4.9 | 4.46 | 73.73 | 8.98 | 3.36 | 0 | 0 | 79.62
20.12.2022 21-22 | 4.78 | 4.33 | 80.23 | 10.95 | 8.55 | 0 | 0 | 79.63
20.12.2022 22-23 | 4.9 | 4.18 | 0 | 7.59 | 0.15 | 0 | 0 | 79.64
20.12.2022 23-24 | 4.93 | 4.16 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.65
21.12.2022 00-01 | 4.91 | 4.18 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.65
21.12.2022 01-02 | 4.95 | 4.16 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.64
21.12.2022 02-03 | 4.86 | 4.24 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.65
21.12.2022 03-04 | 4.83 | 4.16 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.65
21.12.2022 04-05 | 4.86 | 4.04 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 79.65
21.12.2022 05-06 | 1.14 | 2.31 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 06-07 | 0.22 | 2.08 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 07-08 | 0.26 | 2.5 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 08-09 | 1.77 | 2.92 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 09-10 | 3.71 | 3.91 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 10-11 | 4.67 | 4.28 | 0.1 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 11-12 | 4.82 | 4.42 | 37.65 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.67
21.12.2022 12-13 | 4.79 | 4.45 | 62.95 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 13-14 | 4.67 | 4.29 | 42.68 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 79.66
21.12.2022 14-15 | 4.79 | 4.18 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.16 | 0 | 79.3
21.12.2022 15-16 | 4.8 | 4.17 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0.46 | 0 | 77.26
21.12.2022 16-17 | 4.86 | 4.45 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 77.59
21.12.2022 17-18 | 4.75 | 4.47 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 77.44
21.12.2022 18-19 | 4.68 | 4.39 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 77.44
21.12.2022 19-20 | 4.74 | 4.37 | 4.99 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 75.99
21.12.2022 20-21 | 4.37 | 3.99 | 77.64 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | -3.13
21.12.2022 21-22 | 4.23 | 3.67 | 72.44 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | -3.12
21.12.2022 22-23 | 2.75 | 2.52 | 88.26 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | -3.12
21.12.2022 23-24 | 1.85 | 1.79 | 64.76 | 7.16 | -0.01 | 0.45 | 0 | -3.12
22.12.2022 00-01 | 2.65 | 2.22 | 91.96 | 7.16 | -0.01 | 0.07 | 0 | -3.14
22.12.2022 01-02 | 2.66 | 2.35 | 83.05 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | -3.14
22.12.2022 02-03 | 2.49 | 2.22 | 91.94 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | -3.13
22.12.2022 03-04 | 2.32 | 0.79 | 89.64 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | -3.14
22.12.2022 04-05 | 2.31 | 0.27 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | -3.14
22.12.2022 05-06 | 2.14 | 0.24 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | -3.14
22.12.2022 06-07 | 1.01 | 0.23 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 9.57
22.12.2022 07-08 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 75.93
22.12.2022 08-09 | 0.18 | 0.19 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.93
22.12.2022 09-10 | 0.17 | 0.17 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75.93
22.12.2022 10-11 | 0.18 | 0.34 | 0.1 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.92
22.12.2022 11-12 | 0.67 | 3.05 | 76.75 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.92
22.12.2022 12-13 | 3.33 | 3.93 | 6.19 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 75.91
22.12.2022 13-14 | 3.79 | 4.22 | 65.35 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 75.91
22.12.2022 14-15 | 4.63 | 4.21 | 70.56 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 75.91
22.12.2022 15-16 | 4.61 | 4.09 | 85.36 | 7.2 | -0.01 | 0.37 | 0 | 76.58
22.12.2022 16-17 | 4.58 | 4.17 | 69.16 | 7.2 | -0.02 | 0.07 | 0 | 76.84
22.12.2022 17-18 | 4.58 | 3.99 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0.52 | 0 | 74.8
22.12.2022 18-19 | 4.54 | 3.99 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
22.12.2022 19-20 | 4.57 | 4.06 | 44.28 | 7.2 | -0.01 | 0.29 | 0 | 75.32
22.12.2022 20-21 | 4.59 | 4.01 | 45.96 | 7.2 | -0.02 | 0.48 | 0 | 75.51
22.12.2022 21-22 | 4.59 | 3.99 | 82.46 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 75.22
22.12.2022 22-23 | 4.62 | 4.14 | 34.58 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 75.22
22.12.2022 23-24 | 4.71 | 4.06 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 75.22
23.12.2022 00-01 | 3.93 | 3.56 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0 | 75.22
23.12.2022 01-02 | 2.34 | 2.21 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0.55 | 0 | 75.43
23.12.2022 02-03 | 2.46 | 2.15 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0.4 | 0 | 75.3
23.12.2022 03-04 | 2.32 | 1.98 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 75.22
23.12.2022 04-05 | 2.5 | 2.14 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0.27 | 0 | 75.29
23.12.2022 05-06 | 4.05 | 3.49 | 0 | 7.2 | -0.02 | 0.21 | 0 | 75.29
23.12.2022 06-07 | 3.93 | 3.46 | 0 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 75.27
23.12.2022 07-08 | 2.69 | 2.35 | 0 | 7.2 | -0.01 | 0.08 | 0 | 75.09
23.12.2022 08-09 | 2.3 | 2.06 | 8.3 | 7.2 | -0.01 | 0.67 | 0 | 73.36
23.12.2022 09-10 | 2.61 | 2.32 | 97.54 | 7.2 | -0.01 | 0.35 | 0 | 73.5
23.12.2022 10-11 | 2.8 | 2.56 | 75.96 | 7.2 | -0.01 | 0.3 | 0 | 73.93
23.12.2022 11-12 | 2.82 | 2.48 | 75.65 | 7.21 | -0.02 | 0.67 | 0 | 74.51
23.12.2022 12-13 | 2.55 | 2.16 | 63.86 | 7.21 | -0.02 | 0.29 | 0 | 74.55
23.12.2022 13-14 | 2.55 | 1.66 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 74.49
23.12.2022 14-15 | 2.62 | 0.43 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0 | 0 | 74.48
23.12.2022 15-16 | 2.71 | 0.38 | 0 | 7.22 | -0.01 | 0 | 0 | 74.48
23.12.2022 16-17 | 2.63 | 0.3 | 0 | 7.21 | -0.02 | 0.14 | 0 | 74.39
23.12.2022 17-18 | 2.5 | 0.23 | 0 | 7.21 | -0.01 | 0.67 | 0 | 73.92
23.12.2022 18-19 | 2.33 | 0.17 | 0 | 7.21 | -0.01 | 0.67 | 0 | 73.76
23.12.2022 19-20 | 2.17 | 0.14 | 65.49 | 7.2 | -0.02 | 0.67 | 0 | 74
23.12.2022 20-21 | 2.11 | 0.14 | 77.34 | 7.19 | -0.01 | 0.28 | 0 | 73.93
23.12.2022 21-22 | 1.97 | 0.12 | 74.16 | 7.19 | -0.02 | 0 | 0 | 73.9
23.12.2022 22-23 | 1.83 | 0.11 | 73.86 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 73.9
23.12.2022 23-24 | 1.91 | 0.11 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 73.9
24.12.2022 00-01 | 0.3 | 0.1 | 3.09 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 73.9
24.12.2022 01-02 | 0.14 | 0.09 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 73.9
24.12.2022 02-03 | 0.13 | 0.08 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 73.91
24.12.2022 03-04 | 0.13 | 0.07 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 73.91
24.12.2022 04-05 | 0.17 | 0.12 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 73.91
24.12.2022 05-06 | 0.2 | 0.15 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 73.91
24.12.2022 06-07 | 0.19 | 0.14 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 73.91
24.12.2022 07-08 | 0.19 | 0.13 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 73.92
24.12.2022 08-09 | 0.15 | 0.06 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 73.92
24.12.2022 09-10 | 0.13 | 0.04 | 57.97 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 73.95
24.12.2022 10-11 | 0.13 | 0.04 | 73.25 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 73.94
24.12.2022 11-12 | 0.13 | 0.04 | 3.5 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 73.94
24.12.2022 12-13 | 0.14 | 0.05 | 98.25 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 73.94
24.12.2022 13-14 | 0.13 | 0.05 | 47.87 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.66
24.12.2022 14-15 | 0.13 | 0.04 | 90.13 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 74.94
24.12.2022 15-16 | 0.12 | 0.04 | 70.74 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.88
24.12.2022 16-17 | 0.12 | 0.05 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.81
24.12.2022 17-18 | 0.12 | 0.05 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.82
24.12.2022 18-19 | 0.12 | 0.05 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.83
24.12.2022 19-20 | 0.12 | 0.05 | 74.66 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.84
24.12.2022 20-21 | 0.12 | 0.06 | 89.45 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.83
24.12.2022 21-22 | 0.12 | 0.06 | 59.34 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.84
24.12.2022 22-23 | 0.12 | 0.06 | 96.28 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.85
24.12.2022 23-24 | 0.13 | 0.07 | 76.33 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.85
25.12.2022 00-01 | 0.14 | 0.08 | 63.28 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.85
25.12.2022 01-02 | 0.14 | 0.08 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 74.87
25.12.2022 02-03 | 0.13 | 0.08 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.87
25.12.2022 03-04 | 0.12 | 0.07 | 0 | 7.1 | -0.02 | 0 | 0 | 74.81
25.12.2022 04-05 | 0.12 | 0.08 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 74.77
25.12.2022 05-06 | 0.13 | 0.09 | 0 | 7.11 | -0.01 | 0 | 0 | 74.75
25.12.2022 06-07 | 0.14 | 0.09 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 74.76
25.12.2022 07-08 | 0.14 | 0.09 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 74.77
25.12.2022 08-09 | 0.15 | 0.09 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 74.78
25.12.2022 09-10 | 0.15 | 0.09 | 39.09 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 74.78
25.12.2022 10-11 | 0.15 | 0.09 | 78.13 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 74.79
25.12.2022 11-12 | 0.15 | 0.1 | 79.67 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.76
25.12.2022 12-13 | 0.15 | 0.1 | 81.74 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.75
25.12.2022 13-14 | 0.14 | 0.1 | 88.15 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.83
25.12.2022 14-15 | 0.14 | 0.1 | 61.87 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.85
25.12.2022 15-16 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.81
25.12.2022 16-17 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.8
25.12.2022 17-18 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.82
25.12.2022 18-19 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 74.87
25.12.2022 19-20 | 0.14 | 0.1 | 72.15 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 74.93
25.12.2022 20-21 | 0.14 | 0.1 | 93.96 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.95
25.12.2022 21-22 | 0.14 | 0.1 | 48.35 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.96
25.12.2022 22-23 | 0.14 | 0.11 | 70.95 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.97
25.12.2022 23-24 | 0.14 | 0.11 | 70.65 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.98
26.12.2022 00-01 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.99
26.12.2022 01-02 | 0.14 | 0.09 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 02-03 | 0.14 | 0.1 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 03-04 | 0.15 | 0.09 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 04-05 | 0.14 | 0.09 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 05-06 | 0.16 | 0.09 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 06-07 | 0.16 | 0.08 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 07-08 | 0.15 | 0.08 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 08-09 | 0.15 | 0.08 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 09-10 | 0.16 | 0.07 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 10-11 | 0.16 | 0.08 | 83.46 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 11-12 | 0.16 | 0.08 | 91.31 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 12-13 | 0.17 | 0.09 | 86.74 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.99
26.12.2022 13-14 | 0.16 | 0.1 | 76.65 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.01
26.12.2022 14-15 | 0.16 | 0.11 | 29.49 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.02
26.12.2022 15-16 | 0.15 | 0.11 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 75.01
26.12.2022 16-17 | 0.15 | 0.1 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 74.99
26.12.2022 17-18 | 0.16 | 0.08 | 0 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 74.98
26.12.2022 18-19 | 0.16 | 0.08 | 0.2 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
26.12.2022 19-20 | 0.15 | 0.08 | 26.87 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 74.98
26.12.2022 20-21 | 0.16 | 0.09 | 77.66 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 74.98
26.12.2022 21-22 | 0.15 | 0.08 | 73.46 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 74.99
26.12.2022 22-23 | 0.15 | 0.05 | 79.57 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 75
26.12.2022 23-24 | 0.16 | 0.04 | 67.58 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 75.04
27.12.2022 00-01 | 0.17 | 0.04 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 75.07
27.12.2022 01-02 | 0.18 | 0.04 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 75.09
27.12.2022 02-03 | 0.19 | 0.03 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 75.09
27.12.2022 03-04 | 0.18 | 0.02 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 75.04
27.12.2022 04-05 | 0.18 | 0.01 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 74.97
27.12.2022 05-06 | 0.19 | 0.01 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.94
27.12.2022 06-07 | 0.19 | 0.01 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 75.02
27.12.2022 07-08 | 0.19 | 0.01 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 75.07
27.12.2022 08-09 | 0.23 | 0.35 | 0 | 7.12 | -0.01 | 0 | 0 | 75.09
27.12.2022 09-10 | 0.31 | 2.21 | 0 | 7.11 | -0.02 | 0 | 0 | 75.08
27.12.2022 10-11 | 0.32 | 2.23 | 0 | 7.12 | -0.02 | 0 | 0 | 75.08
27.12.2022 11-12 | 0.38 | 2.86 | 70.85 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 75.09
27.12.2022 12-13 | 0.44 | 4.42 | 94.62 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 75.09
27.12.2022 13-14 | 3.15 | 4.71 | 93.81 | 7.14 | -0.01 | 0.17 | 0 | 75.05
27.12.2022 14-15 | 4.69 | 3.99 | 78.34 | 7.14 | -0.02 | 0.68 | 0 | 75.13
27.12.2022 15-16 | 4.76 | 4.02 | 82.53 | 7.14 | -0.02 | 0.72 | 0 | 74.61
27.12.2022 16-17 | 4.72 | 4.11 | 51.76 | 7.14 | -0.02 | 0.71 | 0 | 74.57
27.12.2022 17-18 | 4.41 | 3.86 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0.71 | 0 | 74.87
27.12.2022 18-19 | 2.63 | 2.45 | 17.38 | 7.13 | -0.01 | 0.68 | 0 | 74.45
27.12.2022 19-20 | 0.21 | 1.27 | 81.06 | 7.13 | -0.02 | 0.66 | 0 | 74.19
27.12.2022 20-21 | 0.19 | 0.16 | 75.36 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.34
27.12.2022 21-22 | 0.18 | 0.16 | 86.36 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 74.34
27.12.2022 22-23 | 0.16 | 0.14 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.34
27.12.2022 23-24 | 0.14 | 0.11 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.35
28.12.2022 00-01 | 0.13 | 0.1 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.35
28.12.2022 01-02 | 0.13 | 0.09 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.35
28.12.2022 02-03 | 0.14 | 0.11 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.35
28.12.2022 03-04 | 0.14 | 0.11 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.35
28.12.2022 04-05 | 0.13 | 0.11 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.36
28.12.2022 05-06 | 0.13 | 0.11 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.36
28.12.2022 06-07 | 0.7 | 0.36 | 0 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 74.36
28.12.2022 07-08 | 2.92 | 1.47 | 0 | 7.13 | -0.01 | 0 | 0 | 74.37
28.12.2022 08-09 | 2.9 | 2.51 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0 | 0 | 74.37
28.12.2022 09-10 | 4.14 | 3.67 | 0 | 7.13 | -0.02 | 0.45 | 0 | 74.71
28.12.2022 10-11 | 3.23 | 2.61 | 21.87 | 7.13 | -0.02 | 0.67 | 0 | 74.57
28.12.2022 11-12 | 2.26 | 0.31 | 78.95 | 7.14 | -0.01 | 0.1 | 0 | 74.57
28.12.2022 12-13 | 2.19 | 0.21 | 75.44 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.54
28.12.2022 13-14 | 2.01 | 0.15 | 83.46 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
28.12.2022 14-15 | 1.91 | 0.11 | 80.36 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.52
28.12.2022 15-16 | 2.26 | 0.19 | 87.95 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.52
28.12.2022 16-17 | 3.29 | 0.3 | 35.67 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.51
28.12.2022 17-18 | 3.29 | 0.54 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.51
28.12.2022 18-19 | 2.68 | 0.4 | 59.57 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 74.52
28.12.2022 19-20 | 2.67 | 0.2 | 61.66 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 74.52
28.12.2022 20-21 | 2.62 | 0.18 | 85.37 | 7.16 | -0.03 | 0 | 0 | 74.53
28.12.2022 21-22 | 2.59 | 0.17 | 38.27 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
28.12.2022 22-23 | 2.45 | 0.15 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
28.12.2022 23-24 | 2.37 | 0.15 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 00-01 | 2.25 | 0.15 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 01-02 | 1.86 | 0.15 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 02-03 | 1.72 | 0.15 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 03-04 | 1.57 | 0.13 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 04-05 | 1.1 | 0.12 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 05-06 | 0.13 | 0.1 | 0 | 7.14 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 06-07 | 0.15 | 0.13 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 07-08 | 2.12 | 0.13 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 74.52
29.12.2022 08-09 | 2.91 | 0.18 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 74.53
29.12.2022 09-10 | 2.85 | 0.18 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 74.54
29.12.2022 10-11 | 2.6 | 0.51 | 59.75 | 7.15 | -0.02 | 0.02 | 0 | 74.54
29.12.2022 11-12 | 2.59 | 2.1 | 71.94 | 7.16 | 0 | 0.68 | 0 | 74.41
29.12.2022 12-13 | 2.55 | 2.21 | 65.76 | 7.15 | -0.02 | 0.67 | 0 | 74.66
29.12.2022 13-14 | 2.68 | 2.24 | 85.74 | 7.17 | -0.02 | 0.67 | 0 | 74.68
29.12.2022 14-15 | 2.93 | 2.3 | 72.44 | 7.17 | -0.02 | 0.71 | 0 | 74.41
29.12.2022 15-16 | 2.93 | 2.35 | 81.87 | 7.16 | -0.02 | 0.82 | 0 | 73.6
29.12.2022 16-17 | 2.57 | 2.18 | 23.37 | 7.16 | -0.02 | 0.91 | 0 | 74.37
29.12.2022 17-18 | 2.4 | 2.11 | 0 | 7.16 | -0.01 | 1.33 | 0 | 73.44
29.12.2022 18-19 | 1.3 | 2 | 34.87 | 7.18 | -0.02 | 1.47 | 0 | 73.23
29.12.2022 19-20 | 0.25 | 2.05 | 94.32 | 7.17 | -0.02 | 1.18 | 0 | 71.63
29.12.2022 20-21 | 0.22 | 2.04 | 90.11 | 7.18 | -0.01 | 0.83 | 0 | 71.04
29.12.2022 21-22 | 0.19 | 2.13 | 76.83 | 7.18 | -0.01 | 0.46 | 0 | 71.07
29.12.2022 22-23 | 0.16 | 2.19 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0.71 | 0 | 71.19
29.12.2022 23-24 | 0.15 | 2.19 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0.89 | 0 | 70.74
30.12.2022 00-01 | 0.14 | 2.03 | 0 | 7.16 | -0.02 | 1 | 0 | 70.28
30.12.2022 01-02 | 0.13 | 1.39 | 0 | 7.15 | -0.02 | 1.01 | 0 | 69.81
30.12.2022 02-03 | 0.11 | 0.21 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0.09 | 0 | 69.31
30.12.2022 03-04 | 0.1 | 0.16 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 04-05 | 0.1 | 0.14 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 05-06 | 0.1 | 0.14 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 06-07 | 0.1 | 0.14 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 07-08 | 0.1 | 0.14 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 08-09 | 0.09 | 0.14 | 30.18 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 09-10 | 0.08 | 0.14 | 94.65 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 10-11 | 0.08 | 0.15 | 33.47 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 11-12 | 0.08 | 0.15 | 83.73 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 12-13 | 0.08 | 0.16 | 99.54 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 13-14 | 0.08 | 0.16 | 84.15 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 14-15 | 0.08 | 0.16 | 36.78 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 15-16 | 0.09 | 0.17 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 16-17 | 0.11 | 0.2 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 17-18 | 0.13 | 0.22 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 18-19 | 0.13 | 0.22 | 20.07 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 19-20 | 0.16 | 0.24 | 78.95 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 20-21 | 0.12 | 0.21 | 80.98 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 21-22 | 0.1 | 0.18 | 75.03 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.31
30.12.2022 22-23 | 0.1 | 0.18 | 75.77 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
30.12.2022 23-24 | 0.12 | 0.17 | 0 | 7.15 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 00-01 | 0.13 | 0.18 | 0 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 01-02 | 0.13 | 0.18 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 02-03 | 0.12 | 0.18 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 03-04 | 0.11 | 0.16 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 04-05 | 0.11 | 0.16 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 05-06 | 0.12 | 0.15 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 06-07 | 0.13 | 0.16 | 0 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 07-08 | 0.13 | 0.16 | 0 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 08-09 | 0.14 | 0.16 | 0 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 09-10 | 0.13 | 0.17 | 14.38 | 7.17 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 10-11 | 0.12 | 0.17 | 86.75 | 7.18 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 11-12 | 0.12 | 0.15 | 87.38 | 7.19 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 12-13 | 0.12 | 0.15 | 67.15 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 13-14 | 0.13 | 0.16 | 101.75 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 14-15 | 0.13 | 0.16 | 93.25 | 7.2 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 15-16 | 0.13 | 0.14 | 48.85 | 7.21 | -0.01 | 0 | 0 | 69.32
31.12.2022 16-17 | 0.13 | 0.11 | 2.09 | 7.2 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 17-18 | 0.15 | 0.1 | 0 | 7.18 | -0.02 | 0 | 0 | 69.33
31.12.2022 18-19 | 0.16 | 0.1 | 0 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
31.12.2022 19-20 | 0.17 | 0.13 | 79.14 | 7.17 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
31.12.2022 20-21 | 0.15 | 0.1 | 89.63 | 7.16 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
31.12.2022 21-22 | 0.14 | 0.09 | 58.03 | 7.16 | -0.01 | 0 | 0 | 69.34
31.12.2022 22-23 | 0.14 | 0.09 | 67.42 | 7.15 | -0.02 | 0 | 0 | 69.34
31.12.2022 23-24 | 0.14 | 0.09 | 68.84 | 7.14 | -0.01 | 0 | 0 | 69.33