## Sheet1
date | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9
| mass flow - biopellets | mass flow - biopellets | mass flow - coal + wooden residues | volume flow - air to SNCR | volume flow - reagents to SNCR | volume flow - water to SNCR | dosage - DSI | dosage - DSI | high - DSI silo
| t/h | t/h | t/h | m3/h | l/h | l/h | 1/min | 1/min | %
01.12.2022 00-01 | 0 | 0.04 | 43.78 | 10.47 | 6.29 | 224.04 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 01-02 | 0 | 0.02 | 98.87 | 10.47 | 6.15 | 223.93 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 02-03 | 0 | 0.01 | 90.67 | 10.46 | 11.07 | 219.23 | 0 | 0 | 43.98
01.12.2022 03-04 | 0 | 0 | 83.08 | 10.46 | 10.74 | 218.85 | 0 | 0 | 43.98
01.12.2022 04-05 | 0 | 0 | 90.78 | 10.46 | 9.1 | 220 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 05-06 | 0 | 0 | 77.08 | 10.47 | 5.01 | 223.02 | 0 | 0 | 44
01.12.2022 06-07 | 0 | 0 | 58.48 | 10.47 | 4.66 | 223.24 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 07-08 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 3.83 | 223.18 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 08-09 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 2.58 | 91.56 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 09-10 | 0 | 0.01 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.37 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 10-11 | 0 | 0.01 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.99
01.12.2022 11-12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.01
01.12.2022 12-13 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 44.04
01.12.2022 13-14 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.04
01.12.2022 14-15 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 44.03
01.12.2022 15-16 | 0 | 0 | 11.19 | 7.43 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 44.03
01.12.2022 16-17 | 1.52 | 1.47 | 71.01 | 7.94 | 0.65 | 39.99 | 0 | 0.37 | 43.46
01.12.2022 17-18 | 1.53 | 1.98 | 1 | 10.52 | 9.44 | 222.45 | 0 | 0.66 | 42.84
01.12.2022 18-19 | 1.71 | 1.98 | 16.79 | 10.52 | 4.75 | 224.59 | 0 | 0.76 | 42.26
01.12.2022 19-20 | 1.71 | 1.97 | 71.85 | 10.52 | 3.54 | 224.91 | 0 | 0.68 | 42.91
01.12.2022 20-21 | 1.64 | 1.99 | 86.84 | 10.51 | 13.92 | 214.56 | 0 | 0.4 | 43.21
01.12.2022 21-22 | 2.29 | 2.79 | 51.27 | 10.51 | 14.77 | 212.13 | 0 | 0.25 | 43.12
01.12.2022 22-23 | 2.96 | 3.49 | 95.36 | 10.52 | 4.16 | 222.02 | 0 | 0.42 | 42.93
01.12.2022 23-24 | 3.93 | 4.31 | 84.78 | 7.46 | -0.01 | 3.42 | 0 | 0.71 | 44.09
02.12.2022 00-01 | 4.08 | 4.34 | 9.3 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.9 | 45.12
02.12.2022 01-02 | 4 | 4.41 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0.92 | 45.92
02.12.2022 02-03 | 4.49 | 4.59 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0.73 | 45.87
02.12.2022 03-04 | 4.43 | 4.55 | 0 | 8.99 | 3.07 | 117.52 | 0 | 0.19 | 45.43
02.12.2022 04-05 | 4.44 | 4.5 | 0 | 7.61 | 0.21 | 14.94 | 0 | 0.36 | 45.09
02.12.2022 05-06 | 4.43 | 4.62 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0.47 | 45.09
02.12.2022 06-07 | 4.57 | 4.68 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.32 | 0.22 | 0.44 | 44.67
02.12.2022 07-08 | 4.3 | 4.62 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.36 | 0.42 | 0 | 44.54
02.12.2022 08-09 | 4.26 | 4.5 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.47 | 0 | 45.28
02.12.2022 09-10 | 4.37 | 4.47 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0.38 | 0 | 45.29
02.12.2022 10-11 | 3.11 | 3.33 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.35 | 0.51 | 0 | 45.25
02.12.2022 11-12 | 1.62 | 2.08 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0.46 | 0 | 44.83
02.12.2022 12-13 | 1.65 | 1.55 | 51.75 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.37 | 0 | 45.92
02.12.2022 13-14 | 1.83 | 0.04 | 60.23 | 7.39 | -0.02 | -0.31 | 0.17 | 0 | 46.26
02.12.2022 14-15 | 1.59 | 1.55 | 78.74 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 46.26
02.12.2022 15-16 | 1.52 | 1.92 | 58.83 | 7.39 | -0.02 | -0.3 | 0.53 | 0 | 46.24
02.12.2022 16-17 | 3.15 | 3.2 | 64.64 | 7.39 | -0.02 | -0.31 | 0.41 | 0 | 45.02
02.12.2022 17-18 | 3.48 | 3.6 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.29 | 0.67 | 0 | 45.5
02.12.2022 18-19 | 3.41 | 3.61 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.46 | 0 | 45.99
02.12.2022 19-20 | 3.35 | 3.66 | 6.09 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0.54 | 0 | 44.5
02.12.2022 20-21 | 3.42 | 3.68 | 55.64 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 42.94
02.12.2022 21-22 | 3.51 | 3.8 | 56.23 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0.33 | 0 | 43.09
02.12.2022 22-23 | 3.5 | 3.86 | 70.46 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.37 | 0 | 43.13
02.12.2022 23-24 | 3.55 | 3.72 | 59.25 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.35 | 0 | 43.3
03.12.2022 00-01 | 3.48 | 3.7 | 25.09 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0.49 | 0 | 43.75
03.12.2022 01-02 | 3.38 | 3.75 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0.4 | 0 | 43.92
03.12.2022 02-03 | 1.78 | 2.42 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 43.14
03.12.2022 03-04 | 0.02 | 2.22 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.14
03.12.2022 04-05 | 0 | 2.13 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0.27 | 0 | 43.12
03.12.2022 05-06 | 0 | 1.93 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0.26 | 0 | 43.11
03.12.2022 06-07 | 0 | 0.65 | 0 | 7.4 | -0.03 | -0.32 | 0.29 | 0 | 43.16
03.12.2022 07-08 | 0 | 0.62 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0.2 | 0 | 43.28
03.12.2022 08-09 | 0 | 0.63 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0.24 | 0 | 44.09
03.12.2022 09-10 | 0 | 0.17 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.31 | 0.21 | 0 | 44.5
03.12.2022 10-11 | 0 | 0.15 | 8.09 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.74
03.12.2022 11-12 | 0 | 1.75 | 82.65 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0.23 | 0 | 45.21
03.12.2022 12-13 | 0 | 2.11 | 75.45 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.2 | 0 | 45.5
03.12.2022 13-14 | 0.06 | 2.91 | 61.33 | 7.4 | -0.02 | -0.3 | 0.21 | 0 | 45.47
03.12.2022 14-15 | 2.04 | 3.45 | 70.06 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0.36 | 0 | 45.45
03.12.2022 15-16 | 2.85 | 2.56 | 76.16 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.41 | 0 | 45.44
03.12.2022 16-17 | 2.89 | 2.56 | 95.55 | 7.41 | -0.01 | -0.36 | 0.18 | 0 | 45.3
03.12.2022 17-18 | 2.57 | 2.08 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.49 | 0 | 45.21
03.12.2022 18-19 | 0 | 1.36 | 11.99 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0.45 | 0 | 45.36
03.12.2022 19-20 | 0 | 1.34 | 101.55 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.67 | 0 | 45.49
03.12.2022 20-21 | 0 | 1.32 | 68.46 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0.02 | 0 | 45.59
03.12.2022 21-22 | 0 | 1.26 | 70.36 | 7.43 | -0.02 | -0.3 | 0.26 | 0 | 44.09
03.12.2022 22-23 | 0 | 0.76 | 96.47 | 7.43 | -0.02 | -0.28 | 0.28 | 0 | 43.94
03.12.2022 23-24 | 0 | 0.17 | 5.89 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0.22 | 0 | 44.8
04.12.2022 00-01 | 0 | 0.28 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.34 | 0.23 | 0 | 44.33
04.12.2022 01-02 | 0 | 0.34 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0.22 | 0 | 43.73
04.12.2022 02-03 | 0 | 0.31 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.64
04.12.2022 03-04 | 0 | 0.26 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.63
04.12.2022 04-05 | 0 | 0.27 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.63
04.12.2022 05-06 | 0 | 0.32 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 | 43.63
04.12.2022 06-07 | 0 | 0.34 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 43.63
04.12.2022 07-08 | 0 | 0.36 | 0 | 7.44 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 43.63
04.12.2022 08-09 | 0 | 0.39 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 43.62
04.12.2022 09-10 | 0 | 0.38 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.61
04.12.2022 10-11 | 0 | 0.39 | 18.18 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.6
04.12.2022 11-12 | 0 | 0.39 | 72.77 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.6
04.12.2022 12-13 | 0 | 0.39 | 56.67 | 7.46 | -0.01 | -0.38 | 0 | 0 | 43.59
04.12.2022 13-14 | 0 | 0.32 | 65.06 | 7.46 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 14-15 | 0 | 0.33 | 81.35 | 7.46 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 15-16 | 0 | 0.36 | 91.07 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 16-17 | 0 | 0.39 | 41.37 | 7.45 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 17-18 | 0 | 0.42 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 18-19 | 0 | 0.39 | 80.57 | 7.45 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 19-20 | 0 | 0.42 | 79.03 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 20-21 | 0 | 0.37 | 70.24 | 7.46 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 21-22 | 0 | 0.35 | 81.55 | 7.46 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 22-23 | 0 | 0.35 | 42.76 | 7.46 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 43.58
04.12.2022 23-24 | 0 | 0.4 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.59
05.12.2022 00-01 | 0 | 0.39 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.59
05.12.2022 01-02 | 0 | 0.4 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.59
05.12.2022 02-03 | 0 | 0.37 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 43.6
05.12.2022 03-04 | 0 | 0.26 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.59
05.12.2022 04-05 | 2.23 | 0.01 | 47.38 | 7.46 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.6
05.12.2022 05-06 | 2.66 | 0 | 27.79 | 7.45 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.6
05.12.2022 06-07 | 2.57 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.6
05.12.2022 07-08 | 2.87 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.61
05.12.2022 08-09 | 2.76 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.62
05.12.2022 09-10 | 2.8 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.63
05.12.2022 10-11 | 0.57 | 0 | 48.05 | 7.45 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.63
05.12.2022 11-12 | 0.04 | 0.02 | 79.25 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.63
05.12.2022 12-13 | 0 | 0 | 91.63 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.63
05.12.2022 13-14 | 0 | 0 | 86.84 | 7.44 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 43.64
05.12.2022 14-15 | 1.99 | 0 | 99.24 | 7.44 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.66
05.12.2022 15-16 | 2.83 | 0 | 5.69 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.66
05.12.2022 16-17 | 2.75 | 0 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.68
05.12.2022 17-18 | 2.33 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.67
05.12.2022 18-19 | 2.26 | 0 | 43.67 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.67
05.12.2022 19-20 | 1.83 | 0 | 77.65 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.68
05.12.2022 20-21 | 1.46 | 0 | 73.66 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.68
05.12.2022 21-22 | 1.46 | 0 | 88.47 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.67
05.12.2022 22-23 | 1.41 | 0 | 92.48 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.67
05.12.2022 23-24 | 1.43 | 0 | 66.07 | 7.43 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 00-01 | 1.47 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 01-02 | 1.48 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 02-03 | 1.19 | 0 | 0 | 8.42 | 2.84 | 71.9 | 0 | 0 | 43.67
06.12.2022 03-04 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 6.19 | 226.6 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 04-05 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 6.81 | 225.14 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 05-06 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 13.6 | 217.84 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 06-07 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 9.49 | 221.58 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 07-08 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 10.73 | 219.17 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 08-09 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 17.04 | 211.97 | 0 | 0 | 43.67
06.12.2022 09-10 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 22.52 | 206.27 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 10-11 | 0 | 0 | 52.16 | 9.15 | 6.21 | 126.56 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 11-12 | 0 | 0 | 77.53 | 10.34 | 9.74 | 212.17 | 0 | 0 | 43.65
06.12.2022 12-13 | 0.95 | 0 | 73.13 | 10.26 | 11.9 | 201.53 | 0 | 0 | 43.64
06.12.2022 13-14 | 2.54 | 0 | 75.1 | 10.47 | 6.08 | 221.02 | 0 | 0 | 43.64
06.12.2022 14-15 | 2.58 | 0 | 60.32 | 10.49 | 7.58 | 219.49 | 0 | 0 | 43.65
06.12.2022 15-16 | 1.62 | 0 | 105.73 | 10.52 | 4.13 | 222.31 | 0 | 0 | 43.67
06.12.2022 16-17 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 3.69 | 222.03 | 0 | 0 | 43.67
06.12.2022 17-18 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 3.37 | 221.72 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 18-19 | 0 | 0 | 52.05 | 10.5 | 2.56 | 222.64 | 0 | 0 | 43.69
06.12.2022 19-20 | 0 | 1.87 | 79.26 | 7.7 | 0.08 | 22.1 | 0 | 0 | 43.69
06.12.2022 20-21 | 1.48 | 1.94 | 80.86 | 7.39 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.67
06.12.2022 21-22 | 1.71 | 1.86 | 78.16 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 22-23 | 1.19 | 1.68 | 39.79 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.68
06.12.2022 23-24 | 0 | 1.62 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.69
07.12.2022 00-01 | 0.01 | 1.62 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 43.68
07.12.2022 01-02 | 1.31 | 1.69 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 43.68
07.12.2022 02-03 | 1.19 | 1.66 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 43.67
07.12.2022 03-04 | 1.15 | 1.66 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.66
07.12.2022 04-05 | 1.69 | 2.15 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 43.65
07.12.2022 05-06 | 2.76 | 3.05 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.33 | 0.29 | 0 | 43.64
07.12.2022 06-07 | 3.23 | 3.13 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0.54 | 0 | 43.09
07.12.2022 07-08 | 3.32 | 3.2 | 0 | 8.23 | 1.18 | 58.78 | 0.2 | 0 | 42.95
07.12.2022 08-09 | 3.27 | 3.27 | 0 | 10.49 | 5.14 | 225.53 | 0 | 0 | 43.03
07.12.2022 09-10 | 4.22 | 3.92 | 0 | 8.17 | 0.56 | 56.96 | 0.24 | 0 | 43.64
07.12.2022 10-11 | 4.71 | 4.46 | 35.18 | 7.74 | 3.48 | 25.68 | 0.63 | 0 | 43.86
07.12.2022 11-12 | 4.78 | 4.62 | 101.32 | 7.36 | -0.02 | -0.32 | 0.7 | 0 | 44.5
07.12.2022 12-13 | 2.89 | 2.79 | 65.9 | 7.37 | -0.02 | -0.36 | 0.33 | 0 | 44.65
07.12.2022 13-14 | 2 | 1.91 | 73.1 | 7.35 | -0.02 | -0.36 | 0.38 | 0 | 44.5
07.12.2022 14-15 | 1.48 | 1.52 | 70.2 | 7.36 | -0.01 | -0.38 | 0.52 | 0 | 45
07.12.2022 15-16 | 1.34 | 1.34 | 47.34 | 7.34 | -0.02 | -0.34 | 0.46 | 0 | 44.49
07.12.2022 16-17 | 1.7 | 1.84 | 0 | 7.34 | -0.02 | -0.36 | 0.53 | 0 | 44.96
07.12.2022 17-18 | 1.55 | 1.96 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.37 | 0.29 | 0 | 43.44
07.12.2022 18-19 | 0 | 1.9 | 16.99 | 7.76 | 0.13 | 28.06 | 0.27 | 0 | 43.66
07.12.2022 19-20 | 0 | 0.47 | 78.73 | 10.49 | 5.09 | 220.13 | 0.25 | 0 | 43.14
07.12.2022 20-21 | 0 | 0.19 | 85.85 | 10.49 | 17.73 | 209.85 | 0 | 0 | 43.11
07.12.2022 21-22 | 0 | 0.2 | 100.93 | 10.5 | 16.12 | 210.7 | 0 | 0 | 43.12
07.12.2022 22-23 | 0 | 0.23 | 15.29 | 10.43 | 9.37 | 210.1 | 0 | 0 | 43.12
07.12.2022 23-24 | 0 | 0.29 | 0 | 10.53 | 5.19 | 219.76 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 00-01 | 0 | 0.32 | 0 | 10.53 | 3.23 | 221.57 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 01-02 | 0 | 0.33 | 0 | 10.54 | 2.98 | 221.24 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 02-03 | 0 | 0.31 | 0 | 10.54 | 6.08 | 218.14 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 03-04 | 0 | 0.26 | 64.78 | 10.53 | 7.22 | 216.31 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 04-05 | 0 | 0.25 | 0 | 10.54 | 3.95 | 219.14 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 05-06 | 0 | 0.28 | 0 | 10.55 | 3.16 | 218.77 | 0 | 0 | 42.35
08.12.2022 06-07 | 0 | 0.3 | 0 | 10.54 | 3.74 | 218.73 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 07-08 | 0 | 0.29 | 0 | 10.55 | 2.58 | 219.21 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 08-09 | 0 | 0.07 | 0 | 10.54 | 3.94 | 217.86 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 09-10 | 0 | 0.17 | 0 | 10.56 | 1.8 | 218.65 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 10-11 | 0 | 0.2 | 13.79 | 10.13 | 2.03 | 188.67 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 11-12 | 0 | 0.2 | 77.64 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 12-13 | 0 | 0.04 | 72.43 | 9.95 | 5.01 | 169.3 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 13-14 | 0 | 0.08 | 84.52 | 10.59 | 7.14 | 210.69 | 0 | 0 | 43.11
08.12.2022 14-15 | 0 | 0.04 | 89.36 | 10.6 | 5.29 | 212.38 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 15-16 | 0 | 0.02 | 74.55 | 10.6 | 4.02 | 213.69 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 16-17 | 1 | 0 | 19.57 | 10.58 | 4.92 | 213.33 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 17-18 | 1.36 | 0 | 0 | 10.59 | 3.54 | 213.57 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 18-19 | 1.29 | 0.05 | 3.3 | 8.89 | 1.73 | 99.13 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 19-20 | 1.28 | 0.14 | 64.44 | 7.67 | 0.19 | 18.32 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 20-21 | 1.61 | 0.12 | 74.15 | 10.56 | 9.55 | 215.53 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 21-22 | 1.61 | 0.1 | 67.97 | 10.57 | 8.56 | 214.83 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 22-23 | 0.97 | 0.13 | 46.28 | 10.58 | 3.21 | 218.51 | 0 | 0 | 43.12
08.12.2022 23-24 | 0 | 0.15 | 87.47 | 10.58 | 4.3 | 216.72 | 0 | 0 | 43.13
09.12.2022 00-01 | 0 | 0.13 | 72.78 | 10.57 | 3.68 | 216.47 | 0 | 0 | 43.13
09.12.2022 01-02 | 0 | 0.13 | 0 | 10.57 | 7.03 | 213.05 | 0 | 0 | 43.12
09.12.2022 02-03 | 0 | 0.09 | 0 | 10.56 | 9.68 | 210.12 | 0 | 0 | 43.13
09.12.2022 03-04 | 0 | 0.08 | 0 | 10.55 | 15.27 | 204.86 | 0 | 0 | 43.13
09.12.2022 04-05 | 0 | 0.09 | 0 | 10.54 | 10.69 | 208.49 | 0 | 0 | 43.12
09.12.2022 05-06 | 0 | 0.1 | 0 | 10.53 | 14.73 | 203.93 | 0 | 0 | 43.12
09.12.2022 06-07 | 0 | 0.11 | 0 | 10.51 | 13.05 | 206.21 | 0 | 0 | 43.11
09.12.2022 07-08 | 0 | 0.09 | 0 | 10.51 | 11.98 | 206.9 | 0 | 0 | 43.1
09.12.2022 08-09 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.13 | 202.75 | 0 | 0 | 43.1
09.12.2022 09-10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 17.26 | 201.41 | 0 | 0 | 43.09
09.12.2022 10-11 | 0 | 0 | 80.84 | 10.52 | 13.03 | 205.28 | 0 | 0 | 43.09
09.12.2022 11-12 | 0 | 0.01 | 0.3 | 10.53 | 14.74 | 203.66 | 0 | 0 | 43.09
09.12.2022 12-13 | 0 | 0.01 | 7.98 | 10.54 | 13.73 | 204.91 | 0 | 0 | 43.09
09.12.2022 13-14 | 0 | 0 | 79.74 | 10.42 | 11.72 | 193.91 | 0 | 0 | 43.1
09.12.2022 14-15 | 0 | 0 | 69.46 | 10.57 | 10.57 | 205.49 | 0 | 0 | 43.1
09.12.2022 15-16 | 0.47 | 1.39 | 77.76 | 10.6 | 3.26 | 212.85 | 0 | 0 | 43.11
09.12.2022 16-17 | 2.57 | 2.77 | 6.9 | 10.61 | 1.76 | 214.18 | 0.1 | 0 | 43.2
09.12.2022 17-18 | 2.89 | 3.13 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0.34 | 0 | 43.75
09.12.2022 18-19 | 2.85 | 3.14 | 47.46 | 7.42 | -0.02 | -0.35 | 0.42 | 0 | 43.8
09.12.2022 19-20 | 2.81 | 3.05 | 72.84 | 7.43 | -0.02 | -0.33 | 0.52 | 0 | 43.79
09.12.2022 20-21 | 2.35 | 2.64 | 88.63 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0.28 | 0 | 43.91
09.12.2022 21-22 | 2.2 | 2.71 | 84.13 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.09 | 0 | 44
09.12.2022 22-23 | 2.25 | 2.9 | 85.93 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.99
09.12.2022 23-24 | 2.2 | 3.06 | 95.02 | 7.4 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.98
10.12.2022 00-01 | 2.52 | 3.47 | 75.54 | 7.4 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 44.02
10.12.2022 01-02 | 3.2 | 4.09 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 44.04
10.12.2022 02-03 | 2.97 | 4.13 | 0 | 7.78 | 0.66 | 27.44 | 0 | 0 | 44.06
10.12.2022 03-04 | 1.84 | 3.14 | 0 | 9.01 | 2.18 | 112.02 | 0 | 0 | 44.05
10.12.2022 04-05 | 1.75 | 2.94 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 44.05
10.12.2022 05-06 | 1.66 | 2.72 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.06
10.12.2022 06-07 | 1.5 | 2.51 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 44.06
10.12.2022 07-08 | 0.05 | 3.32 | 0 | 8.47 | 1.32 | 77.13 | 0 | 0 | 44.05
10.12.2022 08-09 | 0 | 1.08 | 0 | 10.03 | 5.8 | 190.48 | 0 | 0 | 44.05
10.12.2022 09-10 | 0 | 0.84 | 0 | 10.49 | 2.76 | 226.94 | 0 | 0 | 44.06
10.12.2022 10-11 | 0 | 0.81 | 56.87 | 8.27 | 0.97 | 63.82 | 0 | 0 | 44.03
10.12.2022 11-12 | 0 | 0.82 | 74.86 | 7.39 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 44.03
10.12.2022 12-13 | 0 | 0.5 | 72.25 | 9.05 | 4.05 | 120.09 | 0 | 0 | 44.02
10.12.2022 13-14 | 0 | 0.26 | 79.37 | 10.51 | 4.76 | 224.44 | 0 | 0 | 44.02
10.12.2022 14-15 | 1.35 | 0.28 | 33.76 | 9.31 | 4.99 | 135.46 | 0 | 0 | 44.03
10.12.2022 15-16 | 2.12 | 0.42 | 11.6 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 44.02
10.12.2022 16-17 | 2.09 | 0.44 | 0 | 7.36 | -0.03 | -0.33 | 0 | 0 | 44.03
10.12.2022 17-18 | 2.12 | 0.45 | 0 | 7.51 | 0.05 | 11.72 | 0 | 0 | 44.04
10.12.2022 18-19 | 2.09 | 0.43 | 12.79 | 10.45 | 4.4 | 226.05 | 0 | 0 | 44.06
10.12.2022 19-20 | 2.14 | 0.39 | 88.53 | 10.46 | 2.99 | 226.97 | 0 | 0 | 44.07
10.12.2022 20-21 | 0.45 | 0.36 | 87.43 | 10.46 | 4.76 | 224.17 | 0 | 0 | 44.07
10.12.2022 21-22 | 0 | 0.36 | 38.68 | 10.44 | 6.45 | 221.8 | 0 | 0 | 44.08
10.12.2022 22-23 | 0 | 0.43 | 55.77 | 10.45 | 3.87 | 223.11 | 0 | 0 | 44.09
10.12.2022 23-24 | 0 | 0.47 | 93.55 | 10.45 | 4.35 | 222.2 | 0 | 0 | 44.1
11.12.2022 00-01 | 0 | 0.46 | 49.67 | 10.43 | 6.49 | 219.83 | 0 | 0 | 44.08
11.12.2022 01-02 | 0 | 0.46 | 0 | 10.43 | 6.6 | 218.98 | 0 | 0 | 44.07
11.12.2022 02-03 | 0 | 0.41 | 0 | 10.41 | 12.42 | 213.22 | 0 | 0 | 44.06
11.12.2022 03-04 | 0 | 0.33 | 0 | 10.42 | 13.47 | 211.76 | 0 | 0 | 44.06
11.12.2022 04-05 | 0 | 0.34 | 0 | 10.42 | 10.14 | 214.84 | 0 | 0 | 44.06
11.12.2022 05-06 | 0 | 0.35 | 0 | 10.41 | 6.05 | 217.77 | 0 | 0 | 44.06
11.12.2022 06-07 | 0 | 0.35 | 0 | 10.4 | 3.65 | 220.08 | 0 | 0 | 43.93
11.12.2022 07-08 | 0 | 0.4 | 0 | 10.41 | 3.84 | 219.77 | 0 | 0 | 43.56
11.12.2022 08-09 | 0 | 0.4 | 0 | 10.42 | 3.36 | 220.35 | 0 | 0 | 43.56
11.12.2022 09-10 | 0 | 0.41 | 0 | 10.43 | 3.09 | 220.55 | 0 | 0 | 43.57
11.12.2022 10-11 | 0 | 0.42 | 59.37 | 10.43 | 3.38 | 220.04 | 0 | 0 | 43.57
11.12.2022 11-12 | 0 | 0.43 | 80.44 | 10.42 | 5.07 | 218.27 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 12-13 | 0 | 0.4 | 86.25 | 10.41 | 14.46 | 209.21 | 0 | 0 | 43.57
11.12.2022 13-14 | 0 | 0.37 | 66.64 | 10.4 | 22.97 | 200.57 | 0 | 0 | 43.57
11.12.2022 14-15 | 0 | 0.42 | 82.25 | 10.4 | 19.95 | 202.78 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 15-16 | 0 | 0.41 | 37.37 | 10.39 | 21.31 | 201.47 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 16-17 | 0 | 0.4 | 0 | 10.39 | 20.1 | 202.12 | 0 | 0 | 43.57
11.12.2022 17-18 | 0 | 0.39 | 0 | 10.39 | 22.87 | 198.82 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 18-19 | 0 | 0.38 | 69.17 | 10.37 | 19.57 | 202.95 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 19-20 | 0 | 0.36 | 84.13 | 10.37 | 19.11 | 203.41 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 20-21 | 0 | 0.32 | 71.63 | 10.39 | 18.09 | 202.88 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 21-22 | 0 | 0.31 | 72.54 | 10.4 | 19.3 | 201.96 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 22-23 | 0 | 0.3 | 74.04 | 10.4 | 14.87 | 206.74 | 0 | 0 | 43.58
11.12.2022 23-24 | 0 | 0.32 | 70.66 | 10.41 | 12.83 | 208.51 | 0 | 0 | 43.58
12.12.2022 00-01 | 0 | 0.33 | 61.66 | 10.4 | 16.72 | 204.84 | 0 | 0 | 43.59
12.12.2022 01-02 | 0 | 0.33 | 27.68 | 10.39 | 17.95 | 203.5 | 0 | 0 | 43.58
12.12.2022 02-03 | 0 | 0.34 | 8.39 | 10.39 | 22.03 | 199.03 | 0 | 0 | 43.58
12.12.2022 03-04 | 0 | 0.33 | 0 | 10.38 | 23.42 | 198.37 | 0 | 0 | 43.59
12.12.2022 04-05 | 0.43 | 0.31 | 0 | 10.39 | 20.57 | 201.32 | 0 | 0 | 43.59
12.12.2022 05-06 | 2.69 | 0.22 | 0 | 10.42 | 10.96 | 209.9 | 0 | 0 | 43.59
12.12.2022 06-07 | 2.86 | 0.17 | 0 | 10.43 | 4.77 | 214.92 | 0 | 0 | 43.57
12.12.2022 07-08 | 2.88 | 0.22 | 0 | 10.43 | 3.86 | 215.49 | 0 | 0 | 42.72
12.12.2022 08-09 | 2.84 | 0.24 | 32.58 | 10.09 | 1.98 | 190.52 | 0 | 0 | 43.5
12.12.2022 09-10 | 2.86 | 0.23 | 43.67 | 9.7 | 4.93 | 163.01 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 10-11 | 2.75 | 0.22 | 70.43 | 10.44 | 3.77 | 215.79 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 11-12 | 2.84 | 0.21 | 91.56 | 10.43 | 6.74 | 213.61 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 12-13 | 2.6 | 0.11 | 81.04 | 10.42 | 9.11 | 210.88 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 13-14 | 2.53 | 0.06 | 4.2 | 10.44 | 8.69 | 209.75 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 14-15 | 2.58 | 0.11 | 0 | 10.43 | 6.77 | 210.77 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 15-16 | 2.68 | 0.14 | 0 | 10.43 | 5.83 | 212.19 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 16-17 | 2.54 | 0.13 | 0 | 10.42 | 11.91 | 206.29 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 17-18 | 1.83 | 0.12 | 0 | 10.37 | 14.11 | 213.21 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 18-19 | 2.34 | 0.14 | 20.68 | 10.37 | 11.55 | 216.27 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 19-20 | 2.15 | 0.12 | 103.12 | 10.37 | 11.92 | 215.58 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 20-21 | 2.09 | 0.1 | 80.63 | 10.37 | 15.34 | 212.65 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 21-22 | 3.96 | 0.09 | 63.57 | 10.36 | 9.54 | 218.74 | 0 | 0 | 43.48
12.12.2022 22-23 | 4.94 | 0.1 | 59.67 | 10.29 | 22.19 | 193.43 | 0 | 0 | 43.49
12.12.2022 23-24 | 5.26 | 0.19 | 56.57 | 10.42 | 13.42 | 205.85 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 00-01 | 4.5 | 0.27 | 90.55 | 10.38 | 10.1 | 216.21 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 01-02 | 2.11 | 0.25 | 0.9 | 10.39 | 11.63 | 216.95 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 02-03 | 2.02 | 0.1 | 0 | 10.36 | 28.92 | 201.87 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 03-04 | 1.98 | 0.09 | 24.16 | 10.37 | 22.8 | 207.57 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 04-05 | 2.08 | 0.13 | 75.74 | 10.38 | 25.98 | 203.92 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 05-06 | 2.07 | 0.14 | 0 | 10.4 | 11.91 | 217.22 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 06-07 | 1.95 | 1.02 | 0 | 10.4 | 6.15 | 223.62 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 07-08 | 3.01 | 3.47 | 0 | 8.81 | 1.56 | 109 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 08-09 | 4.09 | 4.37 | 0 | 7.32 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 09-10 | 3.83 | 4.05 | 0 | 10.41 | 4.35 | 218.34 | 0 | 0 | 43.47
13.12.2022 10-11 | 3.57 | 3.95 | 0 | 8.62 | 1.14 | 91.26 | 0.28 | 0 | 43.49
13.12.2022 11-12 | 3.25 | 3.77 | 0 | 8.65 | 1.2 | 98.19 | 0 | 0 | 43.47
13.12.2022 12-13 | 3.26 | 3.63 | 0 | 10.42 | 4.73 | 224.9 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 13-14 | 3.13 | 3.49 | 0 | 10.44 | 5.61 | 223.6 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 14-15 | 2.98 | 3.54 | 0 | 10.44 | 6.32 | 222.33 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 15-16 | 3.94 | 4.33 | 74.94 | 10.44 | 6.42 | 220.98 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 16-17 | 4.44 | 4.75 | 50.97 | 10.45 | 4.25 | 222.22 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 17-18 | 4.54 | 4.86 | 0 | 10.45 | 4.24 | 221.31 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 18-19 | 1.98 | 3.16 | 4.2 | 7.44 | -0.02 | 7.17 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 19-20 | 1.13 | 2.42 | 97.61 | 8.66 | 4.12 | 93.01 | 0 | 0 | 43.48
13.12.2022 20-21 | 1.35 | 2.45 | 98.61 | 10.4 | 18.42 | 210.78 | 0 | 0 | 43.49
13.12.2022 21-22 | 1.71 | 2.56 | 88.85 | 10.4 | 19.27 | 209.55 | 0 | 0 | 43.47
13.12.2022 22-23 | 2.57 | 3.03 | 93.55 | 10.22 | 5.9 | 206.44 | 0 | 0 | 43.47
13.12.2022 23-24 | 2.38 | 3.2 | 84.04 | 10.4 | 7.87 | 218.7 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 00-01 | 2.48 | 3 | 0 | 10.42 | 7.16 | 218.82 | 0 | 0 | 43.45
14.12.2022 01-02 | 2.6 | 3.02 | 0.1 | 10.43 | 11.66 | 213.56 | 0 | 0 | 43.46
14.12.2022 02-03 | 2.88 | 3.02 | 0 | 10.44 | 9.89 | 214.65 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 03-04 | 0 | 2.98 | 0 | 10.3 | 10.99 | 200.7 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 04-05 | 0 | 2.34 | 0 | 10.36 | 6.95 | 209.31 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 05-06 | 0 | 0.99 | 0 | 10.48 | 9.41 | 212.25 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 06-07 | 0 | 0.99 | 0 | 10.47 | 8.14 | 214.07 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 07-08 | 0 | 0.71 | 0 | 10.48 | 5.64 | 216.59 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 08-09 | 0 | 0.75 | 0 | 10.49 | 5.46 | 215.78 | 0 | 0 | 43.48
14.12.2022 09-10 | 0 | 0.72 | 0 | 10.49 | 5.69 | 215.76 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 10-11 | 0.54 | 0.59 | 0 | 10.5 | 6.79 | 214.55 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 11-12 | 2.05 | 0.44 | 88.92 | 10.51 | 3.28 | 217.14 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 12-13 | 2.05 | 0.47 | 66.15 | 10.5 | 7.76 | 213.29 | 0 | 0 | 43.46
14.12.2022 13-14 | 1.96 | 0.44 | 84.95 | 10.52 | 7.2 | 213.94 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 14-15 | 2.08 | 0.87 | 100.25 | 10.53 | 8.59 | 212.29 | 0 | 0 | 43.47
14.12.2022 15-16 | 1.16 | 1.79 | 117.7 | 10.53 | 5.15 | 215.86 | 0.2 | 0 | 43.12
14.12.2022 16-17 | 0.58 | 1.51 | 5.6 | 10.54 | 4.97 | 216.05 | 0 | 0 | 43
14.12.2022 17-18 | 1.07 | 2.1 | 0 | 10.54 | 5.83 | 214.95 | 0 | 0 | 43
14.12.2022 18-19 | 3.51 | 3.91 | 1 | 10.55 | 5.28 | 215.67 | 0 | 0 | 43
14.12.2022 19-20 | 3.78 | 4.27 | 0 | 8.55 | 1.57 | 79.38 | 0 | 0 | 43
14.12.2022 20-21 | 3.75 | 4.24 | 23.53 | 10.45 | 5.99 | 207.39 | 0 | 0 | 43
14.12.2022 21-22 | 3.81 | 4.22 | 55.02 | 10.57 | 8 | 211.89 | 0 | 0 | 43.01
14.12.2022 22-23 | 3.82 | 4.34 | 67.54 | 10.57 | 5.58 | 214.34 | 0 | 0 | 43.02
14.12.2022 23-24 | 3.75 | 4.17 | 66.24 | 7.6 | 0.01 | 14.22 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 00-01 | 3.67 | 4.27 | 77.98 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 01-02 | 3.72 | 4.42 | 78.18 | 7.38 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 02-03 | 3.18 | 3.98 | 0 | 8.78 | 2.56 | 98.73 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 03-04 | 1.99 | 3.04 | 0 | 10.53 | 10.8 | 213.61 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 04-05 | 2.09 | 2.73 | 0 | 10.53 | 9.07 | 215.19 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 05-06 | 2 | 2.73 | 0 | 10.55 | 3.81 | 219.55 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 06-07 | 1.92 | 2.81 | 0 | 10.54 | 4.64 | 219.1 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 07-08 | 1.94 | 2.77 | 0 | 10.53 | 3.01 | 219.75 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 08-09 | 2.05 | 2.94 | 0 | 10.52 | 5.63 | 217.45 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 09-10 | 2.03 | 3.21 | 0 | 10.53 | 4.42 | 215.93 | 0 | 0 | 43.02
15.12.2022 10-11 | 2.19 | 3.25 | 13.48 | 10.54 | 3.61 | 216.6 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 11-12 | 2.61 | 3.52 | 84.4 | 10.53 | 5.04 | 215.91 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 12-13 | 2.58 | 3.62 | 56.75 | 10.54 | 7.27 | 213.48 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 13-14 | 3.05 | 3.93 | 76.36 | 10.5 | 8.59 | 220.69 | 0 | 0 | 43
15.12.2022 14-15 | 2.9 | 3.93 | 58.57 | 10.5 | 11.57 | 217.53 | 0 | 0 | 43
15.12.2022 15-16 | 2.83 | 3.87 | 37.38 | 10.5 | 5.64 | 223.23 | 0 | 0 | 43
15.12.2022 16-17 | 2.81 | 3.98 | 0 | 10.49 | 8.31 | 219.67 | 0 | 0 | 43
15.12.2022 17-18 | 2.9 | 4.05 | 0 | 10.5 | 7.31 | 219.88 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 18-19 | 3.91 | 4.71 | 2.79 | 10.49 | 4.59 | 223.27 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 19-20 | 3.84 | 4.73 | 11.88 | 10.5 | 5.63 | 222 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 20-21 | 3.8 | 4.69 | 54.76 | 10.5 | 5.18 | 221.57 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 21-22 | 3.21 | 4.3 | 66.57 | 10.51 | 8.75 | 217.99 | 0 | 0 | 43.01
15.12.2022 22-23 | 1.83 | 3.33 | 80.97 | 10.51 | 11.86 | 214.26 | 0 | 0 | 43
15.12.2022 23-24 | 1.73 | 3.12 | 75.67 | 10.51 | 13.51 | 212.24 | 0 | 0 | 43.01
16.12.2022 00-01 | 1.7 | 1.82 | 0.9 | 10.5 | 14.89 | 211.37 | 0 | 0 | 43.01
16.12.2022 01-02 | 1.67 | 0.86 | 0 | 10.48 | 19.2 | 207.26 | 0 | 0 | 43
16.12.2022 02-03 | 1.71 | 0.83 | 0 | 10.51 | 9.28 | 216.16 | 0 | 0 | 43
16.12.2022 03-04 | 1.65 | 2.12 | 0 | 10.21 | 11.5 | 189.13 | 0 | 0 | 43
16.12.2022 04-05 | 3.06 | 4.25 | 0 | 10.54 | 6.44 | 217.12 | 0 | 0 | 43
16.12.2022 05-06 | 4.19 | 5.08 | 0 | 10.55 | 4.58 | 218.29 | 0.22 | 0 | 43.02
16.12.2022 06-07 | 4.06 | 5.05 | 0 | 10.55 | 2.74 | 220.7 | 0 | 0 | 43.04
16.12.2022 07-08 | 4.1 | 4.99 | 0 | 7.45 | -0.02 | 3.37 | 0 | 0 | 43.04
16.12.2022 08-09 | 4.08 | 4.94 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 09-10 | 3.23 | 4.08 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 10-11 | 2.85 | 3.9 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 11-12 | 3.37 | 2.28 | 84.95 | 7.98 | 1.8 | 41.3 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 12-13 | 2.45 | 3.28 | 78.34 | 7.82 | 0.22 | 30.1 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 13-14 | 2.35 | 3.34 | 72.4 | 7.42 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.05
16.12.2022 14-15 | 2.54 | 3.66 | 77.98 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 15-16 | 2 | 3.46 | 78.78 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 16-17 | 2.07 | 3.45 | 20.68 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.09
16.12.2022 17-18 | 2.23 | 3.35 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 18-19 | 1.88 | 2.74 | 0 | 7.41 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 19-20 | 1.19 | 1.39 | 27.28 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.09
16.12.2022 20-21 | 0.77 | 1.29 | 81.16 | 8.37 | 5.16 | 60.04 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 21-22 | 0 | 1.2 | 86.16 | 10.61 | 12.61 | 198.14 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 22-23 | 0 | 1.19 | 68.17 | 10.59 | 8.64 | 202.68 | 0 | 0 | 43.08
16.12.2022 23-24 | 0 | 1.18 | 84.16 | 10.53 | 3.05 | 204.03 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 00-01 | 0 | 1.21 | 68.96 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 01-02 | 0 | 1.23 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 02-03 | 0 | 1.18 | 0 | 10.47 | 11.2 | 189.71 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 03-04 | 0 | 1.11 | 0 | 10.62 | 8.38 | 198.61 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 04-05 | 0 | 1.12 | 0 | 10.62 | 6.13 | 199.78 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 05-06 | 0 | 1.17 | 0 | 8.61 | 0.77 | 77.46 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 06-07 | 0 | 1.14 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 07-08 | 0 | 1.14 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 08-09 | 0 | 1.2 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.36 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 09-10 | 0 | 1.22 | 0 | 7.36 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 10-11 | 0 | 1.22 | 26.46 | 7.36 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 11-12 | 0 | 1.21 | 114.21 | 7.37 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 12-13 | 0 | 1.15 | 90.33 | 10.52 | 7.51 | 193.4 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 13-14 | 0 | 1.1 | 83.65 | 10.62 | 10.51 | 194.33 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 14-15 | 0 | 1.08 | 95.83 | 10.63 | 5.12 | 198.24 | 0 | 0 | 43.07
17.12.2022 15-16 | 0 | 1.09 | 98.94 | 10.63 | 4.52 | 198.58 | 0 | 0 | 43.07
17.12.2022 16-17 | 0 | 1.12 | 12.59 | 10.63 | 5.12 | 197.03 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 17-18 | 0 | 1.12 | 0 | 10.64 | 3.29 | 198.12 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 18-19 | 0 | 1.11 | 81.55 | 10.64 | 3.52 | 197.76 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 19-20 | 0 | 1.09 | 90.36 | 10.64 | 2.74 | 198.2 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 20-21 | 0 | 1.1 | 62.04 | 10.65 | 5.81 | 194.79 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 21-22 | 0 | 1.08 | 83.17 | 10.65 | 10.75 | 190.46 | 0 | 0 | 43.09
17.12.2022 22-23 | 0 | 1.1 | 70.88 | 10.66 | 6.98 | 192.67 | 0 | 0 | 43.08
17.12.2022 23-24 | 0 | 1.08 | 0 | 10.66 | 3.32 | 195.81 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 00-01 | 0 | 1.07 | 0 | 10.66 | 4.85 | 194.08 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 01-02 | 0 | 1.22 | 0 | 10.67 | 6.31 | 193 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 02-03 | 0 | 1.09 | 0 | 10.68 | 10.58 | 189.13 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 03-04 | 0 | 1.01 | 0 | 10.68 | 15.89 | 184.07 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 04-05 | 0 | 1.02 | 0 | 10.68 | 15.13 | 184.56 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 05-06 | 0 | 1.04 | 0 | 10.69 | 6.74 | 192.04 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 06-07 | 0 | 1.04 | 0 | 10.68 | 6.12 | 192.5 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 07-08 | 0 | 1.07 | 0 | 10.69 | 5.19 | 193.39 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 08-09 | 0 | 1.03 | 0 | 10.69 | 4.94 | 193.44 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 09-10 | 0 | 1.06 | 66.78 | 10.69 | 5.94 | 192.56 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 10-11 | 0 | 1.03 | 69.22 | 10.69 | 5.78 | 192.27 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 11-12 | 0 | 1.02 | 93.48 | 10.68 | 13.28 | 185.24 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 12-13 | 0 | 1.1 | 76.87 | 10.67 | 25.75 | 173.37 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 13-14 | 0 | 1.01 | 96.25 | 10.65 | 30.18 | 169.1 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 14-15 | 0 | 0.99 | 95.35 | 10.66 | 26.36 | 172.1 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 15-16 | 0 | 1.03 | 56.87 | 10.65 | 25.37 | 172.84 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 16-17 | 0 | 1.01 | 0 | 10.65 | 20.4 | 177.38 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 17-18 | 0 | 1.03 | 0 | 10.66 | 10.72 | 186.01 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 18-19 | 0 | 1.03 | 72.07 | 10.65 | 18.24 | 178.96 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 19-20 | 0 | 1.03 | 83.95 | 10.65 | 21.06 | 175.83 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 20-21 | 0 | 1.02 | 79.97 | 10.65 | 19.06 | 177.01 | 0 | 0 | 43.08
18.12.2022 21-22 | 0 | 0.97 | 82.36 | 10.65 | 19.9 | 176.04 | 0 | 0 | 43.09
18.12.2022 22-23 | 0 | 0.95 | 39.98 | 10.64 | 18.25 | 178.51 | 0 | 0 | 43.1
18.12.2022 23-24 | 0 | 0.95 | 0 | 10.65 | 10.13 | 185.66 | 0 | 0 | 43.09
19.12.2022 00-01 | 0 | 0.97 | 0 | 10.65 | 8.94 | 186.76 | 0 | 0 | 43.09
19.12.2022 01-02 | 0 | 0.96 | 0 | 10.66 | 8.72 | 186.49 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 02-03 | 0 | 0.97 | 0 | 10.65 | 18.79 | 176.87 | 0 | 0 | 43.09
19.12.2022 03-04 | 0 | 0.87 | 0 | 10.64 | 24.53 | 173.06 | 0 | 0 | 43.09
19.12.2022 04-05 | 3.04 | 0.76 | 0 | 10.64 | 24.44 | 173.49 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 05-06 | 2.7 | 0.69 | 0 | 10.68 | 6.05 | 189.39 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 06-07 | 2.7 | 0.67 | 0 | 10.69 | 2.23 | 193.97 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 07-08 | 2.43 | 0.64 | 0 | 10.69 | 2.29 | 194.34 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 08-09 | 2.56 | 0.64 | 0 | 10.69 | 2.29 | 194.19 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 09-10 | 2.82 | 0.64 | 0 | 10.69 | 2.59 | 194.03 | 0 | 0 | 43.06
19.12.2022 10-11 | 2.78 | 0.67 | 46.77 | 10.68 | 2.53 | 193.76 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 11-12 | 2.69 | 0.63 | 0 | 10.69 | 8.62 | 186.93 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 12-13 | 4.61 | 0.59 | 13.38 | 10.68 | 23.37 | 173.47 | 0 | 0 | 43.06
19.12.2022 13-14 | 4.67 | 0.46 | 84.76 | 10.69 | 22.64 | 174.13 | 0 | 0 | 43.06
19.12.2022 14-15 | 2.73 | 0.49 | 83.27 | 10.68 | 24.21 | 172.98 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 15-16 | 2.54 | 0.54 | 55.75 | 10.69 | 11.23 | 184.14 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 16-17 | 2.67 | 0.53 | 87.37 | 10.7 | 4.18 | 190.62 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 17-18 | 2.8 | 0.43 | 0 | 10.61 | 15.89 | 190.11 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 18-19 | 2.79 | 0.57 | 85.46 | 10.61 | 7 | 198.84 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 19-20 | 2.66 | 0.55 | 89.34 | 10.64 | 2.52 | 201.84 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 20-21 | 2.75 | 0.59 | 81.86 | 10.64 | 7.29 | 197 | 0 | 0 | 43.07
19.12.2022 21-22 | 2.84 | 0.65 | 20.69 | 10.64 | 9.77 | 194.49 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 22-23 | 3.03 | 0.66 | 63.87 | 10.34 | 11.73 | 179.82 | 0 | 0 | 43.08
19.12.2022 23-24 | 2.9 | 0.72 | 14.37 | 10.58 | 16.02 | 195.09 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 00-01 | 2.97 | 0.74 | 19.87 | 8.87 | 3.36 | 95.35 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 01-02 | 2.91 | 0.76 | 0 | 10.59 | 6.78 | 203.06 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 02-03 | 1.82 | 0.68 | 0 | 10.42 | 14.82 | 186.02 | 0 | 0 | 43.09
20.12.2022 03-04 | 0 | 0.63 | 0 | 10.58 | 14.88 | 196.26 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 04-05 | 0 | 0.65 | 0 | 10.6 | 8.93 | 201.06 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 05-06 | 1.62 | 0.75 | 0 | 10.33 | 5.1 | 187.26 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 06-07 | 1.86 | 3.02 | 0 | 7.95 | 1.26 | 36.92 | 0 | 0 | 43.08
20.12.2022 07-08 | 2.87 | 3.91 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.06
20.12.2022 08-09 | 3.56 | 4.54 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.35 | 0.2 | 0 | 42.49
20.12.2022 09-10 | 3.99 | 4.84 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 42.81
20.12.2022 10-11 | 4.11 | 5.05 | 59.91 | 7.37 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.9
20.12.2022 11-12 | 3.98 | 5.09 | 70.73 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0.2 | 0 | 42.8
20.12.2022 12-13 | 4.16 | 5.09 | 93.55 | 8.39 | 3.49 | 63.53 | 0 | 0 | 42.74
20.12.2022 13-14 | 4.16 | 5.05 | 69.95 | 10.56 | 7.09 | 214.08 | 0.2 | 0 | 42.82
20.12.2022 14-15 | 4.03 | 5 | 94.26 | 8.83 | 2.1 | 96.9 | 0.07 | 0 | 42.88
20.12.2022 15-16 | 3.16 | 4.36 | 83.95 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0.32 | 0 | 42.92
20.12.2022 16-17 | 3.01 | 4.2 | 47.88 | 7.4 | -0.02 | -0.33 | 0.47 | 0 | 43.17
20.12.2022 17-18 | 3.17 | 4.3 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0.45 | 0 | 45.13
20.12.2022 18-19 | 3.36 | 4.77 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 45.2
20.12.2022 19-20 | 4.04 | 5.2 | 74.96 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 45.21
20.12.2022 20-21 | 4.41 | 5.34 | 73.73 | 7.4 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 45.28
20.12.2022 21-22 | 4.11 | 5.36 | 80.23 | 10.56 | 8.43 | 207.92 | 0 | 0 | 45.27
20.12.2022 22-23 | 3.77 | 5.55 | 0 | 10.58 | 9.43 | 206.76 | 0 | 0 | 45.28
20.12.2022 23-24 | 3.66 | 5.47 | 0 | 9.74 | 1.97 | 154.84 | 0 | 0 | 45.28
21.12.2022 00-01 | 3.57 | 5.56 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 01-02 | 3.56 | 5.46 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 02-03 | 3.64 | 5.43 | 0 | 8.3 | 0.76 | 60.92 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 03-04 | 3.8 | 5.44 | 0 | 8.59 | 1.42 | 80.01 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 04-05 | 3.35 | 5.1 | 0 | 8.67 | 1.37 | 82.53 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 05-06 | 1.29 | 3.77 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 45.17
21.12.2022 06-07 | 0 | 3.58 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 45.18
21.12.2022 07-08 | 0 | 3.3 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 45.17
21.12.2022 08-09 | 1.36 | 3.22 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 45.16
21.12.2022 09-10 | 1.82 | 3.38 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 45.16
21.12.2022 10-11 | 2.2 | 3.61 | 0.1 | 7.39 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 45.16
21.12.2022 11-12 | 2.5 | 3.54 | 37.65 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 45.16
21.12.2022 12-13 | 2.64 | 3.71 | 62.95 | 7.67 | -0.02 | 18.68 | 0 | 0 | 45.16
21.12.2022 13-14 | 2.42 | 3.59 | 42.68 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 45.17
21.12.2022 14-15 | 2.69 | 4.09 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.07 | 0 | 45.17
21.12.2022 15-16 | 2.89 | 4.31 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.3 | 0.19 | 0 | 44.94
21.12.2022 16-17 | 3.14 | 4.38 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0.37 | 0 | 44.52
21.12.2022 17-18 | 3.28 | 4.24 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 44.41
21.12.2022 18-19 | 4.1 | 4.7 | 0 | 7.43 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 44.38
21.12.2022 19-20 | 4.37 | 4.83 | 4.99 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0.2 | 0 | 43.9
21.12.2022 20-21 | 3.84 | 4.57 | 77.64 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0.11 | 0 | 43.24
21.12.2022 21-22 | 3.66 | 4.27 | 72.44 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0.11 | 0 | 43.15
21.12.2022 22-23 | 2.64 | 3.52 | 88.26 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 43.17
21.12.2022 23-24 | 1.39 | 2.53 | 64.76 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0.23 | 0 | 43.17
22.12.2022 00-01 | 1.94 | 3.13 | 91.96 | 7.44 | 0 | -0.29 | 0.01 | 0 | 43.19
22.12.2022 01-02 | 1.93 | 3.41 | 83.05 | 7.44 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 43.19
22.12.2022 02-03 | 1.76 | 3.08 | 91.94 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 43.2
22.12.2022 03-04 | 1.69 | 2.79 | 89.64 | 7.45 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 43.21
22.12.2022 04-05 | 1.75 | 2.76 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 43.19
22.12.2022 05-06 | 0 | 2.67 | 0 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 43.2
22.12.2022 06-07 | 0 | 2.42 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 43.2
22.12.2022 07-08 | 0 | 1.93 | 0.2 | 7.45 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 43.19
22.12.2022 08-09 | 0 | 1.37 | 0 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 43.2
22.12.2022 09-10 | 0 | 1.35 | 0 | 7.45 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 43.19
22.12.2022 10-11 | 0.04 | 1.23 | 0.1 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 43.2
22.12.2022 11-12 | 1.57 | 1.02 | 76.75 | 7.46 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 43.21
22.12.2022 12-13 | 1.79 | 2.86 | 6.19 | 7.46 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 43.21
22.12.2022 13-14 | 1.65 | 2.86 | 65.35 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0.2 | 0 | 43.5
22.12.2022 14-15 | 2.07 | 3.13 | 70.56 | 7.48 | 0 | -0.23 | 0.02 | 0 | 43.55
22.12.2022 15-16 | 2.42 | 3.25 | 85.36 | 7.49 | 0.01 | -0.22 | 0.2 | 0 | 43.53
22.12.2022 16-17 | 2.52 | 3.28 | 69.16 | 7.49 | 0 | -0.21 | 0.22 | 0 | 43.56
22.12.2022 17-18 | 2.55 | 3.33 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.24 | 0.27 | 0 | 43.58
22.12.2022 18-19 | 2.73 | 3.48 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.22 | 0.04 | 0 | 43.6
22.12.2022 19-20 | 3 | 3.68 | 44.28 | 7.49 | 0.01 | -0.19 | 0.16 | 0 | 43.57
22.12.2022 20-21 | 3.03 | 3.71 | 45.96 | 7.48 | 0.01 | -0.21 | 0.23 | 0 | 43.69
22.12.2022 21-22 | 3.17 | 3.77 | 82.46 | 7.49 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 43.78
22.12.2022 22-23 | 3.14 | 3.76 | 34.58 | 7.5 | 0.01 | -0.23 | 0.14 | 0 | 43.8
22.12.2022 23-24 | 3.08 | 3.71 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.2 | 0.09 | 0 | 43.82
23.12.2022 00-01 | 2.84 | 3.42 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.23 | 0.19 | 0 | 43.82
23.12.2022 01-02 | 2.09 | 2.88 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.19 | 0.2 | 0 | 43.8
23.12.2022 02-03 | 2.11 | 2.93 | 0 | 7.49 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 43.82
23.12.2022 03-04 | 1.8 | 2.76 | 0 | 7.49 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 43.83
23.12.2022 04-05 | 2.26 | 3.21 | 0 | 7.49 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 43.83
23.12.2022 05-06 | 3.73 | 4.47 | 0 | 7.49 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 43.82
23.12.2022 06-07 | 3.84 | 4.41 | 0 | 7.49 | 0 | -0.2 | 0.22 | 0 | 43.91
23.12.2022 07-08 | 2.75 | 3.58 | 0 | 7.49 | 0.01 | -0.16 | 0 | 0 | 44.13
23.12.2022 08-09 | 1.95 | 2.88 | 8.3 | 7.49 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 44.13
23.12.2022 09-10 | 2.04 | 3.04 | 97.54 | 7.49 | 0.01 | -0.18 | 0 | 0 | 44.14
23.12.2022 10-11 | 2.14 | 3.09 | 75.96 | 7.49 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 44.15
23.12.2022 11-12 | 2.18 | 3.15 | 75.65 | 7.49 | 0.01 | -0.19 | 0.2 | 0 | 43.35
23.12.2022 12-13 | 1.76 | 3.08 | 63.86 | 7.5 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 42.94
23.12.2022 13-14 | 1.21 | 3.2 | 0 | 7.51 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 42.95
23.12.2022 14-15 | 0 | 3.23 | 0 | 7.51 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 42.95
23.12.2022 15-16 | 0 | 3.23 | 0 | 7.52 | 0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 42.95
23.12.2022 16-17 | 0 | 3.25 | 0 | 7.51 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 17-18 | 0 | 3.18 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.2 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 18-19 | 0 | 3.14 | 0 | 7.5 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 19-20 | 0 | 3.05 | 65.49 | 7.49 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 20-21 | 0 | 2.98 | 77.34 | 7.48 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 21-22 | 0 | 2.94 | 74.16 | 7.48 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 22-23 | 0 | 2.88 | 73.86 | 7.48 | 0.01 | -0.21 | 0 | 0 | 42.96
23.12.2022 23-24 | 0 | 2.84 | 0 | 7.47 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 00-01 | 0 | 1.62 | 3.09 | 7.48 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 01-02 | 0 | 1.48 | 0 | 7.47 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 02-03 | 0 | 1.44 | 0 | 7.47 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 03-04 | 0 | 1.4 | 0 | 7.47 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 04-05 | 0 | 1.49 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 05-06 | 0 | 1.5 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 06-07 | 0 | 1.48 | 0 | 7.45 | 0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 42.97
24.12.2022 07-08 | 0 | 1.45 | 0 | 7.44 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 42.97
24.12.2022 08-09 | 0 | 1.37 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 09-10 | 0 | 1.33 | 57.97 | 7.42 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 42.97
24.12.2022 10-11 | 0 | 1.38 | 73.25 | 7.42 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.99
24.12.2022 11-12 | 0 | 1.4 | 3.5 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.98
24.12.2022 12-13 | 0 | 1.37 | 98.25 | 7.4 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 42.98
24.12.2022 13-14 | 0 | 1.31 | 47.87 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 42.97
24.12.2022 14-15 | 0 | 1.28 | 90.13 | 7.4 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 15-16 | 0 | 1.26 | 70.74 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 16-17 | 0 | 1.27 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 17-18 | 0 | 1.25 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 18-19 | 0 | 1.25 | 0 | 7.4 | -0.02 | -0.35 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 19-20 | 0 | 1.24 | 74.66 | 7.41 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 42.96
24.12.2022 20-21 | 0 | 1.22 | 89.45 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 21-22 | 0 | 1.22 | 59.34 | 7.41 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 22-23 | 0 | 1.22 | 96.28 | 7.41 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 42.95
24.12.2022 23-24 | 0 | 1.33 | 76.33 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 00-01 | 0 | 1.35 | 63.28 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 01-02 | 0 | 1.36 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 02-03 | 0 | 1.28 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 03-04 | 0 | 1.15 | 0 | 7.37 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 04-05 | 0 | 1.13 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 05-06 | 0 | 1.27 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 06-07 | 0 | 1.31 | 0 | 7.38 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 07-08 | 0 | 1.32 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 08-09 | 0 | 1.32 | 0 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 09-10 | 0 | 1.33 | 39.09 | 7.39 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 10-11 | 0 | 1.34 | 78.13 | 7.4 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 11-12 | 0 | 1.31 | 79.67 | 7.41 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 12-13 | 0 | 1.28 | 81.74 | 7.42 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 13-14 | 0 | 1.19 | 88.15 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 14-15 | 0 | 1.18 | 61.87 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.94
25.12.2022 15-16 | 0 | 1.22 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 16-17 | 0 | 1.21 | 0 | 7.45 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 17-18 | 0 | 1.21 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 18-19 | 0 | 1.23 | 0 | 7.45 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 19-20 | 0 | 1.25 | 72.15 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 20-21 | 0 | 1.25 | 93.96 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 21-22 | 0 | 1.2 | 48.35 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.96
25.12.2022 22-23 | 0 | 1.24 | 70.95 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.95
25.12.2022 23-24 | 0 | 1.21 | 70.65 | 7.45 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 00-01 | 0 | 1.22 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 01-02 | 0 | 1.22 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 02-03 | 0 | 1.21 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 03-04 | 0 | 1.22 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 04-05 | 0 | 1.21 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 05-06 | 0 | 1.31 | 0 | 7.45 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 06-07 | 0 | 1.27 | 0 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 07-08 | 0 | 1.2 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 08-09 | 0 | 1.21 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 09-10 | 0 | 1.27 | 0 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 42.94
26.12.2022 10-11 | 0 | 1.26 | 83.46 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 11-12 | 0 | 1.24 | 91.31 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 12-13 | 0 | 1.2 | 86.74 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 13-14 | 0 | 1.15 | 76.65 | 7.46 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 14-15 | 0 | 1.16 | 29.49 | 7.46 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 15-16 | 0 | 1.17 | 0 | 7.46 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 42.96
26.12.2022 16-17 | 0 | 1.19 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 17-18 | 0 | 1.22 | 0 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 42.95
26.12.2022 18-19 | 0 | 1.21 | 0.2 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.96
26.12.2022 19-20 | 0 | 1.21 | 26.87 | 7.46 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 42.96
26.12.2022 20-21 | 0 | 1.2 | 77.66 | 7.45 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.97
26.12.2022 21-22 | 0 | 1.22 | 73.46 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.97
26.12.2022 22-23 | 0 | 1.22 | 79.57 | 7.45 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 42.97
26.12.2022 23-24 | 0 | 1.26 | 67.58 | 7.44 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 42.96
27.12.2022 00-01 | 0 | 1.3 | 0 | 7.42 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.96
27.12.2022 01-02 | 0 | 1.31 | 0 | 7.41 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 42.96
27.12.2022 02-03 | 0 | 1.28 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.97
27.12.2022 03-04 | 0 | 1.21 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.97
27.12.2022 04-05 | 0 | 1.2 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.98
27.12.2022 05-06 | 0 | 1.21 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.97
27.12.2022 06-07 | 0 | 1.24 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 42.97
27.12.2022 07-08 | 0 | 1.23 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 42.97
27.12.2022 08-09 | 0.26 | 0.09 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
27.12.2022 09-10 | 1.86 | 0 | 0 | 7.37 | -0.02 | -0.34 | 0 | 0 | 42.95
27.12.2022 10-11 | 1.86 | 0 | 0 | 7.38 | -0.01 | -0.34 | 0 | 0 | 42.95
27.12.2022 11-12 | 1.92 | 0 | 70.85 | 7.38 | -0.02 | -0.32 | 0 | 0 | 42.96
27.12.2022 12-13 | 3.95 | 0 | 94.62 | 7.39 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.95
27.12.2022 13-14 | 3.13 | 2.06 | 93.81 | 7.4 | -0.01 | -0.28 | 0.2 | 0 | 42.76
27.12.2022 14-15 | 3.7 | 3.19 | 78.34 | 7.4 | -0.01 | -0.32 | 0.41 | 0 | 43.12
27.12.2022 15-16 | 3.06 | 2.91 | 82.53 | 7.4 | -0.01 | -0.3 | 0.42 | 0 | 43.57
27.12.2022 16-17 | 2.89 | 2.54 | 51.76 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.33 | 0 | 43.83
27.12.2022 17-18 | 2.77 | 2.25 | 0 | 7.39 | -0.02 | -0.29 | 0.37 | 0 | 42.24
27.12.2022 18-19 | 2.72 | 1.52 | 17.38 | 7.4 | -0.02 | -0.34 | 0.39 | 0 | 42.83
27.12.2022 19-20 | 1.29 | 0.35 | 81.06 | 7.4 | -0.02 | -0.29 | 0.2 | 0 | 43
27.12.2022 20-21 | 0 | 0.26 | 75.36 | 7.41 | -0.02 | -0.37 | 0 | 0 | 42.98
27.12.2022 21-22 | 0 | 0.15 | 86.36 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.98
27.12.2022 22-23 | 0 | 0.14 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 42.98
27.12.2022 23-24 | 0 | 0.19 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 42.98
28.12.2022 00-01 | 0 | 0.22 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.33 | 0 | 0 | 42.98
28.12.2022 01-02 | 0 | 0.22 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0 | 0 | 42.98
28.12.2022 02-03 | 0 | 0.19 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 42.98
28.12.2022 03-04 | 0 | 0.12 | 0 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 04-05 | 0 | 0.11 | 0 | 7.42 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 05-06 | 0 | 0.13 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43
28.12.2022 06-07 | 0 | 0.22 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43
28.12.2022 07-08 | 1.38 | 2.74 | 0 | 7.41 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 43
28.12.2022 08-09 | 3.18 | 2.77 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.33 | 0.03 | 0 | 43
28.12.2022 09-10 | 3.6 | 3.12 | 0 | 7.4 | -0.01 | -0.3 | 0.36 | 0 | 43.04
28.12.2022 10-11 | 2.32 | 2.27 | 21.87 | 7.41 | -0.01 | -0.33 | 0.27 | 0 | 43.02
28.12.2022 11-12 | 0 | 1.51 | 78.95 | 7.42 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.02
28.12.2022 12-13 | 0 | 1.4 | 75.44 | 7.42 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 43.02
28.12.2022 13-14 | 0 | 1.31 | 83.46 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.01
28.12.2022 14-15 | 0 | 1.24 | 80.36 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 43.01
28.12.2022 15-16 | 0 | 1.36 | 87.95 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 43.02
28.12.2022 16-17 | 0 | 2.14 | 35.67 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 43.02
28.12.2022 17-18 | 0 | 2.2 | 0 | 7.45 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 43.02
28.12.2022 18-19 | 0 | 1.56 | 59.57 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 19-20 | 0 | 1.43 | 61.66 | 7.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 20-21 | 0 | 1.42 | 85.37 | 7.45 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 43
28.12.2022 21-22 | 0 | 1.42 | 38.27 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 22-23 | 0 | 1.4 | 0 | 7.44 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 42.99
28.12.2022 23-24 | 0 | 1.41 | 0 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 43
29.12.2022 00-01 | 0 | 1.32 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 43
29.12.2022 01-02 | 0 | 1.22 | 0 | 7.43 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 02-03 | 0 | 1.19 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.35 | 0 | 0 | 43.02
29.12.2022 03-04 | 0 | 0.89 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 04-05 | 0 | 0.47 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 07-08 | 0 | 1.27 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 43.01
29.12.2022 08-09 | 0 | 1.72 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 43.02
29.12.2022 09-10 | 0 | 1.64 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 43.02
29.12.2022 10-11 | 0 | 3.36 | 59.75 | 7.43 | 0 | -0.29 | 0.21 | 0 | 43.3
29.12.2022 11-12 | 0 | 3.51 | 71.94 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0.42 | 0 | 43.53
29.12.2022 12-13 | 1.53 | 3.53 | 65.76 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0.42 | 0 | 43.46
29.12.2022 13-14 | 1.65 | 3.4 | 85.74 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0.46 | 0 | 43.39
29.12.2022 14-15 | 2.27 | 3.28 | 72.44 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0.55 | 0 | 42.73
29.12.2022 15-16 | 2.79 | 2.63 | 81.87 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0.55 | 0 | 39.22
29.12.2022 16-17 | 1.62 | 1.53 | 23.37 | 7.45 | 0 | -0.28 | 0.67 | 0 | 39.55
29.12.2022 17-18 | 1.69 | 1.37 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.28 | 0.67 | 0 | 38.79
29.12.2022 18-19 | 1.6 | 0.66 | 34.87 | 7.47 | 0 | -0.29 | 0.69 | 0 | 32.14
29.12.2022 19-20 | 1.74 | 0.05 | 94.32 | 7.47 | 0 | -0.28 | 0.67 | 0 | 32.55
29.12.2022 20-21 | 1.77 | 0.05 | 90.11 | 7.47 | 0 | -0.33 | 0.36 | 0 | 32.36
29.12.2022 21-22 | 1.83 | 0.04 | 76.83 | 7.47 | 0 | -0.31 | 0.09 | 0 | 34.07
29.12.2022 22-23 | 1.98 | 0.07 | 0 | 7.47 | 0 | -0.27 | 0.35 | 0 | 34.06
29.12.2022 23-24 | 1.97 | 0.08 | 0 | 7.46 | 0 | -0.24 | 0.67 | 0 | 34.72
30.12.2022 00-01 | 1.81 | 0.09 | 0 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0.56 | 0 | 38.1
30.12.2022 01-02 | 1.12 | 0.07 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.28 | 0.49 | 0 | 37.82
30.12.2022 02-03 | 0 | 0.03 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.26
30.12.2022 03-04 | 0 | 0.01 | 0 | 7.43 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 38.24
30.12.2022 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 07-08 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 08-09 | 0 | 0 | 30.18 | 7.43 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 09-10 | 0 | 0.02 | 94.65 | 7.43 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 10-11 | 0 | 0.02 | 33.47 | 7.44 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 11-12 | 0 | 0 | 83.73 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 12-13 | 0 | 0.02 | 99.54 | 7.44 | -0.01 | -0.32 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 13-14 | 0 | 0 | 84.15 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 14-15 | 0 | 0 | 36.78 | 7.46 | -0.01 | -0.3 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 15-16 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 16-17 | 0 | 0.06 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.31 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 17-18 | 0 | 0.05 | 0 | 7.45 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 18-19 | 0 | 0.04 | 20.07 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 19-20 | 0 | 0 | 78.95 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 20-21 | 0 | 0 | 80.98 | 7.45 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 38.21
30.12.2022 21-22 | 0 | 0 | 75.03 | 7.45 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 22-23 | 0 | 0 | 75.77 | 7.44 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 38.22
30.12.2022 23-24 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 00-01 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 01-02 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 02-03 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 03-04 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 04-05 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.29 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 05-06 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 06-07 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.27 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 07-08 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -0.01 | -0.26 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 08-09 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 09-10 | 0 | 0 | 14.38 | 7.47 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 38.23
31.12.2022 10-11 | 0 | 0 | 86.75 | 7.48 | -0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 38.24
31.12.2022 11-12 | 0 | 0 | 87.38 | 7.48 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 38.25
31.12.2022 12-13 | 0 | 0 | 67.15 | 7.5 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 38.25
31.12.2022 13-14 | 0 | 0 | 101.75 | 7.5 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 38.24
31.12.2022 14-15 | 0 | 0 | 93.25 | 7.5 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 38.23
31.12.2022 15-16 | 0 | 0 | 48.85 | 7.5 | 0.01 | -0.18 | 0 | 0 | 38.23
31.12.2022 16-17 | 0 | 0 | 2.09 | 7.49 | 0.01 | -0.15 | 0 | 0 | 38.23
31.12.2022 17-18 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0.01 | -0.17 | 0 | 0 | 38.25
31.12.2022 18-19 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 38.25
31.12.2022 19-20 | 0 | 0 | 79.14 | 7.45 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0 | 38.24
31.12.2022 20-21 | 0 | 0 | 89.63 | 7.44 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 21-22 | 0 | 0 | 58.03 | 7.43 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 38.21
31.12.2022 22-23 | 0 | 0 | 67.42 | 7.43 | -0.01 | -0.23 | 0 | 0 | 38.22
31.12.2022 23-24 | 0 | 0 | 68.84 | 7.42 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0 | 38.22