ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST

Příloha č.4 – Seznam aktuálně využívaných dodavatelů a výrobců

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU / DOCUMENT CONTENT

1.	Úvod / Introduction	3

2.	Seznam aktuálně využívaných dodavatelů a výrobců	3

2.1.	MaR	3

2.2.	Elektro	4

2.3.	Strojní	5

2.4.	Stavební část	5

# Úvod / Introduction

Z důvodů unifikace a snížení nákladů na školení obsluhy a údržbu zařízení je Zadavatelem dále uveden seznam používaných výrobců a dodavatelů. Zhotovitel může použít pro provedení DÍLA i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. ZHOTOVITEL prokáže, že jím nabízené ZBOŽÍ anebo SLUŽBY splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené v Zadávací Dokumentaci (zvláště však požadavky na životnost zařízení a požadavky na zajištění dostupnosti náhradních dílů po dobu životnosti díla). Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce, zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem a prohlášením o způsobu zajištění servisu.

# Seznam aktuálně využívaných dodavatelů a výrobců

Seznam je následující:

## MaR

| Prvek | Dodavatel |
| --- | --- |
| Snímače teplot | ZPA, JSP, E&H |
| Snímače tlaku a tlakové diference | Emerson, WIKA, Philips, JSP, E&H |
| Snímače průtoku | FISHER-ROSEMOUNT, Level Instrument, Nivelco, E&H, Emerson, Krohne, BHV |
| Snímače hladin | Level Instrument, Nivelco, E&H, Emerson, Krohne, BHV |
| Servopohony | ZPA Pečky, Auma |
| Kabely, vodiče a příslušenství | KABLO Kladno |
| Komponenty pro zakončování a spojování vodičů | SEZ Dolný Kubín, |
| Modulové skříně a rozvaděče | OEZ Letohrad, HENSEL, Moeller elektrotechnika, Schneider Electric, |
| Modulové přístroje a příslušenství | Moeller elektrotechnika, Schneider Electric, OEZ Letohrad, LOVATO, FINDER, |
| Jističe, chrániče | OEZ Letohrad, Moeller elektrotechnika, Schneider Electric, |
| Výkonové jističe | OEZ letohrad, Moeller elektrotechnika, Schneider Electric, |
| Průmyslové spínače, zásuvky a vidlice | ABB, |
| Přístrojové a řadové svorkovnice | Elektro VD Bečov nad Teplou, WAGO, OEZ Letohrad, |
| Pojistky, poj. spodky, hlavice, odpínače a příslušenství | OEZ Letohrad |
| Úložný materiál | KOPOS Kolín, |
| Signálky a ovládací hlavice | Schneider Electric, Moeller elektrotechnika |
| Stykače, relé a trafa | Schneider Electric, MÖELLER, FINDER, LOVATO, SIEMENS, SCHRACK, |
| Domovní spínače | ABB, ElektroSVIT, Vyrtych, |
| Měřicí přístroje, teploměry, hodiny | FLUKE, Metra Blansko, |
| Svítidla | Elektrosvit, Vyrtych, |
| Světelné zdroje | OSRAM, PHILIPS |
| Ocelové rozvaděče | ERAMONT, ELEKTROTREND |
| PC / notebooky / servery | Dell / Dell / HP |
| Síťové prvky | Hirschmann |
| UPS | APC |
| Řídící systém | Honeywell - Experion PKS, Siemens |

## Elektro

| Prvek | Dodavatel |
| --- | --- |
| Motory | SIEMENS, ABB |
| Frekvenční měniče VN | SIEMENS, ABB |
| Frekvenční měniče NN | SIEMENS, ABB |
| Transformátory VN | BEZ, SGB |
| Ochrany VN | ABB |
| Ochrany NN | SIEMENS, ABB, Schneider Electric |
| Vypínače | ABB, SIEMENS |
| Kabely | KABLO Kladno |
| Jističe NN | OEZ Letohrad, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, Moeller elektrotechnika |
| Kabely, vodiče a příslušenství | KABLO Kladno |
| Komponenty pro zakončování a spojování vodičů | SEZ Dolný Kubín |
| Modulové skříně a rozvaděče | Rittal |
| Modulové přístroje a příslušenství | Schneider Electric, OEZ Letohrad, LOVATO, FINDER, ABB |
| Jističe, chrániče | OEZ Letohrad, ABB, SIEMENS |
| Výkonové jističe | OEZ letohrad, ABB, SIEMENS |
| Průmyslové spínače, zásuvky a vidlice | ABB, SCHNEIDER ELECTRIC |
| Přístrojové a řadové svorkovnice | Elektro VD Bečov nad Teplou, WAGO, WEIDMÜLLER |
| Pojistky, poj. spodky, hlavice, odpínače a příslušenství | OEZ Letohrad |
| Úložný materiál | KOPOS Kolín |
| Signálky a ovládací hlavice | Schneider Electric, Eleco |
| Stykače, relé a trafa | Schneider Electric, FINDER, LOVATO, SIEMENS, SCHRACK, ABB |
| Domovní spínače | ABB, Elektro SVIT, Schneider Electric |
| Svítidla | Elektrosvit, Vyrtych |
| Světelné zdroje | OSRAM, PHILIPS |
| Ocelové rozvaděče | Rittal |

## Strojní

Součástí nabídky pro dále v tabulce uvedené ZBOŽÍ bude pro jednotlivé PODDODAVATELE doložení dokumentů dle čl. 1 tohoto dokumentu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených dokumentů, popřípadě výrobních zařízení a používaných postupů u PODDODAVATELŮ. V případě, že se při této kontrole prokáže, že požadavky stanovené OBJEDNATELEM na ZBOŽÍ nejsou splněny, může tato skutečnost mít za následek odmítnutí takovéhoto PODBDOVATELE.

PODDODAVATELÉ pro ZBOŽÍ zde uvedené musí být též specifikovaní v Příloze č. 6 SMLOUVY.

| Položka | Výrobce |
| --- | --- |
| Armatury | VAG, FEBE Armatury s.r.o., Emerson, LDM, KSB, Robert Beneš - Beso, Trival - Zwick Tri-con Alfa, Mostro, a.s., WAKMET CZ s.r.o. |
| Oběhová čerpadla | KSB, Sigma Group, Grundfos, ISH Pumps |
| Kompresory, dmychadla | Atlas Copco, Aerzen |

## Stavební část

- ABLOC Praha s.r.o.

- FIRECLAY, spol. s r.o.

- HERKUL a.s.