## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Celková revitalizace veřejného osvětlení města Králíky“ | [6 empty] | Příloha č. 8
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
C3 | 1 | Úsek č. 1.1 | 10 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 2.1 | 9 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 3.1 | 8 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 4.1 | 10 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 5.1 | 6 |  |  | 0
M6 |  | Úsek č. 6.1-6.2 | 50 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 7.1a | 2 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 7.1b bod 319 | 1 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 7.1b bod 310 | 1 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 8.1 | 11 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 9.1 | 8 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 10.1-10.3 | 72 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 11.1-11.3 | 69 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 12.1 | 10 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 13.1 | 5 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 272 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO s uvažováním stmívání [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 18658
Podpis oprávněné osoby: