1. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Ing. arch. Michal Bureš, 11/2019

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

***a)****charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,*

Sportovní areál s fotbalovým hřištěm a řešenou tribunou se nachází na jihozápadním okraji Loděnic, v lokalitě Jánská. Území je v rámci územního plánu definované jako plocha pro sport a je dopravně obslouženo ulicí U Hřiště.

Navrhovaná stavba je rekonstrukcí stávající tribuny a kopíruje tak její plošné rozměry. Nemění tak současné poměry v území.

***b)****údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,*

Na řešené území je vydán územní plán Loděnic z prosince 2011. Řešený pozemek náleží do funkční plochy označení jako „sportovní plochy“. Stavba tribuny je stavbou pro sport, záměr je tedy v souladu s územním plánem.

Plocha pozemků p.č. 1700/28 a 1700/27: 3464 m2 (80+3384)

Zastavěná plocha tribuny (vč. schodišť): 95 m2

Počet podlaží: 2

***c)****informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,*

O výjimky nebylo žádáno.

***d)****informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,*

Podmínky nebyly vzneseny.

***e)****výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,*

Průzkumy nebyly provedeny, jedná se o rekonstrukci stávající stavby, tudíž je předpoklad stabilizovaných základových poměrů.

***f)****ochrana území podle jiných právních předpisů*,*,*

Není známo.

***g)****poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,*

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

***h)****vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,*

Vhledem k faktu, že nová konstrukce bude stejných rozměrů jako stávající a dešťové vody na ni dopadající budou likvidovány stejným způsobem, tj. lokálním zasakováním přímo na okolním pozemku, nebude tedy mít stavba vliv na okolní prostředí a ani stávající odtokové poměry nezmění.

***i)****požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,*

Důvodem pro navrhovanou rekonstrukci je zhoršený stavebně technický stav současné podezděné dřevěné tribuny a nedostatečnost prostor technického zázemí situovaném v podezdívce pod stupni tribuny. V prvním kroku tedy bude nezbytné tuto stavbu sanovat, aby mohla být nahrazena novou konstrukcí: betonovou spodní stavbou a ocelovou konstrukcí tribunových stupňů a zastřešení. Demolice bude vzhledem k malým rozměrům stavby probíhat ručně či za použití drobné mechanizace a to postupným rozebíráním jednotlivých částí konstrukce ve směru shora dolů. Spodní stavba bude rozebrána až na základovou spáru, která je vzhledem ke stáří konstrukce předpokládána mělčí, než vyžadují současné předpisy, a proto ji bude nutno prohloubit a základové pasy kompletně nahradit v souladu s požadavky stavebně-konstrukční části projektu.

Kácení dřevin není projektem navrhováno.

***j)****požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,*

Přestože je pozemek 1700/28 tvarován podle stavby na něm postaveném je stále v katastru veden jako trvalý travní porost (zemědělský půdní fond). Půda je hodnocena dle bodové výnosnosti 41 body BPEJ, tedy velmi málo produkční půdy s třídou ochrany I. Každopádně je již v současné době tento zemědělský půdní fond trvale zabrán a na tomto stavu navrhovaná rekonstrukce nic nemění.

***k)****územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,*

Stavba tribuny v současné době není bezbariérově přístupná a ani nové řešení nebude bezbariérové. Návštěvníci mají možnost sledovat dění na fotbalovém hřišti z úrovně hrací plochy.

Dopravně je stavba napojena z přilehlé ulice U Hřiště, kde je rovněž k dispozici parkoviště pro návštěvníky a sportovce. Z technické infrastruktury bude realizováno pouze napojení na silové rozvody elektřiny z přilehlé klubovny a šaten.

***l)****věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,*

Stavba nemá žádné časové vazby na okolní, související investice.

***m)****seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,*

p.č. 1700/28 a 1700/27, k.ú. Loděnice u Berouna.

***n)****seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.*

Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nevzniknou.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

***a)****nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,*

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stav stávajících konstrukcí je neuspokojivý, proto je navrženo jejich nahrazení konstrukcemi novými. Statické posouzení nebylo provedeno, ani nebylo investorem požadováno. Stavba není charakteru stavebně architektonické památky, proto nebyl proveden ani stavebně historický průzkum.

***b)****účel užívání stavby,*

Garáž pod tribunou bude sloužit k uskladnění techniky pro údržbu trávníku fotbalového hřiště. Ocelová montovaná tribuna bude sloužit divákům sportovních utkání. Toalety nejsou navrhovány, postačí stávající v přilehlé budově klubovny.

***c)****trvalá nebo dočasná stavba,*

Stavba trvalá.

***d)****informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,*

Výjimky z technických požadavků nebyly požadovány.

***e)****informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,*

Podmínky dotčených orgánů státní správy zatím nebyly vzneseny.

***f)****ochrana stavby podle jiných právních předpisů*[***1)***](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031)*,*

Území nepožívá ochrany dle památkového zákona ani není známo, že by požívalo jiné speciální ochrany.

***g)****navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,*

Plocha pozemků p.č. 1700/28 a 1700/27: 3464 m2 (80+3384)

Zastavěná plocha tribuny (vč. schodišť): 95 m2

Počet podlaží: 2

Obestavěný prostor: cca 280 m3

Užitná plocha: 70 m2

Maximální počet sedících diváků: 142

***h)****základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,*

Stavba garáže nebude vytápěna, tudíž nebude energeticky náročná a ani nelze definovat spotřeby médií. Do stavby bude zavedena elektřina pro zahradní techniku, motory sekčních vrat a svícení. Dešťové vody budou zasakovány volně na pozemku.

ODPADY

Zatřídění odpadu dle Vyhlášky č. 381/2001: kód název druhu odpadu kat. odpadu množství

1. 17 01 01 beton 25 m3

2. 17 01 02 cihla 0 m3

3. 17 02 01 dřevo 50 m3

4. 17 02 02 sklo 0 t

5. 17 04 05 železo 0 t

6. 17 04 11 kabely 0 t

7. 17 09 04 tepelná izolace 0 t

8. 17 05 04 zemina a kamení 25 m3

Pol. 1-8 170904 Směsný stavební a demoliční odpad O 0 m3

Vytěžená zemina bude použita pro násypy na pozemku investora, v okolí stavby.

***i)****základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,*

Stavba bude provedena najednou, tedy nebude členěna na etapy. Předpokládaný začátek stavby léto 2020 a dokončení podzim 2020.

***j)****orientační náklady stavby.*

1,7 mil. Kč

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


**a)** urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Současná stavba je do území začleněna a vzhledem ke svému rozměru okolí nenarušuje, naopak charakteristicky náleží k fotbalovému hřišti a typologicky jej doplňuje. Nová konstrukce bude formálně podobná, ovšem za použití soudobých materiálů – namísto uzavřeného, poněkud těžkého tvaru dřevěné „bedny“ je navržena lehká, vzdušná, průhledná konstrukce z ocelových profilů a polykarbonátové střechy.

**b)** architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba nově sestává ze dvou částí: jednoduché ocelové tribuny typizovaného tvaru se zastřešením z průsvitných polykarbonátových desek, které na zadní straně přechází z pultové střechy do obloukového zakončení až k patě samotné tribuny a jednoduchého hranolu spodní části s dvěma garážemi, přístupnými z obou kratších stran. Spodní část je vyzděna betonovými tvárnicemi, tzv. ztraceného bednění, které zůstanou neomítané, v přírodní světle šedé barvě betonu. Tvar je po obou stranách symetricky doplněn o betonová přímá schodiště vedoucí na tribunu.

Stávající podoba tribuny viz ilustrační foto vlevo níže, navrhovaný tvar nové tribuny vpravo:





B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Výroba není náplní navrhované stavby.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

*Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.*

Stavba tribuny není, tak jako stávající, navržena jako bezbariérová. Je zde pouze možnost sledovat dění na hrací ploše přímo z úrovně hřiště.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba svým charakterem nepředstavuje zvýšené nebezpečí při jejím užívání. Všechny vyvýšené polohy jsou opatřeny zábradlím v zákonné výšce. Při manipulaci se sekčními vraty je třeba brát zřetel na výrobcem doporučené postupy.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

***a)****stavební řešení,*

Jedná se o jednoduchou, nepodsklepenou, dvoupodlažní, zděnou stavbu zastropenou železobetonovými panely. Tento strop bude sloužit jako podlaha, na níž bude umístěna typizovaná ocelová konstrukce tribuny s vlastním zastřešením.

***b)****konstrukční a materiálové řešení,*

Betonové konstrukce budou navrženy z konstrukčního betonu C 20/25, C 25/30,

Výztuž betonářská B 500B.

Ocel na ocelové konstrukce S 235.

Zdivo bude z tvárnic systému ztraceného bednění o tloušťce 300 mm. Základy budou z prostého betonu a rovněž tvárnic ztraceného bednění o tloušťce 500 mm, do nezámrzné hloubky, tj. min. 1100 mm. Stěny nebudou omítnuty a zůstanou tak v šedé barvě betonového zdiva.

***c)****mechanická odolnost a stabilita.*

Stavba je rozsahem malá. Zvolené zdivo je dostatečně únosné a bude v koruně vyztuženo železobetonovým věncem po celém obvodu stavby.

**Zřícení stavby nebo její části**

Konstrukce jako celek byla navržena na základě zadaného zatížení odsouhlaseného investorem, které je v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN, a to tak, aby nedošlo k jejímu zřícení, nebo zřícení její časti při provádění stavby a po celou dobu její životnosti. Zřícení stavby nebo její části se proto nepředpokládá.

**Větší stupeň nepřístupného přetvoření**

Celá konstrukce byla navržena tak, aby nepřekračovala v žádné fázi výstavby a po celou dobu životnosti stavby limitní deformace stanovené normovými předpisy soustavy ČSN EN. Větší stupeň nepřípustného přetvoření se proto nepředpokládá.

**Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce**

V průběhu návrhu nosné konstrukce objektu byly zohledněny veškeré požadavky investora ohledně instalovaného vybavení. Při návrhu byly proto zohledněny také požadavky na nenosné konstrukce použité v objektu a veškeré nosné konstrukce jsou přizpůsobeny těmto požadavkům.

Všechny nosné prvky objektu však vykazují deformace, které vyhovují požadavkům platných norem, a následně připojované stavební konstrukce a práce tak musí tyto průhyby respektovat.

Pokud budou na stavbě skutečně provedené detaily respektovat deformace nosné konstrukce vyhovující platné legislativě, poškození jiných části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce se pak nepředpokládá.

**Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině**

Nosná konstrukce byla navržena dle platných normových předpisů. Do výpočtů byly zavedeny všechny normou požadované zatěžovací stavy, na jejichž působení je objekt navržen. Při výpočtu bylo zohledněno zatížení stanovené ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí - v platném znění, které může působit na konstrukci po dobu její realizace a životnosti. Poškození konstrukce se proto nepředpokládá.

Více viz stavebně-konstrukční část projektu.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

***a)****technické řešení,*

Z technických zařízení je stavba napojena pouze na silový rozvod elektřiny z hlavní rozvodnice klubovny. Proud bude napájet motor sekčních vrat a osvětlení.

***b)****výčet technických a technologických zařízení.*

Jediným technologickým zařízení jsou sekční vrata na elektrický pohon umístěných pod stropem garáží, k němuž je motor a vodítka vrat připevněn.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Objekt je jediným samostatným požárním úsekem. Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze před vjezd do garáže, kde se nenachází žádné objekty, jež by mohl ohrožovat. K hranici pozemku nejsou situovány žádné otvory, jimiž by se mohly šířit plameny.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Stavba nebude vytápěna a neslouží k pobytu osob.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

*Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.*

Stavba nebude vytápěna a neslouží k pobytu osob. Požadavky na pracovní prostředí nejsou žádné.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

***a)****ochrana před pronikáním radonu z podloží,*

Spodní stavba bude ochráněna vrstvou protiradonové hydroizolace.

Další opatření nejsou navrhována.

***b)****ochrana před bludnými proudy,*

Není navrhována.

***c)****ochrana před technickou seizmicitou,*

Seizmicita není v oblasti evidována, tudíž nejsou učiněna speciální opatření k ochraně proti seizmicitou.

**d)** ochrana před hlukem,

Stavba se nachází v klidové části malé obce. Hlukem není ohrožena ani hlukem nebude obtěžovat okolí.

***e)****protipovodňová opatření,*

Objekt se nachází v povodňové oblasti Q100 toku Loděnice. Z toho důvodu je přízemí garáže oproti okolnímu terénu přizvednuto o 500 mm.

***f)****ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.*

Žádné další negativní vlivy nejsou známy.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

***a)****napojovací místa technické infrastruktury,*

Objekt bude připojen na elektřinu z rozvaděče přilehlé klubovny.

***b)****připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.*

1 silový kabel o délce cca 20 m.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

***a)****popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,*

Stavba je dopravně napojena z ulice U Hřiště, kde se nachází parkoviště pro diváky i sportovce. Jedná se o stávající řešení, které se nemění – kapacita tribuny není navyšována.

***b)****napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,*

Výše pospaná komunikace připojuje celé přilehlé území se zbytkem obce.

***c)****doprava v klidu,*

Dopravní řešení se nemění.

***d)****pěší a cyklistické stezky.*

Nejsou předmětem dokumentace.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

***a)****terénní úpravy,*

Terénních úpravy nejsou navrhovány, vytěžená zemina při stavbě bude využita pro násypy.

***b)****použité vegetační prvky,*

Nejsou žádné.

***c)****biotechnická opatření.*

Nejsou navrhována.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

*V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.*

***a)****vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,*

Stavba nemá vliv na životní prostředí.

***b)****vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,*

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce jsou zachovány, žádných památných stromů se stavba netýká.

***c)****vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,*

V okolí se nenachází soustava chráněných území Natura 2000.

***d)****způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,*

Závazné stanovisko nebylo požadováno.

***e)****v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,*

Záměr nezapadá do režimu zákona o integrované prevenci.

***f)****navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.*

Ochranná pásma nejsou navrhována.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

*Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.*

Objekt není podsklepen a není řešen pro účely CO.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

***a)****potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,*

Vzhledem k rozsahu plánované stavby nebudou potřeby médií významné a budou plně zajištěny z přilehlé budovy klubovny.

***b)****odvodnění staveniště,*

Nepředpokládá se dosažení hladiny spodní vody při výstavbě. Dešťová voda bude likvidována vsakem na pozemku investora.

***c)****napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,*

Staveniště bude plně napojeno z napojovacích bodů klubovny.

***d)****vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,*

Stavba bude prováděna výhradně na pozemku investora, tudíž vliv na okolní pozemky bude pouze pravděpodobnou zvýšenou hladinou hluku – více viz níže.

***e)****ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,*

V rámci stavby nejsou vyvrhovány žádné asanace, vyjma samotné stavby tribuny (viz bod B1.i) a demolice ani není předpokládáno kácení okolních dřevin.

***f)****maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,*

Zábory cizích pozemků pro účely výstavby nejsou nutné.

***g)****požadavky na bezbariérové obchozí trasy,*

Nejsou nutné.

***h)****maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,*

Zatřídění odpadu dle Vyhlášky č. 381/2001:

kód název druhu odpadu kat. odpadu množství

1. 17 01 01 beton 25 m3

2. 17 01 02 cihla 0 m3

3. 17 02 01 dřevo 50 m3

4. 17 02 02 sklo 0 t

5. 17 04 05 železo 0 t

6. 17 04 11 kabely 0 t

7. 17 09 04 tepelná izolace 0 t

8. 17 05 04 zemina a kamení 25 m3

Pol. 1-8 170904 Směsný stavební a demoliční odpad O 0 m3

Vytěžená zemina bude použita pro násypy na pozemku investora, v okolí stavby.

***i)****bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,*

Svrchní vrstva ornice v ploše navrhovaných příjezdových ramp bude sejmuta a vzhledem k malému objemu volně rozprostřena na okolním pozemku. Požadavky na přísun nebo deponie zeminy nejsou: Přebytek zeminy bude zužitkován na okolním pozemku.

**j)** ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí:

Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu.

Stavba musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu.

***k)****zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,*

Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem, je nutné zajistit následující:

1. pracoviště zhotovitel uspořádá tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,

2. zajistí stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení

3. umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí

4. náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu

5. opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy

6. opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, podle zvláštních právních předpisů

7. zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.

8. Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí

8a stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště

8b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu 8a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění

8c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu 8a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

***l)****úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,*

Nebude stavbou dotčeno.

***m)****zásady pro dopravní inženýrská opatření,*

Zvláštní dopravně inženýrská popatření pro stavbu nejsou potřeba. Příjezd na staveniště je bezkolizní.

***n)****stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,*

Speciální podmínky není třeba stanovovat. Jedná se o nízkou budovu, která se bude provádět na volném pozemku v dostatečné vzdálenosti od okolních budov, které procesem výstavby nebudou či budou pouze minimálně dotčeny.

***o)****postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.*

Stavba je jednoduchého charakteru a bude provedena obvyklým postupem. Dílčí termíny nebyly prováděcí firmou definovány. Předpoklad realizace: léto až podzim 2020.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Záměru se netýká.