

**Příloha č. 2 - Technické požadavky**

**DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název výběrového řízení:** | Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze – 3. kolo |
| **Číslo části:** 1. | **Název části:** Sprchovací lehátko |

Zadavatel níže vymezuje závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky na předmětnou část výběrového řízení.

| **Popis zadavatelem stanovených závazných požadavků** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem.**  Účastník (dodavatel) uvede způsob splnění požadavků a **skutečné hodnoty technických parametrů** nabízeného přístrojového vybavení a odkaz na další doklady ve své nabídce prokazující splnění stanovených požadavků. |
| --- | --- |
| * mobilní sprchovací lehátko pro každodenní koupání a přesun pacientů | . |
| * ocelová konstrukce s otěruvzdorným nátěrem zabraňující korozi a mechanickému poškození | . |
| * zábrany po obvodu ložné plochy s možností jejich sklopení | . |
| * hydraulický zdvih pomocí nožního pedálu | . |
| * kolečka o průměru min. 120 mm s centrální brzdou | . |
| * součástí lehátka hlavový sprchový polštářek | . |
| * nosnost min. 150 kg | . |
| * rozměry ložné plochy: min. šířka 65 cm x délka 200 cm (tolerance +/- 5 cm), výška v rozmezí min. 55 – 90 cm | . |