Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE ULICE MILADY HORÁKOVÉ“

uveřejněná v IS VZ US dne 23. 01. 2013, pod ev. číslem 23 67 22

Zadavatel VZ

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 1

601 67 Brno

Dotaz 02

Z popisu zakázky, který je uveden v „Kvalifikační dokumentaci“, jednoznačně vyplývá, že součástí plnění bude rekonstrukce tramvajové trati na velkoplošných panelech. Určenému technickému řešení realizace pak odpovídají požadavky na reference uvedené v inzerátu, v Kvalifikační dokumentaci a v Odůvodnění zakázky. Ve všech těchto dokumentech zadavatel požaduje doložení osvědčení o řádném provedení staveb, jejíchž součástí byla i rekonstrukce (výstavby) tramvajové trati na velkoplošných panelech.

V odpovědi č. 1 na žádost o dodatečné informace však zadavatel uvádí, že k prokázání kvalifikace uzná u stavby tramvajové trati provedení stavby tramvajové trati na železobetonových panelech nebo na monolitické železobetonové desce.

Chápeme tedy správně, že technické řešení tramvajové trati použité při realizaci zakázky bude záležet na volbě budoucího dodavatele, který se bude moci volně rozhodnout, zdali provede tramvajovou trať na panelech nebo na monolitické železobetonové desce?

Odpověď 02

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a požaduje realizaci tramvajové trati dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby a dle stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním úřadem.