S ohledem na skutečnost, že se pracovní činnosti budou provádět v prostorách domova pro seniory bez přerušení jeho činnosti a z důvodu kolektivní bezpečnosti seniorů, lékařů a dalšího personálu domova, ale i pracovníků dodavatele investor v průběhu stavby požaduje následující pracovní a bezpečnostní opatření.

- Víkendy (so+ne) NEPRACOVAT

- Svátky NEPRACOVAT

- Všední dny 8:00 – 13.00 PRÁCE

13.00 – 14.00 PŘESTÁVKA (polední klid)

14:00 – 18:00 PRÁCE

- Vypínání proudu a vody potřebujeme hlásit den dopředu

- Hlučné práce provádět dopoledne

- Místo deponie materiálu a odpadu domlouvat vždy individuálně

- Příjezdová cesta k nakládací rampě a k hlavnímu vchodu musí být vždy průjezdná pro sanity a dovoz jídla