Příloha č. 2.2.
„Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na 

Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čeřenice“.

Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

na pozemku p.č. 1189/1, 1312/2, 1387, 1458/1, 1812, 1819, 1821 a 1824 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku 

na pozemku p.č. 622, 849/1, 850, 531, 847, 849/1 a 850 k.ú. Černé Budy.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení). 
Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

na pozemku p.č. 977/4, 1840/1, 1866/6, 1866/1 a 1866/23 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AS 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.
Veřejné osvětlení Čeřenice

na pozemku p.č. 660/51, 660/1, 680/2, 686, 687, 768/3, 1087/2, 1087/1 a 1119/4 k.ú. Čeřenice.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.
veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel: 
Organizace:

Město Sázava

Adresa:


Nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, okres Benešov 

IČ:


00236411

DIČ:


CZ00236411

Zastoupena:

Petr Šibrava – starosta města

Uchazeč:

Organizace:

……………………………

Adresa:


……………………………

IČ:


……………………………

DIČ:


……………………………

Zastoupena:

……………………………

Uchazeč tímto prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami a vyjasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu. 
V …………………. dne ………………..

Jméno, příjmení statutárního orgánu:

……………………………………..

Razítko a podpis

