Příloha k 1.13

Žádost o: povolení zvláštního užívání silnice I. třídy k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku

Předmět žádosti: umístění inženýrských sítí v rámci stavby „Chodník, Propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“

Silnice: silnice I/44 v obci Rapotín

umístění vlevo ve směru: Velké Losiny

podrobněji *C3.a,b Koordinační situační výkres*

Pozemky na k. ú.: Rapotín

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavební objekt | Staničení | Druh sítě |
| SO 301 Odvodnění dopravních ploch | v km 0,190 - 0,331 | Dešťová kanalizace PVC DN 500 |
| SO 401 Veřejné osvětlení | v km 0,226 – 0,315 | Kabel VO + 1 stožár VO |
| SO 402 Přeložka vedení NN | v km 0,422 | Demontáž podpěry; posun přípojkové skříně |
| SO 403 Zásah do zařízení CETIN | v km 0,226 - 274 | Sdělovací kabel + 2 x chránička |