## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 519-2020-10 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS21a ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215) | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Most | [8 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: |  | 28733118 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Severočeská teplárenská a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28733118 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 63756617 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Václav Remuta | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 63756617 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Václav Remuta | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | #REF!
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | #REF!
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 519-2020-10
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce topného kanálu z VS21a ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)
| Místo: | [6 empty] | Most | [6 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2020
| Objednatel: | [6 empty] | Severočeská teplárenská a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {36d1b66a-8f3e-47dc-94d1-04da8fa70bc3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1 (Stavba) |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4c163ed-5a24-4e3d-a0c0-fad9676d33ff} | {36d1b66a-8f3e-47dc-94d1-04da8fa70bc3}
/ |  | D.2.1 (ÚT) |  |  |  | Technologická část - rozvody ÚT | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7fcecfc2-7806-4a77-baf2-e601f252ab4d} | {36d1b66a-8f3e-47dc-94d1-04da8fa70bc3}
/ |  | D.2.2 (TV a C) |  |  |  | Technologická část - rozvody TV a C | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {368fbfe3-95d2-46df-940d-20dd654ee081} | {36d1b66a-8f3e-47dc-94d1-04da8fa70bc3}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!

## D.2.1 (ÚT) - Technologick...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7fcecfc2-7806-4a77-baf2-e601f252ab4d}
2
KRYCÍ LIST SPECIFIKACE | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS21a ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)
| Objekt: |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Most | [5 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s. | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SPECIFIKACE
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS21a ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)
Objekt: |  |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 30. 11. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| N00 - Detekční systém | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SPECIFIKACE
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS21a ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)
Objekt: |  |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 30. 11. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4272 |  | 0.47916 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57966 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57574 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 866231005 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 160 mm |  |  | m | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660462596
2 | M | 552711160R | potrubí předizolované FTS 2 P DN65/160 6m al. N, přediz. rovná trubka dle EN 253, s detekcí, 76.1x2.9 mm, izol. 39 mm, tlaková řada PN25 |  |  | m | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00822 | 0.4932 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597186031
|  |  | Cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 2
3 | K | 867231005 | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN65, vnějšího průměru D 160 mm |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 0.03432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010078482
|  |  | WTS 2 DSJ DN65/160 al. N F dvojitě těsněný smrštitelný spoj dle EN 489; s detekcí Spoj obsahuje: D160 L=600mm - krycí smrštitelné PE pouzdro (1 ks) smršťovací rukávy (2 ks), uzavírací pásky (2 ks) odvzdušňovací zátky (2 ks), tavné zátky (2 ks) podpěry el. vodičů (2 ks) , konektory spojení el. vodičů (2 ks) Směsné lahve typ 5 izlační PUR pěna, izolační třída II, DN65/160 | [18 empty] | P | 2
4 | K | 867999101R | Montáž ostatního předizolovaného příslušenství (koncové těsnění izolace, gumová průchodka) |  |  | hod | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471774971
|  |  | jedná se o gumové manžety předizol. potrubí 2xbl.214,2x bl. 215, 2x šachta Š1-215,2xšachta Š2 jedná se o průchodku s odolností proti zemní vlhkosti 4xbl.214,4x bl. 215, 4x šachta Š1-215,2xšachta Š2 Cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 2
5 | M | 286123300R | těsnění koncové FTS ES 160 DN65 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267542793
|  |  | Cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 2
6 | M | 286123282R | gumová průchodka stěnou FTS CR 160 DN65 |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00294 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234327702
|  |  | Cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 2
7 | K | 899722111R | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 22 cm, značkovací páska do výkopu zelená, potisk. text: TEPLOVOD, velikost písma: 80 mm |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558284147
|  |  | položka dtto jako 899722111, s tím že byla použita folie šíře 22 cm Cenová nabídka Uponor | [18 empty] | P | 2
8 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop |  |  | t | 0.58 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364054312
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00392 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 953945122R | Kotvy mechanické M 10 dl 100 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721706273
|  |  | položka dtto jako 953945122, s tím že byla použita délka kotvy 100 mm ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 979081111 | Odvoz odpadu z izolačních hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 0.477 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774348293
|  |  | suť celkem 0,477 | [18 empty] | P | 2
11 | K | 979081121 | Odvoz odpadu z izolačních hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km |  |  | t | 4.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731557697
|  |  | 1,469*10;odvoz do celkem 11 km skládka | [18 empty] | P | 2
12 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  |  | t | 0.477 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44449896
13 | K | 997013814R | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.477 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596167221
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30921 |  | 0.47916 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.080542 |  | 0.47696 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkovou fólii připevněnou ocelovým drátem, tloušťka izolace do 50 mm |  |  | m | 88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.47696 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104328723
|  |  | 2xÚT DN65 | [18 empty] | P | 2
15 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671969993
16 | M | 631546070R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 76/50 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.0417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606321782
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
17 | K | 713492111 | Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem |  |  | m2 | 19.906 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.033442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281764511
18 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.081 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562582397
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20405 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.000995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895562595
22 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209280614
23 | K | 733121222R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x2.9 mm |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.2001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163282800
24 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.204 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015131755
25 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.204 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721948662
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.022606 |  | 0.0022 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 734173416 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0048464 | 0.019386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211063797
27 | K | 734190822 | Rozpojení přírubového spoje do DN 150 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072265250
28 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0022 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426370957
29 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161549846
30 | M | 319426850 | zátka mosaz 1/2" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742046691
|  |  | ceníkový kód: 1878G0004 | [18 empty] | P | 2
31 | K | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51672305
32 | M | 319426860 | zátka mosaz 3/4" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034836985
|  |  | ceníkový kód: 1878G0005 | [18 empty] | P | 2
33 | K | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959007574
34 | M | 551172200R | zátka vypouštěcí mosazná - nástavec na hadici 1" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647037676
|  |  | ceníkový kód: 1878G0006 | [18 empty] | P | 2
35 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746299594
36 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469557724
|  |  | odvzdušnění - instalovat před automatickým odvzdušňovačem | [18 empty] | P | 2
37 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059495471
|  |  | vypouštění - prádelna bl. 215 | [18 empty] | P | 2
38 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413466903
|  |  | vypouštění - šachta Š2 | [18 empty] | P | 2
39 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.023 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105610235
40 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.023 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335562288
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00201 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 783425414 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email |  |  | m | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148372478
42 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046393489
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 789132240 | Odmaštění potrubí do DN 150 |  |  | m2 | 7.169 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067662437
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5383 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5383 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 230023047 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1774394308
45 | M | 422153430R | ocelový kulový kohout přivařovací K85.DZT DN65 PN 16 do 200°C, délka 360 mm, ovládání páka, hmotnost 4.5 kg |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1583467922
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
46 | K | 230050003 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm |  |  | kg | 88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 764182942
47 | M | 423924620R | Podpěra - P1, 2xobjímka 160-169 mm pro těžké uložení bez vložky, závitová tyč M12, matice M12x30, kluzná deska PL6 60x200 mm, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1774214412
|  |  | detail viz vyýkres 519.D.2.1-A3-10 ceníková cena dodavatele cena = součet jednotlivých dílů | [18 empty] | P | 2
48 | M | 423924621R | Konzola KV1 - volné vedení, profil U100-844 mm, U100-94 mm, 2xplech PL6 100x100 mm, matice M12 (přivařená), povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -700671724
|  |  | detail viz vyýkres 519.D.2.1-A3-11 ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
49 | M | 423924622R | Konzola KO1 - osové vedení, profil U100-844 mm, U100-94 mm, 2xplech PL6 100x100 mm, 4x PL6 90x80 mm, matice M12 (přivařená), povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -84031153
|  |  | detail viz vyýkres 519.D.2.1-A3-12 ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
50 | M | 423924623R | Konzola KV2 - volné vedení, profil U100-844 mm, U100-294 mm, 2xplech PL6 100x100 mm, matice M12 (přivařená), povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 233745222
|  |  | detail viz vyýkres 519.D.2.1-A3-13 ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
51 | M | 423924624R | Konzola KO2 - osové vedení, profil U100-844 mm, U100-294 mm, 2xplech PL6 100x100 mm, 4x PL6 90x80 mm, matice M12 (přivařená), povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 523835552
|  |  | detail viz vyýkres 519.D.2.1-A3-14 ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
52 | M | 423924625R | Konzola K3, profil L40-500 mm, 2xL40-83 mm, 4xtřmen M8, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 496596893
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
53 | M | 423924626R | Konzola K4, MPC instalační konzola 38/40, délka L=400 mm, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1987657386
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
54 | K | 230081046 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 76 mm, tl 3,2 mm |  |  | kus | 42 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1687069117
55 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 |  |  | m | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1492969248
56 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 |  |  | sada | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 911119135
57 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 |  |  | m | 84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1344591258
| N00 - Detekční systém | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | N00100100R | Montáž detečního systému |  |  | hod | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896610685
|  |  | elektrické propojení detekčního systému u předizolovaného potrubí ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 1
59 | M | 9991001R | propojovací krabice BS1 detekčního systému |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858869694
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 1
60 | M | 9991002R | kabel CY zelenožlutý 1,5 mm2 |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683267571
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 1
61 | M | 9991003R | trubka plastová instalační 16 mm |  |  | m | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011489908
|  |  | cena internet - velkoobchod elektro | [18 empty] | P | 1
62 | M | 9991004R | ostatní pomocný a montážní materiál (šroub kadmiový, matice kadmiová, podložka kadmiová, cínová pájka, čistící prostředek, vyvazovací páska, hmoždinky) |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884021782
|  |  | viz výkres D.2.1-A2-09 2 x šroub M8x25 4x matice M8 4x podložka 8,3 hmožninky 8 mm + šrouby průměr 8 mm délka 50 mm pro uchycení propojovacích krabic svařovací mat. cín montážní el. páska. ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 1
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 000100101R | Zkoušky jakosti svarů (VT-B/100%, UT-2/50%, RT-2/2%) |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896738395
|  |  | viz technická zpráva ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
64 | K | 000100102R | Provozní topná zkouška soustava nad 100 kW - 72 hodin |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165756290
|  |  | viz technická zpráva ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
65 | K | 000100103R | Elektrocentrála pro venkovní montáž |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313625443
|  |  | Pronájem elektrocentrály Diesel nebo benzín vč. paliva | [18 empty] | P | 2
66 | K | 000100104R | Jeřábová technika (vyložení potrubí z auta, pokládka do výkopu) |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471717885
|  |  | Pronájem autojeřábu vč. přistavení | [18 empty] | P | 2
67 | K | 000100106R | Nastavení kompenzátoru |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605414315
|  |  | nastavení předpětí kompenzátoru postup viz. technická technická zpráva | [18 empty] | P | 2
68 | K | 000100107R | Doprava předizolovaného potrubí na stavbu |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084316073
|  |  | hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 2
69 | K | 000100117R | Naložení demontovaného potrubí a armatur (kovového šrotu) do kontejneru případně na auto |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678807158
|  |  | hmotnost potrubí 0,42 tun hmotnost armatur 0,002 tun celkem 0,422 tun cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 2
70 | K | 000100108R | Ostatní montážní a spotřební materiál |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476917776
|  |  | spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) těsnící materiál, profilová ocel U, I, L (provizorní montážní podpěry) svařovací materilál, montážní páska ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
71 | K | 000100109R | Vypuštění potrubí |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127115342
|  |  | viz. technická zpráva hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 2
72 | K | 000100110R | Napuštění potrubí |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125775849
|  |  | viz. technická zpráva hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 2
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 012002000R | Geodetické práce - zaměření |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1711414899
|  |  | odborný odhad viz technická zpráva | [18 empty] | P | 2
74 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1893454386
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1083702420
|  |  | 2% ze ZRN | [18 empty] | P | 2
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 080001000 | Doprava osob a materiálu |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 335252297
|  |  | 1,5% ze ZRN | [18 empty] | P | 2
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0