Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 12. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Střelice**, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, IČO: 00282618 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Ve smlouvě je drobná chyba v článku IV. předmět závazku. Slovo „výkon“ u baterie je nutno nahradit slovem „kapacita“ (jednotka kWh je správně).

***Odpověď:***

*Chyba v psaní ve smlouvě o dílo byla opravena, opravený text smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz 2:**

V položkovém rozpočtu je drobná chyba – DPH ve výši 15% (aktuálně je 12%)

***Odpověď:***

*Položkové rozpočty jsou opravené, vyčíslení DPH z nich bylo odstraněno. Zadavatel s ohledem na složitost vyčíslení DPH odstranil tyto údaje i ze smlouvy o dílo a upravil text smlouvy o dílo v tom smyslu, že se bude DPH vyčíslovat konkrétně u jednotlivých faktur, které budou vystavovány dle požadovaného postupu za každý objekt samostatně. Zadavatel nemění okamžik vystavování faktur, pouze upravuje požadavek v tom smyslu, že se budou vystavovat faktury po dokončení každé etapy za každou FVE samostatně a to vždy po dokončení dané etapy u poslední FVE (stejně jako to bylo doposud).*

**Dotaz 3:**

Je možné síťový střídač nahradit rovnou hybridními střídači? Navržené řešení je technicky možné, ale výrazně sníží účinnost při nabíjení a vybíjení baterií a také je cenově méně výhodné.

***Odpověď:***

*Řešení, které je v souladu s podmínkou uvedenou v zadávací dokumentaci, tj. že se bude jednat o technicky lepší řešení bez jakýchkoliv omezení pro zadavatele je možné, tj. pokud hybridní střídače budou představovat technicky lepší řešení, tak lze řešit i hybridními střídači.*

**Dotaz 4:**

Bylo by prosím možné domluvit náhradní prohlídku?

***Odpověď:***

*Ano, náhradní termín prohlídky místa plnění je 15.7. 2024 v 9,00 hod před OÚ ve Střelicích.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**verejnezakazky@sklegal.cz**](mailto:verejnezakazky@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882