## etapa I.
POZNÁMKA K SOUPISU PRACÍ
Pokud jsou v soupisu prací uvedeny konkrétní výrobci a typy výrobků, slouží pouze pro definici požadovaného standardu.
Je však nutné vzít v úvahu i následující poznámku. Soupis prací byl sestaven na základě referenčních výrobků
profesí VZT, ÚT a MAR. Z pohledu profese MAR jsou jednotlivé výrobky značně specifické a jejich připojení
a ovládání se často podstatně liší. Dodavatel MAR může po dohodě s investorem zaměnit uvedené výrobky za technicky
obdobné s tím, že je jeho odpovědností, že i pak vytvoří funkční celek, včetně začlenění do stávajícího systému MAR.
Soupis je upravený pro realizaci etapy 1, jak je popsaná v TZ chlazení, kromě toho je do dodávky zahrnuta repase
MAR vzduchotechniky pro větrání chodeb v 5.NP.
ROZVADĚČE N1/1, N2/1, N3/1, N4/1, N5/1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
1 | Nx/1 | IMIO110.2 | Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
2 | Nx/1 | R420 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
3 | Nx/1 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 1 | Saltek |  |  |  |  | 0
4 | Nx/1 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 2 | Schrack |  |  |  |  | 0
5 | Nx/1 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
6 | Nx/1 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
7 | Nx/1 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 6 | Schrack |  |  |  |  | 0
8 | Nx/1 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 6 | Schrack |  |  |  |  | 0
9 | Nx/1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
10 | Nx/1 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 40 | h |  |  |  |  | 0
11 | Nx/1 |  | Software regulátoru | 1 | [5 empty] | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ RM1.1, RM2.1, RM3.1, RM4.1, RM5.1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
12 | RM1.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack |  |  |  |  | 0
13 | RM1.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl |  |  |  |  | 0
14 | RM1.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h |  |  |  |  | 0
15 | RM2.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack |  |  |  |  | 0
16 | RM2.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl |  |  |  |  | 0
17 | RM2.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h |  |  |  |  | 0
18 | RM3.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 6 | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | RM3.1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
20 | RM3.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 6 | h |  |  |  |  | 0
21 | RM4.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack |  |  |  |  | 0
22 | RM4.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl |  |  |  |  | 0
23 | RM4.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h |  |  |  |  | 0
24 | RM5.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 4 | Schrack |  |  |  |  | 0
25 | RM5.1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
26 | RM5.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 6 | h |  |  |  |  | 0
ROZVADĚČE N5/2, CH5, RM107
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
27 | N5/2 | markMX.3 | Merbon PLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
28 | N5/2 | HT300 | PC-107W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
29 | N5/2 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 5 | Saltek |  |  |  |  | 0
30 | N5/2 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 2 | Schrack |  |  |  |  | 0
31 | N5/2 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
32 | N5/2 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
33 | N5/2 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 10 | Schrack |  |  |  |  | 0
34 | N5/2 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 10 | Schrack |  |  |  |  | 0
35 | N5/2 | 78.12.1.230.2400 | Napájecí zdroj 24 V DC/12 VA | 1 | Finder |  |  |  |  | 0
36 | N5/2 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
37 | N5/2 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 40 | h |  |  |  |  | 0
38 | CH5 |  | Demontáž rozvaděče CH5 | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
39 | RM107 |  | Úprava RM107 pro jištění N5.104, N5.105, N5.106 | 8 | h |  |  |  |  | 0
40 | RM107 | AM617310-- | Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 3pólový | 1 | [5 empty] | 0
41 | RM107 | AM617306-- | Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 3pólový | 2 | [5 empty] | 0
42 |  |  | Software regulátoru | 1 | [5 empty] | 0
DEMONTÁŽE CHLADICÍCH JEDNOTEK
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
43 |  |  | Elektrické odpojení chladicích jednotek a související technologie na střeše | 0.5 | kpl |  |  |  |  | 0
44 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 5.NP | 26 | [5 empty] | 0
45 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 4.NP | 0 | [5 empty] | 0
PŘÍSTROJE MAR – VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
46 | Nx.1 |  | Přívodní ventilátor | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
47 | Nx.2 |  | Odvodní ventilátor | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
48 | Nx.3 |  | Čerpadlo | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
49 | Nx.11 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 1 | Belimo |  |  |  |  | 0
50 | Nx.12 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 1 | Belimo |  |  |  |  | 0
51 | Nx.13 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 1 | dle ventilu |  |  |  |  | 0
52 | Nx.14 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 1 | dle ventilu |  |  |  |  | 0
53 | Nx.15 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
54 | Nx.16 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
55 | Nx.17 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
56 | Nx.18 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
57 | Nx.19 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
58 | Nx.20 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 1 | [5 empty] | 0
59 | Nx.21 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
60 | Nx.22 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
61 | Nx.23 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
62 | Nx.24 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
63 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 12 | [5 empty] | 0
PŘÍSTROJE MAR – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
64 | N5.51 |  | Přívodní ventilátor | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
65 | N5.52 |  | Odvodní ventilátor | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
66 | N5.53 |  | Čerpadlo | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
67 | N5.61 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 1 | Belimo |  |  |  |  | 0
68 | N5.62 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 1 | Belimo |  |  |  |  | 0
69 | N5.63 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 1 | dle ventilu |  |  |  |  | 0
70 | N5.64 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 1 | dle ventilu |  |  |  |  | 0
71 | N5.65 | NM24A-SR | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,4W | 1 | Belimo |  |  |  |  | 0
72 | N5.66 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
73 | N5.67 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
74 | N5.68 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
75 | N5.69 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
76 | N5.70 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 1 | HK Instruments |  |  |  |  | 0
77 | N5.71 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 1 | [5 empty] | 0
78 | N5.72 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
79 | N5.73 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
80 | N5.74 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
81 | N5.75 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
82 | N5.76 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
83 | N5.77 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
84 | N5.78 |  | Požární klapka | 1 | pouze kontrola |  |  |  |  | 0
85 | N5.79 | UI011 | Prostorový ovladač | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
86 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 15 | [5 empty] | 0
PŘÍSTROJE MAR – ŘÍZENÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
87 | N5.101 | 30RBP 210R | Chladicí jednotka Carrier | 1 | dod. chlazení |  |  |  |  | 0
88 | N5.102 | ETTL 65-65-125 | Čerpadlo, 3f, 1,8 kW | 1 | dod. chlazení |  |  |  |  | 0
89 | N5.103 | ETTL 25-25-080 | Čerpadlo, 3f, 0,25 kW | 1 | dod. chlazení |  |  |  |  | 0
90 | N5.104 | FC51P4K0T4 | jm. výkon motoru 4 kW, vč. ovládacího panelu | 1 | Danfoss |  |  |  |  | 0
91 | N5.105 | FC51PK37T4 | jm. výkon motoru 0,37 kW, vč. ovládacího panelu | 1 | Danfoss |  |  |  |  | 0
92 | N5.106 | GL55/… | Doplňovací stanice glykolu | 1 | dod. chlazení |  |  |  |  | 0
93 | N5.111 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
94 | N5.112 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
95 | N5.113 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
96 | N5.114 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
97 | N5.115 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
98 | N5.116 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
99 | N5.117 | ATF2 Pt1000 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | 1 | Domat Controls |  |  |  |  | 0
100 | N5.118 | QBE2003-P4 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 1 | Siemens |  |  |  |  | 0
101 | N5.119 | QBE2003-P5 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 1 | Siemens |  |  |  |  | 0
102 | N5.120 | QBE2003-P6 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 1 | Siemens |  |  |  |  | 0
103 | N5.121 | QBE2003-P7 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 1 | Siemens |  |  |  |  | 0
104 | N5.122 | QBE2003-P8 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 1 | Siemens |  |  |  |  | 0
105 | N5.123 | FLD-32N-W-S-K2 | Příložný hladinový snímač FLD–32 „Flexi Watch“ | 1 | Dinel |  |  |  |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – CHLADICÍ JEDNOTKA
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
106 |  | JYTY-O 2x1 |  | 481 | [5 empty] | 0
107 |  | JYTY-O 4x1 |  | 220 | [5 empty] | 0
108 |  | JYTY-O 7x1 |  | 100 | [5 empty] | 0
109 |  | CYKY-J 4x2,5 |  | 30 | [5 empty] | 0
110 |  | CYKY-J 5x1,5 |  | 50 | [5 empty] | 0
111 |  | Zrušeno |  | 0 | [5 empty] | 0
112 |  | YSLCY-J 4x2,5 |  | 100 | [5 empty] | 0
113 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X100 BF vč. příslušenství |  | 10 | [5 empty] | 0
114 |  | Kabelový žlab MARS NKZIN 50X62X0.70 S vč. víka a příslušenství |  | 90 | [5 empty] | 0
115 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 2 | Promat |  |  |  |  | 0
116 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 2 | m² |  |  |  |  | 0
117 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 1 | [5 empty] | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
118 |  | JYTY-O 2x1 |  | 30 | [5 empty] | 0
119 |  | JYTY-O 4x1 |  | 30 | [5 empty] | 0
120 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 30 | [5 empty] | 0
121 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 1 | [5 empty] | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – 5x VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
122 |  | JYTY-O 4x1 |  | 100 | [5 empty] | 0
123 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 1 | Promat |  |  |  |  | 0
124 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 1 | m² |  |  |  |  | 0
125 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 1 | [5 empty] | 0
FCU – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
126 | 1.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0 | [5 empty] | 0
127 | 2.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0 | [5 empty] | 0
128 | 3.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 12 | [5 empty] | 0
129 | 4.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0 | [5 empty] | 0
130 | 5.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 26 | [5 empty] | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ FCU
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
131 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 600 | [5 empty] | 0
132 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X60 BF vč. příslušenství |  | 250 | [5 empty] | 0
133 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 1 | Promat |  |  |  |  | 0
134 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 1 | m² |  |  |  |  | 0
135 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 1 | [5 empty] | 0
DATOVÁ SÍŤ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
136 |  | RB4011iGS+RM | Routerboard, 10x LAN | 1 | MikroTik |  |  |  |  | 0
137 |  | FTP 4p Cat.5e PVC |  | 300 | m |  |  |  |  | 0
138 |  |  | Propojení sítě | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
139 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | 0.5 | [5 empty] | 0
140 |  | Integrace do dispečerského systému budovy |  | 0.6 | [5 empty] | 0
141 |  | Výchozí revize elektrické instalace |  | 0.35 | [5 empty] | 0
142 |  | Oživení, zprovoznění, zkušební provoz |  | 0.35 | [5 empty] | 0
143 |  | Ostatní náklady |  | 0.4 | [5 empty] | 0
NAPÁJECÍ PŘÍVOD PRO CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
Dovybavení rozvaděče v rozvodně, pole RH1/3
144 |  | ISA05250-A | Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.2, 3pól, M10 | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
145 |  | ISA05745-A | Rámová svorka ARROW BLUE, vel.2+3/průřez 95-300mm2, Cu | 6 | Schrack |  |  |  |  | 0
146 |  | ISP02250-- | Nožová pojistka 2/250A/400VAC | 3 | Schrack |  |  |  |  | 0
147 |  | CSELW9913D | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, M-BUS, Modbus, MID | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
148 |  | MG954030-A | Transformátor měřicí 300/5A | 3 | Schrack |  |  |  |  | 0
149 |  |  | Úprava rozvaděče, pomocný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
|  | Kabel pro napájení chladicích jednotek, rezerva pro reg. 1/4h maxima, komunikace s elektroměrem | [7 empty] | 0
150 |  | 1-AYY-O 1x240 |  | 300 | m |  |  |  |  | 0
151 |  | 1-AYY-J 1x240 |  | 100 | m |  |  |  |  | 0
152 |  | H07V-K 25 ŽZ |  | 100 | m |  |  |  |  | 0
153 |  | JYTY 4x1 |  | 100 | m |  |  |  |  | 0
154 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,5 |  | 150 | m |  |  |  |  | 0
155 |  | CYKY-J 4x70 |  | 10 | m |  |  |  |  | 0
Kabelová trasa
156 |  | KL 60X300_S | kabelová lávka | 30 | m, KOPOS |  |  |  |  | 0
157 |  | S 60X200_S | spojka | 20 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
158 |  | PKC1 1198_F | příchytka kabelu typ h | 200 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
159 |  | PKC1 1204_F | příchytka kabelu typ h | 400 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
160 |  | NSM 6X10_ZNCR | šroub vratový + matice s límcem | 260 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
161 |  | KLSU_S | úchyt stěnový pro kl | 50 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
162 |  | KPO 8X77_PO | kotva průvlaková | 50 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
163 |  | KZI 60X200X1.00_F | kabelový žlab s integrovanou spojkou | 8 | m, KOPOS |  |  |  |  | 0
164 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 15 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
165 |  | V 200_F | víko kabelového žlabu | 8 | m, KOPOS |  |  |  |  | 0
166 |  | VU_GMT | úchyt víka | 16 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
167 |  | KPO 8X97_POGMT | kotva průvlaková | 8 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
168 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 16 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
169 |  | DS 200_S | držák střední | 8 | ks, KOPOS |  |  |  |  | 0
170 |  | Pomocný materiál |  | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
|  | Nový rozvaděč pro rozjištění pro chladicí jednotky - R-CH | [7 empty] | 0
171 |  | IS211331-A | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25, pomocný kontakt | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
172 |  | MC116131-- | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A | 2 | Schrack |  |  |  |  | 0
173 |  | WSA1008300 | Rozváděčová skříň WSA IP66, 1000x800x300 mm, 1k dveře, s MD | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
174 |  | ISA05221-A | Pojistkový odpínač ARROW BLOC, vel.00, 3pól, 160A, třmen | 1 | Schrack |  |  |  |  | 0
175 |  | ISP00160-- | Nožová pojistka 00/160A/400VAC | 3 | Schrack |  |  |  |  | 0
176 |  | MAA2240A10 | OTL 240-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, šedá | 3 | Morek |  |  |  |  | 0
177 |  | MAA3300Y10 | OTL 300-3 Svorka 1pólová, 2 vstupy, žlutozelená | 1 | Morek |  |  |  |  | 0
178 |  | MAA2095Y10 | OTL 95-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, žlutozelená | 1 | Morek |  |  |  |  | 0
179 |  | Nosná konstrukce rozvaděče |  | 1 | Hilti |  |  |  |  | 0
180 |  | Pomocný materiál |  | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
181 |  | Montáž a zapojení |  | 0.6 | kpl |  |  |  |  | 0
182 |  | Požární ucpávky (rozvodna/garáž a garáž/šachta (min EI 30) |  | 2 | kpl |  |  |  |  | 0
183 |  | Vrtání stěny (průměr 100 mm, tloušťka stěny cca 200 mm) |  | 3 | kpl |  |  |  |  | 0
CELKEM ZA DODÁVKU
[8 empty] | Materiál | Montáž | CELKEM
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

## etapa II.
POZNÁMKA K SOUPISU PRACÍ
Pokud jsou v soupisu prací uvedeny konkrétní výrobci a typy výrobků, slouží pouze pro definici požadovaného standardu.
Je však nutné vzít v úvahu i následující poznámku. Soupis prací byl sestaven na základě referenčních výrobků
profesí VZT, ÚT a MAR. Z pohledu profese MAR jsou jednotlivé výrobky značně specifické a jejich připojení
a ovládání se často podstatně liší. Dodavatel MAR může po dohodě s investorem zaměnit uvedené výrobky za technicky
obdobné s tím, že je jeho odpovědností, že i pak vytvoří funkční celek, včetně začlenění do stávajícího systému MAR.
Soupis je upravený pro realizaci etapy 2, jak je popsaná v TZ chlazení,
tedy 3. a 4. NP včetně VZT na chodbách
ROZVADĚČE N1/1, N2/1, N3/1, N4/1, N5/1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
1 | Nx/1 | IMIO110.2 | Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO | 2 | Domat Controls
2 | Nx/1 | R420 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus | 2 | Domat Controls
3 | Nx/1 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 2 | Saltek
4 | Nx/1 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 4 | Schrack
5 | Nx/1 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 2 | Schrack
6 | Nx/1 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 2 | Schrack
7 | Nx/1 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 12 | Schrack
8 | Nx/1 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 12 | Schrack
9 | Nx/1 |  | Další pomocný materiál | 2 | kpl
10 | Nx/1 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 80 | h
11 | Nx/1 |  | Software regulátoru | 2
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ RM1.1, RM2.1, RM3.1, RM4.1, RM5.1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
12 | RM1.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
13 | RM1.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
14 | RM1.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
15 | RM2.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
16 | RM2.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
17 | RM2.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
18 | RM3.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
19 | RM3.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
20 | RM3.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
21 | RM4.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 5 | Schrack
22 | RM4.1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl
23 | RM4.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 6 | h
24 | RM5.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
25 | RM5.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
26 | RM5.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
ROZVADĚČE N5/2, CH5, RM107
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
27 | N5/2 | markMX.3 | Merbon PLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO | 0 | Domat Controls
28 | N5/2 | HT300 | PC-107W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss | 0 | Domat Controls
29 | N5/2 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 0 | Saltek
30 | N5/2 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 0 | Schrack
31 | N5/2 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 0 | Schrack
32 | N5/2 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 0 | Schrack
33 | N5/2 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 0 | Schrack
34 | N5/2 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 0 | Schrack
35 | N5/2 | 78.12.1.230.2400 | Napájecí zdroj 24 V DC/12 VA | 0 | Finder
36 | N5/2 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
37 | N5/2 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 0 | h
38 | CH5 |  | Demontáž rozvaděče CH5 | 0 | kpl
39 | RM107 |  | Úprava RM107 pro jištění N5.104, N5.105, N5.106 | 0 | h
40 | RM107 | AM617310-- | Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 3pólový | 0
41 | RM107 | AM617306-- | Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 3pólový | 0
42 |  |  | Software regulátoru | 0
DEMONTÁŽE CHLADICÍCH JEDNOTEK
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
43 |  |  | Elektrické odpojení chladicích jednotek a související technologie na střeše | 0.25 | kpl
44 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 5.NP | 0
45 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 4.NP | 37
PŘÍSTROJE MAR – VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
46 | Nx.1 |  | Přívodní ventilátor | 2 | pouze kontrola
47 | Nx.2 |  | Odvodní ventilátor | 2 | pouze kontrola
48 | Nx.3 |  | Čerpadlo | 2 | pouze kontrola
49 | Nx.11 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 2 | Belimo
50 | Nx.12 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 2 | Belimo
51 | Nx.13 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 2 | dle ventilu
52 | Nx.14 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 2 | dle ventilu
53 | Nx.15 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
54 | Nx.16 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
55 | Nx.17 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
56 | Nx.18 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
57 | Nx.19 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
58 | Nx.20 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 2
59 | Nx.21 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 2 | Domat Controls
60 | Nx.22 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 2 | Domat Controls
61 | Nx.23 |  | Požární klapka | 2 | pouze kontrola
62 | Nx.24 |  | Požární klapka | 2 | pouze kontrola
63 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 24
PŘÍSTROJE MAR – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
64 | N5.51 |  | Přívodní ventilátor | 0 | pouze kontrola
65 | N5.52 |  | Odvodní ventilátor | 0 | pouze kontrola
66 | N5.53 |  | Čerpadlo | 0 | pouze kontrola
67 | N5.61 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 0 | Belimo
68 | N5.62 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 0 | Belimo
69 | N5.63 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 0 | dle ventilu
70 | N5.64 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 0 | dle ventilu
71 | N5.65 | NM24A-SR | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,4W | 0 | Belimo
72 | N5.66 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
73 | N5.67 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
74 | N5.68 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
75 | N5.69 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
76 | N5.70 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
77 | N5.71 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 0
78 | N5.72 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
79 | N5.73 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
80 | N5.74 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
81 | N5.75 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
82 | N5.76 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
83 | N5.77 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
84 | N5.78 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
85 | N5.79 | UI011 | Prostorový ovladač | 0 | Domat Controls
86 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 0
PŘÍSTROJE MAR – ŘÍZENÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
87 | N5.101 | 30RBP 210R | Chladicí jednotka Carrier | 0 | dod. chlazení
88 | N5.102 | ETTL 65-65-125 | Čerpadlo, 3f, 1,8 kW | 0 | dod. chlazení
89 | N5.103 | ETTL 25-25-080 | Čerpadlo, 3f, 0,25 kW | 0 | dod. chlazení
90 | N5.104 | FC51P4K0T4 | jm. výkon motoru 4 kW, vč. ovládacího panelu | 0 | Danfoss
91 | N5.105 | FC51PK37T4 | jm. výkon motoru 0,37 kW, vč. ovládacího panelu | 0 | Danfoss
92 | N5.106 | GL55/… | Doplňovací stanice glykolu | 0 | dod. chlazení
93 | N5.111 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 0 | Domat Controls
94 | N5.112 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 0 | Domat Controls
95 | N5.113 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
96 | N5.114 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
97 | N5.115 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
98 | N5.116 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
99 | N5.117 | ATF2 Pt1000 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | 0 | Domat Controls
100 | N5.118 | QBE2003-P4 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
101 | N5.119 | QBE2003-P5 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
102 | N5.120 | QBE2003-P6 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
103 | N5.121 | QBE2003-P7 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
104 | N5.122 | QBE2003-P8 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
105 | N5.123 | FLD-32N-W-S-K2 | Příložný hladinový snímač FLD–32 „Flexi Watch“ | 0 | Dinel
KABELOVÝ MATERIÁL – CHLADICÍ JEDNOTKA
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
106 |  | JYTY-O 2x1 |  | 0
107 |  | JYTY-O 4x1 |  | 0
108 |  | JYTY-O 7x1 |  | 0
109 |  | CYKY-J 4x2,5 |  | 0
110 |  | CYKY-J 5x1,5 |  | 0
111 |  | Zrušeno |  | 0
112 |  | YSLCY-J 4x2,5 |  | 0
113 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X100 BF vč. příslušenství |  | 0
114 |  | Kabelový žlab MARS NKZIN 50X62X0.70 S vč. víka a příslušenství |  | 0
115 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 0 | Promat
116 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 0 | m²
117 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
118 |  | JYTY-O 2x1 |  | 0
119 |  | JYTY-O 4x1 |  | 0
120 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 0
121 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – 5x VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
122 |  | JYTY-O 4x1 |  | 200
123 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 2 | Promat
124 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 2 | m²
125 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 2
FCU – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
126 | 1.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
127 | 2.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
128 | 3.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 31
129 | 4.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 39
130 | 5.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ FCU
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav.
131 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 900
132 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X60 BF vč. příslušenství |  | 100
133 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 2 | Promat
134 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 2 | m²
135 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 2
DATOVÁ SÍŤ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
136 |  | RB4011iGS+RM | Routerboard, 10x LAN | 0 | MikroTik
137 |  | FTP 4p Cat.5e PVC |  | 0 | m
138 |  |  | Propojení sítě | 0 | kpl
OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav.
139 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | 0.25
140 |  | Integrace do dispečerského systému budovy |  | 0.2
141 |  | Výchozí revize elektrické instalace |  | 0.3
142 |  | Oživení, zprovoznění, zkušební provoz |  | 0.3
143 |  | Ostatní náklady |  | 0.3
NAPÁJECÍ PŘÍVOD PRO CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn.
Dovybavení rozvaděče v rozvodně, pole RH1/3
144 |  | ISA05250-A | Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.2, 3pól, M10 | 0 | Schrack
145 |  | ISA05745-A | Rámová svorka ARROW BLUE, vel.2+3/průřez 95-300mm2, Cu | 0 | Schrack
146 |  | ISP02250-- | Nožová pojistka 2/250A/400VAC | 0 | Schrack
147 |  | CSELW9913D | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, M-BUS, Modbus, MID | 0 | Schrack
148 |  | MG954030-A | Transformátor měřicí 300/5A | 0 | Schrack
149 |  |  | Úprava rozvaděče, pomocný materiál | 0 | kpl
Kabel pro napájení chladicích jednotek, rezerva pro reg. 1/4h maxima, komunikace s elektroměrem
150 |  | 1-AYY-O 1x240 |  | 0 | m
151 |  | 1-AYY-J 1x240 |  | 0 | m
152 |  | H07V-K 25 ŽZ |  | 0 | m
153 |  | JYTY 4x1 |  | 0 | m
154 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,5 |  | 0 | m
155 |  | CYKY-J 4x70 |  | 0 | m
Kabelová trasa
156 |  | KL 60X300_S | kabelová lávka | 0 | m, KOPOS
157 |  | S 60X200_S | spojka | 0 | ks, KOPOS
158 |  | PKC1 1198_F | příchytka kabelu typ h | 0 | ks, KOPOS
159 |  | PKC1 1204_F | příchytka kabelu typ h | 0 | ks, KOPOS
160 |  | NSM 6X10_ZNCR | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
161 |  | KLSU_S | úchyt stěnový pro kl | 0 | ks, KOPOS
162 |  | KPO 8X77_PO | kotva průvlaková | 0 | ks, KOPOS
163 |  | KZI 60X200X1.00_F | kabelový žlab s integrovanou spojkou | 0 | m, KOPOS
164 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
165 |  | V 200_F | víko kabelového žlabu | 0 | m, KOPOS
166 |  | VU_GMT | úchyt víka | 0 | ks, KOPOS
167 |  | KPO 8X97_POGMT | kotva průvlaková | 0 | ks, KOPOS
168 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
169 |  | DS 200_S | držák střední | 0 | ks, KOPOS
170 |  | Pomocný materiál |  | 0 | kpl
Nový rozvaděč pro rozjištění pro chladicí jednotky - R-CH
171 |  | IS211331-A | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25, pomocný kontakt | 0 | Schrack
172 |  | MC116131-- | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A | 0 | Schrack
173 |  | WSA1008300 | Rozváděčová skříň WSA IP66, 1000x800x300 mm, 1k dveře, s MD | 0 | Schrack
174 |  | ISA05221-A | Pojistkový odpínač ARROW BLOC, vel.00, 3pól, 160A, třmen | 0 | Schrack
175 |  | ISP00160-- | Nožová pojistka 00/160A/400VAC | 0 | Schrack
176 |  | MAA2240A10 | OTL 240-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, šedá | 0 | Morek
177 |  | MAA3300Y10 | OTL 300-3 Svorka 1pólová, 2 vstupy, žlutozelená | 0 | Morek
178 |  | MAA2095Y10 | OTL 95-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, žlutozelená | 0 | Morek
179 |  | Nosná konstrukce rozvaděče |  | 0 | Hilti
180 |  | Pomocný materiál |  | 0 | kpl
181 |  | Montáž a zapojení |  | 0 | kpl
182 |  | Požární ucpávky (rozvodna/garáž a garáž/šachta (min EI 30) |  | 0 | kpl
183 |  | Vrtání stěny (průměr 100 mm, tloušťka stěny cca 200 mm) |  | 0 | kpl
CELKEM ZA DODÁVKU
[8 empty] | Materiál | Montáž | CELKEM
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

## etapa III.
POZNÁMKA K SOUPISU PRACÍ
Pokud jsou v soupisu prací uvedeny konkrétní výrobci a typy výrobků, slouží pouze pro definici požadovaného standardu.
Je však nutné vzít v úvahu i následující poznámku. Soupis prací byl sestaven na základě referenčních výrobků
profesí VZT, ÚT a MAR. Z pohledu profese MAR jsou jednotlivé výrobky značně specifické a jejich připojení
a ovládání se často podstatně liší. Dodavatel MAR může po dohodě s investorem zaměnit uvedené výrobky za technicky
obdobné s tím, že je jeho odpovědností, že i pak vytvoří funkční celek, včetně začlenění do stávajícího systému MAR.
Soupis je upravený pro realizaci etapy 3, jak je popsaná v TZ chlazení,
tedy 1. a 2. NP včetně VZT na chodbách, dodávka druhého chilleru
ROZVADĚČE N1/1, N2/1, N3/1, N4/1, N5/1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
1 | Nx/1 | IMIO110.2 | Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO | 2 | Domat Controls
2 | Nx/1 | R420 | Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus | 2 | Domat Controls
3 | Nx/1 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 2 | Saltek
4 | Nx/1 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 4 | Schrack
5 | Nx/1 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 2 | Schrack
6 | Nx/1 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 2 | Schrack
7 | Nx/1 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 12 | Schrack
8 | Nx/1 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 12 | Schrack
9 | Nx/1 |  | Další pomocný materiál | 2 | kpl
10 | Nx/1 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 80 | h
11 | Nx/1 |  | Software regulátoru | 2
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ RM1.1, RM2.1, RM3.1, RM4.1, RM5.1
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
12 | RM1.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 2 | Schrack
13 | RM1.1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl
14 | RM1.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 6 | h
15 | RM2.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 5 | Schrack
16 | RM2.1 |  | Další pomocný materiál | 1 | kpl
17 | RM2.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 6 | h
18 | RM3.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
19 | RM3.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
20 | RM3.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
21 | RM4.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
22 | RM4.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
23 | RM4.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
24 | RM5.1 | AM618110-- | Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový | 0 | Schrack
25 | RM5.1 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
26 | RM5.1 |  | Montáže v rozvaděčích | 0 | h
ROZVADĚČE N5/2, CH5, RM107
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
27 | N5/2 | markMX.3 | Merbon PLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO | 0 | Domat Controls
28 | N5/2 | HT300 | PC-107W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss | 0 | Domat Controls
29 | N5/2 | DA-275-DF6 | přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | 0 | Saltek
30 | N5/2 | AM618104-- | Jistič AMPARO 6kA, B 4A, 1pólový | 0 | Schrack
31 | N5/2 | AM018204-- | Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 2pólový | 0 | Schrack
32 | N5/2 | LP822010-- | Transformátor 230/24, 100VA | 0 | Schrack
33 | N5/2 | PT570524-- | Relé PT 4P/6A,24VAC | 0 | Schrack
34 | N5/2 | YPT78704-- | Patice PT 4P/6A, pro YM modul | 0 | Schrack
35 | N5/2 | 78.12.1.230.2400 | Napájecí zdroj 24 V DC/12 VA | 0 | Finder
36 | N5/2 |  | Další pomocný materiál | 0 | kpl
37 | N5/2 |  | Demontáže/montáže v rozvaděčích | 0 | h
38 | CH5 |  | Demontáž rozvaděče CH5 | 0 | kpl
39 | RM107 |  | Úprava RM107 pro jištění N5.104, N5.105, N5.106 | 0 | h
40 | RM107 | AM617310-- | Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 3pólový | 0
41 | RM107 | AM617306-- | Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 3pólový | 0
42 |  |  | Software regulátoru | 0
DEMONTÁŽE CHLADICÍCH JEDNOTEK
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
43 |  |  | Elektrické odpojení chladicích jednotek a související technologie na střeše | 0.25 | kpl
44 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 5.NP | 0
45 |  |  | Elektrické odpojení vnitřních chladicích jednotek + zrušení stávajících ovladačů 4.NP | 0
PŘÍSTROJE MAR – VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
46 | Nx.1 |  | Přívodní ventilátor | 2 | pouze kontrola
47 | Nx.2 |  | Odvodní ventilátor | 2 | pouze kontrola
48 | Nx.3 |  | Čerpadlo | 2 | pouze kontrola
49 | Nx.11 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 2 | Belimo
50 | Nx.12 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 2 | Belimo
51 | Nx.13 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 2 | dle ventilu
52 | Nx.14 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 2 | dle ventilu
53 | Nx.15 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
54 | Nx.16 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
55 | Nx.17 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
56 | Nx.18 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
57 | Nx.19 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 2 | HK Instruments
58 | Nx.20 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 2
59 | Nx.21 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 2 | Domat Controls
60 | Nx.22 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 2 | Domat Controls
61 | Nx.23 |  | Požární klapka | 2 | pouze kontrola
62 | Nx.24 |  | Požární klapka | 2 | pouze kontrola
63 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 24
PŘÍSTROJE MAR – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
64 | N5.51 |  | Přívodní ventilátor | 0 | pouze kontrola
65 | N5.52 |  | Odvodní ventilátor | 0 | pouze kontrola
66 | N5.53 |  | Čerpadlo | 0 | pouze kontrola
67 | N5.61 | NF24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 10-22mm, zpětná pružina, příkon 8,5/2,5W | 0 | Belimo
68 | N5.62 | NM24A | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,2W | 0 | Belimo
69 | N5.63 |  | Servopohon regulačního ventilu topení | 0 | dle ventilu
70 | N5.64 |  | Servopohon regulačního ventilu chlazení | 0 | dle ventilu
71 | N5.65 | NM24A-SR | 10Nm, pro klapku cca 2m², třmen 8-26mm, příkon 2/0,4W | 0 | Belimo
72 | N5.66 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
73 | N5.67 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
74 | N5.68 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
75 | N5.69 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
76 | N5.70 | PS500 | Snímač dif. tlaku 30-500Pa | 0 | HK Instruments
77 | N5.71 | TS1-C0P | kapilára 6m, 4,5 - 20°C | 0
78 | N5.72 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
79 | N5.73 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
80 | N5.74 | TF-43 Pt1000, 200mm + MF-15-K | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43, včetně příruby | 0 | Domat Controls
81 | N5.75 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
82 | N5.76 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
83 | N5.77 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
84 | N5.78 |  | Požární klapka | 0 | pouze kontrola
85 | N5.79 | UI011 | Prostorový ovladač | 0 | Domat Controls
86 |  |  | Demontáže stávajících komponent | 0
PŘÍSTROJE MAR – ŘÍZENÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
87 | N5.101 | 30RBP 210R | Chladicí jednotka Carrier | 1 | dod. chlazení
88 | N5.102 | ETTL 65-65-125 | Čerpadlo, 3f, 1,8 kW | 0 | dod. chlazení
89 | N5.103 | ETTL 25-25-080 | Čerpadlo, 3f, 0,25 kW | 0 | dod. chlazení
90 | N5.104 | FC51P4K0T4 | jm. výkon motoru 4 kW, vč. ovládacího panelu | 0 | Danfoss
91 | N5.105 | FC51PK37T4 | jm. výkon motoru 0,37 kW, vč. ovládacího panelu | 0 | Danfoss
92 | N5.106 | GL55/… | Doplňovací stanice glykolu | 0 | dod. chlazení
93 | N5.111 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 0 | Domat Controls
94 | N5.112 | TF-65 Pt1000, 300mm + TH08-MS 300MM | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s mosaznou poniklovanou jímkou, 300mm, IP65 | 0 | Domat Controls
95 | N5.113 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
96 | N5.114 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
97 | N5.115 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
98 | N5.116 | ALTF2 Pt1000 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 | 0 | Domat Controls
99 | N5.117 | ATF2 Pt1000 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | 0 | Domat Controls
100 | N5.118 | QBE2003-P4 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
101 | N5.119 | QBE2003-P5 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
102 | N5.120 | QBE2003-P6 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
103 | N5.121 | QBE2003-P7 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
104 | N5.122 | QBE2003-P8 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | 0 | Siemens
105 | N5.123 | FLD-32N-W-S-K2 | Příložný hladinový snímač FLD–32 „Flexi Watch“ | 0 | Dinel
KABELOVÝ MATERIÁL – CHLADICÍ JEDNOTKA
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
106 |  | JYTY-O 2x1 |  | 0
107 |  | JYTY-O 4x1 |  | 80
108 |  | JYTY-O 7x1 |  | 0
109 |  | CYKY-J 4x2,5 |  | 0
110 |  | CYKY-J 5x1,5 |  | 0
111 |  | Zrušeno |  | 0
112 |  | YSLCY-J 4x2,5 |  | 0
113 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X100 BF vč. příslušenství |  | 0
114 |  | Kabelový žlab MARS NKZIN 50X62X0.70 S vč. víka a příslušenství |  | 0
115 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 0 | Promat
116 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 0 | m²
117 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – VZT5.2 PRO VĚTRÁNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
118 |  | JYTY-O 2x1 |  | 0
119 |  | JYTY-O 4x1 |  | 0
120 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 0
121 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – 5x VZT PRO VĚTRÁNÍ CHODEB
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
122 |  | JYTY-O 4x1 |  | 200
123 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 2 | Promat
124 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 2 | m²
125 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 2
FCU – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
126 | 1.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 15
127 | 2.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 40
128 | 3.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
129 | 4.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
130 | 5.NP |  | Připojení napájení k jednotce fancoilu | 0
KABELOVÝ MATERIÁL – PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ FCU
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Délka (m) | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
131 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | 800
132 |  | Drátěný kabelový žlab DZ 60X60 BF vč. příslušenství |  | 200
133 |  | PROMASEAL®-A | požárně ochranný tmel, kartuše 310 ml | 2 | Promat
134 |  | minerální vlna, obj. hmotnost 40 kg/m³, třída reakce na oheň A1, tl. 60 mm |  | 2 | m²
135 |  | Pomocný montážní materiál. |  | 2
DATOVÁ SÍŤ
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
136 |  | RB4011iGS+RM | Routerboard, 10x LAN | 0 | MikroTik
137 |  | FTP 4p Cat.5e PVC |  | 0 | m
138 |  |  | Propojení sítě | 0 | kpl
OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Výr./dodav. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
139 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | 0.25
140 |  | Integrace do dispečerského systému budovy |  | 0.2
141 |  | Výchozí revize elektrické instalace |  | 0.35
142 |  | Oživení, zprovoznění, zkušební provoz |  | 0.35
143 |  | Ostatní náklady |  | 0.3
NAPÁJECÍ PŘÍVOD PRO CHLADICÍ JEDNOTKY
Č.pol. | Reference | Typ | Hodnota/Poznámka | Počet | Pozn. | Materiál/ks | Montáž/ks | Materiál | Montáž | CELKEM
Dovybavení rozvaděče v rozvodně, pole RH1/3
144 |  | ISA05250-A | Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.2, 3pól, M10 | 0 | Schrack
145 |  | ISA05745-A | Rámová svorka ARROW BLUE, vel.2+3/průřez 95-300mm2, Cu | 0 | Schrack
146 |  | ISP02250-- | Nožová pojistka 2/250A/400VAC | 0 | Schrack
147 |  | CSELW9913D | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, M-BUS, Modbus, MID | 0 | Schrack
148 |  | MG954030-A | Transformátor měřicí 300/5A | 0 | Schrack
149 |  |  | Úprava rozvaděče, pomocný materiál | 0 | kpl
|  | Kabel pro napájení chladicích jednotek, rezerva pro reg. 1/4h maxima, komunikace s elektroměrem |  | 0
150 |  | 1-AYY-O 1x240 |  | 0 | m
151 |  | 1-AYY-J 1x240 |  | 0 | m
152 |  | H07V-K 25 ŽZ |  | 0 | m
153 |  | JYTY 4x1 |  | 0 | m
154 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,5 |  | 0 | m
155 |  | CYKY-J 4x70 |  | 10 | m
|  | Kabelová trasa |  | 0
156 |  | KL 60X300_S | kabelová lávka | 0 | m, KOPOS
157 |  | S 60X200_S | spojka | 0 | ks, KOPOS
158 |  | PKC1 1198_F | příchytka kabelu typ h | 0 | ks, KOPOS
159 |  | PKC1 1204_F | příchytka kabelu typ h | 0 | ks, KOPOS
160 |  | NSM 6X10_ZNCR | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
161 |  | KLSU_S | úchyt stěnový pro kl | 0 | ks, KOPOS
162 |  | KPO 8X77_PO | kotva průvlaková | 0 | ks, KOPOS
163 |  | KZI 60X200X1.00_F | kabelový žlab s integrovanou spojkou | 0 | m, KOPOS
164 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
165 |  | V 200_F | víko kabelového žlabu | 0 | m, KOPOS
166 |  | VU_GMT | úchyt víka | 0 | ks, KOPOS
167 |  | KPO 8X97_POGMT | kotva průvlaková | 0 | ks, KOPOS
168 |  | NSM 6X10_GMT | šroub vratový + matice s límcem | 0 | ks, KOPOS
169 |  | DS 200_S | držák střední | 0 | ks, KOPOS
170 |  | Pomocný materiál |  | 0 | kpl
|  | Nový rozvaděč pro rozjištění pro chladicí jednotky - R-CH |  | 0
171 |  | IS211331-A | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25, pomocný kontakt | 0 | Schrack
172 |  | MC116131-- | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A | 0 | Schrack
173 |  | WSA1008300 | Rozváděčová skříň WSA IP66, 1000x800x300 mm, 1k dveře, s MD | 0 | Schrack
174 |  | ISA05221-A | Pojistkový odpínač ARROW BLOC, vel.00, 3pól, 160A, třmen | 0 | Schrack
175 |  | ISP00160-- | Nožová pojistka 00/160A/400VAC | 0 | Schrack
176 |  | MAA2240A10 | OTL 240-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, šedá | 0 | Morek
177 |  | MAA3300Y10 | OTL 300-3 Svorka 1pólová, 2 vstupy, žlutozelená | 0 | Morek
178 |  | MAA2095Y10 | OTL 95-2 Svorka 1pólová, 4 vstupy, žlutozelená | 0 | Morek
179 |  | Nosná konstrukce rozvaděče |  | 0 | Hilti
180 |  | Pomocný materiál |  | 0 | kpl
181 |  | Montáž a zapojení |  | 0.4 | kpl
182 |  | Požární ucpávky (rozvodna/garáž a garáž/šachta (min EI 30) |  | 0 | kpl
183 |  | Vrtání stěny (průměr 100 mm, tloušťka stěny cca 300 mm) |  | 0 | kpl
CELKEM ZA DODÁVKU
[8 empty] | Materiál | Montáž | CELKEM
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.