## SDOK
Pořadí | Typ složky | Identifikace složky | Text složky | Celkový počet | Měrná jednotka | Jednotková cena | Celková cena
1 | Zboží | 6504/E/O/C | Ústředna EPS Protec 6500, 4 smyčky, zdroj | 1 | KS | 0 | 0
2 | Zboží | BF562-5 | Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | 2 | KS | 0 | 0
3 | Zboží | AKU 17 | Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg | 4 | KS | 0 | 0
4 | Zboží | BF562-3 | Zálohovaný zdroj 24V, 3A, EN54, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | 3 | KS | 0 | 0
5 | Zboží | AKU 12 | Akumulátor 12V / 12Ah; rozměry (šxhxv) 151x99x101; 3,6kg | 8 | KS | 0 | 0
6 | Zboží | FBF Protec | Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS pro ústředny PROTEC, RS232 | 1 | KS | 0 | 0
7 | Zboží | FAT-KÜ | OPPO a zobrazovací tablo pro HZS | 1 | KS | 0 | 0
8 | Zboží | KTPO FSD-S3 plus5 - FAB | KTPO Schraner se zámkem FAB, bez vložky | 1 | KS | 0 | 0
9 | Zboží | FSD-BR | Rámeček ke klíčovému trezoru SCHRANER | 1 | KS | 0 | 0
10 | Zboží | SOL/RL/R/S | Solista maják LED s mělkou paticí | 1 | KS | 0 | 0
11 | Služba | ZDP | ZDP | 1 | KPL | 0 | 0
12 | Zboží | 6000PLUS/OP | Optickokouřový detektor | 189 | KS | 0 | 0
13 | Zboží | 6000PLUS/BASE | Univerzální patice pro detektory řady 6000 | 288 | KS | 0 | 0
14 | Zboží | 6000PLUS/OPHT | Optoteplotní detektor | 99 | KS | 0 | 0
15 | Zboží | 6000/MCP | Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku | 32 | KS | 0 | 0
16 | Zboží | MCP BOX | Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku | 32 | KS | 0 | 0
17 | Zboží | 6000/popis | Popisný štítek hlásiče | 320 | KS | 0 | 0
18 | Zboží | 6000/MIP | Vstupní modul na DIN lištu, monitorovaný vstup | 1 | KS | 0 | 0
19 | Zboží | Krabice | Montážní krabice pro výše uvedené moduly (6000) | 26 | KS | 0 | 0
20 | Zboží | 6000/CCO | Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt | 25 | KS | 0 | 0
21 | Zboží | TRUB 16 | Trubka pevná šedá PE, průměr 16mm | 500 | M | 0 | 0
22 | Zboží | monoflex 16 | Husí krk 16 mm | 200 | M | 0 | 0
23 | Zboží | PKLS M16 | Příchytka trubky 16 mm | 2100 | KS | 0 | 0
24 | Zboží | PRAFlaCom 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8, B2ca s1 d1 a1 | 4500 | M | 0 | 0
25 | Zboží | Lišta | Lišta hranatá bezhalogenová. Kopos LHD 40X20HF_HD | 2000 | M | 0 | 0
26 | Zboží | Lišta | Bezhalogenové elektroinstalační lišty LHD 40X20 HF, včetně přichitek 6708_POGMT | 1000 | M | 0 | 0
27 | Zboží | PRAFlaGuard 2x2x0,8 | PRAFlaGuard 2x2x0,8 | 1500 | M | 0 | 0
28 | Zboží | PRAFlaGuard 4x2x0,8 | Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P15-R, pro trasy s funkční integritou | 40 | M | 0 | 0
29 | Zboží | X-FB 8 MX | HILTI jednoduchá trubk. příchytka 8mm s hřebem | 1000 | KS | 0 | 0
30 | Zboží | X-DFB 8 MX | HILTI dvojitá trubk. příchytka 8mm s hřebem | 500 | KS | 0 | 0
31 | Služba |  | Montáž kabelů pod omítku (jen v CHUC, cca 500m) | 1 | KPL | 0 | 0
32 | Zboží |  | Stoupací trasy na příchytkách nebo normované trase (cca 30m) | 1 | KPL | 0 | 0
33 | Služba |  | Montážní práce komplet | 1 | KPL | 0 | 0
34 | Zboží |  | Podružný montážní materiál | 1 | KPL | 0 | 0
35 | Služba |  | Programování, oživení, funkční zkoušky | 1 | KPL | 0 | 0
36 | Služba |  | Ostatní náklady nutné pro bezvadné dokončení díla | 1 | KPL | 0 | 0
37 | Služba |  | Projektování - DSPS | 1 | KPL | 0 | 0
38 | Zboží |  | Požární ucpávky (Výplňový tmel CFS-FIL) | 10 | KS | 0 | 0
39 | Zboží |  | Kabel 3x2,5 B2cas1d1a1 pro napájení ústředny EPS, P30-R | 50 | M | 0 | 0
40 | Zboží |  | Jistič B16/1 16A | 1 | KS | 0 | 0