## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0089
KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 03 | AB + HALA |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 03
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : | 03 | AB + HALA |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 03
AB + HALA
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
03 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | Ústřední vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 03 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
O: | 03 | AB + HALA
R: | 03 | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
1 | 722181213RT5 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 19 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
2 | 722181215RT9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm | m | 16 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.
3 | 713591163T00 | Montáž izolace potrubí vytápění DN 15-DN65 | m | 641 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
4 | 63143048T | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 65 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
5 | 63143049T | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 81 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
6 | 63143050R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 29 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
7 | 63143081R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 109 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
8 | 63143082R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 38 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
9 | 63143155R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 102 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
10 | 63153564R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
11 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového | [7 empty] | 0
12 | 721170902R00 | ...vsazení odbočky, do D 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
13 | 721170956R00 | ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
14 | 721176101R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30, dodávka a montáž | m | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
15 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
16 | 28654741R | sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
17 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
18 | 42310115R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
19 | 55162150.AR | vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
20 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
21 | 713591170T00 | Montáž izolace potrubí studené a teplé vody | m | 182 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového | [7 empty] | 0
22 | 722131932R00 | ...propojení dosavadního potrubí, DN 20 | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
23 | 722172313R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 13 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
24 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 59 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
25 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
26 | 722172413R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 105 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-2 Potrubí z polypropylénu | [7 empty] | 0
27 | 722172500T00 | Žlab pozink DN20/2m pro potrubí vody, dodávka a montáž | ks | 34 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 722172501T00 | Žlab pozink DN25/2m pro potrubí vody, dodávka a montáž | ks | 11 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 722172502T00 | Žlab pozink DN32/2m pro potrubí vody, dodávka a montáž | ks | 60 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 722172502T00 | Žlab pozink DN32/2m pro potrubí vody, dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
31 | 722181212RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
32 | 722181212RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm | m | 53 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže.. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže..
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
33 | 722181214RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 59 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
34 | 722181215RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
35 | 722181215RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm | m | 52 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže.
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
36 | 722235522R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
37 | 722237121R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
38 | 722237123R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
39 | 722237661R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
40 | 722237663R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
41 | 732423520T00 | Oběhové čerpadlo elektronické nerezové provedení pro cirkulaci teplé vody, DN 20, Qmin=0,5l/s, Hmin=1,1m 230V, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 34 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
43 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
44 | 42310115R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 60 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
45 | 42953052T | Žaluzie protidešťová 500x500mm, pro otvor na přívod spalovacího vzduchu pro spalování kotle, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 484673423T | Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 25l/10 bar, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
47 | 484673491T | uzavírací armatura zajišťující průtok a vypouštění DN20, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
48 | 5512010014R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
49 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
| Kotelny - zřízení | [7 empty] | 0
50 | 731008000T00 | Automatický kotel pro spalování pelet 15-45kW, výhřevná plocha 3,6m2, účinnosti 91%, průměrná spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 10,6kg/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
51 | 731008100T00 | Zásobník pelet 1000l - 650kg, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 731008101T00 | Šnekový hřídelový dopravník pelet pro hořák 49kW - DN80mm, délka 1,7m vč. podstavné nohy, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 731008102T00 | Hořák A45 | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 731008103T00 | pneumatické čištění hořáku vč. kompresoru a tlakové nádoby 6l, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
55 | 731008104T00 | automatický odvod popela, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 731008105T00 | zařízení pro automatické vybírání popela vč.přídavné nádoby na popel 68l, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 731008106T00 | zařízení pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi s čerpadlem a směšovacím ventilem, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 731008107T00 | Sada regulace kotle, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
59 | 731008108T00 | Čidlo teploty příložné, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 731 24 Montáž kotlů do 50 kW (100 kW) | [7 empty] | 0
| 731 24-2 na kapalná a plynná paliva | [7 empty] | 1
60 | 731249126R00 | ...přes 35 do 52 kW | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 731 24 Montáž kotlů do 50 kW | [7 empty] | 0
Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW
61 | 731249500T00 | Montáž odkouření kotle, komínu vč. revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 731 4 Odkouření | [7 empty] | 0
62 | 731500000T00 | kouřovod- kotlová redukce DN150/200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 731500001T00 | kouřovod- revizní rovný díl 200mm nerezový (podtlak) DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 731500002T00 | kouřovod - rovný díl 450mm DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 731500003T00 | kouřovod - přechodový díl DN 250/DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
66 | 731500004T00 | kouřovod - rovný díl 455mm DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
67 | 731500005T00 | spona odkouření DN200, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 731500006T00 | kouřovod - rozeta a manž.proti zatékání DN250, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
69 | 731500100T00 | komín dno s odvod.kondenz. Dolů DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
70 | 731500101T00 | komín dvířkový díl s vnitřními dvířky DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
71 | 731500102T00 | komín sopouch 90° DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 731500103T00 | komín rovný díl 955mm, nerez/izolace/nerez DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 7 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 731500104T00 | komín patní konzola 475mm DN250, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
74 | 731500105T00 | komín stěnová objímka DN250/DN200, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
75 | 731501000T00 | spalinový ventilátor s horizontálním výfukem ro dosažení komínového tahu 230Pa, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
76 | 731501001T00 | komín - manuál regulátor, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
77 | 731501002T00 | komín - systémový vypínač IP55, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
78 | 731501003T00 | příruba pro spalinové ventilátory, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
79 | 811T00 | Uvedení kotle do provozu | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
80 | 998731201R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
| 725 51-48 Demontáž plynových ohřívačů průtokových | [7 empty] | 0
81 | 725514802R00 | ...přes 5 do 16 l/min | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 53-4 DZ Dražice | [7 empty] | 0
82 | 725534401T00 | Ohřívač TV zásob. Ocelový o objemu 400l/1MPa, 2x teplovodní výměník 1,05/1,8m2, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
| 732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles | [7 empty] | 1
83 | 732111314R00 | ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
| 732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles | [7 empty] | 1
84 | 732111318R00 | ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
85 | 732111148T00 | Podpěra ke sdruženému rozdělovači 80-150, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
86 | 732111180T00 | Sdružený rozdělovač/sběrač MODUL 80, dodávka a montáž | m | 2.05 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-1 ležatých | [7 empty] | 1
87 | 732211813R00 | ...o obsahu do 630 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových | [7 empty] | 0
88 | 732219305T00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 39 Opravy nádob a nádrží | [7 empty] | 0
89 | 732391950T00 | Montáž akumulačních nádrží o obsahu do 3000 l | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 42-13 Čerpadla oběhová | [7 empty] | 0
90 | 732423101T00 | oběhové čerpadlo elektronické DN 40, Qmin=4,0 m³/hod, Hmin=5,0 m přírubové, 230V s funkcí autoadapt., dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
91 | 732423500T00 | oběhové čerpadlo elektronické DN 25, Qmin=0,7m³/hod, Hmin=1,7m závitové, 230V, dodávka a montáž | soubor | 3 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
92 | 732423502T00 | oběhové čerpadlo elektronické DN 25, Qmin=1,0m³/hod, Hmin=2,5m závitové, 230V, dodávka a montáž | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
93 | 28698001T | Nádrž akumulační ocelová objem 1000l vč. izolace | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
94 | 48466209R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 200 l; d nádrže 634 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
95 | 484673403T | oddělovací člen pitné vody s vodoměrem pro přímé doplňování vody do topných a chladících soustav, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
96 | 484673510T | Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
97 | 484674001T | automatické zařízení pro dopuštění vody do systému ÚT DN20/DN15, Kvs=0,7m3/h, PN10, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
98 | 484674020T | změkčovací armatura kapacita 12 000 l x °dH+ směšovací zařízení, nastavitelná hodnota mísení na 5,6°dH, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
99 | 484674022T | směšovací armatura pro realizaci požadované tvrdosti vody, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
100 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
101 | 733113113R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15 | kus | 52 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
102 | 733161104R00 | ...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 205 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
103 | 733161106R00 | ...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 80 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
104 | 733161107R00 | ...polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm | m | 36 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
105 | 733161108R00 | ...tvrdé, D 28 mm, s 1,0 mm | m | 149 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
106 | 733161109R00 | ...tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm | m | 38 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
107 | 733161111R00 | ...tvrdé, D 54 mm, s 2,0 mm | m | 102 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek | [7 empty] | 0
108 | 733161922R00 | ...vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu, D 15 mm | kus | 54 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
109 | 733161923R00 | ...vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu, D 18 mm | kus | 6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
110 | 733162000T00 | Flexi nerez potrubí 1", dodávka a montáž | m | 7 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
111 | 733162100T00 | matice pro nerez flexi potrubí 1", dodávka a montáž | ks | 28 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 733 16-4 Montáž potrubí měděného | [7 empty] | 0
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
112 | 733164102RT5 | ...D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 205 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
113 | 733164103RT5 | ...D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 80 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
114 | 733164104RT5 | ...D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 36 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
115 | 733164105RT5 | ...D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 149 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
116 | 733164106RT5 | ...D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 38 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
117 | 733164108RT5 | ...D 54 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 102 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
118 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
119 | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
120 | 734423162T00 | Tlakoměr 0-10bar, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
121 | 734439105T00 | Spínací termostat 40-80°C / 2A, dodávka a montáž | Soubor | 3 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
122 | 734215132R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 14, mosaz, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
123 | 734221672RT2 | ...termostatická hlavice, dodávka a montáž | kus | 27 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
124 | 734224112R00 | ...termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 22-64 Ventily radiátorové | [7 empty] | 0
125 | 734226450T00 | Ventil radiátorový s automatickým regulátorem průtoku DN15, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
126 | 734235120R00 | ...kulový kohout, DN 10, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
127 | 734235122R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
128 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 27 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
129 | 734235126R00 | ...kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
130 | 734245423R00 | ...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
131 | 734245426R00 | ...zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 25-5 Ventily pojistné závitové | [7 empty] | 0
132 | 734255180T00 | Ventil havarijní pro vychlazovací smyčku, teplota otevření 97°C, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
133 | 734264222R00 | ...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
134 | 734264412R00 | ...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 23 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
135 | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
136 | 734261301T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 6/4", dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
137 | 734293312R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 15 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
138 | 734295213R00 | ...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
139 | 734295213R00 | ...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
140 | 734295215R00 | ...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
141 | 38832812R | teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích, dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
142 | 42217502.MT | Směšovací klapka třícestná DN40, kvs= 25m3/h, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
143 | 42217506T | Servopohon 6Nm tříbodový 230V, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
144 | 42217514T | Směšovací klapka třícestná DN25, kvs= 6,3m3/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
145 | 5512010010R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 2,5 bar, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
146 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 11 Otopná tělesa litinová článková | [7 empty] | 0
147 | 735111380R00 | ...připojovací rozteč 900 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,440 m2/ks | m2 | 26 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových | [7 empty] | 1
148 | 735119140R00 | ...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení | m2 | 26 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 15 Otopná tělesa panelová | [7 empty] | 0
149 | 735157240R00 | ...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
150 | 735157260R00 | ...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
151 | 735157562R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
152 | 735157563R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
153 | 735157564R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
154 | 735157565R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
155 | 735157566R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovan, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
156 | 735157568R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
157 | 735157569R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
158 | 735157664R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
159 | 735158040T00 | Držák radiátorový, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 735 17 Otopná tělesa koupelnová | [7 empty] | 0
160 | 735171351R00 | ...trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 22 Registry z ocelových trubek hladkých | [7 empty] | 0
jakost oceli 11353.0
161 | 735300990T00 | Montáž jednotky teplovzdušné | ks | 6 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 735 41 Konvektory | [7 empty] | 0
162 | 735301550T00 | teplovodní teplovzdušná vytápěcí jednotka 6,49kW, standratní provedení pozink. 1.řadý výměník, lakované opláštění RAL 7000, vč. termostatu, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
163 | 735301570T00 | teplovodní teplovzdušná vytápěcí jednotka 8,2kW, celonerezové provedení, dvouřadý výměník i opláštění, dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
164 | 735301610T00 | Závěs podstropní teplovzdušné jednotky | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
165 | 735301611T00 | Závěs podstropní teplovzdušné jednotky nerez | ks | 4 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
166 | 735301700T00 | Průmyslový termostat pro teplovzdušné jednotky, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
167 | 735301106T00 | ovládací skříňka teplovzdušné jednotky, dodávka a montáž | l | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
168 | 48441532R | příslušenství k topení konzola kompaktní; pro H 500 mm, dodávka a montáž | sada | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 0
169 | 998735201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| Atypické konstrukce | [7 empty] | 0
170 | 767101300T00 | Soklová lišta pro potrubí měděné do pr.22 vř.přísluš., dodávka a montáž | m | 66 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
171 | 767100001T00 | Konzola nosníková pozink. 30x30mm, dl.250mm, dodávka a montáž | ks | 45 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
172 | 767101000T00 | Doplňková nosná konstrukce, dodávka a montáž | kg | 180 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
173 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
174 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž | m | 40 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
175 | 42310110R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 89 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
176 | 42310111R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 35 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
177 | 42310112R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 16 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
178 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 65 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
179 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 23 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
180 | 42310117R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 41 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
181 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  | 0
| 731 41-25 Oddělený systém 80 | [7 empty] | 0
182 | 78000000T00 | Elektroinstalace, MaR, propojení zařízení vytápění, regulace, kotle, čerpadel, teplotních čidel, servopohonů atd. , dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
183 | 800T00 | PD skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
184 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 4 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
185 | 915T00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | hod | 10 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
186 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 12 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
187 | 922T00 | Vyregulování topného systému | hod | 6 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
188 | 931T00 | Napuštění topného systému | hod | 4 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
189 | 950T00 | Zednická výpomoc | hod | 20 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
190 | 955T00 | Sekání | hod | 20 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
191 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a poplatku za uskladnění odpadu | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
192 | 999T00 | Nezměřitelné instalatérské práce, spolupráce s jinou profesí | hod | 30 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0