## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0089
KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 02 | Solární ohřev TV |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 738 | Solární systémy |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : | 02 | Solární ohřev TV |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
Solární ohřev TV
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
02 | Solární ohřev TV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Solární ohřev TV |  |  |  |  | Solární ohřev TV
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
738 | Solární systémy |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0

## 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
O: | 02 | Solární ohřev TV
R: | 02 | Solární ohřev TV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
1 | 713591171T00 | Montáž izolace potrubí | m | 66 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky | [7 empty] | 0
| 713 49-01 montáž oplechování ( vč. dodávky pozink. Plechu) | [7 empty] | 1
2 | 713491111R00 | ...pevného, potrubí DN60 | m | 66 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
3 | 63143300T | Izolace potrubí kaučuková pro solární systémy (high temperatur) tl. 25/22 | m | 66 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
4 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
5 | 733161106R00 | ...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 66 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč, dodávky tvarovek pro solární systémy. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč, dodávky tvarovek pro solární systémy. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16-4 Montáž potrubí měděného | [7 empty] | 0
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
6 | 733164103RT5 | ...D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 66 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
7 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
8 | 734215132R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
9 | 734235120R00 | ...kulový kohout, DN 10, vnitřní-vnitřní, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
10 | 734235122R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 16 mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
11 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
12 | 734293312R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
13 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 738 | Solární systémy |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
14 | 731001969T00 | Montáž solárních kolektorů vč. dopravy na střechu objektu | ks | 7 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 731100000T00 | Průchod střechou DN100 přes střešní konstrukci, zaizolování prostupu | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 738139548T00 | nádoba plastová na teplonosnou kapalinu 50l, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 738140000T00 | Deskový solární kolektor 4ks min.parametry pro 1ks: Celková plocha: 2,37m2, plocha apertury:2,25m2, opt.účinnost:77%, š.1175 x v.2017 / h.87 mm, dodávka a montáž - objekt dílny+šatny | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 738140001T00 | Deskový solární kolektor 3ks min.parametry pro 1ks: Celková plocha: 2,37m2, plocha apertury:2,25m2, opt.účinnost:77%, š.1175 x v.2017 / h.87 mm, dodávka a montáž - objekt administrativní budova+deemulgační haly | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 738140100T00 | Deskový kolektor Logasol SKN4.0-s | ks | 7 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 738140110T00 | Solární nemrznoucí kapalina , 20l | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 738140111T00 | Solární nemrznoucí kapalina , 10l | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 738140120T00 | Tlaková expanzní nádoba membránová pro solární systém, objem 35l, 10bar, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 738140121T00 | Tlaková expanzní nádoba membránová pro solární systém, objem 25l, 10bar, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 738140130T00 | Sada pro připojení expanzní nádoby, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 738140140T00 | Přepěťová ochrana před bleskem , dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 738140150T00 | Termostatický směšovač teplé vody 3/4" (max.55°C), dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 738140160T00 | Ventil směšovací 35-60°C 3/4", dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 738140300T00 | Mont.sada pro solární panely, plochá střecha základní, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 738140301T00 | Mont.sada pro solárnípanely, plochá stř.rozšiřovací, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 738140302T00 | Připojovací sada pro solární panely na plochou střechu, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 738140303T00 | Odvzdušňovací sada solar , dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 738140320T00 | Solární čerpadlová skupina vč.řídící solární regulace, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
33 | 76712T00 | roznášecí dlaždice pro uchycení potrubí na střeše, dodávka a montáž | ks | 24 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 31171223.AR | kotva střední typ se samost.pláštěm; ocelová; rozměr kotvy 28x125 M20 mm; únosnost 21,40 MPa; závit M20; kotevní hloubka 111 mm, dodávka a montáž | kus | 32 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-8 Přesun hmot pro solární systémy | [7 empty] | 0
35 | 998738201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
36 | 767100001T00 | Konzola nosníková pozinkovaná 250mm, dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
38 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 28 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
39 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 780 | Elektroinstalace a M.a R. |  |  | 0
| 731 41-25 Oddělený systém 80 | [7 empty] | 0
40 | 78000000T00 | Elektroinstalace, MaR, kabeláž pro solární systémy ohřevu TV, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
41 | 815T00 | Uvedení do provozu solárního systému | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 914T00 | Zkouška těsnosti solárního okruhu | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
43 | 919T00 | Provozní zkouška | hod | 12 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč.odvodu na skládu a poplatku za uložení na skládku | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0