## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0089
KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Šatny dílny |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
Objekt : | 01 | Šatny dílny |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Šatny dílny
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | Ústřední vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0089 | KAISER SERVIS - Brno-Líšeň, Trnkova 111
O: | 01 | Šatny dílny
R: | 01 | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
1 | 970031035R00 | ...jádrové vrtání, d 35-39 mm, zdivo cihelné | m | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
2 | 713591170T00 | Montáž izolace potrubí vytápění | m | 192 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
3 | 722181215RT5 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 15 mm | m | 56 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
4 | 722181215RT6 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 18 mm | m | 14 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
5 | 722181215RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm | m | 48 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
6 | 722181215RT9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm | m | 74 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
7 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.01248 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového | [7 empty] | 0
8 | 721170902R00 | ...vsazení odbočky, do D 40 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
9 | 722172413R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 16 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-2 Potrubí z polypropylénu | [7 empty] | 0
10 | 722172502T00 | Žlab pozink pro vodovodní potrubí DN32/2m, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
11 | 722181212RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže
| 722 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
12 | 722190401R00 | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
13 | 42217503T | Směšovací klapka třícestná DN20 kvs=4m3/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
15 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 53-4 DZ Dražice | [7 empty] | 0
16 | 725534400T00 | Ohřívač TV zásob. Ocelový 500l/1MPa, objem 485l, 2x teplovodní výměník, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-1 ležatých | [7 empty] | 1
17 | 732211813R00 | ...o obsahu do 630 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových | [7 empty] | 0
18 | 732219305T00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 29-6 Topná jednotka elektrická | [7 empty] | 0
19 | 732296116R00 | ...šroubovací elektrická topná jednotka , výkon 6000 W, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
20 | 732296117R00 | ...šroubovací elektrická topná jednotka , výkon 7500 W, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
21 | 4261097518R | čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením; použití pro: otopné systémy, průmysl, klimatizační soustavy; synchronní elektronicky komutovaný motor (ECM) odolný p; druh čerpané kapaliny topná voda, voda/glykol; připojení Rp 1; jmenovitý připojovací průměr DN 25 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
22 | 484673422T | Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 18l/10 bar, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 484673510T | Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 484673511T | Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
25 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
26 | 733113113R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15 | kus | 22 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
27 | 733113115R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
28 | 733161104R00 | ...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 56 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
29 | 733161106R00 | ...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 14 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
30 | 733161107R00 | ...polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm | m | 48 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16 Potrubí z trubek měděných | [7 empty] | 0
| 733 16-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
31 | 733161108R00 | ...tvrdé, D 28 mm, s 1,0 mm | m | 74 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.
| 733 16-4 Montáž potrubí měděného | [7 empty] | 0
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
32 | 733164102RT5 | ...D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 56 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
33 | 733164103RT5 | ...D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 14 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
34 | 733164104RT5 | ...D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 48 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
35 | 733164105RT5 | ...D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 74 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
36 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika | [7 empty] | 0
37 | 734429104T00 | Manometrický kohout třícestný DN15-PN25, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
38 | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
39 | 734439105T00 | Spínací termostat 40-80°C / 2A, dodávka a montáž | Soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
40 | 734215122R00 | ...odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, PN 6, mosaz, dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
41 | 734215133R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
42 | 734221672RT2 | ...termostatická hlavice, dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
43 | 734224112R00 | ...termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
44 | 734235121R00 | ...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
45 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
46 | 734245423R00 | ...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
| 734 26-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
47 | 734264222R00 | ...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 26 Šroubení | [7 empty] | 0
48 | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
49 | 734293312R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
50 | 734295213R00 | ...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Opravy závitových armatur | [7 empty] | 0
51 | 734291975T00 | Pojistka proti zcizení termostatické hlavice, dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 38832812R | teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
53 | 42217503T | Směšovací klapka třícestná DN20 kvs=4m3/h, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 5512100010R | ventil pojistný PN 2,5; DN 20 mm; těleso mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
55 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 11 Otopná tělesa litinová článková | [7 empty] | 0
56 | 735111535R00 | ...připojovací rozteč 500 mm, hloubka 110 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,215 m2/ks, dodávka a montáž | m2 | 54 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových | [7 empty] | 1
57 | 735119140R00 | ...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení | m2 | 54 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
58 | 735158040T00 | Držák radiátorový, dodávka a montáž | kus | 22 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
59 | 48406005R | příslušenství k topení růžice litinová slepá; G 1 1/4", dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
60 | 48406055R | příslušenství k topení růžice litinová vrtaná; G 1 1/4" x 1/8", dodávka a montáž | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
61 | 48406070R | příslušenství k topení růžice litinová vrtaná; G 1 1/4" x 1/2", dodávka a montáž | kus | 22 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
62 | 48441532R | příslušenství k topení konzola kompaktní; pro H 500 mm, dodávka a montáž | sada | 22 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 0
63 | 998735201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 65 Montáž vrat | [7 empty] | 0
64 | 767657530T00 | Montáž protipožárních průchodek | kus | 2 |  | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
66 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
67 | 800T00 | PD skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 912T00 | Tlaková zkouška vodovodu | hod | 3 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
69 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
70 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 8 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
71 | 922T00 | Vyregulování systému | hod | 4 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 930T00 | Vypušttění systému | hod | 4 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 931T00 | Napuštění systému | hod | 4 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
74 | 951T00 | Zapravení otvorů | hod | 20 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
75 | 955T00 | Sekání | hod | 16 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
76 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a poplatku za uskladnění odpadu | soubor | 1 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
77 | 999T00 | Nezměřitelné instalatérské práce, spolupráce s jinou profesí | hod | 30 |  | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0