A. Průvodní zpráva

A1. identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

číslo stavby:		L-18-021

název stavby:		FVE Šebesta Kyjov - 153,175 kWp

místo stavby:	areál spol. Šebesta, parc. č. st. 1026/5 a  st. 1026/6

kraj:				jihomoravský

katastrální území:		Kyjov [678431]

Předmět dokumentace: 	nová stavba, dočasná na 30 let, účel je výroba el. energie

A1.2 Údaje o stavebníkovi (investorovi)

Šebesta, spol. s r.o., Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:	Petr Jiroudek, TT00, autorizace č. 0700212.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- dokumentace k objektu

- technické listy použitých technologií

- místní šetření

- Katastrální mapy

- Normy ČSN, PNE

- požadavky investora

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

plánovaná stavba fotovoltaické elektrárny se nachází na střechách budov umístěných na parc. č. st. 1026/5 a st. 1026/6.

Střešní plochy budov určených pro výstavbu FVE se sklonem 12°, a 8° s orientací Jih-37°, Jih+53°. Panely samotné budou orientovány Jih+0°, Jih-37°, Jih+53°.

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

budova je využívaná, střecha budovy bude nově využita pro instalaci FV panelů.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních:

nejsou evidovány.

d) údaje o odtokových poměrech:

stavbou FVE nebudou změněny stávající odtokové poměry.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

umístění FVE na střeše budovy je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Provoz FVE nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

stavba FVE není v rozporu s obecnými požadavky.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

při zpracování tohoto projektu byly respektovány požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

PD je bez výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

bez dalších investic.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí):

| č. | Druh pozemku | Výměra | LV | p.č. st. | Majitel | Ulice | PSČ | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zastavěná plocha a nádvoří | 2761 | 3917 | 1026/5 | Šebesta, spol. s r.o. | Ostrovského 253/3 | 150 00 | Smíchov, Praha 5 |
| 2 | zastavěná plocha a nádvoří | 886 | 3917 | 1026/6 | Šebesta, spol. s r.o. | Ostrovského 253/3 | 150 00 | Smíchov, Praha 5 |

A.5 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

stavba FVE na střeše stávající budovy bude novostavba.

b) účel užívání stavby:

stavba FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření.

Vyrobená elektrická energie bude přednostně spotřebovaná v rámci daného odběrného místa, případně přebytky budou převedeny do distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

stavba FVE je stavbou dočasnou, předpokládaná životnost činí 30 let.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

stavba FVE neobsahuje veřejně přístupné plochy a neřeší bezbariérový přístup.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů):

požadavky nebyly vzneseny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

bez výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby:

cca 153 kWp instalované ho výkonu FV panelů

i) základní bilance stavby:

cca 145 MWh vyrobené el. energie ročně

j) základní předpoklady výstavby:

stavba bude provedena v jedné etapě, předpokládaná doba výstavby činí 1 měsíc.

k) orientační náklady stavby:

4 500 000,- CZK (bez DPH)

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek a nebude dále členěn.

popis postupu výstavby:

- Montáž střešních konstrukcí

- Instalace FV panelů

- Instalace střídačů a jejich propojení s panely

- Napojení do stávající elektroinstalaci

- Oživení systému a zkušební provoz

- Trvalý provoz