Technická specifikace budoucí stavby

Jedná se o přístavbu dvou objektů dvou tělocvičen, rozběhového tunelu a rekonstrukci stávajících šaten, řešení okolí budoucí stavby. Budoucí rozměry jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace „Podklady pro projektovou dokumentaci“. Základní požadavky na jednotlivé části:

- Tělocvična pro sportovní gymnastiku:

  - Se předpokládá jako prostor se stálým rozmístěním základních gymnastických prvků pro prostná, hrazda, bradla dámská. Některé části jsou mobilní (kladiny, pánská bradla, kůň)

  - Malé převlékací šatny pod balkonem na západní straně

  - Rozběhový tunel v zadní části haly nad rozběhovým tunelem tribuna pro stávající halu

- Víceúčelová tělocvična:

  - Prostor bez příček, s možností předělení v půlce spouštěcí sítí

  - Umístění 4 sloupků na volejbal

  - Roštová odpružená sportovní podlaha

  - Prostory na uskladnění pomůcek

  - Malé převlékací šatny pod balkonem na západní straně

- Rekonstrukce stávajících šaten

  - Kompletní oprava současných šaten vč. odpadů, rozvodů atd.

  - Doplnění 1-2 šaten do prostoru stávajícího výměníku

- Přepracování výměníku, nahrazení efektivnějším a prostorově úspornějším řešením

- Energetika

  - Základní vytápění SZT (Bytes s.r.o.)

  - Nově vznikající objekty s možností umístění fotovoltaiky, předpoklad 200-300 kWp podle možností

  - Zřízení bateriové místnosti

  - VZT s rekuperací pro celý objekt

- Stávající objekt haly a celkový vzhled

  - Posouzení rozvodů a případná výměna vnitřních rozvodů (Voda, topení, el.)

  - Konzultace vnější architektury a schválení v rámci KAM (kancelář architekta města)

- Okolí haly

  - Prověření a zkapacitnění parkoviště před sportovní halou

  - Řešení přístupových chodníků a logistiky vně haly

  - Kácení topolů a vyřešení prorůstajících kořenů

  - Zajištění přístupu k pozemkům sousedního fotbalového stadionu vzhledem k zastavění současné příjezdové komunikace

  - Terénní úpravy okolí sportovní haly v půdorysu přiložené situace