## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 2,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
ROZVADĚČ | [6 empty] | 0 | 0
SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ WS | [6 empty] | 0 | 0
Rozvaděč 600x500x250 včetně výstroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vzdálená I/O modul, vstup 8x AI, výstup RS-485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komunikační jednotka pro integraci měřiče tepla M-Bus na sběrnici N2-Bus
Integrátor M-BUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Opakovač
RS485, napájení (230V) 50/60Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MT
Napojení stavajícíh MT | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SNÍMAČE | [6 empty] | 0 | 0
Snímač teploty s PTC prvkem:
Příplatek:
Pt100 200 + převodník TH 200, Připojení M20x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství :
Ponorná jímka, nerez PN 40, Délka 260 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač tlaků pro měření relativního tlaku
Výstupní signál: 0-10V DC, konektor PG9, Připojení M20x1,5
Měřící rozsah: 0-16 bar | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NV-TS Navarek pro snimac teploty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M20x1,5 uzavirací ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE Centrála
Generování VS na dispečeské pracoviště | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Generování odečtů z dálkových měřičů tepla do knihy odečtů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE převedení uživatelského software
Přegenerování odečtů z dálokových měřičů tepla do knihy odečtů | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
KABELY | [6 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ | [6 empty] | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm, pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TCEKFLE 6P1 | m | 3055 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPTICKÝ KABEL | [6 empty] | 0 | 0
kabel optický vlákno mnohovidové 50/125 µm; počet vláken 4; plášť LSZH nebo PVC; teplota použití -20 až 50 °C | m | 758 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spojky kabelů dálkové sítě
Svar vláken optického kabelu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY HDPE | [6 empty] | 0 | 0
40/33 smotek, 300 | m | 4710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncovka Plasson s ventilkem | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spojka Plasson d 40 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička, 110mm - 6m | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Šířka 22cm | m | 1870 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ ŽLABY | [6 empty] | 0 | 0
ŽLAB KABELOVÝ, DĚROVANÝ 50x62, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU 62 | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OBLOUK 90°, ŽLABU 50x62, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÍKO OBLOUKU 90°, 90x62, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA KABELOVÉHO ŽLABU - 50 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠROUB+MATICE+PODLOŽKA, 10x40 | ks | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA NA STĚNU 62, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA VKLÁDACÍ, HRANATÁ 40x40 (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA | [6 empty] | 0 | 0
HM8 | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRÁCE SPOJENÉ s propojením POS
Kalibrační zkouška na HDPE trubka | m | 4710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška na HDPE | m | 4710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové odbočky | [6 empty] | 0 | 0
vrtání otvoru pro HDPE 40 | ks | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
polyuretanová vyplňovací pěna | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prostupy v šachtách | [6 empty] | 0 | 0
vrtání otvoru pro HDPE 40 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
polyuretanová vyplňovací pěna | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž trasy protažením protlakem | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | DPS oblast parovodu Úvoz
Projekt | PS 02 Komunikační rozvody
Investor | Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
Z. č. | 2016_3127 rev.1
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ING. PAVEL ŽILKA
Kontroloval | ING. JOSEF MUSIL
Datum | 31.10.2017
Zpracovatel | BMS Servis, s.r.o.
CÚ | 2017
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 2,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 1,00
Kompletační činnost - b | 0,96
Kompletační činnost - k1 | 0,06
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 15
Vyšší sazba DPH % | 21
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 20
Procento PM % 3 | 10