## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 012026 | Dolní Němčí l, ul.Na Výsluní - oprava vodovodního řadu C-1
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlajší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO 01 | Oprava vodovodního řadu C-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Oprava vodovodního řadu C-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 012026 - Dolní Němčí l, ul.Na Výsluní - oprava vodovodního řadu C-1
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlajší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlajší náklady
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Oprava vodovodního řadu C-1
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Oprava vodovodního řadu C-1
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 012026 | Dolní Němčí l, ul.Na Výsluní - oprava vodovodního řadu C-1 | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlajší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlajší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
SPU
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
SPU
3 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [25 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [25 empty] | POP | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
|  | Náhradní zdroj elektrické energie. | [25 empty] | POP
SPU
4 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [25 empty] | POP
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
SPU
5 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [25 empty] | POP | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [25 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
7 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
SPU
8 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
9 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
10 | 00521103T0 | Čištění komunikací v průběhu stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [25 empty] | POP
SPU
11 | 005231031T | Náklady spojené s provizorním zásobováním odstavených objektů pitnou vodou | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na opatření na síti,odstavení vodárenského zařízení a jeho opětovné uvedení do provozu. | [25 empty] | POP
|  | Provizorní zásobení obyvatel pitnou vodou cisternami. | [25 empty] | POP
SPU
12 | 005241030T | Pasportizace objektů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy) | [25 empty] | POP | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy)
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 012026 | Dolní Němčí l, ul.Na Výsluní - oprava vodovodního řadu C-1 | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava vodovodního řadu C-1 | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Oprava vodovodního řadu C-1 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5 |  | 0 |  |  |  |  | 721.91 | [6 empty] | DIL
1 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.303 | 45.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01069 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.908 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | plynovod : 4*1,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.547 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kabel NN : 4*1,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.548 | 14.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | plynovod : 4*1,00*1,00*1,30 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabel NN : 4*1,00*1,00*1,10 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 2.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.032 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 2*(1,50*3,00)*0,15 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 1*(1,50*1,50)*0,15 |  | 0.3375 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 2.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha zeleň : 2,10*1,10*0,15 |  | 0.3465 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*(1,00*1,00)*0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 2*(1,00*1,00)*0,15 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně | m3 | 33.0075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.249 | 74.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-asfalt : 2*((1,50*3,00)*(2,10-0,43))/100*50 |  | 7.515 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 1*((1,50*1,50)*(2,10-0,15))/100*50 |  | 2.1938 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,10-0,24))/100*50 |  | 4.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*((1,50*1,50)*(2,10-0,24))/100*50 |  | 2.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 2*((1,50*3,00)*(2,00-0,15))/100*50 |  | 8.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*1,50)*(2,00-0,24))/100*50 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,20-0,24))/100*50 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 1*((1,50*1,50)*(2,20-0,15))/100*50 |  | 2.3062 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 9.9024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.107 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 33,008/100*30 |  | 9.9024 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně | m3 | 33.0075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.965 | 97.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-asfalt : 2*((1,50*3,00)*(2,10-0,43))/100*50 |  | 7.515 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 1*((1,50*1,50)*(2,10-0,15))/100*50 |  | 2.1938 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,10-0,24))/100*50 |  | 4.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*((1,50*1,50)*(2,10-0,24))/100*50 |  | 2.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 2*((1,50*3,00)*(2,00-0,15))/100*50 |  | 8.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*1,50)*(2,00-0,24))/100*50 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,20-0,24))/100*50 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 1*((1,50*1,50)*(2,20-0,15))/100*50 |  | 2.3062 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 9.9024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.154 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 33,008/100*30 |  | 9.9024 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 12.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.156 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha-asfalt : 7,30*1,10*(1,60-0,43)/100*50 |  | 4.6975 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha dlažba : 3,00*1,10*(1,60-0,24)/100*50 |  | 2.244 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 2.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha zeleň : 2,10*1,10*(1,50-0,15)/100*50 |  | 1.5593 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,43))/100*50 |  | 1.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,24))/100*50 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,30))/100*50 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*((1,00*1,00)*(1,50-0,15))/100*50 |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 3.8118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.084 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 12,706/100*30 |  | 3.8118 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 12.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.291 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha-asfalt : 7,30*1,10*(1,60-0,43)/100*50 |  | 4.6975 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha dlažba : 3,00*1,10*(1,60-0,24)/100*50 |  | 2.244 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 2.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha zeleň : 2,10*1,10*(1,50-0,15)/100*50 |  | 1.5593 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,43))/100*50 |  | 1.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,24))/100*50 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,30))/100*50 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*((1,00*1,00)*(1,50-0,15))/100*50 |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 3.8118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1483 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 12,706/100*30 |  | 3.8118 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 4.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.533 | 16.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*((1,00*1,00)*(1,60-0,43))/100*50 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,60-0,24))/100*50 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 2*((1,00*1,00)*(1,60-0,15))/100*50 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 4.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.655 | 21.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*((1,00*1,00)*(1,60-0,43))/100*50 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,60-0,24))/100*50 |  | 1.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 2*((1,00*1,00)*(1,60-0,15))/100*50 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 141721101R00 | Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm | m | 155.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.54 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.7012 | 263.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí. | [25 empty] | SPI |  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.
|  | C-1 1.část : 86,50 |  | 86.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-5 : 14,10 |  | 14.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : 54,50 |  | 54.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 141721102R00 | Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm | m | 13.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.07 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.2139 | 30.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí. | [25 empty] | SPI |  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.
|  | C : 13,70 |  | 13.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 60.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.06 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 14.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | C-1 1.část : 10,30*1,60*2 |  | 32.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 2.část : 2,10*1,50*2 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : 7*1,00*1,50*2 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 60.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
21 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.07 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.156 | 15.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | start.jámy : 5*3,00*2,10*2 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3,00*2,20*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,50*2,10*2 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1,50*2,20*2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 9.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
23 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 76.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.126 | 9.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | start.jámy : 5*(1,50*3,00*2,10) |  | 47.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*3,00*2,20) |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,50*1,50*2,10) |  | 14.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50*2,20) |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 76.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.038 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
25 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 100.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.345 | 34.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 2*33,008+2*12,706 |  | 91.428 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,565 |  | 9.13 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 58.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [25 empty] | POP
|  | výkopek : 28,185*2 |  | 56.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 2,484 |  | 2.484 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 72.373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.01 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | trvalá skládka do 25 km | [25 empty] | POP
|  | výkopek : 2*33,008+2*12,706 |  | 91.428 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,565 |  | 9.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet zásypu : -28,185 |  | -28.185 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1085.595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 72,373*15 |  | 1085.595 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 30.669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkopek : 28,185 |  | 28.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 2,484 |  | 2.484 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 15.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkopek : 28,185/2 |  | 14.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 2,484/2 |  | 1.242 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 28.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytříděnou zeminou | [25 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | start.jámy-zeleň : 2*((1,50*3,00)*(2,00-0,15)) |  | 16.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-zeleň : 2*((1,50*1,50)*(2,10-0,15)) |  | 8.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*(1,00*1,00)*(1,50-0,10-0,33-0,15) |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 2*(1,00*1,00)*(1,60-0,10-0,43-0,15) |  | 1.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 15.774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.587 | 25.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | D 110 : 28,00*1,10*0,41 |  | 12.628 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 160 : 1,00*1,10*0,46 |  | 0.506 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 32 : 8,00*1,00*0,33 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | plocha oprav : 21,50 |  | 21.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
SPU
35 | 174101109T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146, včetně drceného kameniva | m3 | 55.4894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 11.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | kamenivo drcené fr.16-32 mm | [25 empty] | POP
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-asfalt : 2*((1,50*3,00)*(2,10-0,53)) |  | 14.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,10-0,24)) |  | 8.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*((1,50*1,50)*(2,10-0,24)) |  | 4.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*1,50)*(2,00-0,24)) |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*((1,50*3,00)*(2,20-0,24)) |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha-asfalt : 7,30*1,10*(1,60-0,10-0,41-0,53) |  | 4.4968 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha dlažba : 3,00*1,10*(1,60-0,10-0,41-0,24) |  | 2.805 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 2.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha zeleň : 2,10*1,10*(1,50-0,10-0,41-0,53) |  | 1.0626 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,10-0,33-0,53)) |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,10-0,33-0,24)) |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 2*((1,00*1,00)*(1,50-0,10-0,33-0,30)) |  | 1.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*((1,00*1,00)*(1,60-0,10-0,41-0,53)) |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*((1,00*1,00)*(1,60-0,10-0,41-0,24)) |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 199000002T00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 72.373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 21,50/25 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 28350001 | Žlab kabelový betonový dl.1000 mm, AZD 13-100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
40 | 28350002 | Zákrytová deska kabelového žlabu-betonová dl.500 mm, AZD 114-50 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
41 | 583320202R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 2,0 mm | t | 28.3932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 28.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | obsyp | [25 empty] | POP
|  | 15,774*1,80 |  | 28.3932 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.96 |  |  |  |  | 61.59 | [6 empty] | DIL
42 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | C-5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*3,00) |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*1,50) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*3,00) |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha dlažba : 3,00*1,10 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 113107510R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.58 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.421 | 8.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | C-5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*3,00) |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*1,50) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | C : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-dlažba : 1*(1,50*3,00) |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha dlažba : 3,00*1,10 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.66 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5265 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | beton : 2*1,00*1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 22.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 14.54 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.05 | 23.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-asfalt : 2*(1,50*3,00) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha-asfalt : 7,30*1,10 |  | 8.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*1,00*1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(1,00*1,00) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 113108307R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm | m2 | 22.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 3.39 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 113108312R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm | m2 | 22.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 5.82 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4498 | 9.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.72 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.23 | 2.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 113151113R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm | m2 | 22.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.94 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
SPU
50 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.1 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.143 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
51 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 6.21 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.123 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
52 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.037 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | start.jámy-asfalt : 2*1,50+2*3,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | C-1 1.část : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha-asfalt : 7,30*2 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*1,00*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(4*1,00) |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
53 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 934.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka do 25 km | [25 empty] | POP
|  | 38,953*24 |  | 934.872 | [23 empty] | VV | 0
SPU
54 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 8.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00000 | [25 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,10000 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 6,21000 |  | 6.21 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,72000 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 7
SPU
55 | 979999976R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 19.7758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 4,57600 |  | 4.576 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,66000 |  | 0.66 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 14,53980 |  | 14.5398 | [23 empty] | VV | 7
SPU
56 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 11.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 3,39262 |  | 3.3926 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,81592 |  | 5.8159 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 1,93864 |  | 1.9386 | [23 empty] | VV | 7
SPU
57 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 38.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.01 | 0.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 38,95298 |  | 38.953 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.15 |  | 0 |  |  |  |  | 21.74 | [6 empty] | DIL
58 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 7.54 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.695 | 6.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D 110 : 28,00*1,10*0,10 |  | 3.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 160 : 1,00*1,10*0,10 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 32 : 8,00*1,00*0,10 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 4.38 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.192 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | betonové patky | [25 empty] | POP
|  | 7*0,25 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | 451541199T02 | Podsyp dna jámy makadamem 63-125 mm | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 15.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.3 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*(1,50*3,00*0,25) |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*(1,50*1,50*0,25) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 465513129T00 | Dlažba z kamene do betonu třídy C30/37-XF3-S3, tl. 150 mm, úprava kolem ul.poklopů | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.72618 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.191 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 592451170R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pod uliční poklopy | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.54 |  | 0 |  |  |  |  | 2.67 | [6 empty] | DIL
63 | 564731111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.215 | 4.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.025 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | oprava ploch : 19,50 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 564761111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43 | 8.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.028 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
SPU
65 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 0.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava ploch : 2,20 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | 564861114R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.529 | 10.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | frakce 16-32 mm | [25 empty] | POP
|  | oprava ploch : 19,50 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
67 | 564861115RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.552 | 11.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.032 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava ploch : 20,00 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 567211115R00 | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38042 | 0.84 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. 10-15 mm | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 195.3 | [6 empty] | DIL
69 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.759 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 857262121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.856 | 9.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 857312121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.007 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.034 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
73 | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.172 | 30.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
74 | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.216 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
75 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2832 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32328 | 12.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1*3+6*2+2*2+10*2 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
SPU
77 | 877312121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.44688 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 891173111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.432 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 891247111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 891261111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.866 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 891269111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.51 | 28.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 32 : 8,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
83 | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.044 | 7.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 110 : 176,00 |  | 176 | [23 empty] | VV | 0
SPU
84 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.055 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 160 : 14,70 |  | 14.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
85 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.07 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 10.13 | 20.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
SPU
86 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 32 : 8,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 36.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 110 : 176,00 |  | 176 | [23 empty] | VV | 0
SPU
88 | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 160 : 14,70 |  | 14.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06383 | 0.51 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.772 | 6.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
90 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.37 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.863 | 2.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
91 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32906 | 0.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.182 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
92 | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.336 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [25 empty] | POP
SPU
93 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.403 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a dodání a osazení sloupků. | [25 empty] | POP
SPU
94 | 899721111R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.034 | 7.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 2861118T00 | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, Sn 4 kN/m2; D = 600,0 mm; l = 1000,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0281 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | čerpací jímka | [25 empty] | POP
SPU
97 | 28613106.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 113,0 mm; de2 = 113,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
98 | 28613107.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 100; DN2 = 100; de = 138,0 mm; de2 = 138,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
99 | 28613127.MR | T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100; DN = 100; DN3 = 100; de = 136,0 mm; de3 = 136,0 mm; di3 = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: elektrospojka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00233 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (2xelektrohrdlo+ volný konec) | [25 empty] | POP
SPU
100 | 28613183 MR | T-kus plastový typ: redukovaný; materiál: PE 100; DN = 100; DN3 = 80; de = 110,0 mm; de3 = 90,0 mm; di3 = 73,6 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (2xelektrohrdlo+ volný konec) | [25 empty] | POP
SPU
101 | 28613186 MR | T-kus plastový typ: redukovaný; materiál: PE 100; DN = 150; DN3 = 100; de = 160,0 mm; de3 = 110,0 mm; di3 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (2xelektrohrdlo+ volný konec) | [25 empty] | POP
SPU
102 | 286134217R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 178.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.56 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). pro pitnou vodu | [25 empty] | POP |  | Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). pro pitnou vodu
|  | 176,00*1,015 |  | 178.64 | [23 empty] | VV | 0
SPU
103 | 286134229R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 14,6 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 14.9205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00667 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). pro pitnou vodu | [25 empty] | POP |  | Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). pro pitnou vodu
|  | 14,70*1,015 |  | 14.9205 | [23 empty] | VV | 0
SPU
104 | 2861374T0 | Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4 32×4,4 mm; návin 100 m; PN 10, venkovní rozvody | m | 8.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Jednovrstvé potrubí z nízkohustotního polyethylenu (PE-LD) pro pitnou vodu (pro pokládku do pískového lože). | [25 empty] | POP |  | Jednovrstvé potrubí z nízkohustotního polyethylenu (PE-LD) pro pitnou vodu (pro pokládku do pískového lože).
|  | Rozměry a další technické parametry tlakových PE trubek odpovídají ČSN EN 12 201-2. | [25 empty] | POP
|  | Systém potrubí a tvarovek od jednoho certifikovaného výrobce. Potrubí z návinu. | [25 empty] | POP
|  | 8,00*1,015 |  | 8.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
105 | 28653123T1 | Mosazná svěrná spojka přímá pro potrubí PE 32x32 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
106 | 28653123T3 | Mosazná spojka ISIFLO T110, přechod s vnějším závitem pro potrubí PE 32x1" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
107 | 286536112R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
108 | 286536132R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
109 | 286536152R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 30,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
110 | 286536172R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 22,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
111 | 286536192R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 11,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
112 | 28653619T0 | Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 60,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; PN 16, SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami s prodlouženými konci | [25 empty] | POP
SPU
113 | 28653760T | Lemový nákružek d 110 mm PE 100 SDR 11 , PN 10 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
114 | 28653761T | Lemový nákružek d 90 mm PE 100 SDR 11, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
115 | 3194721T00 | Příruba točivá DN80/D90 pro potrubí PP-ocel PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
116 | 3194721T01 | Příruba točivá DN100/D110 pro potrubí PP-ocel PN 10 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
117 | 42200740R | poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
118 | 42200750R | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
119 | 42200760R | poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
120 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2 (v poklopu) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
121 | 4222820T0 | šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1" provedení - 1 vnitřní a 1 vnější závit, PN 10 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
122 | 42228312R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0245 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
123 | 42273339T3 | Celolitinový navrtávací pas pro PE potrubí d110 s vnitřním závitovým výstupem 1", PN 10 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
124 | 422737419T10 | Podzemní hydrant s dvojitým uzavíráním DN 80, PN 10, krytí 1,25 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0355 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
125 | 42291510T | Deska podkladová šoupátková | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
126 | 42291515T | Deska podkladová hydrantová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
127 | 422915502R | deska podkladová pro ventilové poklopy | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
128 | 42293139R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
129 | 42293250R | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
130 | 422935304R | spojka jištěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 100, hrdlo 2 DN = 100; L = 332 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
131 | 422935306R | spojka jištěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 150, hrdlo 2 DN = 150; L = 367 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0193 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
132 | 5526009702R | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
133 | 6739059T00 | Hydrantová drenáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | drenážní textílie 1 m2+štěrkodrť fr. 16-32mm cca 0,5 m3 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0.08 |  |  |  |  | 1.24 | [6 empty] | DIL
134 | 969011999T26 | Demontáž stávajícíh armatur na potrubí; v montážních jámách | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.28 | 0.01 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.155 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění tvarovek, armatur, poklopů | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.31 | [6 empty] | DIL
135 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 96.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2115 | 20.31 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,3,4,17,18,19,21,23,38,39,40,41,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,78,79,80,85,89,90,91,92, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 96,01303 |  | 96.013 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | DIL
136 | 311863T22 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 80; PN 10/16 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz -šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
137 | 311863T23 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 100; PN 10/16 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz -šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
138 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 136,137, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03000 |  | 0.03 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | DIL
139 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 15.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka do 25 km | [25 empty] | POP
|  | 0,635*24 |  | 15.24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
140 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 134, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08000 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
SPU
141 | 979990104T02 | Poplatek za skládku odpadů - demontáž armatur a potrubí | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | odpady vzniklé bouráním-díl 96 | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 134, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08000 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.13 | sítě vodovodní rozvodné | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu