Příloha 6 Přehled provedení nových oken – technická specifikace

Základní požadovaná technická specifikace provedení oken

pro projekt

„Výměna oken BD 101, Kostelec“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je nabídka ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

- Okno – typ 1

| Název parametru, požadavek | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Počet kusů | 21 ks | ……. ks |
| Barva exteriér/interiér | zlatý dub/bílá | ANO/NE |
| 2 křídla | ANO | ANO/NE |
| Rozměry | cca 1500 mm x 1 450 mm | ……mm x …. mm |
| Klapačka | ANO | ANO/NE |
| Kování | ANO | ANO/NE |
| Součinitel prostupu tepla celého okna | Uw ≤ 0,9 W/m2K | Uw ……. W/m2K |
| Včetně žaluzie | ANO | ANO/NE |

- Okno – typ 2

| Název parametru, požadavek | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Počet kusů | 15 ks | ……. ks |
| Barva exteriér/interiér | zlatý dub/bílá | ANO/NE |
| 2 křídla | ANO | ANO/NE |
| Rozměry | cca 1200 mm x 1 450 mm | ……mm x …. mm |
| Klapačka | ANO | ANO/NE |
| Kování | ANO | ANO/NE |
| Součinitel prostupu tepla celého okna | Uw ≤ 0,9 W/m2K | Uw ……. W/m2K |
| Včetně žaluzie | ANO | ANO/NE |

- Okno – typ 3

| Název parametru, požadavek | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Počet kusů | 6 ks | ……. ks |
| Barva exteriér/interiér | zlatý dub/bílá | ANO/NE |
| 2 křídla | ANO | ANO/NE |
| Rozměry | cca 1000 mm x 1 450 mm | ……mm x …. mm |
| Klapačka | ANO | ANO/NE |
| Kování | ANO | ANO/NE |
| Součinitel prostupu tepla celého okna | Uw ≤ 0,9 W/m2K | Uw ……. W/m2K |
| Včetně žaluzie | ANO | ANO/NE |

- Okno – typ 4 (umístění: sklep přízemí)

| Název parametru, požadavek | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Počet kusů | 4 ks | ……. ks |
| Barva exteriér/interiér | zlatý dub/bílá | ANO/NE |
| 2 křídla | ANO | ANO/NE |
| Rozměry | cca 1 200 mm x 850 mm | ……mm x …. mm |
| Klapačka | ANO | ANO/NE |
| Kování | ANO | ANO/NE |
| Součinitel prostupu tepla celého okna | Uw ≤ 1,2 W/m2K | Uw ……. W/m2K |

Společné pro všechny

| Název parametru, požadavek | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Součástí každého okna je: - okenní klika - vnitřní parapet - koncovka plastová - přechodová lišta pro venkovní parapet | ANO | ANO/NE |

V…………………..dne……………..

…………………………..……………………………….

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele