## VON
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Stavba: | Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody
Objekt: | Vedlejší a ostatní náklady (VON) - způsobilá část nákladů
Objednatel: | Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zhotovitel:
Kód položky | Popis | Celkem
[Kč bez DPH]
1 | 2 | 3
1 | VON 1 - Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy
1.1 | Zařízení staveniště - příprava pozemku, kácení náletových dřevin, zřízení, provozování, včetně provizorní buňky pro obsluhu, včetně zajištění mazideponií - oplocení, ostraha apod.) - viz. souhrnná technická zpráva.
1.2 | Provozní náklady na zařízení staveniště a vybavení pracovišť, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, zřízení dočasného oplocení, náklady na provizorní pojízdné konunikace po staveništi včetně sjezdů do stavebních jam a zpevnění sjezdu pro mezideponii zeminy, náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště, na měření a spotřebu médií, informační tabule apod.)
1.3 | Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.
1.5 | Vyčištění nově vybudovaných akumulačních nádrží po dokončení stavby, resp. před uvedením do provozu. Proplach a desinfekce vodovodu před uvedením do provozu.
1.6 | Likvidace zařázení staveniště (uvedení do původního stavu)
2. | VON 2 - Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedné
2.1 | Plán zásad organizace výstavby (ZOV)
2.3 | Vypracování Podrobné výrobně-dílenské dokumentace, která podléhá schválení objednatele a autorkého dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických postupů na základě pokynů objednatele a autorského dozoru v případech, kdy si to vyžádá situace na stavbě. Výrobně-dílenská dokumentace bude vypracována 4x v listinné podobě (složka číslování 1-4), 2 x na datovém nosiči v digitální formě (soubory ve formátech pdf). popis viz. STZ kap. B.10.2. Předpoklad cca 125 hodin odborně náročné práce.
2.4 | Odborné konzultace, související s úpravami dodavatelské dokumentace v průběhu realizace stavby (např. změny vytyčení inženýrských sítí, změny technického řešení, změny strojů a zařízení, resp. staveních materiálů, či změny stavebně technických postupů, konzultace technických postupů) respektive koordinace stavební a projekční přípravy, obsahové náležitosti změnových listů, atp. v průběhu realizace stavby ve vazbě na §222 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek v rozsahu 30 hodin (odborně náročné práce).
2.5 | Změny a úpravy dodavatelské dokumentace v průběhu realizace stavby na základě změn vytyčených sítí, konkrétně dodaných strojů, zařízení a materiálů, změn stavebně technologických postupů zhotovitele, atp. Předpoklad 30 hodin (odborně náročné práce).
2.6 | Dokumentace skutečného provedení (stavební část) dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Předpoklad 100 hodin odborně náročné práce.
2.7 | Projekt systému zajištění a dodržení kvality provedené práce (viz. kapitola B.10.7. Společné údaje).
3. | VON 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené
3.1 | Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště.
3.2 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů v místě zjištění inž.sítí.
3.3 | Činnost geodeta při výstavbě – doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu, vytyčování objektů v areálu úpravny vody, zaměření příp. změn jejich umístění oproti projektu, zaěření objektu úpravny pitné vody). Předpoklad cca 50 hodin odborně náročné práce.
3.4 | Činnost geologa - při výstavbě, zde součinost se statikem (sledování vlivů stavby na okolní objekty). Předpoklad cca 10 hodin odborně náročné práce autorizované osoby.
3.5 | Činnost statika - při výstavbě (dohled nad rekonstrukcí úpravny vody). Předpoklad cca 50 hodin velmi náročné práce autorizované osoby.
3.6 | Kompletační činnost zhotovitele. Předpoklad cca 30 hodin kompletačních prací.
3.7 | Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím výstavby a obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, správní poplatky, ohlášení stavby, povolení s nakládání s podzemními vodami k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny. Předpoklad cca 20 hodin méně náročné práce.
3.8 | Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých v průběhu výstavby např. kácení zeleně, správní poplatky, poplatky za čerpání spodní vody. Předpoklad cca 20 hodin méně náročné práce.
3.9 | Součinnost při provádění okolních staveb, účast na koordinačních schůzkách apod. Předpoklad cca 2 jednání v průběhu stavby, vč. cesty.
3.10 | Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod při živelných pohromách, intenzivních přívalových deštích, či letních bouřkách (pokud není uvedeno v jednotlivých SO a pokud se na ně nevztahuje pojistka). (500 l/min za dobu 72 hod.)
3.11 | Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z „Obchodních podmínek zadavatele“, které jsou standardně vždy nedílnou součástí smlouvy o dílo (např. náklady související s držením bankovních záruk - např. za řádné dokončení díla, resp. za odstranění vad a nedodělků; prodloužené lhůty splatnosti vystavených faktur, pozastávky faktur, pojištění atp.).
3.12 | Náklady spojené s výměnou provozních kapalin a s plněním předepsaných servisních podmínek po dobu výstavby, resp. při předčasném užívání díla, tj. před konečným předáním díla
3.13 | Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku pitné vody na odtoku z úpravny vody v rozsahu mikrobiologických a biologických ukazatelů dle příl. 1 a 5 vyhl. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
3.14 | Náklady na technika BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se o technika dodavatele stavby, který vykonává interní dohled nad BOZP, nejedná se o pracovníka BOZP, který zastupuje investora!
3.15 | Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP (šrafování, tabulky s nápisy a s označením materiálů a prostředí, únikové cesty, požární dokumentace apd.)
3.16 | Zajištění záruk dle SOD po dokončení stavby včetně zohlednění provozu některých zařízení již v průběhu výstavby, resp. v době předčasného užívání, tj. před předání díla (tzn., že termín záruk u celé stavby, tj. i u technologie začne běžet od data předání samostatné části díla).
4. | VON 4 - Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedné
4.1 | Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů včetně Analýzy rizik a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele, resp. správními orgány (např. povodí Moravy, KHS, atd.) - pro trvalý provoz (se zapracováním připomínek). U nově budovaných objektů budou vytvořeny nové řády, u zkapacitňovaných objektů budou aktualizovány stávající řády. Obsahové náležitosti a členění bude v souladu se stávajícími řády provozovatele.
4.2 | Náklady zhotovitele spojené s uváděním díla a technologií do provozu. Jedná se zejména o zatěžovací zkoušky, náklady na provozní zkoušky související s uvedením úpravny vody do provozu, atp. Nepatří sem ale úhrada provozních nákladů dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. příloha č. 19
4.3 | Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, vč. zaškolení obsluhy apd., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech výkazu výměr (proškolení zaměstnanců musí být prokazatelné, tj. s předávacím protokolem budou předány i školící dokumenty, tj. zejména instruktážní videa pořízená v průběhu praktického zaškolení a např. prezentace v power-pointu.
4.4 | Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby - ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na datovém nosiči v digitální formě předepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.). Součástí dokumentace budou i soubory shp se zadanými atributy (např. dimenze, délky, materiál, rok výstavby, tytyčovací souřadnice terénu a dna potrubí, resp. zaměření objektů atd.). Více viz. STZ kap. B.10.8 odst. c) Geodetické práce.
4.5 | Vyhotovení 3D laserového skenování nově vybudovaných objektů - popis viz. STZ kap. B.10.8 odst. c) Geodetické práce. Jedná se o VDJ a armaturní šachty na vodovodní síti
4.6 | Vypracování geometrického plánu. Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě (do katastru bude vložen až po dokončení stavby).
4.7 | Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají ze stavebních povolení a dále doklady nutné k převzetí díla.
4.8 | Náklady zhotovitele spojené s vyřízením požadavků dotčených orgánů a organizací spojených s uvedením díla do trvalého provozu (veškeré úkony zhotovitele nutné ke splnění požadavků dotčených orgánů, jež jsou podmínkou uvedení do trvalého provozu).Předpoklad cca 70 hodin méně náročných prací.
4.9 | Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům , a to plně v souladu s požadavky stavebního úřadu (veškeré administrativní úkony zhotovitele před vydáním kolaudačního rozhodnutí, vč. účasti na samotném kolaudačním řízení) , resp. stavebníka (zejména plnění termínů pro dodání dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení). Předpoklad cca 70 hodin méně náročných prací.
4.10 | Zajištění záruk dle SOD po dokončení stavby včetně zohlednění provozu některých zařízení již v průběhu výstavby (tzn., že termín záruk u celé stavby, tj. i u technologie začne běžet až od data celkového předání díla).
4.11 | Shromáždění, příprava a nahrání dat a dokumentů do Geografického infomačního systému Zadavatel po uvedení díla do trvalého provozu. Požadované práce jsou popsané v Souhrnné technické zprávě v Kap. B.10.8. odst. c). Jedná se o velmi náročné a koncepční práce, které musí realizovat pracovníci mající praktickou zkušenost práce s Gisovskými aplikacemi určenými pro vodovody a kanalizace, s dispečinky, s Autocad 3D CIVIL, se znalostí Stavebního zákon, Zákona o vodách a Zákon o vodovodech a kanalizacích. Zadavatel požaduje ocenit práce v min. délce 200 hodin ve fázi po uvedení do trvalého provozu. Práce budou ukončeny ke dni předání stavby.
Celkem
[Kč bez DPH]
| VON - Vedlejší a ostatní náklady | 0