UPŘESNĚNÍ SPECIFIKACE - DOTAZY

1)  Specifikace u pol. 2,     2.1,     2.2,     2.3 je ne zcela dobře formulovaná a není

možné ji řádně rozumět co měl navrhovatel v úmyslu. –

Ve specifikaci zadavatele došlo k chybě při zadání textu, uvedený sporák - dle zadaných vnějších rozměrů - je linkovým modulem, který je následně instalován v rámci kompaktního bloku. Tím je dáno, že text “varná deska s min. rozměry 700 x 600 mm” a současně “spodní prostor s elektrickou statickou troubou GN 2/1…..” je chybný.

Cílem bylo specifikovat sestavu technologií ve vysokém hygienickém standardu (vodotěsné spoje, hygienické provedení spodního prostoru v H3 – dle DIN 18865-9). Veškerý servisní přístup je z čelní části stroje, bez nutnosti rozebírání sestavy, nebo manipulace s jednotlivými prvky.

2)  U pol. 1 – konvektomat není objednán odsávací digestoř. Nebude chybět ? 
Digestoř nebyla v rámci gastra řešena – předpokládá se dodávka VZT nebo stavby, popřípadě stávající technologie. Digestoř musí být i nad sporákem.

3)  Jednotlivá zařízení pol. 5 – 10 jsou kreslena od stěny ke stěně. Bude toto dodrženo   
            stavební firmou ?

Nábytek na míru se dodá dle reálného zaměření, cena pro VŘ s tím musí počítat - dle 
           specifikace

Ivana Šestáková
							místostarostka MČ Praha 19