## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | TH1603 |  | Varvažov č. p. 60, Telnice
Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 |  |  |  |  | 6 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 632 | Okapový chodník | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 0
| 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| M2103 | Hromosvod | [5 empty] | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| _11 | OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : |  | NAK
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
9991 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 9991 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 9991 |  |  | 0

## 00 9991 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | NAK
R: | 9991 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [14 empty] | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [14 empty] | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [14 empty] | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
|  | Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. | [14 empty] | Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [14 empty] | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [14 empty] | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) | [14 empty] | Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)
|  | Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | [14 empty] | Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [14 empty] | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. | [14 empty] | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [14 empty] | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [14 empty] | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [14 empty] | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [14 empty] | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
|  | Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. | [14 empty] | Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [14 empty] | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz dočasného oplocení staveniště. | [14 empty] | Odvoz dočasného oplocení staveniště.
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [14 empty] | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [14 empty] | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. | [14 empty] | Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.
|  | Zrušení přípojky elektrické energie a vody. | [14 empty] | Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [14 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
6 | 0041110211 | Zakreslení stávajících kabelových vedení na fasádě | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 15
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [14 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [14 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [14 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [14 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
Objekt : | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
TH1603001 | Zateplení vnitřních konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TH1603002 | Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TH1603003 | Výměna otvorových výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TH1603004 | Oprava jiných konstrukcí SO 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TH1603005 | TZB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TH1603006 | Oprava kůlny - SO 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603001 | Zateplení vnitřních konstrukcí |  |  |  |  | Zateplení vnitřních konstrukcí
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603001 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603002 | Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01 |  |  |  |  | Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
M2103 | Hromosvod |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603002 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603003 | Výměna otvorových výplní |  |  |  |  | Výměna otvorových výplní
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603003 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603004 | Oprava jiných konstrukcí SO 01 |  |  |  |  | Oprava jiných konstrukcí SO 01
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
632 | Okapový chodník |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603004 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603005 | TZB |  |  |  |  | TZB
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
_11 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603005 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TH1603006 | Oprava kůlny - SO 02 |  |  |  |  | Oprava kůlny - SO 02
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
M2103 | Hromosvod |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TH1603006 |  |  | 0

## 01 TH1603001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603001 | Zateplení vnitřních konstrukcí
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  | 1.65 |  |  |  | DIL
| 713 11 Montáž tepelné izolace stropů | [9 empty] | 0
| 713 11-2 parotěsná zábrana | [9 empty] | 1
1 | 713111231R00 | ...stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie | m2 | 168.0075 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. | [14 empty] | Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
Začátek provozního součtu
|  | vytažení : (4,5*2+2,25+4,8)*2 |  | 32.1
|  | (4,65*2+5,1*2+2,0+3,1+3,05*2+9,9+2*4,5-1,2) |  | 48.4
|  | Mezisoučet |  | 80.5
Konec provozního součtu
|  | 80,5*0,3 |  | 24.15
| 713 11 Montáž tepelné izolace stropů | [9 empty] | 0
| 713 11-2 parotěsná zábrana | [9 empty] | 1
| 713 11-22 utěsnění prostupů | [9 empty] | 2
2 | 713111261RS2 | ...pevnou páskou, s dodávkou materiálu | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah | [9 empty] | 0
3 | 713121121RT1 | ...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 143.8575 |  | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. | [14 empty] | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
| 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [9 empty] | 0
4 | 713191100R00 | ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci | m2 | 143.8575 |  | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
5 | 28375704R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 36.6843 |  | 0 | 0.02 | 0.73 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
|  | Mezisoučet |  | 143.8575
Konec provozního součtu
|  | 143,86*0,25*1,02 |  | 36.6843
6 | 628522691R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 194.419 |  | 0 | 0.0045 | 0.87 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
|  | Mezisoučet |  | 143.8575
Konec provozního součtu
|  | 143,86*1,15 |  | 165.439
Začátek provozního součtu
|  | vytažení : (4,5*2+2,25+4,8)*2 |  | 32.1
|  | (4,65*2+5,1*2+2,0+3,1+3,05*2+9,9+2*4,5-1,2) |  | 48.4
|  | Mezisoučet |  | 80.5
Konec provozního součtu
|  | 80,5*0,3*1,2 |  | 28.98
7 | 67390503R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm | m2 | 165.439 |  | 0 | 0.0003 | 0.05 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
|  | Mezisoučet |  | 143.8575
Konec provozního součtu
|  | 143,86*1,15 |  | 165.439
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
8 | 998713202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  | 0 |  |  | 3.42 |  |  |  | DIL
| 763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek | [9 empty] | 0
| vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [10 empty] | SPX
9 | 763614112R00 | ...podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibíjené | m2 | 143.8575 |  | 0 | 4e-05 | 0.01 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
10 | 763614232R00 | ...podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 143.8575 |  | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
11 | 763614242R00 | ...podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, lepené | m2 | 203.13 |  | 0 | 4e-05 | 0.01 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pozn. ZP : 19,1*10,8-1,4*2,25 |  | 203.13
12 | 60726010.AR | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm | m2 | 155.3688 |  | 0 | 0.0079 | 1.23 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
|  | Mezisoučet |  | 143.8575
Konec provozního součtu
|  | 143,86*1,08 |  | 155.3688
13 | 60726016.AR | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 155.3688 |  | 0 | 0.0139 | 2.16 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | pozn. ZP : 4,5*(2,25+4,8) |  | 31.725
|  | 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 |  | 112.1325
|  | Mezisoučet |  | 143.8575
Konec provozního součtu
|  | 143,86*1,08 |  | 155.3688
| 998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
14 | 998763201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 766 66 Oprava dveřních křídel | [9 empty] | 0
| 766 66-2 doplňkové práce pro opravu dveřních křídel | [9 empty] | 1
15 | 766664915R00 | ...seříznutí dveřních křídel, kompletizovaných | bm | 25.9 |  | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | zkrácení latí na dveřích a příčkách půdních kójí u podlahy, aby bylo možno pod nimi projít zateplením. | [14 empty] | zkrácení latí na dveřích a příčkách půdních kójí u podlahy, aby bylo možno pod nimi projít zateplením.
|  | zkrácení latí na dveřích a příčkách podlahy : 5,1*3+9,0+0,8*2 |  | 25.9
16 | 766PPS | schůdky s nášlapem a podstupnicí z OSB desek a s výplní z tepelného izolantu tl. 150 mm. | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | V prostoru přede dveřmi do zděné půdní kóje a u výstupního ramene schodiště ze 2.NP - pro usnadnění překonání výškového rozdílu zateplené a původní podlahy | [14 empty] | V prostoru přede dveřmi do zděné půdní kóje a u výstupního ramene schodiště ze 2.NP - pro usnadnění překonání výškového rozdílu zateplené a původní podlahy
|  | 2,0+1,2+0,8 |  | 4
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
17 | 998766202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0

## 01 TH1603002 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603002 | Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 17.02 |  |  |  | DIL
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 0
| po jednotlivých vrstvách | [10 empty] | SPX
| 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 1
1 | 602016191R00 | ...penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 378.24 |  | 0 | 0.00016 | 0.06 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 620 41 Pačokování | [9 empty] | 0
Pačokování mostních konstrukcí cementovým mlékem
| Příplatek za třetí a každé další pačokování | [10 empty] | SPX
2 | 620413121R00 | Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné | m2 | 40.495 |  | 0 | 0.01962 | 0.79 | 821-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Skladba P4 :
Pohled jihovýchodní :
|  | Sokl : (0,25+0,45)*16,2 |  | 11.34
Pohled jihozápadní :
|  | Sokl : 0,45*0,5*10,2 |  | 2.295
Pohled severozápadní :
|  | Sokl : (0,75-0,25)*(16,2-1,0+1,5*2) |  | 9.1
Pohled severovýchodní :
|  | Sokl : (0,45-0,25)*0,5*10,2 |  | 1.02
Skladba P4 :
Pohled jihovýchodní :
|  | Sokl : 0,3*16,2 |  | 4.86
Pohled jihozápadní :
|  | Sokl : 0,3*10,2 |  | 3.06
Pohled severozápadní :
|  | Sokl : 0,3*(16,2+1,5*2) |  | 5.76
Pohled severovýchodní :
|  | Sokl : 0,3*10,2 |  | 3.06
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů | [9 empty] | 0
| s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [10 empty] | SPX |  |  |  |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
3 | 620991121R00 | ...z postaveného lešení | m2 | 49.2375 |  | 0 | 4e-05 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Pohled jihovýchodní : 1,5*1,5*6 |  | 13.5
|  | Pohled jihozápadní : 2,1*1,5*4 |  | 12.6
|  | 0,9*0,9*2 |  | 1.62
|  | Pohled severozápadní : 0,9*0,9*4+0,9*1,5 |  | 4.59
|  | 1,0*2,1 |  | 2.1
|  | 0,45*0,45*3 |  | 0.6075
|  | Pohled jihozápadní : 2,1*1,5*4 |  | 12.6
|  | 0,9*0,9*2 |  | 1.62
| 622 30-0 Příprava podkladu, montáž lišt | [9 empty] | 0
4 | 622322537T00 | Podnátěr, omítka K 1,5 | m2 | 3.69 |  | 0 | 0.01553 | 0.06 | 801-1 | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Skladba P3 : (6,4-0,25)*(0,45+0,15) |  | 3.69
5 | 622473186T00 | Systémová těsnící 3D APU lišta v návaznosti na na rám výplně | m | 137.8 |  | 0 | 0.00045 | 0.06 | 801-1 | Vlastní |  | POL |  | 15
Pohled jihovýchodní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : 1,5*3*6 |  | 27
Pohled jihozápadní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2) |  | 25.8
Pohled severozápadní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1) |  | 23.95
Pohled severovýchodní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2) |  | 25.8
Pohled jihovýchodní :
|  | Dopočet parapetů : 1,5*6 |  | 9
Pohled jihozápadní :
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
Pohled severozápadní :
|  | Dopočet parapetů : (0,9*5+0,45*3) |  | 5.85
Pohled severovýchodní :
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
| 622 31-2 Zateplení soklu | [9 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [15 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [10 empty] | SPX
6 | 622322521RT1 | ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 23.755 |  | 0 | 0.01482 | 0.35 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Skladba P4 :
Pohled jihovýchodní :
|  | Sokl : (0,25+0,45)*16,2 |  | 11.34
Pohled jihozápadní :
|  | Sokl : 0,45*0,5*10,2 |  | 2.295
Pohled severozápadní :
|  | Sokl : (0,75-0,25)*(16,2-1,0+1,5*2) |  | 9.1
Pohled severovýchodní :
|  | Sokl : (0,45-0,25)*0,5*10,2 |  | 1.02
7 | 622322521RV1 | ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 16.74 |  | 0 | 0.01198 | 0.2 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Skladba P4 :
Pohled jihovýchodní :
|  | Sokl : 0,3*16,2 |  | 4.86
Pohled jihozápadní :
|  | Sokl : 0,3*10,2 |  | 3.06
Pohled severozápadní :
|  | Sokl : 0,3*(16,2+1,5*2) |  | 5.76
Pohled severovýchodní :
|  | Sokl : 0,3*10,2 |  | 3.06
| 622 31-3 Zateplení fasády | [9 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [15 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [10 empty] | SPX
8 | 622322134RT1 | ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 2,3 kg/m2 | m2 | 328.787 |  | 0 | 0.01446 | 4.75 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Pohled jihovýchodní : (6,4-0,25)*(16,2+0,14*2) |  | 101.352
|  | Odp otv. : -1,5*1,5*6 |  | -13.5
|  | Pohled jihozápadní : (6,4-0,25)*10,2-(10,2-9,75)*3,63 |  | 61.0965
|  | (6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5 |  | 7.8
|  | (9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5 |  | 23.68
|  | Odp otv. : -2,1*1,5*4 |  | -12.6
|  | -0,9*0,9*2 |  | -1.62
|  | Pohled severozápadní : (6,4-0,75)*(16,2-3,0+0,14*2)+(5,5-0,75)*3,0-(16,2-15,75)*3,63 |  | 88.7785
|  | Odp otv. : -0,9*0,9*4-0,9*1,5 |  | -4.59
|  | -1,0*(2,1-0,5) |  | -1.6
|  | Pohled severovýchodní : (6,4-0,25)*10,2 |  | 62.73
|  | (6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5 |  | 7.8
|  | (9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5 |  | 23.68
|  | Odp otv. : -2,1*1,5*4 |  | -12.6
|  | -0,9*0,9*2 |  | -1.62
| 622 31-5 Zateplení ostění | [9 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [15 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [10 empty] | SPX
9 | 622322153RT1 | ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 36.918 |  | 0 | 0.01347 | 0.5 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Pohled jihovýchodní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : 1,5*3*6*0,36 |  | 9.72
Pohled jihozápadní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,36 |  | 9.288
Pohled severozápadní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,36 |  | 8.622
Pohled severovýchodní :
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,36 |  | 9.288
| 622 31-6 Zateplení parapetu | [9 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. | [10 empty] | SPX |  |  |  |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.
10 | 622322163R00 | ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 12.69 |  | 0 | 0.00964 | 0.12 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Pohled jihovýchodní :
|  | Dopočet parapetů : 1,5*6*0,36 |  | 3.24
Pohled jihozápadní :
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2)*0,36 |  | 3.672
Pohled severozápadní :
|  | Dopočet parapetů : (0,9*5+0,45*3)*0,36 |  | 2.106
Pohled severovýchodní :
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2)*0,36 |  | 3.672
| 622 33 Profily zakládací | [9 empty] | 0
11 | 622323014R00 | ...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm | m | 53.66 |  | 0 | 0.00059 | 0.03 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (16,2+0,14*2+10,2+0,15)*2 |  | 53.66
| 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných | [9 empty] | 0
| a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | [10 empty] | SPX
| 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2 | [9 empty] | 1
12 | 622422211R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých | m2 | 378.24 |  | 0 | 0.0266 | 10.06 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [15 empty] | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
| 622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem | [9 empty] | 0
| v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), | [10 empty] | SPX
| 622 48-1113 výztužnou tkaninou | [9 empty] | 1
13 | 622481113R00 | ...skelnou | m2 | 3.69 |  | 0 | 0.00049 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Skladba P3 : (6,4-0,25)*(0,45+0,15) |  | 3.69
| 622 90-4 Očištění fasád | [9 empty] | 0
14 | 622904112R00 | ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 378.243 |  | 0 | 2e-05 | 0.01 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Pohled jihovýchodní : (6,4-0,25)*16,2 |  | 99.63
|  | Sokl : (0,25+0,45)*16,2 |  | 11.34
|  | Odp otv. : -1,5*1,5*6 |  | -13.5
|  | Dopočet ostění, nadpraží : 1,5*3*6*0,225 |  | 6.075
|  | Dopočet parapetů : 1,5*6*0,225 |  | 2.025
|  | Pohled jihozápadní : (6,4-0,25)*10,2-(10,2-9,75)*3,63 |  | 61.0965
|  | (6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5 |  | 7.8
|  | (9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5 |  | 23.68
|  | Sokl : 0,45*0,5*10,2 |  | 2.295
|  | Odp otv. : -2,1*1,5*4 |  | -12.6
|  | -0,9*0,9*2 |  | -1.62
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,225 |  | 5.805
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2)*0,225 |  | 2.295
|  | Pohled severozápadní : (6,4-0,75)*(16,2-3,0)+(5,5-0,75)*3,0-(16,2-15,75)*3,63 |  | 87.1965
|  | Sokl : (0,75-0,25)*(16,2-1,0) |  | 7.6
|  | Odp otv. : -0,9*0,9*4-0,9*1,5 |  | -4.59
|  | -1,0*2,1 |  | -2.1
|  | Dopočet ostění, nadpraží : (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,225 |  | 5.3887
|  | Dopočet parapetů : (0,9*5+0,45*3)*0,225 |  | 1.3162
|  | Pohled severovýchodní : (6,4-0,25)*10,2 |  | 62.73
|  | (6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5 |  | 7.8
|  | (9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5 |  | 23.68
|  | Sokl : (0,45-0,25)*0,5*10,2 |  | 1.02
|  | Odp otv. : -2,1*1,5*4 |  | -12.6
|  | -0,9*0,9*2 |  | -1.62
|  | Dopočet ostění, nadpraží : ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,225 |  | 5.805
|  | Dopočet parapetů : (2,1*4+0,9*2)*0,225 |  | 2.295
| 627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár | [9 empty] | 0
| Těsnění nebo vnější úpravy svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců | [10 empty] | SPX
15 | 627991037T00 | Zatmelení spár PUR tmelem | m | 38.25 |  | 0 | 0.00031 | 0.01 | 801-2 | Vlastní |  | POL |  | 15
Parapety :
|  | Pohled jihovýchodní : 1,5*6 |  | 9
|  | Pohled jihozápadní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
|  | Pohled severozápadní : 0,9*5+0,45*3 |  | 5.85
|  | Pohled severovýchodní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
|  | El konzoly vedení : 6*0,5 |  | 3
16 | 622500007000 | Vyztužení hran na objektu | m | 42.65 |  | 0 | 0.00044 | 0.02 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Pohled jihovýchodní : (6,4+0,45)*2 |  | 13.7
|  | Pohled severozápadní : (6,4-0,25)*2 |  | 12.3
|  | (5,5-0,25)*2 |  | 10.5
|  | Skladba P3 : (6,4-0,25) |  | 6.15
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 7.92 |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [9 empty] | 0
17 | 941941041R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 389.773 |  | 0 | 0.01838 | 7.16 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Včetně kotvení lešení. | [15 empty] | Včetně kotvení lešení.
|  | Pohled jihovýchodní : (6,4+0,45-1,8)*(16,2+0,14*2+1,2*2) |  | 95.344
|  | Pohled jihozápadní : (6,4+0,45*0,5-1,8)*(10,2+0,14*2+1,2*2) |  | 62.146
|  | ((6,4+5,5-0,25*2)*0,5-1,8)*(1,5+1,2) |  | 10.53
|  | (9,6-6,4)*((10,2+4,6)*0,5+1,2*2) |  | 31.36
|  | Pohled severozápadní : (6,4-0,25-1,8)*(16,2-3,0+0,14*2+1,2*2) |  | 69.078
|  | (5,5-0,25-1,8)*(3,0+1,2*2) |  | 18.63
|  | Pohled severovýchodní : (6,4+0,45*0,5-1,8)*(10,2+1,2*2) |  | 60.795
|  | ((6,4+5,5-0,25*2)*0,5-1,8)*(1,5+1,2) |  | 10.53
|  | (9,6-6,4)*((10,2+4,6)*0,5+1,2*2) |  | 31.36
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [9 empty] | 1
18 | 941941291R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 779.546 |  | 0 | 0.00097 | 0.76 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | 389,773*2 |  | 779.546
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [9 empty] | 0
19 | 941941841R00 | ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 389.773 |  | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 944 94-40 Montáž ochranné sítě | [9 empty] | 0
20 | 944944011R00 | ...z umělých vláken | m2 | 389.773 |  | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí | [9 empty] | 1
21 | 944944031R00 | ...z umělých vláken | m2 | 779.546 |  | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | 389,773*2 |  | 779.546
| 944 94-48 Demontáž ochranné sítě | [9 empty] | 0
22 | 944944081R00 | ...z umělých vláken | m2 | 389.773 |  | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 952PPS | Zkoušky výtažnosti ETICS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí | [9 empty] | 0
| 976 07-1 madel a zábradlí | [9 empty] | 1
24 | 976071111R00 | ...v jakémkoliv zdivu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | dem zábradlí fr. oken : 1,0*2 |  | 2
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [9 empty] | 0
| 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | [9 empty] | 1
25 | 978015221R00 | ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 378.24 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému | [9 empty] | 0
26 | 978041103R00 | ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou | m2 | 6.705 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Dopočet ostění, nadpraží : (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,225 |  | 5.3887
|  | Dopočet parapetů : (0,9*5+0,45*3)*0,225 |  | 1.3162
27 | 978041106R00 | ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 60 mm, s omítkou | m2 | 118.1065 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Pohled severozápadní : 6,4*(16,2-3,0)+5,5*3,0-(16,2-15,75)*3,63 |  | 99.3465
|  | (6,4+5,5)*0,5*1,5*2 |  | 17.85
|  | Sokl : (0,75-0,25)*(16,2-1,0) |  | 7.6
|  | Odp otv. : -0,9*0,9*4-0,9*1,5 |  | -4.59
|  | -1,0*2,1 |  | -2.1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | [9 empty] | 1
28 | 999281211R00 | ...výšky do 25 m | t | 24.9558 |  | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  | 0.77 |  |  |  | DIL
| 764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu | [9 empty] | 0
| včetně rohů | [10 empty] | SPX
| 764 02-218 montáž | [9 empty] | 1
29 | 764410491R00 | ...oplechování parapetů | m | 35.25 |  | 0 | 0.00096 | 0.03 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Parapetní plechy budou provedeny jako jednodílné svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice | [15 empty] | Parapetní plechy budou provedeny jako jednodílné svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice
|  | budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude | [15 empty] | budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude
|  | utěsněna systémovou těsnící lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS. | [15 empty] | utěsněna systémovou těsnící lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS.
|  | Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu | [15 empty] | Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu
|  | plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy | [15 empty] | plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy
|  | budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru. | [15 empty] | budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru.
|  | Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se | [15 empty] | Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se
|  | zateplovacím systémem. | [15 empty] | zateplovacím systémem.
|  | Pohled jihovýchodní : 1,5*6 |  | 9
|  | Pohled jihozápadní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
|  | Pohled severozápadní : 0,9*5+0,45*3 |  | 5.85
|  | Pohled severovýchodní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
| 764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [9 empty] | 1
30 | 764222440R00 | ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm | m | 63.2 |  | 0 | 0.00447 | 0.28 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | včetně spojovacích prostředků. | [15 empty] | včetně spojovacích prostředků.
|  | K4 : 16,2*2+4,6*2+4,5*2*2+1,8*2 |  | 63.2
| 764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [9 empty] | 1
31 | 764252403R00 | ...podokapních půlkulatých, rš 330 mm | m | 32.4 |  | 0 | 0.003 | 0.1 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | K4 : 16,2*2 |  | 32.4
| 764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů | [9 empty] | 1
32 | 764259411R00 | ...kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.00406 | 0.02 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů | [9 empty] | 1
33 | 764554403R00 | ...kruhových, průměru 120 mm | m | 25.2 |  | 0 | 0.00308 | 0.08 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | K3 : 6,5*2+5,2+7,0 |  | 25.2
| 764 21-12 Demontáž oplechování | [9 empty] | 0
34 | 764322831R00 | ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 63.2 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | K4 : 16,2*2+4,6*2+4,5*2*2+1,8*2 |  | 63.2
| 764 21-15 Demontáž žlabů | [9 empty] | 0
35 | 764352841R00 | ...podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 32.4 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | K4 : 16,2*2 |  | 32.4
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [9 empty] | 0
36 | 764454802R00 | ...trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | K3 : 6,5*2+5,2+7,0 |  | 25.2
| 764 22 Oplechování z Cu plechu | [9 empty] | 0
| včetně rohů, spojů a dilatací | [10 empty] | SPX
37 | 764225000T00 | Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm | ks | 52 |  | 0 | 0.00503 | 0.26 | 800-764 | Vlastní |  | POL |  | 15
|  | včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [15 empty] | včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
Začátek provozního součtu
|  | Pohled jihovýchodní : 6 |  | 6
|  | Pohled jihozápadní : (4+2) |  | 6
|  | Pohled severozápadní : 5+3 |  | 8
|  | Pohled severovýchodní : (4+2) |  | 6
|  | Mezisoučet |  | 26
Konec provozního součtu
|  | 26,0*2 |  | 52
38 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 35.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Pohled jihovýchodní : 1,5*6 |  | 9
|  | Pohled jihozápadní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
|  | Pohled severozápadní : 0,9*5+0,45*3 |  | 5.85
|  | Pohled severovýchodní : (2,1*4+0,9*2) |  | 10.2
39 | 19420F075T | 400 mm Al - lakovaný, tl. 1,5 mm | mb | 38.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 15
|  | 35,25*1,08 |  | 38.07
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
40 | 998764202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [9 empty] | 0
41 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 1 |  | 0 | 1e-05 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Začátek provozního součtu
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 0,6*0,4*2 |  | 0.48
|  | Mezisoučet |  | 0.48
Konec provozního součtu
|  | minim. plocha : 1,0 |  | 1
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [9 empty] | 0
42 | 783225100R00 | ...dvojnásobné + 1x email | m2 | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | včetně pomocného lešení. | [15 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 1 |  | 1
43 | 783226100R00 | ...základní | m2 | 1 |  | 0 | 8e-05 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 1 |  | 1
Díl: | M2103 | Hromosvod |  |  | 0 |  |  | 0.05 |  |  |  | DIL
| 742 62 zemnícím páskem FeZn 30x4 mm | [9 empty] | 0
44 | 74262 OA0 | ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM | m | 56.4 |  | 0 | 0.00094 | 0.05 | OTSKP | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5) |  | 56.4
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 0
45 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Dem hromosvodné soustavy : 8*3 |  | 24
46 | 251 | Hromosvod na svislých stěnách | mb | 36.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | Fasáda objektu | [15 empty] | Fasáda objektu
|  | Štíty : (9,6+0,45)*2 |  | 20.1
|  | v hřebeni : 16,0 |  | 16
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
47 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
48 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 3.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [15 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
49 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 31.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
50 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 3.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
51 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 23.5872 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0

## 01 TH1603003 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603003 | Výměna otvorových výplní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  |  | DIL
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [9 empty] | 0
| okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [10 empty] | SPX
1 | 612425931RT2 | ...omítkou štukovou | m2 | 6.48 |  | 0 | 0.03491 | 0.23 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | ostění okna : 0,9*4*4*0,45 |  | 6.48
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  |  | DIL
| 622 31-9 Zateplovací systém Weber Saint-Gobain | [9 empty] | 0
| Položky zateplení fasád a soklů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 0,14 m rohových lišt na m2. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu. | [14 empty] | Položky zateplení fasád a soklů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 0,14 m rohových lišt na m2. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu.
| Položky zateplení ostění obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchovou úpravu omítkou. Položky obsahují 3,3 m rohových lišt a 1,67 m zakončovacích lišt s okapničkou na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu. | [14 empty] | Položky zateplení ostění obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchovou úpravu omítkou. Položky obsahují 3,3 m rohových lišt a 1,67 m zakončovacích lišt s okapničkou na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu.
| Položky zateplení parapetů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2. | [14 empty] | Položky zateplení parapetů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2.
| Položky izolace suterénu obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). | [10 empty] | SPX
| 622 31-90 soklová lišta, dilatační profil | [9 empty] | 1
2 | 622500001T00 | Utěsnění spár samoexpandující páskou + PUR tmel | m | 14.4 |  | 0 | 0.00044 | 0.01 | 801-1 | Vlastní |  | POL | 15
|  | připojovací spára okna : 0,9*4*4 |  | 14.4
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  |  | DIL
| 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot | [9 empty] | 0
| a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [10 empty] | SPX
| 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot | [9 empty] | 1
3 | 648991111RT4 | ...šířky 200 mm, parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva | m | 3.6 |  | 0 | 0.00486 | 0.02 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | ostění okna : 0,9*4 |  | 3.6
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 962 08 Bourání zdiva příček | [9 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [10 empty] | SPX
4 | 962081141R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 3.24 |  | 0 | 0.00067 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | pozn. VO : 0,9*0,9*4 |  | 3.24
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | [9 empty] | 1
5 | 999281211R00 | ...výšky do 25 m | t | 0.25222 |  | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0.06 |  |  |  | DIL
| 766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových | [9 empty] | 0
6 | 766629301R00 | ...oken plastových , plochy do 1,50 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0.0009 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | VO : 4 |  | 4
7 | 61143026R | okno plastové š = 900 mm; h = 900,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0141 | 0.06 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | VO : 4 |  | 4
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
8 | 998766202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL | 15
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 784 45 Malby z malířských směsí | [9 empty] | 0
9 | 784442001R00 | ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 2.88 |  | 0 | 0.00039 | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | ostění okna : 0,9*4*4*0,2 |  | 2.88
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
10 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.26568 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
11 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 0.26568 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
12 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.26568 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
13 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 2.3911 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
14 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 0.26568 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
15 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.0627 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [9 empty] | 0
16 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 0.26568 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## 01 TH1603004 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603004 | Oprava jiných konstrukcí SO 01
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  | 3.02 |  |  |  | DIL
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [9 empty] | 0
1 | 113109310R00 | ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 14.975 |  | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | 0,5*(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2) |  | 14.975
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [9 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [10 empty] | SPX
2 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 18.6225 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,8*2+16,2+9,75+0,8)*(0,5+0,8)*0,5*0,50 |  | 18.6225
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [9 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [10 empty] | SPX
3 | 162201102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 13.498 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
na mezidep a zpět :
|  | Zpětný zásyp : 6,749*2 |  | 13.498
4 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11.871 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Odvoz vytl. m3 : 18,62-6,749 |  | 11.871
| 162 20-21 Vodorovné přemístění drnu | [9 empty] | 0
| Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením | [10 empty] | SPX
5 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 11.871 |  | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 171 20 Uložení sypaniny | [9 empty] | 0
6 | 171201201R00 | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 11.871 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [9 empty] | 0
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [10 empty] | SPX
7 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 6.749 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [14 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Zpětný zásyp :
|  | Výkop celkem : 18,62 |  | 18.62
|  | Odpočet šp : -7,05 |  | -7.05
|  | Odpočet ornice : -17,19*0,1 |  | -1.719
|  | Odpočet dlažba : -28,2*(0,05+0,06) |  | -3.102
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [9 empty] | 0
| s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [10 empty] | SPX
8 | 181301101R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 17.19 |  | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,8*2+16,2+9,75+0,8)*0,3 |  | 17.19
9 | 18242OA0 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | m2 | 17.19 |  | 0 | 0.00057 | 0.01 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
10 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 1.805 |  | 0 | 1.67 | 3.01 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | 17,19*0,1*1,05 |  | 1.805
Díl: | 632 | Okapový chodník |  |  | 0 |  |  | 28.2 |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [9 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [10 empty] | SPX
| 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm | [9 empty] | 1
11 | 631313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 3.384 |  | 0 | 2.525 | 8.54 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [14 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,5*0,12 |  | 3.384
| 631 57 Násyp pod podlahy z kameniva | [9 empty] | 0
| pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [10 empty] | SPX
| 631 57-1 z kameniva | [9 empty] | 1
12 | 631571003R00 | ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 7.05 |  | 0 | 1.837 | 12.95 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,5*0,25 |  | 7.05
| 639 56 Obrubník zahradní | [9 empty] | 0
| se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku. | [10 empty] | SPX
13 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 57.9 |  | 0 | 0.11583 | 6.71 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+0,5+10,2+0,5*2+16,2+0,5*2+9,75+0,5) |  | 57.9
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [9 empty] | 1
14 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 31.2261 |  | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  | 0.07 |  |  |  | DIL
| 213 15 Montáž vsakovacích nádrží | [9 empty] | 0
15 | 213151121R00 | ...položení geotextílie | m2 | 39.48 |  | 0 | 4e-05 | 0 | 827-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | (15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,7 |  | 39.48
| 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [9 empty] | 0
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [9 empty] | 1
| 711 11-11 nátěrem | [9 empty] | 2
16 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 5.49 |  | 0 | 0.00033 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pruh 0,50 m, 20% : (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,5*0,2 |  | 5.49
| 711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho | [9 empty] | 0
17 | 711132311R00 | ...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 38.43 |  | 0 | 8e-05 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pruh 0,50 m : (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,7 |  | 38.43
| 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [9 empty] | 0
18 | 711142559RZ3 | ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 5.49 |  | 0 | 0.00598 | 0.03 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pruh 0,50 m, 20% : (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,5*0,2 |  | 5.49
19 | 28323120R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE | m2 | 46.116 |  | 0 | 0.00055 | 0.03 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | pruh 0,50 m : (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,7*1,2 |  | 46.116
20 | 67390526R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm | m2 | 47.376 |  | 0 | 0.0003 | 0.01 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | 39,48*1,2 |  | 47.376
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [10 empty] | SPX
21 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
22 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 3.594 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
23 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 32.346 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
24 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 3.594 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [9 empty] | 0
25 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 3.594 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0

## 01 TH1603005 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603005 | TZB
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné | [9 empty] | 0
1 | 210800648RT1 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 15 |  | 0 | 0.0002 | 0 | M21 | RTS 15/ II |  | POL |  | 15
|  | Přemístění satelitní antény na komín : 15 |  | 15
| 222 32 Domácí telefony a zvonky | [9 empty] | 0
| včetně zapojení a přezkoušení funkce. | [10 empty] | SPX
2 | 222323322R00 | Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 15/ II |  | POL |  | 15
|  | nástěnné zvonkové tablo pro 4 bytové jednotky, bez hlasového modulu | [14 empty] | nástěnné zvonkové tablo pro 4 bytové jednotky, bez hlasového modulu
|  | přeložení svonků : 1 |  | 1
3 | b03 | ekvipotenciální svorkovnice EPS, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 0
4 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 | h | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
demont. nástěných prvků :
|  | zvonkové tablo : 1*1 |  | 1
|  | nástěné osvětlení nad vstupem : 1*1 |  | 1
|  | Přípojná skříňka telekomunikací : 1*1 |  | 1
5 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
|  | Výměna nástěnných konzol pro zavěšením kabelů NN : 8 |  | 8
6 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 9 |  | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 16/ I |  | POL |  | 15
Zpětná montáž na zateplení nástěných prvků :
|  | zvonkové tablo : 1*4 |  | 4
|  | nástěné osvětlení nad vstupem : 1*2 |  | 2
|  | Přípojná skříňka telekomunikací : 1*3 |  | 3
Díl: | _11 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 15
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [14 empty] | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
8 | 201 R00 | Podíl přidružených výkonů čl. 26 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0

## 01 TH1603006 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | TH1603 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60
O: | 01 | Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60 | [8 empty] | STA
R: | TH1603006 | Oprava kůlny - SO 02
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 6.79 |  |  |  | DIL
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 0
| po jednotlivých vrstvách | [10 empty] | SPX
| 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 1
1 | 602016191R00 | ...penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 158.135 |  | 0 | 0.00016 | 0.03 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů | [9 empty] | 0
| s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [10 empty] | SPX |  |  |  |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
2 | 620991121R00 | ...z postaveného lešení | m2 | 10.15 |  | 0 | 4e-05 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
P. severozápadní :
|  | 0,75*1,2 |  | 0.9
P jihozápadní :
|  | 0,8*(1,5+0,6) |  | 1.68
P. jihovýchodní :
|  | 0,8*0,8*2 |  | 1.28
|  | 0,9*1,8 |  | 1.62
P. severovýchodní :
|  | 0,9*1,8*2 |  | 3.24
|  | 0,8*1,0+0,7*0,9 |  | 1.43
| 622 30-0 Příprava podkladu, montáž lišt | [9 empty] | 0
3 | 622322537T00 | Podnátěr, omítka K 1,5 | m2 | 158.135 |  | 0 | 0.01553 | 2.46 | 801-1 | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných | [9 empty] | 0
| a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | [10 empty] | SPX
| 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2 | [9 empty] | 1
4 | 622422211R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých | m2 | 158.135 |  | 0 | 0.0266 | 4.21 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [15 empty] | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
| 622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem | [9 empty] | 0
| v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), | [10 empty] | SPX
| 622 48-1113 výztužnou tkaninou | [9 empty] | 1
5 | 622481113R00 | ...skelnou | m2 | 158.135 |  | 0 | 0.00049 | 0.08 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 622 90-4 Očištění fasád | [9 empty] | 0
6 | 622904112R00 | ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 158.135 |  | 0 | 2e-05 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | P. severozápadní : (5,0+4,6)*0,5*10,2+(12,1-10,2)*(4,6+3,1)*0,5 |  | 56.275
|  | 3,8*(7,0-5,0)*0,5 |  | 3.8
|  | -0,75*1,2 |  | -0.9
|  | P jihozápadní : 3,1*7,6 |  | 23.56
|  | -0,8*(1,5+0,6) |  | -1.68
|  | (0,8*2+1,5+0,6)*2*0,15 |  | 1.11
|  | P. jihovýchodní : 3,1*7,25+(7,0-3,4)*0,5*7,25 |  | 35.525
|  | -0,8*0,8*2 |  | -1.28
|  | 3,4*4,4 |  | 14.96
|  | -0,9*1,8 |  | -1.62
|  | (0,9+2*1,8)*0,35+0,8*4*0,15 |  | 2.055
|  | P. severovýchodní : 3,4*4,45+(3,4+5,0)*0,5*2,7 |  | 26.47
|  | -0,9*1,8*2 |  | -3.24
|  | -0,8*1,0-0,7*0,9 |  | -1.43
|  | (0,6*4+0,8*2+1,0*2+0,7*2+0,9*2)*0,15+(0,9+1,8*2)*2*0,35 |  | 4.53
7 | 622500007000 | Vyztužení hran na objektu | m | 19.6 |  | 0 | 0.00044 | 0.01 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | P. severozápadní : 5,0+3,1 |  | 8.1
|  | P. jihovýchodní : 3,1 |  | 3.1
|  | P. severovýchodní : (3,4+5,0) |  | 8.4
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 2.34 |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [9 empty] | 0
8 | 941941041R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 121.05 |  | 0 | 0.01838 | 2.22 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně kotvení lešení. | [15 empty] | Včetně kotvení lešení.
|  | P. severozápadní : ((5,0+4,6)*0,5-1,8)*(10,2+1,2*2)+(12,1-10,2)*((4,6+3,1)*0,5-1,8) |  | 41.695
|  | (3,8+1,2*2)*(7,0-5,0)*0,5 |  | 6.2
|  | P jihozápadní : (3,1-1,8)*(7,6+1,2*2) |  | 13
|  | P. jihovýchodní : (3,1-1,8)*(7,25+1,2*2)+(7,0-3,4)*0,5*(7,25+1,2*2) |  | 29.915
|  | (3,4-1,8)*(4,4+1,2) |  | 8.96
|  | P. severovýchodní : (3,4-1,8)*(4,45+1,2)+((3,4+5,0)*0,5-1,8)*(2,7+1,2*2) |  | 21.28
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [9 empty] | 1
9 | 941941291R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 121.05 |  | 0 | 0.00097 | 0.12 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [9 empty] | 0
10 | 941941841R00 | ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 121.05 |  | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [9 empty] | 0
| 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | [9 empty] | 1
11 | 978015221R00 | ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 158.14 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | [9 empty] | 1
12 | 999281211R00 | ...výšky do 25 m | t | 9.1195 |  | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  |  | DIL
| 764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu | [9 empty] | 0
| včetně rohů | [10 empty] | SPX
| 764 02-218 montáž | [9 empty] | 1
13 | 764410491R00 | ...oplechování parapetů | m | 4.3 |  | 0 | 0.00096 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Parapetní plechy budou provedeny jako jednodílné svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice | [15 empty] | Parapetní plechy budou provedeny jako jednodílné svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice
|  | budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude | [15 empty] | budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude
|  | utěsněna systémovou těsnící lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS. | [15 empty] | utěsněna systémovou těsnící lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS.
|  | Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu | [15 empty] | Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu
|  | plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy | [15 empty] | plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy
|  | budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru. | [15 empty] | budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru.
|  | Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se | [15 empty] | Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se
|  | zateplovacím systémem. | [15 empty] | zateplovacím systémem.
| 764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [9 empty] | 1
14 | 764222440R00 | ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm | m | 41.95 |  | 0 | 0.00447 | 0.19 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků. | [15 empty] | včetně spojovacích prostředků.
|  | 6,5+2,8+5,4 |  | 14.7
|  | 5,4*2 |  | 10.8
|  | 7,6 |  | 7.6
|  | 4,45+4,4 |  | 8.85
| 764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [9 empty] | 1
15 | 764252401R00 | ...podokapních půlkulatých, rš 250 mm | m | 16.45 |  | 0 | 0.00333 | 0.05 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 7,6+4,4+4,45 |  | 16.45
| 764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů | [9 empty] | 1
16 | 764259411R00 | ...kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.00406 | 0.02 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu | [9 empty] | 0
| 764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů | [9 empty] | 1
17 | 764554403R00 | ...kruhových, průměru 120 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0.00308 | 0.03 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 2,0*2+3,4+3,1 |  | 10.5
| 764 21-12 Demontáž oplechování | [9 empty] | 0
18 | 764322831R00 | ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 41.95 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 6,5+2,8+5,4 |  | 14.7
|  | 5,4*2 |  | 10.8
|  | 7,6 |  | 7.6
|  | 4,45+4,4 |  | 8.85
| 764 21-15 Demontáž žlabů | [9 empty] | 0
19 | 764352830R00 | ...podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 250 mm, sklonu do 30° | m | 16.45 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 7,6+4,4+4,45 |  | 16.45
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [9 empty] | 0
20 | 764454802R00 | ...trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 2,0*2+3,4+3,1 |  | 10.5
| 764 22 Oplechování z Cu plechu | [9 empty] | 0
| včetně rohů, spojů a dilatací | [10 empty] | SPX
21 | 764225000T00 | Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm | ks | 12 |  | 0 | 0.00503 | 0.06 | 800-764 | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [15 empty] | včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
|  | P. jihovýchodní : (2+2)*2 |  | 8
|  | P. severovýchodní : 1*2*2 |  | 4
22 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | P. jihovýchodní : 0,8*2+0,6*2 |  | 2.8
|  | P. severovýchodní : 0,7+0,8 |  | 1.5
23 | 19420F051T | 160 mm Al - lakovaný, tl. 1,5 mm | mb | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
24 | 998764202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  |  | DIL
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [9 empty] | 0
25 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 2.16 |  | 0 | 1e-05 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 1,2*0,9*2 |  | 2.16
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [9 empty] | 0
26 | 783225100R00 | ...dvojnásobné + 1x email | m2 | 2.16 |  | 0 | 0.00031 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [15 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 1,2*0,9*2 |  | 2.16
27 | 783226100R00 | ...základní | m2 | 2.16 |  | 0 | 8e-05 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Pozn. NA -rozvaděče : 1,2*0,9*2 |  | 2.16
| 783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků | [9 empty] | 0
28 | 783601813R00 | ...oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní | m2 | 17.74 |  | 0 | 1e-05 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Začátek provozního součtu
P. severozápadní :
|  | 0,75*1,2 |  | 0.9
P jihozápadní :
|  | 0,8*(1,5+0,6) |  | 1.68
|  | P. jihovýchodní : 0,9*1,8 |  | 1.62
|  | P. severovýchodní : 0,9*1,8*2 |  | 3.24
|  | 0,8*1,0+0,7*0,9 |  | 1.43
|  | Mezisoučet |  | 8.87
Konec provozního součtu
|  | 8,87*2 |  | 17.74
| 783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické | [9 empty] | 0
29 | 783625300R00 | ...na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 2x email + 2x tmel | m2 | 17.74 |  | 0 | 0.00062 | 0.01 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [15 empty] | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Začátek provozního součtu
P. severozápadní :
|  | 0,75*1,2 |  | 0.9
P jihozápadní :
|  | 0,8*(1,5+0,6) |  | 1.68
|  | P. jihovýchodní : 0,9*1,8 |  | 1.62
|  | P. severovýchodní : 0,9*1,8*2 |  | 3.24
|  | 0,8*1,0+0,7*0,9 |  | 1.43
|  | Mezisoučet |  | 8.87
Konec provozního součtu
|  | 8,87*2 |  | 17.74
Díl: | M2103 | Hromosvod |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 0
30 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | dem hromosvodů : 16 |  | 16
31 | 251 | Hromosvod | mb | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | Fasáda objektu | [15 empty] | Fasáda objektu
|  | 6,5+7,5+5,0*2 |  | 24
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
32 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1.0102 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
33 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 1.0102 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [15 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
34 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 8.0819 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
35 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 1.0102 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
36 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6.0614 |  | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 | 21
[15 empty] | 0 | 0