## TK VS21b
Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném kanálu z VS 22 do komplexu bl. 86, Most
F1 Technologická část - rozvody TV a cirkulace
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Plastové potrubí PPR (polypropylen), PN16
1 | Potrubí PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 82 | m
2 | Potrubí PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 88 | m
3 | Potrubí PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 6 | m
4 | Potrubí PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 1 | m
5 | Potrubí PPR (ø25,0 x3,5) DN20 - vypouštění, odvzdušnění | 10 | m
6 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 90° | 6 | ks
7 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 90° | 10 | ks
8 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 90° | 4 | ks
9 | Koleno PPR (ø25,0 x3,5) DN20, 90° | 8 | ks
10 | T - kus PPR (ø90,0 x12,3 - 90,0x12,3) | 1 | ks
11 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,6 - 50,0x6,9) | 1 | ks
12 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,6 - 25,0x3,5) | 2 | ks
13 | Redukce PPR (ø90,0 x12,3 - 63,0x8,6 ) | 2 | ks
14 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 50,0x6,9 ) | 1 | ks
15 | Redukce PPR (ø32,0 x4,4 - 25,0x3,5 ) | 1 | ks
16 | Nátrubek PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | cca 28 | ks
17 | Nátrubek PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | cca 34 | ks
18 | Nátrubek PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | cca 2 | ks
19 | Nátrubek PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | cca 2 | ks
20 | Nátrubek PPR (ø25,0 x3,5) DN20 | cca 4 | ks
21 | Lemový nákružek PPR 90 DN80 | 1 | ks
22 | Volná příruba 90 DN80 | 1 | ks
23 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x8,7 - G 2'' ) | 8 | ks
24 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø50,0 x6,9 - G 6/4'' ) | 8 | ks
25 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø32,0 x4,4 - G 1'' ) | 4 | ks
26 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø25,0 x3,5 - G 3/4'' ) | 44 | ks
27 | Navařovací sedlo (90 - 32) | 3 | ks | 2+1
28 | Navařovací sedlo (63 - 32) | 3 | ks
29 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (90 - 3/4") | 1 | ks | teploměr
30 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (63 - 3/4") | 1 | ks | teploměr
31 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d63 - délka 2 m | 92 | m
B) Armatury
32 | Kulový kohout DN50 (2"), PN16 | 2 | ks
33 | Kulový kohout DN40 (6/4"), PN16 | 2 | ks
34 | Kulový kohout DN25 (1"), PN16 | 2 | ks
35 | Kulový kohout DN20 (3/4"), PN16 | 4 | ks
36 | Vyvažovací ventil DN40 (6/4"), PN16, stávající (demontáž a montáž) | 2 | ks
37 | Vyvažovací ventil DN50 (2"), PN16 | 1 | ks
38 | Teploměr s jímkou, rozsah 0-120 °C, průměr D 100 mm | 2 | ks
39 | ostatní pomocný montážní materiál: rozebíratelná a propojovací šroubení (3/4"-2"), spojovací a těsnící materiál, atd. | 1 | so
C) Uložení potrubí
40 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 400 mm | 110 | ks
41 | Nosník - profil 38/40 - délka 2000 mm | 15 | ks
42 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø95-103) | 40 | ks
43 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø87-92) | 18 | ks
44 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø72-78) | 44 | ks
45 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø60-64) | 18 | ks
46 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø48-53) | 2 | ks
47 | Závitová tyč M 8 x 1000 | 22 | ks
48 | Závitová tyč M 10 x 1000 | 14 | ks
49 | Chemická kotva M10/hl. 90 mm do betonu, galv.pozinkovaná ocel, s vyvrtáním otvoru | 236 | ks
D) Nátěry a izolace
50 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním | 40 | m2
51 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 40 | m2
52 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-90 | 82 | m |  | 0.21 | 54.0708
53 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-63 | 88 | m |  | 0.163 | 45.0402
54 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm, Al 40-50 | 6 | m |  | 0.13 | 2.4492
101.5602
55 | Povrchová úprava AL. plech | 122 | m2
E) Ostatní
56 | Demontáž potrubí a příslušenství do šrotu | 1.549 | t |  | KROS
57 | Demontáž tepelné izolace včetně Al. fólie do odpadu na skládku | 0.73 | t
58 | Montáže | 1 | soub
59 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | 1 | soub
60 | Ostatní (doprava, přesun hmot, související činnosti) | 1 | soub
61 | Vypuštění potrubí | 1 | soub
62 | Napuštění a odvzdušnění | 1 | soub
63 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 186 | m
64 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 16 | m
65 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | 170 | m
66 | Tlaková zkouška - teplá voda a cirkulace, v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar) | 1 | so
67 | Vizuální kontrola, hodnocení dle ČSN EN 25817 | 1 | so
68 | Nastavení předepnutí | 2 | ks
69 | Nastavení vyvažovacího ventilu | 3 | ks
70 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | so | 8000