## Krycí List
| CENOVÁ NABÍDKA |  |  |  | Set Column width to
0
21 |  | ZAKÁZKA |  |  | 96
#N/A
#N/A | Číslo: | Frys 22/05
0 | Zakázka: | Stavební úpravy objektu č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM |  |  | Stavební úpravy objektu č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM
0 | Komentář: |  |  |  | 0
0 | Verze: | Dotace 25 |  |  | Dotace 25
0 | Komentář verze: |  |  |  | 0
| Adresa: | Sudkov č.p.97 | Datum zahájení: | 2025-02-20
| Rok: | 2022-05-20 08:10 | Datum dokončení:
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Zpracovatel | Pavel Kubela
| Investor | Obec Sudkov
| Projektant | Jiří Frys - stavební projekce |  | 583215988
| Význam (funkce) | Jméno
| Zpracovatel | Pavel Kubela |  |  | Pavel Kubela
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO 01-01 | Stavební práce
| SO 01-02 | Elektroinstalace
| SO 01-03 | Ústřední vytápění
| SO 01-04 | Zdravotně technické instalace
| SO 01-05 | Vzduchotechnika
| SO 01-06 | Tepelné čerpadlo a vrty
| SO 02-01 | Stavební práce
| SO 02-02 | Elektroinstalace
| SO 02-03 | Ústřední vytápění
| SO 02-04 | Zdravotně technické instalace
| SO 02-05 | Vzduchotechnika
| SO 02-06 | Tepelné čerpadlo a vrty
| SO 02-07 | Parkoviště, chodníky
| SO 02-08 | Rozvody VO
|  | Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem (včetně DPH): | 0 | Kč
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavební úpravy objektu č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM - Dotace 25
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
S | S: Stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
S/SSO-01 | SSO-01: Způsobilé náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
S/SSO-01/SO 01-01 | SO 01-01: Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
S/SSO-01/SO 01-01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
S/SSO-02 | SSO-02: Nezpůsobilé náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
S/SSO-02/SO 02-01 | SO 02-01: Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
S/SSO-02/SO 02-01/791 | 791: Zařízení velkokuchyní | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Stavební úpravy objektu č.p.97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM - Dotace 25
Set column width to
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet | 117
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 26
S/SSO-01 | 2 |  | Skupina objektů |  | SSO-01: Způsobilé náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
S/SSO-01/SO 01-01 | 3 |  | Objekt |  | SO 01-01: Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
S/SSO-01/SO 01-01/766 | 4 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 1 | SP | 766-KL1 | D+M, Kuchyňská linka s prac. deskou dl. 3095mm, šířky 600+300mm, dle výkresu č.D20, vestavěný nerez dřez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
S/SSO-02 | 2 |  | Skupina objektů |  | SSO-02: Nezpůsobilé náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 25
S/SSO-02/SO 02-01 | 3 |  | Objekt |  | SO 02-01: Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 25
S/SSO-02/SO 02-01/791 | 4 |  | Oddíl |  | 791: Zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | 1 | H | 791-01 | Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a talířů s čelním plněním, vybaven dávkovačem mycího a oplachového prostředku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a talířů s čelním plněním, vybaven dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání dotykové se signalizací stavu, dva mycí cykly, oplachový systém garantující teplotu a tlak vody při oplachu, dvojitý filtrační systém s vyjímatelnými filtry vany, výkonné mycí čerpadlo (650W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor se zaoblenými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 310mm, hospodárný provoz (spotřeba vody 2,3 l/cyklus), minimální tepelné ztráty (hlučnost pouze 59,3dB), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pivního skla). Základní výbava: - 1x koš 500x500 univerzál - 1x koš 500x500 na talíře - 1x košíček na příbory Napájení 400 V Příkon 5,15 kW Šířka 595 mm Hloubka 610 mm Výška 845 mm Provedení dvouplášťové Rozměr koše 500 x 500 mm Hmotnost 61 kg Studený oplach ano Dávkovač mycího prostředku PD ano Dávkovač oplachového prostředku ano Dveřní mikrospínač ano Horní mycí / oplachové rameno ano / ano Mycí čerpadlo 650 W (340 l/min.) Mycí cyklus 60 / 90 / 120 / 180 sec. Objem bojleru 5,7 l Objem vany 27 l Oplachový systém ano Oplachové čerpadlo 250 W (150 l/min.) Ovládání elektronické dotykové (LED) Příkon bojleru 4,5 kW Příkon vany 2,7 kW Spodní mycí / oplachové rameno ano / ano Spotřeba vody na cyklus 2,3 l Výkon košů 60/40/30/20 ks/h Zásuvná výška 310 mm Zabudované odpadové čerpadlo | [14 empty] | Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a talířů s čelním plněním, vybaven dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání dotykové se signalizací stavu, dva mycí cykly, oplachový systém garantující teplotu a tlak vody při oplachu, dvojitý filtrační systém s vyjímatelnými filtry vany, výkonné mycí čerpadlo (650W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor se zaoblenými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 310mm, hospodárný provoz (spotřeba vody 2,3 l/cyklus), minimální tepelné ztráty (hlučnost pouze 59,3dB), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pivního skla). Základní výbava: - 1x koš 500x500 univerzál - 1x koš 500x500 na talíře - 1x košíček na příbory Napájení 400 V Příkon 5,15 kW Šířka 595 mm Hloubka 610 mm Výška 845 mm Provedení dvouplášťové Rozměr koše 500 x 500 mm Hmotnost 61 kg Studený oplach ano Dávkovač mycího prostředku PD ano Dávkovač oplachového prostředku ano Dveřní mikrospínač ano Horní mycí / oplachové rameno ano / ano Mycí čerpadlo 650 W (340 l/min.) Mycí cyklus 60 / 90 / 120 / 180 sec. Objem bojleru 5,7 l Objem vany 27 l Oplachový systém ano Oplachové čerpadlo 250 W (150 l/min.) Ovládání elektronické dotykové (LED) Příkon bojleru 4,5 kW Příkon vany 2,7 kW Spodní mycí / oplachové rameno ano / ano Spotřeba vody na cyklus 2,3 l Výkon košů 60/40/30/20 ks/h Zásuvná výška 310 mm Zabudované odpadové čerpadlo
|  | 2 | H | 791-02 | Mycí stůl dvoudřez s policí a prostorem pro myčku 1600x700x900mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Celonerezový mycí stůl se dvěma lisovanými dřezy je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami - spodní police - prostor pro myčku vlevo - pracovní deska s prolisem - zadní lem | [14 empty] | Celonerezový mycí stůl se dvěma lisovanými dřezy je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami - spodní police - prostor pro myčku vlevo - pracovní deska s prolisem - zadní lem
|  | 3 | H | 791-03 | Tlaková mycí sprcha | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. - tlaková sprcha - tlaková hadice s vyvažovací pružina - úchyt na zeď a háček na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min. - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. - model pro montáž do desky pracovního stolu | [14 empty] | Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. - tlaková sprcha - tlaková hadice s vyvažovací pružina - úchyt na zeď a háček na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min. - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. - model pro montáž do desky pracovního stolu
|  | 4 | H | 791-05 | Pracovní stůl s dvěma policemi - rohový 1100x1100x900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Celonerezový pracovní stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1 mm jakosti 17240 - zadní lemy | [14 empty] | Celonerezový pracovní stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1 mm jakosti 17240 - zadní lemy
|  | 5 | H | 791-06 | Mikrovlnná trouba | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Kompaktní mikrovlnná trouba - určena pro menší provozovny, především do rychlých občerstvení aj., kde je kladen důraz na rychlost obsluhy - manuální ovládání - 1 úroveň ohřívání - 1 magnetron umístěný pod prostorem na vaření - časovač na 6 minut s automatickým restartem - prosklená dvířka s rámem z nerezové oceli - plášť mikrovlnné trouby: stříbrný lak - vnitřek trouby: epoxidový lak - dno trouby: borosilikátové sklo - jednoduchá obsluha Technické parametry - napětí 230 V - příkon 1,49 kW - výkon 1000 W - rozměr vnější 510 x 415 x 306 mm - rozměr vnitřní 330 x 330 x 205 mm - váha 18 kg - objem 22 l - počet magnetronů 1 magnetron | [14 empty] | Kompaktní mikrovlnná trouba - určena pro menší provozovny, především do rychlých občerstvení aj., kde je kladen důraz na rychlost obsluhy - manuální ovládání - 1 úroveň ohřívání - 1 magnetron umístěný pod prostorem na vaření - časovač na 6 minut s automatickým restartem - prosklená dvířka s rámem z nerezové oceli - plášť mikrovlnné trouby: stříbrný lak - vnitřek trouby: epoxidový lak - dno trouby: borosilikátové sklo - jednoduchá obsluha Technické parametry - napětí 230 V - příkon 1,49 kW - výkon 1000 W - rozměr vnější 510 x 415 x 306 mm - rozměr vnitřní 330 x 330 x 205 mm - váha 18 kg - objem 22 l - počet magnetronů 1 magnetron
|  | 6 | H | 791-07 | Jednoduchá profesionální váha pro kuchyně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Jednoduchá profesionální váha pro kuchyně, výrobny, sklady do 6kg. Tyto váhy mají dvourozsahové dělení, to znamená že při váživosti do 3kg mají přesnost 1g a od 3kg do 6kg mají přesnost 2g. Používá se v gastro provozech jako kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech Velmi spolehlivá s provozem na síť i akumulátor Charakteristika: Funkce: tárování; nulování Automatické vypínání Indikace vybití baterie V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér. Technická data: Váživost (kg): 3;6 Dílek - přesnost (g): 1;2 Rozměr vážní plochy (mm): 190x230 Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V Provedení vážní plochy: nerez Provedení konstrukce: plast Provedení (materiál): plast/nerez Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V Displej: LCD numerický s LED podsvícením, výška číslic 25mm - operátorský LCD numerický s LED podsvícením, výška číslic 20mm - zákaznický Délka provozu na baterii: 100 hod. Prostředí: suché; prašné; vlhké Provozní teplota: 0°C » +40°C Příkon: 0,5 W Rozměr váhy š x v x h (mm): 235 x 130 x 240 Umístění displejů: na těle váhy pod miskou | [14 empty] | Jednoduchá profesionální váha pro kuchyně, výrobny, sklady do 6kg. Tyto váhy mají dvourozsahové dělení, to znamená že při váživosti do 3kg mají přesnost 1g a od 3kg do 6kg mají přesnost 2g. Používá se v gastro provozech jako kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech Velmi spolehlivá s provozem na síť i akumulátor Charakteristika: Funkce: tárování; nulování Automatické vypínání Indikace vybití baterie V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér. Technická data: Váživost (kg): 3;6 Dílek - přesnost (g): 1;2 Rozměr vážní plochy (mm): 190x230 Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V Provedení vážní plochy: nerez Provedení konstrukce: plast Provedení (materiál): plast/nerez Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V Displej: LCD numerický s LED podsvícením, výška číslic 25mm - operátorský LCD numerický s LED podsvícením, výška číslic 20mm - zákaznický Délka provozu na baterii: 100 hod. Prostředí: suché; prašné; vlhké Provozní teplota: 0°C » +40°C Příkon: 0,5 W Rozměr váhy š x v x h (mm): 235 x 130 x 240 Umístění displejů: na těle váhy pod miskou
|  | 7 | H | 791-08 | Hot-dog 4 trny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - čtyřtrnový ohřívač rohlíků z leštěného hliníku o průměru 25 mm a délce 190 mm - celonerezové provedení - příkon 0,1 kW - energeticky úsporný režim - režim rychlého ohřevu - kontrolka chodu a nahřátí - nahřátí na 100 °C - ovládání teploty nádoby regulačním knoflíkem 30 – 90 °C - pojistný termostat - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 - příkon 100W - rozměry 300x260x290mm | [14 empty] | - čtyřtrnový ohřívač rohlíků z leštěného hliníku o průměru 25 mm a délce 190 mm - celonerezové provedení - příkon 0,1 kW - energeticky úsporný režim - režim rychlého ohřevu - kontrolka chodu a nahřátí - nahřátí na 100 °C - ovládání teploty nádoby regulačním knoflíkem 30 – 90 °C - pojistný termostat - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 - příkon 100W - rozměry 300x260x290mm
|  | 8 | H | 791-09 | Ohřívač uzenin | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - kapacita GN ½ - 150 mm - celonerezové provedení - příkon 1 kW - topná tělesa pod vanou - odklopné víko - falešné děrované dno - kontrolka chodu a nahřátí - ovládání teploty nádoby regulačním knoflíkem 30 – 90 °C - pojistný termostat - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 - nastavitelné nožičky - napájení 230V 1N - příkon 1 kW - rozměry 269x329x244mm | [14 empty] | - kapacita GN ½ - 150 mm - celonerezové provedení - příkon 1 kW - topná tělesa pod vanou - odklopné víko - falešné děrované dno - kontrolka chodu a nahřátí - ovládání teploty nádoby regulačním knoflíkem 30 – 90 °C - pojistný termostat - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 - nastavitelné nožičky - napájení 230V 1N - příkon 1 kW - rozměry 269x329x244mm
|  | 9 | H | 791-10 | Indukční plotna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Indukční plotna. - model s plochou varnou plochou - funguje na principu feromagnetické indukce - úspora elektrické energie – automatické vypnutí po sejmutí varné nádoby z indukční plotny - při ohřevu prázdné nádoby se automaticky aktivuje ochrana proti přehřátí a indukční plotna se vypne - nerezové provedení Technické parametry - napětí 230 V - příkon 3,5 kW - počet regulovatelných zón 1 - počet varných ploch 1 - rozměr desky 280 x 280 mm - rozměr (š.hl.v.) 330 x 425 x 105 mm | [14 empty] | Indukční plotna. - model s plochou varnou plochou - funguje na principu feromagnetické indukce - úspora elektrické energie – automatické vypnutí po sejmutí varné nádoby z indukční plotny - při ohřevu prázdné nádoby se automaticky aktivuje ochrana proti přehřátí a indukční plotna se vypne - nerezové provedení Technické parametry - napětí 230 V - příkon 3,5 kW - počet regulovatelných zón 1 - počet varných ploch 1 - rozměr desky 280 x 280 mm - rozměr (š.hl.v.) 330 x 425 x 105 mm
|  | 10 | H | 791-11 | Pracovní stůl s dvěma policemi 1300x700x900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Celonerezový pracovní stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1 mm jakosti 17240. | [14 empty] | Celonerezový pracovní stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40 x 40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1 mm jakosti 17240.
|  | 11 | H | 791-12 | Kontaktní gril | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - celonerezové provedení - grilovací deska z ocelové slitiny s vysokou tepelnou vodivostí - kontrolka chodu a vyhřátí - síťový vypínač - zásuvka na tuk Rozměry: 409x405x182 mm Rozměr gril.plochy: 365x240 mm Materiál grilovací plochy: litina Provedení horní gril. desky: rýhované Provedení spodní gril. desky: hladké Napětí: 230 V Příkon: 3 kW | [14 empty] | - celonerezové provedení - grilovací deska z ocelové slitiny s vysokou tepelnou vodivostí - kontrolka chodu a vyhřátí - síťový vypínač - zásuvka na tuk Rozměry: 409x405x182 mm Rozměr gril.plochy: 365x240 mm Materiál grilovací plochy: litina Provedení horní gril. desky: rýhované Provedení spodní gril. desky: hladké Napětí: 230 V Příkon: 3 kW
|  | 12 | H | 791-13 | Vodní lázeň s kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Napájení 230 V Příkon 1,2 kW Rozměry 335x563x275mm Provedení elektrické Rozměry vany GN 1/1 - 200 mm Centrální vypínač ano Kontrolka chodu ano Piezzo zapalování ne Ovládání mechanické Provedení pláště nerez 18/10 Regulace teploty 65 - 90°C Regulace výkonu 5 poloh Spotřeba plynu ne Výpustní kohout ano | [14 empty] | Napájení 230 V Příkon 1,2 kW Rozměry 335x563x275mm Provedení elektrické Rozměry vany GN 1/1 - 200 mm Centrální vypínač ano Kontrolka chodu ano Piezzo zapalování ne Ovládání mechanické Provedení pláště nerez 18/10 Regulace teploty 65 - 90°C Regulace výkonu 5 poloh Spotřeba plynu ne Výpustní kohout ano
|  | 13 | H | 791-14 | Chladící stůl se 4 zásuvkami - bez pracovní desky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu). - Tlakově vstřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3. - Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu. - Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním. - Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování. - Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5. - Akustický alarm v případě déle otevřených dveří. - Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze. - Vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. - Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu. - Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu. - Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. - Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladící stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazící stoly). - Klimatická třída 4. - Teplota okolí max. 43 °C. - Chladivo - hrubý objem 274l - rozměry 1342x700x850mm - napájení 230V 1N - příkon 203W - počet sekcí - 2 - počet zásuvek - 4 | [14 empty] | Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu). - Tlakově vstřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3. - Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu. - Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním. - Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování. - Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5. - Akustický alarm v případě déle otevřených dveří. - Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze. - Vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. - Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu. - Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu. - Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. - Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladící stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazící stoly). - Klimatická třída 4. - Teplota okolí max. 43 °C. - Chladivo - hrubý objem 274l - rozměry 1342x700x850mm - napájení 230V 1N - příkon 203W - počet sekcí - 2 - počet zásuvek - 4
|  | 14 | H | 791-14b | Pracovní deska s dřezem 1350x700x40mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - zadní lem - dřez vpravo | [14 empty] | - zadní lem - dřez vpravo
|  | 15 | H | 791-15 | Skříň chladící 350 l 4x rošt, bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - objem skříně 400 L - 4x výškově nastavitelné rošt - bílé provedení - příkon 0,185 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855 mm | [14 empty] | - objem skříně 400 L - 4x výškově nastavitelné rošt - bílé provedení - příkon 0,185 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855 mm
|  | 16 | H | 791-16 | Skříň chladící 350 l 4x rošt, bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - objem skříně 400 L - 4x výškově nastavitelné rošt - bílé provedení - příkon 0,185 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855 mm | [14 empty] | - objem skříně 400 L - 4x výškově nastavitelné rošt - bílé provedení - příkon 0,185 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855 mm
|  | 17 | H | 791-17 | Skříň mrazicí 350 l 7x rošt, bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - objem skříně 400 L - 7x výparníkové rošty - bílé provedení - příkon 0,21 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty mrazeného prostoru od -18 °C do -22 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855mm | [14 empty] | - objem skříně 400 L - 7x výparníkové rošty - bílé provedení - příkon 0,21 kW - statické chlazení s ventilátorem - digitální termostat - automatické odmrazování - ovládání teploty mrazeného prostoru od -18 °C do -22 °C - pravé otevírání dveří - volitelné opačné otevírání - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - chladivo - zadní kolečka - nastavitelné nožičky - napájení 230 V / 1N - 50 Hz - rozměry: 600x585x1855mm
|  | 18 | H | 791-20 | Chladicí skříň prosklené dveře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - chlazení s pomocným ventilátorem - automatické odtávání - mechanický termostat - digitální ukazatel teploty - LED osvětlení vnitřního prostoru - 5 výškově nastavitelných roštů - světelná nástavba s LED osvětlením - nastavitelné nožky (2 nožky + 2 kolečka) - zámek - lze měnit otevírání dveří - kapacita - plechovky: 455 ks/330 ml, 301 ks/500 ml - kapacita - PET láhev: 217 ks/330ml, 217 ks/500 ml - napětí 230 V / 50 Hz - rozměry: 595x640x1980mm - vnitřní rozměry: 470x440x1555mm - čistý objem 347 l - příkon 295 W - provozní teplota +2 až +10 °C - denní spotřeba 2,4 kWh/24 h - rozměr polic 49,8 x 40,5 cm - klimatická třída 4 | [14 empty] | - chlazení s pomocným ventilátorem - automatické odtávání - mechanický termostat - digitální ukazatel teploty - LED osvětlení vnitřního prostoru - 5 výškově nastavitelných roštů - světelná nástavba s LED osvětlením - nastavitelné nožky (2 nožky + 2 kolečka) - zámek - lze měnit otevírání dveří - kapacita - plechovky: 455 ks/330 ml, 301 ks/500 ml - kapacita - PET láhev: 217 ks/330ml, 217 ks/500 ml - napětí 230 V / 50 Hz - rozměry: 595x640x1980mm - vnitřní rozměry: 470x440x1555mm - čistý objem 347 l - příkon 295 W - provozní teplota +2 až +10 °C - denní spotřeba 2,4 kWh/24 h - rozměr polic 49,8 x 40,5 cm - klimatická třída 4
|  | 19 | H | 791-21 | Výrobník ledu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Výrobník ledu je v celonerezovém provedení, kromě dvířek, která jsou vyrobena z plastu. Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro vestavění do baru s min. nároky na potřebný prostor. Led je vytvářen nástřikem do formových “kalíšků” kovovými tryskami. Parametry Napájení 230 V/1N/50 HZ Příkon 290 W Šířka 387 mm Hloubka 465 mm Výška 687 mm Provedení nerez/plast Hmotnost 38 kg Automatický mycí systém ano Chladivo Druh chlazení W - vodou Izolovací zatahovací dveře ano Kapacita zásobníků 9 kg Max. výkon za 24 h 31 kg Odpad vody průměr 24 mm Odpadové čerpadlo DP ne Přívod vody pr. 3/4 Spínač ON/OFF ano Spotřeba vody 12 l/kg Systém výroby ledu nástřikový Teplota okolí (min./max.) +10/+43°C Teplota vody (min./max.) +3/+32°C Tvar ledu kalíšek 13 g (26x30x29 mm) | [14 empty] | Výrobník ledu je v celonerezovém provedení, kromě dvířek, která jsou vyrobena z plastu. Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro vestavění do baru s min. nároky na potřebný prostor. Led je vytvářen nástřikem do formových “kalíšků” kovovými tryskami. Parametry Napájení 230 V/1N/50 HZ Příkon 290 W Šířka 387 mm Hloubka 465 mm Výška 687 mm Provedení nerez/plast Hmotnost 38 kg Automatický mycí systém ano Chladivo Druh chlazení W - vodou Izolovací zatahovací dveře ano Kapacita zásobníků 9 kg Max. výkon za 24 h 31 kg Odpad vody průměr 24 mm Odpadové čerpadlo DP ne Přívod vody pr. 3/4 Spínač ON/OFF ano Spotřeba vody 12 l/kg Systém výroby ledu nástřikový Teplota okolí (min./max.) +10/+43°C Teplota vody (min./max.) +3/+32°C Tvar ledu kalíšek 13 g (26x30x29 mm)
|  | 20 | H | 791-22 | Automatický kávovar s lednicí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Pyšní se sedmipalcovým dotykovým displejem vysokého rozlišení, jež umožňuje pohodlný pohyb uvnitř rozhraní specializované verze operačního systému Android. Přístroj dále vyniká neobyčejně rozsáhlou nabídkou více než dvaceti programovatelných nápojů včetně mnoha mléčných, které kávovar připravuje s profesionální precizností i díky integrovanému kapučinátoru. Maximální pohodlnost obsluhy zajišťuje funkce automatického čištění a dekalcifikace, stejně jako výškově nastavitelná výdejní jednotka a osmilitrový zásobník vody doplňující možnost připojení k vodovodnímu řádu. Samozřejmostí je rovněž funkce přípravy dvou šálků kávy současně, nastavitelná síla kávy či objemný zásobník kávových zrn o kapacitě jednoho kilogramu. Displej kávovaru lze využít také k přehrávání marketingových spotů. Čerstvost používaného mléka zajišťuje praktická minilednice, jež představuje součást celkové výbavy přístroje. O kvalitní namletí kávových zrn se stará integrovaný mlýnek vybavený mlecími kameny z prvotřídní tvrzené oceli. Rozměry: 303x580x511 Příkon: 2700W Napájení: 230V Mlecí kameny: ocelové Integrovaný kapučinátor: ANO Energeticky úsporný režim: ANO Napojení na vodovodní řád: ANO Počet programovatelných nápojů: 20 Výškově nastavitelná výpust kávy: ANO Příprava 2 šálků kávy: ANO Automatické čištění: ANO Zásobník na zrnkovou kávu: 1000g Objem odpadního zásobníku: 35 porcí Zásobník vody: 8l | [14 empty] | Pyšní se sedmipalcovým dotykovým displejem vysokého rozlišení, jež umožňuje pohodlný pohyb uvnitř rozhraní specializované verze operačního systému Android. Přístroj dále vyniká neobyčejně rozsáhlou nabídkou více než dvaceti programovatelných nápojů včetně mnoha mléčných, které kávovar připravuje s profesionální precizností i díky integrovanému kapučinátoru. Maximální pohodlnost obsluhy zajišťuje funkce automatického čištění a dekalcifikace, stejně jako výškově nastavitelná výdejní jednotka a osmilitrový zásobník vody doplňující možnost připojení k vodovodnímu řádu. Samozřejmostí je rovněž funkce přípravy dvou šálků kávy současně, nastavitelná síla kávy či objemný zásobník kávových zrn o kapacitě jednoho kilogramu. Displej kávovaru lze využít také k přehrávání marketingových spotů. Čerstvost používaného mléka zajišťuje praktická minilednice, jež představuje součást celkové výbavy přístroje. O kvalitní namletí kávových zrn se stará integrovaný mlýnek vybavený mlecími kameny z prvotřídní tvrzené oceli. Rozměry: 303x580x511 Příkon: 2700W Napájení: 230V Mlecí kameny: ocelové Integrovaný kapučinátor: ANO Energeticky úsporný režim: ANO Napojení na vodovodní řád: ANO Počet programovatelných nápojů: 20 Výškově nastavitelná výpust kávy: ANO Příprava 2 šálků kávy: ANO Automatické čištění: ANO Zásobník na zrnkovou kávu: 1000g Objem odpadního zásobníku: 35 porcí Zásobník vody: 8l
|  | 21 | H | 791-23 | Myčka skla dvouplášťová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a podšálků s čelním plněním, vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání dotykové s displejem a signalizací stavu a teplot, 4 základní mycí cykly, systém garantující teplotu oplachu, dvojitý filtrační systém, výkonné mycí čerpadlo (400W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor s oblými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 305mm, velice hospodárný provoz (spotřeba vody 1,8 l/cyklus), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pivního skla). Základní výbava: - 2x koš 400x400 univerzál - 1x stojan na podšálky - 1x košíček na příbory PARAMETRY: Napájení 230 V Příkon 3,2 kW Šířka 460 mm Hloubka 545 mm Výška 715 mm Provedení dvouplášťové Rozměr koše 400 x 400 mm Hmotnost 38 kg Studený oplach ano Dávkovač mycího prostředku PD ano Dávkovač oplachového prostředku ano Dveřní mikrospínač ano Horní mycí / oplachové rameno ano / ano Mycí čerpadlo 400 W (185 l/min.) Mycí cyklus 60 / 90 / 120 / 180 sec. Objem bojleru 3,4 l Objem vany 15,5 l Oplachový systém ne Ovládání elektronické dotykové (LED) Příkon bojleru 2,80 kW Příkon vany 1,25 kW Spodní mycí / oplachové rameno ano / ano Spotřeba vody na cyklus 1,8 l Výkon košů 60/40/30/20 ks/h Zásuvná výška 305 mm S vestavěným odpadovým čerpadlem | [14 empty] | Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a podšálků s čelním plněním, vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání dotykové s displejem a signalizací stavu a teplot, 4 základní mycí cykly, systém garantující teplotu oplachu, dvojitý filtrační systém, výkonné mycí čerpadlo (400W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor s oblými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 305mm, velice hospodárný provoz (spotřeba vody 1,8 l/cyklus), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pivního skla). Základní výbava: - 2x koš 400x400 univerzál - 1x stojan na podšálky - 1x košíček na příbory PARAMETRY: Napájení 230 V Příkon 3,2 kW Šířka 460 mm Hloubka 545 mm Výška 715 mm Provedení dvouplášťové Rozměr koše 400 x 400 mm Hmotnost 38 kg Studený oplach ano Dávkovač mycího prostředku PD ano Dávkovač oplachového prostředku ano Dveřní mikrospínač ano Horní mycí / oplachové rameno ano / ano Mycí čerpadlo 400 W (185 l/min.) Mycí cyklus 60 / 90 / 120 / 180 sec. Objem bojleru 3,4 l Objem vany 15,5 l Oplachový systém ne Ovládání elektronické dotykové (LED) Příkon bojleru 2,80 kW Příkon vany 1,25 kW Spodní mycí / oplachové rameno ano / ano Spotřeba vody na cyklus 1,8 l Výkon košů 60/40/30/20 ks/h Zásuvná výška 305 mm S vestavěným odpadovým čerpadlem
|  | 22 | H | 791-26 | Chladící vitrína 2 POLICE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | Technický popis - Celonerezová konstrukce. - Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání. - Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu - V samoobslužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka. - LED osvětlení, umístěné horizontálně nad každým výstavním prostorem zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních. - Spodní nerezová výstavní plocha - možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty - demontovatelná pro snadné čištění prostoru s výparníkem. - Ventilované chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu. - Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu, která umožňuje uchovávání různých druhů potravin dle servisního nastavení. - Podvěšený agregát určený k zabudování. Technické specifikace - Vhodné pro cukrářské a lahůdkářské výrobky vč. salátů, maso a uzeniny - Umístění agregátu dole - Možnost připojení na externí agregát ano - Regulace teploty od +4 °C - Provedení vestavné - Chlazení dynamické - Pohyb chladu vyfukuje se zespoda - Standardní počet polic 1/2/3 - Variabilní výška polic ne - Prosklený strop ano - Prosklené strany 4 - Dno vitríny s nasávacími/výfukovými otvory, není možno plně zakrýt - Osvětlení LED pro každou polici zvlášť - Typ chladiva - Příkon 400W/560W/620W/ 720W - Rozměry 800x700x500mm | [14 empty] | Technický popis - Celonerezová konstrukce. - Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání. - Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu - V samoobslužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka. - LED osvětlení, umístěné horizontálně nad každým výstavním prostorem zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních. - Spodní nerezová výstavní plocha - možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty - demontovatelná pro snadné čištění prostoru s výparníkem. - Ventilované chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu. - Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu, která umožňuje uchovávání různých druhů potravin dle servisního nastavení. - Podvěšený agregát určený k zabudování. Technické specifikace - Vhodné pro cukrářské a lahůdkářské výrobky vč. salátů, maso a uzeniny - Umístění agregátu dole - Možnost připojení na externí agregát ano - Regulace teploty od +4 °C - Provedení vestavné - Chlazení dynamické - Pohyb chladu vyfukuje se zespoda - Standardní počet polic 1/2/3 - Variabilní výška polic ne - Prosklený strop ano - Prosklené strany 4 - Dno vitríny s nasávacími/výfukovými otvory, není možno plně zakrýt - Osvětlení LED pro každou polici zvlášť - Typ chladiva - Příkon 400W/560W/620W/ 720W - Rozměry 800x700x500mm
|  | 23 | H | 791-28 | Vinotéka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | - nastavitelná rozdílná teplota v horní a dolní části - provedení stříbrná - ventilované chlazení - automatické odtávání - digitální termostat - chladivo - kouřové sklo dveří - čistící uhlíkový filtr - zámek - 5 dřevěných roštů - osvětlení vnitřního prostoru - vnitřní provedení - kamenná čerň - zadní kolečka - kapacita 197 lahví 0,7 l - lze měnit otevírání dveří - napětí 230 V / 50 Hz - rozměry 1850x600x595mm - čistý objem 368 l - příkon 200 W - provozní teplota +5 až +22°C | [14 empty] | - nastavitelná rozdílná teplota v horní a dolní části - provedení stříbrná - ventilované chlazení - automatické odtávání - digitální termostat - chladivo - kouřové sklo dveří - čistící uhlíkový filtr - zámek - 5 dřevěných roštů - osvětlení vnitřního prostoru - vnitřní provedení - kamenná čerň - zadní kolečka - kapacita 197 lahví 0,7 l - lze měnit otevírání dveří - napětí 230 V / 50 Hz - rozměry 1850x600x595mm - čistý objem 368 l - příkon 200 W - provozní teplota +5 až +22°C
|  | 24 | MP | 791-59 | Instalace - instalace nové technologie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 25 | H | 791-60 | D+M, Lednice malá kombinovaná, barva stříbrná, V.840, Š.480, HL.500 mm, volně stojící, mrazák, třída A+ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | VLASTNÍ | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---