Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 9. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Střelice**, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, IČO: 00282618 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k**zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00775 – výstavba FVE na objektech obce“** zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

V rámci FVE DPS žádám o doplnění zadávací dokumentace o projekt PBŘ a dále o doplnění specifikace požárních dveří v technické místnosti

***Odpověď:***

*Dveře budou v protipožárním provedení třídy EW30 DP3. Projekt PBŘ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz 2:**

V rámci FVE Hasičská zbrojnice žádám o doplnění zadávací dokumentace o projekt požadovaných stavebních úprav technické místnosti a o projekt PBŘ a dále o doplnění specifikace požárních dveří v technické místnosti

***Odpověď:***

*Dveře budou v protipožárním provedení třídy EW30 DP3, uvažuje se zvýšením technické místnosti, zrušení stávajícího dřevěného stropu a nahrazení za betonové stropní desky. Této části stavby se zabývá výkres č. C5, který je součástí projektové dokumentace. Zadavatel jej v rámci jistoty přikládá i jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Projekt PBŘ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz 3:**

V rámci FVE Obecní úřad žádám o podrobný popis požadovaných úprav v rámci technické místnosti vč. výměr a o projekt PBŘ a dále o doplnění specifikace požárních dveří v technické místnosti

***Odpověď:***

*Dveře budou v protipožárním provedení třídy EW30 DP3. Rozměry technické místnosti jsou specifikovány ve výkrese č. C5. Uvažuje se s úpravou následujícího: vyčištění místnosti a opravy vypadlých cihel v místě instalace. Projekt PBŘ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**verejnezakazky@sklegal.cz**](mailto:verejnezakazky@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882